##### КОТИРОВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Запрос котировок №156 на поставку медицинского оборудования

Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая клиническая больница на станции Пенза открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; сокращенное официальное наименование учреждения: НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст.Пенза ОАО РЖД»

Адрес: 440600, г. Пенза, ул. Урицкого, 118

E-mail: buhgalteriya@okb58.ru, тел: 8 (841) 258-19-91, факс: 8 (841) 258-89-54

Контактное лицо: Главный бухгалтер Гронская Елена Борисовна (841) 258-19-91, бухгалтер – Зимина Марина Ивановна тел. (841) 258-19-91

Способ запроса: запрос котировок в бумажной форме или по электронной почте

Предмет запроса котировок: на право заключения договора поставки медицинского оборудования

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Наименование товара:

| № поз. | Наименование закупаемых товаров и технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кровать медицинская 4-секционная с регулировкой по высоте | шт. | 1 |
| 2 | Кровать медицинская 4-секционная механическая | шт. | 1 |
| 3 | Матрац медицинский 4-х секционный | шт. | 2 |
| 4 | Каталка-кровать для перевозки пациентов | шт. | 1 |

Техническое задание

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кровать медицинская 4-секционная с регулировкой по высоте | Кровать медицинская механическая передвижная предназначена для размещения больных в лечебных медицинских учреждениях для ухода, диагностики и лечения. Кровать применяется как при стационарном обслуживании, так и при транспортировании больных внутри больничного корпуса. Область применения – для применения в условиях лечебно-профилактических медицинских учреждений и домашних условиях. |  | шт. | 1 |
|  |  | Каркас кровати из труб прямоугольного сечения с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к многократной обработке дезинфицирующими растворами, применяемыми в медицине. | Наличие |  |  |
|  |  | Материал каркаса кровати, ложе и элементы конструкции (включая крепление, соединительные болты, систему тормоза, ходовой винт, угломеры) изготовлены из нержавеющей стали | Наличие |  |  |
|  |  | Сплошная окраска всех металлических деталей (включая скрытые полости) специальной высокопрочной порошковой эпоксиполиэфирной краской. | Наличие |  |  |
|  |  | Кровать состоит из основания, ложа, торцевых панелей, боковых ограждений, ножек с колесами | Наличие |  |  |
|  |  | Количество секций ложа | 4 |  |  |
|  |  | Ложе изготовлено из листа с перфорацией с вентиляционными отверстиями во всех секциях. | Наличие |  |  |
|  |  | Секции ложа формируются одноударной штамповкой, и усилены по контуру стальной трубой прямоугольного сечения. | Наличие |  |  |
|  |  | Габаритные размеры кровати (Д*Ш*В), мм: | 2150*980*820-1040 |  |  |
|  |  | Габаритные размеры кровати с стойкой для вливания (Д*Ш*В), мм: | 2150*980*1440-2220 |  |  |
|  |  | Четырехсекционное ложе состоит из трех регулируемых секций: спинная, бедренная и голеностопная секции и промежуточной секции, которая зафиксирована. | Наличие |  |  |
|  |  | Размер подвижной спинной секции ложа, (ДхШхТ), мм: | 770*830*40 |  |  |
|  |  | Размер подвижной бедренной секции ложа, (Д×ШхТ), мм: | 320*830*40 |  |  |
|  |  | Размер подвижной голеностопной секции ложа, (Д×ШхТ), мм: | 500*830*40 |  |  |
|  |  | Размер неподвижной промежуточной секции ложа, (Д×ШхТ), мм | 240*830*40 |  |  |
|  |  | Ложе кровати, габаритные размеры ложа, мм: | 1950x830x40 |  |  |
|  |  | Кровать должна быть оборудована по длине с каждой стороны боковыми складывающимися ограждениями с кнопочным механизмом складывания и фиксации, установленным на ограждения со стороны изножья кровати | Наличие |  |  |
|  |  | Ограждение должно иметь металлические вертикальные складывающиеся опоры (стойки), изготовленные из алюминиевого сплава | Не менее 6 шт. |  |  |
|  |  | Количество боковых ограждений | 2 шт. |  |  |
|  |  | Размер боковых ограждений, (Д*Ш*В) мм: | 1500*30*440 |  |  |
|  |  | Усилие фиксации (расфиксации) боковых ограждений | Не более 50 Н (5 кгс) |  |  |
|  |  | Максимальная нагрузка на боковые ограждения | Не более 10 кг. |  |  |
|  |  | Регулировка углов наклона секций и высоты ложа осуществляется с помощью рукояток механического привода скрытого типа расположенных горизонтально со стороны ножной секции | Наличие |  |  |
|  |  | Регулировка секций ложа бесступенчатая с фиксацией в любом положении. | Наличие |  |  |
|  |  | Количество рукояток для регулировки высоты и изменения угла наклона | 3 шт. |  |  |
|  |  | Рукоятки подъемных механизмов складываются и убираются под ложе кровати для удобства транспортировки и использования. | Наличие |  |  |
|  |  | Во время регулировки высоты ложа и угла наклона секций, в максимальной и минимальной позициях включается защитный механизм, сопровождающийся звуком и предохраняющий от поломки. | Наличие |  |  |
|  |  | Усилие, необходимое для вращения рукоятки регулировки наклона секции при равномерно распределенной 1.5- кратной номинальной нагрузке |  |  |  |
|  |  |  | не более 6 H (0,6 кгс) |  |  |
|  |  | Кровать снабжена механическим приводом для регулировки высоты ложа кровати | Наличие |  |  |
|  |  | Высота ложа кровати в диапазоне, мм: | Не более 500-720 |  |  |
|  |  | Усилие, необходимое для вращения рукоятки регулировки высоты при равномерно распределенной 1.5- кратной номинальной нагрузке | Не более 60 Н (6,0 кгс) |  |  |
|  |  | Регулировка угла наклона спинной секции ложа с механическим приводом, осуществляется c помощью складывающейся рукоятки, расположенной в ножной части кровати. | Наличие |  |  |
|  |  | Регулировка угла наклона спинной секции ложа, в пределах, градус: - минимальное значение диапазона: - минимальное значение диапазона: - шаг регулировки угла подъема/опускания спинной секции: | Не более 1 Не менее 70 Не более 2 |  |  |
|  |  | Регулировка угла бедренной секции ложа с механическим приводом осуществляется с помощью складывающейся рукоятки, расположенной в ножной части кровати. | Наличие |  |  |
|  |  | Регулировка угла наклона бедренной секции ложа, в пределах, градус: - минимальное значение диапазона: - максимальное значение диапазона: - шаг регулировки угла подъема/опускания спинной секции: | Не более 1 Не менее 40 Не более 2 |  |  |
|  |  | Угол подъема голеностопной секции кровати: | 0-до 20 градусов |  |  |
|  |  | Торцевые панели из полиэтилена марки PE с декоративными вставками цвета бук и 2 эргономическими ручками. | Наличие |  |  |
|  |  | Элемент крепления торцевых панелей с блокировочным ключом для безопасной и надежной фиксации. Крепление торцевых панелей к каркасу кровати должно фиксироваться и закрепляться выдвижным складывающимся механизмом | Наличие |  |  |
|  |  | Торцевая спинка в ножной части кровати оборудована табличкой из пластика для размещения информации о пациенте. | Наличие |  |  |
|  |  | Основание кровати имеет 4 противоударных бампера, установлено на 4 саморегулирующихся колеса с системой центрального тормоза | Наличие |  |  |
|  |  | Блокировка колес осуществляется с помощью педали центрального тормоза расположенной на основании кровати со стороны изножья. | Наличие |  |  |
|  |  | Колеса кровати, вращающиеся относительно вертикальной и горизонтальной оси, свободно, без заеданий от усилия | Не более 0,35 Н (0,035 кгс) |  |  |
|  |  | Колеса серого цвета изготовлены из антистатического полимера полиэтилена и пластика АБС, предотвращающего повреждение напольного покрытия. | Наличие |  |  |
|  |  | Диаметр колес | 125 мм ± 1% |  |  |
|  |  | Ширина обода | 65 ± 5 мм. |  |  |
|  |  | Общая высота, мм | Не более 175 |  |  |
|  |  | Смещение, мм | Не более 56 |  |  |
|  |  | Система фиксации: |  |  |  |
|  |  | Длина вилки, мм; | Не более 105 |  |  |
|  |  | Расстояние от центра отверстия с резьбой до фланца вилки, мм | 19 ± 0,25 |  |  |
|  |  | Размер отверстия с резьбой | М8 |  |  |
|  |  | Расстояние от центра шестигранника до фланца вилки, мм | 79 ± 0,25 |  |  |
|  |  | Размер шестигранника, мм |  |  |  |
|  |  | Рабочий угол шестигранника | Не более 120º |  |  |
|  |  | Разблокированное положение. | 15º |  |  |
|  |  | Грузоподъемность | Не менее 1500Н |  |  |
|  |  | Удерживающая способность: при нажатии тормоза кровать, стоящая на наклонной плоскости с углом наклона 10º, прокатится | Не более 30 мм. |  |  |
|  |  | Усилие, необходимое для перемещения кровати без нагрузки | Не превышает 10 Н (1,0 кгс). |  |  |
|  |  | Усилие, необходимое для перемещения кровати с равномерно распределенной 1.5- кратной нагрузкой | Не превышает 120 Н (12 кгс). |  |  |
|  |  | Тормоза колес включаются при приложении на педаль усилия | Не более 150 Н (15 кгс). |  |  |
|  |  | Колеса с защитным кожухом из пластика повышенной прочности, с шарикоподшипником в поворотном узле. Шарикоподшипник выдерживает максимальные динамические и статические нагрузки, обеспечивает вращение, качение с наименьшим сопротивлением, воспринимает и передает нагрузку от подвижного узла на другие части конструкции. | Наличие |  |  |
|  |  | Основание кровати должно иметь четыре технологических отверстия для установки дополнительного оборудования-стойки для вливания; балканской рамы, диаметром | Не менее 16 мм |  |  |
|  |  | Стойка для вливаний телескопическая, с 4 крючкам. | Наличие |  |  |
|  |  | Габаритные размеры стойки для вливаний SY-1 (стойка телескопическая), мм: |  |  |  |
|  |  | Высота стойки регулируемая: | от 940 до 1500 |  |  |
|  |  | Длина держателя для крючков: | 250 мм |  |  |
|  |  | Диаметр верхней части трубки стойки: | 16 мм |  |  |
|  |  | Диаметр нижней части трубки стойки: | 19 мм |  |  |
|  |  | Максимальная распределенная нагрузка на кровать, кг. | Не более 235 |  |  |
|  |  | Масса кровати, кг: | Не более 75 |  |  |
|  |  | Масса кровати с боковыми ограждениями, кг: | Не более 84 |  |  |
|  |  | Комплектность оборудования |  |  |  |
|  |  | Кровать | 1 шт. |  |  |
|  |  | Торец | 2 шт. |  |  |
|  |  | Боковые ограждения | 2 шт. |  |  |
|  |  | Стойка для вливаний | 1 шт. |  |  |
|  |  | Требования к качеству |  |  |  |
|  |  | Сертификат соответствия | Наличие |  |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |  |
|  |  | Гарантийный срок, мес. | Не менее 36 |  |  |
|  |  | Инструкция на русском языке | Наличие |  |  |
| 2 | Кровать медицинская 4-секционная механическая | Кровать медицинская 4-х секционная, механическая | Наличие | шт. | 1 |
|  |  | Кровать передвижная состоит из: | Наличие |  |  |
|  |  | - 4-х секционного ложа, |  |  |  |
|  |  | - боковых ограждений, |  |  |  |
|  |  | - торцов, |  |  |  |
|  |  | - колесного основания |  |  |  |
|  |  | Максимальная распределенная нагрузка, кг | Не менее 235 |  |  |
|  |  | Масса кровати, кг | Не более 75 |  |  |
|  |  | Масса кровати с боковыми ограждениями, кг | Не более 83 |  |  |
|  |  | Рама (каркас) кровати из труб прямоугольного сечения. | Наличие |  |  |
|  |  | Материал несущей рамы (каркаса), включая ложе, крепления и элементы конструкции: нержавеющая сталь | Наличие |  |  |
|  |  | Сплошная окраска всех металлических деталей (включая скрытые полости) специальной высокопрочной краской, устойчивой к многократной обработке дезинфицирующими растворами | Наличие |  |  |
|  |  | Ложе разделено на регулируемые секции | Наличие |  |  |
|  |  | Кровать имеет разный угол наклона секций. | Наличие |  |  |
|  |  | Габаритные размеры кровати (Д*Ш*В), мм: |  |  |  |
|  |  | - длина | Не более 2150 |  |  |
|  |  |  | Не менее 2145 |  |  |
|  |  | - ширина | Не более 980 |  |  |
|  |  |  | Не менее 9755 |  |  |
|  |  | - высота | Не более 850 |  |  |
|  |  |  | Не менее 845 |  |  |
|  |  | Высота с стойкой для вливания, мм: | Не более 2150 |  |  |
|  |  |  | Не менее 1440 |  |  |
|  |  | Ложе состоит из трех регулируемых секций: спинная, бедренная и голеностопная секции и промежуточной секции, которая зафиксирована. | Наличие |  |  |
|  |  | Размер подвижной спинной секции ложа, (ДхШхТ), мм: | Не более 770*830*40 |  |  |
|  |  | Размер подвижной бедренной секции ложа, (Д×ШхТ), мм: | Не более 320*830*40 |  |  |
|  |  | Размер подвижной голеностопной секции ложа, (Д×ШхТ), мм: | Не более 500*830*40 |  |  |
|  |  | Размер неподвижной промежуточной секции ложа, (Д×ШхТ), мм | Не более 240*830*40 |  |  |
|  |  | Габаритные размеры ложа, мм: | Не более 1950x830x40 |  |  |
|  |  | Регулировка углов наклона секций плавная, с помощью винтовых механизмов (вращением рукояток), бесступенчатая с промежуточной фиксацией в любом положении | Наличие |  |  |
|  |  | Рукоятка механического привода скрытого типа | Наличие |  |  |
|  |  | Ручки подъемных механизмов складываются и убираются под ложе кровати для удобства транспортировки. Ручки изготовлены из АВС пластика | Наличие |  |  |
|  |  | Усилие, необходимое для вращения рукоятки регулировки наклона при равномерно распределенной 1,5-кратной номинальной нагрузке | Не более 6 Н (0,6 кгс). |  |  |
|  |  | Во время регулировки наклона секций, в максимальной и минимальной позиции имеется защитный механизм, сопровождающийся звуком и предохраняющий от поломки | Наличие |  |  |
|  |  | Фиксированная высота ложа, мм | Не менее 500 |  |  |
|  |  |  | Не более 505 |  |  |
|  |  | Регулировка угла наклона спинной секции ложа, в пределах, градус: - минимальное значение диапазона: - максимальное значение диапазон: - шаг регулировки угла подъема/опускания спинной секции: | Не более 1 Не менее 70 Не более 2 |  |  |
|  |  | Регулировка угла наклона бедренной секции ложа, в пределах, градус: - минимальное значение диапазона: - максимальное значение диапазон: - шаг регулировки угла подъема/опускания спинной секции: | Не более 1 Не менее 40 Не более 2 |  |  |
| 3 | Матрас медицинский 4-х секционный | Наполнитель: цельный лист пенополиуретана | Наличие | шт. | 2 |
|  |  | Длина, мм | 1960 (±10) |  |  |
|  |  | Ширина, мм | 840 (±10) |  |  |
|  |  | Высота, мм | 100 (±5) |  |  |
|  |  | Плотность материала, кг/м3 | Не менее 20 |  |  |
|  |  | Для использования на многофункциональных кроватях на обоих рабочих горизонтальных поверхностях наполнителя нанесены поперечные профили округленного сечения | Наличие |  |  |
|  |  | Профили на рабочих поверхностях располагаются симметрично, с соблюдением идентичности отступов от торцевых граней и размерами профилей | Наличие |  |  |
|  |  | Ширина профиля, мм | Не менее 15 Не более 20 |  |  |
|  |  | Глубина, мм | Не менее 15 Не более 25 |  |  |
|  |  | Профили нанесены двумя группами | Наличие |  |  |
|  |  | Первая группа профилей располагается от торцевого края головной части матраса на расстоянии, мм | Не менее 740 Не более 760 |  |  |
|  |  | Вторая группа профилей располагается от торцевого края ножной части матраса на расстоянии, мм | Не менее 580 |  |  |
|  |  |  | Не более 600 |  |  |
|  |  | Расстояние между двумя группами профилей в центральной части матраса, мм | От 120 до 140 |  |  |
|  |  | Основной шаг профилей в группах, мм | От 80 до 100 |  |  |
|  |  | Общее количество профилей, шт | Не менее 14 |  |  |
|  |  | Профиль нанесен с сохранением целостности структуры, без надрывов и отделения отдельных фрагментов пенополиуретана. | Наличие |  |  |
|  |  | Чехол выполнен из паропроницаемого, водонепроницаемого, гипоаллергенного, немнущегося, эластичного материала на основе полиэстеровой трикотажной ткани 57-67% | Наличие |  |  |
|  |  | Плотность, г/м2 | Не менее 91,2 |  |  |
|  |  | С полиуретановой мембраной 33-43%, плотность, г/м2 | Не менее 52,8 |  |  |
|  |  | С добавлением ионов серебра плотность чехла, г/м2. | Не менее 160 |  |  |
|  |  | Рабочие поверхности чехла бесшовные, выполнены из цельного отреза ткани | Наличие |  |  |
|  |  | Швы чехла сшивные, располагаются на торцевой и продольных боковых плоскостях | Наличие |  |  |
|  |  | Фиксирующий механизм внешнего чехла: витая, неразъемная застежка-молния с металлическим бегунком и ограничителями с двух сторон | Наличие |  |  |
|  |  | Длина, мм | Не менее 1100 |  |  |
|  |  | Молния П-образная, расположена на торцевой плоскости с заходом на боковые продольные плоскости от длины матраса. | Не менее чем на 7,5 % |  |  |
|  |  | Возможность использования дезсредств (не содержащих в составе хлор и альдегиды) при обработке изделия | Наличие |  |  |
|  |  | Возможность обработки в автоклаве при температуре до 95ºС | Наличие |  |  |
|  |  | Изделие имеет индивидуальную упаковку из прозрачного полиэтилена/ полипропилена, обеспечивающую сохранность товара при транспортировке и хранении | Наличие |  |  |
|  |  | Упаковка цельная, без вскрытий, вмятин, порезов | Наличие |  |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |  |
|  |  | Сертификат соответствия/декларация о соответствии товара | Наличие |  |  |
|  |  | Паспорт на изделие | Наличие |  |  |
| 4 | Каталка-кровать для перевозки пациентов | Кровать - каталка | Наличие | шт. | 1 |
|  |  | Матрас | Наличие |  |  |
|  |  | Боковые ограждения 2 шт. (комплект) | Наличие |  |  |
|  |  | Стойка для вливаний телескопическая 1 шт. | Наличие |  |  |
|  |  | Кровать передвижная состоит из основания, 2 секционного ложа, боковых ограждений. | Наличие |  |  |
|  |  | Каркас кровати выполнен из труб прямоугольного сечения. | Наличие |  |  |
|  |  | Материал несущей рамы, включая крепления, соединительные болты, систему тормоза, ходовой винт, угломер, рукоятку для регулирования высоты кровати, стопорную втулку: нержавеющая сталь. | Наличие |  |  |
|  |  | Сплошная окраска всех металлических деталей (включая скрытые полости): специальной высокопрочной порошковой эпоксиполиэфирной краской. | Наличие |  |  |
|  |  | Покрытие устойчиво к многократной обработке дезинфицирующими растворами, применяемыми в медицине. | Наличие |  |  |
|  |  | Пластиковые элементы конструкции (включая ложе, педаль направляющих колес, рукоятку для регулирования спинной секции, держатель для кислородного баллона, затвор для кислорода) | Изготовлены из полиэтилена |  |  |
|  |  | Ложе двухсекционное (спинная и ножная секции). | Наличие |  |  |
|  |  | Ложе оборудовано двумя удерживающими ремнями для фиксации положения пациента. Ремни имеют возможность регулировки длины. | Наличие |  |  |
|  |  | Ложе, перфорированное по всей длине для вентиляции подматрасной секции. В головной и спинной секции ложа по 2 эргономические ручки для удобства транспортировки. | Наличие |  |  |
|  |  | Пневматический рычаг для изменения угла наклона спинной секции. | Наличие |  |  |
|  |  | Подвижная головная часть ложа оборудована пневмоупором, обеспечивающим удобство и плавность регулировки угла наклон. Пневмоупор оснащен металлическим рычагом, при нажатии которого осуществляется управление положением головной части ложа. Регулировка бесступенчатая с промежуточной фиксацией в любом положении. | Наличие |  |  |
|  |  | Диапазон регулировки угла наклона головной части ложа: | 0º-65º |  |  |
|  |  | Габаритные размеры кровати (ДхШхВ), мм: | 2020 х740 х580-880 |  |  |
|  |  | Габаритные размеры кровати с боковыми ограждениями (ДхШхВ), мм: | 2020х740х865-1165 |  |  |
|  |  | Габаритные размеры кровати со стойкой для вливаний (ДхШхВ), мм: | 2020х740х1520-2380 |  |  |
|  |  | Габаритные размеры ложа (ДхШхТ), мм: | 1950х610х40 |  |  |
|  |  | Рукоятка со стопорной втулкой для регулирования высоты кровати расположена со стороны ножной секции. | Наличие |  |  |
|  |  | Рукоятка при хранении складывается и убирается под ложе. | Наличие |  |  |
|  |  | Высота ложа от пола регулируется в диапазоне, мм: | 580-880 |  |  |
|  |  | Габаритные размеры спинной секции, (ДхШхТ), мм: | 800x610x40 |  |  |
|  |  | Габаритные размеры ножной секции, (ДхШхТ), мм: | 1150x610x40 |  |  |
|  |  | Плавная регулировка высоты ложа пациента: механическая | Наличие |  |  |
|  |  | Усилие, необходимое для вращения рукоятки регулировки высоты при равномерно распределенной 1,5-кратной номинальной нагрузке: | Не более 3 Н (0,3 кгс). |  |  |
|  |  | Во время регулировки высоты ложа, в максимальной и минимальной позиции должен быть защитный механизм, сопровождающийся звуком и предохраняющий от поломки. | Наличие |  |  |
|  |  | Боковые ограждения откидные, из полиэтилена (2 штуки). Боковые ограждения оборудованы рычажными механизмами опускания и фиксации, c 3 эргономическими отверстиями-ручками, для удобства транспортировки. Плавно регулируются с помощью кнопки, находящейся на ручке бокового ограждения. | Наличие |  |  |
|  |  | Механизмы опускания боковых ограждений оборудованы газлифтом для удобства использования и плавности работы. Возможность разблокировки и опускания боковых ограждений не доступна для пациента, находящегося на тележке, а только для медицинского персонала с наружной стороны ограждения. | Наличие |  |  |
|  |  | В опущенном состоянии боковые ограждения находятся под ложем кровати - каталки и заходят под ложе на 100 мм, для удобства работы персонала и вставания пациента. | Наличие |  |  |
|  |  | Размеры бокового ограждения (Д*В*Т), мм: | Не более 1250х285х35 |  |  |
|  |  | Боковые ограждения для защиты пациента от падения с кровати, для перекладывания его с каталки на кровать и обратно. | Наличие |  |  |
|  |  | Боковое ограждение имеет следующие положения: - вертикальное (для защиты пациента от падения с кровати); - положение – убрано (опущено вниз). | Наличие |  |  |
|  |  | Усилие фиксации (расфиксации) бокового ограждения | Не более 50 H (5 кгс) |  |  |
|  |  | Колесное основание металлическое, в пластиковом безопасном бампере. | Наличие |  |  |
|  |  | Система направленного движения: 5 колесо с малым радиусом поворота | Наличие |  |  |
|  |  | Колеса кровати изготовлены из полиуретана и АБС-пластика. С защитным кожухом из пластика повышенной прочности, с шарикоподшипником в поворотном узле. Шарикоподшипник выдерживает максимальные динамические и статические нагрузки, обеспечивает вращение, качение с наименьшим сопротивлением, воспринимает и передает нагрузку от подвижного узла на другие части конструкции. | Наличие |  |  |
|  |  | Колеса кровати вращаются относительно вертикальной и горизонтальной оси свободно. Без заеданий от усилия: | Не более 0,35 H (0,035 кгс) |  |  |
|  |  | Диаметр колеса: | 150+/- 5 мм, ширина обода 65+/- 5 мм. |  |  |
|  |  | Диаметр направляющего колеса: | 125+/-5 мм, ширина обода 30+/- 5 мм. |  |  |
|  |  | Усилие необходимое для перемещения кровати с равномерно распределенной 1,5 кратной нагрузкой | Не превышает 120 H (12 кгс) |  |  |
|  |  | Кровать оборудована централизованной тормозной системой, управление которой расположено в ножной части тележки при помощи привода типа «коромысло» с цветовой индикацией состояния тормозной системы Педаль для разблокировки, блокировки колес. | Наличие |  |  |
|  |  | 5 направляющее колесо (центральное) оснащается двумя педалями управления. Красная педаль для блокировки колеса. Зеленая педаль для разблокировки колеса. | Наличие |  |  |
|  |  | Держатель кислородного баллона в изголовье кровати с затвором для кислорода (2 шт.). | Наличие |  |  |
|  |  | Размеры держателя кислородного баллона, мм: Диаметр держателя (внутренний), мм; (внешний), мм; - Толщина, мм; - Ширина, мм. | Не более 128 Не более 133 Не более 5 Не более 20 |  |  |
|  |  | Максимальная нагрузка на держатель для кислородного баллона | не более 15 кг. |  |  |
|  |  | Гнезда крепления стойки для вливания | 4 штуки. |  |  |
|  |  | Стойка для вливания: телескопическая трубка с регулируемой высотой | Наличие |  |  |
|  |  | Складные крючки на стойке для инфузионных растворов | 4 шт. |  |  |
|  |  | Высота стойки регулируемая, мм | 940 -1500 |  |  |
|  |  | Диаметр верхней части трубки стойки, мм: | 16 |  |  |
|  |  | Диаметр нижней части трубки стойки, мм: | 19 |  |  |
|  |  | Матрас с ручками, для укладывания пациента. На кровать медицинскую механическую передвижную разрешено устанавливать только оригинальные принадлежности. | Наличие |  |  |
|  |  | Габаритные размеры матраса (Д*Ш*Т), мм: | 1800х610х10 |  |  |
|  |  | Внутренняя часть матраса представляет собой губку, изготовленную из эластичного пенополиуретана. | Наличие |  |  |
|  |  | Внешнее покрытие матраса, ремни для фиксации и тканевые ручки для переноса пациента изготовлены из ткани «Оксфорд». | Наличие |  |  |
|  |  | Материал внешнего покрытия матраса водоупорен и легко очищается. | Наличие |  |  |
|  |  | Вес кровати, кг: | Не более 97,3 |  |  |
|  |  | Допустимая распределенная нагрузка, кг: | Не более 175 |  |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Минздрава России. | Наличие |  |  |
|  |  | Декларация соответствия. | Наличие |  |  |
|  |  | Технический паспорт на русском языке. | Наличие |  |  |
|  |  | Гарантийный срок. | Не менее 36 месяцев. |  |  |

Максимальная сумма не более 254090 (Двести пятьдесят четыре тысячи девяносто)                                                  рублей 00 коп. с НДС

Закупка производится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров работ и услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 2 апреля 2018 г., размещенного на сайте заказчика.

Условия исполнения договора:

- Требования качества:

1) Поставленный Товар должен соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией.

а) Поставляемый товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение установленного образца с приложением в соответствии с (п. 4 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий»)

б) Требование о наличии сертификатов/деклараций в отношении указанной продукции установлено и постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

2) Качество Товара подтверждается соответствием техническим характеристикам, описанию, фасовке и упаковке, указанным в котировочной документации.

3) По количеству и качеству Товар должен полностью соответствовать котировочной документации.

4) Поставляемый товар должен быть новым, т.е. который не был в употреблении, находиться у Поставщика на законных основаниях, быть свободным от прав третьих лиц, не заложен и не находиться под арестом

- Место доставки: 440600, г. Пенза, ул. Урицкого, 118

- Тара доставки: поставка товара должна осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность. Упаковка товара должна обеспечивать защиту от воздействия механических, химических и климатических факторов во время транспортирования и хранения поставляемого товара

- Сроки и условия поставки товаров: в течение 90 календарных дней с момента 15% предоплаты.

- Стоимость товаров должна включать: Все расходы Поставщика, которые могут возникнуть в ходе исполнения договора, в том числе: на перевозку, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов и др. обязательных платежей.

- Срок и условия оплаты: авансовый платеж после подписания договора в размере 15% от цены Договора в течение 7 банковских дней с даты выставления Поставщиком счета на оплату аванса;

Окончательный расчет за поставленный Товар осуществляется после подписания Поставщиком и Получателем товарной накладной формы (ТОРГ-12) в течение 60 календарных дней с даты получения Покупателем товарной накладной формы (ТОРГ-12).

- Особые условия: в случае, если Участник подает котировочную заявку на Товар, являющийся аналогом, то данный Товар по техническим характеристикам не должен быть хуже, а по некоторым критериям даже лучше (либо аналогичным), чем те, которые были предложены Заказчиком в котировочной документации.

- Источник финансирования: средства обязательного медицинского страхования.

- С котировочной заявкой необходимо обязательно предоставить все копии регистрационных удостоверений, сертификатов соответствия, и других соответствующих документов на Товар (заверенные печатью). В случае, если Товар не подлежит сертификации, предоставить информационную справку. В котировочной заявке на каждую позицию предлагаемого Товара необходимо в обязательном порядке указывать технические характеристики (в противном случае Заказчик вправе отклонить заявку участника).

- Место подачи котировочных заявок: НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст.Пенза ОАО «РЖД» – 440600, г. Пенза, ул. Урицкого, 118 (административный корпус, приёмная главного врача).

Срок начала подачи котировочных заявок:         с 11.00                  25.06.2019г.

Срок окончания подачи котировочных заявок: до 12.00                 01.07.2019г.

Дата рассмотрения котировочных заявок:           в 13.00                  01.07.2019г.

- Участники: запрос котировок проводится среди индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, независимо от формы собственности.

- Антидемпинговые меры: Антидемпинговые меры не предусмотрены.

- Обеспечение заявок: Обеспечение заявок не предусмотрено.

- Обеспечение договора: Обеспечение договора не предусмотрено.

- Порядок подачи заявок:

- Участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

- Заявки на участие в закупке действуют до момента заключения договора.

- Основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок или несоответствие конверта с заявкой следующим требованиям: на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

- В случае направления заявки по электронной почте, заархивированный файл должен иметь расширение .rar (или .zip), имя файла должно соответствовать формату «Наименование участника. Котировка №.rar (или .zip)». Вместо набора символов «Наименование участника» указать наименование участника, а вместо символа «№» участник должен указать номер запроса котировок. Документы, содержащиеся в архиве и имеющие формат *.pdf, должны быть отсканированы с оригинала или заверенной нотариальной копии и иметь разрешение не менее 100dpi. Допускается сканирование в черно-белом режиме.

- Заказчик или организатор процедуры закупки принимает конверты с заявками до истечения срока подачи заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, незапечатанных и поврежденных конвертов.

- По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт с заявкой, полученный заказчиком или организатором процедуры закупки по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается и не возвращается.

- Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок.

- Котировочная заявка должна включать цену за единицу (если указание цены за единицу предусмотрено котировочной документацией) и общую цену предложения. Участником должны быть указаны марки, модели, наименования предлагаемых товаров, работ, услуг.

- Цены необходимо приводить в рублях с учетом всех возможных расходов участника.

- Цены должны быть указаны с учетом НДС и без учета НДС.

- Для целей единообразного подхода к расчету сумм технического предложения суммы с учетом НДС необходимо рассчитывать следующим образом: цена единицы товаров, работ, услуг без учета НДС, округленная до двух знаков после запятой, умножается на количество, полученное значение округляется до двух знаков после запятой и умножается на 1,20 (либо иной коэффициент в зависимости от ставки НДС, применяемой в отношении участника).

- Котировочная заявка должно содержать все показатели и характеристики товаров, работ, услуг, условия исполнения договора, предусмотренные котировочной документацией и необходимые для рассмотрения и оценки котировочной заявки участника. Характеристики товаров, работ, услуг должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке заявок не допускалось их неоднозначное толкование, числовые показатели при описании характеристик товаров, работ, услуг должны быть указаны в абсолютных величинах. Все условия котировочной заявки участника понимаются заказчиком буквально, в случае расхождений показателей изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют написанные прописью.

- Предложение участника о цене, содержащееся в техническом предложении не должно превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), установленную в котировочной документации (с учетом НДС и без учета НДС). Если в документации указаны цены за единицу закупаемых товаров, работ, услуг, в техническом предложении должны быть указаны цены за единицу по каждому из предлагаемых участником товаров, работ, услуг. Цена за единицу, предложенная участником, не должна превышать цену за единицу, установленную в котировочной документации (с учетом НДС и без учета НДС).

- В случае поставки товаров в техническом предложении должны быть указаны марки, модели, наименования предлагаемого товара по каждой номенклатурной позиции.

- Порядок направления запросов на разъяснение положений котировочной документации и предоставления разъяснений положений котировочной документации:

- Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, установленные в документации. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты.

- Запрос о разъяснении котировочной документации, полученный от участника позднее установленного срока, не подлежит рассмотрению.

- Запрос о разъяснении котировочной документации может быть направлен с момента размещения котировочной документации, извещения о проведении запроса котировок на сайтах и не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

- В любое время, но не позднее, чем за 1 (один) день до окончания срока подачи котировочных заявок, могут быть внесены дополнения и изменения в извещение о проведении запроса котировок и(или) в котировочную документацию.

- Дополнения и изменения, внесенные в извещение о проведении запроса котировок и(или) в котировочную документацию, размещаются на сайтах в день принятия решения о внесении изменений.

- В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок и(или) котировочную документацию позднее чем за 2 (два) дня до даты окончания подачи заявок, заказчик обязан продлить срок подачи котировочных заявок таким образом, чтобы со дня размещения на сайтах внесенных в извещение о проведении запроса котировок и(или) котировочную документацию изменений до даты окончания срока подачи заявок оставалось не менее 5 (пяти) дней, либо, если в извещение о проведении запроса котировок и(или) котировочную документацию такие изменения вносятся в отношении конкретного лота, срок подачи заявок на участие в запросе котировок в отношении конкретного лота должен быть продлен таким образом.

- Заказчик не берет на себя обязательство по уведомлению участников о дополнениях, изменениях, разъяснениях в извещение о проведении запроса котировок, котировочную документацию, а также по уведомлению участников об итогах запроса котировок и не несет ответственности в случаях, когда участник не осведомлен о разъяснениях, внесенных изменениях, дополнениях, итогах запроса котировок при условии их надлежащего размещения на сайтах.

- Заказчик вправе отказаться от запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки. Заказчик не несет при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

- Уведомление об отказе от проведения запроса котировок размещается на сайтах не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса котировок.

- Вскрытие заявок: По окончании срока подачи котировочных заявок для участия в запросе котировок представленные заявки в конвертах, соответствующих Порядку подачи заявок, вскрываются.

  - В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более котировочных заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее этим участником закупки котировочные заявки не отозваны, все котировочные заявки этого участника закупки, поданные в отношении одного и того же лота, не рассматриваются и возвращаются этому участнику закупки.

  - Вскрытие конвертов и объявление информации, содержащейся в заявках производится в соответствии с очередностью их поступления в адрес заказчика.

  - При вскрытии конвертов с котировочными заявками объявляется:

1) наименование участника закупки;

2) сведения, изложенные в финансово-коммерческом предложении участника закупки, используемые для оценки заявок;

3) иная информация (при необходимости).

  - Заказчик или организатор процедуры закупки может проводить аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с котировочными заявками.

  - При вскрытии конвертов с заявками документы по существу не рассматриваются.

  - По итогам вскрытия конвертов формируется протокол, который подлежит публикации на официальном сайте не позднее 3 дней с даты его подписания.

- Рассмотрение и оценка заявок:

  - Заявки рассматриваются в течение 10 рабочих дней после окончания срока подачи котировочных заявок на предмет их соответствия требованиям, установленным в запросе котировок цен, и сопоставляет их предложения по цене договора. Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки котировочных заявок, подведения итогов запроса котировок, но не более чем на 10 рабочих дней, при этом в течение одного рабочего дня с даты принятия решения о продлении срока рассмотрения и оценки заявок, подведения итогов запроса котировок заказчик или организатор процедуры закупки размещает соответствующее уведомление на официальном сайте.

  - В случае, если по окончании срока подачи заявок подано менее 3 котировочных заявок, срок рассмотрения и оценки котировочных заявок, подведения итогов запроса котировок может быть сокращен.

  - Котировочные заявки участников рассматриваются на соответствие требованиям, изложенным в котировочной документации, на основании представленных в составе котировочных заявок документов, а также иных источников информации, предусмотренных котировочной документацией, законодательством Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов, организаций в сети Интернет.

  - Сведения об участнике закупки проверяются заказчиком, в том числе на основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, размещенной на сайте https://egrul.nalog.ru/.

  - Участник запроса котировок не допускается к участию в запросе котировок в случае:

- Несоответствия котировочной заявки требованиям котировочной документации, в том числе:

котировочная заявка не соответствует форме, установленной котировочной документацией, не содержит документов, иной информации согласно требованиям котировочной документации;

документы не подписаны должным образом (в соответствии с требованиями котировочной документации),

- Предложение о цене договора (цене лота) превышает начальную (максимальную) цену договора (цену лота), в том числе предложение о цене за единицу товара, выполняемых работ, оказываемых услуг превышает начальную (максимальную) цену за единицу (если такая цена за единицу установлена в котировочной документации),

- Участник запроса котировок не представил разъяснения положений котировочной заявки (в случае наличия требования в котировочной документации)

  - Заказчик вправе до подведения итогов запроса котировок в письменной форме запросить у участников запроса котировок информацию и документы, необходимые для подтверждения соответствия участника, товаров, работ, услуг, предлагаемых в соответствии с заявкой такого участника, предъявляемым требованиям, изложенным в котировочной документации. При этом не допускается изменение и(или) дополнение заявок участников.

  - Ответ от участника запроса котировок, полученный после даты, указанной в запросе, не подлежит рассмотрению.

  - Заказчик вправе проверять достоверность сведений, информации и документов, содержащихся в заявках участников, путем получения сведений из любых официальных источников, использование которых не противоречит законодательству Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов и организаций в сети Интернет, а также путем выездных проверок.

  - По результатам рассмотрения котировочных заявок заказчик принимает решение о допуске (отказе в допуске) участника запроса котировок к участию в запросе котировок.

  - При наличии информации и документов, подтверждающих, что товары, работы, услуги, предлагаемые в соответствии с заявкой участника, не соответствуют требованиям, изложенным в котировочной документации, заявка участника отклоняется.

  - Информация относительно процесса изучения, оценки и сопоставления котировочных заявок, определения победителей запроса котировок не подлежит разглашению участникам. Попытки участников получить такую информацию до размещения протоколов на сайтах, служат основанием для отклонения котировочных заявок таких участников.

  - Заказчик может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности в котировочной заявке, которые существенно не влияют на ее содержание и дальнейшую оценку (при соблюдении равенства всех участников запроса котировок) и не оказывают воздействия на рейтинг какого-либо из участников при рассмотрении и оценке котировочных заявок.

  - Заказчик вправе допустить участника к участию в запросе котировок в случае, если участник или его котировочная заявка не соответствуют требованиям котировочной документации, но выявленные недостатки носят формальный характер и не влияют на содержание и условия заявки на участие в запросе котировок, а также на условия исполнения договора и не влекут рисков неисполнения обязательств, принятых таким участником в соответствии с его котировочной заявкой.

  - Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, указанная словами.

  - Если в котировочной заявке имеются арифметические ошибки при отражении цен за единицу закупаемых товаров, работ, услуг и(или) цены договора (цены лота) заявка такого участника отклоняется.

  - В ходе рассмотрения заявок заказчик вправе затребовать от участников запроса котировок разъяснения положений котировочных заявок.

  - Участники и их представители не вправе участвовать в рассмотрении котировочных заявок и изучении квалификации участников.

  - По итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок заказчик составляет протокол рассмотрения и оценки заявок, в котором в том числе может содержаться следующая информация:

- Наименование товаров, работ, услуг, на закупку которых проводится запрос котировок, существенные условия договора.

- Сведения об участниках закупки, подавших котировочные заявки.

- Принятое заказчиком решение об отклонении котировочной заявки с обоснованием причин отклонения.

- Наиболее низкая цена товаров, работ, услуг.

- Заключение о взаимозаменяемости (эквивалентности) товаров, работ, услуг (при необходимости).

  - Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок размещается на сайтах не позднее 2 (двух) дней с даты подписания протокола.

  - При необходимости согласования заявки с Региональной дирекцией здравоохранения либо Центральной дирекцией здравоохранения – филиалом ОАО «РЖД» итоги оценки и сопоставления котировочных заявок в течение двух дней направляются на согласование в Куйбышевскую дирекцию здравоохранения – структурное подразделение Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД».

- Порядок оценки и сопоставления котировочных заявок

  - Победитель запроса котировок определяется по итогам оценки заявок, соответствующих требованиям котировочной документации.

  - Оценка заявок осуществляется на основании цены, указанной в техническом предложении путем сопоставления.

  - Единственным критерием оценки котировочных заявок является цена. Иные критерии оценки котировочных заявок не применяются.

  - При оценке котировочных заявок сопоставляются предложения участников по цене без учета НДС. Сопоставление осуществляется методом математического сравнения.

  - В случае обнаружения предложений, стоимость которых ниже среднеарифметической цены всех поданных участниками предложений более, чем на 15%, заказчик имеет право запросить дополнительные разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а при отсутствии обоснованных разъяснений - отклонить поданное предложение.

  - Техническое предложение участника, представляемое в составе заявки, должно соответствовать требованиям котировочной документации, условия технического предложения должны соответствовать требованиям технического задания и должно предоставляться по форме приложения № __ к котировочной документации.

  - При несоответствии технического предложения требованиям, указанным в пункте 19.6 котировочной документации, заявка такого участника отклоняется.

  - Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в котировочной документации, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг. При наличии нескольких равнозначных котировочных заявок лучшей признается та, которая поступила раньше.

- Подведение итогов запроса котировок

  - Комиссия, рассмотрев котировочные заявки и представленные по итогам рассмотрения и оценки заявок материалы, при необходимости согласования заявки с Центральной дирекцией здравоохранения – филиалом ОАО «РЖД» - в течение 2 (двух) дней с момента получения согласия, принимает решение о победителе запроса котировок. По результатам работы комиссии оформляется протокол.

  - В протоколе комиссии излагается решение комиссии об итогах запроса котировок.

  - Участники или их представители не могут присутствовать на заседании комиссии.

  - Победителем признается участник, заявка которого отвечает всем требованиям, установленным в котировочной документации, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг.

  - Протокол комиссии размещается на сайтах не позднее 2 (двух) дней с даты подписания протокола.

  - При проведении переторжки (переторжек), предоставлении возможности подачи альтернативных предложений, в иных случаях дата и время подведения итогов могут быть перенесены.

  - При проведении переторжки (переторжек), предоставлении возможности подачи альтернативных предложений рассмотрение, оценка и итоги запроса котировок подводятся на основании представленных участниками котировочных заявок, альтернативных предложений, предложений для переторжки, с учетом требований котировочной документации.

- Признание запроса котировок несостоявшимся

  - Запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) признается несостоявшимся, если:

- на участие в запросе котировок (в том числе в части отдельных лотов) подано менее 2 (двух) котировочных заявок;

- по итогам рассмотрения котировочных заявок только одна котировочная заявка признана соответствующей котировочной документации;

- все котировочные заявки признаны несоответствующими котировочной документации;

- победитель запроса котировок (в том числе в части отдельных лотов) или участник закупки, предложивший в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель, или участник закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок (в том числе в части отдельных лотов) условий, уклоняется от заключения договора.

  - Если запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) признан несостоявшимся в случаях, когда по итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок только одна котировочная заявка признана соответствующей котировочной документации, или на участие в запросе котировок подана одна котировочная заявка  и она соответствует требованиям котировочной документации, с участником закупки, подавшим такую заявку, может быть заключен договор в порядке, установленном нормативными документами заказчика.

Цена заключаемого договора не может превышать цену, указанную в котировочной заявке участника запроса котировок (в том числе в части отдельных лотов).

  - Если запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) признан несостоявшимся, заказчик вправе объявить новый запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) или осуществить закупку другим способом.

- Проведение переторжки

  - Переторжка является дополнительным элементом запроса котировок и заключается в добровольном повышении предпочтительности заявок участников запроса котировок в рамках специально организованной для этого процедуры путем снижения участниками запроса котировок цены своих первоначально поданных заявок.

  - Переторжка проводится по решению заказчика неограниченное количество раз в рамках одного запроса котировок.

  - Переторжка может быть отменена в любое время до ее окончания. Переторжка в режиме реального времени может быть отменена до ее начала.

  - В любое время до подведения итогов запроса котировок заказчик вправе направить участникам, допущенным к участию в запросе котировок приглашение с указанием в нем формы, порядка проведения переторжки, сроков и порядка подачи предложений с новыми условиями, а также информации о  дате, времени, проведения переторжки в режиме реального времени, дате, времени открытия доступа к документам с измененными условиями (при проведении переторжки в заочной форме), дате и времени рассмотрения предложений и переносе срока подведения итогов. Заказчик также размещает приглашение на сайтах. В приглашении указывается перечень документов, которые должны быть представлены в составе предложения. Документы должны быть оформлены в порядке, установленном котировочной документацией.

  - При проведении переторжки допущенным к участию в запросе котировок участникам запроса котировок предоставляется возможность добровольно повысить предпочтительность их заявок путем снижения цены, указанной в заявке такого участника при условии сохранения остальных положений заявки без изменений.

  - В переторжке имеют право участвовать все допущенные к участию в запросе котировок участники. Предложение для переторжки, поданное участником, не допущенным к участию в запросе котировок, не подлежит рассмотрению.

  - Участник, допущенный к участию в запросе котировок, вправе не принимать участие в переторжке, тогда при оценке заявок рассматривается его первоначальная заявка (последняя соответствующая требованиям котировочной документации заявка, если переторжка проводится несколько раз).

  - Предложения участника по ухудшению первоначальных условий (последних предложенных условий если переторжка проводится несколько раз), не рассматриваются, такой участник запроса котировок считается не участвовавшим в переторжке, при этом его предложение остается действующим с ранее объявленными условиями.

  - Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое время до открытия доступа к документам с измененными условиями на участие в запросе котировок.

  - После проведения переторжки победитель определяется в порядке, предусмотренном пунктами 18-21 котировочной документации.

- Котировочная заявка

  - Котировочная заявка должна содержать всю указанную в  котировочной документации информацию и документы.

  - Котировочная заявка оформляется в соответствии с требованиями котировочной документации.

  - Котировочная заявка участника, не соответствующая требованиям котировочной документации, отклоняется.

  - Котировочная заявка оформляется на русском языке. Если в составе котировочной заявки представляются документы на иностранном языке, такие документы должны быть переведены на русский язык, а перевод заверен нотариально. При представлении заявки представляется копия, сканированная с нотариально заверенного перевода. Вся переписка, связанная с проведением запроса котировок, ведется на русском языке.

  - Если в составе заявки представлен документ, который не поддается прочтению (ввиду, например, низкого качества копирования/сканирования участником, представления участником поврежденного документа и др.), документ считается непредставленным и не рассматривается.

  - В котировочной заявке должны быть представлены:

- опись представленных документов, заверенная подписью и печатью (при ее наличии) участника. Документ должен быть сканирован с оригинала;

- надлежащим образом оформленная, в соответствии с формой, являющейся приложением № 1 к котировочной документации, заверенная подписью и печатью (при ее наличии) участника, заявка на участие в запросе котировок. Документы должны быть сканированы с оригинала;

- документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего котировочную заявку: доверенность на лицо, подписавшее заявку, а также решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Доверенность должна быть сканирована с оригинала или нотариально заверенной копии, иные документы должны быть сканированы с оригинала или копии, заверенной участником;

- документы, подтверждающие соответствие участников запроса котировок, предлагаемых ими товаров, работ, услуг установленным требованиям котировочной документации и условиям допуска к участию в запросе котировок;

- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а именно: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за один последний завершенный отчетный период (финансовый год), по результатам которого указанная отчетность представлялась в ИФНС. Документы должны быть сканированы с оригинала или копии, заверенной участником;

- документы, содержащие информацию о месте регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), документы, удостоверяющие личность (для физических лиц). При предоставлении заявки документ должен быть сканирован с оригинала, копии, заверенной участником;

- учредительные документы с учетом всех изменений и дополнений к ним, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений и дополнений;

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до направления котировочной заявки;

- лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также сертификаты Саморегулирующих организаций - в случае, если их наличие является обязательным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов;

- копия банковской карточки с образцами подписей и оттиском печати контрагента.

Все предоставляемые копии документов заверяются организацией/индивидуальным предпринимателем и содержат:

- ФИО лица (руководителя организации), заверившего копии документов;

- Наименование должности  лица (руководителя организации), заверившего копии документов;

- Его собственноручную подпись (не факсимиле);

- Оттиск оригинальной печати организации (не «ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ»).

Оригиналы документов или их копии, состоящие из нескольких листов, должны быть сшиты и заверены способом, изложенным выше, с указанием на оборотной стороне последнего листа сшива текста следующего содержания: «Пронумеровано, прошито и скреплено печатью ____ (_____) листов.».

- Взаимозаменяемость: Взаимозаменяемость (эквивалентность) товаров, работ, услуг, предлагаемых участниками, закупаемыми товарами, работами, услугами определяется заказчиком исходя из основных принципов осуществления закупок и требований технического задания.

- Обязательные требования к участникам запроса котировок цен

  - соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

  - непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

  - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

  - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

  - отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

  - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

  - отсутствие между участником закупки и заказчиком или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

  - соответствие иным требованиям, указанным в котировочной документации

- Заключение договора

  - Положения договора (условия, цена) не могут быть изменены по сравнению с котировочной документацией и котировочной заявкой победителя запроса котировок за исключением случаев, предусмотренных котировочной документацией. При невыполнении победителем запроса котировок требований данного пункта он признается уклонившимся от заключения договора. Договор в таком случае может быть заключен с участником, предложившим в котировочной заявке такую же цену, как и победитель в проведении запроса котировок, или с участником закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий,  с учетом требований данного пункта.

  - Заказчик направляет участнику запроса котировок, с которым заключается договор проект договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования итогов запроса котировок на сайтах.

  - Договор заключается в течение 30 (тридцати) дней с даты подведения итогов. В случаях, когда в соответствии с внутренними нормативными документами для заключения договора требуется согласование с Центральной дирекцией здравоохранения – филиалом ОАО «РЖД», срок заключения договора начинает исчисляться со дня получения такого согласования.

- Исполнение, изменение, расторжение договора

  - Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае недостижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

  - Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств по договору по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

  - Лицо, с которым заключен договор, обязано информировать заказчика в сроки, установленные договором, о произошедших изменениях в сведениях в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и о составе исполнительных органов, с подтверждением соответствующими документами.

  - При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Новый поставщик (исполнитель, подрядчик) должен соответствовать требованиям к участникам запроса котировок, которые устанавливались в котировочной документации.

  - При исполнении договора по согласованию с заказчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. При этом стоимость поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг не должна быть выше стоимости, указанной в договоре.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Приложения:

1. Форма котировочной заявки;

2. Проект договора;

3. Образец оформления конверта.

Председатель конкурсной комиссии								Н.А. Герцог

Приложение №1

От «______» ____________2019 г.  № _________

КОТИРОВОЧНАЯ    ЗАЯВКА

на______________________________________________

Кому: Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая клиническая больница на станции Пенза открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;

Адрес: 440600, РФ,  г. Пенза, ул. Урицкого, 118

E-mail: buhgalteriya@okb58.ru

Тел: +7 (841 ) 258-80-62

Уважаемые господа!

Мы, 																													___________________________________________________________				_

(наименование, место нахождения, ИНН (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства, ИНН (для физического лица), КПП, ОГРН, ОКПО,  банковские реквизиты участника размещения заказа, контактный телефон)

в лице _______________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. - полностью)

на основании Вашего извещения о проведении запроса котировок № _____ предлагаем оказать следующие услуги / поставить товар:

| № п/п | Наименование заказчика | Предлагаемое наименование | Описание, характеристики, размеры, объемные показатели | Производитель/Страна происхождения | Ед. измер. | Кол-во | Стоимость без НДС | Стоимость с НДС | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Условия исполнения договора:

- Требования качества:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Место доставки: 440600, Россия, г.Пенза, ул. Урицкого, 118

- Тара доставки:   ___________________________________________________________________

- Сроки и условия поставки товара: ______________________

- Стоимость услуг/поставка товара включает: ______________________________________

- Стоимость услуг/поставки товара на ________________ составляет:

(дата)

__________________________________________________________________________ руб., в том числе НДС %- ______ (если не облагается, обязательно указать основания). Стоимость услуг/поставки товара по договору является фиксированной и не подлежит изменению на протяжении всего срока действии договора.

7. Сроки и условия оплаты: 						_	___________________		___							___________					__	__________	______			______						_______________

8. Особые условия: ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящим подтверждается, что _________(наименование участника) ознакомилось(ся) с условиями котировочной документации, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.

В частности, _______ (наименование участника), подавая настоящую заявку, согласно(ен) с тем, что:

- результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных ______________ (наименование участника), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении заказчика;

- за любую ошибку или упущение в представленной __________________ (наименование участника) заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование участника);

- заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в порядке, предусмотренном котировочной документацией без объяснения причин.

При подаче котировочной заявки на поставку товара в соответствии с Вашим запросом котировок, мы выражаем согласие с указанными условиями договора, а также мы  берем на себя обязательства при подаче котировочной заявки представить документы (оригиналы или заверенные копии), подтверждающие сведения, указанные в анкете, а именно:

● Учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений;

● Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов;

● Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным Исполнительным органом; согласие соответствующего органа управления контрагента на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);

● Сведения о бенефициарах;

● Согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации;

● Лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

● Информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов;

● Копия банковской карточки с образцами подписей и оттиском печати контрагента.

● Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а именно: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за один последний завершенный отчетный период (финансовый год), по результатам которого указанная отчетность представлялась в ИФНС.

● Регистрационные удостоверения, сертификаты и декларация соответствия на предлагаемый Товар и другие соответствующие информационные справки.

В случае признания _________ (наименование участника) победителем мы обязуемся:

- До заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. ____ (наименование участника) предупрежден(о), что при непредставлении указанных сведений и документов, заказчик вправе отказаться от заключения договора.

- Подписать договор(ы) на условиях настоящей котировочной заявки и на условиях, объявленных в котировочной документации;

- Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора;

- Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями котировочной документации.

Настоящим подтверждаем, что:

- товары, результаты работ, услуг предлагаемые _______ (наименование участника), свободны от любых прав со стороны третьих лиц, ________ (наименование участника)  согласно передать все права на товары, результаты работ, услуг  в случае признания победителем заказчику;

- поставляемый товар не является контрафактным (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);

- поставляемый товар является новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено техническим заданием документации (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);

- ________(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не находится в процессе ликвидации;

- в отношении ____(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не открыто конкурсное производство;

- на имущество ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;

- у ________(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют недоимки по налогам, сборам, просроченной задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах либо подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято);

- у руководителей, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера _____ (наименование участника лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют непогашенные судимости за преступления в сфере экономики, в отношении указанных лиц не применялись наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся предметом запроса котировок, и административные наказания в виде дисквалификации;

- в отношении ____(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют сведения в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- ________ (наименование участника) извещены о включении сведений о ________ (наименование участника) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения ________(наименование участника) от заключения договора.

Настоящим ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) подтверждаем, что при подготовке заявки на участие в запросе котировок обеспечили соблюдение требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе о получении согласий и направлении уведомлений, необходимых для передачи и обработки персональных данных субъектов персональных данных, указанных в заявке, в целях проведения запроса котировок.

_______ (указывается ФИО лица, подписавшего Заявку) даю согласие на обработку всех своих персональных данных, указанных в заявке, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в целях проведения запроса котировок.

Настоящим ____________ (наименование участника) подтверждает и гарантирует подлинность всех документов, представленных в составе котировочной заявки.

____________________		_____________		___________________

(должность подписавшего 		        (подпись)			          (фамилия, инициалы)

(для юридического лица))

Приложение №2

Проект договора

Договор № ________

поставки товара

(с сопутствующими услугами/работами)

г. Пенза                                                      	                                       	   «___» _________ 2019 г.

Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая клиническая больница на ст. Пенза ОАО «РЖД», именуемое далее «Покупатель», в лице Главного врача Герцог Натальи Андреевны, действующего на основании устава, с одной стороны, и _________________________________, именуемое далее «Поставщик», в лице ________________________________________, действующего на основании устава, с другой стороны, именуемые далее совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в установленный Договором срок  Универсальный психодиагностический комплекс (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Срок поставки Товара: в течении ___ (______________) дней с даты подписания договора.

1.3.Поставка Товара осуществляется: на склад Покупателя, расположенный по адресу: г. Пенза, ул. Урицкого, д. 118.

1.4. Время поставки:

с 8-00 ч. до16-00 ч. в рабочие дни (с понедельника по пятницу)

1.5. Работы/услуги по монтажу Товара, вводу его в эксплуатацию и инструктажу работников Покупателя осуществляются по адресу: г. Пенза, ул. Урицкого, 118 в срок равный двум рабочим дням с даты поставки Товара на склад Покупателя.

2. Стоимость и порядок оплаты

2.1. Общая стоимость Товара включает в себя работы/услуги по его монтажу и вводу в эксплуатацию, проведению инструктажа работников Покупателя, а также  стоимость комплектующих и запасных частей по всем единицам Товара, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора, и составляет — _________ (_______________) руб. 00 коп., НДС не облагается согласно ____________________________________________________________.

2.2. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме, подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12, акта ввода Товара в эксплуатацию, а также проведения инструктажа.

Покупатель вправе задержать оплату в случае не предоставления Поставщиком оригиналов товарной накладной (ТОРГ-12) на поставленный Товар, акта приема-передачи и акта ввода Товара в эксплуатацию. В указанных случаях сроки совершения платежей переносятся соразмерно сроку неисполнения Поставщиком обязательств по предоставлению документов.

  - Обязанность Покупателя по осуществлению оплаты стоимости Товара считается выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.

  - Покупатель извещает Поставщика о факте оплаты Покупателем стоимости Товара путем предоставления факсимильной копии платежного поручения с отметкой банка Покупателя.

3.  Права и обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. В сроки, установленные настоящим Договором, осуществлять поставку Товара в количестве, предусмотренном Спецификацией, и передачу его Покупателю на условиях настоящего Договора.

3.1.2. Предоставить на Товар техническую документацию, паспорт с инструкцией по эксплуатации и/или электронные схемы с указанием параметров основных элементов, техническое описание конструкции с указанием основных технических данных на русском языке, сертификат соответствия Госстандарта России и иные документы, необходимые для эксплуатации Товара по назначению.

3.1.3. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих документов:

товарную накладную формы ТОРГ-12 -  2 (два) экземпляра;

упаковочный лист и паспорт завода-изготовителя - по 1 (одному) экземпляру;

3.1.4. Обеспечить монтаж, ввод Товара в эксплуатацию, проведение инструктажа работников Покупателя в сроки, установленные настоящим Договором.

После проведения работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию произвести инструктаж работников Покупателя по работе с Товаром в течение 1 (одного) рабочего дня.

3.1.5. Предоставить срок гарантии нормального функционирования Товара – не менее __ (_____________) месяцев с даты подписания Покупателем акта ввода Товара в эксплуатацию.

3.1.6. Устранять за свой счет в период гарантийного срока недостатки Товара, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию Товара. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

3.1.7. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

3.1.8.  Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев контрагента, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах контрагента не позднее, чем через 5 (пять) календарных дней после таких изменений.

3.1.9. Поставку Товара, проведение работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию, инструктаж работников Покупателя по работе с Товаром осуществлять в рабочие часы Покупателя по предварительному согласованию с Покупателем даты и времени. Согласование может проводиться любым способом, позволяющим зафиксировать достигнутые договоренности.

3.10. При выполнении работ и оказании услуг, находясь по адресу, указанному в п.1.5 настоящего Договора, соблюдать установленный на объекте режим и правила  пожарной безопасности.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству качеству и комплектности.

3.2.2. Принять и оплатить Товар и проведенные работы по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар.

  - Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке или отказаться от Товара частично в случае несвоевременной  поставки или просрочки Поставщиком сроков работ/услуг по монтажу, вводу Товара в эксплуатацию, а так же в случае, когда ремонт Товара по гарантийному обслуживанию составит более 45 (сорока пяти) рабочих дней, за исключением случаев, когда на период ремонта по гарантийному обязательству Поставщик предоставляет аналогичный Товар Покупателю. В случае расторжения Договора по указанным причинам, Покупатель направляет уведомление Поставщику о расторжении Договора. Поставщик обязан в указанный в таком уведомлении срок забрать Товар у Покупателя и вернуть денежные средства, уплаченные Покупателем по Договору. Покупатель также в этом случае вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа за неисполнение условий Договора в размере 10% от общей стоимости Товара, указанной в п. 2.1 Договора.

4. Условия поставки

4.1. Доставка Товара Покупателю производится Поставщиком  путем его отгрузки воздушным, железнодорожным, автомобильным или водным транспортом.

4.2. Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой даты поставки) уведомляет Покупателя о дате и времени поставки и необходимости Покупателю осуществить  приемку Товара и сообщает следующие сведения:

номер Договора;

номер товарной накладной формы (ТОРГ-12);

наименование Товара;

упаковочный лист;

дату отгрузки;

количество мест;

вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателя.

4.3. Приемка-передача Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с подписанием товарной накладной формы ТОРГ-12. Приемка Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за недостатки Товара. Поставщик несет полную ответственность за недостатки Товара, включая, но не ограничиваясь, ответственность за качество Товара, и в случае обнаружения недостатков принятого Покупателем Товара Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар был осмотрен и принят Покупателем, при условии, что заводская упаковка не вскрывалась до проведения монтажа и ввода Товара в эксплуатацию.

4.4. Датой поставки Товара считается дата подписания Покупателем товарной накладной формы (ТОРГ-12).

4.5. Покупатель передает Товар Поставщику для выполнения работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию по акту приема-передачи Товара.

4.6. Техническая приемка Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя путем проведения тестовых испытаний смонтированного Товара с подписанием акта технической приемки Товара.

4.7. Приемка работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию, включая проведение инструктажа работников по работе с Товаром с подписанием Сторонами акта ввода Товара в эксплуатацию, осуществляется по их окончанию представителями Поставщика и Покупателя в соответствии с нормативами, инструкциями и другими документами, регламентирующими производство данных работ.

4.8. В случае выявления в ходе приемки Товара несоответствия Товара условиям настоящего Договора или мотивированного отказа Покупателя от технической приемки, приемки работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию Покупателем составляется акт с перечнем недостатков и сроками их устранения за счет Поставщика. В случае если в указанные сроки Поставщик не устранит недостатки, Покупатель праве отказаться от Товара или привлечь третье лицо для выполнения данных работ за счет Поставщика.

4.9. Датой ввода Товара в эксплуатацию считается дата подписания представителями Сторон акта ввода Товара в эксплуатацию. В случае неисполнения Поставщиком сроков ввода в эксплуатацию Товара, Покупатель вправе отказаться от Товара.

5. Комплектность, качество и гарантии

5.1. Поставщик гарантирует, что:

поставляемый по настоящему Договору Товар является новым и не был в эксплуатации;

поставляемый по настоящему Договору Товар находится у него во владении на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом;

соответствует современному уровню техники, российским и международным стандартам, существующим для данного рода Товара на момент исполнения настоящего Договора;

при производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено надлежащее техническое исполнение;

качество и комплектность Товара обеспечивают нормальную и бесперебойную работу Товара в течение всего заявленного нормативного срока службы, полностью отвечают условиям настоящего Договора, техническим условиям на соответствующий вид Товара;

транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара;

монтаж Товара и тестовые испытания осуществляются в полном соответствии с нормативами, инструкциями и другими документами, регламентирующими производство данных работ.

5.2. Гарантийный срок для Товара составляет ___ (_________) месяцев с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) акта ввода Товара в эксплуатацию.

5.3. Если в течение гарантийного срока Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать условиям настоящего Договора, не достигнет обусловленных технических характеристик, либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления на условиях, предусмотренных настоящим Договором. По требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара надлежащего качества или его частей возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение недостатков производится силами Покупателя, то Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с этим расходы.

5.4. Покупатель направляет Поставщику уведомление о необходимости проведения гарантийного ремонта Товара по почте, факсимильным сообщением или любым другим способом,  позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Поставщика.

5.5. Поставщик обязан провести гарантийный ремонт Товара в течение  5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления Покупателя.

Транспортные расходы Поставщика, связанные с проведением гарантийного ремонта Товара, Покупателем не возмещаются.

5.6. В случае устранения недостатков или замены Товара ненадлежащего качества или его частей, гарантийный срок продлевается на период времени, в течение которого Покупатель не мог использовать Товар по целевому назначению.

Покупатель вправе отказаться от Товара в случае, когда ремонт Товара по гарантийному обслуживанию составит более 45 дней, за исключением случаев, когда на период ремонта по гарантийному обязательству Поставщик предоставляет аналогичный товар Покупателю. В этом случае, Покупатель направляет уведомление Поставщику о расторжении Договора в части указанного Товара, с требованием вернуть денежные средства. Покупатель также вправе требовать от Поставщика уплаты  штрафа за неисполнение условий Договора.

5.7. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель вправе отказаться полностью или частично от настоящего Договора и потребовать от Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения настоящего Договора суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного Товара.

6. Упаковка и маркировка

6.1. Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. Поставляемый Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с требованиями НТД, ГОСТов и ТУ и условиями настоящего Договора. Перед упаковкой Товар должен быть соответственно законсервирован для предохранения от порчи во время транспортировки и хранения.

6.2. Упаковка Товара должна обеспечивать полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке всеми видами крытого транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути, а также хранение в условиях жаркого лета и холодной зимы +/- 30 градусов по Цельсию.

6.3. Упаковка должна быть приспособлена к крановым и ручным перегрузкам, а также к перегрузкам на тележках и автокранах, насколько это допускает объем отдельных мест. Товар должен быть укреплен таким образом, чтобы он не мог перемещаться внутри тары при изменении ее положения.

6.4. На каждое товарное место Поставщик обязуется составить упаковочный лист, в котором указывается наименование Товара и его отдельных деталей, номер настоящего Договора, номер позиций, вес нетто, вес брутто и составить сводный упаковочный лист, в котором должно быть указано содержимое отдельных мест.

6.5. Один экземпляр упаковочного листа в водонепроницаемом конверте вкладывается в ящик, который маркируется буквой «Д», и один экземпляр прикрепляется на внешней стороне каждого ящика в конверт из водонепроницаемой бумаги, в который вложен один экземпляр упаковочного листа.

Маркировка на ящике наносится на двух противоположных сторонах.

Маркировка наносится четко, несмываемой краской, на русском языке и содержит следующую информацию:

номер Договора;

наименование Товара;

модель;

количество изделий в упаковке, всего;

Получатель;

вес нетто в кг;

размеры ящика в сантиметрах: длина, высота, ширина;

адрес и почтовые реквизиты завода-изготовителя.

6.6. В местах, требующих специального обращения, наносится дополнительная маркировка, такая как «осторожно», «верх», «не кантовать», а также другие обозначения.

6.7. На местах, высота которых превышает 1 м, указывается несмываемой краской место нахождения центра тяжести знаком «+» и буквами «ЦТ».

7. Переход права собственности

7.1. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели, порчи или повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания Покупателем акта ввода Товара в эксплуатацию.

7.2. Поставщик несет риск случайной гибели или порчи Товара до окончания  работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,02 % от общей стоимости Товара, указанной в п. 2.1 Договора, за каждый день просрочки.

8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от настоящего Договора полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя.

8.4. В случае просрочки Поставщиком окончания работ/услуг по монтажу, вводу Товара в эксплуатацию и инструктажу работников Покупателя, Покупатель вправе требовать от Поставщика  уплаты неустойки из расчета 0,02 % от общей стоимости Товара, указанной в п. 2.1 Договора, за каждый день просрочки.

8.5. В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в настоящем разделе основаниям Покупатель вправе требовать от Поставщика:

возмещения Покупателю убытков, вызванных таким отказом;

возврата всех уплаченных Покупателем по настоящему Договору денежных сумм;

уплаты Покупателю штрафа в размере 10 % от общей стоимости Товара, указанной в п.2.1 Договора.

8.6. В случае не устранения Поставщиком выявленных недостатков Товара в течение  14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения от Покупателя уведомления об устранении недостатков Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере:

0,02% от стоимости Товара, в котором выявлены недостатки, за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков не позволяло эксплуатацию Товара;

0,01% от стоимости неисправных деталей или узлов Товара за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков (неисправностей) позволяло эксплуатацию Товара.

8.7. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, перевозки или при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и Покупателя товарной накладной формы  ТОРГ-12, Поставщик за свой счет обязуется устранить все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных  дней  с  даты  поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать товарную накладную формы ТОРГ-12 с соответствующими оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех недостатков в указанный срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно уменьшить цену Товара или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение недостатков Товара.

8.8. В случае поставки некомплектного Товара Покупатель вправе по своему выбору в одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену не поставленных в срок комплектующих или потребовать от Поставщика в течение 30 (тридцати) дней  доукомплектовать Товар. При этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы, подлежащие передаче в соответствии с условиями настоящего Договора и не переданные Покупателю, считаются не поставленными в срок.

8.9. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы Покупателем после направления соответствующего письменного требования Поставщику путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя.

8.10. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

8.11. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком для исполнения своих обязательств по Договору.

8.12. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных настоящим Договором, производится только при условии направления соответствующего письменного требования пострадавшей Стороной виновной Стороне.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях объявленной или фактической войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна, по возможности, в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев для обеих сторон, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон, при этом инициирующая сторона обязана произвести расчеты с другой стороной по фактически исполненному до наступления форс-мажорных обстоятельств после прекращения форс-мажорных обстоятельств.

10. Разрешение споров

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

10.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем  переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в  Арбитражный суд Пензенской области.

11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор

и его расторжения

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

11.3. Договор может быть расторгнут в случае неисполнения Поставщиком требования, предусмотренного пунктом 3.1.8 настоящего Договора.

11.4. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить Поставщику письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора. При этом Покупатель обязан оплатить Товар, поставленный до даты получения Поставщиком уведомления о расторжении настоящего Договора.

11.5. Денежные средства, подлежащие возврату Покупателю в  случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и/или настоящим Договором, Поставщик обязуется возвратить Покупателю  в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

11.6. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения Поставщику соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Поставщика по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, установленном пунктом 14.3 Договора, почтовому адресу (при направлении извещения заказной почтой).

12.Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, а также не оказывают, не предлагают оказать и не разрешают оказание каких-либо услуг, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.

12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп, а так же иные действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных правовых актов в сфере предупреждения и  противодействия коррупции.

12.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или могло произойти нарушение каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, эта Сторона обязуется уведомить о возникновении таких подозрений другую Сторону в письменной форме. В тексте уведомления Сторона обязана сослаться на известные ей факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора другой Стороной, её аффилированными лицами, работниками или посредниками.

12.3.1.Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора:

- факс: (8412) 58-80-62; - электронная почта: secr-okb-penza@yandex.ru;

12.3.2.Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора:

- факс: _______________ электронная почта: __________________;

12.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, обязана рассмотреть такое уведомление и сообщить другой Стороне о результатах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

12.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности, а так же применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о выявленных фактах нарушения положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора.

12.6. В случае подтверждения факта нарушения одной из Сторон положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия настоящего Договора.

12.7. В случае неполучения Стороной, направившей уведомление  о нарушении положений пунктов 12.1, 12.2  настоящего Договора, информации о результатах рассмотрения такого уведомления в установленный пунктом 12.4 настоящего Договора срок, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не позднее, чем за 1 (один) календарный месяц до предполагаемой даты прекращения действия настоящего Договора.

13. Срок действия Договора

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения  и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

14. Прочие условия

14.1. Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, полученных Поставщиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без письменного согласия Покупателя.

14.2. Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по настоящему Договору третьим лицам.

14.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

14.4. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации. В случае, не урегулирования Сторонами споров путем переговоров, любая сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Пензенской области.

14.5. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись стороны, в последующем, должны быть направлены в оригинале по адресу указанному получателем в реквизитах договора. В любом из случаев, срок получения такого документа, письма, уведомления, начинает течь с момента направления электронного сообщения. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вообще, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к исполнению другой стороной с даты отправления электронного письма.

14.6. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

14.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

14.8. К настоящему Договору прилагаются:

14.8.1. Спецификация (приложение № 1).

15. Адреса и платёжные реквизиты Сторон

| Покупатель: НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Пенза ОАО «РЖД» | Поставщик: |
| --- | --- |
| 440600, г. Пенза, ул. Урицкого, 118 ИНН 5834028940, КПП 583401001 Р/счет 40703810739180001773 Банк: Наименование банка: филиал №6318 ВТБ (ПАО) К/счет 30101810422023601968 БИК 043601968 ОКПО 01113781, ОГРН 1045802005292, ОКАТО 56401364000, ОКВЭД 68.10 тел. (8412) 58-19-91, факс (8412) 58-80-62 E-mail: secr-okb-penza@yandex.ru _______________/Герцог Н.А./ | ___________________/_________________/ |

Приложение №1

к договору №             от «___» ___________ 2019 г.

Спецификация

| № п/п | Наименование Товара /Производитель /Страна производства | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. руб. (НДС не облагается) | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО: |  |

Итого по Спецификации - ___________ (_____________________) руб. 00 коп., НДС не облагается согласно ________________________________________________________.

от Покупателя 				                  от Поставщика

_______________  /Герцог Н.А./		     _________________ /_____________/

Приложение №3

Образец оформления конверта с заявкой на участие в запросе котировок, подаваемой на бумажном носителе

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: __ ч. __ мин. «__» ______ 2019 г. время московское Заявка на участие в запросе котировок № ______ на право заключения договора на поставку товара ________________ для нужд НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст.Пенза ОАО «РЖД» Куда: ___________________________________ Кому: ___________________________________ Наименование: Участник запроса Адрес: котировок ИНН