## РЖД - Смета
"СОГЛАСОВАНО" | [15 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный врач НУЗ "ОКБ на ст.Пенза ОАО "РЖД"
[5 empty] | / |  |  | / | [9 empty] | / | Н.А. Герцог |  |  |  |  | /
"___"_____________2019 г. | [14 empty] | "___"_____________2019 г.
НУЗ "Отделенческая клиническая больница на станции Пенза ОАО "РЖД"
(наименование стройки)
Локальный сметный расчет № 38-03-19
(Локальная смета)
на | текущий ремонт в терапевтическом корпусе в малой операционной
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: |  |  |  | дефектный акт
[15 empty] | В базисном уровне |  |  |  |  | В текущем уровне
[11 empty] | Сметная стоимость |  |  |  | 13.63 |  |  |  |  | 73.6 |  |  | тыс.руб.
[11 empty] | Нормативная трудоемкость | [8 empty] | 142 |  |  | чел.час.
[11 empty] | Сметная заработная плата |  |  |  | 1,27 |  |  |  |  | 17.74 |  |  | тыс.руб.
Составлен(а) в уровне цен на январь 2000 г. и пересчитана на III кв. 2018 г. по Распоряжению ОАО "РЖД" от 27.09.2018 №2113р для: VI-д2. Куйбышевская железная дорога: Пензенская область
№пп |  | Шифр и номер позиции, номер норматива |  |  |  | Наименование работ и затрат |  |  |  | Ед. изм. |  | Кол-во | Цена на единицу измерения, руб. | Поправочные коэффициенты |  |  | Всего в базисном уровне цен, руб. |  |  |  | Коэффициенты пересчета, нормы НР и СП | Всего затрат в текущем уровне цен, руб.
1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 | 10
Раздел ПРОЕМЫ
1 |  | ОЕРЖр 56-11-1 |  |  |  | Снятие наличников |  |  |  | 100 м наличников |  | 0,05 | 33,43 | [7 empty] | п.30.6.1
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 33.43 | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 14.02 | 23
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 82*0,94 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 77 | 18
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 62*0,9 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 56 | 13
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 4.21 |  | 1 | [7 empty] | 0.21
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 5 |  |  |  |  | 54
2 |  | ОЕРЖ 10-01-060-01 |  |  |  | Установка и крепление доборов |  |  |  | 100 м коробок блоков |  | 0,05 | 558,89 | [7 empty] | п.10.5.1
|  | ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А |  |  |  | Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 63.89 | 1.2 |  |  | 4 |  |  |  | 14.02 | 54
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 3.37 | 1.2 |  |  | 0 |  |  |  | 5.86 | 1
[6 empty] | МР | [6 empty] | 491.63 | 1 |  |  | 25 |  |  |  | 4.58 | 113
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 118*0,846 |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 100 | 54
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 63*0,765 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 48 | 26
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 7.82 |  | 1.2 | [7 empty] | 0.47
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 35 |  |  |  |  | 248
3 |  | ОЕРЖ 10-01-060-01 |  |  |  | Установка и крепление наличников |  |  |  | 100 м коробок блоков |  | 0,05 | 558,89 | [7 empty] | п.10.5.1
|  | ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А |  |  |  | Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 63.89 | 1.2 |  |  | 4 |  |  |  | 14.02 | 54
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 3.37 | 1.2 |  |  | 0 |  |  |  | 5.86 | 1
[6 empty] | МР | [6 empty] | 491.63 | 1 |  |  | 25 |  |  |  | 4.58 | 113
|  | ОССЦЖ 203-0359 |  |  |  | Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм |  |  |  | м |  | -5.6 | 4.31 | 1 |  |  | -24 |  |  |  | 4.58 | -111
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 118*0,846 |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 100 | 54
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 63*0,765 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 48 | 26
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 7.82 |  | 1.2 | [7 empty] | 0.47
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 11 |  |  |  |  | 137
[6 empty] | Прямые затраты по разделу, в том числе: | [10 empty] | 36 |  |  |  |  | 248
[6 empty] | - основная заработная плата | [10 empty] | 10 |  |  |  |  | 131
[6 empty] | - эксплуатация машин и механизмов | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 2
[6 empty] | - в т.ч. зарплата машинистов | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | - материальные ресурсы | [10 empty] | 26 |  |  |  |  | 115
[6 empty] | - оборудование, мебель и инвентарь | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | - перевозка и погрузо-разгрузочные работы | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Накладные расходы по разделу | [10 empty] | 10 |  |  |  |  | 126
[6 empty] | Сметная прибыль по разделу | [10 empty] | 5 |  |  |  |  | 65
[6 empty] | Итого по разделу | [10 empty] | 51 |  |  |  |  | 439
Раздел САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
4 |  | ОЕРЖр 65-19-1 |  |  |  | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг |  |  |  | 100 шт. |  | 0,02 | 936,24 | [7 empty] | п.30.15.1
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 865.7 | 1 |  |  | 17 |  |  |  | 14.02 | 243
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 70.54 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 6.09 | 9
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 30.24 | 1 |  |  | (1) |  |  |  | 14.02 | (8)
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 74*0,94 |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  | 70 | 176
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 50*0,9 |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  | 45 | 113
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 110 |  | 1 | [7 empty] | 2.20
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 39 |  |  |  |  | 541
5 |  | ОЕРЖ 18-03-001-02 |  |  |  | Установка радиаторов стальных |  |  |  | 100 кВт радиаторов и конвекторов |  | 0,02 | 20505,55 | [7 empty] | п.10.13.17
|  | ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А |  |  |  | Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 588.43 | 1.2 |  |  | 14 |  |  |  | 14.02 | 198
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 233.42 | 1.2 |  |  | 6 |  |  |  | 6.18 | 35
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 17.28 | 1.2 |  |  | (0) |  |  |  | 14.02 | (6)
[6 empty] | МР | [6 empty] | 19683.7 | 1 |  |  | 394 |  |  |  | 4.44 | 1748
|  | ОССЦЖ 301-0559 |  |  |  | Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные |  |  |  | кВт |  | -2 | 183.69 | 1 |  |  | -367 |  |  |  | 4.44 | -1631
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 128*0,846 |  | 1 |  |  | 15 |  |  |  | 108 | 220
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 83*0,765 |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  | 63 | 129
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 65.6 |  | 1.2 | [7 empty] | 1.57
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 71 |  |  |  |  | 699
[6 empty] | Прямые затраты по разделу, в том числе: | [10 empty] | 65 |  |  |  |  | 602
[6 empty] | - основная заработная плата | [10 empty] | 31 |  |  |  |  | 441
[6 empty] | - эксплуатация машин и механизмов | [10 empty] | 7 |  |  |  |  | 44
[6 empty] | - в т.ч. зарплата машинистов | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 14
[6 empty] | - материальные ресурсы | [10 empty] | 27 |  |  |  |  | 117
[6 empty] | - оборудование, мебель и инвентарь | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | - перевозка и погрузо-разгрузочные работы | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Накладные расходы по разделу | [10 empty] | 28 |  |  |  |  | 396
[6 empty] | Сметная прибыль по разделу | [10 empty] | 17 |  |  |  |  | 242
[6 empty] | Итого по разделу | [10 empty] | 110 |  |  |  |  | 1240
Раздел ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
6 |  | ОЕРЖр 67-4-1 |  |  |  | Демонтаж выключателей, розеток |  |  |  | 100 шт. |  | 0,33 | 45,55 | [7 empty] | п.30.17.1
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 45.55 | 1 |  |  | 15 |  |  |  | 14.02 | 211
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 85*0,94 |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  | 80 | 169
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 65*0,9 |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  | 59 | 124
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 5.84 |  | 1 | [7 empty] | 1.93
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 36 |  |  |  |  | 504
7 |  | ОЕРЖм 08-03-591-02 |  |  |  | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  |  |  | 100 шт. |  | 0,07 | 365,48 | [7 empty] | п.10.14.2
|  | ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2В |  |  |  | Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 255.54 | 1.2 |  |  | 21 |  |  |  | 14.02 | 301
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 5.79 | 1.2 |  |  | 0 |  |  |  | 5.65 | 3
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 0.41 | 1.2 |  |  | (0) |  |  |  | 14.02 | (0)
[6 empty] | МР | [6 empty] | 35.18 | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 2.98 | 7
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 95*0,94 |  | 1 |  |  | 19 |  |  |  | 89 | 268
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 65*0,9 |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  | 59 | 178
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 32.2 |  | 1.2 | [7 empty] | 2.70
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 54 |  |  |  |  | 757
8 |  | ОЕРЖм 08-03-591-09 |  |  |  | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке |  |  |  | 100 шт. |  | 0,26 | 481,23 | [7 empty] | п.10.14.2
|  | ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2В |  |  |  | Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 302.36 | 1.2 |  |  | 94 |  |  |  | 14.02 | 1323
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 5.79 | 1.2 |  |  | 2 |  |  |  | 5.65 | 10
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 0.41 | 1.2 |  |  | (0) |  |  |  | 14.02 | (2)
[6 empty] | МР | [6 empty] | 63.65 | 1 |  |  | 17 |  |  |  | 2.98 | 49
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 95*0,94 |  | 1 |  |  | 84 |  |  |  | 89 | 1179
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 65*0,9 |  | 1 |  |  | 55 |  |  |  | 59 | 782
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 38.1 |  | 1.2 | [7 empty] | 11.89
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 252 |  |  |  |  | 3343
[6 empty] | Прямые затраты по разделу, в том числе: | [10 empty] | 151 |  |  |  |  | 1904
[6 empty] | - основная заработная плата | [10 empty] | 130 |  |  |  |  | 1835
[6 empty] | - эксплуатация машин и механизмов | [10 empty] | 2 |  |  |  |  | 13
[6 empty] | - в т.ч. зарплата машинистов | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 2
[6 empty] | - материальные ресурсы | [10 empty] | 19 |  |  |  |  | 56
[6 empty] | - оборудование, мебель и инвентарь | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | - перевозка и погрузо-разгрузочные работы | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Накладные расходы по разделу | [10 empty] | 115 |  |  |  |  | 1616
[6 empty] | Сметная прибыль по разделу | [10 empty] | 76 |  |  |  |  | 1084
[6 empty] | Итого по разделу | [10 empty] | 342 |  |  |  |  | 4604
Раздел ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
9 |  | ОЕРЖр 63-5-1 |  |  |  | Снятие обоев простых и улучшенных |  |  |  | 100 м2 очищаемой поверхности |  | 0,357 | 81,12 | [7 empty] | п.30.13.4
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 81.12 | 1 |  |  | 29 |  |  |  | 14.02 | 406
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 77*0,94 |  | 1 |  |  | 21 |  |  |  | 72 | 292
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 50*0,9 |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  | 45 | 183
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 10.4 |  | 1 | [7 empty] | 3.71
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 63 |  |  |  |  | 881
10 |  | ОЕРЖр 62-41-1 |  |  |  | Очистка вручную поверхности стен от красок с земли и лесов |  |  |  | 100 м2 расчищенной поверхности |  | 0,387 | 162,24 | [7 empty] | п.30.12.4
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 162.24 | 1 |  |  | 63 |  |  |  | 14.02 | 880
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 80*0,94 |  | 1 |  |  | 47 |  |  |  | 75 | 660
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 50*0,9 |  | 1 |  |  | 28 |  |  |  | 45 | 396
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 20.8 |  | 1 | [7 empty] | 8.05
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 138 |  |  |  |  | 1936
11 |  | ОЕРЖ 15-04-006-03 |  |  |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен |  |  |  | 100 м2 покрытия |  | 0,387 | 64,35 | [7 empty] | п.10.10.11
|  | ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А |  |  |  | Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 63.01 | 1.2 |  |  | 29 |  |  |  | 14.02 | 410
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 1.16 | 1.2 |  |  | 1 |  |  |  | 6.21 | 3
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 0.12 | 1.2 |  |  | (0) |  |  |  | 14.02 | (1)
[6 empty] | МР | [6 empty] | 0.18 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 2.8 | 0
|  | ОССЦЖ 101-2416 |  |  |  | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ |  |  |  | кг |  | 11.61 | 15.17 | 1 |  |  | 176 |  |  |  | 2.8 | 493
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 105*0,846 |  | 1 |  |  | 26 |  |  |  | 89 | 366
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 55*0,765 |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  | 42 | 173
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 6.55 |  | 1.2 | [7 empty] | 3.04
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 244 |  |  |  |  | 1445
12 |  | ОЕРЖ 15-01-019-05 |  |  |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону |  |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0,387 | 10905,59 | [7 empty] | п.10.10.4
|  | ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А |  |  |  | Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 1465.77 | 1.2 |  |  | 681 |  |  |  | 14.02 | 9543
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 31.86 | 1.2 |  |  | 15 |  |  |  | 7.8 | 115
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 17.52 | 1.2 |  |  | (8) |  |  |  | 14.02 | (114)
[6 empty] | МР | [6 empty] | 9407.96 | 1 |  |  | 3641 |  |  |  | 3.12 | 11360
|  | ОССЦЖ 101-0256 |  |  |  | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые |  |  |  | м2 |  | -38.7 | 74.84 | 1 |  |  | -2896 |  |  |  | 3.12 | -9036
|  | ОССЦЖ 101-5663 |  |  |  | Плитки керамогранитные прим. |  |  |  | м2 |  | 38.7 | 176.39 | 1 |  |  | 6826 |  |  |  | 3.12 | 21298
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 105*0,846 |  | 1 |  |  | 613 |  |  |  | 89 | 8595
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 55*0,765 |  | 1 |  |  | 289 |  |  |  | 42 | 4056
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 159.67 |  | 1.2 | [7 empty] | 74.15
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 9169 |  |  |  |  | 45931
13 |  | ОЕРЖ 15-04-005-04 |  |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,229 | 1811,01 | [7 empty] | п.10.10.11
|  | ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А |  |  |  | Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 483.48 | 1.2 |  |  | 133 |  |  |  | 14.02 | 1863
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 14.1 | 1.2 |  |  | 4 |  |  |  | 6.21 | 24
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 0.23 | 1.2 |  |  | (0) |  |  |  | 14.02 | (1)
[6 empty] | МР | [6 empty] | 1313.43 | 1 |  |  | 301 |  |  |  | 2.8 | 842
|  | ОССЦЖ 101-1959 |  |  |  | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 |  |  |  | т |  | -0.0158 | 15496.92 | 1 |  |  | -245 |  |  |  | 2.8 | -686
|  | ОССЦЖ 101-0480 |  |  |  | Краски ВД-НЦ-240 |  |  |  | т |  | 0.0158 | 45864.17 | 1 |  |  | 725 |  |  |  | 2.8 | 2029
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 105*0,846 |  | 1 |  |  | 118 |  |  |  | 89 | 1659
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 55*0,765 |  | 1 |  |  | 56 |  |  |  | 42 | 783
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 53.9 |  | 1.2 | [7 empty] | 14.81
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 1092 |  |  |  |  | 6514
14 |  | ОЕРЖ 15-01-050-04 |  |  |  | Облицовка оконных и дверных откосов сэндвич панелями на клее |  |  |  | 100 м2 облицовки |  | 0,0473 | 10337,77 | [7 empty] | п.10.4.3
|  | ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А |  |  |  | Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 1528.19 | 1.2 |  |  | 87 |  |  |  | 14.02 | 1216
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 46.36 | 1.2 |  |  | 3 |  |  |  | 6.02 | 16
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 1.08 | 1.2 |  |  | (0) |  |  |  | 14.02 | (1)
[6 empty] | МР | [6 empty] | 8763.22 | 1 |  |  | 415 |  |  |  | 2.39 | 991
|  | ОССЦЖ 101-1862 |  |  |  | Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной |  |  |  | 1000 м2 |  | -0.005 | 78006.27 | 1 |  |  | -390 |  |  |  | 2.39 | -932
|  | ОССЦЖ 101-6871 |  |  |  | Сэндвич-панели для откосов (наружные слои – листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение – вспененный пенополистирол) белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм |  |  |  | м2 |  | 5 | 359.06 | 1 |  |  | 1795 |  |  |  | 2.39 | 4291
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 105*0,846 |  | 1 |  |  | 77 |  |  |  | 89 | 1083
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 55*0,765 |  | 1 |  |  | 37 |  |  |  | 42 | 511
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 166.47 |  | 1.2 | [7 empty] | 9.45
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 2024 |  |  |  |  | 7176
15 |  | ОЕРЖ 20-02-002-01 |  |  |  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 |  |  |  | 1 решетка |  | 4 | 19,14 | [7 empty] | п.10.13.21
|  | ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А |  |  |  | Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 13.1 | 1.2 |  |  | 63 |  |  |  | 14.02 | 882
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 2.4 | 1.2 |  |  | 12 |  |  |  | 5.42 | 62
[6 empty] | МР | [6 empty] | 3.64 | 1 |  |  | 15 |  |  |  | 4.6 | 67
|  | ОССЦЖ 301-4086 |  |  |  | Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 200х100 мм |  |  |  | шт. |  | 4 | 49.71 | 1 |  |  | 199 |  |  |  | 4.6 | 915
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 128*0,846 |  | 1 |  |  | 68 |  |  |  | 108 | 953
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 83*0,765 |  | 1 |  |  | 40 |  |  |  | 63 | 556
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 1.46 |  | 1.2 | [7 empty] | 7.01
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 397 |  |  |  |  | 3435
[6 empty] | Прямые затраты по разделу, в том числе: | [10 empty] | 11682 |  |  |  |  | 47052
[6 empty] | - основная заработная плата | [10 empty] | 1085 |  |  |  |  | 15200
[6 empty] | - эксплуатация машин и механизмов | [10 empty] | 35 |  |  |  |  | 220
[6 empty] | - в т.ч. зарплата машинистов | [10 empty] | 8 |  |  |  |  | 117
[6 empty] | - материальные ресурсы | [10 empty] | 10562 |  |  |  |  | 31632
[6 empty] | - оборудование, мебель и инвентарь | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | - перевозка и погрузо-разгрузочные работы | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Накладные расходы по разделу | [10 empty] | 970 |  |  |  |  | 13608
[6 empty] | Сметная прибыль по разделу | [10 empty] | 475 |  |  |  |  | 6658
[6 empty] | Итого по разделу | [10 empty] | 13127 |  |  |  |  | 67318
[6 empty] | Итого прямых затрат по всем разделам | [10 empty] | 11934 |  |  |  |  | 49806
[6 empty] | - основная заработная плата | [10 empty] | 1256 |  |  |  |  | 17607
[6 empty] | - эксплуатация машин и механизмов | [10 empty] | 44 |  |  |  |  | 279
[6 empty] | - в т.ч. зарплата машинистов | [10 empty] | 9 |  |  |  |  | 133
[6 empty] | - материальные ресурсы | [10 empty] | 10634 |  |  |  |  | 31920
[6 empty] | - оборудование, мебель и инвентарь | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | - перевозка и погрузо-разгрузочные работы | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Накладные расходы | [10 empty] | 1123 |  |  |  |  | 15746
[6 empty] | Сметная прибыль | [10 empty] | 573 |  |  |  |  | 8049
[6 empty] | Итого затрат | [10 empty] | 13630 |  |  |  |  | 73601
[6 empty] | Итого | [10 empty] | 13630 |  |  |  |  | 73601
[6 empty] | НДС, % | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Всего | [10 empty] | 13630 |  |  |  |  | 73601
Составил |  |  | / |  |  |  | Мышенков В.В. |  | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))
Проверил |  |  | / | [5 empty] | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))