КОТИРОВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Запрос котировок №300  на поставку хирургического расходного материала

Заказчик: Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Пенза»; сокращенное официальное наименование учреждения: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Пенза»

Адрес: 440600, г. Пенза, ул. Урицкого, 118

E-mail: buhgalteriya@okb58.ru, тел: 8 (841) 258-19-91, факс: 8 (841) 258-89-54

Контактное лицо: Главный бухгалтер Гронская Елена Борисовна (841) 258-19-91, бухгалтер – Зимина Марина Ивановна тел. (841) 258-19-91

Способ запроса: запрос котировок в бумажной форме или по электронной почте

Предмет запроса котировок: на право заключения договора на поставку хирургического расходного материала.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Наименование товара:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магистраль удлинительная | шт | 110 |
| 2 | Катетер урологический | шт | 5 |
| 3 | Катетер урологический | шт | 50 |
| 4 | Лезвие хирургическое | шт | 600 |
| 5 | Лезвие хирургическое | шт | 200 |
| 6 | Фильтр электростатический | шт | 320 |
| 7 | Скальпель | шт | 250 |
| 8 | Катетер внутривенный | шт | 50 |
| 9 | Катетер внутривенный | шт | 400 |
| 10 | Катетер внутривенный | шт | 50 |
| 11 | Катетер внутривенный | шт | 350 |
| 12 | Катетер внутривенный | шт | 270 |
| 13 | Катетер урологический | шт | 50 |
| 14 | Катетер урологический | шт | 50 |
| 15 | Катетер урологический | шт | 30 |
| 16 | Катетер урологический | шт | 30 |
| 17 | Зонд желудочный | шт | 10 |
| 18 | Зонд желудочный | шт | 10 |
| 19 | Зонд желудочный | шт | 10 |
| 20 | Зонд желудочный | шт | 5 |
| 21 | Зонд желудочный | шт | 5 |
| 22 | Мочеприемник | шт | 180 |
| 23 | Игла спинальная | шт | 30 |
| 24 | Игла спинальная | шт | 100 |
| 25 | Игла спинальная | шт | 10 |
| 26 | Эндопротез- сетка | шт | 30 |
| 27 | Эндопротез- сетка | шт | 10 |
| 28 | Трубка эндотрахеальная | шт | 120 |
| 29 | Трубка эндотрахеальная | шт | 130 |
| 30 | Трубка эндотрахеальная | шт | 10 |
| 31 | Магазин со скобками | упак | 25 |
| 32 | Контур дыхательный | шт | 10 |
| 33 | Набор для эпидуральной анастезии | шт | 3 |
| 34 | Набор для катетеризации центральных вен | шт | 2 |
| 35 | Катетер мочеточниковый | шт | 5 |
| 36 | Стент хирургический | шт | 3 |
| 37 | Трубка одноканальная | м | 200 |
| 38 | Трубка одноканальная | м | 50 |
| 39 | Трубка одноканальная | м | 30 |
| 40 | Трубка одноканальная | м | 300 |
| 41 | Трубка одноканальная | м | 50 |
| 42 | Зонд аспирационный | шт | 10 |
| 43 | Зонд аспирационный | шт | 10 |
| 44 | Аппарат ИВЛ ручной | шт | 2 |
| 45 | Экстрактор хирургический | шт | 1 |
| 46 | Экстрактор хирургический | шт | 1 |
| 47 | Экстрактор хирургический | шт | 1 |
| 48 | Маска анастезиологическая | шт | 10 |
| 49 | Маска анастезиологическая | шт | 10 |
| 50 | Маска ларингеальная | шт | 2 |
| 51 | Маска ларингеальная | шт | 3 |
| 52 | Маска | шт | 25 |
| 53 | Мешок | шт | 25 |
| 54 | Игла | шт | 8 000 |
| 55 | Держатель | шт | 300 |
| 56 | Регулятор инфузионный | шт | 20 |
| 57 | Катетер урологический | шт | 5 |
| 58 | Катетер урологический | шт | 5 |
| 59 | Зонд желудочный | шт | 15 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магистраль удлинительная | Магистраль удлинительная (удлинительная линия) инфузионная - предназначена для проведения внутривенного вливания лекарственных средств с помощью шприцевого дозатора в условиях лечебно-профилактических учреждений. При необходимости может использоваться для удлинения более сложных инфузионных магистралей (например, при гемодиализе). Магистрали должны быть изготовлены из прозрачного поливинилхлорида медицинского назначения, устойчивого к перегибам. Не должен содержать фталатов. Соединение Люэр- лок совместимо со всеми шприцами для насосов, устойчивость к давлению не более 4 бар, длина не менее 150 см, внутренний диаметр не менее 1,5, внешний не более 2,7 мм. Стерильно. Для однократного применения. | шт | 110 |
| 2 | Катетер урологический | Уретральный катетер для кратковременной катетеризации мочевого пузыря. Должен быть изготовлен из прозрачного термолабильного поливинилхлорида плотностью А и иметь специальную обработку для обеспечения легкого введения. Катетер должен быть закрытым, иметь закругленной формы конец, два латеральных отверстия большого диаметра, расположенных уступом, для эффективного дренажа, коннектор конической формы длиной не более 4 см. для присоединения любого типа мочеприемника. Цветовой код- оранжевый. Длина катетера- не менее 40 см, СН 16, наружный диаметр- 5,3 мм. Изделие должно быть стерильно, нетоксично, апирогенно. Стерильный. Для однократного применения. | шт | 5 |
| 3 | Катетер урологический | Уретральный катетер для кратковременной катетеризации мочевого пузыря. Должен быть изготовлен из прозрачного термолабильного поливинилхлорида плотностью А и иметь специальную обработку для обеспечения легкого введения. Катетер должен быть закрытым, иметь закругленной формы конец, два латеральных отверстия большого диаметра, расположенных уступом, для эффективного дренажа, коннектор конической формы длиной не более 4 см. для присоединения любого типа мочеприемника. Цветовой код- оранжевый. Длина катетера- не более 20 см, СН 16, наружный диаметр- 5,3 мм. Изделие должно быть стерильно, нетоксично, апирогенно. Стерильный. Для однократного применения. | шт | 50 |
| 4 | Лезвие хирургическое | Используется для рассечения мягких тканей и сосудов при хирургических вмешательствах. Размер 23. Должно быть изготовлено из высококачественной высокоуглеродистой стали. Твердость стали по Виккерсу 800±20 HV. Размеры лезвия должны соответствовать размеру ручки. Лазерный контроль заточки лезвия. Полировка режущего края лезвия. Индивидуальный блистер из алюминиевой фольги. Стерильное, для однократного применения. Стерилизация гамма-излучением. | шт | 600 |
| 5 | Лезвие хирургическое | Используется для рассечения мягких тканей и сосудов при хирургических вмешательствах. Размер 11. Должно быть изготовлено из высококачественной высокоуглеродистой стали. Твердость стали по Виккерсу 800±20 HV. Размеры лезвия должны соответствовать размеру ручки . Лазерный контроль заточки лезвия. Полировка режущего края лезвия. Индивидуальный блистер из алюминиевой фольги. Стерильное, для однократного применения. Стерилизация гамма-излучением. | шт | 200 |
| 6 | Фильтр электростатический | Фильтр бактериально- вирусный электростатический для использования в дыхательном контуре со стороны пациента. Предназначен для защиты пациента, системы аппарата от бактерий и вирусов в газах. Эффективность вирусной фильтрации не менее 99,99%. Сопротивление потоку при вентиляции – 30 литров/мин. – 0,70 см Н2О, 60 литров/мин – 1,80 см. Н2О, 90 литров/мин – 3,60 см. Н2О. Компрессионный объем не менее 35 мл. Вес не более 19 г.Фильтрующая поверхность 23 см2. Коннекторы 22М/15F – 22F/15M ISO. Люер-порт для капнографии (CO2). Стерильно. Для однократного применения. | шт | 320 |
| 7 | Скальпель | Скальпель хирургический стерильный одноразового использования- предназначен для рассечения мягких тканей и сосудов при различных хирургических вмешательствах, состоит из лезвия и ручки-держателя (изготовлена из полистирола ABS). Лезвие должно быть изготовлен из высокоуглеродистой медицинской стали, с высокой проникающей способностью, твердость - не менее 800 HV. Уникальная технология заточки и полировки режущего края обеспечивает длительное сохранение высоких режущих свойств. Режущая кромка гладкая, без шероховатостей и посторонних включений, поверхность расположена по центру, параллельно оси инструмента. Специальная эргономичная ручка скальпеля сбалансированная по весу и жесткости, имеет ребристую поверхность и боковые канавки для комфорта и контроля при проведении операции, что позволяет надежно удерживать скальпель в руке хирурга, а наличие шкалы-линейки, обеспечивает дополнительные удобства при использовании инструмента. Размер 23. Стерильно. Для однократного применения. | шт | 250 |
| 8 | Катетер внутривенный | Применяется для длительных внутривенных вливаний. Пункционная игла должна быть изготовлена из высококачественной тончайшей хирургической стали. Тройная заточка иглы должна обеспечивать атравматичное введение. На пункционной игле для удобства при проведении манипуляции должна находиться встроенная упорная планка. Поверхность катетера должна быть абсолютно гладкой, эластичной и изготовлена из политетрафторэтилена с тефлоновым покрытием. Две встроенные рентгенконтрастные полосы должны позволять оперативно контролировать местоположение катетера. Для удобства введения и фиксации на коже пациента катетер должен иметь соединяющиеся фиксирующие крылышки со слегка шероховатой поверхностью. Катетер должен иметь интегрированный инъекционный порт «Луер», гидрофобную заглушку для предупреждения подтекания крови и съемную заглушку для быстрого закрытия катетера. Цветовой код- желтый. Размер катетера- 24G, длина- ¾ дюйма, наружный диаметр- 0,7 мм., длина- 19 мм. Катетер должен обеспечивать скорость потока жидкости не менее 20 мл/мин. Изделие должно быть стерильно, нетоксично, апирогенно. Для одноразового применения. | шт | 50 |
| 9 | Катетер внутривенный | Применяется для длительных внутривенных вливаний. Пункционная игла должна быть изготовлена из высококачественной тончайшей хирургической стали. Тройная заточка иглы должна обеспечивать атравматичное введение. На пункционной игле для удобства при проведении манипуляции должна находиться встроенная упорная планка. Поверхность катетера должна быть абсолютно гладкой, эластичной и изготовлена из политетрафторэтилена с тефлоновым покрытием. Две встроенные рентгенконтрастные полосы должны позволять оперативно контролировать местоположение катетера. Для удобства введения и фиксации на коже пациента катетер должен иметь соединяющиеся фиксирующие крылышки со слегка шероховатой поверхностью. Катетер должен иметь интегрированный инъекционный порт «Луер», гидрофобную заглушку для предупреждения подтекания крови и съемную заглушку для быстрого закрытия катетера. Цветовой код- зеленый. Размер катетера- 18G, длина- 1 ¾ дюйма, наружный диаметр- 1,3 мм., длина- 45 мм. Катетер должен обеспечивать скорость потока жидкости не менее 90 мл/мин. Изделие должно быть стерильно, нетоксично, апирогенно. Для одноразового применения. | шт | 400 |
| 10 | Катетер внутривенный | Применяется для длительных внутривенных вливаний. Пункционная игла должна быть изготовлена из высококачественной тончайшей хирургической стали. Тройная заточка иглы должна обеспечивать атравматичное введение. На пункционной игле для удобства при проведении манипуляции должна находиться встроенная упорная планка. Поверхность катетера должна быть абсолютно гладкой, эластичной и изготовлена из политетрафторэтилена с тефлоновым покрытием. Две встроенные рентгенконтрастные полосы должны позволять оперативно контролировать местоположение катетера. Для удобства введения и фиксации на коже пациента катетер должен иметь соединяющиеся фиксирующие крылышки со слегка шероховатой поверхностью. Катетер должен иметь интегрированный инъекционный порт «Луер», гидрофобную заглушку для предупреждения подтекания крови и съемную заглушку для быстрого закрытия катетера. Цветовой код- серый. Размер катетера- 16G, наружный диаметр- 1,7 мм., длина- 25 мм. Катетер должен обеспечивать скорость потока жидкости не менее 200 мл/мин. Изделие должно быть стерильно, нетоксично. | шт | 50 |
| 11 | Катетер внутривенный | Применяется для длительных внутривенных вливаний. Пункционная игла должна быть изготовлена из высококачественной тончайшей хирургической стали. Тройная заточка иглы должна обеспечивать атравматичное введение. На пункционной игле для удобства при проведении манипуляции должна находиться встроенная упорная планка. Поверхность катетера должна быть абсолютно гладкой, эластичной и изготовлена из политетрафторэтилена с тефлоновым покрытием. Две встроенные рентгенконтрастные полосы должны позволять оперативно контролировать местоположение катетера. Для удобства введения и фиксации на коже пациента катетер должен иметь соединяющиеся фиксирующие крылышки со слегка шероховатой поверхностью. Катетер должен иметь интегрированный инъекционный порт «Луер», гидрофобную заглушку для предупреждения подтекания крови и съемную заглушку для быстрого закрытия катетера. Цветовой код- розовый. Размер катетера- 20G, наружный диаметр- 0,9 мм., длина- 25 мм. Катетер должен обеспечивать скорость потока жидкости не менее 36 мл/мин. Изделие должно быть стерильно, нетоксично. | шт | 350 |
| 12 | Катетер внутривенный | Применяется для длительных внутривенных вливаний. Пункционная игла должна быть изготовлена из высококачественной тончайшей хирургической стали. Тройная заточка иглы должна обеспечивать атравматичное введение. На пункционной игле для удобства при проведении манипуляции должна находиться встроенная упорная планка. Поверхность катетера должна быть абсолютно гладкой, эластичной и изготовлена из политетрафторэтилена с тефлоновым покрытием. Две встроенные рентгенконтрастные полосы должны позволять оперативно контролировать местоположение катетера. Для удобства введения и фиксации на коже пациента катетер должен иметь соединяющиеся фиксирующие крылышки со слегка шероховатой поверхностью. Катетер должен иметь интегрированный инъекционный порт «Луер», гидрофобную заглушку для предупреждения подтекания крови и съемную заглушку для быстрого закрытия катетера. Цветовой код- голубой. Размер катетера- 22G, наружный диаметр- 0,9 мм., длина- 25 мм. Катетер должен обеспечивать скорость потока жидкости не менее 36 мл/мин. Изделие должно быть стерильно, нетоксично. | шт | 270 |
| 13 | Катетер урологический | Катетер уретральный Фолея двухходовый. Должен быть изготовлен из латекса. Применяется для краткосрочного применения. Должен иметь атравматичный цилиндрический наконечник, 2 противолежащих овальных боковых дренажных отверстия, баллон 30 мл, воронку для мочеприемника, с указанием размера и рекомендуемого объема баллона, клапан для шприцев Луэр. Цветовая кодировка зеленая. Размер не более СН 14, длина не менее 40 см. Должен быть упакован в двойную стерильную индивидуальную упаковку. Стерильный. Для однократного применения. | шт | 50 |
| 14 | Катетер урологический | Катетер уретральный Фолея двухходовый. Должен быть изготовлен из латекса. Применяется для краткосрочного применения. Должен иметь атравматичный цилиндрический наконечник, 2 противолежащих овальных боковых дренажных отверстия, баллон 30 мл, воронку для мочеприемника, с указанием размера и рекомендуемого объема баллона, клапан для шприцев Луэр. Цветовая кодировка оранжевая. Размер не более СН 16, длина не менее 40 см. Должен быть упакован в двойную стерильную индивидуальную упаковку. Стерильный. Для однократного применения. | шт | 50 |
| 15 | Катетер урологический | Катетер уретральный Фолея двухходовый. Должен быть изготовлен из латекса. Применяется для краткосрочного применения. Должен иметь атравматичный цилиндрический наконечник, 2 противолежащих овальных боковых дренажных отверстия, баллон 30 мл, воронку для мочеприемника, с указанием размера и рекомендуемого объема баллона, клапан для шприцев Луэр. Цветовая кодировка красная. Размер не более СН 18, длина не менее 40 см. Должен быть упакован в двойную стерильную индивидуальную упаковку. Стерильный. Для однократного применения. | шт | 30 |
| 16 | Катетер урологический | Катетер уретральный Фолея двухходовый. Должен быть изготовлен из латекса. Применяется для краткосрочного применения. Должен иметь атравматичный цилиндрический наконечник, 2 противолежащих овальных боковых дренажных отверстия, баллон 30 мл, воронку для мочеприемника, с указанием размера и рекомендуемого объема баллона, клапан для шприцев Луэр. Цветовая кодировка синяя. Размер не более СН 22, длина не менее 40 см. Должен быть упакован в двойную стерильную индивидуальную упаковку. Стерильный. Для однократного применения. | шт | 30 |
| 17 | Зонд желудочный | Зонд желудочный применяется для желудочного зондирования (исследования), промывания и гипотермии желудка, используется, как катетер для желудочного доступа, аспирации, забора и введения лекарственных веществ, а также для энтерального питания. Желудочный зонд должен быть изготовлен из мягкого, прозрачного имплантанционно-нетоксичного и термопластичного медицинского поливинилхлорида в виде полой трубки, дистальный конец которой имеет открытый закругленный кончик с боковыми отверстиями, обеспечивающий атравматичность при постановке, а другой конец снабжен универсальным коннектором (портом), цветовая кодировка- красная. По всей длине зонда желудочного одноразового имеется рентгеноконтрастная полоса и метки расположенные от дистального конца (1-ая метка - 40 см, остальные с шагом 5 см.) Зонд должен иметь четыре боковых отверстия, расположенные у дистального окончания с разных сторон, которые снижают риск обтурации зонда и обеспечивают его хорошую проходимость. Длина не менее 110 см. Размер не более СН18. Стерильно. Стерилизация- этилен оксид. Срок годности не менее 5 лет. Остаточный срок годности- не менее 80%. | шт | 10 |
| 18 | Зонд желудочный | Зонд желудочный применяется для желудочного зондирования (исследования), промывания и гипотермии желудка, используется, как катетер для желудочного доступа, аспирации, забора и введения лекарственных веществ, а также для энтерального питания. Желудочный зонд должен быть изготовлен из мягкого, прозрачного имплантанционно-нетоксичного и термопластичного медицинского поливинилхлорида в виде полой трубки, дистальный конец которой имеет открытый закругленный кончик с боковыми отверстиями, обеспечивающий атравматичность при постановке, а другой конец снабжен универсальным коннектором (портом), цветовая кодировка- голубая.По всей длине зонда желудочного одноразового имеется рентгеноконтрастная полоса и метки расположенные от дистального конца (1-ая метка - 40 см, остальные с шагом 5 см.) Зонд должен иметь четыре боковых отверстия, расположенные у дистального окончания с разных сторон, которые снижают риск обтурации зонда и обеспечивают его хорошую проходимость. Длина не менее 110 см. Размер не более СН24. Стерильно. Стерилизация- этилен оксид. Срок годности не менее 5 лет. Остаточный срок годности- не менее 80%. | шт | 10 |
| 19 | Зонд желудочный | Зонд желудочный применяется для желудочного зондирования (исследования), промывания и гипотермии желудка, используется, как катетер для желудочного доступа, аспирации, забора и введения лекарственных веществ, а также для энтерального питания. Желудочный зонд должен быть изготовлен из мягкого, прозрачного имплантанционно-нетоксичного и термопластичного медицинского поливинилхлорида в виде полой трубки, дистальный конец которой имеет открытый закругленный кончик с боковыми отверстиями, обеспечивающий атравматичность при постановке, а другой конец снабжен универсальным коннектором (портом), цветовая кодировка- коричневая. По всей длине зонда желудочного одноразового имеется рентгеноконтрастная полоса и метки расположенные от дистального конца (1-ая метка - 40 см, остальные с шагом 5 см.) Зонд должен иметь четыре боковых отверстия, расположенные у дистального окончания с разных сторон, которые снижают риск обтурации зонда и обеспечивают его хорошую проходимость. Длина не менее 110 см. Размер не более СН32. Стерильно. Стерилизация- этилен оксид. Срок годности не менее 5 лет. Остаточный срок годности- не менее 80%. | шт | 10 |
| 20 | Зонд желудочный | Зонд желудочный применяется для желудочного зондирования (исследования), промывания и гипотермии желудка, используется, как катетер для желудочного доступа, аспирации, забора и введения лекарственных веществ, а также для энтерального питания. Желудочный зонд должен быть изготовлен из мягкого, прозрачного имплантанционно-нетоксичного и термопластичного медицинского поливинилхлорида в виде полой трубки, дистальный конец которой имеет открытый закругленный кончик с боковыми отверстиями, обеспечивающий атравматичность при постановке, а другой конец снабжен универсальным коннектором (портом), цветовая кодировка- темно- зеленый. По всей длине зонда желудочного одноразового имеется рентгеноконтрастная полоса и метки расположенные от дистального конца (1-ая метка - 40 см, остальные с шагом 5 см.) Зонд должен иметь четыре боковых отверстия, расположенные у дистального окончания с разных сторон, которые снижают риск обтурации зонда и обеспечивают его хорошую проходимость. Длина не менее 110 см. Размер не более СН34. Стерильно. Стерилизация- этилен оксид. Срок годности не менее 5 лет. Остаточный срок годности- не менее 80%. | шт | 5 |
| 21 | Зонд желудочный | Зонд желудочный применяется для желудочного зондирования (исследования), промывания и гипотермии желудка, используется, как катетер для желудочного доступа, аспирации, забора и введения лекарственных веществ, а также для энтерального питания. Желудочный зонд должен быть изготовлен из мягкого, прозрачного имплантанционно-нетоксичного и термопластичного медицинского поливинилхлорида в виде полой трубки, дистальный конец которой имеет открытый закругленный кончик с боковыми отверстиями, обеспечивающий атравматичность при постановке, а другой конец снабжен универсальным коннектором (портом), цветовая кодировка- голубая. По всей длине зонда желудочного одноразового имеется рентгеноконтрастная полоса и метки расположенные от дистального конца (1-ая метка - 40 см, остальные с шагом 5 см.) Зонд должен иметь четыре боковых отверстия, расположенные у дистального окончания с разных сторон, которые снижают риск обтурации зонда и обеспечивают его хорошую проходимость. Длина не менее 110 см. Размер не более СН36. Стерильно. Стерилизация- этилен оксид. Срок годности не менее 5 лет. Остаточный срок годности- не менее 80%. | шт | 5 |
| 22 | Мочеприемник | Должен быть изготовлен из мягкого поливинилхлорида. Подводящая трубка длиной не более 92 см, на конце трубки конической формы должен находиться универсальный коннектор с колпачком, идеально подходящий к мочевым катетерам любого размера и типа. Мешок мочеприемника должен быть снабжен уплотненными кольцами для крепления к кровати и иметь имеет антивозвратный клапан, а также винтовой спускной кран в нижней части для опорожнения мешка. На передней стенке мочеприемника должна находиться градуировка до 2 000 мл с ценой деления 50 мл. Объем не менее 2 000 мл. Стерильно, для однократного применения. Стерильный, для однократного применения. Срок годности не менее 5 лет. | шт | 180 |
| 23 | Игла спинальная | Игла спинальная тип Квинке (ланцет) или эквивалент предназначена для проведения спинальной (субарахноидальной) анестезии. Игла должна быть изготовлена из тончайшей, высококачественной хирургической стали с гладкой поверхностью для легкой и атравматичной пункции. Острие иглы должно иметь двойную заточку с коротким вторичным срезом, что позволяет атравматично пунктировать твердую мозговую оболочку и значительно снижает риск развития постпункционной головной боли. Прозрачное окно визуализации павильона иглы с эффектом увеличительного стекла позволяет быстро определить обратный ток ликвора и помогает точно позиционировать кончик иглы в субарахноидальном пространстве.Павильон иглы должен иметь удобный захват для проведения манипуляции, цветовая кодировка-жёлтая. Длина иглы- не менее 88 и не более 90 мм. Наружный диаметр- не более 0,9 мм. Размер G 20. Стерильно. Для однократного применения. Должна быть упакована в стерильную индивидуальную упаковку, содержащую информацию на русском языке. Срок годности не менее 5 лет. Остаточный срок годности- не менее 80%. | шт | 30 |
| 24 | Игла спинальная | Игла спинальная тип Квинке (ланцет) или эквивалент предназначена для проведения спинальной (субарахноидальной) анестезии. Игла должна быть изготовлена из тончайшей, высококачественной хирургической стали с гладкой поверхностью для легкой и атравматичной пункции. Острие иглы должно иметь двойную заточку с коротким вторичным срезом, что позволяет атравматично пунктировать твердую мозговую оболочку и значительно снижает риск развития постпункционной головной боли. Прозрачное окно визуализации павильона иглы с эффектом увеличительного стекла позволяет быстро определить обратный ток ликвора и помогает точно позиционировать кончик иглы в субарахноидальном пространстве. Павильон иглы должен иметь удобный захват для проведения манипуляции, цветовая кодировка-черная. Длина иглы- не менее 88 и не более 90 мм. Наружный диаметр- не более 0,7 мм. Размер G 22. Стерильно. Для однократного применения. Должна быть упакована в стерильную индивидуальную упаковку, содержащую информацию на русском языке. Срок годности не менее 5 лет. Остаточный срок годности- не менее 80%. | шт | 100 |
| 25 | Игла спинальная | Игла спинальная тип Квинке (ланцет) или эквивалент предназначена для проведения спинальной (субарахноидальной) анестезии. Игла должна быть изготовлена из тончайшей, высококачественной хирургической стали с гладкой поверхностью для легкой и атравматичной пункции. Острие иглы должно иметь двойную заточку с коротким вторичным срезом, что позволяет атравматично пунктировать твердую мозговую оболочку и значительно снижает риск развития постпункционной головной боли. Прозрачное окно визуализации павильона иглы с эффектом увеличительного стекла позволяет быстро определить обратный ток ликвора и помогает точно позиционировать кончик иглы в субарахноидальном пространстве. Павильон иглы должен иметь удобный захват для проведения манипуляции, цветовая кодировка-оранжевая. Длина иглы- не менее 88 и не более 90 мм. Наружный диаметр- не более 0,5 мм. Размер G 25. Стерильно. Для однократного применения. Должна быть упакована в стерильную индивидуальную упаковку, содержащую информацию на русском языке. Срок годности не менее 5 лет. Остаточный срок годности- не менее 80%. | шт | 10 |
| 26 | Эндопротез- сетка | Эндопротезы-сетки полимерные для восстановительной хирургии (для хирургического лечения грыж) должен соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 14630-2017. Сетчатый эндопротез из биологически инертной нерассасывающейся полипропиленовой мононити. Структура эндопротеза должна обеспечивать эндопротезу нераспускаемость краев при разрезании, стабильность размеров и ограниченную растяжимость во всех направлениях. Двойная стерильная упаковка в светонепроницаемом конверте. Медицинское изделия в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 должна сопровождаться эксплуатационной документацией :инструкцией (информацией) на русском языке по применению, необходимой для безопасного использования. Размер: 6х11 см. Цвет: бело – синий, чередование бело-синих направительных полос для лучшей визуализации при позиционировании и удобства раскроя сетки под грыжевые ворота. Толщина: 0,40-0,60 мм Объемная пористость: 80-85 % Поверхностная плотность: 65-80 г/м2. Разрывная нагрузка вдоль петельного столбика – не менее 120 Н Разрывная нагрузка вдоль петельного ряда – не менее 200 Н Разрывное удлинение вдоль петельного столбика – не более 120%. Разрывное удлинение вдоль петельного ряда – не более 120%. Стерильно, для однократного применения. | шт | 30 |
| 27 | Эндопротез- сетка | Эндопротезы-сетки полимерные для восстановительной хирургии (для хирургического лечения грыж) должен соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 14630-2017. Сетчатый эндопротез из биологически инертной нерассасывающейся полипропиленовой мононити. Структура эндопротеза должна обеспечивать эндопротезу нераспускаемость краев при разрезании, стабильность размеров и ограниченную растяжимость во всех направлениях. Двойная стерильная упаковка в светонепроницаемом конверте. Медицинское изделия в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 должна сопровождаться эксплуатационной документацией :инструкцией (информацией) на русском языке по применению, необходимой для безопасного использования. Размер: 8х12 см. Цвет: бело – синий, чередование бело-синих направительных полос для лучшей визуализации при позиционировании и удобства раскроя сетки под грыжевые ворота. Толщина: 0,40-0,60 мм Объемная пористость: 80-85 % Поверхностная плотность: 65-80 г/м2. Разрывная нагрузка вдоль петельного столбика – не менее 120 Н Разрывная нагрузка вдоль петельного ряда – не менее 200 Н Разрывное удлинение вдоль петельного столбика – не более 120%. Разрывное удлинение вдоль петельного ряда – не более 120%. Стерильно, для однократного применения. | шт | 10 |
| 28 | Трубка эндотрахеальная | Трубка эндотрахеальная стерильная однократного применения предназначена для осуществления кратковременной и длительной искусственной вентиляции легких, вспомогательной вентиляции и проведения ингаляционного наркоза. Должна быть изготовлена из прозрачного медицинского термопластичного инертного материала, который под воздействием температуры становиться мягким, принимает анатомическую форму верхних дыхательных путей минимизируя давление на слизистую оболочку. Состоит из трубки цилиндрической, контролирующего баллона с обратным клапаном (должен обеспечивать зрительную и ручную проверку давления в манжете, промаркирован в соответствии с диаметром трубки), коннектора с ушками для фиксации. Размер №7,0. Каждая трубка должна быть упакована в индивидуальный герметичный пакет. Стерильно. Для однократного применения. | шт | 120 |
| 29 | Трубка эндотрахеальная | Трубка эндотрахеальная стерильная однократного применения предназначена для осуществления кратковременной и длительной искусственной вентиляции легких, вспомогательной вентиляции и проведения ингаляционного наркоза. Должна быть изготовлена из прозрачного медицинского термопластичного инертного материала, который под воздействием температуры становиться мягким, принимает анатомическую форму верхних дыхательных путей минимизируя давление на слизистую оболочку. Состоит из трубки цилиндрической, контролирующего баллона с обратным клапаном (должен обеспечивать зрительную и ручную проверку давления в манжете, промаркирован в соответствии с диаметром трубки), коннектора с ушками для фиксации. Размер №7,5. Каждая трубка должна быть упакована в индивидуальный герметичный пакет. Стерильно. Для однократного применения. | шт | 130 |
| 30 | Трубка эндотрахеальная | Трубка эндотрахеальная стерильная однократного применения предназначена для осуществления кратковременной и длительной искусственной вентиляции легких, вспомогательной вентиляции и проведения ингаляционного наркоза. Должна быть изготовлена из прозрачного медицинского термопластичного инертного материала, который под воздействием температуры становиться мягким, принимает анатомическую форму верхних дыхательных путей минимизируя давление на слизистую оболочку. Состоит из трубки цилиндрической, контролирующего баллона с обратным клапаном (должен обеспечивать зрительную и ручную проверку давления в манжете, промаркирован в соответствии с диаметром трубки), коннектора с ушками для фиксации. Размер №8,0. Каждая трубка должна быть упакована в индивидуальный герметичный пакет. Стерильно. Для однократного применения. | шт | 10 |
| 31 | Магазин со скобками | Многозарядные магазины со скобами, совместимые с набором для герниопластики, имеющегося у заказчика. В магазине не менее 10 скоб. Габаритный размер магазина скобок – 37,5 мм х Ø5мм. Масса магазина- не более 1 г. Нестерильные. | упак | 25 |
| 32 | Контур дыхательный | Контур дыхательный, одноразовый. Длина не менее 180 см, гофрированный. Должен быть изготовлен из полиэтилена низкой плотности (высокого давления). В комплекте: линия увлажнителя (патрубок длиной не менее 67 см), угловой коннектор, тройник-коннектор с портом контроля давления в контуре и портом для термометра, заглушки портов, 2 влагосборника, механизм крепления контура, коннекторы подсоединения 22/15мм. Индивидуальная чистая упаковка. | шт | 10 |
| 33 | Набор для эпидуральной анастезии | Назначение: длительная эпидуральная анестезия/аналгезия. Состав набора: эпидуральная игла Туохи, диаметр 18G/1.30 мм, длина не менее 80 мм, мандрен с указателем положения среза иглы; эпидуральный катетер должен быть изготовлен из полиамида с предустановленным направителем, четкая нестираемая маркировка длины и кончика, встроенная в материал Rg-контрастная полоска, внешний диаметр катетера не более 0,85 мм, длина катетера не менее 1000 мм; слепой скругленный кончик, три боковых отверстия; коннектор типа Снэп -лок для соединения катетера с фильтром или шприцем, с визуальным контролем катетера; шприц для методики «потери сопротивления», объёмом не менее 8 мл. со специальной градуировкой, Люэр, без латекса; антибактериальный фильтр, объёмом не менее 0,2 мкм, устойчивый к давлению до 4 бар (2944 мм.рт.ст.); адгезивный фиксатор антибактериального фильтра; трехкомпонентные шприцы 3 и 20 мл, Люэр лок; тонкостенные инъекционные иглы с трехгранной заточкой 18G x 40, 21G x 40 мм и 25G x 16 мм. Стерильно. Для однократного применения. Срок годности не менее 5 лет. | шт | 3 |
| 34 | Набор для катетеризации центральных вен | Набор для катетеризации подключичных и яремных вен предназначен для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера путем пункции подключичных, внутренних или наружных яремных вен проводится в отделениях анестезиологии и реанимации, с целью длительного введения лекарственных препаратов, проведения парентерального питания, инвазивного мониторинга кровяного давления. В набор должны входить: 1) полиуретановый рентгеноконтрастный двухканальный катетер с удлинителями, снабженным зажимом - изготовлен из рентгеноконтрастного полиуретана в виде основной гладкой трубки с мягким эластичным кончиком и подсоединенной к ней через переходник подводящей трубки с клапанным узлом на конце. Катетер имеет антимикробное покрытие в состав которого входит хлоргексидин, который выделяется из материала катетера, создавая надежный барьер на пути инфекции. Длина внутрисосудистой части катетера: не менее 20 см. Внутренний/внешний диаметр катетера не более 1,0/1,6 мм. Размер 5Fr.2) Игла Сельдингера (интродьюсер) - игла для пункции центральных вен со срезом под углом 45°, на внутренней кромке иглы снята фаска для безопасного извлечения проводника, размеры 1,6 х 100 мм. 3) Проводник прямой капроновый - снижает опасность травмирования эндотелия и последующего тромбообразования, позволяет выполнять ряд манипуляций по коррекции положения катетера в вене.4) Дилататор (расширитель) - используется при трудностях проведения катетера. 5) Дополнительное крепление для фиксации к коже пациента - эластичный регулируемый фиксатор и жесткий зажим фиксатора предназначены для крепления катетера к коже.6) Заглушка с инъекционной мембраной - коннектор с заглушкой по типу «Луер-Лок» предотвращает контакт с кровью пациента.7) Передвижной зажим - предназначен для кратковременного перекрытия просвета наружного участка катетера предотвращает воздушную эмболию или истечение крови при манипуляциях с катетером. Индивидуальная упаковка. Стерильно. Для однократного применения. | шт | 2 |
| 35 | Катетер мочеточниковый | Катетер мочеточниковый открытого типа для коаксиальной установки. Должен быть изготовлен из поливинилхлорида желтого цвета с покрытием гидрогель - с целью улучшения скользящих свойств. Рентгеноконтрастный. Должен иметь красный или зеленый маркеры, разметка в сантиметрах по всей длине, отсоединяемый Luer-Lock адаптер. Размер не более СН 6, длина не менее 70 см. Атравматичный прямой наконечник с торцевым и боковым овальным дренажным отверстием. Мандрен в комплекте. Стерильно, для одноразового использования. | шт | 5 |
| 36 | Стент хирургический | Стент хирургический мочеточниковый, с проводником. Должен быть изготовлен из полиуретана голубого цвета. Должен иметь разметку в сантиметрах по всей длине, закругленные концы стента типа ""пигтейл ""с обеих сторон; почечный завиток с атравматичным наконечником закрытого типа; сквозные дренажные отверстия расположенные под углом 90 градусов по отношению друг к другу по всей длине прямой части стента с интервалом не менее 20 мм; на почечном завитке сквозные боковые дренажные отверстия расположенные с интервалом не менее 20 мм; на пузырном завитке сквозные боковые дренажные отверстия расположенные с интервалом не менее 9 мм. Линия для определения направления загиба конца стента по всей длине. Размер не более СН 6, длина по прямой части стента не менее 26 см. Толкатель должен быть изготовлен из прозрачного полиуретана длиной не менее 45см. Струна-проводник, внешний диаметр не более 0,035 дюйма (0,89 мм). Стерильно, для одноразового использования. Не должен содержать латекса. | шт | 3 |
| 37 | Трубка одноканальная | Трубки медицинские одноканальные предназначены для изготовления дренажей в общей хирургии, изделий для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных растворов, ликвора и др., для комплектации насосных и других медицинских устройств. Должна быть изготовлена из поливинилхлорида (синтетического термопластичного полимера белого цвета). Температура эксплуатации трубок — от -30 до +60°С. Твердость по Шору А не менее 65 ед. Не подлежат температурной стерилизации. Наружный диаметр трубки не более 8 мм., внутренний не менее 5,5 мм. Нестерильная. | м | 200 |
| 38 | Трубка одноканальная | Трубки медицинские одноканальные предназначены для изготовления дренажей в общей хирургии, изделий для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных растворов, ликвора и др., для комплектации насосных и других медицинских устройств. Должна быть изготовлена из силикона. Температурный диапазон использования: от -60 до +200оС. Должны выдерживать любые методы температурной стерилизации. Наружный диаметр трубки не более 12мм., внутренний не менее 9 мм. Нестерильная. | м | 50 |
| 39 | Трубка одноканальная | Трубки медицинские одноканальные предназначены для изготовления дренажей в общей хирургии, изделий для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных растворов, ликвора и др., для комплектации насосных и других медицинских устройств. Должна быть изготовлена из силикона. Температурный диапазон использования: от -60 до +200оС. Должны выдерживать любые методы температурной стерилизации. Наружный диаметр трубки не более 1,2 мм., внутренний- не менее 0,7 мм. Нестерильная. | м | 30 |
| 40 | Трубка одноканальная | Трубки медицинские одноканальные предназначены для изготовления дренажей в общей хирургии, изделий для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных растворов, ликвора и др., для комплектации насосных и других медицинских устройств. Должна быть изготовлена из силикона. Температурный диапазон использования: от -60 до +200оС. Должны выдерживать любые методы температурной стерилизации. Наружный диаметр трубки не более 8 мм., внутренний не менее 5,5 мм. Нестерильная. | м | 300 |
| 41 | Трубка одноканальная | Трубки медицинские одноканальные предназначены для изготовления дренажей в общей хирургии, изделий для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных растворов, ликвора и др., для комплектации насосных и других медицинских устройств. Должна быть изготовлена из силикона. Температурный диапазон использования: от -60 до +200оС. Должны выдерживать любые методы температурной стерилизации. Наружный диаметр трубки не более 6 мм., внутренний не менее 4 мм. Нестерильная. | м | 50 |
| 42 | Зонд аспирационный | Катетер аспирационный (зонд) с вакуум контролем типа или "Вакон" предназначен для удаления жидкостей из биологических полостей (аспирации содержимого из трахеобронхиального дерева), для санации и аспирации содержимого из эндотрахеальной и трахеостомической трубок, верхних дыхательных путей, ротовой и носовой полостей. Зонд должен быть изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, термопластичного (материал смягчается при температуре тела), по всей длине катетера имеется ренгеноконтрастная полоса. На одном конце аспирационного зонда должна находиться универсальная канюля с коннектором типа типа "Вакон", на другом - открытый атравматический конец с двумя технологическими отверстиями. Коннектор должен соответствовать размерам элементов любых вакуум-аспираторов. Цветовое кодирование- зеленый (обеспечивает быстрое определение необходимого размера катетера). Наличие клапана контроля должно позволять регулировать степень создаваемого разряжения с помощью прижатия пальцем отверстия клапана. Длина не менее 53 см. Размер не более СН14. Стерильно. Для однократного применения. Должна быть упакована в стерильную индивидуальную упаковку, содержащую информацию на русском языке. Срок годности не менее 5 лет. Остаточный срок годности- не менее 80%. | шт | 10 |
| 43 | Зонд аспирационный | Катетер аспирационный (зонд) с вакуум контролем типа или "Вакон" предназначен для удаления жидкостей из биологических полостей (аспирации содержимого из трахеобронхиального дерева), для санации и аспирации содержимого из эндотрахеальной и трахеостомической трубок, верхних дыхательных путей, ротовой и носовой полостей. Зонд должен быть изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, термопластичного (материал смягчается при температуре тела), по всей длине катетера имеется ренгеноконтрастная полоса. На одном конце аспирационного зонда должна находиться универсальная канюля с коннектором типа типа "Вакон", на другом - открытый атравматический конец с двумя технологическими отверстиями. Коннектор должен соответствовать размерам элементов любых вакуум-аспираторов. Цветовое кодирование- оранжевый (обеспечивает быстрое определение необходимого размера катетера). Наличие клапана контроля должно позволять регулировать степень создаваемого разряжения с помощью прижатия пальцем отверстия клапана. Длина не менее 53 см. Размер не более СН16. Стерильно. Для однократного применения. Должна быть упакована в стерильную индивидуальную упаковку, содержащую информацию на русском языке. Срок годности не менее 5 лет. Остаточный срок годности- не менее 80%. | шт | 10 |
| 44 | Аппарат ИВЛ ручной | Мешок дыхательный реанимационный многоразовый для взрослых предназначен для проведения искусственной вентиляции легких ручным способом взрослым в условиях дыхательной недостаточности любой этиологии. Должен быть изготовлен из силикона, отличающегося высокой прочностью, надежностью и эластичностью. В состав должны входить: две эргономичные однокомпонентные силиконовые маски, резервный мешок, мешок дыхательный силиконовый, мешок резервный, трубка для подключения кислорода с клапаном- предохранителем от избыточного давления на вдохе, сумка тканевая, руководство по эксплуатации на русском. Допустима горячая стерилизация (автоклавирование). Маска лицевая силиконовая - 2 шт. Срок службы не менее 5-ти лет. | шт | 2 |
| 45 | Экстрактор хирургический | Экстрактор хирургический с 5 нитями, разборный. Должен иметь многоразовую ручку, позволяющую проводить манипуляции одной рукой с фиксатором. Корзинка с сохраняющими форму нитями округлого сечения из нержавеющей стали, со спиралевидной внешней формой. Атравматичный наконечник цилиндрической формы. Внешний диаметр корзинки не менее 20 мм, длина корзинки не менее 40 мм. Разметка в сантиметрах по всей длине. Должен быть рентгеноконтрастным. Длина рабочей части не менее 65 см. Материал оболочки – полиамид. Не должен содержать латекса. для однократного применения. Размер не более СН 4. Упакован в блистер. Стерильно. Для однократного применения. | шт | 1 |
| 46 | Экстрактор хирургический | Экстрактор хирургический с 4 нитями, разборный. Должен иметь многоразовую ручку, позволяющую проводить манипуляции одной рукой с фиксатором. Корзинка с сохраняющими форму нитями округлого сечения из нержавеющей стали, со спиралевидной внешней формой. Атравматичный наконечник цилиндрической формы. Внешний диаметр корзинки не менее 20 мм, длина корзинки не менее 40 мм. Разметка в сантиметрах по всей длине. Должен быть рентгеноконтрастным. Длина рабочей части не менее 65 см. Материал оболочки – полиамид. Не должен содержать латекса. для однократного применения. Размер не более СН 4. Упакован в блистер. Стерильно. Для однократного применения. | шт | 1 |
| 47 | Экстрактор хирургический | Экстрактор хирургический для удаления камней с 4 нитями круглого сечения. Должен иметь атравматичный нитевидный наконечник из полиуретана. Круглая форма нитей из нержавеющей стали, со спиралевидной внешней формой. Оболочка с сантиметровой градуировкой. Материал оболочки: полиамид. Управление инструментом одной рукой, наличие присоединяемого держателя. Должен быть рентгеноконтрастным. Длина не менее 65 см. Внешний диаметр корзинки не менее 20 мм, длина корзинки не менее 40 мм. Размер не более CН 4. Упакован в блистер. Стерильно. Для однократного применения. | шт | 1 |
| 48 | Маска анастезиологическая | Маска лицевая наркозная с валиком применяется для проведения ингаляционной анестезии на фоне самостоятельного дыхания и/или вспомогательной и принудительной вентиляции легких. Должна быть изготовлена из жесткого прозрачного пластика анатомической формы с мягкой, заполненной воздухом, манжетой по периметру маски. Должна иметь разъем 22 F, со стороны дыхательного контура, цветную маркировку перекрестного крепления, расположенного на основании разъема с дыхательным контуром, автоматический ниппельный клапан подкачки под стандартный шприц Луера, расположенный на подбородочном конце манжеты. Размер маски с манжетой в полностью с сдутом состоянии не более 95±2 х 78±2 мм. Срок службы не менее 5-ти лет. Для многократного использования. | шт | 10 |
| 49 | Маска анастезиологическая | Маска лицевая наркозная с валиком применяется для проведения ингаляционной анестезии на фоне самостоятельного дыхания и/или вспомогательной и принудительной вентиляции легких. Должна быть изготовлена из жесткого прозрачного пластика анатомической формы с мягкой, заполненной воздухом, манжетой по периметру маски. Должна иметь разъем 22 F, со стороны дыхательного контура, цветную маркировку перекрестного крепления, расположенного на основании разъема с дыхательным контуром, автоматический ниппельный клапан подкачки под стандартный шприц Луера, расположенный на подбородочном конце манжеты. Размер маски с манжетой в полностью с сдутом состоянии не более 120±2 х 87±2 мм . Срок службы не менее 5-ти лет. Для многократного использования. | шт | 10 |
| 50 | Маска ларингеальная | Предназначена для поддержания проходимости дыхательных путей у пациентов с нарушениями сознания и/или высоким риском обструкции дыхательных путей, для обеспечения доступа дыхательной смеси к легким пациента во время проведения искусственной вентиляции легких, подачи ингаляционного наркоза, защиты дыхательных путей пациента от содержимого желудка и ротоглотки, для обеспечения проходимости дыхательных путей на до госпитальном этапе, для обеспечения ИВЛ при трудной интубации. Маска ларингеальная должна представлять собой трубчатый орофарингеальный воздуховод, соединенный с маской, снабженной надувной периферической манжетой. От манжеты должен отходить тонкий трубчатый канал, предназначенный для раздувания/сдувания манжеты воздухом. Канал заканчивается небольшой емкостью овальной формы - пилот-баллоном манжеты- для перераспределения давления в манжете во время дыхательного цикла. Пилот-баллон должен заполняться воздухом через однонаправленный клапан, снабженный Луер-коннектором для соединения с пластиковым шприцем. Конструкция маски должна обеспечивать воздухонепроницаемое уплотнение вокруг входа в гортань, гарантируя надежность воздушного канала при использовании маски во время спонтанной или искусственной вентиляции при общей анестезии. Трубка ларингеальной маски должна заканчиваться 15-ти миллиметровым встроенным коннектором для соединения с элементами дыхательного контура в случае необходимости проведения искусственной вентиляции легких. Материал изготовления- силикон. Не должна содержать латекса. Применяется у пациентов, весом от20 до 30 кг. Цвет- коричневый. Внутренний диаметр 8,5±0,2 мм., наружный диаметр 13,6±0,2, объем заполнения- до 14 мл. Стерильно, для однократного применения. | шт | 2 |
| 51 | Маска ларингеальная | Предназначена для поддержания проходимости дыхательных путей у пациентов с нарушениями сознания и/или высоким риском обструкции дыхательных путей, для обеспечения доступа дыхательной смеси к легким пациента во время проведения искусственной вентиляции легких, подачи ингаляционного наркоза, защиты дыхательных путей пациента от содержимого желудка и ротоглотки, для обеспечения проходимости дыхательных путей на до госпитальном этапе, для обеспечения ИВЛ при трудной интубации. Маска ларингеальная должна представлять собой трубчатый орофарингеальный воздуховод, соединенный с маской, снабженной надувной периферической манжетой. От манжеты должен отходить тонкий трубчатый канал, предназначенный для раздувания/сдувания манжеты воздухом. Канал заканчивается небольшой емкостью овальной формы - пилот-баллоном манжеты- для перераспределения давления в манжете во время дыхательного цикла. Пилот-баллон должен заполняться воздухом через однонаправленный клапан, снабженный Луер-коннектором для соединения с пластиковым шприцем. Конструкция маски должна обеспечивать воздухонепроницаемое уплотнение вокруг входа в гортань, гарантируя надежность воздушного канала при использовании маски во время спонтанной или искусственной вентиляции при общей анестезии. Трубка ларингеальной маски должна заканчиваться 15-ти миллиметровым встроенным коннектором для соединения с элементами дыхательного контура в случае необходимости проведения искусственной вентиляции легких. Материал изготовления- силикон. Не должна содержать латекса. Применяется у пациентов, весом от 50 до 70 кг. Цвет- фиолетовый. Внутренний диаметр 10,5±0,2 мм., наружный диаметр 15,9±0,2 , объем заполнения- до 30 мл. Стерильно, для однократного применения. | шт | 3 |
| 52 | Маска | Маска лицевая кислородная применяется в анестезиологии и интенсивной терапии для кратковременной подачи кислорода фиксированной концентрации, как в стационарных, так и в амбулаторных условиях. Должна быть изготовлена из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, с удлинительной трубкой не менее 2,1 м, иметь отверстия на боковых поверхностях маски, обеспечивать доставку кислорода с концентрацией на вдохе до 60% при потоке 6-10 л/мин. Коннектор должен подсоединяется к любым кислородным магистралям, фиксироваться на лице пациента при помощи гибкого носового зажима и эластичной ленты. Края маски гладкой закругленной формы. Маска должна иметь возможность подсоединения небулайзера, увлажнителя, не содержать фталатов. Длина маски 111 ± 11 мм, высота 61 ± 6 мм, ширина не менее 75 мм. Длина соединительной трубки ≥2000 мм, внешний диаметр 7 ±0,2 мм, внутренний 5,06 ±0,2. Стерильно, для однократного применения. | шт | 25 |
| 53 | Мешок | Мешок дыхательный реанимационный одноразовый для взрослых предназначен для проведения искусственной вентиляции легких ручным способом взрослым в условиях дыхательной недостаточности любой этиологии. В состав должны входить: эргономичная маска из поливинилхлорида, резервный мешок из поливинилхлорида , мешок дыхательный из поливинилхлорида. Руководство по эксплуатации на русском. Стерильно, для однократного применения. | шт | 25 |
| 54 | Игла | Игла двусторонняя предназначена для забора крови. Материал иглы – нержавеющая сталь, силиконизированное покрытие иглы. Наличие гибкого клапана из каучука на конце иглы, направляемом к пробирке (предназначен для предотвращения обратного тока крови); двойной косоугольный срез и тройная копьевидная заточка лазером с сагиттального конца иглы; наличие резьбы на канюле для ввинчивания иглы в иглодержатель; упаковка индивидуальная (полиэтилен) с указанием стерильности, размера иглы, номера лота, срока годности. Размер иглы не более 21G*1 1\2" (не более 0,8*38 мм), цветовая кодировка – зеленая. Наличие прозрачной камеры длиной не менее 1 см для визуализации тока крови. Стерильно. Для однократного применения. | шт | 8 000 |
| 55 | Держатель | Держатель (переходник) с резьбой для двусторонней иглы, обеспечивающей ее жесткую винтовую фиксацию. Материал – прозрачный бесцветный пластик; размер не менее 20*48 мм; совместим со всеми типами двусторонних игл, луер-адаптером, катетер-бабочками; возможность повторного использования после очистки от биологических загрязнений. | шт | 300 |
| 56 | Регулятор инфузионный | Прецизионный регулятор скорости инфузии. Должен представлять собой дозирующую камера с круглым, плоским, вращающимся градуированным диском, для поддержания постоянной скорости введения медикаментов, с удлинительной линией не менее 54 см, разъемом для крепления к системе и экстренного прерывания инфузии, скользящим зажимом. Градуировка от 10 до 250 мл/час. Наличие соединения Люэр -лок с обеих сторон. Стерильно. Для однократного применения. | шт | 20 |
| 57 | Катетер урологический | Катетер уретральный Фолея двухходовый. Должен быть изготовлен из латекса. Применяется для краткосрочного применения. Должен иметь атравматичный цилиндрический наконечник, 2 противолежащих овальных боковых дренажных отверстия, баллон 30 мл, воронку для мочеприемника, с указанием размера и рекомендуемого объема баллона, клапан для шприцев Луэр. Цветовая кодировка белая. Размер не менее СН 30, длина не менее 40 см. Должен быть упакован в двойную стерильную индивидуальную упаковку. Стерильный. Для однократного применения. | шт | 5 |
| 58 | Катетер урологический | Катетер уретральный Фолея двухходовый. Должен быть изготовлен из латекса. Применяется для краткосрочного применения. Должен иметь атравматичный цилиндрический наконечник, 2 противолежащих овальных боковых дренажных отверстия, баллон 30 мл, воронку для мочеприемника, с указанием размера и рекомендуемого объема баллона, клапан для шприцев Луэр. Цветовая кодировка белая. Размер не менее СН 22, длина не менее 40 см. Должен быть упакован в двойную стерильную индивидуальную упаковку. Стерильный. Для однократного применения. | шт | 5 |
| 59 | Зонд желудочный | Зонд желудочный применяется для желудочного зондирования (исследования), промывания и гипотермии желудка, используется, как катетер для желудочного доступа, аспирации, забора и введения лекарственных веществ, а также для энтерального питания. Желудочный зонд должен быть изготовлен из мягкого, прозрачного имплантанционно-нетоксичного и термопластичного медицинского поливинилхлорида в виде полой трубки, дистальный конец которой имеет открытый закругленный кончик с боковыми отверстиями, обеспечивающий атравматичность при постановке, а другой конец снабжен универсальным коннектором (портом), цветовая кодировка- оранжевая.По всей длине зонда желудочного одноразового имеется рентгеноконтрастная полоса и метки расположенные от дистального конца (1-ая метка - 40 см, остальные с шагом 5 см.) Зонд должен иметь четыре боковых отверстия, расположенные у дистального окончания с разных сторон, которые снижают риск обтурации зонда и обеспечивают его хорошую проходимость. Длина не менее 110 см. Размер не более СН16. Стерильно. Стерилизация- этилен оксид. Срок годности не менее 5 лет. Остаточный срок годности- не менее 80%. | шт | 15 |

Максимальная сумма определена не более 469 553 (Четыреста шестьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят три) рублей 95 коп.

Закупка производится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров работ и услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 2 апреля 2018г., размещенного на сайте заказчика.

Условия исполнения договора:

- Требования качества:

1) Поставленный Товар должен соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией.

а) Поставляемый товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение установленного образца с приложением в соответствии с (п. 4 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий»)

б) Требование о наличии сертификатов/деклараций в отношении указанной продукции установлено и постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

2) Качество Товара подтверждается соответствием техническим характеристикам, описанию, фасовке и упаковке, указанным в котировочной документации.

3) По количеству и качеству Товар должен полностью соответствовать котировочной документации.

4) Поставляемый товар должен быть новым, т.е. который не был в употреблении, находиться у Поставщика на законных основаниях, быть свободным от прав третьих лиц, не заложен и не находиться под арестом.

- Место доставки:  440600, г. Пенза, ул. Урицкого, 118

- Тара доставки: поставка товара должна осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность. Упаковка товара должна обеспечивать защиту от воздействия механических, химических и климатических факторов во время транспортирования и хранения поставляемого товара

- Сроки и условия поставки товаров: поставка Товара должна осуществляется партиями с даты подписания договора и до 31.12.2019г. Объем и срок поставки каждой партии Товара определяется Заказчиком в форме заявки, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». С даты получения соответствующей заявки Поставщиком, Поставщик обязуется осуществить поставку указанного в заявке Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней.

- Стоимость товаров должна включать: Все расходы Поставщика, которые могут возникнуть в ходе исполнения договора, в том числе: на перевозку, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

- Срок и условия оплаты: Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после принятия и поставки товара в течение 60 календарных дней.

- Особые условия: в случае, если Участник подает котировочную заявку на Товар, являющийся аналогом, то данный Товар по техническим характеристикам не должен быть хуже, а по некоторым критериям даже лучше (либо аналогичным), чем те, которые были предложены Заказчиком в котировочной документации.

- Источник финансирования: средства обязательного медицинского страхования и доходы, полученные от предпринимательской деятельности.

- С котировочной заявкой необходимо обязательно предоставить все копии регистрационных удостоверений, сертификатов соответствия, и других соответствующих документов на Товар (заверенные печатью). В случае, если Товар не подлежит сертификации, предоставить информационную справку. В котировочной заявке на каждую позицию предлагаемого Товара необходимо в обязательном порядке указывать технические характеристики (в противном случае Заказчик вправе отклонить заявку участника).

- Место подачи котировочных заявок: ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Пенза» – 440600, г. Пенза, ул. Урицкого, 118 (административный корпус, приёмная главного врача).

Срок начала подачи котировочных заявок:          с 14.00                     10.10.2019г.

Срок окончания подачи котировочных заявок: до 12.00                      16.10.2019г.

Дата рассмотрения котировочных заявок:            в 13.00                    16.10.2019г.

- Участники: запрос котировок проводится среди индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, независимо от формы собственности.

- Антидемпинговые меры: Антидемпинговые меры не предусмотрены.

- Обеспечение заявок: Обеспечение заявок не предусмотрено.

- Обеспечение договора: Обеспечение договора не предусмотрено.

- Порядок подачи заявок:

- Участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

- Заявки на участие в закупке действуют до момента заключения договора.

- Основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок или несоответствие конверта с заявкой следующим требованиям: на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

- В случае направления заявки по электронной почте, заархивированный файл должен иметь расширение .rar (или .zip), имя файла должно соответствовать формату «Наименование участника. Котировка №.rar (или .zip)». Вместо набора символов «Наименование участника» указать наименование участника, а вместо символа «№» участник должен указать номер запроса котировок. Документы, содержащиеся в архиве и имеющие формат *.pdf, должны быть отсканированы с оригинала или заверенной нотариальной копии и иметь разрешение не менее 100dpi. Допускается сканирование в черно-белом режиме.

- Заказчик или организатор процедуры закупки принимает конверты с заявками до истечения срока подачи заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, незапечатанных и поврежденных конвертов.

- По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт с заявкой, полученный заказчиком или организатором процедуры закупки по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается и не возвращается.

- Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок.

- Котировочная заявка должна включать цену за единицу (если указание цены за единицу предусмотрено котировочной документацией) и общую цену предложения. Участником должны быть указаны марки, модели, наименования предлагаемых товаров, работ, услуг.

- Цены необходимо приводить в рублях с учетом всех возможных расходов участника.

- Цены должны быть указаны с учетом НДС и без учета НДС.

- Для целей единообразного подхода к расчету сумм технического предложения суммы с учетом НДС необходимо рассчитывать следующим образом: цена единицы товаров, работ, услуг без учета НДС, округленная до двух знаков после запятой, умножается на количество, полученное значение округляется до двух знаков после запятой и умножается на 1,2 (либо иной коэффициент в зависимости от ставки НДС, применяемой в отношении участника).

- Котировочная заявка должно содержать все показатели и характеристики товаров, работ, услуг, условия исполнения договора, предусмотренные котировочной документацией и необходимые для рассмотрения и оценки котировочной заявки участника. Характеристики товаров, работ, услуг должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке заявок не допускалось их неоднозначное толкование, числовые показатели при описании характеристик товаров, работ, услуг должны быть указаны в абсолютных величинах. Все условия котировочной заявки участника понимаются заказчиком буквально, в случае расхождений показателей изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют написанные прописью.

- Предложение участника о цене, содержащееся в техническом предложении не должно превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), установленную в котировочной документации (с учетом НДС и без учета НДС). Если в документации указаны цены за единицу закупаемых товаров, работ, услуг, в техническом предложении должны быть указаны цены за единицу по каждому из предлагаемых участником товаров, работ, услуг. Цена за единицу, предложенная участником, не должна превышать цену за единицу, установленную в котировочной документации (с учетом НДС и без учета НДС).

- В случае поставки товаров в техническом предложении должны быть указаны марки, модели, наименования предлагаемого товара по каждой номенклатурной позиции.

- Порядок направления запросов на разъяснение положений котировочной документации и предоставления разъяснений положений котировочной документации:

- Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, установленные в документации. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты.

- Запрос о разъяснении котировочной документации, полученный от участника позднее установленного срока, не подлежит рассмотрению.

- Запрос о разъяснении котировочной документации может быть направлен с момента размещения котировочной документации, извещения о проведении запроса котировок на сайтах и не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

- В любое время, но не позднее, чем за 1 (один) день до окончания срока подачи котировочных заявок, могут быть внесены дополнения и изменения в извещение о проведении запроса котировок и(или) в котировочную документацию.

- Дополнения и изменения, внесенные в извещение о проведении запроса котировок и(или) в котировочную документацию, размещаются на сайтах в день принятия решения о внесении изменений.

- В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок и(или) котировочную документацию позднее чем за 2 (два) дня до даты окончания подачи заявок, заказчик обязан продлить срок подачи котировочных заявок таким образом, чтобы со дня размещения на сайтах внесенных в извещение о проведении запроса котировок и(или) котировочную документацию изменений до даты окончания срока подачи заявок оставалось не менее 5 (пяти) дней, либо, если в извещение о проведении запроса котировок и(или) котировочную документацию такие изменения вносятся в отношении конкретного лота, срок подачи заявок на участие в запросе котировок в отношении конкретного лота должен быть продлен таким образом.

- Заказчик не берет на себя обязательство по уведомлению участников о дополнениях, изменениях, разъяснениях в извещение о проведении запроса котировок, котировочную документацию, а также по уведомлению участников об итогах запроса котировок и не несет ответственности в случаях, когда участник не осведомлен о разъяснениях, внесенных изменениях, дополнениях, итогах запроса котировок при условии их надлежащего размещения на сайтах.

- Заказчик вправе отказаться от запроса котировок  в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки. Заказчик не несет при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

- Уведомление об отказе от проведения запроса котировок размещается на сайтах не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса котировок.

- Вскрытие заявок: По окончании срока подачи котировочных заявок для участия в запросе котировок представленные заявки в конвертах, соответствующих Порядку подачи заявок, вскрываются.

  - В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более котировочных заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее этим участником закупки котировочные заявки не отозваны, все котировочные заявки этого участника закупки, поданные в отношении одного и того же лота, не рассматриваются и возвращаются этому участнику закупки.

  - Вскрытие конвертов и объявление информации, содержащейся в заявках производится в соответствии с очередностью их поступления в адрес заказчика.

  - При вскрытии конвертов с котировочными заявками объявляется:

1) наименование участника закупки;

2) сведения, изложенные в финансово-коммерческом предложении участника закупки, используемые для оценки заявок;

3) иная информация (при необходимости).

  - Заказчик или организатор процедуры закупки может проводить аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с котировочными заявками.

  - При вскрытии конвертов с заявками документы по существу не рассматриваются.

  - По итогам вскрытия конвертов формируется протокол, который подлежит публикации на официальном сайте не позднее 3 дней с даты его подписания.

- Рассмотрение и оценка заявок:

  - Заявки рассматриваются в течение 10 рабочих дней после окончания срока подачи котировочных заявок на предмет их соответствия требованиям, установленным в запросе котировок цен, и сопоставляет их предложения по цене договора. Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки котировочных заявок, подведения итогов запроса котировок, но не более чем на 10 рабочих дней, при этом в течение одного рабочего дня с даты принятия решения о продлении срока рассмотрения и оценки заявок, подведения итогов запроса котировок заказчик или организатор процедуры закупки размещает соответствующее уведомление на официальном сайте.

  - В случае, если по окончании срока подачи заявок подано менее 3 котировочных заявок, срок рассмотрения и оценки котировочных заявок, подведения итогов запроса котировок может быть сокращен.

  - Котировочные заявки участников рассматриваются на соответствие требованиям, изложенным в котировочной документации, на основании представленных в составе котировочных заявок документов, а также иных источников информации, предусмотренных котировочной документацией, законодательством Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов, организаций в сети Интернет.

  - Сведения об участнике закупки проверяются заказчиком, в том числе на основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, размещенной на сайте https://egrul.nalog.ru/.

  - Участник запроса котировок не допускается к участию в запросе котировок в случае:

- Несоответствия котировочной заявки требованиям котировочной документации, в том числе:

котировочная заявка не соответствует форме, установленной котировочной документацией, не содержит документов, иной информации согласно требованиям котировочной документации;

документы не подписаны должным образом (в соответствии с требованиями котировочной документации),

- Предложение о цене договора (цене лота) превышает начальную (максимальную) цену договора (цену лота), в том числе предложение о цене за единицу товара, выполняемых работ, оказываемых услуг превышает начальную (максимальную) цену за единицу (если такая цена за единицу установлена в котировочной документации),

- Участник запроса котировок не представил разъяснения положений котировочной заявки (в случае наличия требования в котировочной документации)

  - Заказчик вправе до подведения итогов запроса котировок в письменной форме запросить у участников запроса котировок информацию и документы, необходимые для подтверждения соответствия участника, товаров, работ, услуг, предлагаемых в соответствии с заявкой такого участника, предъявляемым требованиям, изложенным в котировочной документации. При этом не допускается изменение и(или) дополнение заявок участников.

  - Ответ от участника запроса котировок, полученный после даты, указанной в запросе, не подлежит рассмотрению.

  - Заказчик вправе проверять достоверность сведений, информации и документов, содержащихся в заявках участников, путем получения сведений из любых официальных источников, использование которых не противоречит законодательству Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов и организаций в сети Интернет, а также путем выездных проверок.

  - По результатам рассмотрения котировочных заявок заказчик принимает решение о допуске (отказе в допуске) участника запроса котировок к участию в запросе котировок.

  - При наличии информации и документов, подтверждающих, что товары, работы, услуги, предлагаемые в соответствии с заявкой участника, не соответствуют требованиям, изложенным в котировочной документации, заявка участника отклоняется.

  - Информация относительно процесса изучения, оценки и сопоставления котировочных заявок, определения победителей запроса котировок не подлежит разглашению участникам. Попытки участников получить такую информацию до размещения протоколов на сайтах, служат основанием для отклонения котировочных заявок таких участников.

  - Заказчик может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности в котировочной заявке, которые существенно не влияют на ее содержание и дальнейшую оценку (при соблюдении равенства всех участников запроса котировок) и не оказывают воздействия на рейтинг какого-либо из участников при рассмотрении и оценке котировочных заявок.

  - Заказчик вправе допустить участника к участию в запросе котировок в случае, если участник или его котировочная заявка не соответствуют требованиям котировочной документации, но выявленные недостатки носят формальный характер и не влияют на содержание и условия заявки на участие в запросе котировок, а также на условия исполнения договора и не влекут рисков неисполнения обязательств, принятых таким участником в соответствии с его котировочной заявкой.

  - Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, указанная словами.

  - Если в котировочной заявке имеются арифметические ошибки при отражении цен за единицу закупаемых товаров, работ, услуг и(или) цены договора (цены лота) заявка такого участника отклоняется.

  - В ходе рассмотрения заявок заказчик вправе затребовать от участников запроса котировок разъяснения положений котировочных заявок.

  - Участники и их представители не вправе участвовать в рассмотрении котировочных заявок и изучении квалификации участников.

  - По итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок заказчик составляет протокол рассмотрения и оценки заявок, в котором в том числе может содержаться следующая информация:

- Наименование товаров, работ, услуг, на закупку которых проводится запрос котировок, существенные условия договора.

- Сведения об участниках закупки, подавших котировочные заявки.

- Принятое заказчиком решение об отклонении котировочной заявки с обоснованием причин отклонения.

- Наиболее низкая цена товаров, работ, услуг.

- Заключение о взаимозаменяемости (эквивалентности) товаров, работ, услуг (при необходимости).

  - Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок размещается на сайтах не позднее 2 (двух) дней с даты подписания протокола.

  - При необходимости согласования заявки с Региональной дирекцией здравоохранения либо Центральной дирекцией здравоохранения – филиалом ОАО «РЖД» итоги оценки и сопоставления котировочных заявок в течение двух дней направляются на согласование в Куйбышевскую дирекцию здравоохранения – структурное подразделение Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД».

- Порядок оценки и сопоставления котировочных заявок

  - Победитель запроса котировок определяется по итогам оценки заявок, соответствующих требованиям котировочной документации.

  - Оценка заявок осуществляется на основании цены, указанной в техническом предложении путем сопоставления.

  - Единственным критерием оценки котировочных заявок является цена. Иные критерии оценки котировочных заявок не применяются.

  - При оценке котировочных заявок сопоставляются предложения участников по цене без учета НДС. Сопоставление осуществляется методом математического сравнения.

  - В случае обнаружения предложений, стоимость которых ниже среднеарифметической цены всех поданных участниками предложений более, чем на 15%, заказчик имеет право запросить дополнительные разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а при отсутствии обоснованных разъяснений - отклонить поданное предложение.

  - Техническое предложение участника, представляемое в составе заявки, должно соответствовать требованиям котировочной документации, условия технического предложения должны соответствовать требованиям технического задания и должно предоставляться по форме приложения № __ к котировочной документации.

  - При несоответствии технического предложения требованиям, указанным в пункте 19.6 котировочной документации, заявка такого участника отклоняется.

  - Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в котировочной документации, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг. При наличии нескольких равнозначных котировочных заявок лучшей признается та, которая поступила раньше.

- Подведение итогов запроса котировок

  - Комиссия, рассмотрев котировочные заявки и представленные по итогам рассмотрения и оценки заявок материалы, при необходимости согласования заявки с Центральной дирекцией здравоохранения – филиалом ОАО «РЖД» - в течение 2 (двух) дней с момента получения согласия, принимает решение о победителе запроса котировок. По результатам работы комиссии оформляется протокол.

  - В протоколе комиссии излагается решение комиссии об итогах запроса котировок.

  - Участники или их представители не могут присутствовать на заседании комиссии.

  - Победителем признается участник, заявка которого отвечает всем требованиям, установленным в котировочной документации, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг.

  - Протокол комиссии размещается на сайтах не позднее 2 (двух) дней с даты подписания протокола.

  - При проведении переторжки (переторжек), предоставлении возможности подачи альтернативных предложений, в иных случаях дата и время подведения итогов могут быть перенесены.

  - При проведении переторжки (переторжек), предоставлении возможности подачи альтернативных предложений рассмотрение, оценка и итоги запроса котировок подводятся на основании представленных участниками котировочных заявок, альтернативных предложений, предложений для переторжки, с учетом требований котировочной документации.

- Признание запроса котировок несостоявшимся

  - Запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) признается несостоявшимся, если:

- на участие в запросе котировок (в том числе в части отдельных лотов) подано менее 2 (двух) котировочных заявок;

- по итогам рассмотрения котировочных заявок только одна котировочная заявка признана соответствующей котировочной документации;

- все котировочные заявки признаны несоответствующими котировочной документации;

- победитель запроса котировок (в том числе в части отдельных лотов) или участник закупки, предложивший в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель, или участник закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок (в том числе в части отдельных лотов) условий, уклоняется от заключения договора.

  - Если запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) признан несостоявшимся в случаях, когда по итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок только одна котировочная заявка признана соответствующей котировочной документации, или на участие в запросе котировок подана одна котировочная заявка  и она соответствует требованиям котировочной документации, с участником закупки, подавшим такую заявку, может быть заключен договор в порядке, установленном нормативными документами заказчика.

Цена заключаемого договора не может превышать цену, указанную в котировочной заявке участника запроса котировок (в том числе в части отдельных лотов).

  - Если запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) признан несостоявшимся, заказчик вправе объявить новый запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) или осуществить закупку другим способом.

- Проведение переторжки

  - Переторжка является дополнительным элементом запроса котировок и заключается в добровольном повышении предпочтительности заявок участников запроса котировок в рамках специально организованной для этого процедуры путем снижения участниками запроса котировок цены своих первоначально поданных заявок.

  - Переторжка проводится по решению заказчика неограниченное количество раз в рамках одного запроса котировок.

  - Переторжка может быть отменена в любое время до ее окончания. Переторжка в режиме реального времени может быть отменена до ее начала.

  - В любое время до подведения итогов запроса котировок заказчик вправе направить участникам, допущенным к участию в запросе котировок приглашение с указанием в нем формы, порядка проведения переторжки, сроков и порядка подачи предложений с новыми условиями, а также информации о  дате, времени, проведения переторжки в режиме реального времени, дате, времени открытия доступа к документам с измененными условиями (при проведении переторжки в заочной форме), дате и времени рассмотрения предложений и переносе срока подведения итогов. Заказчик также размещает приглашение на сайтах. В приглашении указывается перечень документов, которые должны быть представлены в составе предложения. Документы должны быть оформлены в порядке, установленном котировочной документацией.

  - При проведении переторжки допущенным к участию в запросе котировок участникам запроса котировок предоставляется возможность добровольно повысить предпочтительность их заявок путем снижения цены, указанной в заявке такого участника при условии сохранения остальных положений заявки без изменений.

  - В переторжке имеют право участвовать все допущенные к участию в запросе котировок участники. Предложение для переторжки, поданное участником, не допущенным к участию в запросе котировок, не подлежит рассмотрению.

  - Участник, допущенный к участию в запросе котировок, вправе не принимать участие в переторжке, тогда при оценке заявок рассматривается его первоначальная заявка (последняя соответствующая требованиям котировочной документации заявка, если переторжка проводится несколько раз).

  - Предложения участника по ухудшению первоначальных условий (последних предложенных условий если переторжка проводится несколько раз), не рассматриваются, такой участник запроса котировок считается не участвовавшим в переторжке, при этом его предложение остается действующим с ранее объявленными условиями.

  - Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое время до открытия доступа к документам с измененными условиями на участие в запросе котировок.

  - После проведения переторжки победитель определяется в порядке, предусмотренном пунктами 18-21 котировочной документации.

- Котировочная заявка

  - Котировочная заявка должна содержать всю указанную в  котировочной документации информацию и документы.

  - Котировочная заявка оформляется в соответствии с требованиями котировочной документации.

  - Котировочная заявка участника, не соответствующая требованиям котировочной документации, отклоняется.

  - Котировочная заявка оформляется на русском языке. Если в составе котировочной заявки представляются документы на иностранном языке, такие документы должны быть переведены на русский язык, а перевод заверен нотариально. При представлении заявки представляется копия, сканированная с нотариально заверенного перевода. Вся переписка, связанная с проведением запроса котировок, ведется на русском языке.

  - Если в составе заявки представлен документ, который не поддается прочтению (ввиду, например, низкого качества копирования/сканирования участником, представления участником поврежденного документа и др.), документ считается непредставленным и не рассматривается.

  - В котировочной заявке должны быть представлены:

- опись представленных документов, заверенная подписью и печатью (при ее наличии) участника. Документ должен быть сканирован с оригинала;

- надлежащим образом оформленная, в соответствии с формой, являющейся приложением № 1 к котировочной документации, заверенная подписью и печатью (при ее наличии) участника, заявка на участие в запросе котировок. Документы должны быть сканированы с оригинала;

- документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего котировочную заявку: доверенность на лицо, подписавшее заявку, а также решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Доверенность должна быть сканирована с оригинала или нотариально заверенной копии, иные документы должны быть сканированы с оригинала или копии, заверенной участником;

- документы, подтверждающие соответствие участников запроса котировок, предлагаемых ими товаров, работ, услуг установленным требованиям котировочной документации и условиям допуска к участию в запросе котировок;

- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а именно: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за один последний завершенный отчетный период (финансовый год), по результатам которого указанная отчетность представлялась в ИФНС. Документы должны быть сканированы с оригинала или копии, заверенной участником;

- документы, содержащие информацию о месте регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), документы, удостоверяющие личность (для физических лиц). При предоставлении заявки документ должен быть сканирован с оригинала, копии, заверенной участником;

- учредительные документы с учетом всех изменений и дополнений к ним, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений и дополнений;

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до направления котировочной заявки;

- лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также сертификаты Саморегулирующих организаций - в случае, если их наличие является обязательным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов;

- копия банковской карточки с образцами подписей и оттиском печати контрагента.

Все предоставляемые копии документов заверяются организацией/индивидуальным предпринимателем и содержат:

- ФИО лица (руководителя организации), заверившего копии документов;

- Наименование должности  лица (руководителя организации), заверившего копии документов;

- Его собственноручную подпись (не факсимиле);

- Оттиск оригинальной печати организации (не «ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ»).

Оригиналы документов или их копии, состоящие из нескольких листов, должны быть сшиты и заверены способом, изложенным выше, с указанием на оборотной стороне последнего листа сшива текста следующего содержания: «Пронумеровано, прошито и скреплено печатью ____ (_____) листов».

- Взаимозаменяемость: Взаимозаменяемость (эквивалентность) товаров, работ, услуг, предлагаемых участниками, закупаемыми товарами, работами, услугами определяется заказчиком исходя из основных принципов осуществления закупок и требований технического задания.

- Обязательные требования к участникам запроса котировок цен

25.1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

  - непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

  - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

  - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

  - отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

  - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

  - отсутствие между участником закупки и заказчиком или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

  - соответствие иным требованиям, указанным в котировочной документации

- Заключение договора

26.1. Положения договора (условия, цена) не могут быть изменены по сравнению с котировочной документацией и котировочной заявкой победителя запроса котировок за исключением случаев, предусмотренных котировочной документацией. При невыполнении победителем запроса котировок требований данного пункта он признается уклонившимся от заключения договора. Договор в таком случае может быть заключен с участником, предложившим в котировочной заявке такую же цену, как и победитель в проведении запроса котировок, или с участником закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий,  с учетом требований данного пункта.

  - Заказчик направляет участнику запроса котировок, с которым заключается договор проект договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования итогов запроса котировок на сайтах.

  - Договор заключается в течение 30 (тридцати) дней с даты подведения итогов. В случаях, когда в соответствии с внутренними нормативными документами для заключения договора требуется согласование с Центральной дирекцией здравоохранения – филиалом ОАО «РЖД», срок заключения договора начинает исчисляться со дня получения такого согласования.

- Исполнение, изменение, расторжение договора

27.1. Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае недостижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

  - Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств по договору по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

  - Лицо, с которым заключен договор, обязано информировать заказчика в сроки, установленные договором, о произошедших изменениях в сведениях в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и о составе исполнительных органов, с подтверждением соответствующими документами.

  - При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Новый поставщик (исполнитель, подрядчик) должен соответствовать требованиям к участникам запроса котировок, которые устанавливались в котировочной документации.

  - При исполнении договора по согласованию с заказчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. При этом стоимость поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг не должна быть выше стоимости, указанной в договоре.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Приложения:

1. Форма котировочной заявки;

2. Проект договора;

3. Образец оформления конверта.

Председатель конкурсной комиссии				                                           Н.А. Герцог

Приложение №1

От «______» ____________2019 г.  № _________

КОТИРОВОЧНАЯ    ЗАЯВКА

на______________________________________________

Кому: Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Пенза»;

Адрес: 440600, РФ,  г. Пенза, ул. Урицкого, 118

E-mail: buhgalteriya@okb58.ru

Тел: +7 (841 ) 258-80-62

Уважаемые господа!

Мы,

(наименование, место нахождения, ИНН (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства, ИНН (для физического лица), КПП, ОГРН, ОКПО,  банковские реквизиты участника размещения заказа, контактный телефон)

в лице _______________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. - полностью)

на основании Вашего извещения о проведении запроса котировок № _____ предлагаем оказать следующие услуги / поставить товар:

| № п/п | Наименование заказчика | Предлагаемое наименование | Описание, характеристики, размеры, объемные показатели | Производитель/Страна происхождения | Ед. измер. | Кол-во | Стоимость без НДС | Стоимость с НДС | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Условия исполнения договора:

- Требования качества:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Место доставки: 440600, Россия, г. Пенза, ул. Урицкого, 118

- Тара доставки:   _____________________________________________________________

- Сроки и условия поставки товара: ______________________

- Стоимость услуг/поставка товара включает: ____________________________________

- Стоимость услуг/поставки товара на ________________ составляет:

(дата)

__________________________________________________________________________ руб., в том числе НДС %- ______ (если не облагается, обязательно указать основания). Стоимость услуг/поставки товара по договору является фиксированной и не подлежит изменению на протяжении всего срока действии договора.

7. Сроки и условия оплаты:

8. Особые условия: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящим подтверждается, что _________(наименование участника) ознакомилось(ся) с условиями котировочной документации, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.

В частности, _______ (наименование участника), подавая настоящую заявку, согласно(ен) с тем, что:

- результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных ______________ (наименование участника), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении заказчика;

- за любую ошибку или упущение в представленной __________________ (наименование участника) заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование участника);

- заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в порядке, предусмотренном котировочной документацией без объяснения причин.

При подаче котировочной заявки на поставку товара в соответствии с Вашим запросом котировок, мы выражаем согласие с указанными условиями договора, а также мы  берем на себя обязательства при подаче котировочной заявки представить документы (оригиналы или заверенные копии), подтверждающие сведения, указанные в анкете, а именно:

● Учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений;

● Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов;

● Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным Исполнительным органом; согласие соответствующего органа управления контрагента на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);

● Сведения о бенефициарах;

● Согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации;

● Лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

● Информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов;

● Копия банковской карточки с образцами подписей и оттиском печати контрагента.

● Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а именно: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за один последний завершенный отчетный период (финансовый год), по результатам которого указанная отчетность представлялась в ИФНС.

● Регистрационные удостоверения, сертификаты и декларация соответствия на предлагаемый Товар и другие соответствующие информационные справки.

В случае признания _________ (наименование участника) победителем мы обязуемся:

- До заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. ____ (наименование участника) предупрежден(о), что при непредставлении указанных сведений и документов, заказчик вправе отказаться от заключения договора.

- Подписать договор(ы) на условиях настоящей котировочной заявки и на условиях, объявленных в котировочной документации;

- Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора;

- Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями котировочной документации.

Настоящим подтверждаем, что:

- товары, результаты работ, услуг предлагаемые _______ (наименование участника), свободны от любых прав со стороны третьих лиц, ________ (наименование участника)  согласно передать все права на товары, результаты работ, услуг  в случае признания победителем заказчику;

- поставляемый товар не является контрафактным (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);

- поставляемый товар является новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено техническим заданием документации (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);

- ________(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не находится в процессе ликвидации;

- в отношении ____(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не открыто конкурсное производство;

- на имущество ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;

- у ________(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют недоимки по налогам, сборам, просроченной задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах либо подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято);

- у руководителей, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера _____ (наименование участника лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют непогашенные судимости за преступления в сфере экономики, в отношении указанных лиц не применялись наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся предметом запроса котировок, и административные наказания в виде дисквалификации;

- в отношении ____(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют сведения в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- ________ (наименование участника) извещены о включении сведений о ________ (наименование участника) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения ________(наименование участника) от заключения договора.

Настоящим ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) подтверждаем, что при подготовке заявки на участие в запросе котировок обеспечили соблюдение требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе о получении согласий и направлении уведомлений, необходимых для передачи и обработки персональных данных субъектов персональных данных, указанных в заявке, в целях проведения запроса котировок.

_______ (указывается ФИО лица, подписавшего Заявку) даю согласие на обработку всех своих персональных данных, указанных в заявке, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в целях проведения запроса котировок.

Настоящим ____________ (наименование участника) подтверждает и гарантирует подлинность всех документов, представленных в составе котировочной заявки.

____________________		_____________		___________________

(должность подписавшего 		    (подпись)			  (фамилия, инициалы)

(для юридического лица))

Приложение №2

Проект договора

Договор № ____

поставки товара

г. Пенза                                                      	          			        «___» _________ 2019г.

Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Пенза», именуемое далее «Покупатель», в лице Главного врача Герцог Натальи Андреевны, действующего на основании устава, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое далее «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, именуемые далее совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в установленный Договором срок ____________(далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Срок поставки Товара определяется в Графике поставки (Приложение № 2).

1.3.Поставка Товара осуществляется на склад Покупателя, расположенный по адресу: г. Пенза, ул. Урицкого, д. 118.

1.4. Время поставки с 8-00 ч. до 16-00 ч.в рабочие дни (с понедельника по пятницу).

2. Стоимость и порядок оплаты

2.1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору с учетом транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора, составляет — ____________ (_________________) руб. 00 коп. НДС не облагается в связи с ______________________________________.

2.2. Оплата Товара производится Покупателем в течение 60 (шестидесяти) дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.3. Обязанность Покупателя по осуществлению  оплаты стоимости Товара считается выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. В сроки, установленные настоящим Договором, осуществлять поставку Товара в количестве, предусмотренном Спецификацией, и передачу его Покупателю на условиях настоящего Договора.

3.1.2. Предоставить на Товар необходимую сопроводительную документацию или иные документы, необходимые для использования Товара по назначению.

3.1.3. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих документов:

товарную накладную формы (ТОРГ-12);

счёт-фактуру;

3.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

3.1.5.  Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев контрагента, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах контрагента не позднее, чем через 5(пять) календарных дней после таких изменений.

3.1.6. Поставку Товара осуществлять в рабочие часы Покупателя, по предварительному согласованию с Покупателем даты и времени, если иное не согласовано Сторонами.

3.1.7. Осуществить поставку товаров в количестве, указанном в заявке Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер», в сроки не позднее указанных в приложении №2 к настоящему договору. Поставка осуществляется по предварительному согласованию с Покупателем даты и времени в рабочие часы Покупателя.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Произвести необходимые подготовительные работы для приемки Товара, а именно: обеспечить место для хранения Товара.

3.2.2. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству качеству и комплектности.

3.2.3. Принять и оплатить Товар в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

3.2.4. Предоставлять Поставщику заявки на товар в электронном виде посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар.

3.4. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор или отказаться от Товара частично в случае несвоевременной поставки Товара или поставки некачественного Товара, который нельзя использовать по назначению.

4. Условия поставки

4.1. Доставка Товара Покупателю производится Поставщиком путем его отгрузки воздушным, железнодорожным, автомобильным или водным транспортом.

4.2. Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой даты поставки) уведомляет Покупателя о дате и времени  поставки и необходимости Покупателю осуществить  приемку Товара и сообщает следующие сведения:

номер Договора; номер товарной накладной формы (ТОРГ-12); наименование Товара; упаковочный лист; дату отгрузки; количество мест; вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателя.

4.3. Приемка-передача Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с подписанием товарной накладной формы (ТОРГ-12). Приемка Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за недостатки Товара. Поставщик несет полную ответственность за недостатки Товара, включая, но не ограничиваясь ответственностью за качество Товара, и в случае обнаружения недостатков принятого Покупателем Товара Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар был осмотрен и принят Покупателем, при условии, что заводская упаковка не вскрывалась.

5. Комплектность, качество и гарантии

5.1. Поставщик гарантирует, что:

поставляемый по настоящему Договору Товар является новым и не был в употреблении;

поставляемый по настоящему Договору Товар находится у него во владении на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом;

соответствует российским и международным стандартам, существующим для данного рода Товара на момент исполнения настоящего Договора;

качество и комплектность Товара полностью отвечают условиям настоящего Договора, техническим условиям на соответствующий вид Товара;

транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара;

5.2. Поставщик обязуется обеспечить поставку Товара с остаточным сроком годности не менее 70%. Поставка Товара с остаточным сроком годности менее 70% производится с письменного согласия Покупателя по каждой позиции Товара отдельно, при этом Поставщик обязан предложить Покупателю соразмерное уменьшение цены поставляемого Товара.

5.3. Если Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать условиям настоящего Договора, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления на условиях, предусмотренных настоящим Договором. По требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара надлежащего качества или его частей возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение недостатков производится силами Покупателя, то Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с этим расходы.

5.4. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель вправе отказаться полностью или частично от настоящего Договора и потребовать от Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения настоящего Договора суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного Товара.

6. Упаковка и маркировка

6.1. Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

7. Переход права собственности

7.1. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,02 % от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя.

8.4. В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в настоящем разделе основаниям Покупатель вправе требовать от Поставщика:

- возмещения Покупателю убытков, вызванных таким отказом;

- возврата всех уплаченные Покупателем по настоящему Договору денежных сумм;

- уплаты Покупателю штрафа в размере 10 % от общей стоимости Товара, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

8.5. В случае не устранения Поставщиком выявленных недостатков Товара в течение  14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения от Покупателя требования об устранении недостатков Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере:

0,02% от стоимости Товара, в котором выявлены недостатки, за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков не позволяло использовать Товар;

8.6. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, перевозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и Покупателя товарной накладной формы ТОРГ-12 Поставщик за свой счет обязуется устранить все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать товарную накладную формы ТОРГ-12 с соответствующими оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех недостатков в указанный срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно уменьшить цену Товара или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение недостатков Товара.

8.7. В случае поставки некомплектного Товара Покупатель вправе по своему выбору в одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену не поставленных в срок комплектующих или потребовать от Поставщика доукомплектовать Товар в течение 30 (тридцати) дней. При этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы, подлежащие передаче в соответствии с условиями настоящего Договора и не переданные Покупателю, считаются не поставленными в срок.

8.8. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы Покупателем (после направления соответствующего письменного требования Поставщику) путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя.

8.9. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

8.10. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком для исполнения своих обязательств по Договору.

8.11. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных настоящим Договором, производится только при условии направления соответствующего письменного требования пострадавшей Стороной виновной Стороне.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях объявленной или фактической войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна по возможности в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев для обеих сторон, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон, при этом инициирующая сторона обязана произвести расчеты с другой стороной по фактически исполненному до наступления форс-мажорных обстоятельств после прекращения форс-мажорных обстоятельств.

10. Разрешение споров

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, в соответствии законодательством Российской Федерации решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

10.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Пензенской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор

и его расторжения

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

11.3. Договор может быть расторгнут в случае неисполнения Поставщиком требования, предусмотренного пунктом 3.1.5 настоящего Договора.

11.4. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Поставщику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора. При этом Покупатель обязан оплатить Товар, поставленный и принятый Покупателем до даты получения Поставщиком уведомления о расторжении настоящего Договора.

11.5. Денежные средства, подлежащие возврату Покупателю в  случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и/или настоящим Договором, Поставщик обязуется возвратить Покупателю в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

  - Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения Поставщику соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Поставщика по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, установленном пунктом 14.3 Договора.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, а также не оказывают, не предлагают оказать и не разрешают оказание каких-либо услуг, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.

12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп, а так же иные действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных правовых актов в сфере предупреждения и  противодействия коррупции.

12.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или могло произойти нарушение каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, эта Сторона обязуется уведомить о возникновении таких подозрений другую Сторону в письменной форме. В тексте уведомления Сторона обязана сослаться на известные ей факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора другой Стороной, её аффилированными лицами, работниками или посредниками.

12.3.1.Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора:

- факс: (8412) 58-80-62; - электронная почта: secr-okb-penza@yandex.ru;

12.3.2.Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора:

- факс: +7(_____) __________________, e-mail: ____________.

12.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, обязана рассмотреть такое уведомление и сообщить другой Стороне о результатах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

12.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности, а так же применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о выявленных фактах нарушения положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора.

12.6. В случае подтверждения факта нарушения одной из Сторон положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия настоящего Договора.

  - В случае неполучения Стороной, направившей уведомление  о нарушении положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, информации о результатах рассмотрения такого уведомления в установленный пунктом 12.4 настоящего Договора срок, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не позднее, чем за 1 (один) календарный месяц до предполагаемой даты прекращения действия настоящего Договора.

13. Налоговая оговорка

13.1. Поставщик гарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику;

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

13.2.	Если Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 13.1. настоящего раздела,  и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к Заказчику  об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или)

предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика  услуги являющиеся предметом настоящего договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов,

то Поставщик обязуется возместить Заказчику убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

13.3. Поставщик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 13.2. настоящего раздела. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери.

14. Срок действия Договора

14.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

15. Прочие условия

15.1. Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, полученных Поставщиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без письменного согласия Покупателя.

15.2. Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по настоящему Договору третьим лицам.

15.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

15.4. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись стороны, в последующем должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах договора. В любом из случаев срок получения такого документа, письма, уведомления, начинает течь с момента направления электронного сообщения. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к исполнению другой стороной с даты отправления электронного письма.

15.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

15.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

15.7. К настоящему Договору прилагаются:

15.7.1 Спецификация (приложение № 1)

15.7.2. График поставки (приложение № 2).

16. Адреса и платёжные реквизиты Сторон

| Покупатель: Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Пенза» | Поставщик: |
| --- | --- |
| 440600, г. Пенза, ул. Урицкого, 118 ИНН 5834028940, КПП 583401001 Р/счет 40703810739180001773 Банк: Наименование банка: филиал № 6318 ВТБ (ПАО) К/счет 30101810422023601968 БИК 043601968 ОКПО 01113781, ОГРН 1045802005292, ОКАТО 56401364000, ОКВЭД 68.10 тел. (8412) 58-19-91, факс (8412) 58-80-62 E-mail: secr-okb-penza@yandex.ru _______________/Герцог Н.А./ | ___________________/_____________/ |

Приложение №1

к договору №             от «___» ___________ 2019г.

Спецификация

| № п/п | Наименование Товара /Производитель /Страна производства | Ед. изм. | Кол-во | НДС,% / НДС не облагает ся | Цена за ед. с НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Стоимость вкл. НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |

Итого по Спецификации - ______  (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___% - _____ (_______________) рублей _____ копеек /или НДС не облагается

от Покупателя 				                  от Поставщика

_______________  /Герцог Н.А./		     ________________ /______________/

Приложение №2

к договору №  ______  от «___» ____________ 2019г.

График поставки

| № п/п | Наименование Товара | Ед. изм. | Кол-во | Дата поставки | Время час/мин | Стоимость вкл. НДС, руб./ НДС не облагается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |

ИТОГО: _____________ (______________) рублей ______ копеек, в том числе НДС ___% - _____ / или НДС не облагается

от Покупателя 				                  от Поставщика

_______________  /____________/		     _________________ /_____________/

Приложение №3

Образец оформления конверта с заявкой на участие в запросе котировок, подаваемой на бумажном носителе

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: __ ч. __ мин. «__» ______ 2019г. время московское Заявка на участие в запросе котировок № ______ на право заключения договора на поставку товара ________________ для нужд ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Пенза» Куда: ___________________________________ Кому: ___________________________________ Наименование: Участник запроса Адрес: котировок ИНН