КОТИРОВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Запрос котировок №20064000138/47 на поставку реактивов и товаров медицинского назначения для нужд клинико-диагностической лаборатории

Заказчик: Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Пенза»; сокращенное официальное наименование учреждения: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Пенза»

Адрес: 440600, г. Пенза, ул. Урицкого, 118

E-mail: buhgalteriya@okb58.ru, тел: 8 (841) 258-19-91, факс: 8 (841) 258-89-54

Контактное лицо: Главный бухгалтер Гронская Елена Борисовна (841) 258-19-91, бухгалтер – Зимина Марина Ивановна тел. (841) 258-19-91

Способ запроса: запрос котировок в бумажной форме или по электронной почте

Предмет запроса котировок: на право заключения договора на поставку реактивов и товаров медицинского назначения для нужд клинико-диагностической лаборатории

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Наименование товара:

| № поз. | Наименование закупаемых товаров и технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения СА-125 в сыворотке крови человека | набор | 3 |
|  | Набор реагентов для определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче | набор | 5 |
|  | Тест-система для выявления поверхностного антигена вируса гепатита В | набор | 15 |
|  | Тест-система для определения содержания общего простата-специфического антигена в сыворотке крови человека | набор | 6 |
|  | Набор реагентов для количественного определения концентрации раково-эмбрионального антигена в сыворотке крови человека | набор | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для выявления и/или подтверждения наличия поверхностного антигена (HBsAg) вируса гепатита В в сыворотке крови человека | набор | 1 |
|  | Тест-система для количественного определения хорионического гонадотропина в сыворотке крови человека | набор | 5 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке крови человека | набор | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови человека | набор | 2 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения кортизола в сыворотке крови человека | набор | 2 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения прогестерона сыворотке крови | набор | 2 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения пролактина в сыворотке крови человека | набор | 2 |
|  | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения 17-гидроксипрогестерона в сыворотке и плазме крови человека | набор | 2 |
|  | Набор для определения гликогемоглобина | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного определения дегидроэпиандростерона сульфата. | набор | 2 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного определения эстрадиола | набор | 2 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения аутоантител к тироидной пероксидазе в сыворотке крови человека | набор | 2 |
|  | Тест-система для определения тиреотропного гормона в сыворотке крови человека | набор | 15 |
|  | Тест-система для определения содержания свободного тироксина в сыворотке крови человека | набор | 6 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения общего тироксина в сыворотке крови человека | набор | 2 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения общего трийодтиронина в сыворотке крови человека | набор | 2 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения свободного трийодтиронина (Т3 свободный) в сыворотке крови человека | набор | 2 |
|  | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке и плазме крови человека | набор | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса G к вирусу простого герпеса типа 2 в сыворотке и плазме крови человека | набор | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для качественного и количественного определения антител класса IgG к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови человека | набор | 2 |
|  | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса М к вирусу краснухи в сыворотке и плазме крови человека | набор | 2 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации опухолевого маркера HE4 в сыворотке крови | набор | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусу гепатита C | набор | 15 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения аутоантител к тиреоглобулину | набор | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для выявления и количественного определения антител класса G к цитомегаловирусу в сыворотке крови человека | набор | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса M к цитомегаловирусу в сыворотке и плазме крови человека | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови | набор | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для качественного и количественного определения антител класса IgG к Toxoplasma gondii в сыворотке (плазме) крови | набор | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для идентификации спектра антител классов G и M к структурным (core) и неструктурным (NS) белкам вируса гепатита С в сыворотке крови человека | набор | 2 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов в сыворотке (плазме) крови | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А,М, G к антигенам лямблий | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А,М, G к антигенам лямблий | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к антигену CagA Helicobacter pylori | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови человека | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови человека | набор | 3 |
|  | Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови человека | набор | 3 |
|  | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания антистрептолизина-О в сыворотке крови | набор | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения концентрации общего иммуноглобулина Е методом иммуноферментного анализа | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам трихинелл в сыворотке (плазме) крови | набор | 2 |
|  | Реагент для определения группы крови человека | флак | 40 |
|  | Реагент для определения группы крови человека | флак | 40 |
|  | Реагент для определения антигенов системы резус | флак | 40 |
|  | Реагент для определения группы крови человека | флак | 10 |
|  | Набор реагентов для определения общей активности креатинкиназы в сыворотке крови | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для определения растворимых фибрин-мономерных комплексов в плазме крови человека | упак | 2 |
|  | Консервированные стандартные эритроциты для исследования системы АВО | набор | 3 |
|  | Консервированные стандартные эритроциты для выявления нерегулярных антиэритроцитарных антител | набор | 3 |
|  | Набор реагентов для скринингового исследования микрофлоры урогенитального тракта у женщин методом ПЦР | шт | 9 |
|  | Комплект реагентов для выделения ДНК | шт | 5 |
|  | Мультикалибратор | флак | 2 |
|  | Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2, ВИЧ-1 группы О и антигена ВИЧ-1 (р 24) в сыворотке крови человека | набор | 4 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения тестостерона в сыворотке крови человека | набор | 2 |
|  | Набор реагентов для количественного определения холестерина липопротеинов низкой плотности в сыворотке и плазме крови | набор | 3 |
|  | Набор реагентов для выявления, типирования и количественного определения вируса папилломы человека | набор | 2 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам эхинококка однокамерного в сыворотке (плазме) крови | набор | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса G к Chlamydia trachomatis в сыворотке и плазме крови человека | набор | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса М к Chlamydia trachomatis в сыворотке и плазме крови человека | набор | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения альфафетопротеина в сыворотке крови человека | набор | 2 |
|  | Набор реагентов для определения альбумина в моче и спинномозговой жидкости | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для определения содержания глюкозы в сыворотке (плазме) крови человека | набор | 7 |
|  | Набор реагентов для определения липазы в сыворотке и плазме крови | набор | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для выявления суммарных антител к Treponema pallidum в сыворотке крови человека | набор | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgМ к Toxoplasma gondii в сыворотке (плазме) крови человека (вариант «capture») | набор | 2 |
|  | Калибратор С-реактивного белка | упак | 1 |
|  | Калибратор Ревматоидного фактора | упак | 1 |
|  | Калибратор альбумина в моче и спинно-мозговой жидкости | упак | 1 |
|  | Контроль альбумина в моче и спинномозговой жидкости Уровень 1 | упак | 1 |
|  | Контроль альбумина в моче и спинномозговой жидкости Уровень 2 | упак | 1 |
|  | Набор реагентов для клинического анализа кала | набор | 2 |
|  | Набор реагентов для клинического анализа мокроты | набор | 2 |
|  | Набор для обнаружения в фекалиях яиц гельминтов | упак | 2 |
|  | Набор реагентов для определения содержания железа в сыворотке крови и общей железосвязывающей способности сыворотки крови | набор | 1 |
|  | Комплект реагентов для выделения нуклеиновых кислот | шт | 8 |
|  | Контрольная сыворотка специфических белков, Уровень 1 | флак | 2 |
|  | Контрольная сыворотка специфических белков, Уровень 2 | флак | 2 |
|  | Набор реагентов для исследования микрофлоры урогенитального тракта мужчин методом ПЦР в режиме реального времени | упак | 3 |
|  | Набор реагентов для выявления ДНК Chlamydia trachomatis методом ПЦР в режиме реального времени | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для определения панкреатической амилазы в сыворотке и плазме крови и моче | набор | 1 |
|  | Тест-система для определения содержания свободного простата-специфического антигена в сыворотке крови человека | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения концентрации CA242 в сыворотке (плазме) крови | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения концентрации ракового антигена CA 19-9 в сыворотке крови | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения концентрации ракового антигена CA 15-3 в сыворотке и плазме крови | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации нейронспецифической енолазы (NSE) в сыворотке крови | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для определения антигена cyfra 21-1 в сыворотке (плазме) крови | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для определения кальпротектина в кале | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для определения панкреатической эластазы | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для окраски гинекологических мазков по методике Папаниколау | набор | 1 |
|  | Набор для определения активности антитромбина III в плазме крови человека | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для определения кальцитонина в образцах сыворотки | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для определения 25-гидроксивитамина D в крови человека | набор | 1 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Назначение | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-система иммуноферментная для количественного определения СА-125 в сыворотке крови человека | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для количественного определения СА-125 в сыворотке крови человека. Формат теста –не менее 96 (48 в дублях) определений. Принцип метода - «сэндвич». Режим инкубации – при комнатной температуре . Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Наличие калибровочных проб готовых к применению (не требующих дополнительного разведения) не менее 5 флаконов. Конъюгат готовый к применению (не требующий дополнительного разведения) не менее 1 флакона. Чувствительность не более 1,5 ЕД/мл. Диапазон измеряемых концентраций не менее 0-500 ЕД/мл. | 3 |
| 2 | Набор реагентов для определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче | набор | Набор реагентов предназначен для определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче. Метод: кинетический метод Яффе без депротеинизации. Форма выпуска: жидкий биреагент. Линейность в диапазоне не менее 25-1300 мкмоль/л. Набор содержит калибратор, не менее 6 мл. Стабильность рабочего реагента не менее 2 дней (2-8°C). Фасовка: не менее 1×250 мл, 1×250 мл. | 5 |
| 3 | Тест-система для выявления поверхностного антигена вируса гепатита В | набор | Тест-система предназначена для выявления поверхностного антигена (HBsAg) вируса гепатита В. Количество определений не менее 480 определений (96х5, стрипированный). Количество анализируемого образца – не более 100 мкл. Чувствительность набора - минимальная определяемая концентрация HBsAg –0,05 МЕ/мл и/или 0,1 МЕ/мл. Специфичность при обследовании контингента доноров (не менее 5000 доноров) – выше 99,8%. Специфичность при обследовании потенциально перекрёстно реактивных образцов сыворотки – выше 99,0%. Наличие готового к применению контрольного положительного образца (не требующего дополнительного разведения) - не менее 1,5 мл. Наличие готового к применению контрольного отрицательного образца (не требующего дополнительного разведения) - не менее 1,5 мл. Конъюгат - не менее 1 фл. Раствор для разведения конъюгата – не менее 30 мл. Наличие промывочного раствора (концентрат) - не менее 200 мл. Наличие стоп-реагента - не менее 50 мл. Наличие субстратного буфера - не менее 50 мл. Наличие субстрата (ТМБ) - не менее 7 мл. Время реакции, не более 2-х часов общего времени инкубации. Стабильность (срок хранения) приготовленных реагентов: конъюгата не менее 8 часов, субстратной смеси не менее 6 часов при комнатной температуре. Стабильность (время хранения) рабочего раствора промывочного реагента – не менее 14 суток. Общее количество промывок не более 8. Цветовая кодировка реагентов. Наличие спектрофотометрической верификации этапов проведения анализа. Возможность ручной постановки и автоматической постановки на анализаторах открытого типа. | 15 |
| 4 | Тест-система для определения содержания общего простата-специфического антигена в сыворотке крови человека | набор | Тест-система предназначена для количественного определения содержания общего простата-специфического антигена (ПСА общий) в сыворотке крови человека. Принцип метода: твердофазный иммуноферментный, одностадийный «сэндвич». Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Наличие калибровочных проб готовых к применению (не требующих дополнительного разведения) не менее 5 флаконов. Конъюгат готовый к применению (не требующий дополнительного разведения) не менее 1 флакона. Чувствительность не более 0,2 нг/мл. Диапазон определения концентраций не менее 0-25 нг/мл. | 6 |
| 5 | Набор реагентов для количественного определения концентрации раково-эмбрионального антигена в сыворотке крови человека | набор | Набор реагентов предназначен для количественного определения концентрации раково-эмбрионального антигена в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Объем набора: не менее 96 определений (включая контроли). Чувствительность метода: не менее 1 нг/мл. Воспроизводимость не более 8 %. Диапазон определяемых концентраций: 0-250 нг/мл. Время инкубации: не более 60 мин. Температура инкубации: 18-25 ºС. Объём пробы: не более 25 мкл. | 1 |
| 6 | Тест-система иммуноферментная для выявления и/или подтверждения наличия поверхностного антигена (HBsAg) вируса гепатита В в сыворотке крови человека | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для выявления и/или подтверждения наличия поверхностного антигена (HBsAg) вируса гепатита В в сыворотке крови человека. Количество определений не менее 48 (стрипированный). Количество анализируемого образца – не более 100 мкл. Чувствительность теста (минимальная определяемая концентрация HBsAg) не более 0,05 МЕ/мл. Специфичность теста, оцененная на случайной выборке доноров (не менее 5000 образцов) – выше 99,8%. Специфичность теста, оцененная на выборке пациентов с не связанными с гепатитом В заболеваниями – выше 99,0%. Время реакции, не более 2-х часов общего времени инкубации. Стабильность рабочего раствора конъюгата не менее 8 часов, стабильность рабочего раствора субстратной смеси не менее 6 часов при комнатной температуре. Стабильность рабочего раствора промывочного реагента – не менее 14 суток. Количество промывок после инкубации с конъюгатом не более 5. Цветовая кодировка реагентов. Наличие спектрофотометрической верификации этапов проведения анализа. Возможность «ручной» и автоматической постановки анализа на анализаторах «открытого» типа. | 1 |
| 7 | Тест-система для количественного определения хорионического гонадотропина в сыворотке крови человека | набор | Тест-система предназначена для количественного определения хорионического гонадотропина в сыворотке крови человека. Формат теста –не менее 96 (48 в дублях) определений. Принцип метода: «сэндвич», одностадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Объем сыворотки для исследования не более 100 мкл. Чувствительность не более 5 МЕ/л. Диапазон измерения концентраций не менее 0-500 МЕ/л. | 5 |
| 8 | Тест-система иммуноферментная для количественного определения лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке крови человека | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для количественного определения лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке крови человека. Количество определений не менее 96 (48 в дублях). Принцип метода: «сэндвич», одностадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Готовые к применению калибровочные пробы не менее 5 флаконов. Готовый к применению раствор конъюгата. Готовый к применению раствор хромоген-субстратной смеси. Минимальная определяемая концентрация ЛГ не более 1,27 МЕ/л. Диапазон измеряемых концентраций не менее 0 - 100 МЕ/л. | 1 |
| 9 | Тест-система иммуноферментная для количественного определения фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови человека | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для количественного определения фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови человека. Количество определений не менее 96 (48 в дублях) Принцип метода: «сэндвич», одностадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Готовые к применению калибровочные пробы не менее 5 флаконов. Готовый к применению раствор конъюгата. Готовый к применению раствор хромоген-субстратной смеси Чувствительность не более 0,8 МЕ/л. Диапазон измеряемых концентраций не менее 0 - 100 МЕ/л. Срок годности теста на момент поставки не менее 12 месяцев. Наличие регистрационного удостоверения – обязательно. | 2 |
| 10 | Тест-система иммуноферментная для количественного определения кортизола в сыворотке крови человека | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для количественного определения кортизола в сыворотке крови человека. Количество определений не менее 96 (48 в дублях). Принцип метода: конкурентный анализ, одностадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Готовые к применению калибровочные пробы не менее 5 флаконов. Готовый к применению раствор конъюгата не менее 11 мл. Чувствительность не более 6,9 нмоль/л. Диапазон измеряемых концентраций не менее 0 - 1380 нмоль/л. | 2 |
| 11 | Тест-система иммуноферментная для количественного определения прогестерона сыворотке крови | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для количественного определения прогестерона сыворотке крови. Количество определений не менее 96 (48 в дублях). Принцип метода: «сэндвич», одностадийный вариант. Суммарное время инкубаций - 50 мин. Чувствительность – 0,5 нмоль/л. | 2 |
| 12 | Тест-система иммуноферментная для количественного определения пролактина в сыворотке крови человека | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для количественного определения пролактина в сыворотке крови человека. Количество определений не менее 96 (48 в дублях). Принцип метода: «сэндвич», одностадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Готовые к применению калибровочные пробы не менее 5 флаконов. Готовый к применению раствор конъюгата не менее 11 мл. Чувствительность не более 0,48 нг/мл. Диапазон измеряемых концентраций не менее 0 - 200 нг/мл. | 2 |
| 13 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения 17-гидроксипрогестерона в сыворотке и плазме крови человека | набор | Набор реагентов предназначен для количественного определения концентрации 17-ОН-прогестерона в сыворотке и плазме крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Объем набора не менее 96 определений. Чувствительность метода 0,3 нмоль/л. Воспроизводимость 8 % Диапазон определяемых концентраций в диапазоне 0-60 нмоль/л. Время инкубации не более 30 мин. Объём пробы не более 50 мкл. | 2 |
| 14 | Набор для определения гликогемоглобина | набор | Набор предназначен для определения гемоглобина А1с (HbA1c). Метод: ферментативный метод (Hemoglobin A1cKit, Enzymatic Assay Method). Определение на длине волны - 500 нм. Образец: цельная кровь. Аналитический диапазон - 3—16 %. Интерференция, аскорбиновая кислота - 30 мг/дл. Интерференция, инкретичность - 50 мг/дл. Интерференция, гемолиз -2000 мг/дл. Интерференция, липимичность - 1000 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия, не менее 28 дней. Наличие в наборе калибратора. Наличие в наборе контрольных материалов. Наличие в наборе реагента для пробоподготовки. Фасовка: не менее 95мл ( не менее 190 тестов). | 1 |
| 15 | Набор реагентов для иммуноферментного определения дегидроэпиандростерона сульфата. | набор | Набор реагентов предназначен для иммуноферментного определения дегидроэпиандростерона сульфата в сыворотке или плазме крови. Принцип анализа: твердофазный иммуноферментный анализ, конкурентный одностадийный. Количество анализов, включая контроли: не менее 96. Температура инкубации: комнатная. Общее время анализа: не более 1 час 30 мин. Калибровочные пробы: 0,1; 0,5; 1; 2,5; 5; 10 мкг/мл . Диапазон выявления концентраций: 0,044 - 10 мкг/мл. Чувствительность: не более 0,044 мкг/мл. Наличие Сертификата качества производителя на каждый лот продукции с указанием контрольных значений тестирования данного лота на контрольной сыворотке Lyphochek* Immunoassay Control "Bio-Rad". | 2 |
| 16 | Набор реагентов для иммуноферментного определения эстрадиола | набор | Набор реагентов предназначен для иммуноферментного определения эстрадиола в сыворотке или плазме крови. Принцип анализа: Твердофазный иммуноферментный анализ, конкурентный. Количество анализов, включая контроли: не менее 96. Общее время анализа: не более 2 часов. Калибровочные пробы: 0; 25; 100; 250; 500; 1 000; 2 000 пг/мл. Диапазон выявления концентраций: 10,6 - 2 000 пг/мл. Чувствительность: Не более 10,6 пг/мл. Контроли: Низкий, высокий, 2фл. по не менее 1 мл. | 2 |
| 17 | Тест-система иммуноферментная для количественного определения аутоантител к тироидной пероксидазе в сыворотке крови человека | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для количественного определения аутоантител к тироидной пероксидазе в сыворотке крови человека. Количество определений не менее 96 (48 в дублях). Принцип метода - непрямой ИФА, двухстадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Готовые к применению калибровочные пробы не менее 5 флаконов. Готовый к применению раствор конъюгата. Готовый к применению раствор хромоген-субстратной смеси. Минимальная определяемая концентрация анти-ТПО не более 5 МЕ/мл. Диапазон измеряемых концентраций не менее 0 - 500 МЕ/мл. Наличие не менее 2-х уровней контрольной сыворотки. | 2 |
| 18 | Тест-система для определения тиреотропного гормона в сыворотке крови человека | набор | Тест-система предназначена для количественного определения тиреотропного гормона в сыворотке крови человека. Формат теста –не менее 96 (48 в дублях) определений. Принцип метода: «сэндвич», одностадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Наличие калибровочных проб готовых к применению (не требующих дополнительного разведения) не менее 5 флаконов. Конъюгат готовый к применению (не требующий дополнительного разведения) не менее 1 флакона. Флаконы референсной сыворотки с концентрациями ТТГ в диапазоне не менее 0-32 мкМЕ/мл. Чувствительность не более 0,078 мкМЕ/мл. | 15 |
| 19 | Тест-система для определения содержания свободного тироксина в сыворотке крови человека | набор | Тест-система предназначена для количественного определения содержания свободного тироксина в сыворотке крови человека. Формат теста –не менее 96 (48 в дублях) определений. Принцип метода: конкурентный анализ, одностадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Наличие калибровочных проб готовых к применению (не требующих дополнительного разведения) не менее 5 флаконов. Конъюгат готовый к применению (не требующий дополнительного разведения) не менее 1 флакона. Чувствительность не более 0,08нг/дл. Диапазон измеряемых концентраций не менее 0 – 7 нг/дл. | 6 |
| 20 | Тест-система иммуноферментная для количественного определения общего тироксина в сыворотке крови человека | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для количественного определения общего тироксина в сыворотке крови человека. Количество определений не менее 96 (48 в дублях). Принцип метода: конкурентный анализ, одностадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Готовые к применению калибровочные пробы не менее 5 флаконов. Готовый к применению раствор конъюгата не менее 11 мл. Чувствительность не более 0,4мкг/дл. Диапазон измеряемых концентраций не менее 0 - 25 мкг/дл. | 2 |
| 21 | Тест-система иммуноферментная для количественного определения общего трийодтиронина в сыворотке крови человека | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для количественного определения общего трийодтиронина (Т3 общий) в сыворотке крови человека. Количество определений не менее 96 (48 в дублях). Принцип метода: конкурентный анализ, одностадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Готовые к применению калибровочные пробы не менее 5 флаконов. Готовый к применению раствор конъюгата не менее 11 мл. Чувствительность не более 0,2 нг/мл. Диапазон определения концентраций не менее 0- 9 нг/мл. | 2 |
| 22 | Тест-система иммуноферментная для количественного определения свободного трийодтиронина (Т3 свободный) в сыворотке крови человека | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для количественного определения свободного трийодтиронина (Т3 свободный) в сыворотке крови человека. Количество определений не менее 96 (48 в дублях). Принцип метода: конкурентный анализ, одностадийный вариант. Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Готовые к применению калибровочные пробы не менее 5 флаконов. Готовый к применению раствор конъюгата не менее 11 мл. Чувствительность не более 0,3 пг/мл. Диапазон определения концентраций не менее 0-19 пг/мл. | 2 |
| 23 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке и плазме крови человека | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для выявления антител класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке и плазме крови человека. Количество определений не менее 96 (48 в дублях). Двухстадийный вариант. Суммарное время инкубаций – 1 ч 20 мин. Количество анализируемого образца - менее 100 мкл. | 1 |
| 24 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса G к вирусу простого герпеса типа 2 в сыворотке и плазме крови человека | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для выявления антител класса G к вирусу простого герпеса типа 2 в сыворотке и плазме крови человека. Количество определений не менее 96 (48 в дублях). Двухстадийный вариант. Суммарное время инкубаций –1ч 20 мин. Количество анализируемого образца - менее 100 мкл. | 1 |
| 25 | Тест-система иммуноферментная для качественного и количественного определения антител класса IgG к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови человека | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для качественного и количественного определения антител класса IgG к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови человека. Тип микропланшета 96-луночный со стрипами, разделяемыми на отдельные лунки. Тип анализа: качественный и количественный. Возможность построения калибровочного графика. Возможность расчета результатов по формуле. Наличие не менее 4 калибраторов, жидких готовых к применению, диапазон концентрации 1-160 МЕ/мл. Стандартизация проведения реакции с субстратным раствором при комнатной температуре. Время проведения анализа не более 90 мин. Количество анализируемого образца - менее 100 мкл. Наличие валидированных протоколов выполнения теста на автоматических анализаторах. | 2 |
| 26 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса М к вирусу краснухи в сыворотке и плазме крови человека | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для выявления антител класса М к вирусу краснухи в сыворотке и плазме крови человека. Тип микропланшета 96-луночный со стрипами, разделяемыми на отдельные лунки. Тип анализа полуколичественный. Количество анализируемого образца - менее 100 мкл. Стандартизация проведения реакции с субстратным раствором при комнатной температуре. Время проведения анализа не более 90 мин. Наличие готового к применению, не требующего дополнительного приготовления/разведения реагента: конъюгата не менее 10 мл. Наличие готового к применению, не требующего дополнительного приготовления/разведения реагента: ТМБ-субстратного раствора не менее 10 мл. Наличие валидированных протоколов выполнения теста на автоматических анализаторах | 2 |
| 27 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации опухолевого маркера HE4 в сыворотке крови | набор | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации опухолевого маркера HE4 в сыворотке крови. Чувствительность: 1,5 пмоль/л.. Диапазон измерений: 0-1000 пмоль/л. Количество определений не менее 96 (12х8). Наличие унифицированных неспецифических компонентов: ФСБ-Т, стоп-реагента. | 1 |
| 28 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусу гепатита C | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для выявления антител к вирусу гепатита C. Количество определений не менее 480. Количество анализируемого образца не более 40 мкл. Диагностическая чувствительность выше 99,5%. Специфичность при обследовании контингента доноров (не менее 5 000 доноров) – выше 99,5%. Специфичность при обследовании потенциально перекрёстно реактивных образцов сыворотки – выше 99,0%. Подтвержденная способность теста достоверно выявлять антитела ко всем известным генотипам вируса. Время реакции, не более 2-х часов общего времени инкубации. Стабильность (время хранения) рабочего субстратной смеси не менее 6 часов при комнатной температуре. Стабильность (время хранения) рабочего раствора промывочного реагента – не менее 14 суток. Постановка анализа без предварительной промывки планшета (иммуносорбента). Общее количество промывок не более 8. Наличие готового к применению контрольного положительного образца (не требующего дополнительного разведения) - не менее 1,5 мл. Наличие готового к применению контрольного отрицательного образца (не требующего дополнительного разведения) - не менее 1,5 мл. Наличие субстратного буфера - не менее 50 мл. Наличие субстрата (ТМБ) - не менее 7 мл. Наличие готового к применению конъюгата (не требующего дополнительного разведения) – не менее 50 мл. Раствор для разведения образцов не менее 30 мл. Наличие промывочного раствора (концентрат) - не менее 200 мл. Наличие стоп-реагента - не менее 50 мл. Цветовая кодировка реагентов. Наличие спектрофотометрической верификации этапов проведения анализа. Возможность ручной постановки и автоматической постановки на анализаторах открытого типа. | 15 |
| 29 | Тест-система иммуноферментная для количественного определения аутоантител к тиреоглобулину | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для количественного определения аутоантител к тиреоглобулину в сыворотке крови человека. Количество определений не менее 96 определений, стрипированный. Принцип метода: непрямой ИФА, двухстадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Объем сыворотки для исследования не более 10 мкл. Чувствительность - 5 МЕ/мл. Диапазон определения концентраций 0-2000 МЕ/мл. Наличие 2-х уровней контрольной сыворотки. | 1 |
| 30 | Тест-система иммуноферментная для выявления и количественного определения антител класса G к цитомегаловирусу в сыворотке крови человека | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для выявления и количественного определения антител класса G к цитомегаловирусу в сыворотке крови человека. Количество определений не менее 96. Микропланшет со стрипами, разделяемыми на отдельные лунки. Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Время реакции не более 90 минут общего времени инкубаций. Готовый к применению контрольный положительный образец не менее 1,0 мл. Готовый к применению контрольный отрицательный образец не менее 2,0 мл. Готовый к применению раствор конъюгата не менее 11 мл. Готовый к применению раствор хромоген-субстратной смеси не менее 11 мл. Стабильность рабочего раствора промывочного реагента не менее 14 суток. Проведение реакции с раствором хромоген-субстратной смеси при комнатной температуре. Возможность «ручной» и автоматической постановки анализа на анализаторах «открытого» типа. | 1 |
| 31 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса M к цитомегаловирусу в сыворотке и плазме крови человека | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для выявления антител класса M к цитомегаловирусу в сыворотке и плазме крови человека. Количество определений не менее 96. Микропланшет со стрипами, разделяемыми на отдельные лунки. Количество анализируемого образца - менее 100 мкл. Время реакции не более 80 минут общего времени инкубаций. Готовый к применению контрольный положительный образец не менее 1,0 мл. Готовый к применению контрольный отрицательный образец не менее 2,0 мл. Готовый к применению раствор конъюгата не менее 11 мл. Готовый к применению раствор хромоген-субстратной смеси не менее 11 мл. Стабильность рабочего раствора промывочного реагента не менее 14 суток. Проведение реакции с раствором хромоген-субстратной смеси при комнатной температуре. Возможность «ручной» и автоматической постановки анализа на анализаторах «открытого» типа. | 1 |
| 32 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови | набор | Набор реагентов предназначен для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови. Количество определений не менее 96 (12х8). Объем исследуемого образца не более 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. В комплектации: планшет для предварительного разведения сывороток, пленка для заклеивания и пакет типа "зип-лок" для планшета, унифицированные неспецифические компоненты ФСБ-Т, ТМБ, стоп-реагент. Готовые однокомпонентные растворы контролей, конъюгата и хромогенного субстрата, не требующие разведения. Цветовая маркировка компонентов и флаконов. Длина волны при учете результатов: 450 нм. | 1 |
| 33 | Тест-система иммуноферментная для качественного и количественного определения антител класса IgG к Toxoplasma gondii в сыворотке (плазме) крови | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для качественного и количественного определения антител класса IgG к Toxoplasma gondii в сыворотке (плазме) крови. Тип микропланшета 96-луночный со стрипами, разделяемыми на отдельные лунки, не менее 96 определений. Количество анализируемого образца - менее 100 мкл. Срок годности тест-системы от 12 до 24 месяцев. Время проведения анализа не более 90 мин. Стандартизация проведения реакции с субстратным раствором при комнатной температуре. Наличие валидированных протоколов выполнения теста на автоматических анализаторах. | 1 |
| 34 | Тест-система иммуноферментная для идентификации спектра антител классов G и M к структурным (core) и неструктурным (NS) белкам вируса гепатита С в сыворотке крови человека | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для идентификации спектра антител классов G и M к структурным (core) и неструктурным (NS) белкам вируса гепатита С в сыворотке крови человека. Количество определений не менее 48. Расположение белков core и смеси белков NS – вертикальное. Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Диагностическая чувствительность выше 99,5%. Специфичность выше 99,5%. Готовые к применению положительный и отрицательный контрольные образцы. Время реакции, не более 2-х часов общего времени инкубаций. | 2 |
| 35 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов в сыворотке (плазме) крови | набор | Набор реагентов предназначен для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов в сыворотке (плазме) крови. Количество определений не менее 96 (12х8). Объем исследуемого образца не более 10 мкл. Общее время инкубаций не более 1 час 30 мин. Наличие унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента. | 1 |
| 36 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А,М, G к антигенам лямблий | набор | Набор реагентов предназначен для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А,М, G к антигенам лямблий. Количество определений не менее 96 (12х8). Объем исследуемого образца не более 10 мкл. Общее время инкубаций не более 1 час 30 мин. Наличие унифицированных неспецифических компонентов: ФСБ-Т, стоп-реагента. | 1 |
| 37 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides | набор | Набор реагентов предназначен для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides. Количество определений не менее 96 (12х8). Объем исследуемого образца не более 10 мкл. Общее время инкубаций не более 1 час 30 мин. Наличие унифицированных неспецифических компонентов: ФСБ-Т, стоп-реагента. | 1 |
| 38 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А,М, G к антигенам лямблий | набор | Набор реагентов предназначен для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А,М, G к антигенам лямблий. Количество определений не менее 96 (12х8). Объем исследуемого образца не более 10 мкл. Общее время инкубаций не более 1 час 30 мин. Наличие унифицированных неспецифических компонентов: ФСБ-Т, стоп-реагента. | 1 |
| 39 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к антигену CagA Helicobacter pylori | набор | Набор реагентов предназначен для иммуноферментного выявления суммарных антител к антигену CagA Helicobacter pylori. Количество определений 96 (12х8). Объем исследуемого образца не более 20 мкл. Общее время инкубаций не более 1 час 30 мин. Срок годности на момент поставки не менее 80% от нормативного. Транспортирование при температуре до 25ºС не менее 9 суток. Наличие унифицированных неспецифических компонентов: ФСБ-Т, стоп-реагента. | 1 |
| 40 | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови человека | набор | Набор реагентов предназначен для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови человека. Метод: Кинетический фотометрический тест, рекомендуемый DGKC; Длина волны, в пределах диапазона 400 – 420 нм. Линейность в диапазоне от не более 3 до не менее 800 Е/л. Чувствительность: не более 3 Е/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С. Рабочий реагент стабилен в течение не менее 4 недель при температуре от +2°С до +8°С; Интерференции со стороны компонентов сыворотки: Аскорбиновая кислота не менее 30 мг/дл, билирубин не менее 40 мг/дл, гемоглобин не менее 150 мг/дл и липемия не менее 2000 мг/дл триглицеридов не влияют на точность анализа. Калибровка фотометрических систем проводится по универсальному сывороточному мультикалибратору. Фасовка не менее 170 мл (Реагент 1 не менее 2 флаконов по не менее 68 мл, Реагент 2 не менее 2 флаконов по не менее 17 мл). | 1 |
| 41 | Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови человека | набор | Набор реагентов предназначен для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови человека. Метод: Кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC; Длина волны 340 нм. Линейность в диапазоне от не более 4 до не менее 600 Е/л; Чувствительность: не более 4 Е/л, Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С; Рабочий реагент стабилен в течение не менее 4 недель при температуре от +2°С до +8°С; Интерференции со стороны компонентов сыворотки: Аскорбиновая кислота не менее 30 мг/дл, билирубин не менее 40 мг/дл, гемоглобин не менее 400 мг/дл и липемия не менее 2000 мг/дл триглицеридов не влияют на точность анализа. Калибровка фотометрических систем проводится по универсальному сывороточному мультикалибратору. Фасовка не менее 510 мл (Реагент 1 не менее 6 флаконов по не менее 68 мл, Реагент 2 не менее 6 флаконов по не менее 17 мл). | 3 |
| 42 | Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови человека | набор | Набор реагентов предназначен для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови человека. Метод: Кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC; Длина волны 340 нм. Линейность в диапазоне от не более 2 до не менее 700 Е/л. Чувствительность: не более 2 Е/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С; Рабочий реагент стабилен в течение не менее 4 недель при температуре от +2°С до +8°С; Интерференции со стороны компонентов сыворотки: Аскорбиновая кислота не менее 30 мг/дл, билирубин не менее 40 мг/дл, липемия не менее 2000 мг/дл триглицеридов не влияют на точность анализа. Калибровка фотометрических систем проводится по универсальному сывороточному мультикалибратору. Фасовка не менее 510 мл (Реагент 1 не менее 6 флаконов по не менее 68 мл, Реагент 2 не менее 6 флаконов по не менее 17 мл). | 3 |
| 43 | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания антистрептолизина-О в сыворотке крови | набор | Набор реагентов предназначен для качественного и полуколичественного определения содержания антистрептолизина-О в сыворотке крови. Метод: визуальный, латекс-агглютинация (латекс-слайд тест). Набор рассчитан на проведение не менее 100 определений. | 1 |
| 44 | Тест-система иммуноферментная для количественного определения концентрации общего иммуноглобулина Е методом иммуноферментного анализа | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для количественного определения общего иммуноглобулина Е в сыворотке и плазме крови человека. Количество определений не менее 96 (48 в дублях). Количество анализируемого образца – менее 100 мкл. Принцип метода: «сэндвич», одностадийный вариант. Минимальная определяемая концентрация IgE общего – не более 2,5 МЕ/мл. Диапазон определения концентраций не менее 0 – 800 МЕ/мл. Готовые к применению калибровочные пробы не менее 5 флаконов. Готовый к применению раствор конъюгата. Готовый к применению раствор хромоген-субстратной смеси. Срок годности тест-системы не менее 12 месяцев. | 1 |
| 45 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам трихинелл в сыворотке (плазме) крови | набор | Набор реагентов предназначен для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам трихинелл в сыворотке (плазме) крови. Количество определений не менее 96 (12х8). Исследуемые образцы: сыворотка, плазма крови, объемом не более 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:200. В комплектации набора: планшет для предварительного разведения сывороток, пленка для заклеивания и пакет типа "зип-лок" для планшета, унифицированные неспецифические компоненты ФСБ-Т, ТМБ, стоп-реагент. Готовые однокомпонентные растворы контролей, конъюгата и хромогенного субстрата, не требующие разведения. Цветовая маркировка компонентов и флаконов. | 2 |
| 46 | Реагент для определения группы крови человека | флак | Реагент предназначен для определения группы крови человека системы АВО. Представляет собой прозрачную жидкость красного цвета. Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы А(II) не менее – 1:32. Реагент включает два моноклональных антитела с различной активностью в отношении слабых и сильных форм антигена. Надежно выявляет антигены А1, А2, А3. Форма выпуска: жидкий, готовый к употреблению реагент, во флаконах-капельницах не менее 10мл, 100доз. | 40 |
| 47 | Реагент для определения группы крови человека | флак | Реагент предназначен для определения группы крови человека системы АВО. Прозрачная жидкость синего цвета. Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы В(III) не менее – 1:32. Форма выпуска: жидкий, готовый к употреблению реагент, во флаконах-капельницах не менее 10мл, 100доз. | 40 |
| 48 | Реагент для определения антигенов системы резус | флак | Реагент предназначен для определения антигенов системы резус. Моноклональные антитела человека класса IgM. Определяет D антиген в реакции прямой гемагглютинации на плоскости, в пробирочном тесте. Отличается высокой скоростью агглютинации на плоскости. Не требуется контроля с растворителем. Титр не менее 1:256 в реакции агглютинации в микроплате или в пробирках в солевой среде с D(+) эритроцитами. Остаточный срок годности на дату поставки не менее 80 % от гарантированного. Форма выпуска: жидкий, готовый к употреблению реагент, во флаконах-капельницах не менее 10мл, 100доз. | 40 |
| 49 | Реагент для определения группы крови человека | флак | Реагент предназначен для определения группы крови человека системы АВО. Представляет собой смесь реагентов Анти-А и Анти-В. Может быть использован как дополнительный контроль при АВО-типировании. Форма выпуска-жидкие, готовые к употреблению во флаконах-капельницах не менее 10мл, 100доз. | 10 |
| 50 | Набор реагентов для определения общей активности креатинкиназы в сыворотке крови | набор | Набор реагентов предназначен для определения общей активности креатинкиназы в сыворотке крови. Метод: Кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC/DGKC; Длина волны 340 нм. Линейность в диапазоне до не менее 1100 Е/л; Чувствительность: не более 1 Е/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С; Рабочий реагент стабилен в течение не менее 3 недель при температуре от +2°С до +8°С; Интерференции со стороны компонентов сыворотки: Аскорбиновая кислота не менее 30 мг/дл, билирубин не менее 40 мг/дл, гемоглобин не менее 200 мг/дл и липемия не менее 2000 мг/дл триглицеридов не влияют на точность анализа. Калибровка фотометрических систем проводится по универсальному сывороточному мультикалибратору. Фасовка не менее 170 мл (Реагент 1 не менее 2 флаконов по не менее 68 мл, Реагент 2 не менее 2 флаконов по не менее 17 мл). | 1 |
| 51 | Набор реагентов для определения растворимых фибрин-мономерных комплексов в плазме крови человека | упак | Набор реагентов предназначен для качественной и количественной оценки содержания растворимых фибрин-мономерных комплексов в плазме крови методом их осаждения под действием о-фенантролина. Фасовка набора: • О-фенантролин (100 мг/фл.) – 4 флакона; • Положительный контроль (1 мл/фл.) – 1 флакон; • Отрицательный контроль (1 мл/фл.) – 1 флакон. Один набор предназначен для проведения не менее 400 определений РФМК при расходе 0,1 мл раствора о-фенантролина на 1 анализ. | 2 |
| 52 | Консервированные стандартные эритроциты для исследования системы АВО | набор | Консервированные стандартные эритроциты предназначены для исследования системы АВО. Набор состоит из не менее 6 флаконов по не менее 5 мл, концентрация в районе 20 % ( А(II) D-,C-,E-,c+,e+,Cw-,K- - не менее 2 флакона, В(III) D-,C-,E-,c+,e+,Cw-,K- - не менее 2 флакона, 0(I) D-,C-,E-,c+,e+,Cw-,K- - не менее 2 флакона). | 3 |
| 53 | Консервированные стандартные эритроциты для выявления нерегулярных антиэритроцитарных антител | набор | Консервированные стандартные эритроциты предназначены для выявления нерегулярных антиэритроцитарных антител. Набор состоит из не менее 6 флаконов по не менее 5 мл. | 3 |
| 54 | Набор реагентов для скринингового исследования микрофлоры урогенитального тракта у женщин методом ПЦР | шт | Набор реагентов предназначен для скринингового исследования микрофлоры урогенитального тракта у женщин методом ПЦР.  ПЦР-смесь раскапана по пробиркам 0,2мл (стрипы 8 х 0,2 мл) с оптически прозрачной крышкой, под парафин (обеспечение горячего старта).  В каждом тесте 8 пробирок (1 стрип).  Наличие готового раствора Taq-полимеразы (хранение при +(2-8)°С).  Наличие положительного контрольного образца.  Наличие в составе каждого теста показателя контроля взятия материала (КВМ).  Наличие внутреннего контроля под парафином.  Наличие контрольного флуоресцентного маркера расположения стрипов в термоблоке по каналу ROX.  Наличие визуальной маркировки пробирок в стрипе. - первая пробирка в каждом тесте помечена буфером голубого цвета.  Детекция результатов ПЦР в режиме «реального времени» с использованием детектирующих амплификаторов серии ДТ (производства ООО «НПО ДНК-Технология»).  Наличие программного обеспечения, позволяющего представить результаты исследования в графическом виде.  Наличие готового файла (ини-файл) с заданными параметрами исследования с программой амплификации для исследования биоценоза.  Наличие возможности программной обработки данных, позволяющих оценить правильность расположения стрипов в термоблоке (для адекватного анализа данных).  Наличие флуоресцентных красителей в составе реагентов: FAM, HEX, ROX, Cy5.  Один набор рассчитан на не менее 24 теста (фасовка: 24 стрипа по 8 пробирок 0,2 мл). | 9 |
| 55 | Комплект реагентов для выделения ДНК | шт | Комплект предназначен для получения препарата ДНК из биологического материала (слюна, моча, сперма, секрет предстательной железы, ликвор, соскобы эпителиальных клеток с задней стенки глотки, из уретры, цервикального канала, заднего свода влагалища и др.) для последующего анализа выделенной ДНК методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).  Реактив должен быть расфасован в пробирки на 1,5 мл.  Реактив для выделения одновременно является транспортной средой, забор материала производится непосредственно в него.  Хорошо различимый визуально цветной осадок после выделения.  Область применения: комплект может быть использован в клинико-диагностических лабораториях медицинских учреждений и научно-исследовательской практике для ПЦР-диагностики.  Форма выпуска - один набор рассчитан на не менее 100 тестов (фасовка по 500 мкл в пробирке). | 5 |
| 56 | Мультикалибратор | флак | Лиофилизированный мультикалибратор, изготовленный на основе человеческой сыворотки, и предназначенный для калибровки автоматических и полуавтоматических биохимических анализаторов, а также для построения калибровочной кривой при измерении на ручных фотометрах. Аттестованные аналиты: Альбумин, Щелочная фосфатаза, AЛT, AСT, a-Амилаза, Панкреатическая амилаза, Прямой билирубин, Общий билирубин, Азот мочевины, Кальций, Холинэстераза, Хлориды, Холестерин, Свободный холестерин, КФК, КФК-MB, Креатинин, Железо, g-ГТ, ГЛДГ, Глюкоза, a-ГБДГ, β-Гидроксибутират, Лактат, ЛДГ, Липаза, Магний, Неорганический фосфор, Триглицериды, Общий белок, Мочевая кислота, Мочевина. Стабильность в невскрытых флаконах: не менее чем до конца срока годности при температуре +2°С - +8°С. Стабильность аналитов в растворенном калибраторе: не менее 30 дней при -20°С, за исключением Билирубина (не менее 14 дней при -20°С при хранении в темноте). Фасовка: не менее 1флакона по не менее 3 мл. | 2 |
| 57 | Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2, ВИЧ-1 группы О и антигена ВИЧ-1 (р 24) в сыворотке крови человека | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для одновременного выявления антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2, ВИЧ-1 группы О и антигена ВИЧ-1 (р 24) в сыворотке крови человека. Количество определений не менее 480 (96х5, стрипированный). Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Минимальная определяемая концентрация антигена ВИЧ-1 (р24) не менее 10 пг/мл и не более 15 пг/мл. Специфичность теста, оцененная на случайной выборке доноров (не менее 5000 образцов), выше 99,9%. Специфичность теста, оцененная на выборке пациентов с не связанными с ВИЧ-инфекцией заболеваниями, выше 98,5 %. Готовый к применению контрольный образец антигена ВИЧ-1 не менее 2,5 мл. Готовый к применению контрольный образец антител не менее 2,5 мл. Готовый к применению контрольный отрицательный образец не менее 5 мл. Субстратный буфер не менее 70 мл. Хромоген - не менее 7 мл. Промывочный раствор (концентрат) - не менее 200 мл. Стоп-реагент - не менее 70 мл. Время реакции, не более 2-х часов общего времени инкубации. Стабильность рабочего раствора конъюгата - не менее 14 суток . Стабильность рабочего раствора хромоген-субстратной смеси - не менее 6 часов при комнатной температуре. Стабильность рабочего раствора промывочного реагента не менее 14 суток. Количество промывок после инкубации с конъюгатом не более 5. Наличие спектрофотометрической верификации этапов проведения анализа. Возможность «ручной» и автоматической постановки анализа на анализаторах «открытого» типа. | 4 |
| 58 | Тест-система иммуноферментная для количественного определения тестостерона в сыворотке крови человека | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для количественного определения тестостерона в сыворотке крови человека. Количество определений не менее 96 (48 в дублях). Принцип метода: конкурентный анализ, одностадийный вариант. Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Готовые к применению калибровочные пробы не менее 5 флаконов. Готовый к применению раствор конъюгата. Готовый к применению раствор хромоген-субстратной смеси Чувствительность не более 0,08 нг/мл. Диапазон измеряемых концентраций не менее 0 – 11,5 нг/мл. Срок годности теста на момент поставки не менее 12 месяцев. Наличие регистрационного удостоверения – обязательно. | 2 |
| 59 | Набор реагентов для количественного определения холестерина липопротеинов низкой плотности в сыворотке и плазме крови | набор | Набор реагентов предназначен для количественного определения холестерина липопротеинов низкой плотности в сыворотке и плазме крови. Метод: прямой ферментативный колориметрический тест без осаждения по конечной точке. Длина волны 600/700 нм (бихроматика). Линейность в диапазоне от не более 1 до не менее 400 мг/дл (не более 0,03 – не менее 10,3 ммоль/л). Чувствительность: не более 1мг/дл . Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Стабильность: После вскрытия реагенты R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С Интерференции со стороны компонентов сыворотки: аскорбиновая кислота не менее 50 мг/дл, гемоглобин не менее 500 мг/дл, связанный билирубин не менее 40 мг/дл, несвязанный билирубин не менее 50 мг/дл, липемия не менее 1000 мг/дл триглицеридов не влияют на точность анализа. Калибровка фотометрических систем проводится по специфическому калибратору липопротеинов высокой и низкой плотности. Фасовка: не менее 125 мл (R1 не менее 5 флаконов по не менее 20 мл, R2 не менее 1 флакона по не менее 25 мл). | 3 |
| 60 | Набор реагентов для выявления, типирования и количественного определения вируса папилломы человека | набор | Набор реагентов предназначен для выявления и количественного определения ДНК вируса папилломы человека следующих типов: - Вирус папилломы человека низкого канцерогенного риска: HPV 6, 11 (без типирования). - Вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска: HPV 16, 31, 33, 35, 52, 58 (без типирования); HPV 18, 39, 45, 59 (без типирования); HPV 56; HPV 51; HPV 68. Метод: Полимеразная цепная реакция с детекцией результатов в режиме реального времени; качественный и количественный мультиплексный анализ. Количественное определение ДНК HPV представлено двумя типами анализа: абсолютным и относительным. При абсолютном типе анализа после прохождения амплификации по показателю индикаторного цикла (пороговый цикл, Cр) программно рассчитывается количество копий ДНК вируса в забранном образце. При относительном типе анализа используется подход нормализации количества ДНК вируса на количество геномной ДНК человека (КВМ) в данном образце (т.е. на количество клеток в образце), в результате чего учитывается разброс при взятии клинического материала. Материал для исследования: Соскобы эпителиальных клеток из цервикального канала, с шейки матки, из уретры. Особенности комплекта: - Одновременная детекция (мультиплексный анализ) – в одной пробирке определяются несколько ДНКмишеней. - Внутренний контрольный образец (ВК) – присутствует в каждой пробирке с амплификационной смесью, необходим для контроля прохождения полимеразной цепной реакции. - Контроль взятия материала (КВМ) – требуется для анализа качества взятия исследуемого материала. В относительном типе анализа используется для нормализации количества ДНК вируса в образце. - Маркер – используется прибором для определения положения стрипованных пробирок (стрипов) в плашке. - Детекция результатов ПЦР в режиме реального времени с использованием детектирующих амплификаторов серии ДТ. Форма выпуска: набор рассчитан на проведение не менее 48 определений. | 2 |
| 61 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам эхинококка однокамерного в сыворотке (плазме) крови | набор | Набор реагентов предназначен для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам эхинококка однокамерного в сыворотке (плазме) крови. Количество определений не менее 96 (12х8). Объем исследуемого образца не более 10 мкл. Общее время инкубаций не более 1 час 30 мин. Наличие унифицированных неспецифических компонентов: ФСБ-Т, стоп-реагента. | 1 |
| 62 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса G к Chlamydia trachomatis в сыворотке и плазме крови человека | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для выявления антител класса G к Chlamydia trachomatis в сыворотке и плазме крови человека. Количество определений не менее 96. Микропланшет со стрипами, разделяемыми на отдельные лунки Количество анализируемого образца от 10 до 100 мкл. Время реакции не более 90 минут общего времени инкубаций. Готовый к применению контрольный положительный образец не менее 1,0 мл. Готовый к применению контрольный отрицательный образец не менее 2,0 мл. Готовый к применению раствор конъюгата не менее 11 мл. Готовый к применению раствор хромогена не менее 11 мл. Стабильность рабочего раствора промывочного реагента не менее 14 суток. Проведение реакции с раствором хромоген-субстратной смеси при комнатной температуре . Возможность «ручной» и автоматической постановки анализа на анализаторах «открытого» типа. | 1 |
| 63 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса М к Chlamydia trachomatis в сыворотке и плазме крови человека | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для выявления антител класса М к Chlamydia trachomatis в сыворотке и плазме крови человека. Количество определений не менее 96. Микропланшет со стрипами, разделяемыми на отдельные лунки Количество анализируемого образца от 10 до 100 мкл. Время реакции не более 90 минут общего времени инкубаций. Готовый к применению контрольный положительный образец не менее 1,0 мл. Готовый к применению контрольный отрицательный образец не менее 2,0 мл. Готовый к применению раствор конъюгата не менее 11 мл. Готовый к применению раствор хромогена не менее 11 мл. Стабильность рабочего раствора промывочного реагента не менее 14 суток. Проведение реакции с раствором хромоген-субстратной смеси при комнатной температуре . Возможность «ручной» и автоматической постановки анализа на анализаторах «открытого» типа. | 1 |
| 64 | Тест-система иммуноферментная для количественного определения альфафетопротеина в сыворотке крови человека | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для количественного определения альфафетопротеина в сыворотке крови человека. Количество определений не менее 96 (48 в дублях) Принцип метода: «сэндвич», одностадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Готовые к применению калибровочные пробы не менее 5 флаконов. Готовый к применению раствор конъюгата не менее 11 мл. Чувствительность не более 1 ЕД/мл. Диапазон определения концентраций не менее 0-300 ЕД/мл. | 2 |
| 65 | Набор реагентов для определения альбумина в моче и спинномозговой жидкости | набор | Набор реагентов предназначен для количественного in vitro определения альбумина в моче и спинномозговой жидкости. Метод: количественное иммунотурбидиметрическое определение с использованием козьих антител к человеческому альбумину. Длина волны 415 нм при определении в моче, 570 нм при определении в сыворотке. Линейность в диапазоне от не более 3 до не менее 350 мг/л (от не более 0,003 до не менее 0,35 г/л). Чувствительность: не более 3 мг/л (не более 0,003 г/л). Предел прозоны: не менее 60000 мг/л (не менее 60,0 г/л). Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Стабильность: После вскрытия реагенты R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Стабильность калибровки: не менее 4 недель. Интерференции: со связанным и несвязанным билирубином при концентрациях не менее 25 мг/дл, гемоглобином при концентрациях не менее 250 мг/дл и мочевиной при концентрациях не менее 40 г/л не влияют на точность анализа. Калибровка фотометрических систем проводится по специфическому калибратору альбумина в моче и спинно-мозговой жидкости пяти различных уровней. Фасовка: не менее 48 мл(R1 не менее 2 флаконов по не менее 20 мл , R2 не менее 1 флакона по не менее 8 мл). | 1 |
| 66 | Набор реагентов для определения содержания глюкозы в сыворотке (плазме) крови человека | набор | Набор реагентов предназначен для определения концентрации глюкозы в биологических жидкостях. Метод: энзиматический колориметрический метод без депротеинизации. Чувствительность не более 0,5 ммоль/л, линейность 30 ммоль/л, коэффициент вариации не более 5%, время реакции – не более 15 мин, температура инкубации 18-25 С (37 С), длина волны 505 нм (490-510 нм), фотометрирование против холостой пробы. Фасовка: не менее 1000 мл (Реагент 1 не менее 4флх250 мл, Реагент 2 - лиофилизат не менее 4 флак, Калибратор не менее 2флх2 мл). | 7 |
| 67 | Набор реагентов для определения липазы в сыворотке и плазме крови | набор | Набор реагентов предназначен для количественного in vitro определения липазы в сыворотке и плазме крови. Метод: ферментативный фотометрический колориметрический тест. Синтетический субстрат в виде микроэмульсии (Эфир 1,2-о-дилаурил-глицеро-3-глутаровой кислоты (6-метилрезоруфина)). Длина волны: 580 нм. Линейность не менее 300 Ед/л. Чувствительность: не более 3 Е/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Стабильность: После вскрытия R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Интерференции со стороны компонентов сыворотки: Аскорбиновая кислота не менее 30 мг/дл, свободный и связанный билирубин не менее 60 мг/дл, гемоглобин не менее 500 мг/дл, липемия не менее 1000 мг/дл триглицеридов не влияют на точность анализа. Калибровка фотометрических систем проводится по универсальному сывороточному мультикалибратору. Фасовка: не менее 125 мл (R1 не менее 5 флаконов по не менее 20 мл, R2 не менее 1 флакона по не менее 25 мл). | 1 |
| 68 | Тест-система иммуноферментная для выявления суммарных антител к Treponema pallidum в сыворотке крови человека | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для выявления суммарных антител к Treponema pallidum в сыворотке крови человека. Количество определений не менее 480 (стрипированный). Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Минимальная определяемая концентрация антител не более 0,0025 МЕ/мл. Специфичность теста, оцененная на случайной выборке доноров – выше 99,4%. Специфичность теста, оцененная на выборке пациентов с не связанными с сифилисом заболеваниями – выше 98,0%. Готовый к применению контрольный положительный образец - не менее 1,0 мл. Готовый к применению контрольный отрицательный образец - не менее 1,0 мл. Готовый к применению раствор конъюгата не менее 30 мл. Промывочный раствор (концентрат) - не менее 200 мл. Стоп-реагент не менее 30 мл. Время реакции не более 60 минут общего времени инкубаций. Стабильность рабочего раствора субстратной смеси не менее 6 часов. Стабильность рабочего раствора промывочного реагента – не менее 14 суток. Количество промывок после инкубации с конъюгатом не более 5. Цветовая кодировка реагентов. Наличие спектрофотометрической верификации этапов проведения анализа. Возможность «ручной» и автоматической постановки анализа на анализаторах «открытого» типа. | 1 |
| 69 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgМ к Toxoplasma gondii в сыворотке (плазме) крови человека (вариант «capture») | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для выявления антител класса IgМ к Toxoplasma gondii в сыворотке (плазме) крови человека (вариант «capture»). Формат конструкции теста – «ловушка». Тип микропланшета 96-луночный со стрипами, разделяемыми на отдельные лунки, не менее 96 определений. Количество анализируемого образца - менее 100 мкл. Стандартизация проведения реакции с субстратным раствором при комнатной температуре. Наличие валидированных протоколов выполнения теста на автоматических анализаторах. | 2 |
| 70 | Калибратор С-реактивного белка | упак | Набор жидких стабилизированных готовых к использованию калибраторов пяти различных уровней, изготовленных на основе человеческой сыворотки и предназначенных для калибровки автоматических и полуавтоматических биохимических анализаторов при определении С-реактивного белка в диапазоне концентраций 2–250 мг/л. Стабильность в невскрытых флаконах: до конца срока годности при температуре +2°С – +8°C. Стабильность после вскрытия: не менее3-х месяцев при температуре +2°С – +8°C. Фасовка: не менее 5 флаконов по не менее 2 мл. | 1 |
| 71 | Калибратор Ревматоидного фактора | упак | Набор жидких стабилизированных готовых к использованию калибраторов пяти различных уровней, изготовленных на основе человеческой плазмы и предназначенных для калибровки автоматических и полуавтоматических биохимических анализаторов при определении рематоидного фактора. Стабильность в невскрытых флаконах: до конца срока годности при температуре +2°С – +8°C. Стабильность после вскрытия: не менее одного месяца при температуре +2°С – +8°C. Фасовка: не менее 5 флаконов по не менее 1 мл. | 1 |
| 72 | Калибратор альбумина в моче и спинно-мозговой жидкости | упак | Набор жидких стабилизированных готовых к использованию калибраторов пяти различных уровней, содержащих человеческую плазму, предназначенных для калибровки автоматических и полуавтоматических биохимических анализаторов при определении микроальбумина в моче и спинномозговой жидкости. Стабильность в невскрытых флаконах: до конца срока годности, при температуре +2°С – +8°C. Стабильность после вскрытия: не менее одного месяца при температуре +2°С – +8°C. Фасовка: не менее 5 флаконов по не менее 1 мл. | 1 |
| 73 | Контроль альбумина в моче и спинномозговой жидкости Уровень 1 | упак | Жидкий стабилизированный готовый к использованию контрольный материал, изготовленный на основе человеческой плазмы и предназначенный для проведения внутрилабораторного контроля качества при определении микроальбумина в моче и спинномозговой жидкости на автоматических и полуавтоматических биохимических анализаторах. Концентрация альбумина в контрольной сыворотке уровня 1 соответствует физиологической норме. Стабильность в невскрытых флаконах: до конца срока годности при температуре +2°С – +8°C. Стабильность после вскрытия: не менее одного месяца при температуре +2°С – +8°C. Фасовка не менее 3 флаконов по не менее 1 мл. | 1 |
| 74 | Контроль альбумина в моче и спинномозговой жидкости Уровень 2 | упак | Жидкий стабилизированный готовый к использованию контрольный материал, изготовленный на основе человеческой плазмы и предназначенный для проведения внутрилабораторного контроля качества при определении микроальбумина в моче и спинномозговой жидкости на автоматических и полуавтоматических биохимических анализаторах. Концентрация альбумина в контрольной сыворотке уровня 2 находится в патологическом диапазоне. Стабильность в невскрытых флаконах: до конца срока годности при температуре +2°С – +8°C. Стабильность после вскрытия: не менее одного месяца при температуре +2°С – +8°C. Фасовка не менее 3 флаконов по не менее 1 мл. | 1 |
| 75 | Набор реагентов для клинического анализа кала | набор | Набор реагентов предназначен для определения в кале скрытой крови, стеркобелина, билирубина и приготовления препаратов для микроскопического исследования в клинико-диагностической лаборатории. Набор рассчитан на не менее чем 1000 определений скрытой крови, не менее чем 50 определений стеркобелина, не менее чем 200 определений билирубина, и на приготовление не менее чем 2000 препаратов для микроскопического анализа кала. | 2 |
| 76 | Набор реагентов для клинического анализа мокроты | набор | Набор реагентов предназначен для клинического анализа мокроты, экссудата, отпечатков с биопсийного и операционного материала. Рассчитан на проведение не менее 200 окрашиваний проб кислотоустойчивых микобактерии (КУМ) по Циль-Нильсену, не менее 100 исследований альвеолярных макрофагов с гемосидерином (реакция на образование берлинской лазури) или не менее 300 мазков на клетки злокачественных новообразований и воспалительных процессов азур-эозиновыми красителями по Май-Грюнвальду и Романовскому. | 2 |
| 77 | Набор для обнаружения в фекалиях яиц гельминтов | упак | Набор реагентов предназначен для обнаружения в фекалиях гельминтов и их яиц в клинико-диагностических лабораториях. Набор рассчитан на анализ не менее 500 проб. | 2 |
| 78 | Набор реагентов для определения содержания железа в сыворотке крови и общей железосвязывающей способности сыворотки крови | набор | Набор реагентов предназначен для определения содержания железа в сыворотке крови и общей железосвязывающей способности сыворотки крови. Метод: фотометрический колориметрический тест с феррозином без депротеинизации (для ЖЕЛЕЗА) и с депротеинизацией (для ОЖСС), конечная точка, Длина волны в пределах диапазона 540-600 нм; Линейность (для железа) в диапазоне от не более 3,0 до не менее 179 мкмоль/л; Чувствительность (для железа): не более 2 мкмоль/л Линейность (для ОЖСС) в диапазоне от не более 10 до не менее 150 мкмоль/л; Чувствительность (для ОЖСС): не более 8,0 мкмоль/л Жидкие стабильные готовые к использованию Реагент 1, Реагент 2, Реагент 3 и стандарт, Реагент 4 (карбонат магния) в виде сыпучего вещества. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С; Реагент 3 и Реагент 4 после вскрытия стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +25°С Рабочий реагент для определения железа стабилен не менее 1 месяца при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка: не менее 175 мл (Реагент 1 не менее 3 флаконов по не менее 20 мл, Реагент 2 не менее 1 флакона по не менее 15 мл, Реагент 3 не менее 1 флакона по не менее 100 мл, Реагент 4 не менее 1 флакона по не менее 15 г, стандарт не менее 2 флаконов по не менее 3 мл). | 1 |
| 79 | Комплект реагентов для выделения нуклеиновых кислот | шт | Комплект предназначен для получения препарата нуклеиновых кислот из биологического материала (периферическая кровь, слюна, мокрота, молоко, моча, сперма, секрет предстательной железы, ликвор, соскобы эпителиальных клеток с задней стенки глотки, из уретры, цервикального канала, заднего свода влагалища и др.) для последующего анализа методом полимеразной цепной реакции in vitro.  Состав:  лизирующий раствор - 1 флакон ;  реагент для преципитации - 1 флакон ;  промывочный раствор №1 - 1 флакон ;  промывочный раствор №2 - 1 флакон ;  буфер для растворения – 1 флакон ;  отрицательный контрольный образец (K-) – 1 пробирка;  Область применения: комплект может быть использован в клинико-диагностических лабораториях медицинских учреждений и научно-исследовательской практике для ПЦР-диагностики.  Форма выпуска - один набор рассчитан на не менее 50 тестов. | 8 |
| 80 | Контрольная сыворотка специфических белков, Уровень 1 | флак | Жидкий стабилизированный готовый к использованию контрольный материал, изготовленный на основе человеческой плазмы и предназначенный для проведения внутрилабораторного контроля качества при определении специфических белков на автоматических и полуавтоматических биохимических анализаторах. Концентрация специфических белков в контрольной сыворотке уровня 1 соответствует физиологической норме. Аттестованные аналиты: альфа1-Антитрипсин, Микроальбумин, альфа2-Макроглобулин, Антистрептолизин О, бета2-Микроглобулин, С3с, С4, Церулоплазмин, С-реактивный белок, Ферритин, Гаптоглобин, IgE, IgG, IgM, IgA, Каппа/лямбда легкие цепи, Миоглобин, Преальбумин, Ревматоидный фактор, Трансферрин. Стабильность в невскрытых флаконах: до конца срока годности при температуре +2°С – +8°C. Стабильность после вскрытия: не менее 90 дней для альбумина, С3с комплемента, С4 комплемента, IgG, IgM, IgA, преальбумина и трансферрина и не менее 60 дней для остальных аналитов при температуре +2°С – +8°C. Фасовка не менее 1 флакона по не менее 1 мл. | 2 |
| 81 | Контрольная сыворотка специфических белков, Уровень 2 | флак | Жидкий стабилизированный готовый к использованию контрольный материал, изготовленный на основе человеческой плазмы и предназначенный для проведения внутрилабораторного контроля качества при определении специфических белков на автоматических и полуавтоматических биохимических анализаторах. Концентрация специфических белков в контрольной сыворотке уровня 2 находится в патологическом диапазоне. Аттестованные аналиты: альфа1-Антитрипсин, Микроальбумин, альфа2-Макроглобулин, Антистрептолизин О, бета2-Микроглобулин, С3с, С4, Церулоплазмин, С-реактивный белок, Ферритин, Гаптоглобин, IgE, IgG, IgM, IgA, Каппа/лямбда легкие цепи, Миоглобин, Преальбумин, Ревматоидный фактор, Трансферрин. Стабильность в невскрытых флаконах: до конца срока годности при температуре +2°С – +8°C. Стабильность после вскрытия: не менее 90 дней для альбумина, С3с комплемента, С4 комплемента, IgG, IgM, IgA, преальбумина и трансферрина и не менее 60 дней для остальных аналитов при температуре +2°С – +8°C. Фасовка не менее 1 флакона по не менее 1 мл. | 2 |
| 82 | Набор реагентов для исследования микрофлоры урогенитального тракта мужчин методом ПЦР в режиме реального времени | упак | Набор реагентов предназначен для исследования микрофлоры урогенитального тракта мужчин методом ПЦР в режиме реального времени.  ПЦР-смесь раскапана по пробиркам 0,2мл (стрипы 8 х 0,2 мл) с оптически прозрачной крышкой, под парафин (обеспечение горячего старта).  В каждом тесте 8 пробирок (1 стрип).  Наличие готового раствора Taq-полимеразы (хранение при +(2-8)°С).  Наличие положительного контрольного образца.  Наличие в составе каждого теста показателя для оценки амплификации участка геномной ДНК человека (ГДЧ).  Наличие внутреннего контроля под парафином.  Наличие контрольного флуоресцентного маркера расположения стрипов в термоблоке по каналу ROX.  Наличие визуальной маркировки пробирок в стрипе - первая пробирка в каждом тесте помечена буфером голубого цвета.  Детекция результатов ПЦР в режиме «реального времени» с использованием детектирующих амплификаторов серии ДТ (производства ООО «НПО ДНК-Технология»).  Наличие программного обеспечения, позволяющего представить результаты исследования в графическом виде.  Наличие готового файла (ини-файл) с заданными параметрами исследования с программой амплификации для исследования биоценоза.  Наличие возможности программной обработки данных, позволяющих оценить правильность расположения стрипов в термоблоке (для адекватного анализа данных).  Наличие флуоресцентных красителей в составе реагентов: FAM, HEX, ROX, Cy5.  Один набор рассчитан на не менее 24 теста (фасовка: 24 стрипа по 8 пробирок 0,2 мл).  Наличие инструкции на русском языке. | 3 |
| 83 | Набор реагентов для выявления ДНК Chlamydia trachomatis методом ПЦР в режиме реального времени | набор | Набор реагентов предназначен для выявления ДНК Chlamydia trachomatis методом ПЦР в режиме реального времени.  Наличие амплификационных пробирок 0,2 мл (с выпуклыми оптически прозрачными крышками) с реакционной смесью, запечатанной парафином - обеспечение «горячего старта».  В состав реакционной смеси, запечатанной парафином, входят праймеры, флуоресцентные зонды, внутренний контрольный образец.  Наличие готового раствора Taq-полимеразы (с условиями хранения + (2 – 8 ) ºС).  Наличие положительного контрольного образца.  Наличие масла минерального.  Детекция результатов ПЦР в режиме реального времени с использованием детектирующих амплификаторов серии ДТ.  Возможность постановки по универсальной программе амплификации с другими тестами на инфекции передающиеся половым путем.  Форма выпуска - один набор рассчитан на не менее 96 тестов.  Комплектация: не менее 96 пробирок по 0,2 мл.  Наличие инструкции на русском языке. | 1 |
| 84 | Набор реагентов для определения панкреатической амилазы в сыворотке и плазме крови и моче | набор | Набор реагентов предназначен для количественного in vitro определения панкреатической амилазы в сыворотке и плазме крови и моче. Метод: ферментативный фотометрический тест, с селективным ингибированием слюнной амилазы моноклональными антителами, субстрат EPS-G7. Длина волны 405 нм. Исследуемые образцы: сыворотка, плазма, моча Линейность до не менее 2000 мг/л. (не менее ∆А/мин =0,35) Чувствительность: не более 5 Е/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Стабильность: После вскрытия R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Интерференции со стороны компонентов сыворотки: Аскорбиновая кислота не менее 30 мг/дл, билирубин не менее 40 мг/дл и липемия не менее 2000 мг/дл триглицеридов не влияют на точность анализа. Калибровка фотометрических систем проводится по универсальному сывороточному мультикалибратору. Фасовка: не менее 125 мл (R1 не менее 5 флаконов по не менее 20 мл, R2 не менее 1 флакона по не менее 25 мл) | 1 |
| 85 | Тест-система для определения содержания свободного простата-специфического антигена в сыворотке крови человека | набор | Тест-система предназначена для количественного определения содержания свободного простата-специфического антигена в сыворотке крови человека. Принцип метода: твердофазный иммуноферментный, одностадийный «сэндвич». Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Наличие калибровочных проб готовых к применению (не требующих дополнительного разведения) не менее 5 флаконов. Конъюгат готовый к применению (не требующий дополнительного разведения) не менее 1 флакона. Чувствительность не более 0,2 нг/мл. Диапазон определения концентраций не менее 0-25 нг/мл. | 1 |
| 86 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения концентрации CA242 в сыворотке (плазме) крови | набор | Набор реагентов предназначен для количественного иммуноферментного определения концентрации CA242 в сыворотке (плазме) крови. Образец для анализа: сыворотка, плазма крови. Метод: «cэндвич» - вариант твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность не более 0.5 Ед/мл. Воспроизводимость не более 8 %. Линейность в диапазоне* не менее 15-200 Ед/мл. Набор рассчитан на проведение анализа в дубликатах 42 исследуемых образцов; 5 калибровочных проб и 1 пробы контрольной сыворотки (всего не менее 96 определений). Реагенты готовы к использованию. | 1 |
| 87 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения концентрации ракового антигена CA 19-9 в сыворотке крови | набор | Набор реагентов предназначен для количественного иммуноферментного определения концентрации ракового антигена CA 19-9 в сыворотке крови. Принцип анализа: двухстадийный "сэндвич" вариант твердофазного иммуноферментного анализа. Метод ИФА анализа: количественный. Регистрация ИФА реакции: фотометрический метод при длине волны**: 450 нм. Количество анализов (включая контроли) не менее: 96. Образец для анализа: сыворотка; плазма крови. Объем исследуемого образца не более: 50 мкл. Температура инкубации** + 37°С, без шейкирования. Общее время инкубации не более 75 минут. Диапазон выявления концентраций* не менее: 0-240 Ед/мл. Чувствительность не более 1.0 Ед/мл. Все реагенты жидкие; готовые к использованию. Наличие цветовой индикации внесения реагентов в лунку. | 1 |
| 88 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения концентрации ракового антигена CA 15-3 в сыворотке и плазме крови | набор | Набор реагентов предназначен для количественного иммуноферментного определения концентрации ракового антигена CA 15-3 в сыворотке и плазме крови человека. Принцип анализа: двухстадийный "сэндвич" иммуноферментный анализ. Метод ИФА анализа: количественный. Регистрация ИФА реакции: фотометрический метод при длине волны**: 450 нм. Формат микропланшета: 96 луночный; разделяемый:12 стрипов по 8 лунок. Количество определений (включая контроли) не менее: 96. Образец для анализа: сыворотка; плазма крови. Объем исследуемого образца не более: 50 мкл. Шейкирование при температуре** + 25°С. Общее время инкубации не более 75 минут. Диапазон выявления концентраций* не менее: 0-250 Ед/мл. Чувствительность не более 0.75 Ед/мл. Все реагенты жидкие, готовые к использованию. Наличие цветовой индикации внесения реагентов в лунку. | 1 |
| 89 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации нейронспецифической енолазы (NSE) в сыворотке крови | набор | Набор реагентов предназначен для иммуноферментного определения концентрации нейронспецифической енолазы (NSE) в сыворотке крови. Метод: «сэндвич»-вариант ИФА; одностадийный; Формат планшета: разборный; Количество определений: не менее 96; Диапазон измерений 0 ~ 130 нг/мл; Чувствительность: 0,5 нг/мл; Образец для анализа: сыворотка крови; Количество образца для анализа: 25 мкл; Суммарное время инкубации 1 ч. 15 мин; Отсутствие предварительной промывки планшета; Отсутствие финальной отмывки водой. | 1 |
| 90 | Набор реагентов для определения антигена cyfra 21-1 в сыворотке (плазме) крови | набор | Набор реагентов предназначен для количественного определения концентрации антигена cyfra 21-1 в сыворотке (плазме) крови методом твердофазного иммуноферментного анализа. Количество определений: не менее 96. | 1 |
| 91 | Набор реагентов для определения кальпротектина в кале | набор | Набор предназначен для количественного определения человеческого кальпротектина в образцах кала методом иммуноферментного анализа. Принцип сэндвич-метода (ELISA). Диапазон измерения: 30–1800 мкг/г кала. Чувствительность: 30 мкг/г кала. Количество определений: не менее 96. | 1 |
| 92 | Набор реагентов для определения панкреатической эластазы | набор | Набор предназначен для количественного определения панкреатической эластазы в образцах человеческих фекалий методом иммуноферментного анализа для диагностики экзокринной функции поджелудочной железы. Диапазон измерения: 10 – 500 мкг эластазы/г фекалий. Аналитическая чувствительность: 10 эластазы/г фекалий. Клиническая чувствительность для тяжёлых хронических панкреатитов: 94%. Клиническая чувствительность для лёгких форм хронических панкреатитов: 63%. Клиническая чувствительность для карциномы поджелудочной железы: 61%. Клиническая специфичность: 95%. Приложения теста: панкреатическая эластаза – протеолитический фермент, синтезируемый исключительно поджелудочной железой. Для неё характерны стабильность в кишечном пассаже и даже аккумуляция: концентрация эластазы в 6 раз выше в кале по сравнению с дуоденальным соком. Количество определений: не менее 96. | 1 |
| 93 | Набор реагентов для окраски гинекологических мазков по методике Папаниколау | набор | Набор реагентов предназначен для окраски гинекологических препаратов по Папаниколау при цитологической диагностике и скрининге по Папаниколау («ПАП-тест»). Фасовка набора: Краска гематоксилин по Гиллу-2 (Папаниколау-1), 1000 мл - 1 шт. Краска OG (Папаниколау-2), 1000 мл - 1 шт. Краска ЕА (Папаниколау-3), 1000 мл - 1 шт. Раствор для дегидратации, 1000 мл - 3 шт Просветляющий раствор, 1000 мл - 1 шт. Фиксатор-спрей, 100 мл - 2 шт. Монтирующая (заключающая) среда, 100 мл - 1 шт. Набор рассчитан на окраску не менее 1000 препаратов. | 1 |
| 94 | Набор для определения активности антитромбина III в плазме крови человека | набор | Набор реагентов предназначен для количественного определения активности антитромбина III в плазме крови клоттинговым методом. Фасовка набора: Тромбин, лиофильно высушенный (4 мл/фл.) – 2 флакона; Фибриноген, лиофилизированный (2 мл/фл.) – 4 флакона; Дефибринированная плазма – калибратор, лиофильно высушенная (1мл/фл.) – 1 флакон; Буфер имидазоловый концентрированный (5 мл/фл.) – 1 флакон. Один набор предназначен для проведения 160 определений ручным методом на полуавтоматическом коагулометре. Количество анализов на автоматических анализаторах зависит от конструкции прибора. | 1 |
| 95 | Набор реагентов для определения кальцитонина в образцах сыворотки | набор | Набор предназначен для количественного определения человеческого кальцитонина в образцах сыворотки методом иммуноферментного анализа. Диапазон измерения: 1,0-300 пг/мл. Чувствительность: 1,0 пг/мл. Стандартизация: стандарты содержат синтетический кальцитонин человека (1-32) и прокалиброваны по 2-му Международному стандарту ВОЗ 89/620. Фасовка набора: 1. Микропланшет - рамка со стрипами, покрытыми стрептавидином, 12 х 8-луночных стрипов; 2. Реагент с биотинилированными антителами к кальцитонину, 7 мл; 3. Реагент, содержащий меченные ферментом антитела к кальцитонину, 7 мл; 4. Раствор для разведения, 10 мл; 5. Промывочный раствор, 30 мл; 6. Субстрат ТМБ, 20 мл; 7. Стоп-реагент, 20 мл; 8. Калибраторы 6 уровней, каждого по 1 флакону; 9. Контроли, лиофилизированные, 2 уровня, каждого по 1 флакону. Набор рассчитан на проведение не менее 96 определений. | 1 |
| 96 | Набор реагентов для определения 25-гидроксивитамина D в крови человека | набор | Набор реагентов предназначен для количественного определения 25-гидроксивитамина D (25-OH Vit D) в крови человека. Метод: Твердофазный ИФА-метод, конкурентный, одностадийный. Состав набора: Микропланшет со стрипами, разделяющимися на лунки – не менее 96-ячеек (8х12), антитела к 25-ОН Vit D сорбированы в лунках планшета. Наличие калибровочных и контрольных проб. | 1 |

Максимальная сумма определена не более 1 923 051 (Один миллион девятьсот двадцать три тысячи пятьдесят один) рубль 42 коп. без учета НДС.

Лимит договора составит 1 923 051,42 рублей (без учета НДС) и 2 307 661,70 рублей (с учетом НДС 20%).

Закупка производится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров работ и услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 2 апреля 2018г., размещенного на сайте заказчика.

Условия исполнения договора:

- Требования качества:

1) Поставленный Товар должен соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией.

а) Поставляемый товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение установленного образца с приложением в соответствии с (п. 4 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий»)

б) Требование о наличии сертификатов/деклараций в отношении указанной продукции установлено и постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

2) Качество Товара подтверждается соответствием техническим характеристикам, описанию, фасовке и упаковке, указанным в котировочной документации.

3) По количеству и качеству Товар должен полностью соответствовать котировочной документации.

4) Поставляемый товар должен быть новым, т.е. который не был в употреблении, находиться у Поставщика на законных основаниях, быть свободным от прав третьих лиц, не заложен и не находиться под арестом.

- Место доставки:  440600, г. Пенза, ул. Урицкого, 118

- Тара доставки: поставка товара должна осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность. Упаковка товара должна обеспечивать защиту от воздействия механических, химических и климатических факторов во время транспортирования и хранения поставляемого товара

- Сроки и условия поставки товаров: поставка Товара должна осуществляется партиями с даты подписания договора и до полного исполнения. Объем и срок поставки каждой партии Товара определяется Заказчиком в форме заявки, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». С даты получения соответствующей заявки Поставщиком, Поставщик обязуется осуществить поставку указанного в заявке Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней.

- Стоимость товаров должна включать: Все расходы Поставщика, которые могут возникнуть в ходе исполнения договора, в том числе: на перевозку, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

- Срок и условия оплаты: Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после принятия и поставки товара в течение 60 календарных дней.

- Особые условия: в случае, если Участник подает котировочную заявку на Товар, являющийся аналогом, то данный Товар по техническим характеристикам не должен быть хуже, а по некоторым критериям даже лучше (либо аналогичным), чем те, которые были предложены Заказчиком в котировочной документации.

- Источник финансирования: доходы, полученные от предпринимательской деятельности.

- С котировочной заявкой необходимо обязательно предоставить все копии регистрационных удостоверений, сертификатов соответствия, и других соответствующих документов на Товар (заверенные печатью). В случае, если Товар не подлежит сертификации, предоставить информационную справку. В котировочной заявке на каждую позицию предлагаемого Товара необходимо в обязательном порядке указывать технические характеристики (в противном случае Заказчик вправе отклонить заявку участника).

- Место подачи котировочных заявок: ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Пенза» – 440600, г. Пенза, ул. Урицкого, 118 (административный корпус, приёмная главного врача).

Срок начала подачи котировочных заявок:          с 14.00                         07.02.2020г.

Срок окончания подачи котировочных заявок: до 12.00                          13.02.2020г.

Дата рассмотрения котировочных заявок:            в 15.00                        13.02.2020г.

- Участники: запрос котировок проводится среди индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, независимо от формы собственности.

- Антидемпинговые меры: Антидемпинговые меры не предусмотрены.

- Обеспечение заявок: Обеспечение заявок не предусмотрено.

- Обеспечение договора: Обеспечение договора не предусмотрено.

- Порядок подачи заявок:

- Участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

- Заявки на участие в закупке действуют до момента заключения договора.

- Основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок или несоответствие конверта с заявкой следующим требованиям: на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

- В случае направления заявки по электронной почте, заархивированный файл должен иметь расширение .rar (или .zip), имя файла должно соответствовать формату «Наименование участника. Котировка №.rar (или .zip)». Вместо набора символов «Наименование участника» указать наименование участника, а вместо символа «№» участник должен указать номер запроса котировок. Документы, содержащиеся в архиве и имеющие формат *.pdf, должны быть отсканированы с оригинала или заверенной нотариальной копии и иметь разрешение не менее 100dpi. Допускается сканирование в черно-белом режиме.

- Заказчик или организатор процедуры закупки принимает конверты с заявками до истечения срока подачи заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, незапечатанных и поврежденных конвертов.

- По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт с заявкой, полученный заказчиком или организатором процедуры закупки по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается и не возвращается.

- Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок.

- Котировочная заявка должна включать цену за единицу (если указание цены за единицу предусмотрено котировочной документацией) и общую цену предложения. Участником должны быть указаны марки, модели, наименования предлагаемых товаров, работ, услуг.

- Цены необходимо приводить в рублях с учетом всех возможных расходов участника.

- Цены должны быть указаны с учетом НДС и без учета НДС.

- Для целей единообразного подхода к расчету сумм технического предложения суммы с учетом НДС необходимо рассчитывать следующим образом: цена единицы товаров, работ, услуг без учета НДС, округленная до двух знаков после запятой, умножается на количество, полученное значение округляется до двух знаков после запятой и умножается на 1,2 (либо иной коэффициент в зависимости от ставки НДС, применяемой в отношении участника).

- Котировочная заявка должно содержать все показатели и характеристики товаров, работ, услуг, условия исполнения договора, предусмотренные котировочной документацией и необходимые для рассмотрения и оценки котировочной заявки участника. Характеристики товаров, работ, услуг должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке заявок не допускалось их неоднозначное толкование, числовые показатели при описании характеристик товаров, работ, услуг должны быть указаны в абсолютных величинах. Все условия котировочной заявки участника понимаются заказчиком буквально, в случае расхождений показателей изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют написанные прописью.

- Предложение участника о цене, содержащееся в техническом предложении не должно превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), установленную в котировочной документации (с учетом НДС и без учета НДС). Если в документации указаны цены за единицу закупаемых товаров, работ, услуг, в техническом предложении должны быть указаны цены за единицу по каждому из предлагаемых участником товаров, работ, услуг. Цена за единицу, предложенная участником, не должна превышать цену за единицу, установленную в котировочной документации (с учетом НДС и без учета НДС).

- В случае поставки товаров в техническом предложении должны быть указаны марки, модели, наименования предлагаемого товара по каждой номенклатурной позиции.

- Порядок направления запросов на разъяснение положений котировочной документации и предоставления разъяснений положений котировочной документации:

- Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, установленные в документации. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты.

- Запрос о разъяснении котировочной документации, полученный от участника позднее установленного срока, не подлежит рассмотрению.

- Запрос о разъяснении котировочной документации может быть направлен с момента размещения котировочной документации, извещения о проведении запроса котировок на сайтах и не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

- В любое время, но не позднее, чем за 1 (один) день до окончания срока подачи котировочных заявок, могут быть внесены дополнения и изменения в извещение о проведении запроса котировок и(или) в котировочную документацию.

- Дополнения и изменения, внесенные в извещение о проведении запроса котировок и(или) в котировочную документацию, размещаются на сайтах в день принятия решения о внесении изменений.

- В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок и(или) котировочную документацию позднее чем за 2 (два) дня до даты окончания подачи заявок, заказчик обязан продлить срок подачи котировочных заявок таким образом, чтобы со дня размещения на сайтах внесенных в извещение о проведении запроса котировок и(или) котировочную документацию изменений до даты окончания срока подачи заявок оставалось не менее 5 (пяти) дней, либо, если в извещение о проведении запроса котировок и(или) котировочную документацию такие изменения вносятся в отношении конкретного лота, срок подачи заявок на участие в запросе котировок в отношении конкретного лота должен быть продлен таким образом.

- Заказчик не берет на себя обязательство по уведомлению участников о дополнениях, изменениях, разъяснениях в извещение о проведении запроса котировок, котировочную документацию, а также по уведомлению участников об итогах запроса котировок и не несет ответственности в случаях, когда участник не осведомлен о разъяснениях, внесенных изменениях, дополнениях, итогах запроса котировок при условии их надлежащего размещения на сайтах.

- Заказчик вправе отказаться от запроса котировок  в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки. Заказчик не несет при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

- Уведомление об отказе от проведения запроса котировок размещается на сайтах не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса котировок.

- Вскрытие заявок: По окончании срока подачи котировочных заявок для участия в запросе котировок представленные заявки в конвертах, соответствующих Порядку подачи заявок, вскрываются.

  - В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более котировочных заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее этим участником закупки котировочные заявки не отозваны, все котировочные заявки этого участника закупки, поданные в отношении одного и того же лота, не рассматриваются и возвращаются этому участнику закупки.

  - Вскрытие конвертов и объявление информации, содержащейся в заявках производится в соответствии с очередностью их поступления в адрес заказчика.

  - При вскрытии конвертов с котировочными заявками объявляется:

1) наименование участника закупки;

2) сведения, изложенные в финансово-коммерческом предложении участника закупки, используемые для оценки заявок;

3) иная информация (при необходимости).

  - Заказчик или организатор процедуры закупки может проводить аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с котировочными заявками.

  - При вскрытии конвертов с заявками документы по существу не рассматриваются.

  - По итогам вскрытия конвертов формируется протокол, который подлежит публикации на официальном сайте не позднее 3 дней с даты его подписания.

- Рассмотрение и оценка заявок:

  - Заявки рассматриваются в течение 10 рабочих дней после окончания срока подачи котировочных заявок на предмет их соответствия требованиям, установленным в запросе котировок цен, и сопоставляет их предложения по цене договора. Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки котировочных заявок, подведения итогов запроса котировок, но не более чем на 10 рабочих дней, при этом в течение одного рабочего дня с даты принятия решения о продлении срока рассмотрения и оценки заявок, подведения итогов запроса котировок заказчик или организатор процедуры закупки размещает соответствующее уведомление на официальном сайте.

  - В случае, если по окончании срока подачи заявок подано менее 3 котировочных заявок, срок рассмотрения и оценки котировочных заявок, подведения итогов запроса котировок может быть сокращен.

  - Котировочные заявки участников рассматриваются на соответствие требованиям, изложенным в котировочной документации, на основании представленных в составе котировочных заявок документов, а также иных источников информации, предусмотренных котировочной документацией, законодательством Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов, организаций в сети Интернет.

  - Сведения об участнике закупки проверяются заказчиком, в том числе на основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, размещенной на сайте https://egrul.nalog.ru/.

  - Участник запроса котировок не допускается к участию в запросе котировок в случае:

- Несоответствия котировочной заявки требованиям котировочной документации, в том числе:

котировочная заявка не соответствует форме, установленной котировочной документацией, не содержит документов, иной информации согласно требованиям котировочной документации;

документы не подписаны должным образом (в соответствии с требованиями котировочной документации),

- Предложение о цене договора (цене лота) превышает начальную (максимальную) цену договора (цену лота), в том числе предложение о цене за единицу товара, выполняемых работ, оказываемых услуг превышает начальную (максимальную) цену за единицу (если такая цена за единицу установлена в котировочной документации),

- Участник запроса котировок не представил разъяснения положений котировочной заявки (в случае наличия требования в котировочной документации)

  - Заказчик вправе до подведения итогов запроса котировок в письменной форме запросить у участников запроса котировок информацию и документы, необходимые для подтверждения соответствия участника, товаров, работ, услуг, предлагаемых в соответствии с заявкой такого участника, предъявляемым требованиям, изложенным в котировочной документации. При этом не допускается изменение и(или) дополнение заявок участников.

  - Ответ от участника запроса котировок, полученный после даты, указанной в запросе, не подлежит рассмотрению.

  - Заказчик вправе проверять достоверность сведений, информации и документов, содержащихся в заявках участников, путем получения сведений из любых официальных источников, использование которых не противоречит законодательству Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов и организаций в сети Интернет, а также путем выездных проверок.

  - По результатам рассмотрения котировочных заявок заказчик принимает решение о допуске (отказе в допуске) участника запроса котировок к участию в запросе котировок.

  - При наличии информации и документов, подтверждающих, что товары, работы, услуги, предлагаемые в соответствии с заявкой участника, не соответствуют требованиям, изложенным в котировочной документации, заявка участника отклоняется.

  - Информация относительно процесса изучения, оценки и сопоставления котировочных заявок, определения победителей запроса котировок не подлежит разглашению участникам. Попытки участников получить такую информацию до размещения протоколов на сайтах, служат основанием для отклонения котировочных заявок таких участников.

  - Заказчик может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности в котировочной заявке, которые существенно не влияют на ее содержание и дальнейшую оценку (при соблюдении равенства всех участников запроса котировок) и не оказывают воздействия на рейтинг какого-либо из участников при рассмотрении и оценке котировочных заявок.

  - Заказчик вправе допустить участника к участию в запросе котировок в случае, если участник или его котировочная заявка не соответствуют требованиям котировочной документации, но выявленные недостатки носят формальный характер и не влияют на содержание и условия заявки на участие в запросе котировок, а также на условия исполнения договора и не влекут рисков неисполнения обязательств, принятых таким участником в соответствии с его котировочной заявкой.

  - Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, указанная словами.

  - Если в котировочной заявке имеются арифметические ошибки при отражении цен за единицу закупаемых товаров, работ, услуг и(или) цены договора (цены лота) заявка такого участника отклоняется.

  - В ходе рассмотрения заявок заказчик вправе затребовать от участников запроса котировок разъяснения положений котировочных заявок.

  - Участники и их представители не вправе участвовать в рассмотрении котировочных заявок и изучении квалификации участников.

  - По итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок заказчик составляет протокол рассмотрения и оценки заявок, в котором в том числе может содержаться следующая информация:

- Наименование товаров, работ, услуг, на закупку которых проводится запрос котировок, существенные условия договора.

- Сведения об участниках закупки, подавших котировочные заявки.

- Принятое заказчиком решение об отклонении котировочной заявки с обоснованием причин отклонения.

- Наиболее низкая цена товаров, работ, услуг.

- Заключение о взаимозаменяемости (эквивалентности) товаров, работ, услуг (при необходимости).

  - Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок размещается на сайтах не позднее 2 (двух) дней с даты подписания протокола.

  - При необходимости согласования заявки с Региональной дирекцией здравоохранения либо Центральной дирекцией здравоохранения – филиалом ОАО «РЖД» итоги оценки и сопоставления котировочных заявок в течение двух дней направляются на согласование в Куйбышевскую дирекцию здравоохранения – структурное подразделение Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД».

- Порядок оценки и сопоставления котировочных заявок

  - Победитель запроса котировок определяется по итогам оценки заявок, соответствующих требованиям котировочной документации.

  - Оценка заявок осуществляется на основании цены, указанной в техническом предложении путем сопоставления.

  - Единственным критерием оценки котировочных заявок является цена. Иные критерии оценки котировочных заявок не применяются.

  - При оценке котировочных заявок сопоставляются предложения участников по цене без учета НДС. Сопоставление осуществляется методом математического сравнения.

  - В случае обнаружения предложений, стоимость которых ниже среднеарифметической цены всех поданных участниками предложений более, чем на 15%, заказчик имеет право запросить дополнительные разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а при отсутствии обоснованных разъяснений - отклонить поданное предложение.

  - Техническое предложение участника, представляемое в составе заявки, должно соответствовать требованиям котировочной документации, условия технического предложения должны соответствовать требованиям технического задания и должно предоставляться по форме приложения № __ к котировочной документации.

  - При несоответствии технического предложения требованиям, указанным в пункте 19.6 котировочной документации, заявка такого участника отклоняется.

  - Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в котировочной документации, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг. При наличии нескольких равнозначных котировочных заявок лучшей признается та, которая поступила раньше.

- Подведение итогов запроса котировок

  - Комиссия, рассмотрев котировочные заявки и представленные по итогам рассмотрения и оценки заявок материалы, при необходимости согласования заявки с Центральной дирекцией здравоохранения – филиалом ОАО «РЖД» - в течение 2 (двух) дней с момента получения согласия, принимает решение о победителе запроса котировок. По результатам работы комиссии оформляется протокол.

  - В протоколе комиссии излагается решение комиссии об итогах запроса котировок.

  - Участники или их представители не могут присутствовать на заседании комиссии.

  - Победителем признается участник, заявка которого отвечает всем требованиям, установленным в котировочной документации, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг.

  - Протокол комиссии размещается на сайтах не позднее 2 (двух) дней с даты подписания протокола.

  - При проведении переторжки (переторжек), предоставлении возможности подачи альтернативных предложений, в иных случаях дата и время подведения итогов могут быть перенесены.

  - При проведении переторжки (переторжек), предоставлении возможности подачи альтернативных предложений рассмотрение, оценка и итоги запроса котировок подводятся на основании представленных участниками котировочных заявок, альтернативных предложений, предложений для переторжки, с учетом требований котировочной документации.

- Признание запроса котировок несостоявшимся

  - Запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) признается несостоявшимся, если:

- на участие в запросе котировок (в том числе в части отдельных лотов) подано менее 2 (двух) котировочных заявок;

- по итогам рассмотрения котировочных заявок только одна котировочная заявка признана соответствующей котировочной документации;

- все котировочные заявки признаны несоответствующими котировочной документации;

- победитель запроса котировок (в том числе в части отдельных лотов) или участник закупки, предложивший в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель, или участник закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок (в том числе в части отдельных лотов) условий, уклоняется от заключения договора.

  - Если запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) признан несостоявшимся в случаях, когда по итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок только одна котировочная заявка признана соответствующей котировочной документации, или на участие в запросе котировок подана одна котировочная заявка  и она соответствует требованиям котировочной документации, с участником закупки, подавшим такую заявку, может быть заключен договор в порядке, установленном нормативными документами заказчика.

Цена заключаемого договора не может превышать цену, указанную в котировочной заявке участника запроса котировок (в том числе в части отдельных лотов).

  - Если запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) признан несостоявшимся, заказчик вправе объявить новый запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) или осуществить закупку другим способом.

- Проведение переторжки

  - Переторжка является дополнительным элементом запроса котировок и заключается в добровольном повышении предпочтительности заявок участников запроса котировок в рамках специально организованной для этого процедуры путем снижения участниками запроса котировок цены своих первоначально поданных заявок.

  - Переторжка проводится по решению заказчика неограниченное количество раз в рамках одного запроса котировок.

  - Переторжка может быть отменена в любое время до ее окончания. Переторжка в режиме реального времени может быть отменена до ее начала.

  - В любое время до подведения итогов запроса котировок заказчик вправе направить участникам, допущенным к участию в запросе котировок приглашение с указанием в нем формы, порядка проведения переторжки, сроков и порядка подачи предложений с новыми условиями, а также информации о  дате, времени, проведения переторжки в режиме реального времени, дате, времени открытия доступа к документам с измененными условиями (при проведении переторжки в заочной форме), дате и времени рассмотрения предложений и переносе срока подведения итогов. Заказчик также размещает приглашение на сайтах. В приглашении указывается перечень документов, которые должны быть представлены в составе предложения. Документы должны быть оформлены в порядке, установленном котировочной документацией.

  - При проведении переторжки допущенным к участию в запросе котировок участникам запроса котировок предоставляется возможность добровольно повысить предпочтительность их заявок путем снижения цены, указанной в заявке такого участника при условии сохранения остальных положений заявки без изменений.

  - В переторжке имеют право участвовать все допущенные к участию в запросе котировок участники. Предложение для переторжки, поданное участником, не допущенным к участию в запросе котировок, не подлежит рассмотрению.

  - Участник, допущенный к участию в запросе котировок, вправе не принимать участие в переторжке, тогда при оценке заявок рассматривается его первоначальная заявка (последняя соответствующая требованиям котировочной документации заявка, если переторжка проводится несколько раз).

  - Предложения участника по ухудшению первоначальных условий (последних предложенных условий если переторжка проводится несколько раз), не рассматриваются, такой участник запроса котировок считается не участвовавшим в переторжке, при этом его предложение остается действующим с ранее объявленными условиями.

  - Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое время до открытия доступа к документам с измененными условиями на участие в запросе котировок.

  - После проведения переторжки победитель определяется в порядке, предусмотренном пунктами 18-21 котировочной документации.

- Котировочная заявка

  - Котировочная заявка должна содержать всю указанную в  котировочной документации информацию и документы.

  - Котировочная заявка оформляется в соответствии с требованиями котировочной документации.

  - Котировочная заявка участника, не соответствующая требованиям котировочной документации, отклоняется.

  - Котировочная заявка оформляется на русском языке. Если в составе котировочной заявки представляются документы на иностранном языке, такие документы должны быть переведены на русский язык, а перевод заверен нотариально. При представлении заявки представляется копия, сканированная с нотариально заверенного перевода. Вся переписка, связанная с проведением запроса котировок, ведется на русском языке.

  - Если в составе заявки представлен документ, который не поддается прочтению (ввиду, например, низкого качества копирования/сканирования участником, представления участником поврежденного документа и др.), документ считается непредставленным и не рассматривается.

  - В котировочной заявке должны быть представлены:

- опись представленных документов, заверенная подписью и печатью (при ее наличии) участника. Документ должен быть сканирован с оригинала;

- надлежащим образом оформленная, в соответствии с формой, являющейся приложением № 1 к котировочной документации, заверенная подписью и печатью (при ее наличии) участника, заявка на участие в запросе котировок. Документы должны быть сканированы с оригинала;

- документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего котировочную заявку: доверенность на лицо, подписавшее заявку, а также решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Доверенность должна быть сканирована с оригинала или нотариально заверенной копии, иные документы должны быть сканированы с оригинала или копии, заверенной участником;

- документы, подтверждающие соответствие участников запроса котировок, предлагаемых ими товаров, работ, услуг установленным требованиям котировочной документации и условиям допуска к участию в запросе котировок;

- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а именно: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за один последний завершенный отчетный период (финансовый год), по результатам которого указанная отчетность представлялась в ИФНС. Документы должны быть сканированы с оригинала или копии, заверенной участником;

- документы, содержащие информацию о месте регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), документы, удостоверяющие личность (для физических лиц). При предоставлении заявки документ должен быть сканирован с оригинала, копии, заверенной участником;

- учредительные документы с учетом всех изменений и дополнений к ним, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений и дополнений;

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до направления котировочной заявки;

- лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также сертификаты Саморегулирующих организаций - в случае, если их наличие является обязательным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов;

- копия банковской карточки с образцами подписей и оттиском печати контрагента.

Все предоставляемые копии документов заверяются организацией/индивидуальным предпринимателем и содержат:

- ФИО лица (руководителя организации), заверившего копии документов;

- Наименование должности  лица (руководителя организации), заверившего копии документов;

- Его собственноручную подпись (не факсимиле);

- Оттиск оригинальной печати организации (не «ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ»).

Оригиналы документов или их копии, состоящие из нескольких листов, должны быть сшиты и заверены способом, изложенным выше, с указанием на оборотной стороне последнего листа сшива текста следующего содержания: «Пронумеровано, прошито и скреплено печатью ____ (_____) листов».

- Взаимозаменяемость: Взаимозаменяемость (эквивалентность) товаров, работ, услуг, предлагаемых участниками, закупаемыми товарами, работами, услугами определяется заказчиком исходя из основных принципов осуществления закупок и требований технического задания.

- Обязательные требования к участникам запроса котировок цен

25.1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

  - непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

  - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

  - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

  - отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

  - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

  - отсутствие между участником закупки и заказчиком или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

  - соответствие иным требованиям, указанным в котировочной документации

- Заключение договора

26.1. Положения договора (условия, цена) не могут быть изменены по сравнению с котировочной документацией и котировочной заявкой победителя запроса котировок за исключением случаев, предусмотренных котировочной документацией. При невыполнении победителем запроса котировок требований данного пункта он признается уклонившимся от заключения договора. Договор в таком случае может быть заключен с участником, предложившим в котировочной заявке такую же цену, как и победитель в проведении запроса котировок, или с участником закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий,  с учетом требований данного пункта.

  - Заказчик направляет участнику запроса котировок, с которым заключается договор проект договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования итогов запроса котировок на сайтах.

  - Договор заключается в течение 30 (тридцати) дней с даты подведения итогов. В случаях, когда в соответствии с внутренними нормативными документами для заключения договора требуется согласование с Центральной дирекцией здравоохранения – филиалом ОАО «РЖД», срок заключения договора начинает исчисляться со дня получения такого согласования.

- Исполнение, изменение, расторжение договора

27.1. Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае недостижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

  - Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств по договору по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

  - Лицо, с которым заключен договор, обязано информировать заказчика в сроки, установленные договором, о произошедших изменениях в сведениях в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и о составе исполнительных органов, с подтверждением соответствующими документами.

  - При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Новый поставщик (исполнитель, подрядчик) должен соответствовать требованиям к участникам запроса котировок, которые устанавливались в котировочной документации.

  - При исполнении договора по согласованию с заказчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. При этом стоимость поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг не должна быть выше стоимости, указанной в договоре.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Приложения:

1. Форма котировочной заявки;

2. Проект договора;

3. Образец оформления конверта.

Председатель конкурсной комиссии				                                                Н.А. Герцог

Приложение №1

От «______» ____________2020 г.  № _________

КОТИРОВОЧНАЯ    ЗАЯВКА

на______________________________________________

Кому: Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Пенза»;

Адрес: 440600, РФ,  г. Пенза, ул. Урицкого, 118

E-mail: buhgalteriya@okb58.ru

Тел: +7 (841) 258-80-62

Уважаемые господа!

Мы,

(наименование, место нахождения, ИНН (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства, ИНН (для физического лица), КПП, ОГРН, ОКПО,  банковские реквизиты участника размещения заказа, контактный телефон)

в лице _______________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. - полностью)

на основании Вашего извещения о проведении запроса котировок № _____ предлагаем оказать следующие услуги / поставить товар:

| № п/п | Наименование заказчика | Предлагаемое наименование | Описание, характеристики, размеры, объемные показатели | Производитель/Страна происхождения | Ед. измер. | Кол-во | Стоимость без НДС | Стоимость с НДС | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Условия исполнения договора:

- Требования качества:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Место доставки: 440600, Россия, г. Пенза, ул. Урицкого, 118

- Тара доставки:   _____________________________________________________________

- Сроки и условия поставки товара: ______________________

- Стоимость услуг/поставка товара включает: ____________________________________

- Стоимость услуг/поставки товара на ________________ составляет:

(дата)

__________________________________________________________________________ руб., в том числе НДС %- ______ (если не облагается, обязательно указать основания). Стоимость услуг/поставки товара по договору является фиксированной и не подлежит изменению на протяжении всего срока действии договора.

7. Сроки и условия оплаты:

8. Особые условия: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящим подтверждается, что _________(наименование участника) ознакомилось(ся) с условиями котировочной документации, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.

В частности, _______ (наименование участника), подавая настоящую заявку, согласно(ен) с тем, что:

- результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных ______________ (наименование участника), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении заказчика;

- за любую ошибку или упущение в представленной __________________ (наименование участника) заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование участника);

- заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в порядке, предусмотренном котировочной документацией без объяснения причин.

При подаче котировочной заявки на поставку товара в соответствии с Вашим запросом котировок, мы выражаем согласие с указанными условиями договора, а также мы  берем на себя обязательства при подаче котировочной заявки представить документы (оригиналы или заверенные копии), подтверждающие сведения, указанные в анкете, а именно:

● Учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений;

● Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов;

● Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным Исполнительным органом; согласие соответствующего органа управления контрагента на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);

● Сведения о бенефициарах;

● Согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации;

● Лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

● Информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов;

● Копия банковской карточки с образцами подписей и оттиском печати контрагента.

● Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а именно: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за один последний завершенный отчетный период (финансовый год), по результатам которого указанная отчетность представлялась в ИФНС.

● Регистрационные удостоверения, сертификаты и декларация соответствия на предлагаемый Товар и другие соответствующие информационные справки.

В случае признания _________ (наименование участника) победителем мы обязуемся:

- До заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. ____ (наименование участника) предупрежден(о), что при непредставлении указанных сведений и документов, заказчик вправе отказаться от заключения договора.

- Подписать договор(ы) на условиях настоящей котировочной заявки и на условиях, объявленных в котировочной документации;

- Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора;

- Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями котировочной документации.

Настоящим подтверждаем, что:

- товары, результаты работ, услуг предлагаемые _______ (наименование участника), свободны от любых прав со стороны третьих лиц, ________ (наименование участника)  согласно передать все права на товары, результаты работ, услуг  в случае признания победителем заказчику;

- поставляемый товар не является контрафактным (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);

- поставляемый товар является новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено техническим заданием документации (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);

- ________(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не находится в процессе ликвидации;

- в отношении ____(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не открыто конкурсное производство;

- на имущество ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;

- у ________(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют недоимки по налогам, сборам, просроченной задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах либо подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято);

- у руководителей, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера _____ (наименование участника лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют непогашенные судимости за преступления в сфере экономики, в отношении указанных лиц не применялись наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся предметом запроса котировок, и административные наказания в виде дисквалификации;

- в отношении ____(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют сведения в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- ________ (наименование участника) извещены о включении сведений о ________ (наименование участника) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения ________(наименование участника) от заключения договора.

Настоящим ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) подтверждаем, что при подготовке заявки на участие в запросе котировок обеспечили соблюдение требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе о получении согласий и направлении уведомлений, необходимых для передачи и обработки персональных данных субъектов персональных данных, указанных в заявке, в целях проведения запроса котировок.

Настоящим ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) подтверждает отсутствие между участником закупки и заказчиком или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

_______ (указывается ФИО лица, подписавшего Заявку) даю согласие на обработку всех своих персональных данных, указанных в заявке, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в целях проведения запроса котировок.

Настоящим ____________ (наименование участника) подтверждает и гарантирует подлинность всех документов, представленных в составе котировочной заявки.

____________________		_____________		___________________

(должность подписавшего 		    (подпись)			  (фамилия, инициалы)

(для юридического лица))

Приложение №2

Проект договора

Договор № ____

поставки товара

г. Пенза                                                      	          			            «___» _________ 2020г.

Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Пенза», именуемое далее «Покупатель», в лице Главного врача Герцог Натальи Андреевны, действующего на основании устава, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое далее «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, именуемые далее совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в установленный Договором срок ____________(далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Срок поставки Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующей заявки, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

1.3.Поставка Товара осуществляется на склад Покупателя, расположенный по адресу: г. Пенза, ул. Урицкого, д. 118.

1.4. Время поставки с 8-00 ч. до 16-00 ч.в рабочие дни (с понедельника по пятницу).

2. Стоимость и порядок оплаты

2.1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору с учетом транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора, составляет — ____________ (_________________) руб. 00 коп. НДС не облагается в связи с ______________________________________.

2.2. Оплата Товара производится Покупателем в течение 60 (шестидесяти) дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.3. Обязанность Покупателя по осуществлению  оплаты стоимости Товара считается выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. В сроки, установленные настоящим Договором, осуществлять поставку Товара в количестве, предусмотренном Спецификацией, и передачу его Покупателю на условиях настоящего Договора.

3.1.2. Предоставить на Товар необходимую сопроводительную документацию или иные документы, необходимые для использования Товара по назначению.

3.1.3. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих документов:

товарную накладную формы (ТОРГ-12);

счёт-фактуру;

3.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

3.1.5.  Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев контрагента, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах контрагента не позднее, чем через 5(пять) календарных дней после таких изменений.

3.1.6. Поставку Товара осуществлять в рабочие часы Покупателя, по предварительному согласованию с Покупателем даты и времени, если иное не согласовано Сторонами.

3.1.7. Осуществить поставку товаров в количестве, указанном в заявке Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер», в сроки не позднее указанных в приложении №2 к настоящему договору. Поставка осуществляется по предварительному согласованию с Покупателем даты и времени в рабочие часы Покупателя.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Произвести необходимые подготовительные работы для приемки Товара, а именно: обеспечить место для хранения Товара.

3.2.2. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству качеству и комплектности.

3.2.3. Принять и оплатить Товар в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

3.2.4. Предоставлять Поставщику заявки на товар в электронном виде посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар.

3.4. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор или отказаться от Товара частично в случае несвоевременной поставки Товара или поставки некачественного Товара, который нельзя использовать по назначению.

4. Условия поставки

4.1. Доставка Товара Покупателю производится Поставщиком путем его отгрузки воздушным, железнодорожным, автомобильным или водным транспортом.

4.2. Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой даты поставки) уведомляет Покупателя о дате и времени  поставки и необходимости Покупателю осуществить  приемку Товара и сообщает следующие сведения:

номер Договора; номер товарной накладной формы (ТОРГ-12); наименование Товара; упаковочный лист; дату отгрузки; количество мест; вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателя.

4.3. Приемка-передача Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с подписанием товарной накладной формы (ТОРГ-12). Приемка Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за недостатки Товара. Поставщик несет полную ответственность за недостатки Товара, включая, но не ограничиваясь ответственностью за качество Товара, и в случае обнаружения недостатков принятого Покупателем Товара Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар был осмотрен и принят Покупателем, при условии, что заводская упаковка не вскрывалась.

5. Комплектность, качество и гарантии

5.1. Поставщик гарантирует, что:

поставляемый по настоящему Договору Товар является новым и не был в употреблении;

поставляемый по настоящему Договору Товар находится у него во владении на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом;

соответствует российским и международным стандартам, существующим для данного рода Товара на момент исполнения настоящего Договора;

качество и комплектность Товара полностью отвечают условиям настоящего Договора, техническим условиям на соответствующий вид Товара;

транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара;

5.2. Поставщик обязуется обеспечить поставку Товара с остаточным сроком годности не менее 70%. Поставка Товара с остаточным сроком годности менее 70% производится с письменного согласия Покупателя по каждой позиции Товара отдельно, при этом Поставщик обязан предложить Покупателю соразмерное уменьшение цены поставляемого Товара.

5.3. Если Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать условиям настоящего Договора, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления на условиях, предусмотренных настоящим Договором. По требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара надлежащего качества или его частей возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение недостатков производится силами Покупателя, то Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с этим расходы.

5.4. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель вправе отказаться полностью или частично от настоящего Договора и потребовать от Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения настоящего Договора суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного Товара.

6. Упаковка и маркировка

6.1. Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

7. Переход права собственности

7.1. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,02 % от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя.

8.4. В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в настоящем разделе основаниям Покупатель вправе требовать от Поставщика:

- возмещения Покупателю убытков, вызванных таким отказом;

- возврата всех уплаченные Покупателем по настоящему Договору денежных сумм;

- уплаты Покупателю штрафа в размере 10 % от общей стоимости Товара, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

8.5. В случае не устранения Поставщиком выявленных недостатков Товара в течение  14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения от Покупателя требования об устранении недостатков Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере:

0,02% от стоимости Товара, в котором выявлены недостатки, за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков не позволяло использовать Товар;

8.6. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, перевозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и Покупателя товарной накладной формы ТОРГ-12 Поставщик за свой счет обязуется устранить все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать товарную накладную формы ТОРГ-12 с соответствующими оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех недостатков в указанный срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно уменьшить цену Товара или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение недостатков Товара.

8.7. В случае поставки некомплектного Товара Покупатель вправе по своему выбору в одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену не поставленных в срок комплектующих или потребовать от Поставщика доукомплектовать Товар в течение 30 (тридцати) дней. При этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы, подлежащие передаче в соответствии с условиями настоящего Договора и не переданные Покупателю, считаются не поставленными в срок.

8.8. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы Покупателем (после направления соответствующего письменного требования Поставщику) путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя.

8.9. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

8.10. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком для исполнения своих обязательств по Договору.

8.11. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных настоящим Договором, производится только при условии направления соответствующего письменного требования пострадавшей Стороной виновной Стороне.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях объявленной или фактической войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна по возможности в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев для обеих сторон, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон, при этом инициирующая сторона обязана произвести расчеты с другой стороной по фактически исполненному до наступления форс-мажорных обстоятельств после прекращения форс-мажорных обстоятельств.

10. Разрешение споров

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, в соответствии законодательством Российской Федерации решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

10.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Пензенской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор

и его расторжения

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

11.3. Договор может быть расторгнут в случае неисполнения Поставщиком требования, предусмотренного пунктом 3.1.5 настоящего Договора.

11.4. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Поставщику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора. При этом Покупатель обязан оплатить Товар, поставленный и принятый Покупателем до даты получения Поставщиком уведомления о расторжении настоящего Договора.

11.5. Денежные средства, подлежащие возврату Покупателю в  случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и/или настоящим Договором, Поставщик обязуется возвратить Покупателю в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

  - Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения Поставщику соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Поставщика по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, установленном пунктом 14.3 Договора.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, а также не оказывают, не предлагают оказать и не разрешают оказание каких-либо услуг, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.

12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп, а так же иные действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных правовых актов в сфере предупреждения и  противодействия коррупции.

12.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или могло произойти нарушение каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, эта Сторона обязуется уведомить о возникновении таких подозрений другую Сторону в письменной форме. В тексте уведомления Сторона обязана сослаться на известные ей факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора другой Стороной, её аффилированными лицами, работниками или посредниками.

12.3.1.Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора:

- факс: (8412) 58-80-62; - электронная почта: secr-okb-penza@yandex.ru;

12.3.2.Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора:

- факс: +7(_____) __________________, e-mail: ____________.

12.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, обязана рассмотреть такое уведомление и сообщить другой Стороне о результатах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

12.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности, а так же применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о выявленных фактах нарушения положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора.

12.6. В случае подтверждения факта нарушения одной из Сторон положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия настоящего Договора.

  - В случае неполучения Стороной, направившей уведомление  о нарушении положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, информации о результатах рассмотрения такого уведомления в установленный пунктом 12.4 настоящего Договора срок, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не позднее, чем за 1 (один) календарный месяц до предполагаемой даты прекращения действия настоящего Договора.

13. Налоговая оговорка

13.1. Поставщик гарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику;

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

13.2.	Если Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 13.1. настоящего раздела,  и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к Заказчику  об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или)

предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика  услуги являющиеся предметом настоящего договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Поставщик обязуется возместить Заказчику убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

13.3. Поставщик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 13.2. настоящего раздела. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери.

14. Срок действия Договора

14.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

15. Прочие условия

15.1. Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, полученных Поставщиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без письменного согласия Покупателя.

15.2. Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по настоящему Договору третьим лицам.

15.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

15.4. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись стороны, в последующем должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах договора. В любом из случаев срок получения такого документа, письма, уведомления, начинает течь с момента направления электронного сообщения. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к исполнению другой стороной с даты отправления электронного письма.

15.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

15.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

15.7. К настоящему Договору прилагаются:

15.7.1 Спецификация (приложение № 1).

16. Адреса и платёжные реквизиты Сторон

| Покупатель: Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Пенза» | Поставщик: |
| --- | --- |
| 440600, г. Пенза, ул. Урицкого, 118 ИНН 5834028940, КПП 583401001 Р/счет 40703810739180001773 Банк: Наименование банка: филиал № 6318 ВТБ (ПАО) К/счет 30101810422023601968 БИК 043601968 ОКПО 01113781, ОГРН 1045802005292, ОКАТО 56401364000, ОКВЭД 68.10 тел. (8412) 58-19-91, факс (8412) 58-80-62 E-mail: secr-okb-penza@yandex.ru _______________/Герцог Н.А./ | ___________________/_____________/ |

Приложение №1

к договору №             от «___» ___________ 2020г.

Спецификация

| № п/п | Наименование Товара /Производитель /Страна производства | Ед. изм. | Кол-во | НДС,% / НДС не облагает ся | Цена за ед. с НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Стоимость вкл. НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |

Итого по Спецификации - ______  (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___% - _____ (_______________) рублей _____ копеек /или НДС не облагается

от Покупателя 				                  от Поставщика

_______________  /Герцог Н.А./		     ________________ /______________/

Приложение №3

Образец оформления конверта с заявкой на участие в запросе котировок, подаваемой на бумажном носителе

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: __ ч. __ мин. «__» ______ 2020г. время московское Заявка на участие в запросе котировок № ______ на право заключения договора на поставку товара ________________ для нужд ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Пенза» Куда: ___________________________________ Кому: ___________________________________ Наименование: Участник запроса Адрес: котировок ИНН