##### КОТИРОВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Запрос котировок № 23140205002/220

на поставку реактивов и расходного материала для нужд клинико-диагностической лаборатории.

Заказчик: Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Пенза»; сокращенное официальное наименование учреждения: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Пенза».

Юридический адрес: 440600, г. Пенза, ул. Урицкого, 118.

E-mail: buhgalteriya@okb58mail.ru, тел: 8 (841) 258-19-91, факс: 8 (841) 258-89-54.

Контактное лицо: Главный бухгалтер Гронская Елена Борисовна (841) 258-19-91, бухгалтер – Зимина Марина Ивановна тел. (841) 258-19-91.

Способ запроса: запрос котировок в бумажной форме

Предмет запроса котировок: поставка реактивов и расходного материала для нужд клинико-диагностической лаборатории.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Наименование товара: реактивы и расходный материал для нужд клинико-диагностической лаборатории.

Начальная (максимальная) сумма договора, не более – 3 813 011,77 (Три миллиона восемьсот тринадцать тысяч одиннадцать) рублей 77 коп., с учетом стоимости всех налогов и расходов.

Закупка производится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров работ,  услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденного приказом Центральной дирекции здравоохранения от 5 марта 2021 г. № ЦДЗ-18, размещенного на сайте заказчика: www.okb58.ru в разделе - О Больнице/Конкурсы и закупки.

Условия исполнения договора:

1. Требования качества:

1) Поставленный Товар должен соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией.

а) Поставляемый товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение установленного образца с приложением в соответствии с (п. 4 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий»).

б) Требование о наличии сертификатов/деклараций в отношении указанной продукции установлено и постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

2) Качество Товара подтверждается соответствием техническим характеристикам, описанию, фасовке и упаковке, указанным в котировочной документации.

3) По количеству и качеству Товар должен полностью соответствовать котировочной документации.

4) Поставляемый товар должен быть новым, т.е. который не был в употреблении, находиться у Поставщика на законных основаниях, быть свободным от прав третьих лиц, не заложен и не находиться под арестом.

Квалификационные требования к участникам:

2.1. участник должен иметь разрешительные документы на право осуществления деятельности, предусмотренной котировочной документацией.

В подтверждение наличия разрешительных документов участник в составе заявки представляет:

- действующие на момент подачи заявки лицензии на право осуществления деятельности в соответствии с предметом процедуры

- или иные разрешительные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2.2. участник должен иметь опыт аналогичных поставок в 2021-2023 годах, стоимость которых составляет 2/3 стоимости от начальной (максимальной) цены договора, установленной в котировочной документации. При этом учитывается стоимость всех поставленных, выполненных, оказанных участником запроса котировок (с учетом правопреемственности) товаров, работ, услуг (по выбору участника запроса котировок).

Заказчик вправе обратиться к Поставщику с требованием предоставить подтверждение опыта аналогичных поставок, в том числе запросить:

- таблицу, содержащую сведения об опыте аналогичных поставок;

- копии накладных;

- копии исполненных договоров, стоимость которых составляет не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении, документации о закупке. При этом учитывается стоимость всех поставленных по предмету закупки товаров за период не более года до проведения настоящей закупки.

- Нормативные документы, согласно которым установлены требования:

Документы предусмотренные законом или иными правовыми актами.

- Место доставки:  440600, г. Пенза, ул. Урицкого, 118.

- Тара доставки: поставка товара должна осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность. Упаковка товара должна обеспечивать защиту от воздействия механических, химических и климатических факторов во время транспортирования и хранения поставляемого товара.

- Сроки и условия поставки товаров: поставка Товара должна осуществляется партиями с даты подписания договора и до полного исполнения договора. Объем и срок поставки каждой партии Товара определяется Заказчиком в форме заявки, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». С даты получения соответствующей заявки Поставщиком, Поставщик обязуется осуществить поставку указанного в заявке Товара в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.

- Стоимость товаров должна включать: Все расходы Поставщика, которые могут возникнуть в ходе исполнения договора, в том числе: на перевозку, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

- Срок и условия оплаты: Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после принятия и поставки товара в течение 60 календарных дней.

В случае нарушения Поставщиком сроков предоставления комплекта отчётных документов, предусмотренного условиями договора, оплата поставленных товаров осуществляется в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты предоставления комплекта документов.

- Особые условия: в случае, если Участник подает котировочную заявку на Товар, являющийся аналогом, то данный Товар по техническим характеристикам не должен быть хуже, а по некоторым критериям даже лучше (либо аналогичным), чем те, которые были предложены Заказчиком в котировочной документации.

- Источник финансирования: средства обязательного медицинского страхования, доходы, полученные от предпринимательской деятельности.

- Место подачи котировочных заявок: ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Пенза» – 440600, г. Пенза, ул. Урицкого, 118 (административный корпус, приёмная главного врача).

Срок начала подачи котировочных заявок:             с   15.00                  18.08.2023г.

Срок окончания подачи котировочных заявок:      до 12.00                  28.08.2023г.

Дата вскрытия конвертов:                                                13.00                  28.08.2023г.

Дата и время рассмотрения котировочных заявок      15.00                  28.08.2023г.

Дата и время подведения итогов котировочных заявок: 11.00             29.08.2023г.

В случае необходимости согласования закупки с Куйбышевской дирекцией здравоохранения или Центральной дирекцией здравоохранения подведение итогов осуществляется по вышеуказанному адресу в тоже время на следующий рабочий день после получения согласования закупки.

- Участники: запрос котировок проводится среди индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, независимо от формы собственности.

- Антидемпинговые меры: Антидемпинговые меры не предусмотрены.

- Обеспечение заявок: Обеспечение заявок не предусмотрено.

- Обеспечение договора: Обеспечение договора не предусмотрено.

- Информационное обеспечение:

  - Заказчик или организатор процедуры закупки вправе одновременно с размещением на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок направить запрос котировок (извещение и котировочную документацию) не менее чем 3 участникам закупки, которые могут осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг.

  - Запрос котировок может направляться любым средством связи, при использовании которого можно получить подтверждение его получения, в том числе в электронной форме.

- Порядок подачи заявок:

- Участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

- Заявки на участие в закупке действуют до момента заключения договора.

- Основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок или несоответствие конверта с заявкой следующим требованиям: на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

- В случае размещения котировочной документации на электронной торгово-закупочной площадке (ЭТП) работа на данной площадке осуществляется в соответствии с регламентом работы электронной площадки, размещенным на ЭТП.

- Организатор процедуры закупки на ЭТП рассматривает только те заявки на участие в закупках, которые подписаны электронной подписью и направлены ему до наступления срока окончания подачи заявок.

- Организатор процедуры закупки на ЭТП вправе не рассматривать электронные документы, заверенные электронной подписью, если нарушены правила использования электронной подписи, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе, если сертификат ключа подписи утратил силу, электронная подпись используется с превышением полномочий или устарели данные, представленные для выдачи сертификата ключа подписи (изменены реквизиты юридического/физического лица, полномочия должностного лица, которому выдан сертификат ключа подписи).

- При проведении запроса котировок проведение переговоров заказчика с оператором ЭТП и оператора ЭТП с участником запроса котировок не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в запросе котировок и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.

- Проведение переговоров заказчиком или организатором процедуры закупки, членами комиссий с участником закупки в отношении заявок на участие в закупке, в том числе в отношении заявки, поданной таким участником, не допускается до выявления победителя закупки.

- ЭТП обеспечивает конфиденциальность информации и юридическую значимость электронного документооборота в соответствии с законодательством Российской Федерации и стандартами Российской Федерации.

- Ответственность за неполноту, недостоверность, изменение информации и документов, формируемых на ЭТП, за несоответствие указанных информации и документов требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, а также за действия, совершенные на основании указанных информации и документов, несет лицо, имеющее право действовать от имени участника.

- Лица, аккредитованные на ЭТП, осуществляют обмен электронными документами только с использованием программно-аппаратных средств ЭТП в порядке, размещенном на сайте ЭТП.

- Лица, зарегистрированные на ЭТП, несут ответственность за сохранность закрытой части ключа усиленной квалифицированной электронной подписи и правильность эксплуатации системы криптографической защиты информации.

- Заказчик или организатор процедуры закупки принимает конверты с заявками до истечения срока подачи заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, незапечатанных и поврежденных конвертов.

- По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт с заявкой, полученный заказчиком или организатором процедуры закупки по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается и не возвращается.

- Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок.

- Котировочная заявка должна включать цену за единицу (если указание цены за единицу предусмотрено котировочной документацией) и общую цену предложения. Участником должны быть указаны марки, модели, наименования предлагаемых товаров, работ, услуг.

- Цены необходимо приводить в рублях с учетом всех возможных расходов участника.

- Цены должны быть указаны с учетом НДС и без учета НДС.

- Для целей единообразного подхода к расчету сумм технического предложения суммы с учетом НДС необходимо рассчитывать следующим образом: цена единицы товаров, работ, услуг без учета НДС, округленная до двух знаков после запятой, умножается на количество, полученное значение округляется до двух знаков после запятой и умножается на 1,2 (либо иной коэффициент в зависимости от ставки НДС, применяемой в отношении участника).

- Котировочная заявка должна содержать все показатели и характеристики товаров, работ, услуг, условия исполнения договора, предусмотренные котировочной документацией и необходимые для рассмотрения и оценки котировочной заявки участника. Характеристики товаров, работ, услуг должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке заявок не допускалось их неоднозначное толкование, числовые показатели при описании характеристик товаров, работ, услуг должны быть указаны в абсолютных величинах. Все условия котировочной заявки участника понимаются заказчиком буквально, в случае расхождений показателей изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют написанные прописью.

- Предложение участника о цене, содержащееся в котировочной заявке не должно превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), установленную в котировочной документации (с учетом всех налогов). Если в документации указаны цены за единицу закупаемых товаров, работ, услуг, в техническом предложении должны быть указаны цены за единицу по каждому из предлагаемых участником товаров, работ, услуг. Цена за единицу, предложенная участником, не должна превышать цену за единицу, установленную в котировочной документации (с учетом всех налогов).

- Порядок направления запросов на разъяснение положений котировочной документации и предоставления разъяснений положений котировочной документации:

- Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, установленные в документации. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты.

- Запрос о разъяснении котировочной документации, полученный от участника позднее установленного срока, не подлежит рассмотрению.

- Запрос о разъяснении котировочной документации может быть направлен с момента размещения котировочной документации, извещения о проведении запроса котировок на сайтах и не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

- Заказчик запроса котировок обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 3-х дней со дня предоставления разъяснений.

- В любое время, но не позднее, чем за 1 (один) день до окончания срока подачи котировочных заявок, могут быть внесены дополнения и изменения в извещение о проведении запроса котировок и(или) в котировочную документацию.

- Дополнения и изменения, внесенные в котировочную документацию, размещаются на сайтах в день принятия решения о внесении изменений.

- В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок и(или) котировочную документацию позднее чем за 2 (два) дня до даты окончания подачи заявок, заказчик обязан продлить срок подачи котировочных заявок таким образом, чтобы со дня размещения на сайтах внесенных в извещение о проведении запроса котировок и(или) котировочную документацию изменений до даты окончания срока подачи заявок оставалось не менее 5 (пяти) дней, либо, если в извещение о проведении запроса котировок и(или) котировочную документацию такие изменения вносятся в отношении конкретного лота, срок подачи заявок на участие в запросе котировок в отношении конкретного лота должен быть продлен таким образом.

- Заказчик не берет на себя обязательство по уведомлению участников о дополнениях, изменениях, разъяснениях в извещение о проведении запроса котировок, котировочную документацию, а также по уведомлению участников об итогах запроса котировок и не несет ответственности в случаях, когда участник не осведомлен о разъяснениях, внесенных изменениях, дополнениях, итогах запроса котировок при условии их надлежащего размещения на сайтах.

- Заказчик вправе отказаться от запроса котировок  в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки. Заказчик не несет при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

- Уведомление об отказе от проведения запроса котировок размещается на сайтах не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса котировок.

- Вскрытие заявок: По окончании срока подачи котировочных заявок для участия в запросе котировок представленные заявки в конвертах, соответствующих Порядку подачи заявок, вскрываются.

  - Конверты с котировочными заявками вскрываются публично вовремя, в месте, в порядке и в соответствии с процедурами, которые указаны в котировочной документации. Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

  - Участники закупки, представившие котировочные заявки в установленном порядке, могут присутствовать при вскрытии конвертов с котировочными заявками.

  - В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более котировочных заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее этим участником закупки котировочные заявки не отозваны, все котировочные заявки этого участника закупки, поданные в отношении одного и того же лота, не рассматриваются и возвращаются этому участнику закупки.

  - Вскрытие конвертов и объявление информации, содержащейся в заявках производится в соответствии с очередностью их поступления в адрес заказчика.

  - При вскрытии конвертов с котировочными заявками объявляется:

1) наименование участника закупки;

2) сведения, изложенные в финансово-коммерческом предложении участника закупки, используемые для оценки заявок;

3) иная информация (при необходимости).

  - Заказчик или организатор процедуры закупки может проводить аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с котировочными заявками.

  - При вскрытии конвертов с заявками документы по существу не рассматриваются.

  - По итогам вскрытия конвертов формируется протокол, который подлежит публикации на официальном сайте не позднее 3 дней с даты его подписания.

- Рассмотрение и оценка заявок:

  - Заявки рассматриваются в течение 10 рабочих дней после окончания срока подачи котировочных заявок на предмет их соответствия требованиям, установленным в запросе котировок цен, и сопоставляет их предложения по цене договора. Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки котировочных заявок, подведения итогов запроса котировок, но не более чем на 10 рабочих дней, при этом в течение одного рабочего дня с даты принятия решения о продлении срока рассмотрения и оценки заявок, подведения итогов запроса котировок заказчик или организатор процедуры закупки размещает соответствующее уведомление на официальном сайте.

  - В случае, если по окончании срока подачи заявок подано менее 3 котировочных заявок, срок рассмотрения и оценки котировочных заявок, подведения итогов запроса котировок может быть сокращен.

  - Котировочные заявки участников рассматриваются на соответствие требованиям, изложенным в котировочной документации, на основании представленных в составе котировочных заявок документов, а также иных источников информации, предусмотренных котировочной документацией, законодательством Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов, организаций в сети Интернет.

  - Сведения об участнике закупки проверяются заказчиком, в том числе на основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, размещенной на сайте https://egrul.nalog.ru, выписки из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенной на сайте https://ofd.nalog.ru/, информации, содержащейся на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации www.nalog.ru, о применении участником закупки специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

  - Участник запроса котировок не допускается к участию в запросе котировок в случае:

- Несоответствия котировочной заявки требованиям котировочной документации, в том числе:

котировочная заявка не соответствует форме, установленной котировочной документацией, не содержит документов, иной информации согласно требованиям котировочной документации. Документы не подписаны должным образом (в соответствии с требованиями котировочной документации);

- Предложение о цене договора (цене лота) превышает начальную (максимальную) цену договора (цену лота), в том числе предложение о цене за единицу товара, выполняемых работ, оказываемых услуг превышает начальную (максимальную) цену за единицу (если такая цена за единицу установлена в котировочной документации),

- Участник запроса котировок не представил разъяснения положений котировочной заявки (в случае наличия требования в котировочной документации);

- Отказ от проведения запроса котировок;

  - Заказчик или Организатор закупок вправе до подведения итогов запроса котировок в письменной форме запросить у участников запроса котировок информацию и документы, необходимые для подтверждения соответствия участника, товаров, работ, услуг, предлагаемых в соответствии с заявкой такого участника, предъявляемым требованиям, изложенным в котировочной документации. При этом не допускается изменение и(или) дополнение заявок участников.

  - Ответ от участника запроса котировок, полученный после даты, указанной в запросе, не подлежит рассмотрению.

  - Заказчик или Организатор закупок вправе проверять достоверность сведений, информации и документов, содержащихся в заявках участников, путем получения сведений из любых официальных источников, использование которых не противоречит законодательству Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов и организаций в сети Интернет, а также путем выездных проверок.

  - По результатам рассмотрения котировочных заявок заказчик принимает решение о допуске (отказе в допуске) участника запроса котировок к участию в запросе котировок.

  - При наличии информации и документов, подтверждающих, что товары, работы, услуги, предлагаемые в соответствии с заявкой участника, не соответствуют требованиям, изложенным в котировочной документации, заявка участника отклоняется.

  - Информация относительно процесса изучения, оценки и сопоставления котировочных заявок, определения победителей запроса котировок не подлежит разглашению участникам. Попытки участников получить такую информацию до размещения протоколов на сайтах, служат основанием для отклонения котировочных заявок таких участников.

  - Заказчик может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности в котировочной заявке, которые существенно не влияют на ее содержание и дальнейшую оценку (при соблюдении равенства всех участников запроса котировок) и не оказывают воздействия на рейтинг какого-либо из участников при рассмотрении и оценке котировочных заявок.

  - Заказчик вправе допустить участника к участию в запросе котировок в случае, если участник или его котировочная заявка не соответствуют требованиям котировочной документации, но выявленные недостатки носят формальный характер и не влияют на содержание и условия заявки на участие в запросе котировок, а также на условия исполнения договора и не влекут рисков неисполнения обязательств, принятых таким участником в соответствии с его котировочной заявкой.

  - Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, указанная словами.

  - Если в котировочной заявке имеются арифметические ошибки при отражении цен за единицу закупаемых товаров, работ, услуг и(или) цены договора (цены лота) заявка такого участника отклоняется.

  - В ходе рассмотрения заявок заказчик вправе затребовать от участников запроса котировок разъяснения положений котировочных заявок.

  - Участники и их представители не вправе участвовать в рассмотрении котировочных заявок и изучении квалификации участников.

  - По итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок заказчик составляет протокол рассмотрения и оценки заявок, в котором в том числе может содержаться следующая информация:

- Наименование товаров, работ, услуг, на закупку которых проводится запрос котировок, существенные условия договора.

- Сведения об участниках закупки, подавших котировочные заявки.

- Принятое заказчиком решение об отклонении котировочной заявки с обоснованием причин отклонения.

- Наиболее низкая цена товаров, работ, услуг.

- Заключение о взаимозаменяемости (эквивалентности) товаров, работ, услуг (при необходимости).

  - Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок размещается на сайтах не позднее 2 (двух) дней с даты подписания протокола.

  - При необходимости согласования заявки с Центральной дирекцией здравоохранения – филиалом ОАО «РЖД» итоги оценки и сопоставления котировочных заявок в течение двух дней направляются на согласование в Куйбышевскую дирекцию здравоохранения – структурное подразделение Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД».

- Порядок оценки и сопоставления котировочных заявок

  - Победитель запроса котировок определяется по итогам оценки заявок, соответствующих требованиям котировочной документации.

  - Оценка заявок осуществляется на основании цены, указанной в котировочной заявке путем сопоставления.

  - Единственным критерием оценки котировочных заявок является цена. Иные критерии оценки котировочных заявок не применяются.

  - При оценке котировочных заявок сопоставляются предложения участников по цене с учетом всех налогов. Сопоставление осуществляется методом математического сравнения.

  - В случае обнаружения предложений, стоимость которых ниже среднеарифметической цены всех поданных участниками предложений более, чем на 15%, заказчик имеет право запросить дополнительные разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а при отсутствии обоснованных разъяснений - отклонить поданное предложение.

  - Котировочная заявка участника должна соответствовать требованиям котировочной документации, технические условия должны предоставляться по форме  риложение к котировочной документации.

  - При несоответствии котировочной заявки требованиям, указанным  в пункте 20.6. котировочной документации, заявка такого участника отклоняется.

  - Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в котировочной документации, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг. При наличии нескольких равнозначных котировочных заявок лучшей признается та, которая поступила раньше.

- Подведение итогов запроса котировок

  - Комиссия, рассмотрев котировочные заявки и представленные по итогам рассмотрения и оценки заявок материалы, при необходимости согласования заявки с Центральной дирекцией здравоохранения – филиалом ОАО «РЖД» или Куйбышевской дирекцией здравоохранения - в течение 2 (двух) дней с момента получения согласия, принимает решение о победителе запроса котировок. По результатам работы комиссии оформляется протокол.

  - В иных случаях комиссия составляет протокол подведения итогов запроса котировок не позднее 2 дней с момента опубликования на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

  - Протокол комиссии размещается на сайтах не позднее 2 (двух) дней с даты подписания протокола.

  - В протоколе комиссии излагается решение комиссии об итогах запроса котировок.

  - В протоколе подведения итогов запроса котировок излагается решение комиссии об итогах процедуры закупки, в том числе сведения о победителе в проведении запроса котировок, об участнике закупки, предложившем в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, или об участнике закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий.

  - Участники или их представители не могут присутствовать на заседании комиссии.

  - Победителем признается участник, заявка которого отвечает всем требованиям, установленным в котировочной документации, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг.

  - При проведении переторжки (переторжек), предоставлении возможности подачи альтернативных предложений, в иных случаях дата и время подведения итогов могут быть перенесены.

  - При проведении переторжки (переторжек), предоставлении возможности подачи альтернативных предложений рассмотрение, оценка и итоги запроса котировок подводятся на основании представленных участниками котировочных заявок, альтернативных предложений, предложений для переторжки, с учетом требований котировочной документации.

- Признание запроса котировок несостоявшимся

  - Запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) признается несостоявшимся, если:

- на участие в запросе котировок (в том числе в части отдельных лотов) подано менее 2 (двух) котировочных заявок;

- по итогам рассмотрения котировочных заявок только одна котировочная заявка признана соответствующей котировочной документации;

- все котировочные заявки признаны несоответствующими котировочной документации;

- победитель запроса котировок (в том числе в части отдельных лотов) или участник закупки, предложивший в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель, или участник закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок (в том числе в части отдельных лотов) условий, уклоняется от заключения договора.

  - Если запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) признан несостоявшимся в случаях, когда по итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок только одна котировочная заявка признана соответствующей котировочной документации, или на участие в запросе котировок подана одна котировочная заявка  и она соответствует требованиям котировочной документации, с участником закупки, подавшим такую заявку, может быть заключен договор в порядке, установленном нормативными документами заказчика.

  - Цена заключаемого договора не может превышать цену, указанную в котировочной заявке участника запроса котировок (в том числе в части отдельных лотов).

  - Если запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) признан несостоявшимся, заказчик вправе объявить новый запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) или осуществить закупку другим способом.

- Проведение переторжки

  - Переторжка является дополнительным элементом запроса котировок и заключается в добровольном повышении предпочтительности заявок участников запроса котировок в рамках специально организованной для этого процедуры путем снижения участниками запроса котировок цены своих первоначально поданных заявок.

  - Переторжка проводится по решению заказчика неограниченное количество раз в рамках одного запроса котировок.

  - Переторжка может быть отменена в любое время до ее окончания. Переторжка в режиме реального времени может быть отменена до ее начала.

  - В любое время до подведения итогов запроса котировок заказчик вправе направить участникам, допущенным к участию в запросе котировок приглашение с указанием в нем формы, порядка проведения переторжки, сроков и порядка подачи предложений с новыми условиями, а также информации о  дате, времени, проведения переторжки в режиме реального времени, дате, времени открытия доступа к документам с измененными условиями (при проведении переторжки в заочной форме), дате и времени рассмотрения предложений и переносе срока подведения итогов. Заказчик также размещает приглашение на сайтах. В приглашении указывается перечень документов, которые должны быть представлены в составе предложения. Документы должны быть оформлены в порядке, установленном котировочной документацией.

  - При проведении закупки в электронной форме переторжка может проводиться в режиме реального времени или в заочной форме, а при проведении закупки не в электронной форме переторжка проводится только в заочной форме.

  - При проведении переторжки в режиме реального времени на ЭТП изменению подлежит только цена предложения.

  - При проведении переторжки в заочной форме участникам закупки может быть предоставлена возможность добровольно повысить предпочтительность их заявок путем изменения следующих условий договора (без изменения остальных условий заявки), если они являются критериями оценки и предусмотрены документацией о закупке:

  - снижение цены;

  - уменьшение сроков поставки продукции;

  - снижение авансовых платежей;

  - другие условия.

  - С момента начала переторжки на ЭТП участник закупки, желающий повысить предпочтительность своей заявки, должен заявить на ЭТП в режиме реального времени новую цену договора. Снижение цены договора (цены лота) может производиться участником закупки поэтапно до окончания переторжки неограниченное количество раз. Представители участников закупки заявляют новую цену договора независимо от цен, предлагаемых другими участниками, при этом участник закупки не имеет обязанности предложить цену обязательно ниже других участников.

  - При проведении переторжки в режиме реального времени на ЭТП устанавливается минимальное время приема предложений участников закупки о цене договора (цене лота), составляющее один час.

  - Если до окончания переторжки остается менее 10 минут и в этот период поступает ценовое предложение, то переторжка продлевается на 10 минут с момента подачи такого предложения. Указанная процедура повторяется неограниченное количество раз, но длится не более 4 часов.

  - Если в течение 10 минут с момента продления процедуры переторжки ни одного предложения о более низкой цене договора (цене лота) не поступило, процедура переторжки автоматически завершается при помощи программных и технических средств ЭТП, обеспечивающих ее проведение.

  - При проведении переторжки допущенным к участию в запросе котировок участникам запроса котировок предоставляется возможность добровольно повысить предпочтительность их заявок путем снижения цены, указанной в заявке такого участника при условии сохранения остальных положений заявки без изменений.

  - В переторжке имеют право участвовать все допущенные к участию в запросе котировок участники. Предложение для переторжки, поданное участником, не допущенным к участию в запросе котировок, не подлежит рассмотрению.

  - Участник, допущенный к участию в запросе котировок, вправе не принимать участие в переторжке, тогда при оценке заявок рассматривается его первоначальная заявка (последняя соответствующая требованиям котировочной документации заявка, если переторжка проводится несколько раз).

  - Предложения участника по ухудшению первоначальных условий (последних предложенных условий если переторжка проводится несколько раз), не рассматриваются, такой участник запроса котировок считается не участвовавшим в переторжке, при этом его предложение остается действующим с ранее объявленными условиями.

  - Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое время до открытия доступа к документам с измененными условиями на участие в запросе котировок.

  - После проведения переторжки победитель определяется в порядке, предусмотренном пунктами 19-22 котировочной документации.

  - Протокол переторжки с помощью программных и технических средств ЭТП размещается на ЭТП на следующий рабочий день после окончания переторжки.

  - Участники закупки, участвовавшие в переторжке в режиме реального времени на ЭТП и снизившие первоначальную цену, обязаны дополнительно представить откорректированные с учетом новой цены документы, определяющие коммерческое предложение, оформленные в порядке, предусмотренном для подачи заявки на участие в закупке. Порядок представления документов определяется условиями закупки.

- Котировочная заявка

  - Котировочная заявка должна содержать всю указанную в котировочной документации информацию и документы.

  - Котировочная заявка оформляется в соответствии с требованиями котировочной документации.

  - Котировочная заявка участника, не соответствующая требованиям котировочной документации, отклоняется.

  - Котировочная заявка оформляется на русском языке. Если в составе котировочной заявки представляются документы на иностранном языке, такие документы должны быть переведены на русский язык, а перевод заверен нотариально. При представлении заявки представляется копия, сканированная с нотариально заверенного перевода. Вся переписка, связанная с проведением запроса котировок, ведется на русском языке.

  - Если в составе заявки представлен документ, который не поддается прочтению (ввиду, например, низкого качества копирования/сканирования участником, представления участником поврежденного документа и др.), документ считается непредставленным и не рассматривается.

  - Если документацией о закупке не предусмотрено иное, участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок, не утрачивая права на обеспечение заявки.

  - В котировочной заявке должны быть представлены:

- опись представленных документов, заверенная подписью и печатью (при ее наличии) участника. Документ должен быть сканирован с оригинала;

- надлежащим образом оформленная, в соответствии с формой, являющейся приложением № 1 к котировочной документации, заверенная подписью и печатью (при ее наличии) участника, заявка на участие в запросе котировок. Документы должны быть сканированы с оригинала;

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего котировочную заявку: доверенность на лицо, подписавшее заявку, а также решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Доверенность должна быть сканирована с оригинала или нотариально заверенной копии, иные документы должны быть сканированы с оригинала или копии, заверенной участником;

- документы, подтверждающие соответствие участников запроса котировок, предлагаемых ими товаров, работ, услуг установленным требованиям котировочной документации и условиям допуска к участию в запросе котировок;

- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а именно: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за один последний завершенный отчетный период (финансовый год), по результатам которого указанная отчетность представлялась в ИФНС. Документы должны быть сканированы с оригинала или копии, заверенной участником;

- документы, содержащие информацию о месте регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), документы, удостоверяющие личность (для физических лиц). При предоставлении заявки документ должен быть сканирован с оригинала, копии, заверенной участником;

- учредительные документы с учетом всех изменений и дополнений к ним, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений и дополнений;

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до направления котировочной заявки;

- лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также сертификаты Саморегулирующих организаций - в случае, если их наличие является обязательным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- документы, подтверждающие качество подлежащего к поставке Товара (регистрационные удостоверения и/или т.п.);

- копия банковской карточки с образцами подписей и оттиском печати контрагента.

Все копии документов, предоставляемые на бумажном носителе, должны быть заверены подписью и печатью Участника запроса котировок.

- Взаимозаменяемость: Взаимозаменяемость (эквивалентность) товаров, работ, услуг, предлагаемых участниками, закупаемыми товарами, работами, услугами определяется заказчиком исходя из основных принципов осуществления закупок и требований технического задания.

- Обязательные требования к участникам запроса котировок цен

  - соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

  - непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

  - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

  - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

  - отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

  - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

  - отсутствие между участником закупки и заказчиком или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

  - Отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьёй 5 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

  - Иные единые требования к участникам закупки, в том числе квалификационные требования, установленные в документации о закупке в зависимости от технических, технологических, функциональных (потребительских) характеристик товаров, работ, услуг, требований, предъявляемых к их безопасности, и/или иных показателей, связанных с определением соответствия участника закупки требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации, нормативными документами ЧУЗ ОАО «РЖД» к поставщикам, исполнителям, подрядчикам.

- Заключение договора

  - Договор заключается на условиях и по цене, указанных в котировочной документации и в котировочной заявке победителя или участника закупки, с которым заключается договор.

  - По согласованию сторон договор может быть заключен с победителем, участником, с которым заключается договор, по цене ниже, чем указана в его заявке/предложении без изменения остальных условий договора.

  - Если победитель запроса котировок не исполнил необходимые для заключения договора условия, заказчик вправе заключить договор с участником закупки, предложившим в котировочной заявке такую же цену, как и победитель в проведении запроса котировок, или с участником закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий.

  - Положения договора (условия, цена) не могут быть изменены по сравнению с котировочной документацией и котировочной заявкой победителя запроса котировок за исключением случаев, предусмотренных котировочной документацией. При невыполнении победителем запроса котировок требований данного пункта он признается уклонившимся от заключения договора. Договор в таком случае может быть заключен с участником, предложившим в котировочной заявке такую же цену, как и победитель в проведении запроса котировок, или с участником закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий,  с учетом требований данного пункта.

  - Заказчик направляет участнику запроса котировок, с которым заключается договор проект договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования итогов запроса котировок на сайтах.

  - До заключения договора лицо, с которым заключается договор по итогам котировок, предоставляет сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров. В случае непредставления указанных сведений и документов победитель, иной участник, с которым заключается договор, считается уклонившимся от заключения договора.

  - Договор заключается в течение 30 (тридцати) дней с даты подведения итогов. В случаях, когда в соответствии с внутренними нормативными документами для заключения договора требуется согласование с Центральной дирекцией здравоохранения – филиалом ОАО «РЖД», срок заключения договора начинает исчисляться со дня получения такого согласования.

  - Договор заключается на срок не более одного года действия. Пролонгация договора после истечения его срока действия возможно исключительно с предварительного согласования с региональной дирекцией здравоохранения и Центральной дирекцией здравоохранения.

  - Заключение договора с автоматической пролонгацией («по умолчанию») не допускается.

- Исполнение, изменение, расторжение договора

  - Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае недостижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

  - Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств по договору по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

  - Заказчик по согласованию с контрагентом при заключении договора и/или в ходе исполнения договора вправе изменить количество всех предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор в пределах 30% от начальной (максимальной) цены лота, если иное не предусмотрено в документации о закупке), а также при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, товаров, не предусмотренных договором, но связанных с такими работами, услугами, товарами, предусмотренными договором.

  - При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг, заказчик по согласованию с контрагентом вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик в обязательном порядке меняет цену договора указанным образом.

  - Лицо, с которым заключен договор, обязано информировать заказчика в сроки, установленные договором, о произошедших изменениях в сведениях в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и о составе исполнительных органов, с подтверждением соответствующими документами.

  - При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Новый поставщик (исполнитель, подрядчик) должен соответствовать требованиям к участникам запроса котировок, которые устанавливались в котировочной документации.

  - При исполнении договора по согласованию с заказчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. При этом стоимость поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг не должна быть выше стоимости, указанной в договоре.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящей котировочной документации  о проведении запроса котировок.

Приложения:

1. Образец котировочной заявки

1.1.Техническое задание;

2. Образец сведений о бенефициарах;

3. Согласие на обработку персональных данных;

4. Проект договора;

5. Образец оформления конверта

Председатель  комиссии по закупкам	_____________________  О.С. Вербицкая

#### Приложение 1

от «______» ____________2023г.  № _________

КОТИРОВОЧНАЯ    ЗАЯВКА

на______________________________________________

Кому: Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Пенза»;

Адрес: 440600, РФ,  г. Пенза, ул. Урицкого, 118

E-mail: buhgalteriya@okb58.ru

Тел: +7 (841 ) 258-80-62

| Наименование организации/ФИО ИП: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ИНН |  |  |
| Место нахождения: |  |  |
| Почтовый адрес: |  |  |
| E-mail: |  |  |
| Тел: |  |  |
| Банковские реквизиты: |  |  |
| Банк |  |  |
| БИК |  |  |
| к\с |  |  |
| р\с |  |  |

Уважаемые господа!

Мы,

(наименование)

в лице _______________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. - полностью)

на основании Вашего извещения о проведении запроса котировок № ___________________________ предлагаем оказать следующие услуги / поставить товар:

| № п/п | Наименование заказчика | Предлагаемое наименование | Описание, характеристики, размеры, объемные показатели | Производитель/Страна происхождения | Ед. измер. | Кол-во | Стоимость без НДС | Стоимость с НДС | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Условия исполнения договора:

- Требования качества:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Место доставки: 440600, Россия, г. Пенза, ул. Урицкого, 118

- Тара доставки:   __________________________________________________________

- Сроки и условия поставки товара: ______________________

- Стоимость услуг/поставка товара включает: _________________________________

- Стоимость услуг/поставки товара на ________________ составляет:

(дата)

__________________________________________________________________________ руб., в том числе НДС %- ______ (если не облагается, обязательно указать основания). Стоимость услуг/поставки товара по договору является фиксированной и не подлежит изменению на протяжении всего срока действии договора.

7. Сроки и условия оплаты:

8. Особые условия: __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Настоящим подтверждается, что _________(наименование участника) ознакомилось(ся) с условиями котировочной документации, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.

В частности, _______ (наименование участника), подавая настоящую заявку, согласно(ен) с тем, что:

- результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных ______________ (наименование участника), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении заказчика;

- за любую ошибку или упущение в представленной __________________ (наименование участника) заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование участника);

- заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в порядке, предусмотренном котировочной документацией без объяснения причин.

При подаче котировочной заявки на поставку товара в соответствии с Вашим запросом котировок, мы выражаем согласие с указанными условиями договора, а также мы  берем на себя обязательства при подаче котировочной заявки представить документы, подтверждающие сведения, указанные в анкете, а именно:

- Учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений;

- Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов;

- Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным Исполнительным органом; согласие соответствующего органа управления контрагента на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);

- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а именно: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за один последний завершенный отчетный период (финансовый год), по результатам которого указанная отчетность представлялась в ИФНС;

- копия банковской карточки с образцами подписей и оттиском печати контрагента;

- Согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- Лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

В случае признания _________ (наименование участника) победителем мы обязуемся:

- До заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. ____ (наименование участника) предупрежден(о), что при непредставлении указанных сведений и документов, заказчик вправе отказаться от заключения договора.

- Подписать договор(ы) на условиях настоящей котировочной заявки и на условиях, объявленных в котировочной документации;

- Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора;

- Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями котировочной документации.

Настоящим подтверждаем, что:

- товары, результаты работ, услуг предлагаемые _______ (наименование участника), свободны от любых прав со стороны третьих лиц, ________ (наименование участника)  согласно передать все права на товары, результаты работ, услуг  в случае признания победителем заказчику;

- поставляемый товар не является контрафактным (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);

- поставляемый товар является новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено техническим заданием документации (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);

- ________(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не находится в процессе ликвидации;

- в отношении ____(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не открыто конкурсное производство;

- на имущество ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;

- у ________(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют недоимки по налогам, сборам, просроченной задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах либо подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято);

- у руководителей, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера _____ (наименование участника лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют непогашенные судимости за преступления в сфере экономики, в отношении указанных лиц не применялись наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся предметом запроса котировок, и административные наказания в виде дисквалификации;

-отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- в отношении ____(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют сведения в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- ________ (наименование участника) извещены о включении сведений о ________ (наименование участника) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения ________(наименование участника) от заключения договора.

Настоящим ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) подтверждаем, что при подготовке заявки на участие в запросе котировок обеспечили соблюдение требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе о получении согласий и направлении уведомлений, необходимых для передачи и обработки персональных данных субъектов персональных данных, указанных в заявке, в целях проведения запроса котировок.

_______ (указывается ФИО лица, подписавшего Заявку) даю согласие на обработку всех своих персональных данных, указанных в заявке, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в целях проведения запроса котировок.

Настоящим ____________ (наименование участника) подтверждает и гарантирует подлинность всех документов, представленных в составе котировочной заявки.

____________________		_____________		___________________

(должность подписавшего 		        (подпись)			          (фамилия, инициалы)

(для юридического лица))

Приложение № 1.1

Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Количество (объем) | Цена за единицу с учетом стоимости всех налогов и расходов | Всего с учетом стоимости всех налогов и расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения концентрации общего иммуноглобулина Е методом иммуноферментного анализа | набор | 1 | 5 793,02 | 5 793,02 |
|  | Тест-система для определения содержания общего простата-специфического антигена в сыворотке крови человека | набор | 8 | 5 018,58 | 40 148,64 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения СА-125 в сыворотке крови человека | набор | 6 | 6 878,25 | 41 269,50 |
|  | Набор реагентов для количественного определения концентрации ракового антигена CA 19-9 в сыворотке крови человека | набор | 2 | 18 336,91 | 36 673,82 |
|  | Набор реагентов для количественного определения СА 15-3 в сыворотке и плазме | набор | 2 | 23 595,96 | 47 191,92 |
|  | Набор реагентов для количественного определения концентрации раково-эмбрионального антигена в сыворотке крови человека | набор | 3 | 10 515,06 | 31 545,18 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения альфафетопротеина в сыворотке крови человека | набор | 1 | 5 121,49 | 5 121,49 |
|  | Тест-система для количественного определения хорионического гонадотропина в сыворотке крови человека | набор | 4 | 5 015,52 | 20 062,08 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке крови человека | набор | 1 | 6 018,21 | 6 018,21 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови человека | набор | 1 | 6 018,21 | 6 018,21 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения тестостерона в сыворотке крови человека | набор | 1 | 5 874,54 | 5 874,54 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения кортизола в сыворотке крови человека | набор | 2 | 5 874,54 | 11 749,08 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения пролактина в сыворотке крови человека | набор | 1 | 6 018,21 | 6 018,21 |
|  | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения эстрадиола в сыворотке и плазме крови человека | набор | 1 | 18 400,08 | 18 400,08 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения прогестерона сыворотке крови | набор | 1 | 6 001,91 | 6 001,91 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения общего трийодтиронина в сыворотке крови человека | набор | 3 | 4 476,23 | 13 428,69 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения общего тироксина в сыворотке крови человека | набор | 1 | 4 476,23 | 4 476,23 |
|  | Тест-система для определения тиреотропного гормона в сыворотке крови человека | набор | 48 | 5 301,86 | 254 489,28 |
|  | Тест-система для определения содержания свободного тироксина в сыворотке крови человека | набор | 12 | 5 589,22 | 67 070,64 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения аутоантител к тироидной пероксидазе в сыворотке крови человека | набор | 2 | 5 999,87 | 11 999,74 |
|  | Тест-система для выявления поверхностного антигена вируса гепатита В | набор | 1 | 12 145,46 | 12 145,46 |
|  | Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусу гепатита C | шт | 1 | 12 145,46 | 12 145,46 |
|  | Тест-система иммуноферментная для качественного и количественного определения антител класса G к Toxoplasma gondii в сыворотке крови человека | набор | 1 | 6 315,66 | 6 315,66 |
|  | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса М к Toxoplasma gondii в сыворотке крови человека | набор | 1 | 7 103,98 | 7 103,98 |
|  | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса М к вирусу краснухи в сыворотке крови человека | набор | 1 | 7 765,45 | 7 765,45 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А,М, G к антигенам лямблий | набор | 1 | 9 001,80 | 9 001,80 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам токсокар в сыворотке (плазме) крови | набор | 1 | 9 291,24 | 9 291,24 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides | набор | 1 | 12 745,65 | 12 745,65 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам эхинококка однокамерного в сыворотке (плазме) крови | набор | 1 | 9 966,84 | 9 966,84 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам трихинелл в сыворотке (плазме) крови | набор | 1 | 9 741,64 | 9 741,64 |
|  | Тест-система иммуноферментная для выявления суммарных антител к Treponema pallidum в сыворотке крови человека | набор | 1 | 12 145,46 | 12 145,46 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения свободного трийодтиронина (Т3 свободный) в сыворотке крови человека | набор | 2 | 5 663,25 | 11 326,50 |
|  | Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2, ВИЧ-1 группы О и антигена ВИЧ-1 (р 24) в сыворотке крови человека | набор | 3 | 45 951,81 | 137 855,43 |
|  | Тест-система иммуноферментная для выявления и/или подтверждения наличия поверхностного антигена (HBsAg) вируса гепатита В в сыворотке крови человека | набор | 1 | 4 476,23 | 4 476,23 |
|  | Тест-система иммуноферментная для идентификации спектра антител классов G и M к структурным (core) и неструктурным (NS) белкам вируса гепатита С в сыворотке крови человека | набор | 1 | 4 605,10 | 4 605,10 |
|  | Набор реагентов для диагностики сифилиса, отрицательный | набор | 1 | 5 086,85 | 5 086,85 |
|  | Реагент для определения группы крови человека | флак | 30 | 100,88 | 3 026,40 |
|  | Реагент для определения группы крови человека | флак | 30 | 100,88 | 3 026,40 |
|  | Реагент для определения антигенов системы резус | флак | 30 | 208,90 | 6 267,00 |
|  | Реагент для типирования групп крови | флак | 5 | 163,04 | 815,20 |
|  | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения концентрации CA242 в сыворотке (плазме) крови | набор | 1 | 27 419,25 | 27 419,25 |
|  | Набор для фенотипирования крови | набор | 2 | 2 773,72 | 5 547,44 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу кори в сыворотке (плазме) крови | набор | 4 | 6 420,19 | 25 680,76 |
|  | Набор реагентов для определения содержания альбумина в сыворотке и плазме крови | набор | 2 | 2 896,00 | 5 792,00 |
|  | Набор реагентов для определения содержания общего белка в сыворотке и плазме крови | набор | 2 | 3 649,04 | 7 298,08 |
|  | Набор реагентов для определения содержания глюкозы в сыворотке (плазме) крови человека | набор | 6 | 2 401,78 | 14 410,68 |
|  | Набор реагентов для определения содержания мочевины в сыворотке крови и моче | набор | 2 | 8 716,53 | 17 433,06 |
|  | Набор реагентов для количественного определения содержания креатинина кинетическим методом в сыворотке крови и моче | набор | 3 | 4 210,61 | 12 631,83 |
|  | Набор реагентов для количественного определения содержания мочевой кислоты в сыворотке крови и моче | набор | 1 | 15 120,94 | 15 120,94 |
|  | Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови | набор | 4 | 8 745,06 | 34 980,24 |
|  | Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови | набор | 4 | 8 745,06 | 34 980,24 |
|  | Набор реагентов для определения общей активности лактатдегидрогеназы в сыворотке крови | набор | 1 | 3 702,03 | 3 702,03 |
|  | Набор реагентов для определения общей активности креатинкиназы в сыворотке крови | набор | 1 | 12 472,56 | 12 472,56 |
|  | Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке крови | набор | 1 | 16 215,35 | 16 215,35 |
|  | Набор реагентов для определения активности α-амилазы | набор | 3 | 18 143,30 | 54 429,90 |
|  | Набор реагентов для определения концентрации натрия в сыворотке крови | набор | 12 | 6 602,10 | 79 225,20 |
|  | Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина в сыворотке (плазме) крови человека | набор | 6 | 6 455,37 | 38 732,22 |
|  | Набор реагентов для определения содержания триглицеридов в сыворотке и плазме крови | набор | 1 | 18 537,65 | 18 537,65 |
|  | Набор реагентов для определения концентрации калия в сыворотке (плазме) крови | набор | 4 | 5 215,24 | 20 860,96 |
|  | Набор реагентов для определения магния в сыворотке и плазме крови, моче и спинномозговой жидкости | набор | 2 | 3 135,46 | 6 270,92 |
|  | Набор реагентов для количественного определения содержания общего билирубина в сыворотке крови | шт | 4 | 8 515,78 | 34 063,12 |
|  | Набор реагентов для количественного определения содержания прямого билирубина в сыворотке крови | набор | 2 | 8 515,78 | 17 031,56 |
|  | Набор реагентов для количественного определения холестерина липопротеинов высокой плотности в сыворотке и плазме крови | набор | 4 | 16 849,17 | 67 396,68 |
|  | Набор реагентов для количественного определения холестерина липопротеинов низкой плотности в сыворотке и плазме крови | набор | 7 | 26 154,67 | 183 082,69 |
|  | Набор реагентов для количественного in vitro определения ревматоидного фактора в сыворотке и плазме крови | набор | 2 | 6 764,12 | 13 528,24 |
|  | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания антистрептолизина-О в сыворотке крови | набор | 1 | 1 656,19 | 1 656,19 |
|  | Реагент для определения Протромбинового времени в плазме крови | набор | 9 | 6 878,25 | 61 904,25 |
|  | Набор реагентов для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке и плазме крови | набор | 6 | 10 383,61 | 62 301,66 |
|  | Набор реагентов для определения белка в моче и спинномозговой жидкости | набор | 1 | 2 797,16 | 2 797,16 |
|  | Мультикалибратор | набор | 7 | 1 449,79 | 10 148,53 |
|  | Плазма контрольная | упак | 7 | 3 194,57 | 22 361,99 |
|  | Набор для определения содержания фибриногена | набор | 10 | 6 234,24 | 62 342,40 |
|  | Набор реагентов для определения альбумина в моче и спинномозговой жидкости | набор | 1 | 8 002,21 | 8 002,21 |
|  | Калибратор альбумина в моче и спинно-мозговой жидкости | упак | 1 | 12 073,11 | 12 073,11 |
|  | Контроль альбумина в моче и спинномозговой жидкости Уровень 1 | упак | 1 | 4 653,77 | 4 653,77 |
|  | Контроль альбумина в моче и спинномозговой жидкости Уровень 2 | упак | 1 | 4 931,96 | 4 931,96 |
|  | Контрольная сыворотка | набор | 7 | 1 531,34 | 10 719,38 |
|  | Контрольная сыворотка | набор | 7 | 1 640,08 | 11 480,56 |
|  | Детергент | упак | 24 | 3 982,90 | 95 589,60 |
|  | Кюветы измерительные +шарики силиконизированные | упак | 10 | 9 174,97 | 91 749,70 |
|  | Консервированные стандартные эритроциты для выявления нерегулярных антиэритроцитарных антител | набор | 3 | 5 946,88 | 17 840,64 |
|  | Консервированные стандартные эритроциты для исследования системы АВО | набор | 3 | 3 540,01 | 10 620,03 |
|  | Краситель для окраски гематологических препаратов | набор | 5 | 966,01 | 4 830,05 |
|  | Раствор красителя для окраски форменных элементов в крови человека | упак | 2 | 533,69 | 1 067,38 |
|  | Калибратор С-реактивного белка | набор | 2 | 4 254,33 | 8 508,66 |
|  | Лизирующий реагент (I) | упак | 8 | 34 221,13 | 273 769,04 |
|  | Лизирующий реагент (II) | упак | 1 | 46 868,55 | 46 868,55 |
|  | Лизирующий реагент LH | упак | 6 | 26 037,86 | 156 227,16 |
|  | Изотонический разбавитель | упак | 44 | 6 654,95 | 292 817,80 |
|  | Антиглобулиновая сыворотка | флак | 1 | 373,97 | 373,97 |
|  | Наконечники кондуктивные | упак | 2 | 14 733,46 | 29 466,92 |
|  | Набор контрольных материалов С-реактивного белка | набор | 2 | 3 452,32 | 6 904,64 |
|  | Наконечники для дозаторов | шт | 10000 | 1,40 | 14 000,00 |
|  | Наконечники для дозаторов | упак | 2 | 793,01 | 1 586,02 |
|  | Тест-полоски | набор | 120 | 1 902,85 | 228 342,00 |
|  | Набор реагентов для обнаружения реагиновых антител в образцах сыворотки и плазмы крови человека | упак | 1 | 5 059,78 | 5 059,78 |
|  | Контрольная сыворотка, нормальный уровень | набор | 2 | 2 520,00 | 5 040,00 |
|  | Контрольная сыворотка, патологический уровень | набор | 2 | 2 778,36 | 5 556,72 |
|  | Контрольная сыворотка | набор | 2 | 1 690,94 | 3 381,88 |
|  | Пипетка стеклянная к СОЭ-метру | шт | 300 | 25,34 | 7 602,00 |
|  | Набор реагентов для выявления ДНК Ureaplasma urealyticum методом ПЦР в режиме реального времени | набор | 1 | 9 272,63 | 9 272,63 |
|  | Набор реагентов для выявления ДНК Хламидии трахоматис | набор | 1 | 9 272,63 | 9 272,63 |
|  | Наконечник для дозаторов | упак | 3 | 634,28 | 1 902,84 |
|  | Набор реагентов для скринингового исследования микрофлоры урогенитального тракта у женщин методом ПЦР | шт | 3 | 27 479,37 | 82 438,11 |
|  | Набор реагентов для исследования микрофлоры урогенитального тракта мужчин методом ПЦР в режиме реального времени | упак | 1 | 32 291,09 | 32 291,09 |
|  | Комплект реагентов для выделения нуклеиновых кислот | набор | 2 | 4 092,30 | 8 184,60 |
|  | Набор реагентов для выявления, типирования и количественного определения вируса папилломы человека | набор | 1 | 25 624,79 | 25 624,79 |
|  | Наконечники для дозаторов с фильтром | упак | 2 | 9 973,97 | 19 947,94 |
|  | Наконечники для дозаторов с фильтром | упак | 1 | 7 520,22 | 7 520,22 |
|  | Наконечники для дозаторов | упак | 3 | 1 957,22 | 5 871,66 |
|  | Пробирка микроцентрифужная | шт | 2000 | 1,05 | 2 100,00 |
|  | Набор реагентов для определения циркулирующих иммунных комплексов в сыворотке крови человека | набор | 1 | 7 047,52 | 7 047,52 |
|  | Набор реагентов для количественного определения концентрации дегидроэпиандростерон-сульфата в сыворотке крови | набор | 1 | 6 824,24 | 6 824,24 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения аутоантител к тиреоглобулину | набор | 1 | 5 330,42 | 5 330,42 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов в сыворотке (плазме) крови | набор | 1 | 9 394,77 | 9 394,77 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к антигену CagA Helicobacter pylori | набор | 1 | 10 711,73 | 10 711,73 |
|  | Образец для внутрилабораторного контроля качества исследований по выявлению HBsAg | набор | 1 | 4 582,49 | 4 582,49 |
|  | Образец для внутрилабораторного контроля качества исследований по выявлению антител к вирусу гепатита С | набор | 1 | 4 582,49 | 4 582,49 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации опухолевого маркера HE4 в сыворотке крови | набор | 1 | 12 024,21 | 12 024,21 |
|  | Набор для определения активированного частичного тромбопластинового времени | набор | 1 | 4 699,63 | 4 699,63 |
|  | Набор реагентов для определения растворимых фибрин-мономерных комплексов в плазме крови | набор | 1 | 7 696,47 | 7 696,47 |
|  | Набор реагентов для контроля качества проведения общего анализа крови | набор | 1 | 44 978,00 | 44 978,00 |
|  | Экспресс-тест для качественного определения тропонина I в сыворотке, плазме и цельной крови | набор | 1 | 4 214,58 | 4 214,58 |
|  | Гемолизирующий раствор для определения гликозилированного гемоглобина | набор | 1 | 2 773,72 | 2 773,72 |
|  | Набор реагентов для клинического анализа кала | набор | 1 | 3 881,37 | 3 881,37 |
|  | Набор реагентов для клинического анализа мокроты | набор | 1 | 4 046,36 | 4 046,36 |
|  | Устройство для взятия проб крови для проведения клинических исследований | шт | 500 | 15,79 | 7 895,00 |
|  | Кюветы реакционные | упак | 1 | 32 326,53 | 32 326,53 |
|  | Контейнер для транспортировки биологического материала | шт | 500 | 8,15 | 4 075,00 |
|  | Контейнер для транспортировки биологического материала | шт | 300 | 7,13 | 2 139,00 |
|  | Стекло предметное | шт | 144 | 4,76 | 685,44 |
|  | Раствор желатина | флак | 1 | 465,47 | 465,47 |
|  | Наконечники кондуктивные | упак | 1 | 14 503,53 | 14 503,53 |
|  | Контрольная сыворотка специфических белков, Уровень 1 | набор | 1 | 3 403,46 | 3 403,46 |
|  | Контрольная сыворотка специфических белков, Уровень 2 | набор | 1 | 3 853,86 | 3 853,86 |
|  | Комплект реагентов для выделения нуклеиновых кислот | шт | 6 | 5 997,51 | 35 985,06 |
|  | Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2, вирусов гриппа A и гриппа B | набор | 3 | 17 107,55 | 51 322,65 |
|  | Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 | набор | 3 | 15 172,91 | 45 518,73 |
| ИТОГО начальная (максимальная) цена | 3 813 011,77 |
| Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора | Начальная (максимальная) цена договора включает стоимость всех налогов и расходов Поставщика, которые возникнут или могут возникнуть в ходе исполнения Договора. |

| 2. Требования к товарам. |
| --- |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения концентрации общего иммуноглобулина Е методом иммуноферментного анализа | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для количественного определения общего иммуноглобулина Е в сыворотке и плазме крови человека. Количество определений не менее 96 (48 в дублях). Количество анализируемого образца – менее 100 мкл. Принцип метода: «сэндвич», одностадийный вариант. Минимальная определяемая концентрация IgE общего – не более 2,5 МЕ/мл. Диапазон определения концентраций не менее 0 – 800 МЕ/мл. Готовые к применению калибровочные пробы не менее 5 флаконов. Готовый к применению раствор конъюгата. Готовый к применению раствор хромоген-субстратной смеси. |
|  | Тест-система для определения содержания общего простата-специфического антигена в сыворотке крови человека | набор | Тест-система предназначена для количественного определения содержания общего простата-специфического антигена (ПСА общий) в сыворотке крови человека. Принцип метода: твердофазный иммуноферментный, одностадийный «сэндвич». Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Наличие калибровочных проб готовых к применению (не требующих дополнительного разведения) не менее 5 флаконов. Конъюгат готовый к применению (не требующий дополнительного разведения) не менее 1 флакона. Чувствительность не более 0,2 нг/мл. Диапазон определения концентраций не менее 0-25 нг/мл. |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения СА-125 в сыворотке крови человека | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для количественного определения СА-125 в сыворотке крови человека. Формат теста –не менее 96 (48 в дублях) определений. Принцип метода - «сэндвич». Режим инкубации – при комнатной температуре . Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Наличие калибровочных проб готовых к применению (не требующих дополнительного разведения) не менее 5 флаконов. Конъюгат готовый к применению (не требующий дополнительного разведения) не менее 1 флакона. Чувствительность не более 1,5 ЕД/мл. Диапазон измеряемых концентраций не менее 0-500 ЕД/мл. |
|  | Набор реагентов для количественного определения концентрации ракового антигена CA 19-9 в сыворотке крови человека | набор | Набор реагентов предназначен для количественного определения концентрации ракового антигена CA 19-9 в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Объем набора не менее 96 определений (включая контроли). Чувствительность метода не менее 1 Ед/мл. Воспроизводимость не более 8 %. Диапазон определяемых концентраций: 0-500 Ед/мл. Время инкубации: не более 60+60 мин. Объём пробы не более 25мкл. |
|  | Набор реагентов для количественного определения СА 15-3 в сыворотке и плазме | набор | Набор реагентов предназначен для количественного определения опухолевого маркера СА 15-3 методом иммуноферментного анализа. Объем набора не менее 96 определений. |
|  | Набор реагентов для количественного определения концентрации раково-эмбрионального антигена в сыворотке крови человека | набор | Набор реагентов предназначен для количественного определения концентрации раково-эмбрионального антигена в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Объем набора: не менее 96 определений (включая контроли). Чувствительность метода: не менее 1 нг/мл. Воспроизводимость не более 8 %. Диапазон определяемых концентраций: 0-250 нг/мл. Время инкубации: не более 60 мин. Температура инкубации: 18-25 ºС. Объём пробы: не более 25 мкл. |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения альфафетопротеина в сыворотке крови человека | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для количественного определения альфафетопротеина в сыворотке крови человека. Количество определений не менее 96 (48 в дублях) Принцип метода: «сэндвич», одностадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Готовые к применению калибровочные пробы не менее 5 флаконов. Готовый к применению раствор конъюгата не менее 11 мл. Чувствительность не более 1 ЕД/мл. Диапазон определения концентраций не менее 0-300 ЕД/мл. |
|  | Тест-система для количественного определения хорионического гонадотропина в сыворотке крови человека | набор | Тест-система предназначена для количественного определения хорионического гонадотропина в сыворотке крови человека. Формат теста –не менее 96 (48 в дублях) определений. Принцип метода: «сэндвич», одностадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Объем сыворотки для исследования не более 100 мкл. Чувствительность не более 5 МЕ/л. Диапазон измерения концентраций не менее 0-500 МЕ/л. |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке крови человека | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для количественного определения лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке крови человека. Количество определений не менее 96 (48 в дублях). Принцип метода: «сэндвич», одностадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Готовые к применению калибровочные пробы не менее 5 флаконов. Готовый к применению раствор конъюгата. Готовый к применению раствор хромоген-субстратной смеси. Минимальная определяемая концентрация ЛГ не более 1,27 МЕ/л. Диапазон измеряемых концентраций не менее 0 - 100 МЕ/л. |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови человека | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для количественного определения фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови человека. Количество определений не менее 96 (48 в дублях) Принцип метода: «сэндвич», одностадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Готовые к применению калибровочные пробы не менее 5 флаконов. Готовый к применению раствор конъюгата. Готовый к применению раствор хромоген-субстратной смеси Чувствительность не более 0,8 МЕ/л. Диапазон измеряемых концентраций не менее 0 - 100 МЕ/л. |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения тестостерона в сыворотке крови человека | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для количественного определения тестостерона в сыворотке крови человека. Количество определений не менее 96 (48 в дублях). Принцип метода: конкурентный анализ, одностадийный вариант. Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Готовые к применению калибровочные пробы не менее 5 флаконов. Готовый к применению раствор конъюгата. Готовый к применению раствор хромоген-субстратной смеси Чувствительность не более 0,08 нг/мл. Диапазон измеряемых концентраций не менее 0 – 11,5 нг/мл. |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения кортизола в сыворотке крови человека | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для количественного определения кортизола в сыворотке крови человека. Количество определений не менее 96 (48 в дублях). Принцип метода: конкурентный анализ, одностадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Готовые к применению калибровочные пробы не менее 5 флаконов. Готовый к применению раствор конъюгата не менее 11 мл. Чувствительность не более 6,9 нмоль/л. Диапазон измеряемых концентраций не менее 0 - 1380 нмоль/л. |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения пролактина в сыворотке крови человека | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для количественного определения пролактина в сыворотке крови человека. Количество определений не менее 96 (48 в дублях). Принцип метода: «сэндвич», одностадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Готовые к применению калибровочные пробы не менее 5 флаконов. Готовый к применению раствор конъюгата не менее 11 мл. Чувствительность не более 0,48 нг/мл. Диапазон измеряемых концентраций не менее 0 - 200 нг/мл. |
|  | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения эстрадиола в сыворотке и плазме крови человека | набор | Набор реагентов предназначен для количественного определение уровня эстрадиола в сыворотке и плазме крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Объем набора не менее 96 определений (включая контроли). Чувствительность метода не менее 8,6 пг/мл. Воспроизводимость не более 8%.8 Диапазон определяемых концентраций 0-2000 пг/мл. Объём пробы не более 25 мкл. |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения прогестерона сыворотке крови | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для количественного определения прогестерона сыворотке крови. Количество определений не менее 96 (48 в дублях). Принцип метода: «сэндвич», одностадийный вариант. Суммарное время инкубаций - 50 мин. Чувствительность – 0,5 нмоль/л. |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения общего трийодтиронина в сыворотке крови человека | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для количественного определения общего трийодтиронина в сыворотке крови человека. Количество определений не менее 96 (48 в дублях). Принцип метода: конкурентный анализ, одностадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Готовые к применению калибровочные пробы не менее 5 флаконов. Готовый к применению раствор конъюгата не менее 11 мл. Чувствительность не более 0,2 нг/мл. Диапазон определения концентраций не менее 0- 9 нг/мл. |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения общего тироксина в сыворотке крови человека | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для количественного определения общего тироксина в сыворотке крови человека. Количество определений не менее 96 (48 в дублях). Принцип метода: конкурентный анализ, одностадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Готовые к применению калибровочные пробы не менее 5 флаконов. Готовый к применению раствор конъюгата не менее 11 мл. Чувствительность не более 0,4мкг/дл. Диапазон измеряемых концентраций не менее 0 - 25 мкг/дл. |
|  | Тест-система для определения тиреотропного гормона в сыворотке крови человека | набор | Тест-система предназначена для количественного определения тиреотропного гормона в сыворотке крови человека. Формат теста –не менее 96 (48 в дублях) определений. Принцип метода: «сэндвич», одностадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Наличие калибровочных проб готовых к применению (не требующих дополнительного разведения) не менее 5 флаконов. Конъюгат готовый к применению (не требующий дополнительного разведения) не менее 1 флакона. Флаконы референсной сыворотки с концентрациями ТТГ в диапазоне не менее 0-32 мкМЕ/мл. Чувствительность не более 0,078 мкМЕ/мл. |
|  | Тест-система для определения содержания свободного тироксина в сыворотке крови человека | набор | Тест-система предназначена для количественного определения содержания свободного тироксина в сыворотке крови человека. Формат теста –не менее 96 (48 в дублях) определений. Принцип метода: конкурентный анализ, одностадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Наличие калибровочных проб готовых к применению (не требующих дополнительного разведения) не менее 5 флаконов. Конъюгат готовый к применению (не требующий дополнительного разведения) не менее 1 флакона. Чувствительность не более 0,08нг/дл. Диапазон измеряемых концентраций не менее 0 – 7 нг/дл. |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения аутоантител к тироидной пероксидазе в сыворотке крови человека | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для количественного определения аутоантител к тироидной пероксидазе в сыворотке крови человека. Количество определений не менее 96 (48 в дублях). Принцип метода - непрямой ИФА, двухстадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Готовые к применению калибровочные пробы не менее 5 флаконов. Готовый к применению раствор конъюгата. Готовый к применению раствор хромоген-субстратной смеси. Минимальная определяемая концентрация анти-ТПО не более 5 МЕ/мл. Диапазон измеряемых концентраций не менее 0 - 500 МЕ/мл. Наличие не менее 2-х уровней контрольной сыворотки. |
|  | Тест-система для выявления поверхностного антигена вируса гепатита В | набор | Тест-система предназначена для выявления поверхностного антигена (HBsAg) вируса гепатита В. Количество определений не менее 480 определений (96х5, стрипированный). Количество анализируемого образца – не более 100 мкл. Чувствительность набора - минимальная определяемая концентрация HBsAg –0,05 МЕ/мл и/или 0,1 МЕ/мл. Специфичность при обследовании контингента доноров (не менее 5000 доноров) – выше 99,8%. Специфичность при обследовании потенциально перекрёстно реактивных образцов сыворотки – выше 99,0%. Наличие готового к применению контрольного положительного образца (не требующего дополнительного разведения) - не менее 1,5 мл. Наличие готового к применению контрольного отрицательного образца (не требующего дополнительного разведения) - не менее 1,5 мл. Конъюгат - не менее 1 фл. Раствор для разведения конъюгата – не менее 30 мл. Наличие промывочного раствора (концентрат) - не менее 200 мл. Наличие стоп-реагента - не менее 50 мл. Наличие субстратного буфера - не менее 50 мл. Наличие субстрата (ТМБ) - не менее 7 мл. Время реакции, не более 2-х часов общего времени инкубации. Стабильность (срок хранения) приготовленных реагентов: конъюгата не менее 8 часов, субстратной смеси не менее 6 часов при комнатной температуре. Стабильность (время хранения) рабочего раствора промывочного реагента – не менее 14 суток. Общее количество промывок не более 8. Цветовая кодировка реагентов. Наличие спектрофотометрической верификации этапов проведения анализа. Возможность ручной постановки и автоматической постановки на анализаторах открытого типа. |
|  | Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусу гепатита C | шт | Тест-система иммуноферментная предназначена для выявления антител к вирусу гепатита C. Количество определений не менее 480. Количество анализируемого образца не более 40 мкл. Диагностическая чувствительность выше 99,5%. Специфичность при обследовании контингента доноров (не менее 5 000 доноров) – выше 99,5%. Специфичность при обследовании потенциально перекрёстно реактивных образцов сыворотки – выше 99,0%. Подтвержденная способность теста достоверно выявлять антитела ко всем известным генотипам вируса. Время реакции, не более 2-х часов общего времени инкубации. Стабильность (время хранения) рабочего субстратной смеси не менее 6 часов при комнатной температуре. Стабильность (время хранения) рабочего раствора промывочного реагента – не менее 14 суток. Постановка анализа без предварительной промывки планшета (иммуносорбента). Общее количество промывок не более 8. Наличие готового к применению контрольного положительного образца (не требующего дополнительного разведения) - не менее 1,5 мл. Наличие готового к применению контрольного отрицательного образца (не требующего дополнительного разведения) - не менее 1,5 мл. Наличие субстратного буфера - не менее 50 мл. Наличие субстрата (ТМБ) - не менее 7 мл. Наличие готового к применению конъюгата (не требующего дополнительного разведения) – не менее 50 мл. Раствор для разведения образцов не менее 30 мл. Наличие промывочного раствора (концентрат) - не менее 200 мл. Наличие стоп-реагента - не менее 50 мл. Цветовая кодировка реагентов. Наличие спектрофотометрической верификации этапов проведения анализа. Возможность ручной постановки и автоматической постановки на анализаторах открытого типа. |
|  | Тест-система иммуноферментная для качественного и количественного определения антител класса G к Toxoplasma gondii в сыворотке крови человека | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для качественного и количественного определения антител класса G к Toxoplasma gondii в сыворотке крови человека. Количество определений не менее 96. Микропланшет со стрипами, разделяемыми на отдельные лунки Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Суммарное время инкубаций не более 80 минут. Готовый к применению контрольный положительный образец не менее 1,0 мл. Готовый к применению контрольный отрицательный образец не менее 2,0 мл. Готовый к применению раствор конъюгата не менее 11 мл. Готовый к применению раствор хромоген-субстратной смеси не менее 11 мл. Общее количество промывок иммуносорбента не более 8 раз Стабильность рабочего раствора промывочного реагента не менее 14 суток. |
|  | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса М к Toxoplasma gondii в сыворотке крови человека | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для выявления антител класса М к Toxoplasma gondii в сыворотке крови человека. Количество определений не менее 96. Формат конструкции теста – «ловушка»; Микропланшет со стрипами, разделяемыми на отдельные лунки Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Суммарное время инкубаций не более 80 минут. Готовый к применению контрольный положительный образец не менее 1,0 мл. Готовый к применению контрольный отрицательный образец не менее 2,0 мл. Готовый к применению раствор конъюгата не менее 11 мл. Готовый к применению раствор хромоген-субстратной смеси не менее 11 мл. Общее количество промывок иммуносорбента не более 8 раз Стабильность рабочего раствора промывочного реагента не менее 14 суток. |
|  | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса М к вирусу краснухи в сыворотке крови человека | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для выявления антител класса М к вирусу краснухи в сыворотке крови человека. Количество определений не менее 96. Микропланшет со стрипами, разделяемыми на отдельные лунки Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Суммарное время инкубаций не более 80 минут. Готовый к применению контрольный положительный образец не менее 1,0 мл. Готовый к применению контрольный отрицательный образец не менее 2,0 мл. Готовый к применению раствор конъюгата не менее 11 мл. Готовый к применению раствор хромоген-субстратной смеси не менее 11 мл. Общее количество промывок иммуносорбента не более 8 раз Стабильность рабочего раствора промывочного реагента не менее 14 суток. |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А,М, G к антигенам лямблий | набор | Набор реагентов предназначен для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А,М, G к антигенам лямблий. Количество определений не менее 96 (12х8). Объем исследуемого образца не более 10 мкл. Общее время инкубаций не более 1 час 30 мин. Наличие унифицированных неспецифических компонентов: ФСБ-Т, стоп-реагента. |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам токсокар в сыворотке (плазме) крови | набор | Набор реагентов предназначен для непрямого двухстадийного твердофазного иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам токсокар в сыворотке (плазме) крови. Количество определений 96 (12х8). Чувствительность: 0,05/0,01 МЕ/мл. Исследуемый образец: сыворотка, плазма крови, объемом не более 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100, контрольные образцы не требуют дополнительного разведения. Конечное разведение образца в 200 раз. Время реакции: 1 час 25 минут. Одинаковое количество промывок после инкубаций. В комплектации: пленка для заклеивания и пакет типа "зип-лок" для планшета, унифицированные неспецифические компоненты ФСБ-Т, ТМБ, стоп-реагент. Готовые однокомпонентные растворы контролей, конъюгата и хромогенного субстрата, не требующие разведения. Количество флаконов - 10 шт. Цветная маркировка компонентов и флаконов. Длина волны при учете результатов: 450 нм или 450/620 нм. |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides | набор | Набор реагентов предназначен для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides. Количество определений не менее 96 (12х8). Объем исследуемого образца не более 10 мкл. Общее время инкубаций не более 1 час 30 мин. Наличие унифицированных неспецифических компонентов: ФСБ-Т, стоп-реагента. |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам эхинококка однокамерного в сыворотке (плазме) крови | набор | Набор реагентов предназначен для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам эхинококка однокамерного в сыворотке (плазме) крови. Количество определений не менее 96 (12х8). Объем исследуемого образца не более 10 мкл. Общее время инкубаций не более 1 час 30 мин. Наличие унифицированных неспецифических компонентов: ФСБ-Т, стоп-реагента. |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам трихинелл в сыворотке (плазме) крови | набор | Набор реагентов предназначен для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам трихинелл в сыворотке (плазме) крови. Количество определений не менее 96 (12х8). Исследуемые образцы: сыворотка, плазма крови, объемом не более 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:200. В комплектации набора: планшет для предварительного разведения сывороток, пленка для заклеивания и пакет типа "зип-лок" для планшета, унифицированные неспецифические компоненты ФСБ-Т, ТМБ, стоп-реагент. Готовые однокомпонентные растворы контролей, конъюгата и хромогенного субстрата, не требующие разведения. Цветовая маркировка компонентов и флаконов. |
|  | Тест-система иммуноферментная для выявления суммарных антител к Treponema pallidum в сыворотке крови человека | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для выявления суммарных антител к Treponema pallidum в сыворотке крови человека. Количество определений не менее 480 (стрипированный). Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Минимальная определяемая концентрация антител не более 0,0025 МЕ/мл. Специфичность теста, оцененная на случайной выборке доноров – выше 99,4%. Специфичность теста, оцененная на выборке пациентов с не связанными с сифилисом заболеваниями – выше 98,0%. Готовый к применению контрольный положительный образец - не менее 1,0 мл. Готовый к применению контрольный отрицательный образец - не менее 1,0 мл. Готовый к применению раствор конъюгата не менее 30 мл. Промывочный раствор (концентрат) - не менее 200 мл. Стоп-реагент не менее 30 мл. Время реакции не более 60 минут общего времени инкубаций. Стабильность рабочего раствора субстратной смеси не менее 6 часов. Стабильность рабочего раствора промывочного реагента – не менее 14 суток. Количество промывок после инкубации с конъюгатом не более 5. Цветовая кодировка реагентов. Наличие спектрофотометрической верификации этапов проведения анализа. Возможность «ручной» и автоматической постановки анализа на анализаторах «открытого» типа. |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения свободного трийодтиронина (Т3 свободный) в сыворотке крови человека | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для количественного определения свободного трийодтиронина (Т3 свободный) в сыворотке крови человека. Количество определений не менее 96 (48 в дублях). Принцип метода: конкурентный анализ, одностадийный вариант. Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Готовые к применению калибровочные пробы не менее 5 флаконов. Готовый к применению раствор конъюгата не менее 11 мл. Чувствительность не более 0,3 пг/мл. Диапазон определения концентраций не менее 0-19 пг/мл. |
|  | Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2, ВИЧ-1 группы О и антигена ВИЧ-1 (р 24) в сыворотке крови человека | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для одновременного выявления антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2, ВИЧ-1 группы О и антигена ВИЧ-1 (р 24) в сыворотке крови человека. Количество определений не менее 480 (96х5, стрипированный). Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Минимальная определяемая концентрация антигена ВИЧ-1 (р24) не менее 10 пг/мл и не более 15 пг/мл. Специфичность теста, оцененная на случайной выборке доноров (не менее 5000 образцов), выше 99,9%. Специфичность теста, оцененная на выборке пациентов с не связанными с ВИЧ-инфекцией заболеваниями, выше 98,5 %. Готовый к применению контрольный образец антигена ВИЧ-1 не менее 2,5 мл. Готовый к применению контрольный образец антител не менее 2,5 мл. Готовый к применению контрольный отрицательный образец не менее 5 мл. Субстратный буфер не менее 70 мл. Хромоген - не менее 7 мл. Промывочный раствор (концентрат) - не менее 200 мл. Стоп-реагент - не менее 70 мл. Время реакции, не более 2-х часов общего времени инкубации. Стабильность рабочего раствора конъюгата - не менее 14 суток . Стабильность рабочего раствора хромоген-субстратной смеси - не менее 6 часов при комнатной температуре. Стабильность рабочего раствора промывочного реагента не менее 14 суток. Количество промывок после инкубации с конъюгатом не более 5. Наличие спектрофотометрической верификации этапов проведения анализа. Возможность «ручной» и автоматической постановки анализа на анализаторах «открытого» типа. |
|  | Тест-система иммуноферментная для выявления и/или подтверждения наличия поверхностного антигена (HBsAg) вируса гепатита В в сыворотке крови человека | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для выявления и/или подтверждения наличия поверхностного антигена (HBsAg) вируса гепатита В в сыворотке крови человека. Количество определений не менее 48 (стрипированный). Количество анализируемого образца – не более 100 мкл. Чувствительность теста (минимальная определяемая концентрация HBsAg) не более 0,05 МЕ/мл. Специфичность теста, оцененная на случайной выборке доноров (не менее 5000 образцов) – выше 99,8%. Специфичность теста, оцененная на выборке пациентов с не связанными с гепатитом В заболеваниями – выше 99,0%. Время реакции, не более 2-х часов общего времени инкубации. Стабильность рабочего раствора конъюгата не менее 8 часов, стабильность рабочего раствора субстратной смеси не менее 6 часов при комнатной температуре. Стабильность рабочего раствора промывочного реагента – не менее 14 суток. Количество промывок после инкубации с конъюгатом не более 5. Цветовая кодировка реагентов. Наличие спектрофотометрической верификации этапов проведения анализа. Возможность «ручной» и автоматической постановки анализа на анализаторах «открытого» типа. |
|  | Тест-система иммуноферментная для идентификации спектра антител классов G и M к структурным (core) и неструктурным (NS) белкам вируса гепатита С в сыворотке крови человека | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для идентификации спектра антител классов G и M к структурным (core) и неструктурным (NS) белкам вируса гепатита С в сыворотке крови человека. Количество определений не менее 48. Расположение белков core и смеси белков NS – вертикальное. Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Диагностическая чувствительность выше 99,5%. Специфичность выше 99,5%. Готовые к применению положительный и отрицательный контрольные образцы. Время реакции, не более 2-х часов общего времени инкубаций. |
|  | Набор реагентов для диагностики сифилиса, отрицательный | набор | Набор реагентов предназначен для контроля качества лабораторных исследований на сифилис в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА), реакции связывания комплемента (РСК), реакции микропреципитации (РМП), реакции быстрых плазменных реагинов (RPR). Набор представляет собой жидкую сыворотку крови кролика, не содержащую антитела к Treponema palidium. Упаковка: не менее 10фл*1мл. |
|  | Реагент для определения группы крови человека | флак | Реагент предназначен для определения группы крови человека системы АВО. Прозрачная жидкость синего цвета. Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы В(III) не менее – 1:32. Форма выпуска: жидкий, готовый к употреблению реагент, во флаконах-капельницах не менее 10мл, 100доз. |
|  | Реагент для определения группы крови человека | флак | Реагент предназначен для определения группы крови человека системы АВО. Представляет собой прозрачную жидкость красного цвета. Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы А(II) не менее – 1:32. Реагент включает два моноклональных антитела с различной активностью в отношении слабых и сильных форм антигена. Надежно выявляет антигены А1, А2, А3. Форма выпуска: жидкий, готовый к употреблению реагент, во флаконах-капельницах не менее 10мл, 100доз. |
|  | Реагент для определения антигенов системы резус | флак | Реагент предназначен для определения антигенов системы резус. Моноклональные антитела человека класса IgM. Определяет D антиген в реакции прямой гемагглютинации на плоскости, в пробирочном тесте. Отличается высокой скоростью агглютинации на плоскости. Не требуется контроля с растворителем. Титр не менее 1:256 в реакции агглютинации в микроплате или в пробирках в солевой среде с D(+) эритроцитами. Остаточный срок годности на дату поставки не менее 80 % от гарантированного. Форма выпуска: жидкий, готовый к употреблению реагент, во флаконах-капельницах не менее 10мл, 100доз. |
|  | Реагент для типирования групп крови | флак | Реагент предназначен для типирования групп крови по системе АВО. Антитела надежно выявляют слабые формы А и В антигенов. Реагент, представляющий собой смесь реагентов Анти-А и Анти-В. Может быть использован как дополнительный контроль при АВО-типировании. Состав: Жидкий препарат, готовый к применению, не менее 10 мл. |
|  | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения концентрации CA242 в сыворотке (плазме) крови | набор | Набор реагентов предназначен для количественного иммуноферментного определения концентрации CA242 в сыворотке (плазме) крови. Образец для анализа: сыворотка, плазма крови. Метод: «cэндвич» - вариант твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность не более 0.5 Ед/мл. Воспроизводимость не более 8 %. Линейность в диапазоне* не менее 15-200 Ед/мл. Набор рассчитан на проведение анализа в дубликатах 42 исследуемых образцов; 5 калибровочных проб и 1 пробы контрольной сыворотки (всего не менее 96 определений). Реагенты готовы к использованию. |
|  | Набор для фенотипирования крови | набор | Набор предназначен для одномоментной экспертной оценки эритроцитов крови на фенотип по антигенам систем Резус и Келл. В состав набора входят: Цоликлоны к антигенам системы резус: D, C, Cw, c, E, e; Цоликлон к антигену Келл (К), а также контрольный препарат. Набор рассчитан на проведение не менее 50 тестов (образцов крови). |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу кори в сыворотке (плазме) крови | набор | Набор реагентов предназначен для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу кори в сыворотке (плазме) крови. Количество определений не менее 96 (12х8). Состав набора: 1. Планшет разборный (12 восьмилуночных стрипов) 2. Калибровочные образцы - 1,5мл х 6 флаконов; 3. Контрольный образец с определенной концентрацией - 1,5мл х 1 флакон; 4. Конъюгат моноклональных антител, готовый для использования - 13мл х 1 флакон; 5. Раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС) - 10мл х 1 флакон; 6. Раствор для разведения сывороток (РРС) - 12мл х 1 флакон; 7. Буферный раствор (ФСБ-Тх25) - 28мл х 2 флакона; 8. Раствор тетраметилбензидина (ТМБ) - 13мл х 1 флакон; 9. Стоп-реагент, готовый для использования - 12мл х 1 флакон; 10. Дополнительно комплектуется: планшетом для предварительного разведения сывороток, пленкой для заклеивания и пакет типа "зип-лок". Коэффициент вариации результатов не превышает 8%. Линейность при концентрации 0,15 - 5 МЕ/мл. Чувствительность: 0,07 МЕ/мл. Специфическая активность: 100% Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. |
|  | Набор реагентов для определения содержания альбумина в сыворотке и плазме крови | набор | Набор реагентов предназначен для определения содержания альбумина в сыворотке и плазме крови. Метод: Фотометрический тест с бромкрезоловым зеленым, конечная точка; Линейность в диапазоне от не более 2 до не менее 60 г/л; Чувствительность: не более 2 г/л. Жидкий стабильный готовый к использованию реагент и стандарт. Стабильность: После вскрытия Реагент стабилен в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: не менее 612 мл. |
|  | Набор реагентов для определения содержания общего белка в сыворотке и плазме крови | набор | Набор реагентов предназначен для определения содержания общего белка в сыворотке и плазме крови. Метод: Фотометрический тест в соответствии с биуретовым методом, конечная точка; Линейность в диапазоне от не более 0,05 до не менее 15 г/дл; Чувствительность: не более 0,05 г/дл. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты и стандарт. Фасовка: не менее 1000 мл. |
|  | Набор реагентов для определения содержания глюкозы в сыворотке (плазме) крови человека | набор | Набор реагентов предназначен для определения концентрации глюкозы в биологических жидкостях. Метод: энзиматический колориметрический метод без депротеинизации. Чувствительность не более 0,5 ммоль/л, линейность 30 ммоль/л, коэффициент вариации не более 5%, время реакции – не более 15 мин, температура инкубации 18-25 С (37 С), длина волны 505 нм (490-510 нм), фотометрирование против холостой пробы. Фасовка: не менее 1000 мл. |
|  | Набор реагентов для определения содержания мочевины в сыворотке крови и моче | набор | Набор реагентов предназначен для определения содержания мочевины в сыворотке крови и моче. Метод: Уреазный глутаматдегидрогеназный, ферментативный УФ тест, кинетический; Линейность в диапазоне от не более 2 до не менее 300 мг/дл (не более 0,3 – не менее 50 ммоль/л); Чувствительность: не более 2,0 мг/дл (не более 0,3 ммоль). Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты и стандарт. Фасовка: не менее 510 мл. |
|  | Набор реагентов для количественного определения содержания креатинина кинетическим методом в сыворотке крови и моче | набор | Набор реагентов предназначен для количественного определения содержания креатинина кинетическим методом в сыворотке крови и моче. Метод: кинетический тест без депротеинизации, в соответствии с методом Яффе, кинетика по двум точкам; Линейность в диапазоне от не более чем 0,2 до не менее 15 мг/дл; Чувствительность: не более 0,2 мг/дл, Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты и стандарт. Фасовка: не менее 510 мл. |
|  | Набор реагентов для количественного определения содержания мочевой кислоты в сыворотке крови и моче | набор | Набор реагентов предназначен для количественного определения мочевой кислоты ферментативным методом с аскорбатоксидазой в сыворотке крови и моче. Метод: уриказный метод – TOOS, ферментативный фотометрический тест с аскорбатоксидазой, конечная точка; Линейность в диапазоне от не более 0,3 до не менее 20 мг/дл (не более 18 – не менее 1190 мкмоль/л); Чувствительность: не более 0,3 мг/дл (не более 18 мкмоль/л). Фасовка: не менее 510 мл. |
|  | Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови | набор | Набор реагентов предназначен для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови. Метод: Кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC; Линейность в диапазоне от не более 2 до не менее 700 Е/л; Чувствительность: не более 2 Е/л; Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Фасовка не менее 510 мл. |
|  | Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови | набор | Набор реагентов предназначен для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови. Метод: Кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC; Линейность в диапазоне от не более 4 до не менее 600 Е/л; Чувствительность: не более 4 Е/л, Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Фасовка не менее 510 мл. |
|  | Набор реагентов для определения общей активности лактатдегидрогеназы в сыворотке крови | набор | Набор реагентов предназначен для определения общей активности лактатдегидрогеназы в сыворотке крови. Метод: Кинетический, УФ, рекомендуемый DGKC; Линейность в диапазоне от не более 5 до не менее 1200 Е/л; Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Фасовка не менее 510 мл. |
|  | Набор реагентов для определения общей активности креатинкиназы в сыворотке крови | набор | Набор реагентов предназначен для определения общей активности креатинкиназы кинетическим методом в сыворотке крови. Метод: Кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC/DGKC; Линейность в диапазоне до не менее 1100 Е/л; Чувствительность: не более 1 Е/л Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Фасовка не менее 170 мл. |
|  | Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке крови | набор | Набор реагентов предназначен для определения активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке крови. Метод: Колориметрический, кинетический, в соответствии с методом Szasz/Persijn Тест также стандартизован по методу в соответствии с IFCC; Линейность в диапазоне от не более 2 до не менее 1200 Е/л; Чувствительность: не более 2 Е/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Фасовка не менее 510 мл. |
|  | Набор реагентов для определения активности α-амилазы | набор | Набор реагентов предназначен для определения активности aльфа-амилазы в сыворотке, плазме крови и моче. Метод: кинетический метод, субстрат CNP-олигосахарид. Линейность в диапазоне 50- 1400 Е/л. Нормальные значения: в сыворотке крови до 100 Е/л, в моче до 500 Е/л. Форма выпуска: жидкий монореагент (не менее 4фл×50 мл). |
|  | Набор реагентов для определения концентрации натрия в сыворотке крови | набор | Набор реагентов предназначен для количественного определения концентрации натрия в сыворотке крови. Метод: энзиматический колориметрический псевдокинетический. Фасовка не менее 50 мл. |
|  | Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина в сыворотке (плазме) крови человека | набор | Набор реагентов предназначен для определения концентрации общего холестерина в сыворотке и плазме крови. Метод: энзиматический колориметрический метод. Монореагентный метод. Чувствительность не более 0,3 ммоль/л, линейность 0,5-25,8 ммоль/л (до 1000 мг/дл), коэффициент вариации не более 5%, время реакции не более 5 мин, температура инкубации 18-25 С (37 С), длина волны 500 нм (ФЭК - 490 нм), фотометрирование против холостой пробы. Фасовка набора: не менее 1000мл. |
|  | Набор реагентов для определения содержания триглицеридов в сыворотке и плазме крови | набор | Набор реагентов предназначен для определения содержания триглицеридов в сыворотке и плазме крови. Метод: Ферментативный фотометрический тест с глицерол-3-фосфатоксидазой, метод Триндера, конечная точка; Линейность в диапазоне от не более 1 до не менее 1000 мг/дл (не более 0,01 – не менее 11,3 ммоль/л); Чувствительность: не более 1 мг/дл (не более 0,01 ммоль/л). Жидкие стабильные готовые к использованию реагент и стандарт Фасовка: не менее 612 мл. |
|  | Набор реагентов для определения концентрации калия в сыворотке (плазме) крови | набор | Набор реагентов предназначен для определения концентрации калия в сыворотке и плазме крови. Метод: турбидиметрический метод без депротеинизации. Чувствительность 1,0 ммоль/л, линейность до 10 ммоль/л, коэффициент вариации менее 7%, время реакции - 5 мин., длина волны 578 нм (505 - 590 нм), температура инкубации 18-25 (37 С), фотометрирование против контрольной пробы. Фасовка набора: не менее 2х50 мл. |
|  | Набор реагентов для определения магния в сыворотке и плазме крови, моче и спинномозговой жидкости | набор | Набор реагентов предназначен для количественного in vitro определения магния в сыворотке и плазме крови, моче и спинномозговой жидкости. Метод: колориметрический тест с ксилидиновым синим по конечной точке. Линейность в диапазоне от не более 0,05 до не менее 5 мг/дл (от не более 0,05 до не менее 2,05 ммоль/л) Чувствительность: не более 0,05 мг/дл (не более 0,02 ммоль/л). Жидкие стабильные готовые к использованию реагент и стандарт. Фасовка: не менее 125 мл. |
|  | Набор реагентов для количественного определения содержания общего билирубина в сыворотке крови | шт | Набор реагентов предназначен для количественного определения содержания общего билирубина в сыворотке крови. Метод: Фотометрический колориметрический тест с 2, 4-дихлоранилином (ДХА), конечная точка; Линейность в диапазоне от не более 0,1 до не менее чем 30 мг/дл; Чувствительность: не более 0,07 мг/дл, Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Фасовка: не менее 510 мл. |
|  | Набор реагентов для количественного определения содержания прямого билирубина в сыворотке крови | набор | Набор реагентов предназначен для количественного определения содержания прямого билирубина в сыворотке крови. Метод: Фотометрический колориметрический тест с 2,4-дихлоранилином (ДХА), конечная точка. Линейность в диапазоне от не более 0,1 до не менее чем 10 мг/дл; Чувствительность: не более 0,1 мг/дл; Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Фасовка: не менее 510 мл. |
|  | Набор реагентов для количественного определения холестерина липопротеинов высокой плотности в сыворотке и плазме крови | набор | Набор реагентов предназначен для количественного in vitro определения холестерина липопротеинов высокой плотности в сыворотке и плазме крови. Метод: прямой гомогенный без шага центрифугирования. Линейность в диапазоне 0,08–5,17 ммоль/л (сыворотка). Чувствительность: 0,08 ммоль/л (сыворотка). Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Фасовка: не менее 125 мл. |
|  | Набор реагентов для количественного определения холестерина липопротеинов низкой плотности в сыворотке и плазме крови | набор | Набор реагентов предназначен для количественного in vitro определения холестерина липопротеинов низкой плотности в сыворотке и плазме крови. Метод: прямой гомогенный без шага центрифугирования. Линейность в диапазоне 0,10 – 12,93 ммоль/л. Чувствительность: 0,10 ммоль/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Фасовка: не менее 125 мл. |
|  | Набор реагентов для количественного in vitro определения ревматоидного фактора в сыворотке и плазме крови | набор | Набор реагентов предназначен для количественного in vitro определения ревматоидного фактора в сыворотке и плазме крови. Метод: количественное иммунотурбидиметрическое определение. Линейность в диапазоне от не более 10 до не менее 500 МЕ/мл. Чувствительность: не более : 2 МЕ/мл. Предел прозоны: не менее 3000 МЕ/мл. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты Калибровка фотометрических систем проводится по специфическому калибратору ревматоидного фактора пяти различных уровней. Фасовка: не менее 48 мл. |
|  | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания антистрептолизина-О в сыворотке крови | набор | Набор реагентов предназначен для качественного и полуколичественного определения содержания антистрептолизина-О в сыворотке крови. Метод: визуальный, латекс-агглютинация (латекс-слайд тест). Набор рассчитан на проведение не менее 100 определений. |
|  | Реагент для определения Протромбинового времени в плазме крови | набор | Реагент предназначен для определения Протромбинового времени (ПВ) в плазме крови человека методом регистрации времени образования фибринового сгустка. Состав: Реагент 1: тромбопластин-кальциевый раствор (прозрачная бесцветная жидкость с возможной опалесценцией), аттестованный по МИЧ, содержащий тромбопластин рекомбинантный человеческий не более 0,1%, хлорид кальция 0,025М, консерванты, стабилизаторы. Комплектация: на 400-800 определений при расходе 200-100 мкл реагента: не менее 10 флаконов по не менее 8 мл. |
|  | Набор реагентов для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке и плазме крови | набор | Набор реагентов предназначен для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке и плазме крови. Метод: иммунотурбидиметрический. Фасовка: 2x45 мл,1x10 мл. |
|  | Набор реагентов для определения белка в моче и спинномозговой жидкости | набор | Набор реагентов предназначен для определения белка в моче и спинномозговой жидкости. Метод с пирогаллоловым красным. Форма выпуска: жидкий монореагент. Линейность не менее 3,20 г/л. Набор содержит калибратор, не менее 6 мл. Стабильность реагента после вскрытия флакона не менее 6 мес. Фасовка: не менее 2×250 мл. |
|  | Мультикалибратор | набор | Лиофилизированный мультикалибратор, изготовленный на основе человеческой сыворотки, и предназначенный для калибровки автоматических и полуавтоматических биохимических анализаторов, а также для построения калибровочной кривой при измерении на ручных фотометрах. Аттестованные аналиты: Альбумин, Щелочная фосфатаза, AЛT, AСT, a-Амилаза, Панкреатическая амилаза, Прямой билирубин, Общий билирубин, Азот мочевины, Кальций, Холинэстераза, Хлориды, Холестерин, Свободный холестерин, КФК, КФК-MB, Креатинин, Железо, g-ГТ, ГЛДГ, Глюкоза, a-ГБДГ, β-Гидроксибутират, Лактат, ЛДГ, Липаза, Магний, Неорганический фосфор, Триглицериды, Общий белок, Мочевая кислота, Мочевина. Фасовка: не менее 1флакона по не менее 3 мл. |
|  | Плазма контрольная | упак | Плазма контрольная (пул здоровых доноров) предназначена для контроля исследования следующих параметров: - протромбиновое время, в % по Квику, - МНО (протромбиновое отношение); - протромбиновый индекс, в % - АЧТВ, в сек; - тромбиновое время, в сек; - содержание фибриногена по Клауссу, в г/л; - активность антитромбина III, в % - общая система фибринолиза (XIIa-зависимый фибринолиз), в минутах. Плазма пулированная, собрана от 20 доноров в возрасте 20-40 лет, стабилизирована HEPES-цитратным буфером и лиофильно высушена – не менее 6 флаконов (3 фл. с нормальными параметрами системы гемостаза, 3 фл. с искусственно сниженными параметрами системы гемостаза). |
|  | Набор для определения содержания фибриногена | набор | Набор реагентов предназначен для определения содержания фибриногена в плазме человека по методу Клаусcа. Фасовка набора: 1. Тромбин для определения фибриногена, содержащий коалин (2 мл) – не менее 8 флаконов, 2. Плазма-калибратор (1мл) - не менее 1 флакон, 3. Буфер имидазоловый концентрированный (5 мл) – не менее 1 флакон. Набор рассчитан на проведение не менее 320 определений. |
|  | Набор реагентов для определения альбумина в моче и спинномозговой жидкости | набор | Набор реагентов предназначен для количественного in vitro определения альбумина в моче и спинномозговой жидкости. Метод: количественное иммунотурбидиметрическое определение с использованием козьих антител к человеческому альбумину. Линейность в диапазоне от не более 3 до не менее 350 мг/л (от не более 0,003 до не менее 0,35 г/л). Чувствительность: не более 3 мг/л (не более 0,003 г/л). Предел прозоны: не менее 60000 мг/л (не менее 60,0 г/л). Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Фасовка: не менее 48 мл. |
|  | Калибратор альбумина в моче и спинно-мозговой жидкости | упак | Набор жидких стабилизированных готовых к использованию калибраторов пяти различных уровней, содержащих человеческую плазму, предназначенных для калибровки автоматических и полуавтоматических биохимических анализаторов при определении микроальбумина в моче и спинномозговой жидкости. Фасовка: не менее 5 флаконов по не менее 1 мл |
|  | Контроль альбумина в моче и спинномозговой жидкости Уровень 1 | упак | Жидкий стабилизированный готовый к использованию контрольный материал, изготовленный на основе человеческой плазмы и предназначенный для проведения внутрилабораторного контроля качества при определении микроальбумина в моче и спинномозговой жидкости на автоматических и полуавтоматических биохимических анализаторах. Концентрация альбумина в контрольной сыворотке уровня 1 соответствует физиологической норме. Фасовка не менее 3 флаконов по не менее 1 мл. |
|  | Контроль альбумина в моче и спинномозговой жидкости Уровень 2 | упак | Жидкий стабилизированный готовый к использованию контрольный материал, изготовленный на основе человеческой плазмы и предназначенный для проведения внутрилабораторного контроля качества при определении микроальбумина в моче и спинномозговой жидкости на автоматических и полуавтоматических биохимических анализаторах. Концентрация альбумина в контрольной сыворотке уровня 2 находится в патологическом диапазоне. Фасовка не менее 3 флаконов по не менее 1 мл. |
|  | Контрольная сыворотка | набор | Лиофилизированная, универсальная контрольная сыворотка, изготовленная на основе человеческой сыворотки и предназначенная для проведения внутрилабораторного контроля качества на автоматических, полуавтоматических анализаторах и ручных фотометрах. Значения аналитов соответствуют физиологической норме. Аттестованные аналиты: Альбумин, Щелочная фосфатаза, ALT/GPT (АЛАТ), AST/GOT (АСАТ), a-Амилаза, Панкреатическая амилаза, Аполипротеин А1, Аполипротеин В, Бикарбонат (CO2), Желчные кислоты, Прямой билирубин, Общий билирубин, Кальций, Хлориды, Холестерин, Свободный холестерин, Холинэстераза, Креатинкиназа, Креатинкиназа-МВ, Креатинин, Свободный глицерин, γ-ГТ, ГЛДГ, Глюкоза, α-ГБДГ, ЛПВП-холестерин, β-Гидроксибутират, IgA, IgE, IgG, IgM, Железо, Лактат (молочная кислота), ЛДГ, ЛПНП-холестерин, Липаза, Литий, Магний, Фосфолипиды, Неорганический фосфор, Общий белок, Трансферрин, Триглицериды, НЖСС, Мочевина, Мочевая кислота, Калий, Натрий Фасовка не менее 1 флакона * не менее 5 мл. |
|  | Контрольная сыворотка | набор | Лиофилизированная, универсальная контрольная сыворотка, изготовленная на основе человеческой сыворотки и предназначенная для проведения внутрилабораторного контроля качества на автоматических, полуавтоматических анализаторах и ручных фотометрах. Значения аналитов находятся в патологическом диапазоне. Аттестованные аналиты: Альбумин, Щелочная фосфатаза, ALT/GPT (АЛАТ), AST/GOT (АСАТ), a-Амилаза, Панкреатическая амилаза, Аполипротеин А1, Аполипротеин В, Бикарбонат (CO2), Желчные кислоты, Прямой билирубин, Общий билирубин, Кальций, Хлориды, Холестерин, Свободный холестерин, Холинэстераза, Креатинкиназа, Креатинкиназа-МВ, Креатинин, Свободный глицерин, γ-ГТ, ГЛДГ, Глюкоза, α-ГБДГ, ЛПВП-холестерин, β-Гидроксибутират, IgA, IgE, IgG, IgM, Железо, Лактат (молочная кислота), ЛДГ, ЛПНП-холестерин, Липаза, Литий, Магний, Фосфолипиды, фосфор, Общий белок, Трансферрин, Триглицериды, Мочевина, Мочевая кислота, Калий, Натрий. Фасовка не менее 1 флакона * не менее 5 мл. |
|  | Детергент | упак | Детергент предназначен для очистки зондов проб и реагентов, миксеров и кювет биохимических анализаторов производства компании Mindray. Представляет собой концентрированное жидкое чистящее средство, содержащее гидрохлорид натрия, неионные ПАВ, полианионные ПАВ, буферы, стабилизаторы. Совместим с биохимическим анализатором Mindray BS-5300 установленным у заказчика. Фасовка: не менее 1л. |
|  | Кюветы измерительные +шарики силиконизированные | упак | Кюветы измерительные +шарики силиконизированные предназначены для использования с анализаторами показателей гемостаза АПГ. Упаковка не менее 1000 шт. |
|  | Консервированные стандартные эритроциты для выявления нерегулярных антиэритроцитарных антител | набор | Консервированные стандартные эритроциты предназначены для выявления нерегулярных антиэритроцитарных антител. Набор состоит из не менее 6 флаконов по не менее 5 мл. |
|  | Консервированные стандартные эритроциты для исследования системы АВО | набор | Консервированные стандартные эритроциты предназначены для исследования системы АВО. Набор состоит из не менее 6 флаконов по не менее 5 мл, концентрация в районе 20 % ( А(II) D-,C-,E-,c+,e+,Cw-,K- - не менее 2 флакона, В(III) D-,C-,E-,c+,e+,Cw-,K- - не менее 2 флакона, 0(I) D-,C-,E-,c+,e+,Cw-,K- - не менее 2 флакона). |
|  | Краситель для окраски гематологических препаратов | набор | Краситель предназначен для окраски гематологических препаратов. Фасовка не менее 1000мл. |
|  | Раствор красителя для окраски форменных элементов в крови человека | упак | Раствор красителя эозина предназначен для окраски форменных элементов в крови человека. Раствор представляет собой смесь красителей метиленового синего, эозина и азура I (размер включаемых в смесь красителей определяется в специально подобранном соотношении в зависимости от спектральных признаков вещества). Фасовка не менее 1000мл. |
|  | Калибратор С-реактивного белка | набор | Калибратор С-реактивного белка предназначен для проведения калибровки при определении концентрации С-реактивного белка. Фасовка: 1*1мл. |
|  | Лизирующий реагент (I) | упак | Реагент, предназначенный для разделения лейкоцитов на четыре популяции и окрашивания эозинофилов в анализаторах BC-5300. Состав: суфрактант. Упаковка: не менее 4*1 л. Система автоматического ввода параметров в анализатор: наличие системы штрих-кодирования, совместимой с имеющимся у заказчика гематологическим анализатором Mindray ВС-5300. |
|  | Лизирующий реагент (II) | упак | Реагент взаимодействует с лизирующим раствором (I) и дифференцирует лейкоциты, окрашивает эозинофилы. Упаковка: не менее 4*400мл. Система автоматического ввода параметров в анализатор: наличие системы штрих-кодирования, совместимой с имеющимся у заказчика гематологическим анализатором Mindray ВС-5300 |
|  | Лизирующий реагент LH | упак | Реагент, предназначенный для определения концентрации гемоглобина в анализаторах BC-5300. Состав: соли аммония, изопропанол. Фасовка: не менее 4*500мл. Система автоматического ввода параметров в анализатор: наличие системы штрих-кодирования, совместимой с имеющимся у заказчика гематологическим анализатором Mindray ВС-5300. |
|  | Изотонический разбавитель | упак | Реагент, предназначенный для подсчета и определения размеров клеток крови в анализаторах BC-5300. Состав: хлорид натрия, ангидрид сульфата натрия, буфер, антимикробные вещества. Фасовка: не менее 20 л. Система автоматического ввода параметров в анализатор: наличие системы штрих-кодирования, совместимой с имеющимся у заказчика гематологическим анализатором Mindray ВС-5300. |
|  | Антиглобулиновая сыворотка | флак | Препарат, представляющий собой смесь антисыворотки к глобулинам человека и моноклональных анти-C3d антител. Предназначен для проведения пробы на индивидуальную совместимость донора и реципиента, для тестирования сыворотки больного на наличие иммунных антител, для типирования крови с помощью реагентов, содержащих неполные антитела, для проведения прямой пробы Кумбса с целью обнаружения аутосенсибилизации эритроцитов. Антисыворотка содержит преимущественно антитела к иммуноглобулинам класса G человека. В препарат добавлены моноклональные антитела против C3d компонента комплемента. В состав реагента входят также стабилизатор и консервант. Фасовка: не менее 10мл. |
|  | Наконечники кондуктивные | упак | Одноразовые наконечники, кондуктивные без фильтра, совместимые с анализатором иммуноферментным автоматическим. Расположение наконечников в специальном штативе. Количество лунок в штативе не менее 96 шт. Материал полипропилен проводящий. Способность определения уровня жидкости по изменению проводимости, отдельно для каждого наконечника. Автоматический мониторинг количества наконечников. Точность дозирования не менее 0,4%. Объем раскапывания не менее 10 мкл и не более 300 мкл. Размеры: высота не более 55 мм.; внутренний диаметр не более 6мм. Упаковка: не менее 10*96 шт/штатив. |
|  | Набор контрольных материалов С-реактивного белка | набор | Набор контрольных материалов С-реактивного белка двух уровней концентрации предназначен для проведения внутрилабораторного контроля качества при определении концентрации С-реактивного белка. Фасовка: 1х1 мл, 1х1 мл. |
|  | Наконечники для дозаторов | шт | Наконечники для дозаторов предназначены для высокоточного дозирования и пипетирования различных жидкостей с помощью автоматических дозаторов и роботизированных систем. Объем: не менее 200мкл. Материал: полипропилен. Упаковка: не менее 500 шт. |
|  | Наконечники для дозаторов | упак | Наконечники полимерные предназначены для отбора жидкостей и их переноса в процессе проведения профессиональных лабораторных анализов. Объём в диапазоне 1-10 мл; Упаковка не менее 40 шт. Без фильтра, нестерильный. |
|  | Тест-полоски | набор | Тест-полоски предназначены для скрининговых исследований в целях диагностики диабета, заболеваний печени, гемолитических болезней, урогенитальной и почечной патологии, а также нарушений метаболизма и кислотно-щелочного баланса. Измеряемые параметры: Глюкоза, Билирубин, Кетоны, Удельный вес, Скрытая кровь, pH, Белок, Уробилиноген, Нитриты, Лейкоциты, Микроальбумин, Креатинин, Аскорбиновая кислота, Кальций. Метод: Полуколичественный. Тест-полоски совместимы с анализатором мочи DIRUI Н-100. |
|  | Набор реагентов для обнаружения реагиновых антител в образцах сыворотки и плазмы крови человека | упак | Набор реагентов предназначен для обнаружения реагиновых антител в образцах сыворотки и плазмы крови человека методом агглютинации с кардиолипиновым антигеном. Относительная чувствительность – 100%. Относительная специфичность – 100% . Аналитическая специфичность – 100% . Аналитическая чувствительность (порог обнаружения) - 0.19 МЕ/мл . Время развития реакции – 8 минут. Количество определений – 1000. Состав и комплектация: 1.RPR-реагент - пластиковый флакон, содержащий взвесь мелкодисперсных угольных частиц, покрытых липидным комплексом (кардиолипин, лецитин и холестерин): 5,5 мл – 2 шт. 2.RPR-позитив контроль – контрольная положительная сыворотка - пластиковый флакон с инактивированной сывороткой крови человека, содержащей реагиновые антитела (в титре не ниже 1:4): 1 мл – 1 шт. 3.RPR-негатив контроль - контрольная отрицательная сыворотка - пластиковый флакон с инактивированной сывороткой крови человека, не содержащей реагиновые антитела: 1 мл – 1 шт. 4.Пипетка Пастера - одноразовая пластиковая пипетка для нанесения образца на слайд и для смешивания образца и RPRреагента – 1000 шт. 5.Слайд одноразового использования - пластиковый слайд с зонами (ячейками) для смешивания образца и RPR-реагента - 100 шт. |
|  | Контрольная сыворотка, нормальный уровень | набор | Контрольная сыворотка предназначена для калибровки при определении различных биохимических показателей и для контроля правильности и воспроизводимости результатов определения в сыворотке крови человека различных биохимических параметров в клинико-диагностических и биохимических лабораториях. Аттестованные аналиты: Кислая фосфатаза (общая, простатическая),Щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, α-Амилаза, Панкреатическая α-Амилаза, Креатинкиназа, Креатинкиназа-МВ, ГГТ, ЛДГ, Холинэстераза, Липаза, Кальций, Хлориды, Железо, ОЖСС,Магний, Фосфор, Калий, Натрий, Общий Холестерин, Триглицериды,HDL-холестерин (прямой метод и с осаждением), LDL-холестерин, Апо А1, Апо В100, Альбумин, Билирубин общий, Билирубин прямой, Креатинин, Глюкоза, Лактат, Общий белок, Мочевина, Мочевая кислота, Антистрептолизин(О), IgA, IgG, IgM, компоненты Комплемента С3, С4, СРБ (высокочувствительный метод), Трансферрин, Ферритин. Форма выпуска: Лиофилизат. Фасовка: не менее 5 мл. |
|  | Контрольная сыворотка, патологический уровень | набор | Контрольная сыворотка предназначен для калибровки при определении различных биохимических показателей и для контроля правильности и воспроизводимости результатов определения в сыворотке крови человека различных биохимических параметров в клинико-диагностических и биохимических лабораториях. Аттестованные аналиты: Кислая фосфатаза (общая, простатическая),Щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, α-Амилаза, Панкреатическая α-Амилаза, Креатинкиназа, Креатинкиназа-МВ, ГГТ, ЛДГ, Холинэстераза, Липаза, Кальций, Хлориды, Железо, ОЖСС,Магний, Фосфор, Калий, Натрий, Общий Холестерин, Триглицериды,HDL-холестерин (прямой метод и с осаждением), LDL-холестерин, Апо А1, Апо В100, Альбумин, Билирубин общий, Билирубин прямой, Креатинин, Глюкоза, Лактат, Общий белок, Мочевина, Мочевая кислота, Антистрептолизин(О), IgA, IgG, IgM, компоненты Комплемента С3, С4, СРБ (высокочувствительный метод), Трансферрин, Ферритин. Форма выпуска: Лиофилизат. Фасовка: не менее 5 мл. |
|  | Контрольная сыворотка | набор | Контрольная сыворотка предназначена для контроля воспроизводимости количественных биохимических методов определения субстратов, электролитов, липидов, ферментов и белков в клинико-диагностических и биохимических лабораториях. Один флакон содержит лиофилизированный материал для приготовления 3 мл контрольной сыворотки, которая может быть использована для проведения 6–300 определений при расходе 0,50–0,01 мл на 1 анализ. Фасовка: не менее 5фл по не менее 3мл. |
|  | Пипетка стеклянная к СОЭ-метру | шт | Пипетки предназначена для определения скорости оседания эритроцитов от 0 до 90 мм в СОЭ-метре. |
|  | Набор реагентов для выявления ДНК Ureaplasma urealyticum методом ПЦР в режиме реального времени | набор | Набор реагентов предназначен для выявления ДНК Ureaplasma urealyticum методом ПЦР в режиме реального времени. - Наличие амплификационных смесей для выявления ДНК Ureaplasma urealyticum, раскапанных по пробиркам 0,2 мл или стрипам (8 пробирок по 0,2 мл) с оптически прозрачными крышками; - Обеспечение технологии «горячего старта» при проведении амплификации. - В состав реакционной смеси входят праймеры, флуоресцентные зонды. - Наличие внутреннего контроля реакции амплификации. - Наличие готовой Taq-полимеразы для работы. - Наличие положительного контрольного образца. - Наличие масла минерального - Детекция результатов ПЦР в режиме реального времени с использованием детектирующих амплификаторов. - Возможность постановки по универсальной программе амплификации с другими тестами на инфекции передающиеся половым путем. - Форма выпуска - один набор рассчитан не менее, чем на 96 тестов. |
|  | Набор реагентов для выявления ДНК Хламидии трахоматис | набор | Набор реагентов предназначен для выявления ДНК микроорганизмов в биологическом материале человека методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Метод: Полимеразная цепная реакция (ПЦР) с детекцией результатов: в режиме реального времени, с флуоресцентной детекцией по конечной точке, методом гельэлектрофореза; качественный анализ. Набор реагентов рассчитан на 96 определений. Наличие раскапанных амплификационных смесей; Наличие парафина; Наличие внутреннего контроля; Наличие готового раствора полимеразы. |
|  | Наконечник для дозаторов | упак | Наконечники предназначены для отбора и переноса проб с помощью дозаторов при проведении ПЦР-анализа. Наконечники стерильные, стерилизованы гамма-облучением. Наличие фильтра позволяет снизить риск загрязнений и ложность результатов, вызванных аэрозольной контаминацией наконечников. Материал фильтра - полиолефиновое волокно. Градуированные. Наконечники без ДНКазы, РНКазы и пирогенов. Совместимость с дозаторами: Eppendorf, Gilson, BIOHIT Proline, Rainin pipet Lite(XLS), Dragonmed(S), Thermo Finnpipetes(S). Объём - 10 - 200 мкл; Длина общая - 59,24 мм; Тип – универсальный; Упаковка - 96 шт/штатив. |
|  | Набор реагентов для скринингового исследования микрофлоры урогенитального тракта у женщин методом ПЦР | шт | Набор реагентов предназначен для скринингового исследования микрофлоры урогенитального тракта у женщин методом ПЦР. - ПЦР-смесь раскапана по пробиркам 0,2мл (стрипы 8 х 0,2 мл) с оптически прозрачной крышкой, под парафин (обеспечение горячего старта). - В каждом тесте 8 пробирок (1 стрип). - Наличие готового раствора Taq-полимеразы (хранение при +(2-8)°С). - Наличие положительного контрольного образца. - Наличие в составе каждого теста показателя контроля взятия материала (КВМ). - Наличие внутреннего контроля под парафином. - Наличие контрольного флуоресцентного маркера расположения стрипов в термоблоке по каналу ROX. - Наличие визуальной маркировки пробирок в стрипе. - первая пробирка в каждом тесте помечена буфером голубого цвета. - Детекция результатов ПЦР в режиме «реального времени» с использованием детектирующих амплификаторов серии ДТ (. - Наличие программного обеспечения, позволяющего представить результаты исследования в графическом виде. - Наличие готового файла (ини-файл) с заданными параметрами исследования с программой амплификации для исследования биоценоза. - Наличие возможности программной обработки данных, позволяющих оценить правильность расположения стрипов в термоблоке (для адекватного анализа данных). - Наличие флуоресцентных красителей в составе реагентов: FAM, HEX, ROX, Cy5. - Один набор рассчитан на не менее 24 теста (фасовка: 24 стрипа по 8 пробирок 0,2 мл). |
|  | Набор реагентов для исследования микрофлоры урогенитального тракта мужчин методом ПЦР в режиме реального времени | упак | Набор реагентов предназначен для исследования микрофлоры урогенитального тракта мужчин методом ПЦР в режиме реального времени. ПЦР-смесь раскапана по пробиркам 0,2мл (стрипы 8 х 0,2 мл) с оптически прозрачной крышкой, под парафин (обеспечение горячего старта). В каждом тесте 8 пробирок (1 стрип). Наличие готового раствора Taq-полимеразы (хранение при +(2-8)°С). Наличие положительного контрольного образца. Наличие в составе каждого теста показателя для оценки амплификации участка геномной ДНК человека (ГДЧ). Наличие внутреннего контроля под парафином. Наличие контрольного флуоресцентного маркера расположения стрипов в термоблоке по каналу ROX. Наличие визуальной маркировки пробирок в стрипе - первая пробирка в каждом тесте помечена буфером голубого цвета. Детекция результатов ПЦР в режиме «реального времени» с использованием детектирующих амплификаторов серии ДТ (производства ООО «НПО ДНК-Технология»). Наличие программного обеспечения, позволяющего представить результаты исследования в графическом виде. Наличие готового файла (ини-файл) с заданными параметрами исследования с программой амплификации для исследования биоценоза. Наличие возможности программной обработки данных, позволяющих оценить правильность расположения стрипов в термоблоке (для адекватного анализа данных). Наличие флуоресцентных красителей в составе реагентов: FAM, HEX, ROX, Cy5. Один набор рассчитан на не менее 24 теста (фасовка: 24 стрипа по 8 пробирок 0,2 мл). Наличие инструкции на русском языке. |
|  | Комплект реагентов для выделения нуклеиновых кислот | набор | Комплект предназначен для получения препарата нуклеиновых кислот из биологического материала (периферическая кровь, слюна, мокрота, молоко, моча, сперма, секрет предстательной железы, ликвор, соскобы эпителиальных клеток с задней стенки глотки, из уретры, цервикального канала, заднего свода влагалища и др.) для последующего анализа методом полимеразной цепной реакции in vitro. Состав: - лизирующий раствор - 1 флакон ; - реагент для преципитации - 1 флакон ; - промывочный раствор №1 - 1 флакон ; - промывочный раствор №2 - 1 флакон ; - буфер для растворения – 1 флакон ; -отрицательный контрольный образец (K-) – 1 пробирка; Область применения: комплект может быть использован в клинико-диагностических лабораториях медицинских учреждений и научно-исследовательской практике для ПЦР-диагностики. Форма выпуска - один набор рассчитан на не менее 50 тестов. |
|  | Набор реагентов для выявления, типирования и количественного определения вируса папилломы человека | набор | Набор реагентов предназначен для выявления и количественного определения ДНК вируса папилломы человека следующих типов: - Вирус папилломы человека низкого канцерогенного риска: HPV 6, 11 (без типирования). - Вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска: HPV 16, 31, 33, 35, 52, 58 (без типирования); HPV 18, 39, 45, 59 (без типирования); HPV 56; HPV 51; HPV 68. Метод: Полимеразная цепная реакция с детекцией результатов в режиме реального времени; качественный и количественный мультиплексный анализ. Количественное определение ДНК HPV представлено двумя типами анализа: абсолютным и относительным. При абсолютном типе анализа после прохождения амплификации по показателю индикаторного цикла (пороговый цикл, Cр) программно рассчитывается количество копий ДНК вируса в забранном образце. При относительном типе анализа используется подход нормализации количества ДНК вируса на количество геномной ДНК человека (КВМ) в данном образце (т.е. на количество клеток в образце), в результате чего учитывается разброс при взятии клинического материала. Материал для исследования: Соскобы эпителиальных клеток из цервикального канала, с шейки матки, из уретры. Особенности комплекта: - Одновременная детекция (мультиплексный анализ) – в одной пробирке определяются несколько ДНКмишеней. - Внутренний контрольный образец (ВК) – присутствует в каждой пробирке с амплификационной смесью, необходим для контроля прохождения полимеразной цепной реакции. - Контроль взятия материала (КВМ) – требуется для анализа качества взятия исследуемого материала. В относительном типе анализа используется для нормализации количества ДНК вируса в образце. - Маркер – используется прибором для определения положения стрипованных пробирок (стрипов) в плашке. - Детекция результатов ПЦР в режиме реального времени с использованием детектирующих амплификаторов серии ДТ. Форма выпуска: набор рассчитан на проведение не менее 48 определений. |
|  | Наконечники для дозаторов с фильтром | упак | Наконечники предназначены для отбора и переноса проб с помощью дозаторов при проведении ПЦР-анализа вирусов гепатитов В,С,D,G, герпеса, ЦМВ, ВИЧ, исследования генома человека. Наконечники стерильные, стерилизованы гамма-облучением. Наличие фильтра позволяет снизить риск загрязнений и ложность результатов, вызванных аэрозольной контаминацией наконечников. Наконечники сертифицированы на отсутствие ДНК человека, ДНКазы и РНКазы, кадмия и пирогена. Совместимы с дозаторами марок Finnpipette, Ленпипет, Biohit (Proline одно- & многоканальные), Gilson (Pipetman P), Eppendorf (Research), Socorex (Acura), HTL (Discovery, Labmate), Nichiryo, Volvac, Accumax, Rainin. Объём - 100-1000 мкл; Тип Gilson. Упаковка не менее 1000 шт./пакет |
|  | Наконечники для дозаторов с фильтром | упак | Наконечники предназначены для отбора и переноса проб с помощью дозаторов при проведении ПЦР-анализа. Наконечники стерильные, стерилизованы гамма-облучением. Наличие фильтра позволяет снизить риск загрязнений и ложность результатов, вызванных аэрозольной контаминацией наконечников. Материал фильтра - полиолефиновое волокно. Градуированные. Наконечники без ДНКазы, РНКазы и пирогенов. Совместимость с дозаторами: Eppendorf, Gilson, BIOHIT Proline, Rainin pipet Lite(XLS), Dragonmed(S),Thermo Finnpipetes(S). Объём - 0,1 - 20 мкл; Тип – универсальный; Материал – полипропилен; Упаковка не менее 1000 шт./пакет. |
|  | Наконечники для дозаторов | упак | Наконечники предназначены для отбора и переноса проб с помощью дозаторов при проведении ПЦР-анализа. Наконечники стерильные, стерилизованы гамма-облучением. Наличие фильтра позволяет снизить риск загрязнений и ложность результатов, вызванных аэрозольной контаминацией наконечников. Материал фильтра - полиолефиновое волокно. Градуированные. Наконечники без ДНКазы, РНКазы и пирогенов. Совместимость с дозаторами: Eppendorf, Gilson, BIOHIT Proline, Rainin pipet Lite(XLS), Dragonmed(S),Thermo Finnpipetes(S). Объём - 10 - 300 мкл; Длина общая - 59,24 мм; Тип – универсальный. Упаковка не менее 1000 шт. |
|  | Пробирка микроцентрифужная | шт | Пробирка предназначена для взятия микропроб сыворотки крови и других биологических жидкостей, их хранения и транспортировки в медицинское учреждение. Представляет собой градуированную микроцентрифужную пробирку с защёлкивающейся крышкой. Изготовлена пробирка из полипропилена, что обеспечивает возможность автоклавирования в стандартном режиме. Имеет матовое окошко для записи информации. Относительное центробежное ускорение3000 g. Объем - 1,5 мл; Диаметр - 10 мм; Высота - 42 мм; Цена деления - 0,5 мл. |
|  | Набор реагентов для определения циркулирующих иммунных комплексов в сыворотке крови человека | набор | Набор реагентов предназначен для определения циркулирующих иммунных комплексов в сыворотке и плазме крови методом иммунного турбодиметрического анализа. В состав набора входит: планшет 96-луночный полистироловый, стрипированный, готов к использованию - не менее 4 шт; Буфер для разведения, готов к использованию - не менее 40 мл; буфер для разведения с 4,5% ПЭГ, готов к использованию - не менее 40 мл; бумага для заклеивания планшета- не менее 4 шт. Набор рассчитан на проведение анализа в дубликатах не менее 92 исследуемых образцов (всего 96x4 определений). Объем сыворотки для исследования не более 20 мкл. Инкубация не более 120 мин (при 18-25С) без шейкирования. |
|  | Набор реагентов для количественного определения концентрации дегидроэпиандростерон-сульфата в сыворотке крови | набор | Набор реагентов предназначен для иммуноферментного определения дегидроэпиандростерона сульфата в сыворотке или плазме крови. Принцип анализа: твердофазный иммуноферментный анализ, конкурентный одностадийный. Количество анализов, включая контроли: не менее 96. Температура инкубации: комнатная. Общее время анализа: не более 1 час 30 мин. Калибровочные пробы: 0,1; 0,5; 1; 2,5; 5; 10 мкг/мл . Диапазон выявления концентраций: 0,044 - 10 мкг/мл. Чувствительность: не более 0,044 мкг/мл. |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения аутоантител к тиреоглобулину | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для количественного определения аутоантител к тиреоглобулину в сыворотке крови человека. Количество определений не менее 96 определений, стрипированный. Принцип метода: непрямой ИФА, двухстадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Объем сыворотки для исследования не более 10 мкл. Чувствительность - 5 МЕ/мл. Диапазон определения концентраций 0-2000 МЕ/мл. Наличие 2-х уровней контрольной сыворотки. |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов в сыворотке (плазме) крови | набор | Набор реагентов предназначен для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов в сыворотке (плазме) крови. Количество определений не менее 96 (12х8). Объем исследуемого образца не более 10 мкл. Общее время инкубаций не более 1 час 30 мин. Наличие унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента. |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к антигену CagA Helicobacter pylori | набор | Набор реагентов предназначен для иммуноферментного выявления суммарных антител к антигену CagA Helicobacter pylori. Количество определений 96 (12х8). Объем исследуемого образца не более 20 мкл. Общее время инкубаций не более 1 час 30 мин. Наличие унифицированных неспецифических компонентов: ФСБ-Т, стоп-реагента. |
|  | Образец для внутрилабораторного контроля качества исследований по выявлению HBsAg | набор | Внутрилабораторный контроль качества для иммуноферментных исследований по выявлению HBsAg. Наличие не менее 24 лиофилизированных образцов сыворотки, содержащей HBsAg Совместимость с иммуноферментными тест-системами для выявления HBsAg различных производителей. Наличие алгоритма для построения контрольных карт и автоматической обработки полученных результатов. |
|  | Образец для внутрилабораторного контроля качества исследований по выявлению антител к вирусу гепатита С | набор | Внутрилабораторный контроль качества для иммуноферментных исследований по выявлению антител к вирусу гепатита С. Наличие не менее 24 лиофилизированных образцов сыворотки, содержащей антитела к вирусу гепатита С. Наличие алгоритма для построения контрольных карт и автоматической обработки полученных результатов. Совместимость с иммуноферментных тест-системами для выявления антител к вирусу гепатита С различных производителей. |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации опухолевого маркера HE4 в сыворотке крови | набор | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации опухолевого маркера HE4 в сыворотке крови. Чувствительность: 1,5 пмоль/л.. Диапазон измерений: 0-1000 пмоль/л. Количество определений не менее 96 (12х8). Наличие унифицированных неспецифических компонентов: ФСБ-Т, стоп-реагента. |
|  | Набор для определения активированного частичного тромбопластинового времени | набор | Набор реагентов предназначен для определения активированного частичного тромбопластинового времени. Фасовка набора: 1. АЧТВ-реагент (4мл) – не менее 7 флаконов, 2. Кальция хлорида 0,025 М раствор (10мл)- не менее 3 флаконов. Набор рассчитан на проведение не менее 560 определений. |
|  | Набор реагентов для определения растворимых фибрин-мономерных комплексов в плазме крови | набор | Набор предназначен для определения растворимых фибрин-мономерных комплексов в плазме крови. Состав набора: Орто-фенантролина гидрохлорид, 70 мг (реактив расфасован в 96 лунках планшета) – 1 планшет. Контроль-минус (лиофилизированная плазма крови человека, не содержащая РФМК), на 1 мл – 1 фл. Контроль-плюс (лиофилизированная плазма крови человека, содержащая РФМК), на 1 мл – 1 фл. Палочка для перемешивания – 1 шт. Копьё-скарификатор – 1 шт. Набор рассчитан на проведение не менее 192 анализов при расходе растворов реагентов по 0,1 мл на 1 анализ. |
|  | Набор реагентов для контроля качества проведения общего анализа крови | набор | Набор реагентов предназначен для ежедневной оценки точности и воспроизводимости проводимых измерений на автоматическом гематологическом анализаторе, с возможностью дифференциации пяти субпопуляций лейкоцитов. Компоненты набора реагентов являются контрольными материалами, используемыми при проведении внутрилабораторного контроля качества гематологических анализаторов. Набор поставляется в трех уровнях: нормальный, паталогически низкий, паталогически высокий во флаконах не менее, чем по 4 мл. |
|  | Экспресс-тест для качественного определения тропонина I в сыворотке, плазме и цельной крови | набор | Экспресс-тест предназначен для качественного определения тропонина I в сыворотке, плазме и цельной крови. Чувствительность 0,4 нг/мл. Специфичность 100%. Время анализа не более 15–20 мин. Фасовка набора: - Тестовые кассеты – не менее 20 штук; - Одноразовые пластмассовые пипетки – не менее 20 штук; - Разбавитель во флаконе-капельнице не менее 5 мл. |
|  | Гемолизирующий раствор для определения гликозилированного гемоглобина | набор | Гемолизирующий раствор используется для приготовления образцов цельной крови, калибраторов и контролей при определении гликозилированного гемоглобина. Жидкий стабильный готовый к использованию реагент Фасовка: не менее 1 флакона по не менее 500 мл. |
|  | Набор реагентов для клинического анализа кала | набор | Набор реагентов предназначен для определения в кале скрытой крови, стеркобилина, билирубина и приготовления препаратов для микроскопического исследования в клинико-диагностических лабораториях. Набор рассчитан на 1000 определений скрытой крови, 50 определений стеркобилина, 200 определений билирубина и на приготовление 2000 препаратов для микроскопического анализа кала. |
|  | Набор реагентов для клинического анализа мокроты | набор | Набор реагентов позволяет обнаружить кислотоустойчивые микобактерии, альвеолярные макрофаги (с гемосидерином) и окрасить клетки азур-эозиновыми красителями. Рассчитан на проведение 200 определений кислотоустойчивых микобактерий, 100 определений альвеолярных макрофагов с гемосидерином (реакция на берлинскую лазурь), 300 определений клеток злокачественных новообразований. |
|  | Устройство для взятия проб крови для проведения клинических исследований | шт | Устройство предназначено для взятия проб крови для проведения клинических исследований. Объем: не менее 200 мкл Длина капилляра: не более 70,00 мм. Наполнитель: К3 ЭДТА, нанесенный на стенки пробирки. Пробирка имеет воронкообразное отверстие с утонченным краем для дополнительной возможности взятия крови самотеком, устойчивое дно и завинчивающуюся верхнюю крышку. На основании пробирки расположена вторая крышка с резьбой, которая обеспечивает герметичное закрытие пробирки после взятия крови и прокалывание иглой пробозаборника. Капилляр встроен в крышку пробирки и полностью готовый к использованию. |
|  | Кюветы реакционные | упак | Кювета реакционная для автоматического биохимического анализатора BS-380. Упаковка не менее 100 штук. |
|  | Контейнер для транспортировки биологического материала | шт | Контейнер предназначен для транспортировки биологического материала. Изготовлен из ультрачистого полипропилена. Обеспечивает надежную герметичность при транспортировке. Имеет градуировку и матовое окошко для записи. Полный объем контейнера не менее 120мл. Нестерильный. |
|  | Контейнер для транспортировки биологического материала | шт | Контейнер предназначен для транспортировки биологического материала. Изготовлен из ультрачистого полипропилена. Имеет градуировку и матовое окошко для записи. Герметично закрывающаяся крышка с вмонтированной ложкой. Полный объем контейнера не менее 60мл. Нестерильный. |
|  | Стекло предметное | шт | Стекло предметное предназначено для работы в области микроскопии. - Имеет прямоугольную форму плоскопараллельных пластин. - Размер стекол не более 76*26*1,0 мм -Предельные отклонения не более 1 мм. - Непараллельность рабочих поверхностей предметных стекол не более 0,03 мм. - Изготовлено из прозрачного бесцветного стекла марки М4. - Не содержат пузырей, камней, царапин и свилей. - Края стекла обработаны. - Имеет полосу для записи. |
|  | Раствор желатина | флак | Реагент предназначен для работы с реагентами на основе неполных антител при определении группы крови, скрининге антител и пробе на индивидуальную совместимость. Форма выпуска - 10%-ный в ампулах по не менее 10 мл. Перед использованием необходимо прогреть при 45-48оС до разжижения. |
|  | Наконечники кондуктивные | упак | Одноразовые наконечники, кондуктивные без фильтра, совместимые с анализатором иммуноферментным автоматическим. Расположение наконечников в специальном штативе. Количество лунок в штативе не менее 96 шт. Материал полипропилен проводящий. Способность определения уровня жидкости по изменению проводимости, отдельно для каждого наконечника. Автоматический мониторинг количества наконечников. Точность дозирования не менее 0,4%. Диапазон объема 1 - 1100 мкл. Упаковка: не менее 10*96 шт/штатив. |
|  | Контрольная сыворотка специфических белков, Уровень 1 | набор | Жидкий стабилизированный готовый к использованию контрольный материал, изготовленный на основе человеческой плазмы и предназначенный для проведения внутрилабораторного контроля качества при определении специфических белков на автоматических и полуавтоматических биохимических анализаторах. Концентрация специфических белков в контрольной сыворотке уровня 1 соответствует физиологической норме. Аттестованные аналиты: альфа1-Антитрипсин, Микроальбумин, альфа2-Макроглобулин, Антистрептолизин О, бета2-Микроглобулин, С3с, С4, Церулоплазмин, С-реактивный белок, Ферритин, Гаптоглобин, IgE, IgG, IgM, IgA, Каппа/лямбда легкие цепи, Миоглобин, Преальбумин, Ревматоидный фактор, Трансферрин. Стабильность в невскрытых флаконах: до конца срока годности при температуре +2°С – +8°C. Стабильность после вскрытия: не менее 90 дней для альбумина, С3с комплемента, С4 комплемента, IgG, IgM, IgA, преальбумина и трансферрина и не менее 60 дней для остальных аналитов при температуре +2°С – +8°C. Фасовка не менее 1 флакона по не менее 1 мл. |
|  | Контрольная сыворотка специфических белков, Уровень 2 | набор | Жидкий стабилизированный готовый к использованию контрольный материал, изготовленный на основе человеческой плазмы и предназначенный для проведения внутрилабораторного контроля качества при определении специфических белков на автоматических и полуавтоматических биохимических анализаторах. Концентрация специфических белков в контрольной сыворотке уровня 2 находится в патологическом диапазоне. Аттестованные аналиты: альфа1-Антитрипсин, Микроальбумин, альфа2-Макроглобулин, Антистрептолизин О, бета2-Микроглобулин, С3с, С4, Церулоплазмин, С-реактивный белок, Ферритин, Гаптоглобин, IgE, IgG, IgM, IgA, Каппа/лямбда легкие цепи, Миоглобин, Преальбумин, Ревматоидный фактор, Трансферрин. Стабильность в невскрытых флаконах: до конца срока годности при температуре +2°С – +8°C. Стабильность после вскрытия: не менее 90 дней для альбумина, С3с комплемента, С4 комплемента, IgG, IgM, IgA, преальбумина и трансферрина и не менее 60 дней для остальных аналитов при температуре +2°С – +8°C. Фасовка не менее 1 флакона по не менее 1 мл. |
|  | Комплект реагентов для выделения нуклеиновых кислот | шт | Набор реагентов предназначен для выделения РНК коронавируса SARS-CoV-2 из биологического материала человека (мазок из носоглотки, ротоглотки) для последующего анализа методом ОТ-ПЦР. Минимальное количество биоматериала, из которого могут быть выделены нуклеиновые кислоты: 100 мкл. Принцип действия основан на высвобождении нуклеиновых кислот под действием хаотропного агента (гуанидина тиоционата), с последующим осаждением и очисткой от примесей. Набор рассчитан на выделение нуклеиновых кислот из 100 анализируемых образцов (включая отрицательные контрольные образцы). |
|  | Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2, вирусов гриппа A и гриппа B | набор | Набор реагентов предназначен для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2, вирусов гриппа A (Influenza A virus) и гриппа B (Influenza B virus) в биологическом материале человека (мазок из носоглотки, ротоглотки, бронхоальвеолярный лаваж, эндотрахеальный, назофарингеальный аспират, мокрота). Метод: обратная транскрипция РНК с последующей амплификацией синтезированных фрагментов к ДНК методом полимеразной цепной реакции (ОТ-ПЦР) в режиме реального времени; качественный анализ. Количество исследуемых образцов: 96 (включая один положительный и один отрицательный контрольный образец в каждой постановке). |
|  | Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 | набор | Набор реагентов предназначен для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 в биологическом материале человека (мазок из носоглотки, ротоглотки). Метод: обратная транскрипция РНК с последующей амплификацией синтезированных фрагментов кДНК методом полимеразной цепной реакции (ОТ-ПЦР) в режиме реального времени; качественный анализ. Количество анализируемых образцов: 96 определений, включая анализ неизвестных образцов, положительных контрольных образцов и отрицательных контрольных образцов. |
| 3. Требования к результатам: Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. |
| 4. Место, условия и сроки. |
| Место поставки товаров. | 440600, г. Пенза, ул. Урицкого, 118 |
| Условия поставки товаров. | Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы: регистрационное удостоверение, сертификат, декларация соответствия, инструкция на русском языке и/или другие документы, предусмотренные законом или иными правовыми актами. |
| Сроки поставки. | Поставка Товара должна осуществляется партиями с даты подписания договора и до полного исполнения договора. Объем и срок поставки каждой партии Товара определяется Заказчиком в форме заявки, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». С даты получения соответствующей заявки Поставщиком, Поставщик обязуется осуществить поставку указанного в заявке Товара в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней. |
| Гарантийный срок. | Гарантированный остаточный срок годности (на момент поставки Заказчику) поставляемого товара должен быть не менее 70% от установленного производителем. |
| 5. Форма, сроки и порядок оплаты. |
| Форма оплаты, срок и порядок оплаты | Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после принятия и поставки товара в течение 60 календарных дней. В случае нарушения Поставщиком сроков предоставления комплекта отчётных документов, предусмотренного условиями договора, оплата поставленных товаров осуществляется в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты предоставления комплекта документов. |
| 6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров. |
| Наличие регистрационных удостоверений, деклараций соответствия. |

Заведующий аптекой	_____________________  Г.А. Яворская

#### Приложение № 2

Справка о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных)

| Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |
| --- | --- |
| № | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | КОД ОКВЭД | Ф.И.О руководителя | Серия, номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование /Ф.И.О | Адрес регистрации | Серия, номер документа, удостоверяющего личность (для физич. лица) | Руководитель/ участник/ акционер/ бенефициар | Размер доли (для участников/ акционеров/ бенефициаров) | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

|  | Генеральный директор Фамилия Имя Отчество |
| --- | --- |
| подпись уполномоченного представителя | (должность, фамилия, имя, отчество подписавшего) |
| м.п. |  |

#### Приложение 3

Согласие на обработку персональных данных

от «_____» ____________ 20____ г.

Настоящим _____________________________________________________________________

(указывается полное наименование участника закупочной процедуры

________________________________________________________________________________ (потенциального контрагента), контрагента)

Адрес регистрации: ______________________________________________________________

Свидетельство о регистрации: _____________________________________________________

ИНН __________________________

КПП __________________________

ОГРН _________________________

в лице __________________________________________________________________________

(указываются Ф.И.О., адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность,

_______________________________________________________________________________,

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)*

действующего на основании _____________________________________, дает свое согласие ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Пенза», зарегистрированному по адресу: 440600, г. Пенза, ул. Урицкого, 118, и Открытому акционерному обществу «Российские железные дороги», зарегистрированному по адресу: 107174, город Москва, улица Басманная Нов., дом 2, в отношении следующего перечня персональных данных руководителей и собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров, участника закупки (потенциального контрагента) / контрагента / третьего лица, привлеченного контрагентом к исполнению своих обязательств по договору: фамилия имя отчество, серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации, ИНН - на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров.**

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», выполнение поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие: со дня его подписания до момента фактического достижения цели обработки либо отзыва настоящего согласия посредством письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных.

|  | Генеральный директор Фамилия Имя Отчество |
| --- | --- |
| подпись субъекта персональных данных / уполномоченного представителя | (должность, фамилия, имя, отчество подписавшего *) |
| м.п. |  |

* Указываются фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных).

** Заполнение участником закупки (потенциальным контрагентом) / контрагентом на сайте электронной торговой площадки / на бумажном носителе согласия на обработку его данных и информации о руководителе, собственниках (участниках, учредителях, акционерах) и бенефициарах исключает ответственность ОАО «РЖД», ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» города Пенза» перед руководителем, собственником (участником, учредителем, акционером), а также бенефициаром участника закупки / контрагента / третьего лица, привлеченного контрагентом к исполнению своих обязательств по договору, за предоставление Обществу данных о руководителе, собственниках (участниках, учредителях, акционерах), в том числе бенефициарах и бенефициарах третьего лица, привлеченного контрагентом к исполнению своих обязательств по договору, и предполагает, что участник закупки (потенциальный контрагент) / контрагент получил у руководителя, своих бенефициаров и бенефициаров третьих лиц, привлеченных контрагентом к исполнению своих обязательств по договору согласие на представление (обработку) ОАО «РЖД», ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» города Пенза» и в уполномоченные государственные органы указанных сведений.

Приложение 4

Проект договора

Договор № ____

поставки расходных медицинских материалов

г. _______________                                                      	                 «___» _________ 20___ г.

____________________________________________________________, именуемое далее «Покупатель», в лице __________________________________, действующего на основании устава, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое далее «Поставщик», в лице _________________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые далее совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

Вариант 1: 1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в установленный настоящим Договором срок расходные медицинские материалы (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.

Вариант 2: 1.1 Поставщик обязуется по заявкам Покупателя  передавать  ему  в установленный настоящим Договором срок расходные медицинские материалы (далее – Товар), по ценам, зафиксированным  в Прейскуранте (Приложение № 1 к настоящему Договору), а  Покупатель обязуется принимать  и оплачивать Товар.

1.2. Срок поставки Товара:

Вариант 1: указывается конкретная дата (или порядок ее определения) или период поставки.

или

Вариант 2: определяется в Графике поставки (Приложение № 2).

или

Вариант 3: Поставщик осуществляет поставку Товара партиями по заявкам Покупателя в период с даты подписания настоящего Договора, до окончания срока его действия  установленного Разделом 13 настоящего Договора/(либо___________________ конкретная дата), в рабочие дни (с понедельника по пятницу, исключая нерабочие праздничные дни) с _____ч. до ______ч. Срок исполнения каждой заявки не должен составлять более ______ календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя, при условии наличия Товара на складе Поставщика, при отсутствии - в срок не позднее __________ календарных дней с момента получения заявки Покупателя.  Поставщик вправе  произвести досрочную поставку партии Товара, указанного в заявке Покупателя. Заявки направляются в______форме по средствам__________.

1.3.Поставка Товара осуществляется:

Вариант1:на склад Покупателя, расположенный по адресу:______________________. (конкретный адрес)

или

Вариант 2: путем выборки Товара на складе Поставщика, расположенном по адресу:_____________ (указать адрес).

1.4. Время поставки:

Вариант1:  с ___ч. до____ч.

или

Вариант 2: согласовывается не менее чем за 48 часов до поставки.

2. Стоимость и порядок оплаты

Вариант 1: 2.1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору, с учетом транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора, составляет — __________________ (___________________________________) руб. ___ коп. (в том числе НДС (___%)/ или НДС не облагается на основании _____________________).

Вариант 2: 2.1 Общая стоимость Товара по настоящему Договору, с учетом транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора, не может превышать — __________________ (___________________________________) руб. ___ коп. (в том числе НДС (___%)/ или НДС не облагается на основании _____________________).

2.2. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика указанный в разделе 16 в следующем порядке:

Вариант 1: 2.2.1. Авансовый платеж перечисляется Покупателем Поставщику  в течение  ____  (_____) банковских дней с даты  заключения Сторонами настоящего Договора,  в размере  ___%  (_________)  от   стоимости Товара, указанной в п.2.1 настоящего Договора, что составляет сумму: _____________ (_________) рублей ______ копеек. Поставщик обязан выставить счет на оплату авансового платежа в течение: _______________дней с даты заключения Сторонами настоящего Договора;

2.2.2. Окончательный расчет осуществляется в течение ___ банковских дней после приемки Товара Покупателем в полном объеме и подписания сторонами товарной накладной  формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД).

или

Окончательный расчет осуществляется в соответствии с Графиком платежей (Приложение №3).

Вариант 2: 2.2. Оплата Товара производится Покупателем в течение ___ дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

или

Вариант 3: 2.2. Оплата Товара производится Покупателем после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в порядке и сроки, определенные в Графике платежей (Приложение №3).

Или

Вариант 4: 2.2. Оплата партии Товара производится Покупателем после принятия каждой конкретной партии Товара и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика указанный в разделе 16 настоящего Договора.

2.3. Обязанность Покупателя по осуществлению  оплаты стоимости Товара считается выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.

3.  Права и обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. В сроки, установленные настоящим Договором, осуществлять поставку Товара в количестве, предусмотренном Спецификацией/ заявкой на поставку Товара, и передачу его Покупателю на условиях настоящего Договора.

3.1.2. Одновременно с передачей Товара, Поставщик обязан передать Покупателю сертификаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на конкретный вид товара, надлежащим образом заверенные копии регистрационных удостоверений на медицинские изделия со всеми приложениями (в случае если поставляемый товар является медицинским изделием), надлежащим образом заверенные копии деклараций о соответствии (сертификатов соответствия), надлежащим образом заверенные копии свидетельств о государственной регистрации на товар (при наличии), инструкции по применению товара и  иную необходимую документацию. Указанные документы должны быть оформлены в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.3. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих документов:

товарную накладную формы (ТОРГ-12);

счет – фактуру.

или

Универсальный передаточный документ (УПД).

3.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

3.1.5.  Предоставлять Покупателю  информацию об изменениях в составе владельцев, Поставщика включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Поставщика не позднее, чем через 5(пять) календарных дней после таких изменений.

3.1.6. Поставку Товара осуществлять в рабочие часы Покупателя, по предварительному согласованию с Покупателем даты и времени, если иное не согласовано Сторонами.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству, качеству и комплектности.

3.2.2. Принять и оплатить Товар в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар.

3.4. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор или отказаться от Товара частично в случае несвоевременной поставки Товара или поставки некачественного Товара, который нельзя использовать по назначению.

4. Условия поставки

4.1. Доставка Товара Покупателю производится Поставщиком путем его отгрузки воздушным, железнодорожным, автомобильным или водным транспортом.

4.2. Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой даты поставки) уведомляет Покупателя о дате и времени  поставки и необходимости Покупателю осуществить  приемку Товара и сообщает следующие сведения:

номер Договора;

номер товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД);

наименование Товара;

упаковочный лист;

дату отгрузки;

количество мест;

вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателя.

4.3. Приемка-передача Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с подписанием товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД). Приемка Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за недостатки Товара. Поставщик несет полную ответственность за недостатки Товара, включая, но не ограничиваясь ответственностью за качество Товара, и в случае обнаружения недостатков принятого Покупателем Товара Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар был осмотрен и принят Покупателем, при условии, что заводская упаковка не вскрывалась.

5. Комплектность, качество и гарантии

5.1. Поставщик гарантирует, что:

поставляемый по настоящему Договору Товар является новым и не был в употреблении;

поставляемый по настоящему Договору Товар находится у него во владении на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом;

по показателям качества и безопасности поставляемый Товар должен соответствовать существующим международным стандартам и государственным стандартам Российской Федерации, нормативным документам Российской Федерации, а также условиям настоящего Договора. Не допускается к поставке Товар, не прошедший регистрацию на территории Российской Федерации;

при производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено надлежащее техническое исполнение;

транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара;

5.2. Гарантийный срок для Товара составляет __ (__) с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12/ Универсального передаточного документа (УПД).

или

Срок годности на Товар на момент передачи его Покупателю должен составлять не менее __%, от срока годности указанного производителем. Товар с меньшим сроком годности считается  некачественным и подлежит замене, если поставка Товара с меньшим сроком годности не была дополнительно согласована Сторонами.

5.3. Если Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать условиям настоящего Договора, не достигнет обусловленных технических характеристик, либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления на условиях, предусмотренных настоящим Договором. По требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара надлежащего качества или его частей возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение недостатков производится силами Покупателя, то Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с этим расходы.

5.4. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель вправе отказаться полностью или частично от настоящего Договора и потребовать от Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения настоящего Договора суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного Товара.

5.5. Если есть предписание уполномоченного государственного органа об уничтожении некачественного Товара Покупателем, то такой Товар уничтожается Покупателем, а расходы на уничтожение некачественного Товара возмещаются Покупателю Поставщиком.

При возврате/уничтожении Товара денежные средства, уплаченные за Товар, должны быть возвращены Покупателю в течение _____ календарных дней с момента возврата/уничтожения Товара.

6. Упаковка и маркировка

6.1 Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

7. Переход права собственности

7.1 Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД).

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,1 % от стоимости не поставленного в срок Товара, за каждый день просрочки.

8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя.

8.4. В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в настоящем разделе основаниям Покупатель вправе требовать от Поставщика:

- возмещения Покупателю убытков, вызванных таким отказом;

- возврата всех уплаченных Покупателем по настоящему Договору денежных сумм;

- уплаты Покупателю штрафа в размере 10 % от общей стоимости Товара, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

8.5. В случае не устранения Поставщиком выявленных недостатков Товара в течение  14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения от Покупателя требования об устранении недостатков Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере:

0,1% от стоимости Товара, в котором выявлены недостатки, за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков не позволяло эксплуатацию Товара;

8.6. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, перевозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и Покупателя товарной накладной формы ТОРГ-12/ Универсального передаточного документа (УПД) Поставщик за свой счет обязуется устранить все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных  дней  с  даты  поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать товарную накладную формы ТОРГ-12/Универсальный передаточный документ (УПД) с соответствующими оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех недостатков в указанный срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно уменьшить цену Товара или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение недостатков Товара.

8.7. Если условиями настоящего Договора предусмотрена поставка товара в комплекте, то в случае некомплектной поставки Товара Покупатель вправе по своему выбору в одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену не поставленных в срок комплектующих или потребовать от Поставщика доукомплектовать Товар в течение 30 (тридцати) дней. При этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы, подлежащие передаче в соответствии с условиями настоящего Договора и не переданные Покупателю, считаются не поставленными в срок.

8.8. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы Покупателем (после направления соответствующего письменного требования Поставщику) путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя.

8.9. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

8.10. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком для исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.11. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных настоящим Договором, производится только при условии направления соответствующего письменного требования пострадавшей Стороной виновной Стороне.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях объявленной или фактической войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна по возможности в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев для обеих сторон, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон, при этом инициирующая сторона обязана произвести расчеты с другой стороной по фактически исполненному до наступления форс-мажорных обстоятельств после прекращения форс-мажорных обстоятельств.

10. Разрешение споров

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, в соответствии законодательством Российской Федерации решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

10.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в  Арбитражный суд __________ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор

и его расторжения

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

11.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Покупателя в одностороннем порядке, в случае неисполнения Поставщиком требования, предусмотренного пунктом 3.1.5 настоящего Договора.

11.4. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Поставщику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора. При этом Покупатель обязан оплатить Товар, поставленный и принятый Покупателем до даты получения Поставщиком уведомления о расторжении настоящего Договора.

11.5. Денежные средства, подлежащие возврату Покупателю в  случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и/или настоящим Договором, Поставщик обязуется возвратить Покупателю  в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

11.6. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения Поставщику соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Поставщика по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, установленном пунктом 15.3 настоящего Договора.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора: ______________________, официальный сайт ________________ (для заполнения специальной формы).

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора: ______________________, официальный сайт ________________ (для заполнения специальной формы).

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

12.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 12.1. настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

12.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 12.1. настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 12.2. настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

13. Срок действия Договора

13.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

Или

13.2.Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до ____________ (конкретная дата) включительно - а в части расчетов, до полного исполнения обязательств по настоящему Договору).

14. Налоговая оговорка

14.1. Поставщик гарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ/ЕГРИП надлежащим образом;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц–данный абзац  не добавляется в договор, если Поставщиком является индивидуальный предприниматель;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по настоящему Договору, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Покупателю – данный абзац исключается в случае освобождения от уплаты НДС при заключении настоящего Договора;

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

14.2.	Если Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 14.1. настоящего Договора,  и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)

предъявление третьими лицами, купившими у Покупателя  услуги, имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Покупателю о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

14.3. Поставщик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Покупателю все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 14.2. настоящего Договора. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери.

15. Прочие условия

15.1.  Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, полученных Поставщиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без письменного согласия Покупателя.

15.2.  Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по настоящему Договору третьим лицам.

15.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

15.4.  Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего Договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись стороны, в последующем должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах настоящего Договора. В любом из случаев срок получения такого документа, письма, уведомления, начинает течь с момента направления электронного сообщения. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к исполнению другой стороной с даты отправления электронного письма.

15.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

15.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

15.7. К настоящему Договору прилагаются (если прилагаются):

15.7.1 Спецификация/Прейскурант (Приложение № 1); (если  предусмотрено в п. 1.1.)

15.7.2. График поставки (Приложение № 2); (если предусмотрено в п. 1.2.)

15.7.3. График платежей (Приложение №3) (если  предусмотрено в п.2.2)

16. Адреса и платёжные реквизиты Сторон

| Покупатель: | Поставщик: |
| --- | --- |
| _______________/____________/ E-mail: | ___________________/ __________/ E-mail: |

Вариант1:

Приложение №1

к договору №  ______  от «___» ____________ 20__г.

Спецификация

г. _______________                                                                               «___» _________ 20___ г.

| № п/п | Наименование Товара /Производитель /Страна производства | Ед. изм. | Кол-во | НДС,%. /НДС не облагает ся | Цена за ед. с НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Стоимость вкл. НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |

Итого по Спецификации - ______  (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___% - _____ (_______________) рублей _____ копеек /или НДС не облагается

от Покупателя 				                  от Поставщика

_______________  /____________/		     ________________ /______________/

Вариант2:

Приложение №1

к договору №  _____ от «___» ____________ 20__г.

Прейскурант

г. _______________                                                                              «___» _________ 20___ г.

| № п/п | Наименование Товара /Производитель /Страна производства | Ед. изм. | Цена за ед. с НДС, руб. (НДС не облагается). | Сумма НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

от Покупателя 				                  от Поставщика

_______________  /____________/		     ________________ /______________/

Приложение № 2

к договору №  ______  от «___» ____________ 20__г.

График поставки

г. _______________                                                                                              «___» _________ 20___ г.

| № п/п | Наименование Товара | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки | Время час/мин | Стоимость вкл. НДС, руб./ НДС не облагается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |

ИТОГО: _____________ (______________) рублей ______ копеек,

в том числе НДС ___% - _____ / или НДС не облагается

от Покупателя 				                  от Поставщика

_______________  /____________/		     _________________ /_____________/

Приложение № 3

к договору №  от « ___»__________20__г.

График платежей

г. _______________                                                                               «___» _________ 20___ г.

| № платежа | Сумма платежа руб., в т.ч. НДС __% / НДС не облагается | Срок оплаты |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

По усмотрению Сторон в графике платежей может быть предусмотрен расчетный период.

ИТОГО: _____________ (______________) рублей ______ копеек,

в том числе НДС ___% - _____ / или НДС не облагается

От Покупателя                                                                    от Поставщика

| _______________ /_____________/ | _____________ / _____________ / |
| --- | --- |

Приложение 5

Образец оформления конверта с заявкой на участие в запросе котировок, подаваемой на бумажном носителе

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: __ ч. __ мин. «__» ______ 2023г. время московское Заявка на участие в запросе котировок № ______ на право заключения договора на поставку товара ________________ для нужд ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Пенза» Куда: ___________________________________ Кому: ___________________________________ Наименование: Участник запроса Адрес: котировок ИНН

# Footnotes

В зависимости от предмета договора  необходимо оставить либо ссылку на Спецификацию, либо ссылку на заявку. В случае использования АСЗ Электронный ордер, учреждению необходимо зафиксировать данное условие.

Данный пункт не добавляется в договор, если Поставщиком является индивидуальный предприниматель

Данный пункт не добавляется в договор, если Поставщиком является индивидуальный предприниматель

Данный вариант приложения добавляется, если в договоре используются вариант 2 в п.1.1 и вариант 2 в п. 2.1