ИЗВЕЩЕНИЕ №73

о проведении запроса котировок цен на поставку «Хирургический расходный медицинский материал»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая клиническая больница  на станции Пенза открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование учреждения: НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Пенза ОАО «РЖД»;

Адрес, индекс: 440600, Россия, г. Пенза, ул. Урицкого, 118

E-mail: secr-okb-penza@yandex.ru, buhgalteriya@okb58.ru, тел. (841) 258-80-62 (секретарь), (841) 258-19-91 (бух) контактные лица: Главный бухгалтер  Гронская Елена Борисовна (841) 258-19-91, бухгалтер – Зимина Марина Ивановна тел. (841) 258-19-91.

предусматривает осуществить методом запроса котировок цен на закупку хирургического расходного медицинского материала на 3 квартал 2018 год для нужд НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Пенза ОАО «РЖД»:

| № п/п | Наименование | Един. Измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зонд желудочный | шт | 5 |
| 2 | Зонд желудочный | шт | 7 |
| 3 | Зонд желудочный | шт | 7 |
| 4 | Игла спинальная | шт | 70 |
| 5 | Игла спинальная | шт | 120 |
| 6 | Игла спинальная | шт | 10 |
| 7 | Катетет аспирационный | шт | 10 |
| 8 | Катетет аспирационный | шт | 10 |
| 9 | Катетер | шт | 370 |
| 10 | Катетер | шт | 250 |
| 11 | Катетер мочеточниковый | шт | 10 |
| 12 | Катетер мочеточниковый | шт | 10 |
| 13 | Катетер мочеточниковый | шт | 10 |
| 14 | Катетер | шт | 20 |
| 15 | Катетер Нелатона | шт | 45 |
| 16 | Катетер Нелатона | шт | 10 |
| 17 | Катетер Фолея | шт | 100 |
| 18 | Катетер Фолея | шт | 110 |
| 19 | Катетер Фолея | шт | 70 |
| 20 | Катетер Фолея | шт | 10 |
| 21 | Магазин с нестерильными скобками | упак | 10 |
| 22 | Магистраль инфузионная | шт | 10 |
| 23 | Мочеприемник | шт | 31 |
| 24 | Набор для плевральной пункции | шт | 3 |
| 25 | Набор для эпидуральной анестезии | шт | 3 |
| 26 | Пластырь | упак | 4 |
| 27 | Скальпель | шт | 300 |
| 28 | Система вибрационной терапии | шт | 1 |
| 29 | Стент мочеточниковый | шт | 1 |
| 30 | Трахеостомическая трубка | шт | 10 |
| 31 | Трубка медицинская | м | 200 |
| 32 | Трубка медицинская | м | 300 |
| 33 | Трубка медицинская | м | 50 |
| 34 | Трубка медицинская | м | 30 |
| 35 | Трубка медицинская | м | 50 |
| 36 | Фильтр электорстатический | шт | 250 |
| 37 | Одноразовые электроды | шт | 200 |
| 38 | Эндотрахеальная трубка | шт | 10 |
| 39 | Эндотрахеальная трубка | шт | 50 |
| 40 | Эндопротез сетчатый полимерный полипропиленовый для восстановительной хирургии | шт | 15 |
| 41 | Эндопротез сетчатый полимерный полипропиленовый для восстановительной хирургии | шт | 10 |
| 42 | Эндопротез сетчатый полимерный полипропиленовый для восстановительной хирургии | шт | 15 |
| 43 | Эндопротез сетчатый полимерный полипропиленовый для восстановительной хирургии | шт | 2 |
| 44 | Игла | упак | 2 |
| 45 | Лезвие | шт | 100 |
| 46 | Набор гинекологический | шт | 120 |
| 47 | Зеркало влагалищное | шт | 10 |
| 48 | Зеркало влагалищное | шт | 10 |
| 49 | Маска наркозная | шт | 2 |
| 50 | Маска наркозная | шт | 2 |
| 51 | Маска наркозная | шт | 2 |

Техническое задание

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Един. Измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зонд желудочный | Зонд желудочный применяется для желудочного зондирования (исследования), промывания и гипотермии желудка, используется, как катетер для желудочного доступа, аспирации, забора и введения лекарственных веществ, а также для энтерального питания. Желудочный зонд должен быть изготовлен из мягкого, прозрачного имплантанционно-нетоксичного и термопластичного медицинского поливинилхлорида в виде полой трубки, дистальный конец которой имеет открытый закругленный кончик с боковыми отверстиями, обеспечивающий атравматичность при постановке, а другой конец снабжен универсальным коннектором (портом), цветовая кодировка- оранжевая. По всей длине зонда желудочного одноразового имеется рентгеноконтрастная полоса и метки расположенные от дистального конца (1-ая метка - 40 см, остальные с шагом 5 см.) Зонд должен иметь четыре боковых отверстия, расположенные у дистального окончания с разных сторон, которые снижают риск обтурации зонда и обеспечивают его хорошую проходимость. Длина не менее 110 см. Размер не более СН16. Стерильно. Стерилизация- этилен оксид. Срок годности не менее 5 лет. Остаточный срок годности- не менее 80%. | шт | 5 |
| 2 | Зонд желудочный | Зонд желудочный применяется для желудочного зондирования (исследования), промывания и гипотермии желудка, используется, как катетер для желудочного доступа, аспирации, забора и введения лекарственных веществ, а также для энтерального питания. Желудочный зонд должен быть изготовлен из мягкого, прозрачного имплантанционно-нетоксичного и термопластичного медицинского поливинилхлорида в виде полой трубки, дистальный конец которой имеет открытый закругленный кончик с боковыми отверстиями, обеспечивающий атравматичность при постановке, а другой конец снабжен универсальным коннектором (портом), цветовая кодировка- красная. По всей длине зонда желудочного одноразового имеется рентгеноконтрастная полоса и метки расположенные от дистального конца (1-ая метка - 40 см, остальные с шагом 5 см.) Зонд должен иметь четыре боковых отверстия, расположенные у дистального окончания с разных сторон, которые снижают риск обтурации зонда и обеспечивают его хорошую проходимость. Длина не менее 110 см. Размер не более СН18. Стерильно. Стерилизация- этилен оксид. Срок годности не менее 5 лет. Остаточный срок годности- не менее 80%. | шт | 7 |
| 3 | Зонд желудочный | Зонд желудочный применяется для желудочного зондирования (исследования), промывания и гипотермии желудка, используется, как катетер для желудочного доступа, аспирации, забора и введения лекарственных веществ, а также для энтерального питания. Желудочный зонд должен быть изготовлен из мягкого, прозрачного имплантанционно-нетоксичного и термопластичного медицинского поливинилхлорида в виде полой трубки, дистальный конец которой имеет открытый закругленный кончик с боковыми отверстиями, обеспечивающий атравматичность при постановке, а другой конец снабжен универсальным коннектором (портом), цветовая кодировка- фиолетовая. По всей длине зонда желудочного одноразового имеется рентгеноконтрастная полоса и метки расположенные от дистального конца (1-ая метка - 40 см, остальные с шагом 5 см.) Зонд должен иметь четыре боковых отверстия, расположенные у дистального окончания с разных сторон, которые снижают риск обтурации зонда и обеспечивают его хорошую проходимость. Длина не менее 110 см. Размер не более СН24. Стерильно. Стерилизация- этилен оксид. Срок годности не менее 5 лет. Остаточный срок годности- не менее 80%. | шт | 7 |
| 4 | Игла спинальная | Игла спинальная тип Квинке (ланцет) или эквивалент предназначена для проведения спинальной (субарахноидальной) анестезии. Игла должна быть изготовлена из тончайшей, высококачественной хирургической стали с гладкой поверхностью для легкой и атравматичной пункции. Острие иглы должно иметь двойную заточку с коротким вторичным срезом, что позволяет атравматично пунктировать твердую мозговую оболочку и значительно снижает риск развития постпункционной головной боли. Прозрачное окно визуализации павильона иглы с эффектом увеличительного стекла позволяет быстро определить обратный ток ликвора и помогает точно позиционировать кончик иглы в субарахноидальном пространстве. Павильон иглы должен иметь удобный захват для проведения манипуляции, цветовая кодировка-жёлтая. Длина иглы- не менее 88 и не более 90 мм. Наружный диаметр- не более 0,9 мм. Размер G 20. Стерильно. Для однократного применения. Должна быть упакована в стерильную индивидуальную упаковку, содержащую информацию на русском языке. Срок годности не менее 5 лет. Остаточный срок годности- не менее 80%. | шт | 70 |
| 5 | Игла спинальная | Игла спинальная тип Квинке (ланцет) или эквивалент предназначена для проведения спинальной (субарахноидальной) анестезии. Игла должна быть изготовлена из тончайшей, высококачественной хирургической стали с гладкой поверхностью для легкой и атравматичной пункции. Острие иглы должно иметь двойную заточку с коротким вторичным срезом, что позволяет атравматично пунктировать твердую мозговую оболочку и значительно снижает риск развития постпункционной головной боли. Прозрачное окно визуализации павильона иглы с эффектом увеличительного стекла позволяет быстро определить обратный ток ликвора и помогает точно позиционировать кончик иглы в субарахноидальном пространстве. Павильон иглы должен иметь удобный захват для проведения манипуляции, цветовая кодировка-черная. Длина иглы- не менее 88 и не более 90 мм. Наружный диаметр- не более 0,7 мм. Размер G 22. Стерильно. Для однократного применения. Должна быть упакована в стерильную индивидуальную упаковку, содержащую информацию на русском языке. Срок годности не менее 5 лет. Остаточный срок годности- не менее 80%. | шт | 120 |
| 6 | Игла спинальная | Игла спинальная тип Квинке (ланцет) или эквивалент предназначена для проведения спинальной (субарахноидальной) анестезии. Игла должна быть изготовлена из тончайшей, высококачественной хирургической стали с гладкой поверхностью для легкой и атравматичной пункции. Острие иглы должно иметь двойную заточку с коротким вторичным срезом, что позволяет атравматично пунктировать твердую мозговую оболочку и значительно снижает риск развития постпункционной головной боли. Прозрачное окно визуализации павильона иглы с эффектом увеличительного стекла позволяет быстро определить обратный ток ликвора и помогает точно позиционировать кончик иглы в субарахноидальном пространстве. Павильон иглы должен иметь удобный захват для проведения манипуляции, цветовая кодировка-оранжевая. Длина иглы- не менее 88 и не более 90 мм. Наружный диаметр- не более 0,5 мм. Размер G 25. Стерильно. Для однократного применения. Должна быть упакована в стерильную индивидуальную упаковку, содержащую информацию на русском языке. Срок годности не менее 5 лет. Остаточный срок годности- не менее 80%. | шт | 10 |
| 7 | Катетет аспирационный | Катетер аспирационный (зонд) с вакуум контролем типа или "Вакон" предназначен для удаления жидкостей из биологических полостей (аспирации содержимого из трахеобронхиального дерева), для санации и аспирации содержимого из эндотрахеальной и трахеостомической трубок, верхних дыхательных путей, ротовой и носовой полостей. Зонд должен быть изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, термопластичного (материал смягчается при температуре тела), по всей длине катетера имеется ренгеноконтрастная полоса. На одном конце аспирационного зонда должна находиться универсальная канюля с коннектором типа типа "Вакон", на другом - открытый атравматический конец с двумя технологическими отверстиями. Коннектор должен соответствовать размерам элементов любых вакуум-аспираторов. Цветовое кодирование- зеленый (обеспечивает быстрое определение необходимого размера катетера). Наличие клапана контроля должно позволять регулировать степень создаваемого разряжения с помощью прижатия пальцем отверстия клапана. Длина не менее 53 см. Размер не более СН14. Стерильно. Для однократного применения. Должна быть упакована в стерильную индивидуальную упаковку, содержащую информацию на русском языке. Срок годности не менее 5 лет. Остаточный срок годности- не менее 80%. | шт | 10 |
| 8 | Катетет аспирационный | Катетер аспирационный (зонд) с вакуум контролем типа или "Вакон" предназначен для удаления жидкостей из биологических полостей (аспирации содержимого из трахеобронхиального дерева), для санации и аспирации содержимого из эндотрахеальной и трахеостомической трубок, верхних дыхательных путей, ротовой и носовой полостей. Зонд должен быть изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, термопластичного (материал смягчается при температуре тела), по всей длине катетера имеется ренгеноконтрастная полоса. На одном конце аспирационного зонда должна находиться универсальная канюля с коннектором типа типа "Вакон", на другом - открытый атравматический конец с двумя технологическими отверстиями. Коннектор должен соответствовать размерам элементов любых вакуум-аспираторов. Цветовое кодирование- оранжевый (обеспечивает быстрое определение необходимого размера катетера). Наличие клапана контроля должно позволять регулировать степень создаваемого разряжения с помощью прижатия пальцем отверстия клапана. Длина не менее 53 см. Размер не более СН16. Стерильно. Для однократного применения. Должна быть упакована в стерильную индивидуальную упаковку, содержащую информацию на русском языке. Срок годности не менее 5 лет. Остаточный срок годности- не менее 80%. | шт | 10 |
| 9 | Катетер | Применяется для длительных внутривенных вливаний. Пункционная игла должна быть изготовлена из высококачественной тончайшей хирургической стали. Тройная заточка иглы должна обеспечивать атравматичное введение. На пункционной игле для удобства при проведении манипуляции должна находиться встроенная упорная планка. Поверхность катетера должна быть абсолютно гладкой, эластичной и изготовлена из политетрафторэтилена с тефлоновым покрытием. Две встроенные рентгенконтрастные полосы должны позволять оперативно контролировать местоположение катетера. Для удобства введения и фиксации на коже пациента катетер должен иметь соединяющиеся фиксирующие крылышки со слегка шероховатой поверхностью. Катетер должен иметь интегрированный инъекционный порт «Луер», гидрофобную заглушку для предупреждения подтекания крови и съемную заглушку для быстрого закрытия катетера. Цветовой код- серый. Размер катетера- 18G, длина- 1 ¾ дюйма, наружный диаметр- 1,3 мм., длина- 45 мм. Катетер должен обеспечивать скорость потока жидкости не менее 90 мл/мин. Изделие должно быть стерильно, нетоксично, апирогенно. Для одноразового применения. | шт | 370 |
| 10 | Катетер | Применяется для длительных внутривенных вливаний. Пункционная игла должна быть изготовлена из высококачественной тончайшей хирургической стали. Тройная заточка иглы должна обеспечивать атравматичное введение. На пункционной игле для удобства при проведении манипуляции должна находиться встроенная упорная планка. Поверхность катетера должна быть абсолютно гладкой, эластичной и изготовлена из политетрафторэтилена с тефлоновым покрытием. Две встроенные рентгенконтрастные полосы должны позволять оперативно контролировать местоположение катетера. Для удобства введения и фиксации на коже пациента катетер должен иметь соединяющиеся фиксирующие крылышки со слегка шероховатой поверхностью. Катетер должен иметь интегрированный инъекционный порт «Луер», гидрофобную заглушку для предупреждения подтекания крови и съемную заглушку для быстрого закрытия катетера. Цветовой код- голубой. Размер катетера- 22G, наружный диаметр- 0,9 мм., длина- 25 мм. Катетер должен обеспечивать скорость потока жидкости не менее 36 мл/мин. Изделие должно быть стерильно, нетоксично | шт | 250 |
| 11 | Катетер мочеточниковый | Катетер мочеточниковый закрытого типа. Должен быть изготовлен из поливинилхлорида желтого цвета с покрытием гидрогель - с целью улучшения скользящих свойств. Рентгеноконтрастный. Красный/зеленый маркеры. Разметка в сатиметрах по всей длине. Отсоединяемый Luer-Lock адаптер. Размер не более СН 3, длина не менее 70 см. Атравматичный прямой цилиндрический наконечник с двумя боковыми овальными дренажными отверстиями. Мандрен в комплекте. Стерильно, для одноразового использования. В упаковке не менее 10 шт. | шт | 10 |
| 12 | Катетер мочеточниковый | Катетер мочеточниковый закрытого типа. Должен быть изготовлен из поливинилхлорида желтого цвета с покрытием гидрогель - с целью улучшения скользящих свойств. Рентгеноконтрастный. Красный/зеленый маркеры. Разметка в сатиметрах по всей длине. Отсоединяемый Luer-Lock адаптер. Размер не более СН 4, длина не менее 70 см. Атравматичный прямой цилиндрический наконечник с двумя боковыми овальными дренажными отверстиями. Мандрен в комплекте. Стерильно, для одноразового использования. В упаковке не менее 10 шт. | шт | 10 |
| 13 | Катетер мочеточниковый | Катетер мочеточниковый закрытого типа. Должен быть изготовлен из поливинилхлорида желтого цвета с покрытием гидрогель - с целью улучшения скользящих свойств. Рентгеноконтрастный. Красный/зеленый маркеры. Разметка в сатиметрах по всей длине. Отсоединяемый Luer-Lock адаптер. Размер не более СН 6, длина не менее 70 см. Атравматичный прямой цилиндрический наконечник с двумя боковыми овальными дренажными отверстиями. Мандрен в комплекте. Стерильно, для одноразового использования. В упаковке не менее 10 шт. | шт | 10 |
| 14 | Катетер | Катетеры типа Пеццера являются самоудерживающимися крупноголовчатыми латексными катетерами, предназначеными для длительного дренирования мочевого пузыря, для дренажа надлобкового свища при урологических операциях и для проведения лечебных процедур. Оптимально жесткие для быстрой катетеризации, после установки должны размягчаться под воздействием температуры окружающих тканей, что сводит к минимуму возможный дискомфорт. Катетер должен быть изготовлен из высококачественного натурального латекса, не должен содержать токсичных и аллергенных элементов. Специальная интенсивная технология отмывки латекса должна обеспечивать низкий уровень протеинов и аллергенов. Для надежности и прочности при введении катетера в рану, головка катетера должна быть усилена специальной прокладкой. Мягкая и эластичная пленка минимизирует дискомфорт при применении катетеров. Катетеры устойчивы к однократной стерилизации паровыми и химическими методами. Наружный диаметр не более 9,3 мм, внутренний- не менее 7,55 мм. Толщина стенки- не более 1,75. Длина не менее 400 мм. Размер- не менее СН28. Используется для однократного применения. | шт | 20 |
| 15 | Катетер Нелатона | Уретральный катетер для кратковременной катетеризации мочевого пузыря. Должен быть изготовлен из прозрачного термолабильного поливинилхлорида плотностью А и иметь специальную обработку для обеспечения легкого введения. Катетер должен быть закрытым, иметь закругленной формы конец, два латеральных отверстия большого диаметра, расположенных уступом, для эффективного дренажа, коннектор конической формы длиной не более 4 см. для присоединения любого типа мочеприемника. Цветовой код- оранжевый. Длина катетера- не более 20 см, СН 16, наружный диаметр- 5,3 мм. Изделие должно быть стерильно, нетоксично, апирогенно. Стерильный. Для однократного применения. | шт | 45 |
| 16 | Катетер Нелатона | Уретральный катетер для кратковременной катетеризации мочевого пузыря. Должен быть изготовлен из прозрачного термолабильного поливинилхлорида плотностью А и иметь специальную обработку для обеспечения легкого введения. Катетер должен быть закрытым, иметь закругленной формы конец, два латеральных отверстия большого диаметра, расположенных уступом, для эффективного дренажа, коннектор конической формы длиной не более 4 см. для присоединения любого типа мочеприемника. Цветовой код- оранжевый. Длина катетера- не более 40 см, СН 16, наружный диаметр- 5,3 мм. Изделие должно быть стерильно, нетоксично, апирогенно. Стерильный. Для однократного применения. | шт | 10 |
| 17 | Катетер Фолея | Катетер уретральный Фолея двухходовый. Должен быть изготовлен из латекса. Применяется для краткосрочного применения. Должен иметь атравматичный цилиндрический наконечник, 2 противолежащих овальных боковых дренажных отверстия, баллон 30 мл, воронку для мочеприемника, с указанием размера и рекомендуемого объема баллона, клапан для шприцев Луэр. Цветовая кодировка зеленая. Размер не более СН 14, длина не менее 40 см. Должен быть упакован в двойную стерильную индивидуальную упаковку. Стерильный. Для однократного применения. | шт | 100 |
| 18 | Катетер Фолея | Катетер уретральный Фолея двухходовый. Должен быть изготовлен из латекса. Применяется для краткосрочного применения. Должен иметь атравматичный цилиндрический наконечник, 2 противолежащих овальных боковых дренажных отверстия, баллон 30 мл, воронку для мочеприемника, с указанием размера и рекомендуемого объема баллона, клапан для шприцев Луэр. Цветовая кодировка оранжевая. Размер не более СН 16, длина не менее 40 см. Должен быть упакован в двойную стерильную индивидуальную упаковку. Стерильный. Для однократного применения. | шт | 110 |
| 19 | Катетер Фолея | Катетер уретральный Фолея двухходовый. Должен быть изготовлен из латекса. Применяется для краткосрочного применения. Должен иметь атравматичный цилиндрический наконечник, 2 противолежащих овальных боковых дренажных отверстия, баллон 30 мл, воронку для мочеприемника, с указанием размера и рекомендуемого объема баллона, клапан для шприцев Луэр. Цветовая кодировка красная. Размер не более СН 18, длина не менее 40 см. Должен быть упакован в двойную стерильную индивидуальную упаковку. Стерильный. Для однократного применения. | шт | 70 |
| 20 | Катетер Фолея | Катетер уретральный Фолея двухходовый. Должен быть изготовлен из латекса. Применяется для краткосрочного применения. Должен иметь атравматичный цилиндрический наконечник, 2 противолежащих овальных боковых дренажных отверстия, баллон 30 мл, воронку для мочеприемника, с указанием размера и рекомендуемого объема баллона, клапан для шприцев Луэр. Цветовая кодировка фиолетовая. Размер не более СН 22, длина не менее 40 см. Должен быть упакован в двойную стерильную индивидуальную упаковку. Стерильный. Для однократного применения. | шт | 10 |
| 21 | Магазин с нестерильными скобками | Многозарядные магазины со скобами, совместимые с набором для герниопластики «Гера-5», имеющегося у заказчика. В магазине не менее 10 скоб. Габаритный размер магазина скобок – 37,5 мм х Ø5мм. Масса магазина- не более 1 г. Нестерильные. | упак | 10 |
| 22 | Магистраль инфузионная | Магистраль удлинительная (удлинительная линия) инфузионная - предназначена для проведения внутривенного вливания лекарственных средств с помощью шприцевого дозатора в условиях лечебно-профилактических учреждений. При необходимости может использоваться для удлинения более сложных инфузионных магистралей (например, при гемодиализе). Магистрали должны быть изготовлены из прозрачного поливинилхлорида медицинского назначения, устойчивого к перегибам. Не должен содержать фталатов. Соединение Люэр- лок совместимо со всеми шприцами для насосов, устойчивость к давлению не более 4 бар, длина не менее 150 см, внутренний диаметр не менее 1,5, внешний не более 2,7 мм. Стерильно. Для однократного применения. | шт | 10 |
| 23 | Мочеприемник | Должен быть изготовлен из мягкого поливинилхлорида. Подводящая трубка длиной не более 92 см, на конце трубки конической формы должен находиться универсальный коннектор с колпачком, идеально подходящий к мочевым катетерам любого размера и типа. Мешок мочеприемника должен быть снабжен уплотненными кольцами для крепления к кровати и иметь имеет антивозвратный клапан, а также винтовой спускной кран в нижней части для опорожнения мешка. На передней стенке мочеприемника должна находиться градуировка до 2 000 мл с ценой деления 50 мл. Объем не менее 2 000 мл. Стерильно, для однократного применения. Стерильный, для однократного применения. Срок годности не менее 5 лет. | шт | 31 |
| 24 | Набор для плевральной пункции | Набор для плевральной пункции и плеврального дренирования (плевральный набор) используется для пункции и дренирования плевральной полости с целью удаления эксудата или гноя из плевральной полости (эвакуации патологического отделяемого). Набор должен включать: - пункционную иглу с косым остроконечным срезом для пункции плевральной полости, выполненной из медицинской стали и полипропилена (снабжена разъемом Луер-Лок); - размер иглы не менее G15 (1,8 х 80 мм); - сборочный полупрозрачный пакет объемом 1500 или 2000 мл для сбора отделяемого, должен иметь несмываемую маркировку объема с шагом 100 мл, полупрозрачную удлинительную линию длиной не менее 85 см из поливинилхлорида с поротом луер-лок типа "female"; - шприц трехкомпонентный объемом не менее 50,0 мл из полипропилена с центрально расположенным разъемом Луер-Лок для дренирования плевральной полости. Удлинительная линия должна иметь двойной антивозвратный клапан (клапан обратного тока) для автоматического управления направлением тока отделяемого (препятствует обратному поступлению воздуха и жидкости в плевральную полость). Плевральный набор должен быть упакован в двойную, стерильную индивидуальную полиэтиленовую упаковку, устойчивую к внешним воздействиям. Стерильно. Для однократного применения. Срок годности не менее 5 лет. | шт | 3 |
| 25 | Набор для эпидуральной анестезии | Назначение: длительная эпидуральная анестезия/аналгезия. Состав набора: эпидуральная игла Туохи, диаметр 18G/1.30 мм, длина не менее 80 мм, мандрен с указателем положения среза иглы; эпидуральный катетер должен быть изготовлен из полиамида с предустановленным направителем, четкая нестираемая маркировка длины и кончика, встроенная в материал Rg-контрастная полоска, внешний диаметр катетера не более 0,85 мм, длина катетера не менее 1000 мм; слепой скругленный кончик, три боковых отверстия; коннектор типа Снэп -лок для соединения катетера с фильтром или шприцем, с визуальным контролем катетера; шприц для методики «потери сопротивления», объёмом не менее 8 мл. со специальной градуировкой, Люэр, без латекса; антибактериальный фильтр, объёмом не менее 0,2 мкм, устойчивый к давлению до 4 бар (2944 мм.рт.ст.); адгезивный фиксатор антибактериального фильтра; трехкомпонентные шприцы 3 и 20 мл, Люэр лок; тонкостенные инъекционные иглы с трехгранной заточкой 18G x 40, 21G x 40 мм и 25G x 16 мм. Стерильно. Для однократного применения. Срок годности не менее 5 лет. | шт | 3 |
| 26 | Пластырь | Пластырь антимикробный стерильный для фиксации катетеров, дренажей, со стерильной впитывающей подушечкой. Лейкопластырь прямоугольной формы с закругленными краями с U-образным вырезом для порта катетера, с сорбирующей неприлипающей подушечкой из 100% вискозы. Выполнен из перфорированного нетканого материала, и липкого слоя, который нанесен дискретно в виде волнистых полос, пластырь обладает высокой газопроницаемостью. Гипоаллергенный липкий слой хорошо приклеивается и легко отходит, не оставляя следов на коже. Пластыри должны быть упакованы поштучно в герметичный пакет из ламинированной бумаги, который легко вскрывается. Размер не менее 9х12 см. В упаковке не менее 50 шт. | упак | 4 |
| 27 | Скальпель | Лезвие хирургическое стерильное предназначено для рассечения мягких тканей и сосудов при различных хирургических операциях. Лезвия индивидуально упакованы в фольгу, ориентированы в одну сторону и уложены в транспортную тару. Должно быть изготовлено из высокоуглеродистой медицинской карбоновой стали. Толщина стали не менее 0,4 мм; прочность стали : не менее 750HV (Виккерсов). Должно соответствовать размеру многоразовых держателей (ручек для лезвий) №23. В упаковке не менее100 штук. Стерильно, предназначено для одноразового использования. Срок годности не менее 50 лет. | шт | 300 |
| 28 | Система вибрационной терапии | Дыхательный тренажёр для вибрационной терапии применяется для лечения при воспалении и застое мокроты в лёгких, восстановлении функции дыхания после операции на грудной или брюшной полости. Положительное давление при выдохе (PEP) терапия используется, чтобы мобилизовать выделения. Дыхательный тренажер состоит из двух вложенных один в другой стаканчиков, пластиковой емкости и трубки. Тренажер сочетает в себе преимущества как PEP терапии, так и тренировки дыхательных путей колебанием (вибрацией — аналог стакан с водой и трубкой) что позволяет активировать легочные выделения и могут быть использованы пациентами практически в любом положении, позволяет свободно двигаться и сидеть, стоять и не требуют посторонней помощи при использовании. Применения тренажера Акапелла облегчает открытие дыхательных путей у пациентов с заболеваниями легких, ХОБЛ, астмой и кистозным фиброзом. Цветовая маркировка единиц (зеленый для высокого потока, синий для низкого) помогает настроить терапию для каждого пациента в зависимости от клинических потребностей. Настроить частоту тренажера и сопротивление потоку можно простым поворотом регулировочного диска. Конструкция тренажера разборная, детали подлежат дезинфекции. Для многоразового пользования. | шт | 1 |
| 29 | Стент мочеточниковый | Стент хирургический мочеточниковый, с проводником. Должен быть изготовлен из полиуретана голубого цвета. Разметка в сантиметрах по всей длине. Закругленные концы стента типа ""пигтейл ""с обеих сторон, почечный завиток с атравматичным наконечником закрытого типа. Сквозные дренажные отверстия должны быть расположены под углом 90 градусов по отношению друг к другу по всей длине прямой части стента с интервалом не менее 20 мм, на почечном завитке сквозные боковые дренажные отверстия расположены с интервалом не менее 20 мм, на пузырном завитке сквозные боковые дренажные отверстия расположены с интервалом не менее 9 мм. Линия для определения направления загиба конца стента по всей длине. Размер не более СН 6, длина по прямой части стента не менее 26 см. Толкатель должен быть изготовлен из прозрачного полиуретана длиной не менее 45см. Струна-проводник, внешний диаметр - 0,035 дюйма (0,89 мм). Стерильно, для одноразового использования. Не должен содержать латекса. | шт | 1 |
| 30 | Трахеостомическая трубка | Трубка трахеостомическая с манжетой предназначена для поддержания проходимости дыхательных путей, осуществления искусственной вентиляции легких, в том числе при вспомогательной и искусственной вентиляции легких через трахеостому и самостоятельного дыхания через трахеостому, для проведения ингаляционного наркоза. Должна быть изготовлена из высокоэластичного термочувствительного поливинилхлорида, снабжена рентгеноконтрастной полоской, что позволяет контролировать положение трубки в трахее. Прикрепленный к трубке коннектор, длиной не менее 15 мм., должен снижать натяжение между контуром и трубкой. Предварительно присоединенная к крыльям трубки лента позволяет быстро зафиксировать трубку на шее. Гибкий фланец для крепления ленты принимает форму шеи пациента, на него должна быть нанесена четкая маркировка размера трубки. Гладко присоединенная не перекручивающаяся трубка для надувания манжеты гарантирует безопасность пациента во время надувания и сдувания манжеты. Контрольный баллон позволяет визуально оценивать изменение давления в манжете, должен иметь маркировку размера трубки и лота производителя. Мягкая тонкостенная манжета обеспечивает эффективную герметизацию. Равномерное сдутие и плотное прилегание к трубке, гладкий конец и уплотнитель снижают риск повреждения тканей. Наличие манжеты обеспечивает профилактику попадания в дыхательные пути рвотных масс, крови. Размер не менее СН7,5. Каждая трубка должна быть упакована в индивидуальную полиэтиленовую упаковку. Стерильно. Для однократного применения. Срок годности не менее 5 лет. | шт | 10 |
| 31 | Трубка медицинская | Трубки медицинские одноканальные предназначены для изготовления дренажей в общей хирургии, изделий для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных растворов, ликвора и др., для комплектации насосных и других медицинских устройств. Должна быть изготовлена из поливинилхлорида (синтетического термопластичного полимера белого цвета). Температура эксплуатации трубок — от -30 до +60°С. Твердость по Шору А не менее 65 ед. Не подлежат температурной стерилизации. Наружный диаметр трубки- 8 мм., внутренний- 5,5 мм. Нестерильная. | м | 200 |
| 32 | Трубка медицинская | Трубки медицинские одноканальные предназначены для изготовления дренажей в общей хирургии, изделий для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных растворов, ликвора и др., для комплектации насосных и других медицинских устройств. Должна быть изготовлена из силикона. Температурный диапазон использования: от -60 до +200оС. Должны выдерживать любые методы температурной стерилизации. Наружный диаметр трубки- 8 мм., внутренний- 5,5 мм. Нестерильная. | м | 300 |
| 33 | Трубка медицинская | Трубки медицинские одноканальные предназначены для изготовления дренажей в общей хирургии, изделий для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных растворов, ликвора и др., для комплектации насосных и других медицинских устройств. Должна быть изготовлена из силикона. Температурный диапазон использования: от -60 до +200оС. Должны выдерживать любые методы температурной стерилизации. Наружный диаметр трубки- 6 мм., внутренний- 4 мм. Нестерильная. | м | 50 |
| 34 | Трубка медицинская | Трубки медицинские одноканальные предназначены для изготовления дренажей в общей хирургии, изделий для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных растворов, ликвора и др., для комплектации насосных и других медицинских устройств. Должна быть изготовлена из силикона. Температурный диапазон использования: от -60 до +200оС. Должны выдерживать любые методы температурной стерилизации. Наружный диаметр трубки- 1,2 мм., внутренний- 0,7 мм. Нестерильная. | м | 30 |
| 35 | Трубка медицинская | Трубки медицинские одноканальные предназначены для изготовления дренажей в общей хирургии, изделий для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных растворов, ликвора и др., для комплектации насосных и других медицинских устройств. Должна быть изготовлена из силикона. Температурный диапазон использования: от -60 до +200оС. Должны выдерживать любые методы температурной стерилизации. Наружный диаметр трубки- 12мм., внутренний- 9 мм. Нестерильная. | м | 50 |
| 36 | Фильтр электорстатический | Фильтр бактериально- вирусный электростатический для использования в дыхательном контуре со стороны пациента. Предназначен для защиты пациента, системы аппарата от бактерий и вирусов в газах. Эффективность вирусной фильтрации не менее 99,99%. Сопротивление потоку при вентиляции – 30 литров/мин. – 0,70 см Н2О, 60 литров/мин – 1,80 см. Н2О, 90 литров/мин – 3,60 см. Н2О. Компрессионный объем не менее 35 мл. Вес не более 19 г. Фильтрующая поверхность 23 см2. Коннекторы 22М/15F – 22F/15M ISO. Люер-порт для капнографии (CO2). Стерильно. Для однократного применения. | шт | 250 |
| 37 | Одноразовые электроды | Электроды одноразовые применяются для кратковременного и долговременного наблюдения, холтеровского мониторирования и исследований в состоянии покоя. Тип коннектора - "кнопка"; покрытие коннектора - Ag/AgCl (серебро / хлорид серебра); снова: "FOAM" (непроницаемый для жидкости вспененный полиуретан (пенопласт на полипропиленовой / полиуретановой основе); размер- не менее 43x45 мм; токопроводящая среда- твердый гидрогель; особо прочный клей. Групповая упаковка не менее 50 шт. Упаковка: бумажно-алюминиевый пакет. Срок годности не менее 2-х лет. | шт | 200 |
| 38 | Эндотрахеальная трубка | Трубка эндотрахеальная стерильная однократного применения предназначена для осуществления кратковременной и длительной искусственной вентиляции легких, вспомогательной вентиляции и проведения ингаляционного наркоза. Должна быть изготовлена из прозрачного медицинского термопластичного инертного материала, который под воздействием температуры становиться мягким, принимает анатомическую форму верхних дыхательных путей минимизируя давление на слизистую оболочку. Состоит из трубки цилиндрической, контролирующего баллона с обратным клапаном (должен обеспечивать зрительную и ручную проверку давления в манжете, промаркирован в соответствии с диаметром трубки), коннектора с ушками для фиксации. Размер №6. Каждая трубка должна быть упакована в индивидуальный герметичный пакет. Стерильно. Для однократного применения. | шт | 10 |
| 39 | Эндотрахеальная трубка | Трубка эндотрахеальная стерильная однократного применения предназначена для осуществления кратковременной и длительной искусственной вентиляции легких, вспомогательной вентиляции и проведения ингаляционного наркоза. Должна быть изготовлена из прозрачного медицинского термопластичного инертного материала, который под воздействием температуры становиться мягким, принимает анатомическую форму верхних дыхательных путей минимизируя давление на слизистую оболочку. Состоит из трубки цилиндрической, контролирующего баллона с обратным клапаном (должен обеспечивать зрительную и ручную проверку давления в манжете, промаркирован в соответствии с диаметром трубки), коннектора с ушками для фиксации. Размер №7,5. Каждая трубка должна быть упакована в индивидуальный герметичный пакет. Стерильно. Для однократного применения. | шт | 50 |
| 40 | Эндопротез сетчатый полимерный полипропиленовый для восстановительной хирургии | Эндопротезы-сетки полимерные для восстановительной хирургии (для хирургического лечения грыж) должен соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 14630-2017. Сетчатый эндопротез из биологически инертной нерассасывающейся полипропиленовой мононити. Структура эндопротеза должна обеспечивать эндопротезу нераспускаемость краев при разрезании, стабильность размеров и ограниченную растяжимость во всех направлениях. Двойная стерильная упаковка в светонепроницаемом конверте. Медицинское изделия в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 должна сопровождаться эксплуатационной документацией :инструкцией (информацией) на русском языке по применению, необходимой для безопасного использования. Размер: 6 х11 см. Цвет: бело – синий, чередование бело-синих направительных полос для лучшей визуализации при позиционировании и удобства раскроя сетки под грыжевые ворота. Толщина: 0,40-0,60 мм Объемная пористость: 80-85 % Поверхностная плотность: 65-80 г/м2. Разрывная нагрузка вдоль петельного столбика – не менее 120 Н Разрывная нагрузка вдоль петельного ряда – не менее 200 Н Разрывное удлинение вдоль петельного столбика – не более 120%. Разрывное удлинение вдоль петельного ряда – не более 120%. Стерильно, для однократного применения. | шт | 15 |
| 41 | Эндопротез сетчатый полимерный полипропиленовый для восстановительной хирургии | Эндопротезы-сетки полимерные для восстановительной хирургии (для хирургического лечения грыж) должен соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 14630-2017. Сетчатый эндопротез из биологически инертной нерассасывающейся полипропиленовой мононити. Структура эндопротеза должна обеспечивать эндопротезу нераспускаемость краев при разрезании, стабильность размеров и ограниченную растяжимость во всех направлениях. Двойная стерильная упаковка в светонепроницаемом конверте. Медицинское изделия в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 должна сопровождаться эксплуатационной документацией :инструкцией (информацией) на русском языке по применению, необходимой для безопасного использования. Размер: 8 х12 см. Цвет: бело – синий, чередование бело-синих направительных полос для лучшей визуализации при позиционировании и удобства раскроя сетки под грыжевые ворота. Толщина: 0,40-0,60 мм Объемная пористость: 80-85 % Поверхностная плотность: 65-80 г/м2. Разрывная нагрузка вдоль петельного столбика – не менее 120 Н Разрывная нагрузка вдоль петельного ряда – не менее 200 Н Разрывное удлинение вдоль петельного столбика – не более 120%. Разрывное удлинение вдоль петельного ряда – не более 120%. Стерильно, для однократного применения. | шт | 10 |
| 42 | Эндопротез сетчатый полимерный полипропиленовый для восстановительной хирургии | Эндопротезы-сетки полимерные для восстановительной хирургии (для хирургического лечения грыж) должен соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 14630-2017. Сетчатый эндопротез из биологически инертной нерассасывающейся полипропиленовой мононити. Структура эндопротеза должна обеспечивать эндопротезу нераспускаемость краев при разрезании, стабильность размеров и ограниченную растяжимость во всех направлениях. Двойная стерильная упаковка в светонепроницаемом конверте. Медицинское изделия в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 должна сопровождаться эксплуатационной документацией :инструкцией (информацией) на русском языке по применению, необходимой для безопасного использования. Размер: 15 х 15 см. Цвет: бело – синий, чередование бело-синих направительных полос для лучшей визуализации при позиционировании и удобства раскроя сетки под грыжевые ворота. Толщина: 0,40-0,60 мм Объемная пористость: 80-85 % Поверхностная плотность: 65-80 г/м2. Разрывная нагрузка вдоль петельного столбика – не менее 120 Н Разрывная нагрузка вдоль петельного ряда – не менее 200 Н Разрывное удлинение вдоль петельного столбика – не более 120%. Разрывное удлинение вдоль петельного ряда – не более 120%. Стерильно, для однократного применения. | шт | 15 |
| 43 | Эндопротез сетчатый полимерный полипропиленовый для восстановительной хирургии | Эндопротезы-сетки полимерные для восстановительной хирургии (для хирургического лечения грыж) должен соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 14630-2017. Сетчатый эндопротез из биологически инертной нерассасывающейся полипропиленовой мононити. Структура эндопротеза должна обеспечивать эндопротезу нераспускаемость краев при разрезании, стабильность размеров и ограниченную растяжимость во всех направлениях. Двойная стерильная упаковка в светонепроницаемом конверте. Медицинское изделия в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 должна сопровождаться эксплуатационной документацией :инструкцией (информацией) на русском языке по применению, необходимой для безопасного использования. Размер 30 х 20 см. Цвет: бело – синий, чередование бело-синих направительных полос для лучшей визуализации при позиционировании и удобства раскроя сетки под грыжевые ворота. Толщина: 0,40-0,60 мм Объемная пористость: 80-85 % Поверхностная плотность: 65-80 г/м2. Разрывная нагрузка вдоль петельного столбика – не менее 120 Н Разрывная нагрузка вдоль петельного ряда – не менее 200 Н Разрывное удлинение вдоль петельного столбика – не более 120%. Разрывное удлинение вдоль петельного ряда – не более 120%. Стерильно, для однократного применения. | шт | 2 |
| 44 | Игла | Иглы для карпульной анестезии используются в стоматологии и эстетической медицине. В профессиональной стоматологии для проведения процедуры обезболивания (местной анестезии) путем проведения инъекции. Карпульная игла должна быть изготовлена из высококачественной стали, которая отличается высокой гибкостью и надежностью. Особенностью конструкции иглы является ультратонкая трехгранная заточка режущего края, противостоящая случайным механическим повреждениям и как следствие снижающая риск получения травм. На игле должна быть нанесена специальная метка, которая расположена на стороне среза кончика иглы, что позволяет лучше ориентироваться при обезболивании (при направлении среза иглы к кости. На внутренней стороне конуса находится резьба для навинчивания иглы на карпульный шприц. Длина иглы не менее 38 мм, размер не менее 27G. В упаковке не менее 100 шт. Каждая должна иметь защитную муфту, обернута бумажной лентой (цветовая кодировка ленты- желтая), являющейся свидетельством стерильности иглы. Стерильно. Для однократного применения. | упак | 2 |
| 45 | Лезвие | Используется для рассечения мягких тканей и сосудов при хирургических вмешательствах. Размер 23. Должно быть изготовлено из высококачественной высокоуглеродистой стали. Твердость стали по Виккерсу 800±20 HV. Размеры лезвия должны соответствовать размеру ручки (№4). Лазерный контроль заточки лезвия. Полировка режущего края лезвия. Индивидуальный блистер из алюминиевой фольги. Стерильное, для однократного применения. Стерилизация гамма-излучением. | шт | 100 |
| 46 | Набор гинекологический | Гинекологический набор одноразовый стерильный предназначен для комплексного обследования в гинекологических отделениях, для проведения профилактических осмотров и различных лечебных процедур, взятия проб на анализ. Состав набора: - зеркало гинекологическое по Куско с удобным дуговым фиксатором (размера M - для рожавших не более 1 раза) из специального прозрачного пластика, который быстро принимает температуру тела - 1 шт.; - салфетка (пеленка) одноразовая 50 х 50 см из материала спанбонд 35 г/м², которая впитывает влагу, не вызывает раздражения и аллергических реакций - 1 шт.; - перчатки диагностические нитриловые (неопудренные) р. М - для защиты рук медицинского персонала- 1 пара; - инструкция по использованию набора. Набор должен быть упакован в индивидуальную упаковку. Стерильно. Для однократного применения. Срок годности не менее 5 лет. | шт | 120 |
| 47 | Зеркало влагалищное | Зеркало ложкообразное влагалищное по Симсу применяется для оттягивания задней стенки влагалища. Должно быть изготовлено из нержавеющей стали. Для многоразового использования. Подлежит дезинфицированию до и после использования. Состоит из двух ложек, ширина верхних и нижних ложек одинакова, имеющих общую ручку. Размер №3. | шт | 10 |
| 48 | Зеркало влагалищное | Зеркало ложкообразное влагалищное по Симсу применяется для оттягивания задней стенки влагалища. Должно быть изготовлено из нержавеющей стали. Для многоразового использования. Подлежит дезинфицированию до и после использования. Состоит из двух ложек, ширина верхних и нижних ложек одинакова, имеющих общую ручку. Размер №5. | шт | 10 |
| 49 | Маска наркозная | Маска наркозная для анестезии, многоразовая. Должна быть изготовлена из прозрачного силикона. Круглая. Стандартный коннектор 22 мм. Размер 2.В упаковке не менее 2 штук. | шт | 2 |
| 50 | Маска наркозная | Маска наркозная для анестезии, многоразовая. Должна быть изготовлена из прозрачного силикона. Анатомическая форма. Стандартный коннектор 22 мм. Размер 3.В упаковке не менее 2 штук. | шт | 2 |
| 51 | Маска наркозная | Маска наркозная для анестезии, многоразовая. Должна быть изготовлена из прозрачного силикона. Анатомическая форма. Стандартный коннектор 22 мм. Размер 5.В упаковке не менее 2 штук. | шт | 2 |

Начальная/Максимальная сумма не более 300 000 (трехсот тысяч) рублей 00 копеек.

Условия исполнения договора:

1. Требования качества:

1) Поставленный Товар должен соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией.

а) Поставляемый товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение установленного образца с приложением в соответствии с (п. 4 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий»)

б)  Требование о наличии сертификатов/деклараций в отношении указанной продукции установлено и постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

2) Качество Товара подтверждается соответствием техническим характеристикам, описанию, фасовке и упаковке, указанным в Техническом задании.

3) По количеству и качеству Товар должен полностью соответствовать Техническому заданию.

4) Поставляемый товар должен быть новым, т.е. который не был 
в употреблении, находиться у Поставщика на законных основаниях, быть свободным от прав третьих лиц, не заложен и не находиться под арестом

5) Товар должен поставляться с указанием конечного срока реализации и иметь срок годности  не менее 70 % на момент поставки

6) Каждая поставка должна сопровождаться копиями действующих сертификатов соответствия, выданные органом по сертификации России.

2. Место доставки:  440600, РФ,  г. Пенза, ул. Урицкого 118

3. Тара доставки: поставка товара должна осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность. Упаковка товара должна обеспечивать защиту от воздействия механических, химических и климатических факторов во время транспортирования и хранения поставляемого товара

4. Сроки и условия поставки товаров: Объем и срок поставки каждой партии Товара определяется Заказчиком в форме заявки, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». С даты получения соответствующей заявки Поставщиком, Поставщик обязуется осуществить поставку указанного в заявке Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней.

5. Стоимость товаров должна включать: Все расходы Поставщика, которые могут возникнуть в ходе исполнения договора, в том числе: на перевозку, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов и др. обязательных платежей.

6. Срок и условия оплаты: оплата по факту поставки в течении 60 календарных дней

### 7. Особые условия: в случае, если Участник подает котировочную заявку на Товар, являющийся аналогом, то данный Товар по техническим характеристикам не должен быть хуже, а по некоторым критериям даже лучше (либо аналогичным), чем те, которые были предложены Заказчиком в Техническом задании.

8. Источник финансирования:  средства обязательного медицинского страхования, собственные средства учреждения.

### С котировочной заявкой необходимо обязательно предоставить все копии регистрационных удостоверений, сертификатов соответствия, и других соответствующих документов на Товар (заверенные печатью). В случае, если Товар не подлежит сертификации, предоставить информационную справку. В котировочной заявке на каждую позицию предлагаемого Товара необходимо в обязательном порядке указывать технические характеристики (в противном случае Заказчик вправе отклонить заявку участника).

Место подачи котировочных заявок: НУЗ «Отделенческая клиническая больница  на станции Пенза ОАО «РЖД» – 440600, РФ,  г. Пенза  ул. Урицкого 118

Срок начала подачи котировочных заявок:         с 10.00           03.07.2018г.

Срок окончания подачи котировочных заявок: до 09.00        10.07.2018г.

Дата рассмотрения котировочных заявок:           в 11.00           10.07.2018г.

Котировочные заявки рассматриваются: в течение 3 рабочих дней после окончания срока подачи котировочных заявок на предмет их соответствия требованиям, установленным в запросе котировок цен, и сопоставляет их предложения по цене договора.

Котировочная заявка подается претендентом в письменной форме в запечатанном конверте в срок, указанный в запросе котировок цен, и регистрируется Учреждением. Котировочные заявки, поданные после окончания срока подачи, не рассматриваются и возвращаются претендентам в день их поступления. Любой претендент вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Обязательные требования к участникам запроса котировок цен:

- не иметь задолженности по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды;

- не находиться в процессе ликвидации;

- не быть признанными несостоятельными (банкротами);

- на имущество претендентов не должен быть наложен арест, экономическая деятельность претендентов не должна быть приостановлена.

- соответствие требованиям, указанным в Техническом задании.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

В случае если претендент не представил необходимые документы, он может быть не допущен к участию в процедуре размещения заказа.

Конкурсная комиссия отклоняет котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, установленным в запросе котировок цен;

2) превышения в котировочной заявке предельной (максимальной) цены товаров, работ, услуг, установленной в запросе котировок цен;

3) признания претендента уклонившимся от заключения договора, если со дня такого события прошло менее одного года;

4) отказа от проведения запроса котировок цен;

5) наличия фактов, подтверждающих недобросовестность лица, представившего предложение, выразившуюся в ненадлежащем выполнении обязательств по договорам, заключенным с Учреждением, и ущемлении интересов Учреждения (наличие жалоб, претензий со стороны Учреждения, судебных решений в пользу Учреждения по вопросам исполнения договорных обязательств, причинения вреда имуществу Учреждения и другим вопросам, ущемляющим интересы Учреждения, задолженности перед Учреждением);

6) непредставления необходимых документов (в том числе регистрационных удостоверений, сертификатов и деклараций соответствия, информационных справок), указанных в котировочной заявке (оригиналов или заверенных надлежащим образом копий);

7) отсутствие описания (технических характеристик) на предлагаемый Товар в котировочной заявке Участника, в связи с чем возникает ситуация о невозможности оценки котировочных заявок с Техническим заданием Извещения о проведении запроса котировок цен.

Учреждение вправе отказаться от проведения запроса котировок цен в любой момент до подведения его итогов, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, которым такое действие может принести убытки.

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участнику размещения заказа, подавшему котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которой указана наиболее низкая стоимость по договору, признанному победителем, будет направлен для подписания проект договора.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора: не позднее 10 календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Приложения:

1.	Форма котировочной заявки;

2.	Анкета участника запроса котировок цен;

3.	Информация о бенефициарах;

4.	Проект договора.

Председатель конкурсной комиссии _________________________________Н.А. Герцог

Приложение №1

От «______» ____________2018 г.  № _________

КОТИРОВОЧНАЯ    ЗАЯВКА

на______________________________________________

Кому: Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая клиническая больница на станции Пенза открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;

Адрес: 440600, РФ,  г. Пенза  ул. Урицкого 118

E-mail: sekr-okb-penza@yandex.ru,

Тел: ( 8412 ) 58-19-91, факс: 58-80-62

Уважаемые господа!

Мы,

(наименование, место нахождения, ИНН (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства, ИНН (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа, контактный телефон)

в лице _______________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. - полностью)

на основании Вашего извещения о проведении запроса котировок № _____ предлагаем оказать следующие услуги / поставить товар:

| № п/п | Наименование заказчика | Предлагаемое наименование | Описание, характеристики, размеры, объемные показатели | Производитель/Страна происхождения | Ед. измер. | Кол-во | Стоимость | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

Условия исполнения договора:

- Требования качества:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Место доставки: 440600,Россия,  г. Пенза  ул. Урицкого 118, НУЗ  «Отделенческая клиническая больница на станции Пенза ОАО «РЖД»;

- Тара доставки: _________________________________________________________________

- Сроки и условия поставки товара: ______________________

- Стоимость услуг/поставка товара включает: ______________________________________

- Стоимость услуг/поставки товара на ________________ составляет:

(дата)

__________________________________________________________________________ руб., в том числе НДС %- ______ (если не облагается, обязательно указать основания). Стоимость услуг/поставки товара по договору является фиксированной и не подлежит изменению на протяжении всего срока действии договора.

7. Сроки и условия оплаты:

8. Особые условия: ____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

При подаче котировочной заявки на поставку товара в соответствии с Вашим запросом котировок, мы выражаем согласие с указанными условиями договора, а также мы  берем на себя обязательства при подаче котировочной заявки представить документы (оригиналы или заверенные копии), подтверждающие сведения, указанные в анкете, а именно:

- Учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений;

- Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов;

- Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным Исполнительным органом; согласие соответствующего органа управления контрагента на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);

- Согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- Лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов;

- Регистрационные удостоверения, сертификаты и декларация соответствия на предлагаемый Товар и другие соответствующие информационные справки.

В подтверждение финансовой  устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды представить:

- формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий год и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

____________________		_____________		___________________

(должность подписавшего 		        (подпись)			          (фамилия, инициалы)

(для юридического лица))

Приложение №2

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
| Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа |  |
| Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа | Страна Россия |
| 6. Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна Россия |
|  | Адрес: |
|  | Телефон: |
|  | E-mail: |
| 7. Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 7.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 7.2. Расчетный счет |  |
| 7.3. Корреспондентский счет |  |
| 7.4. Код БИК |  |
| 8. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по договору (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник размещения заказа

(должность)                                                       ________________                          (ФИО)		                                                                                    		                                                                                                   (  подпись)

М.П

Приложение №3

Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)

_______________________________________________

(наименование организации, предоставляющее информацию)

| Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) | Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| --- | --- | --- |
| ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, имя, отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование/ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель/ участник/акционер/ бенефициар |  |

Руководитель организации	 	/_______________(ФИО)

м.п.	Дата		/	/

Приложение № 4

ДОГОВОР №

поставки «Хирургический расходный медицинский материал»

г. Пенза	                                                                                                           «___» _____________ 2018года

Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая клиническая больница на станции Пенза ОАО «РЖД» (далее — НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Пенза ОАО «РЖД»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице  главного врача Герцог Натальи Андреевны, действующего на основании  Устава, с одной стороны, и _________(далее — ____________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________, действующего на основании ______, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить Хирургический расходный медицинский материал (именуемые далее  «Товар») на условиях настоящего Договора.

1.2. Количество и номенклатура Товара определяются в Приложении №1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора. Подписание Покупателем накладных на Товар означает согласие Покупателя с количеством, номенклатурой и ценой Товара.

1.3. Поставщик осуществляет поставку Товара Покупателю по адресу: г. Пенза, ул. Урицкого, 118.

1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар находится у него в собственности на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом.

1.5. Источник финансирования: ____________________________________

2. Цена Договора и порядок оплаты

2.1. Общая цена настоящего Договора, включая все виды налогов и сборов, составляет _____ (__________) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС ( ) _____________.

2.2. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:

Расчет за поставленный Товар осуществляется после подписания Поставщиком и Получателем товарной накладной формы (ТОРГ-12) в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения Покупателем счета.

2.3. В цену Товара включается: стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки. Если не указано иное, расходы по доставке товара включены в стоимость Товара, и при этом в счёте-фактуре указываются отдельной строкой.

2.4. Обязанность Покупателя по оплате стоимости Товара считается выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.

  - Покупатель извещает Поставщика о факте оплаты Покупателем стоимости Товара путем предоставления факсимильной копии платежного поручения с отметкой банка Покупателя.

3. Обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:

    - По запросу Покупателя или в согласованном с ним порядке предоставлять Покупателю прайс-лист и другую информацию, касающуюся наименования и цены имеющегося у Поставщика Товара.

3.1.2. Объем и срок поставки каждой партии Товара определяется Заказчиком в форме заявки, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». С даты получения соответствующей заявки Поставщиком, Поставщик обязуется осуществить поставку указанного в заявке Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней.

3.1.3. Предоставить на Товар документацию, указанную в разделе 9 настоящего Договора.

3.1.4. За свой счет произвести замену и/или доставку Товара в порядке и сроки, указанные в пунктах 8.2. и 8.3. настоящего Договора, в случае, если недопоставка и/или поставка Товара ненадлежащего качества и/или бракованного Товара произошла по вине Поставщика.

3.1.5. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать её для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

    - Передавать Товар только представителям Покупателя, имеющим соответствующие доверенности на получение Товара, выданные Покупателем.

3.1.7. Предоставлять Покупателю информацию об изменениях в составе владельцев Поставщика, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Поставщика не позднее чем через 5 календарных дней после таких изменений.

В случае непредставления указанной информации, Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном п.15.3. настоящего Договора.

3.1.8. Поставку Товара осуществлять по предварительному согласованию с 
Покупателем даты и времени в рабочие часы Покупателя, если иное не согласовано Сторонами.

3.1.9. Осуществить поставку товаров в количестве, указанном в заявке Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Предоставить Поставщику годовую доверенность на получение Товара с указанием всех работников, имеющих право принимать товарно-материальные ценности. В случае однократной невозможности получения Товара лицом, указанным в годовой доверенности, Покупатель должен предоставить Поставщику разовую доверенность на их получение, выписанную на лицо, принимающее Товар.

3.2.2. Предоставлять Поставщику письменные заявки на Товар посредством факсимильной связи или по электронной почте, с последующим направлением оригиналов Заявок в адрес Поставщика. При составлении заявок обязательна ссылка на номер настоящего Договора.

3.2.3. Оплачивать Товар в размерах, указанных в счетах, согласно условиям пункта 2.2. настоящего Договора.

3.2.4. Направлять Поставщику по одному экземпляру (оригиналы) товарной накладной (формы ТОРГ-12), подписанной обеими Сторонами, не позднее 3 (трех) дней с даты их подписания.

3.2.5. Направить Поставщику претензию в письменной форме в случае наличия претензий по количеству и/или качеству поставленного Товара согласно пунктам 8.2 и 8.3. настоящего Договора.

3.2.6. В случае наличия у Покупателя претензий по качеству обеспечить надлежащее хранение бракованного Товара и/или Товара ненадлежащего качества.

3.2.7. Предоставлять Поставщику заявки на товар в электронном виде посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

4. Условия поставки

4.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком на основании накладной на Товар.

4.2. Поставка осуществляется на условиях, указанных в пункте 2.3 настоящего Договора.

4.3. Поставщик заблаговременно предоставляет путем направления сообщения Покупателю по факсу или по электронной почте в срок не позднее 12 часов до предполагаемой отгрузки Товара, следующие сведения:

номер Договора;

номер товарной накладной;

дату отгрузки;

количество мест;

вес брутто и нетто.

4.4. При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю упаковочные листы и копии всероссийских сертификатов соответствия на каждый вид Товара.

4.5. Обязательства Поставщика по поставке считаются выполненными с момента получения Товара Покупателем и подписания товарной накладной (формы ТОРГ-12).

4.6. В случае организации Поставщиком доставки с привлечением транспортной компании, обязательства Поставщика по поставке Товара Покупателю считаются выполненными с момента получения Товара Покупателем и подписания им товарной накладной.

4.7. Покупатель вправе расторгнуть настоящий договор или отказаться от Товара 
частично в случае несвоевременной поставки Товара или некачественного Товара, который 
нельзя использовать по назначению.

5. Качество и гарантии

5.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям, утвержденным Росздравнадзором России и удостоверяться всероссийским сертификатом соответствия.

5.2. Поставщик обязуется обеспечить поставку Товара с остаточным сроком годности не менее 70%. Поставка Товара с остаточным сроком годности менее 70% производится с письменного согласия Покупателя по каждой позиции Товара отдельно, при этом Поставщик обязан предложить Покупателю соразмерное уменьшение цены поставляемого Товара.

5.3. Поставщик гарантирует качество Товара в течение всего срока его годности.

5.4. Замененный в течение срока годности Товар возвращается Поставщику по его требованию за его счет и в срок, согласованный Сторонами.

6. Упаковка и маркировка

6.1. Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке соответствующей характеру данного Товара и гарантирующей его полную сохранность от повреждений при отгрузке, транспортировке и хранении. Поставляемый Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с требованиями НТД, ГОСТов и ТУ и условиями настоящего Договора.

6.2. Упаковка Товара должна обеспечивать полную сохранность груза от всякого рода повреждений при перевозке всеми видами крытого транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути, а также хранение в соответствии с условиями, предусмотренными ГОСТ.

6.3. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за повреждение груза вследствие ненадлежащей упаковки или транспортировки.

6.4. На каждое товарное место Поставщик обязуется составить упаковочный лист, в котором указывается наименование Товара, номер Договора, номер позиций, вес места и составить сводный упаковочный лист, в котором должно быть указано содержимое отдельных мест.

6.5. Один экземпляр упаковочного листа в водонепроницаемом конверте вкладывается в короб, который маркируется буквой «Д», и один экземпляр прикрепляется на внешней стороне каждого короба в конверт из водонепроницаемой бумаги.

6.6. Места, требующие специального обращения, имеют следующую маркировку:

верх!

осторожно!

не кантовать!

6.7. Распаковка Товара, поставляемого по настоящему Договору, осуществляется  на территории Получателей.

7. Переход права собственности

7.1. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Покупателем товарной накладной (формы ТОРГ-12).

8. Приёмка товара

8.1. В момент получения осуществляется приёмка Товара по количеству мест и качеству упаковки. Факт произведённой приёмки по количеству мест и качеству упаковки подтверждается фактом подписания накладной на Товар.

  - В случае выявления в процессе приемки Товара Покупателем несоответствия Товара по качеству или количеству условиям настоящего Договора Покупатель сообщает Поставщику об указанных фактах в письменной форме. Поставщик направляет к Покупателю своего представителя для составления соответствующего акта в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения претензии Покупателя. В случае неявки представителя Поставщика в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения претензии Покупатель вправе самостоятельно составить и подписать соответствующий акт.

8.3. Поставщик обязуется до поставить недостающий Товар и/или произвести замену Товара ненадлежащего качества и/или бракованного Товара в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня подписания акта при условии надлежащего режима хранения Товара ненадлежащего качества и/или бракованного Товара на складе Покупателя.

8.4. Покупателем (Получателем) могут быть заявлены претензии:

по количеству Товара – в течение 10 (Десяти) рабочих со дня подписания накладной на Товар;

по качеству – в течение всего срока годности при условии соблюдения надлежащего режима хранения Товара.

9. Документация на товар

9.1. При отгрузке Товара Поставщик обязуется направить Покупателю вместе с Товаром  следующие документы:

счет – оригинал, 1 (один) экземпляр;

товарная накладная (формы ТОРГ-12) - оригиналы в 2 (Двух) экземплярах (один экземпляр после подписания Покупателем возвращается Поставщику);

всероссийский сертификат соответствия (копия);

упаковочный лист.

9.2. В сопроводительных документах на Товар Поставщик указывает номер настоящего Договора.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела: (8412) 58-80-62, e-mail: secr-okb-penza@yandex.ru.

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела: (___) _______, e-mail: __________.

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

10.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 1 настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

10.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 1 настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

11. Конфиденциальность

11.1. Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученной от Покупателя информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

11.2. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.

11.3. Поставщик обязуется не передавать оригиналы или копии документов, полученных от Покупателя в связи с настоящим Договором, третьим лицам без предварительного письменного согласия Покупателя.

12. Ответственность Сторон

12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

12.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,02 % от цены не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

12.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя.

12.4. В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в настоящем разделе основаниям Поставщик обязан возместить по требованию Покупателя последнему все убытки, вызванные таким отказом, возвратить все уплаченные Покупателем по настоящему Договору денежные суммы и уплатить по требованию Покупателя штраф в размере 5 % от общей цены настоящего Договора.

12.5. В случае не устранения выявленных неисправностей Товара в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения от Покупателя уведомления об устранении неисправностей Товара, Поставщик по требованию Покупателя выплачивает последнему пеню в размере:

0,02% от цены единицы Товара за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких неисправностей не позволяло эксплуатацию Товара;

0,01% от стоимости неисправных деталей или узлов Товара за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких неисправностей позволяло эксплуатацию Товара.

12.6. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, перевозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и Покупателя товарной накладной формы (ТОРГ-12) Поставщик за свой счет обязуется устранить все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать товарную накладную формы (ТОРГ-12) с соответствующими оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех недостатков в указанный срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно уменьшить цену Товара или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение недостатков Товара.

12.7. В случае поставки некомплектного Товара Покупатель вправе по своему выбору в одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену непоставленных в срок комплектующих или потребовать от Поставщика в 30-дневный срок доукомплектовать Товар. При этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы, подлежащие передаче в соответствии с условиями настоящего Договора и не переданные Покупателю, считаются не поставленными в срок.

12.8. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы Покупателем путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя.

12.9. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

12.10. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами.

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Ни одна из Сторон не несёт ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

13.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

13.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна по возможности не позднее чем в трёхдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору, в противном случае Сторона теряет право в дальнейшем ссылаться на эти обстоятельства.

13.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (Трёх) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке установленном пунктом 15.3 настоящего Договора.

13.5. В случае расторжения настоящего Договора Стороны обязуются произвести взаиморасчеты в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня его расторжения.

14. Разрешение споров

14.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

14.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

14.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Пензенской области.

15. Порядок внесения изменений,

дополнений в Договор и его расторжения

15.1. В настоящий Договор Сторонами могут быть внесены дополнения и  изменения, которые оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

15.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и настоящим Договором.

15.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. При этом Покупатель обязан оплатить Товар, поставленный до даты получения Поставщиком уведомления о расторжении настоящего Договора.

15.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и настоящим Договором, Поставщик обязуется  возвратить Покупателю авансовые платежи, произведенные Покупателем за Товар, в части, превышающей стоимость поставленного Товара, в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

15.5. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения Поставщику соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Поставщика по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, установленном пунктом 17.4 Договора, почтовому адресу (при направлении извещения заказной почтой).

16. Срок действия Договора

16.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует до 30.09.2018г.

17. Прочие условия

17.1. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего договора или предусмотренные самим Договором. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись стороны, в последующем, должны быть направлены в оригинале по адресу указанному получателем в реквизитах договора. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вообще, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будут считаться принятыми к исполнению другой стороной с даты отправки электронного письма или если не указан электронный адрес, с даты, установленной отправителем письма/ уведомления направленные иным способом.

17.2. Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, полученных Поставщиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без письменного согласия Покупателя.

17.3. Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по настоящему Договору третьим лицам.

17.4. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

17.5. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

17.6. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

17.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

17.8. К настоящему договору прилагаются:

17.8.1. Спецификация (Приложение №1).

18. Адреса и платёжные реквизиты Сторон

| Покупатель: НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Пенза ОАО «РЖД» | Покупатель: |
| --- | --- |
| 440600, г. Пенза, ул. Урицкого, 118 ИНН 5834028940, КПП 583401001 Р/счет 40703810548000110909 в Отделении №8624 Сбербанка России г. Пенза К/счет 30101810000000000635 БИК 045655635 ОКПО 01113781, ОГРН 1045802005292, ОКАТО 56401364000, ОКВЭД 68.10 тел. (8412) 58-19-91, факс (8412) 58-80-62 E-mail: secr-okb-penza@yandex.ru _______________/Герцог Н.А./ |  |

Приложение №1

Спецификация  к договору №             от «___» ___________ 2018г.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во, шт. | НДС, % | Цена за ед. с НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Стоимость вкл. НДС, руб./НДС не облагается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |

Итого по Спецификации - ______  (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 10% - _____ (_______________) рублей _____ копеек.

| Главный врач _______________/ Герцог Н.А./ | __________________ ___________________/ ________________/ |
| --- | --- |

# Footnotes

При заполнении названной таблицы необходимо учесть следующее:

- Все графы таблицы должны быть заполнены.

- Цепочка собственников должна указываться вплоть до конечных бенефициаров. Под бенефициарами юридического лица следует понимать любых лиц, которые получают доход или иные преимущества или выгоды от участия в его уставном капитале, в том числе, юридически не являясь его акционерами (участниками).

- Информация о подтверждающих документах должна указываться по каждому собственнику с обязательным приложением подтверждающих документов.

- В графе «Руководитель/участник/акционер/бенефициар» следует указывать, в каком качестве выступает упоминаемое в указанной графе лицо.

- В качестве документов, подтверждающих информацию, содержащуюся в графе «Руководитель/участник/акционер/бенефициар», помимо ссылок на общедоступные источники могут использоваться:

- для подтверждения данных о руководителе - решение уполномоченного органа о его избрании/назначении;

- для подтверждения данных об участии в уставных капиталах - выписки из реестра акционеров (для акционеров), выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для участников), решения органов власти о создании организаций (например, распоряжения, постановления Правительства Российской Федерации).

В качестве общедоступного источника, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация, могут использоваться размещенные на интернет-сайтах соответствующих обществ: ежеквартальные отчеты эмитентов, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах. При использовании таких источников в графе «Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)» указывается адрес интернет-сайта соответствующего общества и наименование документа.

В отношении Участников, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающими лидирующие позиции в соответствующих отраслях, требования о представлении Информации считаются исполненными при наличии информации об акционерах, владеющих более 5 процентами акций. В отношении таких компаний в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных об акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация).

В отношении Участников, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация). В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 процентов, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.