ИЗВЕЩЕНИЕ № 76

о проведении запроса котировок цен на поставку «Реактивы и товары медицинского назначения»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая клиническая больница  на станции Пенза открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование учреждения: НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Пенза ОАО «РЖД»;

Адрес, индекс: 440600, Россия, г. Пенза, ул. Урицкого, 118

E-mail: secr-okb-penza@yandex.ru, buhgalteriya@okb58.ru, тел. (841) 258-80-62 (секретарь), (841) 258-19-91 (бух) контактные лица: Главный бухгалтер  Гронская Елена Борисовна (841) 258-19-91, бухгалтер – Зимина Марина Ивановна тел. (841) 258-19-91

предусматривает осуществить методом запроса котировок цен на закупку реактивов и товаров медицинского назначения на 3 квартал 2018 год для нужд клинико-диагностической лаборатории НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Пенза ОАО «РЖД»:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кюветы измерительные +шарики силиконизированные | упак | 2 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения СА-125 в сыворотке крови человека | набор | 2 |
|  | Стекло предметное | упак | 7 |
|  | Изотонический разбавитель | упак | 20 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения свободного трийодтиронина (Т3 свободный) в сыворотке крови человека | набор | 1 |
|  | Реагент для очистки зонда | шт | 10 |
|  | Лизирующий реагент (I) | упак | 5 |
|  | Лизирующий реагент (II) | упак | 4 |
|  | Лизирующий реагент LH | упак | 4 |
|  | Набор реагентов для выявления ДНК Chlamydia trachomatis методом ПЦР в режиме реального времени | набор | 1 |
|  | Тест-система для определения содержания общего простата-специфического антигена в сыворотке крови человека | набор | 3 |
|  | Набор реагентов для количественного определения концентрации раково-эмбрионального антигена в сыворотке крови человека | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для определения циркулирующих иммунных комплексов в сыворотке (плазме) крови | набор | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения альфафетопротеина в сыворотке крови человека | набор | 2 |
|  | Тест-система для количественного определения хорионического гонадотропина в сыворотке крови человека | набор | 4 |
|  | Комплект реагентов для выделения нуклеиновых кислот «ПРОБА-НК-ПЛЮС» | шт | 3 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови человека | набор | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения тестостерона в сыворотке крови человека | набор | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения кортизола в сыворотке крови человека | набор | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения пролактина в сыворотке крови человека | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного определения эстрадиола | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного определения дегидроэпиандростерона сульфата. | набор | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения общего трийодтиронина в сыворотке крови человека | набор | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения общего тироксина в сыворотке крови человека | набор | 2 |
|  | Тест-система для определения тиреотропного гормона в сыворотке крови человека | набор | 5 |
|  | Тест-система для определения содержания свободного тироксина в сыворотке крови человека | набор | 3 |
|  | Тест-система для выявления поверхностного антигена (HBsAg) вируса гепатита В | набор | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусу гепатита C | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma hominis | набор | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса G к Chlamydia trachomatis в сыворотке и плазме крови человека | набор | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgМ к Toxoplasma gondii в сыворотке (плазме) крови человека (вариант «capture») | набор | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа в сыворотке и плазме крови человека | набор | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса G к вирусу простого герпеса 2 типа в сыворотке и плазме крови человека | набор | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для качественного и количественного определения антител класса IgG к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови человека | набор | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса М к вирусу краснухи в сыворотке и плазме крови человека | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов в сыворотке (плазме) крови | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А,М, G к антигенам лямблий | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам эхинококка однокамерного в сыворотке (плазме) крови | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови человека | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови человека | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови человека | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для определения концентрации натрия в сыворотке крови | набор | 2 |
|  | Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов в сыворотке (плазме) крови | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке (плазме) крови | набор | 1 |
|  | Набор для определения протромбинового времени | упак | 2 |
|  | Набор реагентов для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | набор | 2 |
|  | Набор реагентов для определения концентрации альбумина в моче | набор | 1 |
|  | Плазма контрольная | набор | 2 |
|  | Набор для определения содержания фибриногена | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для определения активности плазминогена | набор | 1 |
|  | Набор для диагностики сифилиса | упак | 2 |
|  | Реагент для определения группы крови человека | флак | 10 |
|  | Реагент для определения группы крови человека | флак | 10 |
|  | Реагент для определения антигенов системы резус | флак | 10 |
|  | Тест-полоски для одновременного определения 7 параметров мочи | упак | 30 |
|  | Консервированные стандартные эритроциты для исследования системы АВО | набор | 1 |
|  | Консервированные стандартные эритроциты для выявления нерегулярных антиэритроцитарных антител | набор | 1 |
|  | Вакуумная пробирка для клинических исследований цельной крови | шт | 3 000 |
|  | Пробирка вакуумная для исследования сыворотки | шт | 2 000 |
|  | Пробирка вакуумная для коагулологических исследований | шт | 500 |
|  | Раствор красителя для окраски форменных элементов в крови человека | флак | 4 |
|  | Набор реагентов для скринингового исследования микрофлоры урогенитального тракта у женщин методом ПЦР | шт | 4 |
|  | Набор реагентов для исследования микрофлоры урогенитального тракта мужчин методом ПЦР в режиме реального времени | упак | 2 |
|  | Комплект реагентов для выделения ДНК | шт | 2 |
|  | Гематологический контроль | упак | 1 |
|  | Набор реагентов для клинического анализа мокроты | набор | 1 |
|  | Набор реагентов диагностических жидких для типирования крови человека по системам Резус и Келл | упак | 1 |
|  | Набор реагентов для клинического анализа кала | набор | 1 |
|  | Комплект реагентов для выделения нуклеиновых кислот /ПРОБА-НК/, (100 тестов) | шт | 1 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу кори в сыворотке (плазме) крови | набор | 2 |

Техническое задание

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Назначение | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кюветы измерительные +шарики силиконизированные | упак | Кюветы измерительные +шарики силиконизированные предназначены для использования с анализаторами показателей гемостаза АПГ2-02. Упаковка не менее 1000 шт. | 2 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения СА-125 в сыворотке крови человека | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для количественного определения СА-125 в сыворотке крови человека. Формат теста –не менее 96 (48 в дублях) определений. Принцип метода - «сэндвич». Режим инкубации – при комнатной температуре . Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Наличие калибровочных проб готовых к применению (не требующих дополнительного разведения) не менее 5 флаконов. Конъюгат готовый к применению (не требующий дополнительного разведения) не менее 1 флакона. Чувствительность не более 1,5 ЕД/мл. Диапазон измеряемых концентраций не менее 0-500 ЕД/мл. | 2 |
|  | Стекло предметное | упак | Стекло предметное предназначено для работы в области микроскопии. - Имеет прямоугольную форму плоскопараллельных пластин. - Размер стекол не более 76*26*1,0 мм -Предельные отклонения не более 1 мм. - Непараллельность рабочих поверхностей предметных стекол не более 0,03 мм. - Изготовлено из прозрачного бесцветного стекла марки М4. - Не содержат пузырей, камней, царапин и свилей. - Края стекла обработаны. - Имеет полосу для записи. - Упаковка не менее 72шт. | 7 |
|  | Изотонический разбавитель | упак | Реагент, предназначенный для подсчета и определения размеров клеток крови в анализаторах BC-5300. Состав: хлорид натрия, ангидрид сульфата натрия, буфер, антимикробные вещества. Фасовка: не менее 20 л. Стабильность после вскрытия: не менее 60 дней при температуре 15-30оС. Система автоматического ввода параметров в анализатор: наличие системы штрих-кодирования, совместимой с имеющимся у заказчика гематологическим анализатором Mindray ВС-5300. | 20 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения свободного трийодтиронина (Т3 свободный) в сыворотке крови человека | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для количественного определения свободного трийодтиронина (Т3 свободный) в сыворотке крови человека. Количество определений не менее 96 (48 в дублях). Принцип метода: конкурентный анализ, одностадийный вариант. Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Готовые к применению калибровочные пробы не менее 5 флаконов. Готовый к применению раствор конъюгата не менее 11 мл. Чувствительность не более 0,3 пг/мл. Диапазон определения концентраций не менее 0-19 пг/мл. | 1 |
|  | Реагент для очистки зонда | шт | Реагент, предназначенный для периодической очистки анализаторов BC-5300. Состав суфрактант, гипохлорид натрия, гидроксид натрия. Фасовка: не менее 50 мл. Стабильность после вскрытия: не менее 60 дней при температуре 15-30оС. | 10 |
|  | Лизирующий реагент (I) | упак | Реагент, предназначенный для разделения лейкоцитов на четыре популяции и окрашивания эозинофилов в анализаторах BC-5300. Состав: суфрактант. Упаковка: не менее 4 л. Стабильность после вскрытия: не менее 60 дней при температуре 15-30оС. Система автоматического ввода параметров в анализатор: наличие системы штрих-кодирования, совместимой с имеющимся у заказчика гематологическим анализатором Mindray ВС-5300. | 5 |
|  | Лизирующий реагент (II) | упак | Реагент, предназначенный для разделения лейкоцитов на четыре популяции и окрашивания эозинофилов в анализаторах BC-5300. Состав: суфрактант, краситель. Фасовка: не менее 4 флакона по 400 мл. Стабильность после вскрытия: не менее 60 дней при температуре 15-30оС. Система автоматического ввода параметров в анализатор: наличие системы штрих-кодирования, совместимой с имеющимся у заказчика гематологическим анализатором Mindray ВС-5300. | 4 |
|  | Лизирующий реагент LH | упак | Реагент, предназначенный для определения концентрации гемоглобина в анализаторах BC-5300. Состав: соли аммония, изопропанол. Фасовка: не менее 4 флакона по 500мл. Стабильность после вскрытия: не менее 60 дней при температуре 15-30оС. Система автоматического ввода параметров в анализатор: наличие системы штрих-кодирования, совместимой с имеющимся у заказчика гематологическим анализатором Mindray ВС-5300. | 4 |
|  | Набор реагентов для выявления ДНК Chlamydia trachomatis методом ПЦР в режиме реального времени | набор | Набор реагентов предназначен для выявления ДНК Chlamydia trachomatis методом ПЦР в режиме реального времени.  Наличие амплификационных пробирок 0,2 мл (с выпуклыми оптически прозрачными крышками) с реакционной смесью, запечатанной парафином - обеспечение «горячего старта».  В состав реакционной смеси, запечатанной парафином, входят праймеры, флуоресцентные зонды, внутренний контрольный образец.  Наличие готового раствора Taq-полимеразы (с условиями хранения + (2 – 8 ) ºС).  Наличие положительного контрольного образца.  Наличие масла минерального.  Детекция результатов ПЦР в режиме реального времени с использованием детектирующих амплификаторов серии ДТ производства ООО «НПО ДНК-Технология» (или аналогов).  Возможность постановки по универсальной программе амплификации с другими тестами на инфекции передающиеся половым путем.  Форма выпуска - один набор рассчитан на не менее 96 тестов.  Комплектация: не менее 96 пробирок по 0,2 мл или не менее 12 стрипов по 8 пробирок 0,2 мл.  Наличие инструкции на русском языке. | 1 |
|  | Тест-система для определения содержания общего простата-специфического антигена в сыворотке крови человека | набор | Тест-система предназначена для количественного определения содержания общего простата-специфического антигена (ПСА общий) в сыворотке крови человека. Принцип метода: твердофазный иммуноферментный, одностадийный «сэндвич». Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Наличие калибровочных проб готовых к применению (не требующих дополнительного разведения) не менее 5 флаконов. Конъюгат готовый к применению (не требующий дополнительного разведения) не менее 1 флакона. Чувствительность не более 0,2 нг/мл. Диапазон определения концентраций не менее 0-25 нг/мл. | 3 |
|  | Набор реагентов для количественного определения концентрации раково-эмбрионального антигена в сыворотке крови человека | набор | Набор реагентов предназначен для количественного определения концентрации раково-эмбрионального антигена в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Объем набора: не менее 96 определений (включая контроли). Чувствительность метода: не менее 1 нг/мл. Воспроизводимость не более 8 %. Диапазон определяемых концентраций: 0-250 нг/мл. Время инкубации: не более 60 мин. Температура инкубации: 18-25 ºС. Объём пробы: не более 25 мкл. | 1 |
|  | Набор реагентов для определения циркулирующих иммунных комплексов в сыворотке (плазме) крови | набор | Набор реагентов предназначен для определения циркулирующих иммунных комплексов в сыворотке (плазме) крови методом иммунного турбодиметрического анализа. Объем набора: не менее 96 определений (включая контроли). Воспроизводимость не более 8 %. Время инкубации: не более 60 мин. Температура инкубации: 18-25 ºС. Объём пробы: не более 20 мкл. | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения альфафетопротеина в сыворотке крови человека | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для количественного определения альфафетопротеина в сыворотке крови человека. Количество определений не менее 96 (48 в дублях) Принцип метода: «сэндвич», одностадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Готовые к применению калибровочные пробы не менее 5 флаконов. Готовый к применению раствор конъюгата не менее 11 мл. Чувствительность не более 1 ЕД/мл. Диапазон определения концентраций не менее 0-300 ЕД/мл. | 2 |
|  | Тест-система для количественного определения хорионического гонадотропина в сыворотке крови человека | набор | Тест-система предназначена для количественного определения хорионического гонадотропина в сыворотке крови человека. Формат теста –не менее 96 (48 в дублях) определений. Принцип метода: «сэндвич», одностадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Объем сыворотки для исследования не более 100 мкл. Чувствительность не более 5 МЕ/л. Диапазон измерения концентраций не менее 0-500 МЕ/л. | 4 |
|  | Комплект реагентов для выделения нуклеиновых кислот «ПРОБА-НК-ПЛЮС» | шт | Комплект предназначен для получения препарата нуклеиновых кислот из биологического материала (периферическая кровь, слюна, мокрота, молоко, моча, сперма, секрет предстательной железы, ликвор, соскобы эпителиальных клеток с задней стенки глотки, из уретры, цервикального канала, заднего свода влагалища и др.) для последующего анализа методом полимеразной цепной реакции in vitro.  Состав:  лизирующий раствор - 1 флакон ;  реагент для преципитации - 1 флакон ;  промывочный раствор №1 - 1 флакон ;  промывочный раствор №2 - 1 флакон ;  буфер для растворения – 1 флакон ;  отрицательный контрольный образец (K-) – 1 пробирка;  Область применения: комплект может быть использован в клинико-диагностических лабораториях медицинских учреждений и научно-исследовательской практике для ПЦР-диагностики.  Форма выпуска - один набор рассчитан на не менее 50 тестов. | 3 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови человека | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для количественного определения фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови человека. Количество определений не менее 96 (48 в дублях). Принцип метода: «сэндвич», одностадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Готовые к применению калибровочные пробы не менее 5 флаконов. Готовый к применению раствор конъюгата. Готовый к применению раствор хромоген-субстратной смеси Чувствительность не более 0,8 МЕ/л. Диапазон измеряемых концентраций не менее 0 - 100 МЕ/л. | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения тестостерона в сыворотке крови человека | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для количественного определения тестостерона в сыворотке крови человека. Количество определений не менее 96 (48 в дублях). Принцип метода: конкурентный анализ, одностадийный вариант. Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Готовые к применению калибровочные пробы не менее 5 флаконов. Готовый к применению раствор конъюгата. Готовый к применению раствор хромоген-субстратной смеси Чувствительность не более 0,08 нг/мл. Диапазон измеряемых концентраций не менее 0 – 11,5 нг/мл. | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения кортизола в сыворотке крови человека | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для количественного определения кортизола в сыворотке крови человека. Количество определений не менее 96 (48 в дублях). Принцип метода: конкурентный анализ, одностадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Готовые к применению калибровочные пробы не менее 5 флаконов. Готовый к применению раствор конъюгата не менее 11 мл. Чувствительность не более 6,9 нмоль/л. Диапазон измеряемых концентраций не менее 0 - 1380 нмоль/л. | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения пролактина в сыворотке крови человека | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для количественного определения пролактина в сыворотке крови человека. Количество определений не менее 96 (48 в дублях). Принцип метода: «сэндвич», одностадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Готовые к применению калибровочные пробы не менее 5 флаконов. Готовый к применению раствор конъюгата не менее 11 мл. Чувствительность не более 0,48 нг/мл. Диапазон измеряемых концентраций не менее 0 - 200 нг/мл. | 1 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного определения эстрадиола | набор | Набор реагентов предназначен для иммуноферментного определения эстрадиола в сыворотке или плазме крови. Принцип анализа: Твердофазный иммуноферментный анализ, конкурентный. Количество анализов, включая контроли: не менее 96. Общее время анализа: не более 2 часов. Калибровочные пробы: 0; 25; 100; 250; 500; 1 000; 2 000 пг/мл. Диапазон выявления концентраций: 10,6 - 2 000 пг/мл. Чувствительность: Не более 10,6 пг/мл. Контроли: Низкий, высокий, 2фл. по не менее 1 мл. | 1 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного определения дегидроэпиандростерона сульфата. | набор | Набор реагентов предназначен для иммуноферментного определения дегидроэпиандростерона сульфата в сыворотке или плазме крови. Принцип анализа: твердофазный иммуноферментный анализ, конкурентный одностадийный. Количество анализов, включая контроли: не менее 96. Температура инкубации: комнатная. Общее время анализа: не более 1 час 30 мин. Калибровочные пробы: 0,1; 0,5; 1; 2,5; 5; 10 мкг/мл . Диапазон выявления концентраций: 0,044 - 10 мкг/мл. Чувствительность: не более 0,044 мкг/мл. Наличие Сертификата качества производителя на каждый лот продукции с указанием контрольных значений тестирования данного лота на контрольной сыворотке Lyphochek* Immunoassay Control "Bio-Rad". | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения общего трийодтиронина в сыворотке крови человека | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для количественного определения общего трийодтиронина (Т3 общий) в сыворотке крови человека. Количество определений не менее 96 (48 в дублях). Принцип метода: конкурентный анализ, одностадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Готовые к применению калибровочные пробы не менее 5 флаконов. Готовый к применению раствор конъюгата не менее 11 мл. Чувствительность не более 0,2 нг/мл. Диапазон определения концентраций не менее 0- 9 нг/мл. | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения общего тироксина в сыворотке крови человека | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для количественного определения общего тироксина в сыворотке крови человека. Количество определений не менее 96 (48 в дублях). Принцип метода: конкурентный анализ, одностадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Готовые к применению калибровочные пробы не менее 5 флаконов. Готовый к применению раствор конъюгата не менее 11 мл. Чувствительность не более 0,4мкг/дл. Диапазон измеряемых концентраций не менее 0 - 25 мкг/дл. | 2 |
|  | Тест-система для определения тиреотропного гормона в сыворотке крови человека | набор | Тест-система предназначена для количественного определения тиреотропного гормона в сыворотке крови человека. Формат теста –не менее 96 (48 в дублях) определений. Принцип метода: «сэндвич», одностадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Наличие калибровочных проб готовых к применению (не требующих дополнительного разведения) не менее 5 флаконов. Конъюгат готовый к применению (не требующий дополнительного разведения) не менее 1 флакона. Флаконы референсной сыворотки с концентрациями ТТГ в диапазоне не менее 0-32 мкМЕ/мл. Чувствительность не более 0,078 мкМЕ/мл. | 5 |
|  | Тест-система для определения содержания свободного тироксина в сыворотке крови человека | набор | Тест-система предназначена для количественного определения содержания свободного тироксина в сыворотке крови человека. Формат теста –не менее 96 (48 в дублях) определений. Принцип метода: конкурентный анализ, одностадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Наличие калибровочных проб готовых к применению (не требующих дополнительного разведения) не менее 5 флаконов. Конъюгат готовый к применению (не требующий дополнительного разведения) не менее 1 флакона. Чувствительность не более 0,08нг/дл. Диапазон измеряемых концентраций не менее 0 – 7 нг/дл. | 3 |
|  | Тест-система для выявления поверхностного антигена (HBsAg) вируса гепатита В | набор | Тест-система предназначена для выявления поверхностного антигена (HBsAg) вируса гепатита В. Количество определений не менее 192 определений (стрипированный). Количество анализируемого образца – не более 100 мкл. Чувствительность набора - минимальная определяемая концентрация HBsAg – 0,05 МЕ/мл и/или 0,1 МЕ/мл. Специфичность при обследовании контингента доноров (не менее 5000 доноров) – выше 99,8%. Специфичность при обследовании потенциально перекрёстно реактивных образцов сыворотки – выше 99,0%. Наличие готового к применению контрольного положительного образца (не требующего дополнительного разведения) - не менее 1,5 мл. Наличие готового к применению контрольного отрицательного образца (не требующего дополнительного разведения) - не менее 1,5 мл. Конъюгат - не менее 1 фл. Раствор для разведения конъюгата – не менее 15 мл. Наличие промывочного раствора (концентрат) - не менее 100 мл. Наличие стоп-реагента - не менее 50 мл. Наличие субстратного буфера - не менее 25 мл. Наличие субстрата (ТМБ) - не менее 2,5 мл. Время реакции, не более 2-х часов общего времени инкубации. Стабильность (срок хранения) приготовленных реагентов: конъюгата не менее 8 часов, субстратной смеси не менее 6 часов при комнатной температуре Стабильность (время хранения) рабочего раствора промывочного реагента – не менее 14 суток. Общее количество промывок не более 8. Цветовая кодировка реагентов. Наличие спектрофотометрической верификации этапов проведения анализа | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусу гепатита C | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для выявления антител к вирусу гепатита C. Количество определений не менее 480. Количество анализируемого образца не более 40 мкл. Диагностическая чувствительность выше 99,5%. Специфичность при обследовании контингента доноров (не менее 5 000 доноров) – выше 99,5%. Специфичность при обследовании потенциально перекрёстно реактивных образцов сыворотки – выше 99,0%. Подтвержденная способность теста достоверно выявлять антитела ко всем известным генотипам вируса. Время реакции, не более 2-х часов общего времени инкубации. Стабильность (время хранения) рабочего субстратной смеси не менее 6 часов при комнатной температуре. Стабильность (время хранения) рабочего раствора промывочного реагента – не менее 14 суток. Постановка анализа без предварительной промывки планшета (иммуносорбента). Общее количество промывок не более 8. Наличие готового к применению контрольного положительного образца (не требующего дополнительного разведения) - не менее 1,5 мл. Наличие готового к применению контрольного отрицательного образца (не требующего дополнительного разведения) - не менее 1,5 мл. Наличие субстратного буфера - не менее 50 мл. Наличие субстрата (ТМБ) - не менее 7 мл. Наличие готового к применению конъюгата (не требующего дополнительного разведения) – не менее 50 мл. Раствор для разведения образцов не менее 30 мл. Наличие промывочного раствора (концентрат) - не менее 200 мл. Наличие стоп-реагента - не менее 50 мл. Цветовая кодировка реагентов. Наличие спектрофотометрической верификации этапов проведения анализа. Возможность ручной постановки и автоматической постановки на анализаторах открытого типа. | 1 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma hominis | набор | Набор реагентов предназначен для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma hominis. Количество определений не менее 96 (12х8). Объем исследуемого образца не более 20 мкл. Общее время инкубаций не более 1 час 30 мин. Наличие унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента. | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса G к Chlamydia trachomatis в сыворотке и плазме крови человека | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для выявления антител класса G к Chlamydia trachomatis в сыворотке и плазме крови человека. Количество определений не менее 96. Микропланшет со стрипами, разделяемыми на отдельные лунки Количество анализируемого образца от 10 до 100 мкл. Время реакции не более 90 минут общего времени инкубаций. Готовый к применению контрольный положительный образец не менее 1,0 мл. Готовый к применению контрольный отрицательный образец не менее 2,0 мл. Готовый к применению раствор конъюгата не менее 11 мл. Готовый к применению раствор хромогена не менее 11 мл. Стабильность рабочего раствора промывочного реагента не менее 14 суток. Проведение реакции с раствором хромоген-субстратной смеси при комнатной температуре . Возможность «ручной» и автоматической постановки анализа на анализаторах «открытого» типа. | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgМ к Toxoplasma gondii в сыворотке (плазме) крови человека (вариант «capture») | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для выявления антител класса IgМ к Toxoplasma gondii в сыворотке (плазме) крови человека (вариант «capture»). Формат конструкции теста – «ловушка». Тип микропланшета 96-луночный со стрипами, разделяемыми на отдельные лунки, не менее 96 определений. Количество анализируемого образца - менее 100 мкл. Стандартизация проведения реакции с субстратным раствором при комнатной температуре. Наличие валидированных протоколов выполнения теста на автоматических анализаторах. | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа в сыворотке и плазме крови человека | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для выявления антител класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа в сыворотке и плазме крови человека. Тип микропланшета 96-луночный со стрипами, разделяемыми на отдельные лунки. Количество анализируемого образца - менее 100 мкл. Стандартизация проведения реакции с субстратным раствором при комнатной температуре. Наличие валидированных протоколов выполнения теста на автоматических анализаторах. | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса G к вирусу простого герпеса 2 типа в сыворотке и плазме крови человека | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для выявления антител класса G к вирусу простого герпеса 2 типа в сыворотке и плазме крови человека. Количество определений не менее 96. Микропланшет со стрипами, разделяемыми на отдельные лунки Количество анализируемого образца от 10 до 100 мкл. Время реакции не более 90 минут общего времени инкубаций. Готовый к применению контрольный положительный образец не менее 1,0 мл. Готовый к применению контрольный отрицательный образец не менее 2,0 мл. Готовый к применению раствор конъюгата не менее 11 мл. Готовый к применению раствор хромогена не менее 11 мл. Стабильность рабочего раствора промывочного реагента не менее 14 суток. Проведение реакции с раствором хромоген-субстратной смеси при комнатной температуре. Возможность «ручной» и автоматической постановки анализа на анализаторах «открытого» типа. | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для качественного и количественного определения антител класса IgG к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови человека | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для качественного и количественного определения антител класса IgG к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови человека. Тип микропланшета 96-луночный со стрипами, разделяемыми на отдельные лунки. Тип анализа: качественный и количественный. Возможность построения калибровочного графика. Возможность расчета результатов по формуле. Наличие не менее 4 калибраторов, жидких готовых к применению, диапазон концентрации 1-160 МЕ/мл. Стандартизация проведения реакции с субстратным раствором при комнатной температуре. Время проведения анализа не более 90 мин. Количество анализируемого образца - менее 100 мкл. Наличие валидированных протоколов выполнения теста на автоматических анализаторах. | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса М к вирусу краснухи в сыворотке и плазме крови человека | набор | Тест-система иммуноферментная предназначена для выявления антител класса М к вирусу краснухи в сыворотке и плазме крови человека. Тип микропланшета 96-луночный со стрипами, разделяемыми на отдельные лунки. Тип анализа полуколичественный. Количество анализируемого образца - менее 100 мкл. Стандартизация проведения реакции с субстратным раствором при комнатной температуре. Время проведения анализа не более 90 мин. Наличие готового к применению, не требующего дополнительного приготовления/разведения реагента: конъюгата не менее 10 мл. Наличие готового к применению, не требующего дополнительного приготовления/разведения реагента: ТМБ-субстратного раствора не менее 10 мл. Наличие валидированных протоколов выполнения теста на автоматических анализаторах | 1 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов в сыворотке (плазме) крови | набор | Набор реагентов предназначен для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов в сыворотке (плазме) крови. Количество определений не менее 96 (12х8). Объем исследуемого образца не более 10 мкл. Общее время инкубаций не более 1 час 30 мин. Наличие унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента. | 1 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А,М, G к антигенам лямблий | набор | Набор реагентов предназначен для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А,М, G к антигенам лямблий. Количество определений не менее 96 (12х8). Объем исследуемого образца не более 10 мкл. Общее время инкубаций не более 1 час 30 мин. Наличие унифицированных неспецифических компонентов: ФСБ-Т, стоп-реагента. | 1 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides | набор | Набор реагентов предназначен для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides. Количество определений не менее 96 (12х8). Объем исследуемого образца не более 10 мкл. Общее время инкубаций не более 1 час 30 мин. Наличие унифицированных неспецифических компонентов: ФСБ-Т, стоп-реагента. | 1 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам эхинококка однокамерного в сыворотке (плазме) крови | набор | Набор реагентов предназначен для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам эхинококка однокамерного в сыворотке (плазме) крови. Количество определений не менее 96 (12х8). Объем исследуемого образца не более 10 мкл. Общее время инкубаций не более 1 час 30 мин. Наличие унифицированных неспецифических компонентов: ФСБ-Т, стоп-реагента. | 1 |
|  | Набор реагентов для определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче | набор | Набор реагентов предназначен для определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче. Метод: кинетический метод Яффе без депротеинизации. Форма выпуска: жидкий биреагент. Линейность в диапазоне не менее 25-1300 мкмоль/л. Набор содержит калибратор, не менее 6 мл. Стабильность рабочего реагента не менее 2 дней (2-8°C). Фасовка: не менее 1×250 мл, 1×250 мл. | 1 |
|  | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови человека | набор | Набор реагентов предназначен для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови человека. Метод: Кинетический фотометрический тест, рекомендуемый DGKC; Длина волны, в пределах диапазона 400 – 420 нм. Линейность в диапазоне от не более 3 до не менее 800 Е/л. Чувствительность: не более 3 Е/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С. Рабочий реагент стабилен в течение не менее 4 недель при температуре от +2°С до +8°С; Интерференции со стороны компонентов сыворотки: Аскорбиновая кислота не менее 30 мг/дл, билирубин не менее 40 мг/дл, гемоглобин не менее 150 мг/дл и липемия не менее 2000 мг/дл триглицеридов не влияют на точность анализа. Калибровка фотометрических систем проводится по универсальному сывороточному мультикалибратору. Фасовка не менее 510 мл (Реагент 1 не менее 6 флаконов по не менее 68 мл, Реагент 2 не менее 6 флаконов по не менее 17 мл). | 1 |
|  | Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови человека | набор | Набор реагентов предназначен для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови человека. Метод: Кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC; Длина волны 340 нм. Линейность в диапазоне от не более 4 до не менее 600 Е/л; Чувствительность: не более 4 Е/л, Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С; Рабочий реагент стабилен в течение не менее 4 недель при температуре от +2°С до +8°С; Интерференции со стороны компонентов сыворотки: Аскорбиновая кислота не менее 30 мг/дл, билирубин не менее 40 мг/дл, гемоглобин не менее 400 мг/дл и липемия не менее 2000 мг/дл триглицеридов не влияют на точность анализа. Калибровка фотометрических систем проводится по универсальному сывороточному мультикалибратору. Фасовка не менее 510 мл (Реагент 1 не менее 6 флаконов по не менее 68 мл, Реагент 2 не менее 6 флаконов по не менее 17 мл). | 1 |
|  | Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови человека | набор | Набор реагентов предназначен для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови человека. Метод: Кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC; Длина волны 340 нм. Линейность в диапазоне от не более 2 до не менее 700 Е/л. Чувствительность: не более 2 Е/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С; Рабочий реагент стабилен в течение не менее 4 недель при температуре от +2°С до +8°С; Интерференции со стороны компонентов сыворотки: Аскорбиновая кислота не менее 30 мг/дл, билирубин не менее 40 мг/дл, липемия не менее 2000 мг/дл триглицеридов не влияют на точность анализа. Калибровка фотометрических систем проводится по универсальному сывороточному мультикалибратору. Фасовка не менее 510 мл (Реагент 1 не менее 6 флаконов по не менее 68 мл, Реагент 2 не менее 6 флаконов по не менее 17 мл). | 1 |
|  | Набор реагентов для определения концентрации натрия в сыворотке крови | набор | Набор реагентов предназначен для определения концентрации натрия в сыворотке крови. Метод: энзиматический кинетический колориметрический метод. Чувствительность не более 90 ммоль/л, линейность 100-160 ммоль/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 420 нм (405-436 нм), температура инкубации 37 С. Фасовка набора: не менее 2х10 мл. (Реагент 1 - буфер (не менее 21 мл), Реагент 2 - стартовый реагент: (не менее 4,1 мл), Реагент 3 - лиофилизат: (2 флакона), Калибратор: натрий хлористый (не менее 1,5 мл). | 2 |
|  | Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов в сыворотке (плазме) крови | набор | Набор реагентов предназначен для определения концентрации триглицеридов в сыворотке и плазме крови. Метод: энзиматический колориметрический метод. Монореагентный метод. Чувствительность не более 0,25 ммоль/л линейность 0,5-8 ммоль/л (700 мг/100 мл), коэффициент вариации не более 5%, время реакции 10 мин (5 мин), температура инкубации 18-25 С (37 С), длина волны 505 нм (ФЭК - 490 нм), фотометрирование против холостой пробы. Фасовка набора: не менее 200мл (Реагент 1 - буфер (не менее 2фл по не менее 100 мл), Реагент 2 - лиофилизат (не менее 4 флаконова), Калибратор (не менее 2фл по не менее 1 мл). | 1 |
|  | Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке (плазме) крови | набор | Набор реагентов предназначен для определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови. Метод: колориметрический метод Nitro-PAPS, без депротеинизации. Монореагент. Чувствительность не более 5 мкмоль/л, линейность до 179 мкмоль/л (1000 мкг/100 мл), коэффициент вариации не более 5%, время реакции-10 мин, длина волны 578 нм (560-590 нм), температура инкубации 18-25 С (37С), фотометрирование против холостой пробы. Фасовка набора: не менее 100мл (Реагент 1 не менее 96 мл, Реагент 2 не менее 5,6 мл, Калибратор не менее 1 мл). | 1 |
|  | Набор для определения протромбинового времени | упак | Стандартизованный по Международному Индексу Чувствительности реагент для определения протромбинового времени. Тромбопластин-кальциевый реагент, водорастворимый, полученный из мозга кроликов и аттестованный по Международному Индексу Чувствительности (МИЧ), предназначен для определения протромбинового времени в плазме венозной крови. Результаты определения могут быть выражены в значениях Международного Нормализованного Отношения (МНО), протромбина по Квику, и протромбинового индекса. Принцип метода: При добавлении к цитратной плазме избытка тканевого тромбопластина и ионов кальция время образования сгустка фибрина зависит только от активности факторов внешнего и общего пути коагуляции: I, II, V, VII, X. Измеряют время от момента добавления к плазме тромбопластина с кальцием до момента образования фибринового сгустка. Набор рассчитан на проведение не менее 400-800 определений. | 2 |
|  | Набор реагентов для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | набор | Набор реагентов предназначен для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови. Метод: иммунотурбидиметрический метод. Чувствительность не более 3 мг/л, диапазон измерения от 3 до 220 мг/л (0,3-22 мг/100мл), длина волны 340 нм или двухволновое измерение, коэффициент вариации не более 7%, температура инкубации 37 С (18-25 С), фотометрирование против воды или холостой пробы. Фасовка набора: не менее 500мл (Реагент 1 - буфер (не менее 2фл по не менее 250 мл, Реагент 2 - антисыворотка не менее 25 мл, Калибратор CRP не менее 1 мл). | 2 |
|  | Набор реагентов для определения концентрации альбумина в моче | набор | Набор реагентов предназначен для определения концентрации альбумина в моче. Метод: иммунотурбидиметрический. Чувствительность - 7 мг/л, диапазон измерения от 7 до 400 мг/л, коэффициент вариации не более 7% (ручной метод), длина волны 340 нм или двухволновое измерение, темп. инкубации 37 С (18-25 С), фотометрирование против воды или холостой пробы. Фасовка набора: Реагент 1 - буфер (не менее 2фл по не менее 90 мл), Реагент 2 - антисыворотка (не менее 2фл по не менее 7,6 мл), Калибратор MAL не менее 2 мл). Набор рассчитан на проведение не менее 200 опр. при объеме пробы 0,55 мл. | 1 |
|  | Плазма контрольная | набор | Плазма контрольная (пул здоровых доноров), Плазма Н предназначена для контроля исследования следующих параметров: - протромбиновое время, в % по Квику, - МНО (протромбиновое отношение); - протромбиновый индекс, в % - АЧТВ, в сек; - тромбиновое время, в сек; - содержание фибриногена по Клауссу, в г/л; - активность антитромбина III, в % - общая система фибринолиза (XIIa-зависимый фибринолиз), в минутах. Плазма пулированная, собрана от 20 доноров в возрасте 20-40 лет, стабилизирована HEPES-цитратным буфером и лиофильно высушена – не менее 6 флаконов (3 фл. с нормальными параметрами системы гемостаза, 3 фл. с искусственно сниженными параметрами системы гемостаза). | 2 |
|  | Набор для определения содержания фибриногена | набор | Набор реагентов предназначен для определения содержания фибриногена в плазме человека по методу Клаусcа. Принцип метода: Определение содержания фибриногена основано на измерении времени свертывания разведенной плазмы избытком тромбина. В этом случае время свертывания зависит только от концентрации фибриногена в плазме. Концентрацию фибриногена определяют по калибровочной прямой, используя плазму с известным содержанием фибриногена. Набор предназначен для коагулологических анализаторов оптического типа, использующих суспензию каолина. Фасовка набора: 1. Тромбин для определения фибриногена, содержащий коалин (2 мл) – не менее 8 флаконов, 2. Плазма-калибратор (1мл) - не менее 1 флакон, 3. Буфер имидазоловый концентрированный (5 мл) – не менее 1 флакон. Набор рассчитан на проведение не менее 320 определений. | 1 |
|  | Набор реагентов для определения активности плазминогена | набор | Набор реагентов предназначен для определения активности плазминогена фотометрическим методом. Фасовка набора: • Стрептокиназа, лиофильно высушенная (2,0 мл) – не менее 2 флаконов; • Хромогенный субстрат, лиофильно высушенный (2,0 мл) – не менее 2 флаконов. • Плазма-калибратор, лиофильно высушенная (1,0 мл) – 1 флакон; • Буфер концентрированный (5,0 мл) – 1 флакон. Набор предназначен для проведения не менее 40-100 определений. | 1 |
|  | Набор для диагностики сифилиса | упак | Набор применяется при диагностике сифилиса для исследования плазмы (сыворотки) крови или спинно-мозговой жидкости (СМЖ) человека в реакции микропреципитации. Тест основан на взаимодействии кардиолипинового антигена, аналогичного липопротеиновому антигену Treponema palidium, с соответствующими антителами (реагинами), которые появляются в плазме (сыворотке) нелеченых больных через 2-3 недели, а в спинно-мозговой жидкости – через 4-8 недель после заражения. Набор рассчитан на исследование не менее 2000 образцов. | 2 |
|  | Реагент для определения группы крови человека | флак | Реагент предназначен для определения группы крови человека системы АВО. Представляет собой прозрачную жидкость красного цвета. Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы А(II) не менее – 1:32. Реагент включает два моноклональных антитела с различной активностью в отношении слабых и сильных форм антигена. Надежно выявляет антигены А1, А2, А3. Форма выпуска: жидкий, готовый к употреблению реагент, во флаконах-капельницах не менее 10мл, 100доз. | 10 |
|  | Реагент для определения группы крови человека | флак | Реагент предназначен для определения группы крови человека системы АВО. Прозрачная жидкость синего цвета. Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы В(III) не менее – 1:32. Форма выпуска: жидкий, готовый к употреблению реагент, во флаконах-капельницах не менее 10мл, 100доз. | 10 |
|  | Реагент для определения антигенов системы резус | флак | Реагент предназначен для определения антигенов системы резус. Моноклональные антитела человека класса IgM. Определяет D антиген в реакции прямой гемагглютинации на плоскости, в пробирочном тесте. Отличается высокой скоростью агглютинации на плоскости. Не требуется контроля с растворителем. Титр не менее 1:256 в реакции агглютинации в микроплате или в пробирках в солевой среде с D(+) эритроцитами. Остаточный срок годности на дату поставки не менее 80 % от гарантированного. Форма выпуска: жидкий, готовый к употреблению реагент, во флаконах-капельницах не менее 10мл, 100доз. | 10 |
|  | Тест-полоски для одновременного определения 7 параметров мочи | упак | Тест-полоски предназначены для определения белка, кислотности (рН), глюкозы, кетонов, уробилиногена, билирубина и крови в моче. Упаковка: не менее 50 шт. | 30 |
|  | Консервированные стандартные эритроциты для исследования системы АВО | набор | Консервированные стандартные эритроциты предназначены для исследования системы АВО. Набор состоит из не менее 6 флаконов по не менее 5 мл, концентрация в районе 20 % ( А(II) D-,C-,E-,c+,e+,Cw-,K- - не менее 2 флакона, В(III) D-,C-,E-,c+,e+,Cw-,K- - не менее 2 флакона, 0(I) D-,C-,E-,c+,e+,Cw-,K- - не менее 2 флакона). | 1 |
|  | Консервированные стандартные эритроциты для выявления нерегулярных антиэритроцитарных антител | набор | Консервированные стандартные эритроциты предназначены для выявления нерегулярных антиэритроцитарных антител. Набор состоит из не менее 6 флаконов по не менее 5 мл. | 1 |
|  | Вакуумная пробирка для клинических исследований цельной крови | шт | Вакуумная пробирка предназначена для клинических исследований цельной крови. Материал пробирки ПЭТФ (полиэтилентерфталат); крышка из пластика фиолетового цвета (в соответствии с ISO 6710); пробка крышки пробирки серая с углублением, из бромбутилкаучука, для многократного прокола, что позволяет использовать их без открывания при работе на автоматических анализаторах со встроенными пробозаборниками; Антикоагулянт – калиевая соль К2 ЭДТА на внутренних стенках пробирки в мелкодисперсном виде; Этикетка бумажная с указанием: знака завода-производителя, наполнителя, объема забираемой крови, градуировки, точной отметки уровня наполнения; знак CE, номера лота и срок годности. Все надписи на этикетке на русском языке; возможность записи данных пациента, даты анализа; наличие на этикетке двойного, отрывного, цифрового кода в количестве не менее 2-х штук; Размер пробирки не более 13*75 мм, объем пробы не менее 4 мл; Область применения: гематология; Способность пробирок выдерживать температуру от -15 до +400С при транспортировке. | 3 000 |
|  | Пробирка вакуумная для исследования сыворотки | шт | Вакуумная пробирка предназначена для вакуумного забора крови на исследование сыворотки. Материал пробирки ПЭТФ (полиэтилентерфталат); Крышка пробирки из пластика красного цвета (в соответствии с ISO 6710); внутренняя пробка крышки серая с углублением, из бромбутилкаучука, для многократного прокола; Наличие активатора образования сгустка (кремнезем) на внутренних стенках пробирки; Этикетка бумажная с указанием: наполнителя, объема забираемой крови, точной отметки уровня наполнения, знака CE, стерильности, номера лота и срок годности. Все надписи на этикетке на русском языке; возможность записи данных пациента, даты анализа; Наличие на этикетке двойного, отрывного, буквенно-цифрового кода в количестве не менее 2-х штук; Размер пробирки не менее 13*100 мм, объем забираемой крови не менее 4 мл; Область применения: клиническая химия, серология, определение инфекций, микробиология; Способность пробирок выдерживать температуру от -15 до +400С при транспортировке. | 2 000 |
|  | Пробирка вакуумная для коагулологических исследований | шт | Вакуумная пробирка предназначена для взятия крови для коагулологических исследований. Материал пробирки ПЭТФ (полиэтилентерфталат), пробирка имеет цвет затемнения – светло-серый для уменьшения воздействия света на пробу анализа и реактив; Крышка из пластика голубого цвета (в соответствии с ISO 6710); Пробка крышки пробирки серая с углублением, из бромбутилкаучука, для многократного прокола, что позволяет использовать их без открывания при работе на автоматических анализаторах со встроенными пробозаборниками; Антикоагулянт – 3,8% натрия цитрата (0,129М); Этикетка бумажная с указанием: знака завода-производителя, наполнителя, объема забираемой крови, градуировки, точной отметки уровня наполнения; знак CE, номера лота и срок годности. Все надписи на этикетке на русском языке; возможность записи данных пациента, даты анализа; Наличие на этикетке двойного, отрывного, цифрового кода в количестве не менее 2-х штук; Размер пробирки не более 13*75 мм, объем пробы не менее 1,8 мл; Область применения: исследования системы гемостаза; Способность пробирок выдерживать температуру от -0 до +200С при транспортировке. | 500 |
|  | Раствор красителя для окраски форменных элементов в крови человека | флак | Раствор красителя эозина предназначен для окраски форменных элементов в крови человека. В состав раствора входит метанольный раствор 0,25% концентрации. Раствор представляет собой смесь красителей метиленового синего, эозина и азура I (размер включаемых в смесь красителей определяется в специально подобранном соотношении в зависимости от спектральных признаков вещества). Фасовка не менее 1000мл. | 4 |
|  | Набор реагентов для скринингового исследования микрофлоры урогенитального тракта у женщин методом ПЦР | шт | Набор реагентов предназначен для скринингового исследования микрофлоры урогенитального тракта у женщин методом ПЦР.  ПЦР-смесь раскапана по пробиркам 0,2мл (стрипы 8 х 0,2 мл) с оптически прозрачной крышкой, под парафин (обеспечение горячего старта).  В каждом тесте 8 пробирок (1 стрип).  Наличие готового раствора Taq-полимеразы (хранение при +(2-8)°С).  Наличие положительного контрольного образца.  Наличие в составе каждого теста показателя контроля взятия материала (КВМ).  Наличие внутреннего контроля под парафином.  Наличие контрольного флуоресцентного маркера расположения стрипов в термоблоке по каналу ROX.  Наличие визуальной маркировки пробирок в стрипе. - первая пробирка в каждом тесте помечена буфером голубого цвета.  Детекция результатов ПЦР в режиме «реального времени» с использованием детектирующих амплификаторов серии ДТ (производства ООО «НПО ДНК-Технология»).  Наличие программного обеспечения, позволяющего представить результаты исследования в графическом виде.  Наличие готового файла (ини-файл) с заданными параметрами исследования с программой амплификации для исследования биоценоза.  Наличие возможности программной обработки данных, позволяющих оценить правильность расположения стрипов в термоблоке (для адекватного анализа данных).  Наличие флуоресцентных красителей в составе реагентов: FAM, HEX, ROX, Cy5.  Один набор рассчитан на не менее 24 теста (фасовка: 24 стрипа по 8 пробирок 0,2 мл). | 4 |
|  | Набор реагентов для исследования микрофлоры урогенитального тракта мужчин методом ПЦР в режиме реального времени | упак | Набор реагентов предназначен для исследования микрофлоры урогенитального тракта мужчин методом ПЦР в режиме реального времени.  ПЦР-смесь раскапана по пробиркам 0,2мл (стрипы 8 х 0,2 мл) с оптически прозрачной крышкой, под парафин (обеспечение горячего старта).  В каждом тесте 8 пробирок (1 стрип).  Наличие готового раствора Taq-полимеразы (хранение при +(2-8)°С).  Наличие положительного контрольного образца.  Наличие в составе каждого теста показателя для оценки амплификации участка геномной ДНК человека (ГДЧ).  Наличие внутреннего контроля под парафином.  Наличие контрольного флуоресцентного маркера расположения стрипов в термоблоке по каналу ROX.  Наличие визуальной маркировки пробирок в стрипе - первая пробирка в каждом тесте помечена буфером голубого цвета.  Детекция результатов ПЦР в режиме «реального времени» с использованием детектирующих амплификаторов серии ДТ (производства ООО «НПО ДНК-Технология»).  Наличие программного обеспечения, позволяющего представить результаты исследования в графическом виде.  Наличие готового файла (ини-файл) с заданными параметрами исследования с программой амплификации для исследования биоценоза.  Наличие возможности программной обработки данных, позволяющих оценить правильность расположения стрипов в термоблоке (для адекватного анализа данных).  Наличие флуоресцентных красителей в составе реагентов: FAM, HEX, ROX, Cy5.  Один набор рассчитан на не менее 24 теста (фасовка: 24 стрипа по 8 пробирок 0,2 мл).  Наличие инструкции на русском языке. | 2 |
|  | Комплект реагентов для выделения ДНК | шт | Комплект предназначен для получения препарата ДНК из биологического материала (слюна, моча, сперма, секрет предстательной железы, ликвор, соскобы эпителиальных клеток с задней стенки глотки, из уретры, цервикального канала, заднего свода влагалища и др.) для последующего анализа выделенной ДНК методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).  Реактив должен быть расфасован в пробирки на 1,5 мл.  Реактив для выделения одновременно является транспортной средой, забор материала производится непосредственно в него.  Хорошо различимый визуально цветной осадок после выделения.  Область применения: комплект может быть использован в клинико-диагностических лабораториях медицинских учреждений и научно-исследовательской практике для ПЦР-диагностики.  Форма выпуска - один набор рассчитан на не менее 100 тестов (фасовка по 500 мкл в пробирке). | 2 |
|  | Гематологический контроль | упак | Гематологический контроль предназначен для выполнения процедуры контроля качества при работе на автоматическом гематологическом анализаторе BS 5300. Гематологический контроль поставляется в пластиковых пробирках по не менее 3 ml, наборами из трех различных уровней: 2 фл - нормальный, 1 фл - паталогически низкий, 1 фл - паталогически высокий. Стабильность контроля в закрытой пробирке не менее 75 суток, в открытой пробирке не менее15 суток при соблюдении температурных условий хранения +2°C…+8°C. | 1 |
|  | Набор реагентов для клинического анализа мокроты | набор | Набор реагентов предназначен для клинического анализа мокроты. Набор рассчитан на не менее чем 200 определений кислотоустойчивых микобактерий (КУМ), не менее чем 100 определений альвеолярных макрофагов с гемосидерином, на не менее чем 300 определений клеток злокачественных новообразований. | 1 |
|  | Набор реагентов диагностических жидких для типирования крови человека по системам Резус и Келл | упак | Набор предназначен для одномоментной экспертной оценки эритроцитов крови на фенотип по антигенам систем Резус и Келл. В состав набора входят: Цоликлоны к антигенам системы резус: D, C, Cw, c, E, e; Цоликлон к антигену Келл (К), а также контрольный препарат. Набор рассчитан на проведение не менее 50 тестов (образцов крови). | 1 |
|  | Набор реагентов для клинического анализа кала | набор | Набор реагентов предназначен для определения в кале скрытой крови, стеркобелина, билирубина и приготовления препаратов для микроскопического исследования в клинико-диагностической лаборатории. Набор рассчитан на не менее чем 1000 определений скрытой крови, не менее чем 50 определений стеркобелина, не менее чем 200 определений билирубина, и на приготовление не менее чем 2000 препаратов для микроскопического анализа кала. | 1 |
|  | Комплект реагентов для выделения нуклеиновых кислот /ПРОБА-НК/, (100 тестов) | шт | Комплект реагентов предназначен для одновременного выделения ДНК и РНК (для получения препарата нуклеиновых кислот ДНК и РНК из крови, плазмы, ликвора, мазков, мокроты и т.д) для последующего анализа методом обратной транскрипции (РНК) / полимеразной цепной реакции (ДНК) in vitro. Комплект реагентов состоит из: - Лизирующий раствор – 1 фл - Реагент для преципитации – 1фл - Промывочный раствор №1 – 1 фл - Промывочный раствор №2 - 1 фл - Буфер для растворения – 4 пробирки - Отрицательный контрольный образец – 2 пробирки - Внутренний контрольный образец (РНК-ВК) – 1 пробирка - Внутренний контрольный образец (ДНК-ВК) - пробирка. Форма выпуска - один набор рассчитан на не менее 100 тестов. | 1 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу кори в сыворотке (плазме) крови | набор | Набор реагентов предназначен для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу кори в сыворотке (плазме) крови. Количество определений не менее 96 (12х8). Коэффициент вариации результатов не превышает 8%. Линейность при концентрации 0,15 - 5 МЕ/мл. Чувствительность: 0,07 МЕ/мл. Специфическая активность: 100% Объем исследуемого образца не более 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. | 2 |

Начальная/Максимальная сумма не более 1 080 000 (одного миллиона восьмидесяти тысяч) рублей 00 копеек

Условия исполнения договора:

1. Требования качества:

1) Поставленный Товар должен соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией.

а) Поставляемый товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение установленного образца с приложением в соответствии с (п. 4 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий»)

б)  Требование о наличии сертификатов/деклараций в отношении указанной продукции установлено и постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

2) Качество Товара подтверждается соответствием техническим характеристикам, описанию, фасовке и упаковке, указанным в Техническом задании.

3) По количеству и качеству Товар должен полностью соответствовать Техническому заданию.

4) Поставляемый товар должен быть новым, т.е. который не был 
в употреблении, находиться у Поставщика на законных основаниях, быть свободным от прав третьих лиц, не заложен и не находиться под арестом

5) Товар должен поставляться с указанием конечного срока реализации и иметь срок годности  не менее 70 % на момент поставки

6) Каждая поставка должна сопровождаться копиями действующих сертификатов соответствия, выданные органом по сертификации России.

2. Место доставки:  440600, РФ,  г. Пенза, ул. Урицкого 118

3. Тара доставки: поставка товара должна осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность. Упаковка товара должна обеспечивать защиту от воздействия механических, химических и климатических факторов во время транспортирования и хранения поставляемого товара

4. Сроки и условия поставки товаров: Объем и срок поставки каждой партии Товара определяется Заказчиком в форме заявки, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». С даты получения соответствующей заявки Поставщиком, Поставщик обязуется осуществить поставку указанного в заявке Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней.

5. Стоимость товаров должна включать:  Все расходы Поставщика, которые могут возникнуть в ходе исполнения договора, в том числе: на перевозку, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов и др. обязательных платежей.

6. Срок и условия оплаты: оплата по факту поставки в течении 60 календарных дней

### 7. Особые условия: в случае, если Участник подает котировочную заявку на Товар, являющийся аналогом, то данный Товар по техническим характеристикам не должен быть хуже, а по некоторым критериям даже лучше (либо аналогичным), чем те, которые были предложены Заказчиком в Техническом задании.

8. Источник финансирования:  собственные средства учреждения.

### С котировочной заявкой необходимо обязательно предоставить все копии регистрационных удостоверений, сертификатов соответствия, и других соответствующих документов на Товар (заверенные печатью). В случае, если Товар не подлежит сертификации, предоставить информационную справку. В котировочной заявке на каждую позицию предлагаемого Товара необходимо в обязательном порядке указывать технические характеристики (в противном случае Заказчик вправе отклонить заявку участника).

Место подачи котировочных заявок: НУЗ «Отделенческая клиническая больница  на станции Пенза ОАО «РЖД» – 440600, РФ,  г. Пенза  ул. Урицкого 118

Срок начала подачи котировочных заявок:         с 14.00            03.07.2018г.

Срок окончания подачи котировочных заявок: до 09.00         11.07.2018г.

Дата рассмотрения котировочных заявок:           в 11.00           11.07.2018г.

Котировочные заявки рассматриваются: в течение 3 рабочих дней после окончания срока подачи котировочных заявок на предмет их соответствия требованиям, установленным в запросе котировок цен, и сопоставляет их предложения по цене договора.

Котировочная заявка подается претендентом в письменной форме в запечатанном конверте в срок, указанный в запросе котировок цен, и регистрируется Учреждением. Котировочные заявки, поданные после окончания срока подачи, не рассматриваются и возвращаются претендентам в день их поступления. Любой претендент вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Обязательные требования к участникам запроса котировок цен:

- не иметь задолженности по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды;

- не находиться в процессе ликвидации;

- не быть признанными несостоятельными (банкротами);

- на имущество претендентов не должен быть наложен арест, экономическая деятельность претендентов не должна быть приостановлена.

- соответствие требованиям, указанным в Техническом задании.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

В случае если претендент не представил необходимые документы, он может быть не допущен к участию в процедуре размещения заказа.

Конкурсная комиссия отклоняет котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, установленным в запросе котировок цен;

2) превышения в котировочной заявке предельной (максимальной) цены товаров, работ, услуг, установленной в запросе котировок цен;

3) признания претендента уклонившимся от заключения договора, если со дня такого события прошло менее одного года;

4) отказа от проведения запроса котировок цен;

5) наличия фактов, подтверждающих недобросовестность лица, представившего предложение, выразившуюся в ненадлежащем выполнении обязательств по договорам, заключенным с Учреждением, и ущемлении интересов Учреждения (наличие жалоб, претензий со стороны Учреждения, судебных решений в пользу Учреждения по вопросам исполнения договорных обязательств, причинения вреда имуществу Учреждения и другим вопросам, ущемляющим интересы Учреждения, задолженности перед Учреждением);

6) непредставления необходимых документов (в том числе регистрационных удостоверений, сертификатов и деклараций соответствия, информационных справок), указанных в котировочной заявке (оригиналов или заверенных надлежащим образом копий);

7) отсутствие описания (технических характеристик) на предлагаемый Товар в котировочной заявке Участника, в связи с чем возникает ситуация о невозможности оценки котировочных заявок с Техническим заданием Извещения о проведении запроса котировок цен.

Учреждение вправе отказаться от проведения запроса котировок цен в любой момент до подведения его итогов, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, которым такое действие может принести убытки.

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участнику размещения заказа, подавшему котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которой указана наиболее низкая стоимость по договору, признанному победителем, будет направлен для подписания проект договора.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора: не позднее 10 календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Приложения:

1.	Форма котировочной заявки;

2.	Анкета участника запроса котировок цен;

3.	Информация о бенефициарах;

4.	Проект договора.

Председатель конкурсной комиссии _________________________________Н.А. Герцог

Приложение №1

От «______» ____________2018 г.  № _________

КОТИРОВОЧНАЯ    ЗАЯВКА

на______________________________________________

Кому: Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая клиническая больница на станции Пенза открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;

Адрес: 440600,РФ,  г. Пенза  ул. Урицкого 118

E-mail: sekr-okb-penza@yandex.ru,

Тел: ( 8412 ) 58-19-91, факс: 58-80-62

Уважаемые господа!

Мы, 																																	 						 (наименование, место нахождения, ИНН (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства, ИНН (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа, контактный телефон)

в лице _______________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. - полностью)

на основании Вашего извещения о проведении запроса котировок № _____ предлагаем оказать следующие услуги / поставить товар:

| № п/п | Наименование заказчика | Предлагаемое наименование | Описание, характеристики, размеры, объемные показатели | Производитель/Страна происхождения | Ед. измер. | Кол-во | Стоимость | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

Условия исполнения договора:

- Требования качества:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Место доставки: 440600,Россия,  г. Пенза  ул. Урицкого 118, НУЗ  «Отделенческая клиническая больница на станции Пенза ОАО «РЖД»;

- Тара доставки:   _____________________________________________________________

- Сроки и условия поставки товара: ______________________

- Стоимость услуг/поставка товара включает: ______________________________________

- Стоимость услуг/поставки товара на ________________ составляет:

(дата)

__________________________________________________________________________ руб., в том числе НДС %- ______ (если не облагается, обязательно указать основания). Стоимость услуг/поставки товара по договору является фиксированной и не подлежит изменению на протяжении всего срока действии договора.

7. Сроки и условия оплаты:

8. Особые условия: _______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

При подаче котировочной заявки на поставку товара в соответствии с Вашим запросом котировок, мы выражаем согласие с указанными условиями договора, а также мы  берем на себя обязательства при подаче котировочной заявки представить документы (оригиналы или заверенные копии), подтверждающие сведения, указанные в анкете, а именно:

- Учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений;

- Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов;

- Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным Исполнительным органом; согласие соответствующего органа управления контрагента на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);

- Согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- Лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов;

- Регистрационные удостоверения, сертификаты и декларация соответствия на предлагаемый Товар и другие соответствующие информационные справки.

В подтверждение финансовой  устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды представить:

- формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий год и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

____________________		_____________		___________________

(должность подписавшего 		        (подпись)			          (фамилия, инициалы)

(для юридического лица))

Приложение №2

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
| Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа |  |
| Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа | Страна Россия |
| 6. Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна Россия |
|  | Адрес: |
|  | Телефон: |
|  | E-mail: |
| 7. Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 7.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 7.2. Расчетный счет |  |
| 7.3. Корреспондентский счет |  |
| 7.4. Код БИК |  |
| 8. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по договору (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник размещения заказа

(должность)                                                       ________________                          (ФИО)		                                                                                    		                                                                                                   (  подпись)

М.П

Приложение №3

Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)

_______________________________________________

(наименование организации, предоставляющее информацию)

| Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) | Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| --- | --- | --- |
| ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, имя, отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование/ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель/ участник/акционер/ бенефициар |  |

Руководитель организации	 	/_______________(ФИО)

м.п.	Дата		/	/

Приложение № 4

ДОГОВОР №

поставки «Реактивы и товары медицинского назначения»

г. Пенза	                                                                                                           «___» _____________ 2018года

Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая клиническая больница на станции Пенза ОАО «РЖД» (далее — НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Пенза ОАО «РЖД»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице  главного врача Герцог Натальи Андреевны, действующего на основании  Устава, с одной стороны, и _________ (далее — ____________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________, действующего на основании ______, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить реактивы и товары медицинского назначения (именуемые далее  «Товар») на условиях настоящего Договора.

1.2. Количество и номенклатура Товара определяются в Приложении №1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора. Подписание Покупателем накладных на Товар означает согласие Покупателя с количеством, номенклатурой и ценой Товара.

1.3. Поставщик осуществляет поставку Товара Покупателю по адресу: г. Пенза, ул. Урицкого, 118.

1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар находится у него в собственности на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом.

1.5. Источник финансирования: ____________________________________

2. Цена Договора и порядок оплаты

2.1. Общая цена настоящего Договора, включая все виды налогов и сборов, составляет _____ (__________) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС ( ) _____________.

2.2. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:

Расчет за поставленный Товар осуществляется после подписания Поставщиком и Получателем товарной накладной формы (ТОРГ-12) в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения Покупателем счета.

2.3. В цену Товара включается: стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки. Если не указано иное, расходы по доставке товара включены в стоимость Товара, и при этом в счёте-фактуре указываются отдельной строкой.

2.4. Обязанность Покупателя по оплате стоимости Товара считается выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.

  - Покупатель извещает Поставщика о факте оплаты Покупателем стоимости Товара путем предоставления факсимильной копии платежного поручения с отметкой банка Покупателя.

3. Обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:

    - По запросу Покупателя или в согласованном с ним порядке предоставлять Покупателю прайс-лист и другую информацию, касающуюся наименования и цены имеющегося у Поставщика Товара.

3.1.2. Объем и срок поставки каждой партии Товара определяется Заказчиком в форме заявки, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». С даты получения соответствующей заявки Поставщиком, Поставщик обязуется осуществить поставку указанного в заявке Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней.

3.1.3. Предоставить на Товар документацию, указанную в разделе 9 настоящего Договора.

3.1.4. За свой счет произвести замену и/или доставку Товара в порядке и сроки, указанные в пунктах 8.2. и 8.3. настоящего Договора, в случае, если недопоставка и/или поставка Товара ненадлежащего качества и/или бракованного Товара произошла по вине Поставщика.

3.1.5. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать её для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

    - Передавать Товар только представителям Покупателя, имеющим соответствующие доверенности на получение Товара, выданные Покупателем.

3.1.7. Предоставлять Покупателю информацию об изменениях в составе владельцев Поставщика, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Поставщика не позднее чем через 5 календарных дней после таких изменений.

В случае непредставления указанной информации, Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном п.15.3. настоящего Договора.

3.1.8. Поставку Товара осуществлять по предварительному согласованию с 
Покупателем даты и времени в рабочие часы Покупателя, если иное не согласовано Сторонами.

3.1.9. Осуществить поставку товаров в количестве, указанном в заявке Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Предоставить Поставщику годовую доверенность на получение Товара с указанием всех работников, имеющих право принимать товарно-материальные ценности. В случае однократной невозможности получения Товара лицом, указанным в годовой доверенности, Покупатель должен предоставить Поставщику разовую доверенность на их получение, выписанную на лицо, принимающее Товар.

3.2.2. Предоставлять Поставщику письменные заявки на Товар посредством факсимильной связи или по электронной почте, с последующим направлением оригиналов Заявок в адрес Поставщика. При составлении заявок обязательна ссылка на номер настоящего Договора.

3.2.3. Оплачивать Товар в размерах, указанных в счетах, согласно условиям пункта 2.2. настоящего Договора.

3.2.4. Направлять Поставщику по одному экземпляру (оригиналы) товарной накладной (формы ТОРГ-12), подписанной обеими Сторонами, не позднее 3 (трех) дней с даты их подписания.

3.2.5. Направить Поставщику претензию в письменной форме в случае наличия претензий по количеству и/или качеству поставленного Товара согласно пунктам 8.2 и 8.3. настоящего Договора.

3.2.6. В случае наличия у Покупателя претензий по качеству обеспечить надлежащее хранение бракованного Товара и/или Товара ненадлежащего качества.

3.2.7. Предоставлять Поставщику заявки на товар в электронном виде посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

4. Условия поставки

4.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком на основании накладной на Товар.

4.2. Поставка осуществляется на условиях, указанных в пункте 2.3 настоящего Договора.

4.3. Поставщик заблаговременно предоставляет путем направления сообщения Покупателю по факсу или по электронной почте в срок не позднее 12 часов до предполагаемой отгрузки Товара, следующие сведения:

номер Договора;

номер товарной накладной;

дату отгрузки;

количество мест;

вес брутто и нетто.

4.4. При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю упаковочные листы и копии всероссийских сертификатов соответствия на каждый вид Товара.

4.5. Обязательства Поставщика по поставке считаются выполненными с момента получения Товара Покупателем и подписания товарной накладной (формы ТОРГ-12).

4.6. В случае организации Поставщиком доставки с привлечением транспортной компании, обязательства Поставщика по поставке Товара Покупателю считаются выполненными с момента получения Товара Покупателем и подписания им товарной накладной.

4.7. Покупатель вправе расторгнуть настоящий договор или отказаться от Товара 
частично в случае несвоевременной поставки Товара или некачественного Товара, который 
нельзя использовать по назначению.

5. Качество и гарантии

5.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям, утвержденным Росздравнадзором России и удостоверяться всероссийским сертификатом соответствия.

5.2. Поставщик обязуется обеспечить поставку Товара с остаточным сроком годности не менее 70%. Поставка Товара с остаточным сроком годности менее 70% производится с письменного согласия Покупателя по каждой позиции Товара отдельно, при этом Поставщик обязан предложить Покупателю соразмерное уменьшение цены поставляемого Товара.

5.3. Поставщик гарантирует качество Товара в течение всего срока его годности.

5.4. Замененный в течение срока годности Товар возвращается Поставщику по его требованию за его счет и в срок, согласованный Сторонами.

6. Упаковка и маркировка

6.1. Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке соответствующей характеру данного Товара и гарантирующей его полную сохранность от повреждений при отгрузке, транспортировке и хранении. Поставляемый Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с требованиями НТД, ГОСТов и ТУ и условиями настоящего Договора.

6.2. Упаковка Товара должна обеспечивать полную сохранность груза от всякого рода повреждений при перевозке всеми видами крытого транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути, а также хранение в соответствии с условиями, предусмотренными ГОСТ.

6.3. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за повреждение груза вследствие ненадлежащей упаковки или транспортировки.

6.4. На каждое товарное место Поставщик обязуется составить упаковочный лист, в котором указывается наименование Товара, номер Договора, номер позиций, вес места и составить сводный упаковочный лист, в котором должно быть указано содержимое отдельных мест.

6.5. Один экземпляр упаковочного листа в водонепроницаемом конверте вкладывается в короб, который маркируется буквой «Д», и один экземпляр прикрепляется на внешней стороне каждого короба в конверт из водонепроницаемой бумаги.

6.6. Места, требующие специального обращения, имеют следующую маркировку:

верх!

осторожно!

не кантовать!

6.7. Распаковка Товара, поставляемого по настоящему Договору, осуществляется  на территории Получателей.

7. Переход права собственности

7.1. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Покупателем товарной накладной (формы ТОРГ-12).

8. Приёмка товара

8.1. В момент получения осуществляется приёмка Товара по количеству мест и качеству упаковки. Факт произведённой приёмки по количеству мест и качеству упаковки подтверждается фактом подписания накладной на Товар.

  - В случае выявления в процессе приемки Товара Покупателем несоответствия Товара по качеству или количеству условиям настоящего Договора Покупатель сообщает Поставщику об указанных фактах в письменной форме. Поставщик направляет к Покупателю своего представителя для составления соответствующего акта в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения претензии Покупателя. В случае неявки представителя Поставщика в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения претензии Покупатель вправе самостоятельно составить и подписать соответствующий акт.

8.3. Поставщик обязуется до поставить недостающий Товар и/или произвести замену Товара ненадлежащего качества и/или бракованного Товара в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня подписания акта при условии надлежащего режима хранения Товара ненадлежащего качества и/или бракованного Товара на складе Покупателя.

8.4. Покупателем (Получателем) могут быть заявлены претензии:

по количеству Товара – в течение 10 (Десяти) рабочих со дня подписания накладной на Товар;

по качеству – в течение всего срока годности при условии соблюдения надлежащего режима хранения Товара.

9. Документация на товар

9.1. При отгрузке Товара Поставщик обязуется направить Покупателю вместе с Товаром  следующие документы:

счет – оригинал, 1 (один) экземпляр;

товарная накладная (формы ТОРГ-12) - оригиналы в 2 (Двух) экземплярах (один экземпляр после подписания Покупателем возвращается Поставщику);

всероссийский сертификат соответствия (копия);

упаковочный лист.

9.2. В сопроводительных документах на Товар Поставщик указывает номер настоящего Договора.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела: (8412) 58-80-62, e-mail: secr-okb-penza@yandex.ru.

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела: (___) _______, e-mail: __________.

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

10.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 1 настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

10.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 1 настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

11. Конфиденциальность

11.1. Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученной от Покупателя информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

11.2. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.

11.3. Поставщик обязуется не передавать оригиналы или копии документов, полученных от Покупателя в связи с настоящим Договором, третьим лицам без предварительного письменного согласия Покупателя.

12. Ответственность Сторон

12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

12.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,02 % от цены не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

12.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя.

12.4. В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в настоящем разделе основаниям Поставщик обязан возместить по требованию Покупателя последнему все убытки, вызванные таким отказом, возвратить все уплаченные Покупателем по настоящему Договору денежные суммы и уплатить по требованию Покупателя штраф в размере 5 % от общей цены настоящего Договора.

12.5. В случае не устранения выявленных неисправностей Товара в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения от Покупателя уведомления об устранении неисправностей Товара, Поставщик по требованию Покупателя выплачивает последнему пеню в размере:

0,02% от цены единицы Товара за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких неисправностей не позволяло эксплуатацию Товара;

0,01% от стоимости неисправных деталей или узлов Товара за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких неисправностей позволяло эксплуатацию Товара.

12.6. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, перевозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и Покупателя товарной накладной формы (ТОРГ-12) Поставщик за свой счет обязуется устранить все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать товарную накладную формы (ТОРГ-12) с соответствующими оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех недостатков в указанный срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно уменьшить цену Товара или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение недостатков Товара.

12.7. В случае поставки некомплектного Товара Покупатель вправе по своему выбору в одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену непоставленных в срок комплектующих или потребовать от Поставщика в 30-дневный срок доукомплектовать Товар. При этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы, подлежащие передаче в соответствии с условиями настоящего Договора и не переданные Покупателю, считаются не поставленными в срок.

12.8. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы Покупателем путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя.

12.9. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

12.10. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами.

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Ни одна из Сторон не несёт ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

13.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

13.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна по возможности не позднее чем в трёхдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору, в противном случае Сторона теряет право в дальнейшем ссылаться на эти обстоятельства.

13.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (Трёх) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке установленном пунктом 15.3 настоящего Договора.

13.5. В случае расторжения настоящего Договора Стороны обязуются произвести взаиморасчеты в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня его расторжения.

14. Разрешение споров

14.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

14.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

14.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Пензенской области.

15. Порядок внесения изменений,

дополнений в Договор и его расторжения

15.1. В настоящий Договор Сторонами могут быть внесены дополнения и  изменения, которые оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

15.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и настоящим Договором.

15.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. При этом Покупатель обязан оплатить Товар, поставленный до даты получения Поставщиком уведомления о расторжении настоящего Договора.

15.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и настоящим Договором, Поставщик обязуется  возвратить Покупателю авансовые платежи, произведенные Покупателем за Товар, в части, превышающей стоимость поставленного Товара, в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

15.5. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения Поставщику соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Поставщика по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, установленном пунктом 17.4 Договора, почтовому адресу (при направлении извещения заказной почтой).

16. Срок действия Договора

16.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует до 30.09.2018г.

17. Прочие условия

17.1. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего договора или предусмотренные самим Договором. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись стороны, в последующем, должны быть направлены в оригинале по адресу указанному получателем в реквизитах договора. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вообще, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будут считаться принятыми к исполнению другой стороной с даты отправки электронного письма или если не указан электронный адрес, с даты, установленной отправителем письма/ уведомления направленные иным способом.

17.2. Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, полученных Поставщиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без письменного согласия Покупателя.

17.3. Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по настоящему Договору третьим лицам.

17.4. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

17.5. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

17.6. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

17.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

17.8. К настоящему договору прилагаются:

17.8.1. Спецификация (Приложение №1).

18. Адреса и платёжные реквизиты Сторон

| Покупатель: НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Пенза ОАО «РЖД» | Покупатель: |
| --- | --- |
| 440600, г. Пенза, ул. Урицкого, 118 ИНН 5834028940, КПП 583401001 Р/счет 40703810548000110909 в Отделении №8624 Сбербанка России г. Пенза К/счет 30101810000000000635 БИК 045655635 ОКПО 01113781, ОГРН 1045802005292, ОКАТО 56401364000, ОКВЭД 68.10 тел. (8412) 58-19-91, факс (8412) 58-80-62 E-mail: secr-okb-penza@yandex.ru _______________/Герцог Н.А./ |  |

Приложение №1

Спецификация  к договору №             от «___» ___________ 2018г.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во, шт. | НДС, % | Цена за ед. с НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Стоимость вкл. НДС, руб./НДС не облагается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |

Итого по Спецификации - ______  (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 10% - _____ (_______________) рублей _____ копеек.

| Главный врач _______________/ Герцог Н.А./ | __________________ ___________________/ ________________/ |
| --- | --- |

# Footnotes

При заполнении названной таблицы необходимо учесть следующее:

- Все графы таблицы должны быть заполнены.

- Цепочка собственников должна указываться вплоть до конечных бенефициаров. Под бенефициарами юридического лица следует понимать любых лиц, которые получают доход или иные преимущества или выгоды от участия в его уставном капитале, в том числе, юридически не являясь его акционерами (участниками).

- Информация о подтверждающих документах должна указываться по каждому собственнику с обязательным приложением подтверждающих документов.

- В графе «Руководитель/участник/акционер/бенефициар» следует указывать, в каком качестве выступает упоминаемое в указанной графе лицо.

- В качестве документов, подтверждающих информацию, содержащуюся в графе «Руководитель/участник/акционер/бенефициар», помимо ссылок на общедоступные источники могут использоваться:

- для подтверждения данных о руководителе - решение уполномоченного органа о его избрании/назначении;

- для подтверждения данных об участии в уставных капиталах - выписки из реестра акционеров (для акционеров), выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для участников), решения органов власти о создании организаций (например, распоряжения, постановления Правительства Российской Федерации).

В качестве общедоступного источника, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация, могут использоваться размещенные на интернет-сайтах соответствующих обществ: ежеквартальные отчеты эмитентов, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах. При использовании таких источников в графе «Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)» указывается адрес интернет-сайта соответствующего общества и наименование документа.

В отношении Участников, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающими лидирующие позиции в соответствующих отраслях, требования о представлении Информации считаются исполненными при наличии информации об акционерах, владеющих более 5 процентами акций. В отношении таких компаний в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных об акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация).

В отношении Участников, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация). В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 процентов, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.