##### КОТИРОВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Запрос котировок №14 на поставку реактивов и товаров медицинского назначения для нужд клинико-диагностической лаборатории

Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая клиническая больница на станции Пенза открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; сокращенное официальное наименование учреждения: НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст.Пенза ОАО РЖД»

Адрес: 440600, г. Пенза, ул. Урицкого, 118

E-mail: buhgalteriya@okb58.ru, тел: 8 (841) 258-19-91, факс: 8 (841) 258-89-54

Контактное лицо: Главный бухгалтер Гронская Елена Борисовна (841) 258-19-91, бухгалтер – Зимина Марина Ивановна тел. (841) 258-19-91

Способ запроса: запрос котировок в бумажной форме или по электронной почте

Предмет запроса котировок: на право заключения договора поставки реактивов и товаров медицинского назначения для нужд клинико-диагностической лаборатории

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Наименование товара:

| № поз. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кюветы измерительные + шарики силиконизированные | упак | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения СА-125 в сыворотке крови человека | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного определения Токсоплазмы гондии IgG | набор | 1 |
|  | Изотонический разбавитель | упак | 12 |
|  | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения 17-гидроксипрогестерона в сыворотке и плазме крови человека | набор | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения общего трийодтиронина в сыворотке крови человека | набор | 1 |
|  | Лизирующий реагент (I) | упак | 2 |
|  | Тест-система для выявления поверхностного антигена вируса гепатита В | набор | 7 |
|  | Комплект реагентов для выделения нуклеиновых кислот «ПРОБА-НК-ПЛЮС» | шт | 3 |
|  | Комплект реагентов для выделения нуклеиновых кислот /ПРОБА-НК/, (100 тестов) | шт | 1 |
|  | Тест-система для определения содержания общего простата-специфического антигена в сыворотке крови человека | набор | 2 |
|  | Набор реагентов для количественного определения концентрации раково-эмбрионального антигена в сыворотке крови человека | набор | 1 |
|  | Детергент | упак | 7 |
|  | Тест-система иммуноферментная для выявления и/или подтверждения наличия поверхностного антигена (HBsAg) вируса гепатита В в сыворотке крови человека | набор | 1 |
|  | Тест-система для количественного определения хорионического гонадотропина в сыворотке крови человека | набор | 2 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения прогестерона в сыворотке крови человека | набор | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgМ к Toxoplasma gondii в сыворотке (плазме) крови человека (вариант «capture») | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для определения содержания глюкозы в сыворотке (плазме) крови человека | набор | 3 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения кортизола в сыворотке крови человека | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для определения активности плазминогена | набор | 2 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного определения эстрадиола | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного определения дегидроэпиандростерона сульфата. | набор | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения аутоантител к тироидной пероксидазе в сыворотке крови человека | набор | 1 |
|  | Тест-система для определения тиреотропного гормона в сыворотке крови человека | набор | 7 |
|  | Тест-система для определения содержания свободного тироксина в сыворотке крови человека | набор | 4 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения общего тироксина в сыворотке крови человека | набор | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусу гепатита C | набор | 7 |
|  | Тест-система иммуноферментная для выявления и количественного определения антител класса G к цитомегаловирусу в сыворотке крови человека | набор | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для идентификации спектра антител классов G и M к структурным (core) и неструктурным (NS) белкам вируса гепатита С в сыворотке крови человека | набор | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для качественного и количественного определения антител класса IgG к Toxoplasma gondii в сыворотке (плазме) крови | набор | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса М к вирусам простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке крови человека | набор | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса G к вирусам простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке крови человека | набор | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для качественного и количественного определения антител класса IgG к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови человека | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов в сыворотке (плазме) крови | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А,М, G к антигенам лямблий | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам токсокар | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к антигену CagA Helicobacter pylori | набор | 1 |
|  | Набор для определения активированного частичного тромбопластинового времени | упак | 1 |
|  | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови человека | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови человека | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови человека | набор | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для выявления суммарных антител к Treponema pallidum в сыворотке крови человека | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для определения активности α-амилазы | набор | 1 |
|  | Набор для определения протромбинового времени | упак | 2 |
|  | Набор реагентов для количественного определения содержания хлоридов в сыворотке крови | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам трихинелл в сыворотке (плазме) крови | набор | 1 |
|  | Набор для определения содержания фибриногена | набор | 2 |
|  | Набор реагентов для определения концентрации неорганического фосфора в сыворотке крови | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для определения концентрации мочевины в биологических жидкостях | набор | 1 |
|  | Реагент для определения группы крови человека | флак | 20 |
|  | Реагент для определения группы крови человека | флак | 20 |
|  | Реагент для определения антигенов системы резус | флак | 20 |
|  | Реагент для определения группы крови человека | флак | 10 |
|  | Набор реагентов для определения общей активности креатинкиназы в сыворотке крови | набор | 1 |
|  | Консервированные стандартные эритроциты для исследования системы АВО | набор | 1 |
|  | Консервированные стандартные эритроциты для выявления нерегулярных антиэритроцитарных антител | набор | 1 |
|  | Вакуумная пробирка для клинических исследований цельной крови | шт | 2000 |
|  | Пробирка вакуумная для исследования сыворотки | шт | 4000 |
|  | Пробирка вакуумная для коагулологических исследований | шт | 500 |
|  | Набор реагентов для скринингового исследования микрофлоры урогенитального тракта у женщин методом ПЦР | шт | 6 |
|  | Набор для определения содержания мочевой кислоты в биологических жидкостях | набор | 1 |
|  | Комплект реагентов для выделения ДНК | шт | 1 |
|  | Набор для определения содержания ревматоидного фактора в сыворотке крови | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания антистрептолизина-О в сыворотке крови | набор | 1 |
|  | Кюветы реакционные | упак | 1 |
|  | Набор для определения гликогемоглобина | набор | 1 |
|  | Устройство для взятия проб крови для проведения клинических исследований | шт | 1500 |
|  | Стекло предметное | упак | 14 |
|  | Гематологический контроль | упак | 1 |
|  | Ланцет для взятия капиллярной крови | упак | 1 |
|  | Мультикалибратор | флак | 1 |
|  | Контейнер для транспортировки биологического материала | шт | 150 |
|  | Контейнер для транспортировки биологического материала | шт | 15 |
|  | Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2, ВИЧ-1 группы О и антигена ВИЧ-1 (р 24) в сыворотке крови человека | набор | 3 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения пролактина в сыворотке крови человека | набор | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке крови человека | набор | 1 |
|  | Пробка резиновая | кг | 1 |
|  | Палочка стеклянная | шт | 1000 |
|  | Пробирка коническая центрифужная | шт | 500 |
|  | Пробирка коническая центрифужная неградуированная | шт | 1000 |
|  | Пипетки для дозирования растворов при проведении серологических и бактериологических исследований | шт | 300 |

Техническое задание

| № поз. | Наименование | Назначение | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кюветы измерительные + шарики силиконизированные | Кюветы измерительные +шарики силиконизированные предназначены для использования с анализаторами показателей гемостаза АПГ2-02. Упаковка не менее 1000 шт. | упак | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения СА-125 в сыворотке крови человека | Тест-система иммуноферментная предназначена для количественного определения СА-125 в сыворотке крови человека. Формат теста –не менее 96 (48 в дублях) определений. Принцип метода - «сэндвич». Режим инкубации – при комнатной температуре . Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Наличие калибровочных проб готовых к применению (не требующих дополнительного разведения) не менее 5 флаконов. Конъюгат готовый к применению (не требующий дополнительного разведения) не менее 1 флакона. Чувствительность не более 1,5 ЕД/мл. Диапазон измеряемых концентраций не менее 0-500 ЕД/мл. | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного определения Токсоплазмы гондии IgG | Набор реагентов предназначен для иммуноферментного определения Toxoplasma gondii IgG в сыворотке или плазме крови. Принцип анализа: Твердофазный иммуноферментный анализ, конкурентный. Количество анализов, включая контроли: не менее 96. | набор | 1 |
|  | Изотонический разбавитель | Реагент, предназначенный для подсчета и определения размеров клеток крови в анализаторах BC-5300. Состав: хлорид натрия, ангидрид сульфата натрия, буфер, антимикробные вещества. Фасовка: не менее 20 л. Стабильность после вскрытия: не менее 60 дней при температуре 15-30оС. Система автоматического ввода параметров в анализатор: наличие системы штрих-кодирования, совместимой с имеющимся у заказчика гематологическим анализатором Mindray ВС-5300. | упак | 12 |
|  | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения 17-гидроксипрогестерона в сыворотке и плазме крови человека | Набор реагентов предназначен для количественного определения концентрации 17-ОН-прогестерона в сыворотке и плазме крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Объем набора не менее 96 определений. Чувствительность метода 0,3 нмоль/л. Воспроизводимость 8 % Диапазон определяемых концентраций в диапазоне 0-60 нмоль/л. Время инкубации не более 30 мин. Объём пробы не более 50 мкл. | набор | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения общего трийодтиронина в сыворотке крови человека | Тест-система иммуноферментная предназначена для количественного определения общего трийодтиронина (Т3 общий) в сыворотке крови человека. Количество определений не менее 96 (48 в дублях). Принцип метода: конкурентный анализ, одностадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Готовые к применению калибровочные пробы не менее 5 флаконов. Готовый к применению раствор конъюгата не менее 11 мл. Чувствительность не более 0,2 нг/мл. Диапазон определения концентраций не менее 0- 9 нг/мл. | набор | 1 |
|  | Лизирующий реагент (I) | Реагент, предназначенный для разделения лейкоцитов на четыре популяции и окрашивания эозинофилов в анализаторах BC-5300. Состав: суфрактант. Упаковка: не менее 4 л. Стабильность после вскрытия: не менее 60 дней при температуре 15-30оС. Система автоматического ввода параметров в анализатор: наличие системы штрих-кодирования, совместимой с имеющимся у заказчика гематологическим анализатором Mindray ВС-5300. | упак | 2 |
|  | Тест-система для выявления поверхностного антигена вируса гепатита В | Тест-система предназначена для выявления поверхностного антигена (HBsAg) вируса гепатита В. Количество определений не менее 480 определений (96х5, стрипированный). Количество анализируемого образца – не более 100 мкл. Чувствительность набора - минимальная определяемая концентрация HBsAg –0,05 МЕ/мл и/или 0,1 МЕ/мл. Специфичность при обследовании контингента доноров (не менее 5000 доноров) – выше 99,8%. Специфичность при обследовании потенциально перекрёстно реактивных образцов сыворотки – выше 99,0%. Наличие готового к применению контрольного положительного образца (не требующего дополнительного разведения) - не менее 1,5 мл. Наличие готового к применению контрольного отрицательного образца (не требующего дополнительного разведения) - не менее 1,5 мл. Конъюгат - не менее 1 фл. Раствор для разведения конъюгата – не менее 30 мл. Наличие промывочного раствора (концентрат) - не менее 200 мл. Наличие стоп-реагента - не менее 50 мл. Наличие субстратного буфера - не менее 50 мл. Наличие субстрата (ТМБ) - не менее 7 мл. Время реакции, не более 2-х часов общего времени инкубации. Стабильность (срок хранения) приготовленных реагентов: конъюгата не менее 8 часов, субстратной смеси не менее 6 часов при комнатной температуре. Стабильность (время хранения) рабочего раствора промывочного реагента – не менее 14 суток. Общее количество промывок не более 8. Цветовая кодировка реагентов. Наличие спектрофотометрической верификации этапов проведения анализа. Возможность ручной постановки и автоматической постановки на анализаторах открытого типа. | набор | 7 |
|  | Комплект реагентов для выделения нуклеиновых кислот «ПРОБА-НК-ПЛЮС» | Комплект предназначен для получения препарата нуклеиновых кислот из биологического материала (периферическая кровь, слюна, мокрота, молоко, моча, сперма, секрет предстательной железы, ликвор, соскобы эпителиальных клеток с задней стенки глотки, из уретры, цервикального канала, заднего свода влагалища и др.) для последующего анализа методом полимеразной цепной реакции in vitro.  Состав:  лизирующий раствор - 1 флакон ;  реагент для преципитации - 1 флакон ;  промывочный раствор №1 - 1 флакон ;  промывочный раствор №2 - 1 флакон ;  буфер для растворения – 1 флакон ;  отрицательный контрольный образец (K-) – 1 пробирка;  Область применения: комплект может быть использован в клинико-диагностических лабораториях медицинских учреждений и научно-исследовательской практике для ПЦР-диагностики.  Форма выпуска - один набор рассчитан на не менее 50 тестов. | шт | 3 |
|  | Комплект реагентов для выделения нуклеиновых кислот /ПРОБА-НК/, (100 тестов) | Комплект реагентов предназначен для одновременного выделения ДНК и РНК (для получения препарата нуклеиновых кислот ДНК и РНК из крови, плазмы, ликвора, мазков, мокроты и т.д) для последующего анализа методом обратной транскрипции (РНК) / полимеразной цепной реакции (ДНК) in vitro. Комплект реагентов состоит из: - Лизирующий раствор – 1 фл - Реагент для преципитации – 1фл - Промывочный раствор №1 – 1 фл - Промывочный раствор №2 - 1 фл - Буфер для растворения – 4 пробирки - Отрицательный контрольный образец – 2 пробирки - Внутренний контрольный образец (РНК-ВК) – 1 пробирка - Внутренний контрольный образец (ДНК-ВК) - пробирка. Форма выпуска - один набор рассчитан на не менее 100 тестов. | шт | 1 |
|  | Тест-система для определения содержания общего простата-специфического антигена в сыворотке крови человека | Тест-система предназначена для количественного определения содержания общего простата-специфического антигена (ПСА общий) в сыворотке крови человека. Принцип метода: твердофазный иммуноферментный, одностадийный «сэндвич». Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Наличие калибровочных проб готовых к применению (не требующих дополнительного разведения) не менее 5 флаконов. Конъюгат готовый к применению (не требующий дополнительного разведения) не менее 1 флакона. Чувствительность не более 0,2 нг/мл. Диапазон определения концентраций не менее 0-25 нг/мл. | набор | 2 |
|  | Набор реагентов для количественного определения концентрации раково-эмбрионального антигена в сыворотке крови человека | Набор реагентов предназначен для количественного определения концентрации раково-эмбрионального антигена в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Объем набора: не менее 96 определений (включая контроли). Чувствительность метода: не менее 1 нг/мл. Воспроизводимость не более 8 %. Диапазон определяемых концентраций: 0-250 нг/мл. Время инкубации: не более 60 мин. Температура инкубации: 18-25 ºС. Объём пробы: не более 25 мкл. | набор | 1 |
|  | Детергент | Детергент предназначен для очистки зондов проб и реагентов, миксеров и кювет биохимических анализаторов производства компании Mindray. Представляет собой концентрированное жидкое чистящее средство, содержащее гидрохлорид натрия, неионные ПАВ, полианионные ПАВ, буферы, стабилизаторы. Совместим с биохимическим анализатором Mindray BS-5300 установленным у заказчика. Фасовка: не менее 1л. | упак | 7 |
|  | Тест-система иммуноферментная для выявления и/или подтверждения наличия поверхностного антигена (HBsAg) вируса гепатита В в сыворотке крови человека | Тест-система иммуноферментная предназначена для выявления и/или подтверждения наличия поверхностного антигена (HBsAg) вируса гепатита В в сыворотке крови человека. Количество определений не менее 48 (стрипированный). Количество анализируемого образца – не более 100 мкл. Чувствительность теста (минимальная определяемая концентрация HBsAg) не более 0,05 МЕ/мл. Специфичность теста, оцененная на случайной выборке доноров (не менее 5000 образцов) – выше 99,8%. Специфичность теста, оцененная на выборке пациентов с не связанными с гепатитом В заболеваниями – выше 99,0%. Время реакции, не более 2-х часов общего времени инкубации. Стабильность рабочего раствора конъюгата не менее 8 часов, стабильность рабочего раствора субстратной смеси не менее 6 часов при комнатной температуре. Стабильность рабочего раствора промывочного реагента – не менее 14 суток. Количество промывок после инкубации с конъюгатом не более 5. Цветовая кодировка реагентов. Наличие спектрофотометрической верификации этапов проведения анализа. Возможность «ручной» и автоматической постановки анализа на анализаторах «открытого» типа. | набор | 1 |
|  | Тест-система для количественного определения хорионического гонадотропина в сыворотке крови человека | Тест-система предназначена для количественного определения хорионического гонадотропина в сыворотке крови человека. Формат теста –не менее 96 (48 в дублях) определений. Принцип метода: «сэндвич», одностадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Объем сыворотки для исследования не более 100 мкл. Чувствительность не более 5 МЕ/л. Диапазон измерения концентраций не менее 0-500 МЕ/л. | набор | 2 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения прогестерона в сыворотке крови человека | Тест-система иммуноферментная предназначена для количественного определения прогестерона в сыворотке крови человека. Количество определений не менее 96 (48 в дублях). Принцип метода: конкурентный анализ, одностадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Готовые к применению калибровочные пробы не менее 5 флаконов. Готовый к применению раствор конъюгата. Готовый к применению раствор хромоген-субстратной смеси. Минимальная определяемая концентрация прогестерона не более 0,16 нг/мл. Диапазон измеряемых концентраций не менее 0 – 31,4 нг/мл. | набор | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgМ к Toxoplasma gondii в сыворотке (плазме) крови человека (вариант «capture») | Тест-система иммуноферментная предназначена для выявления антител класса IgМ к Toxoplasma gondii в сыворотке (плазме) крови человека (вариант «capture»). Формат конструкции теста – «ловушка». Тип микропланшета 96-луночный со стрипами, разделяемыми на отдельные лунки, не менее 96 определений. Количество анализируемого образца - менее 100 мкл. Стандартизация проведения реакции с субстратным раствором при комнатной температуре. Наличие валидированных протоколов выполнения теста на автоматических анализаторах. | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для определения содержания глюкозы в сыворотке (плазме) крови человека | Набор реагентов предназначен для определения концентрации глюкозы в биологических жидкостях. Метод: энзиматический колориметрический метод без депротеинизации. Чувствительность не более 0,5 ммоль/л, линейность 30 ммоль/л, коэффициент вариации не более 5%, время реакции – не более 15 мин, температура инкубации 18-25 С (37 С), длина волны 505 нм (490-510 нм), фотометрирование против холостой пробы. Фасовка: не менее 1000 мл (Реагент 1 не менее 4флх250 мл, Реагент 2 - лиофилизат не менее 4 флак, Калибратор не менее 2флх2 мл). | набор | 3 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения кортизола в сыворотке крови человека | Тест-система иммуноферментная предназначена для количественного определения кортизола в сыворотке крови человека. Количество определений не менее 96 (48 в дублях). Принцип метода: конкурентный анализ, одностадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Готовые к применению калибровочные пробы не менее 5 флаконов. Готовый к применению раствор конъюгата не менее 11 мл. Чувствительность не более 6,9 нмоль/л. Диапазон измеряемых концентраций не менее 0 - 1380 нмоль/л. | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для определения активности плазминогена | Набор реагентов предназначен для определения активности плазминогена фотометрическим методом. Фасовка набора: • Стрептокиназа, лиофильно высушенная (2,0 мл) – не менее 2 флаконов; • Хромогенный субстрат, лиофильно высушенный (2,0 мл) – не менее 2 флаконов. • Плазма-калибратор, лиофильно высушенная (1,0 мл) – 1 флакон; • Буфер концентрированный (5,0 мл) – 1 флакон. Набор предназначен для проведения не менее 40-100 определений. | набор | 2 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного определения эстрадиола | Набор реагентов предназначен для иммуноферментного определения эстрадиола в сыворотке или плазме крови. Принцип анализа: Твердофазный иммуноферментный анализ, конкурентный. Количество анализов, включая контроли: не менее 96. Общее время анализа: не более 2 часов. Калибровочные пробы: 0; 25; 100; 250; 500; 1 000; 2 000 пг/мл. Диапазон выявления концентраций: 10,6 - 2 000 пг/мл. Чувствительность: Не более 10,6 пг/мл. Контроли: Низкий, высокий, 2фл. по не менее 1 мл. | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного определения дегидроэпиандростерона сульфата | Набор реагентов предназначен для иммуноферментного определения дегидроэпиандростерона сульфата в сыворотке или плазме крови. Принцип анализа: твердофазный иммуноферментный анализ, конкурентный одностадийный. Количество анализов, включая контроли: не менее 96. Температура инкубации: комнатная. Общее время анализа: не более 1 час 30 мин. Калибровочные пробы: 0,1; 0,5; 1; 2,5; 5; 10 мкг/мл Диапазон выявления концентраций: 0,044 - 10 мкг/мл. Чувствительность: не более 0,044 мкг/мл. Наличие Сертификата качества производителя на каждый лот продукции с указанием контрольных значений тестирования данного лота на контрольной сыворотке Lyphochek* Immunoassay Control "Bio-Rad". | набор | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения аутоантител к тироидной пероксидазе в сыворотке крови человека | Тест-система иммуноферментная предназначена для количественного определения аутоантител к тироидной пероксидазе в сыворотке крови человека. Количество определений не менее 96 (48 в дублях). Принцип метода - непрямой ИФА, двухстадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Готовые к применению калибровочные пробы не менее 5 флаконов. Готовый к применению раствор конъюгата. Готовый к применению раствор хромоген-субстратной смеси. Минимальная определяемая концентрация анти-ТПО не более 5 МЕ/мл. Диапазон измеряемых концентраций не менее 0 - 500 МЕ/мл. Наличие не менее 2-х уровней контрольной сыворотки. | набор | 1 |
|  | Тест-система для определения тиреотропного гормона в сыворотке крови человека | Тест-система предназначена для количественного определения тиреотропного гормона в сыворотке крови человека. Формат теста –не менее 96 (48 в дублях) определений. Принцип метода: «сэндвич», одностадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Наличие калибровочных проб готовых к применению (не требующих дополнительного разведения) не менее 5 флаконов. Конъюгат готовый к применению (не требующий дополнительного разведения) не менее 1 флакона. Флаконы референсной сыворотки с концентрациями ТТГ в диапазоне не менее 0-32 мкМЕ/мл. Чувствительность не более 0,078 мкМЕ/мл. | набор | 7 |
|  | Тест-система для определения содержания свободного тироксина в сыворотке крови человека | Тест-система предназначена для количественного определения содержания свободного тироксина в сыворотке крови человека. Формат теста –не менее 96 (48 в дублях) определений. Принцип метода: конкурентный анализ, одностадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Наличие калибровочных проб готовых к применению (не требующих дополнительного разведения) не менее 5 флаконов. Конъюгат готовый к применению (не требующий дополнительного разведения) не менее 1 флакона. Чувствительность не более 0,08нг/дл. Диапазон измеряемых концентраций не менее 0 – 7 нг/дл. | набор | 4 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения общего тироксина в сыворотке крови человека | Тест-система иммуноферментная предназначена для количественного определения общего тироксина в сыворотке крови человека. Количество определений не менее 96 (48 в дублях). Принцип метода: конкурентный анализ, одностадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Готовые к применению калибровочные пробы не менее 5 флаконов. Готовый к применению раствор конъюгата не менее 11 мл. Чувствительность не более 0,4мкг/дл. Диапазон измеряемых концентраций не менее 0 - 25 мкг/дл. | набор | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусу гепатита C | Тест-система иммуноферментная предназначена для выявления антител к вирусу гепатита C. Количество определений не менее 480. Количество анализируемого образца не более 40 мкл. Диагностическая чувствительность выше 99,5%. Специфичность при обследовании контингента доноров (не менее 5 000 доноров) – выше 99,5%. Специфичность при обследовании потенциально перекрёстно реактивных образцов сыворотки – выше 99,0%. Подтвержденная способность теста достоверно выявлять антитела ко всем известным генотипам вируса. Время реакции, не более 2-х часов общего времени инкубации. Стабильность (время хранения) рабочего субстратной смеси не менее 6 часов при комнатной температуре. Стабильность (время хранения) рабочего раствора промывочного реагента – не менее 14 суток. Постановка анализа без предварительной промывки планшета (иммуносорбента). Общее количество промывок не более 8. Наличие готового к применению контрольного положительного образца (не требующего дополнительного разведения) - не менее 1,5 мл. Наличие готового к применению контрольного отрицательного образца (не требующего дополнительного разведения) - не менее 1,5 мл. Наличие субстратного буфера - не менее 50 мл. Наличие субстрата (ТМБ) - не менее 7 мл. Наличие готового к применению конъюгата (не требующего дополнительного разведения) – не менее 50 мл. Раствор для разведения образцов не менее 30 мл. Наличие промывочного раствора (концентрат) - не менее 200 мл. Наличие стоп-реагента - не менее 50 мл. Цветовая кодировка реагентов. Наличие спектрофотометрической верификации этапов проведения анализа. Возможность ручной постановки и автоматической постановки на анализаторах открытого типа. | набор | 7 |
|  | Тест-система иммуноферментная для выявления и количественного определения антител класса G к цитомегаловирусу в сыворотке крови человека | Тест-система иммуноферментная предназначена для выявления и количественного определения антител класса G к цитомегаловирусу в сыворотке крови человека. Количество определений не менее 96. Микропланшет со стрипами, разделяемыми на отдельные лунки. Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Время реакции не более 90 минут общего времени инкубаций. Готовый к применению контрольный положительный образец не менее 1,0 мл. Готовый к применению контрольный отрицательный образец не менее 2,0 мл. Готовый к применению раствор конъюгата не менее 11 мл. Готовый к применению раствор хромоген-субстратной смеси не менее 11 мл. Стабильность рабочего раствора промывочного реагента не менее 14 суток. Проведение реакции с раствором хромоген-субстратной смеси при комнатной температуре. Возможность «ручной» и автоматической постановки анализа на анализаторах «открытого» типа. | набор | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для идентификации спектра антител классов G и M к структурным (core) и неструктурным (NS) белкам вируса гепатита С в сыворотке крови человека | Тест-система иммуноферментная предназначена для идентификации спектра антител классов G и M к структурным (core) и неструктурным (NS) белкам вируса гепатита С в сыворотке крови человека. Количество определений не менее 48. Расположение белков core и смеси белков NS – вертикальное. Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Диагностическая чувствительность выше 99,5%. Специфичность выше 99,5%. Готовые к применению положительный и отрицательный контрольные образцы. Время реакции, не более 2-х часов общего времени инкубаций. | набор | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для качественного и количественного определения антител класса IgG к Toxoplasma gondii в сыворотке (плазме) крови | Тест-система иммуноферментная предназначена для качественного и количественного определения антител класса IgG к Toxoplasma gondii в сыворотке (плазме) крови. Тип микропланшета 96-луночный со стрипами, разделяемыми на отдельные лунки, не менее 96 определений. Количество анализируемого образца - менее 100 мкл. Срок годности тест-системы от 12 до 24 месяцев. Время проведения анализа не более 90 мин. Стандартизация проведения реакции с субстратным раствором при комнатной температуре. Наличие валидированных протоколов выполнения теста на автоматических анализаторах. | набор | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса М к вирусам простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке крови человека | Тест-система иммуноферментная предназначена для выявления антител класса М к вирусам простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке крови человека. Выявление антител в экспресс-формате. Количество определений не менее 24. Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Время реакции менее 80 минут общего времени инкубаций. Проведение всех этапов анализа при комнатной температуре. Готовый к применению раствор конъюгата не менее 11 мл. Готовый к применению ТМБ-субстратный раствор не менее 11 мл. Стабильность рабочего промывочного раствора не менее 14 суток. | набор | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса G к вирусам простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке крови человека | Тест-система иммуноферментная предназначена для выявления антител класса G к вирусам простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке крови человека. Выявление антител в экспресс-формате. Количество определений не менее 24. Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Время реакции менее 80 минут общего времени инкубаций. Проведение всех этапов анализа при комнатной температуре. Готовый к применению раствор конъюгата не менее 11 мл. Готовый к применению ТМБ-субстратный раствор не менее 11 мл. Стабильность рабочего промывочного раствора не менее 14 суток. | набор | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для качественного и количественного определения антител класса IgG к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови человека | Тест-система иммуноферментная предназначена для качественного и количественного определения антител класса IgG к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови человека. Тип микропланшета 96-луночный со стрипами, разделяемыми на отдельные лунки. Тип анализа: качественный и количественный. Возможность построения калибровочного графика. Возможность расчета результатов по формуле. Наличие не менее 4 калибраторов, жидких готовых к применению, диапазон концентрации 1-160 МЕ/мл. Стандартизация проведения реакции с субстратным раствором при комнатной температуре. Время проведения анализа не более 90 мин. Количество анализируемого образца - менее 100 мкл. Наличие валидированных протоколов выполнения теста на автоматических анализаторах. | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов в сыворотке (плазме) крови | Набор реагентов предназначен для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов в сыворотке (плазме) крови. Количество определений не менее 96 (12х8). Объем исследуемого образца не более 10 мкл. Общее время инкубаций не более 1 час 30 мин. Наличие унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента. | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А,М, G к антигенам лямблий | Набор реагентов предназначен для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А,М, G к антигенам лямблий. Количество определений не менее 96 (12х8). Объем исследуемого образца не более 10 мкл. Общее время инкубаций не более 1 час 30 мин. Наличие унифицированных неспецифических компонентов: ФСБ-Т, стоп-реагента. | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides | Набор реагентов предназначен для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides. Количество определений не менее 96 (12х8). Объем исследуемого образца не более 10 мкл. Общее время инкубаций не более 1 час 30 мин. Наличие унифицированных неспецифических компонентов: ФСБ-Т, стоп-реагента. | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам токсокар | Набор реагентов предназначен для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам токсокар. Количество определений не менее 96 (12х8). . Объем исследуемого образца не более 10 мкл. Общее время инкубаций не более 1 час 30 мин. Наличие унифицированных неспецифических компонентов: ФСБ-Т, стоп-реагента. | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к антигену CagA Helicobacter pylori | Набор реагентов предназначен для иммуноферментного выявления суммарных антител к антигену CagA Helicobacter pylori. Количество определений 96 (12х8). Объем исследуемого образца не более 20 мкл. Общее время инкубаций не более 1 час 30 мин. Срок годности на момент поставки не менее 80% от нормативного. Транспортирование при температуре до 25ºС не менее 9 суток. Наличие унифицированных неспецифических компонентов: ФСБ-Т, стоп-реагента. | набор | 1 |
|  | Набор для определения активированного частичного тромбопластинового времени | Набор реагентов предназначен для определения активированного частичного тромбопластинового времени. Фасовка набора: 1. АЧТВ-реагент (4мл) – не менее 7 флаконов, 2. Кальция хлорида 0,025 М раствор (10мл)- не менее 3 флаконов. АЧТВ-реагент представляет собой лиофильно высушенный реагент на основе соевых фосфолипидов и активатора – эллаговой кислоты. Набор рассчитан на проведение не менее 560 определений. | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови человека | Набор реагентов предназначен для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови человека. Метод: Кинетический фотометрический тест, рекомендуемый DGKC; Длина волны, в пределах диапазона 400 – 420 нм. Линейность в диапазоне от не более 3 до не менее 800 Е/л. Чувствительность: не более 3 Е/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С. Рабочий реагент стабилен в течение не менее 4 недель при температуре от +2°С до +8°С; Интерференции со стороны компонентов сыворотки: Аскорбиновая кислота не менее 30 мг/дл, билирубин не менее 40 мг/дл, гемоглобин не менее 150 мг/дл и липемия не менее 2000 мг/дл триглицеридов не влияют на точность анализа. Калибровка фотометрических систем проводится по универсальному сывороточному мультикалибратору. Фасовка не менее 170 мл (Реагент 1 не менее 2 флаконов по не менее 68 мл, Реагент 2 не менее 2 флаконов по не менее 17 мл). | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови человека | Набор реагентов предназначен для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови человека. Метод: Кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC; Длина волны 340 нм. Линейность в диапазоне от не более 4 до не менее 600 Е/л; Чувствительность: не более 4 Е/л, Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С; Рабочий реагент стабилен в течение не менее 4 недель при температуре от +2°С до +8°С; Интерференции со стороны компонентов сыворотки: Аскорбиновая кислота не менее 30 мг/дл, билирубин не менее 40 мг/дл, гемоглобин не менее 400 мг/дл и липемия не менее 2000 мг/дл триглицеридов не влияют на точность анализа. Калибровка фотометрических систем проводится по универсальному сывороточному мультикалибратору. Фасовка не менее 510 мл (Реагент 1 не менее 6 флаконов по не менее 68 мл, Реагент 2 не менее 6 флаконов по не менее 17 мл). | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови человека | Набор реагентов предназначен для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови человека. Метод: Кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC; Длина волны 340 нм. Линейность в диапазоне от не более 2 до не менее 700 Е/л. Чувствительность: не более 2 Е/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С; Рабочий реагент стабилен в течение не менее 4 недель при температуре от +2°С до +8°С; Интерференции со стороны компонентов сыворотки: Аскорбиновая кислота не менее 30 мг/дл, билирубин не менее 40 мг/дл, липемия не менее 2000 мг/дл триглицеридов не влияют на точность анализа. Калибровка фотометрических систем проводится по универсальному сывороточному мультикалибратору. Фасовка не менее 510 мл (Реагент 1 не менее 6 флаконов по не менее 68 мл, Реагент 2 не менее 6 флаконов по не менее 17 мл). | набор | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для выявления суммарных антител к Treponema pallidum в сыворотке крови человека | Тест-система иммуноферментная предназначена для выявления суммарных антител к Treponema pallidum в сыворотке крови человека. Количество определений не менее 480 (стрипированный). Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Минимальная определяемая концентрация антител не более 0,0025 МЕ/мл. Специфичность теста, оцененная на случайной выборке доноров – выше 99,4%. Специфичность теста, оцененная на выборке пациентов с не связанными с сифилисом заболеваниями – выше 98,0%. Готовый к применению контрольный положительный образец - не менее 1,0 мл. Готовый к применению контрольный отрицательный образец - не менее 1,0 мл. Готовый к применению раствор конъюгата не менее 30 мл. Промывочный раствор (концентрат) - не менее 200 мл. Стоп-реагент не менее 30 мл. Время реакции не более 60 минут общего времени инкубаций. Стабильность рабочего раствора субстратной смеси не менее 6 часов. Стабильность рабочего раствора промывочного реагента – не менее 14 суток. Количество промывок после инкубации с конъюгатом не более 5. Цветовая кодировка реагентов. Наличие спектрофотометрической верификации этапов проведения анализа. Возможность «ручной» и автоматической постановки анализа на анализаторах «открытого» типа. | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для определения активности α-амилазы | Набор реагентов предназначен для определения активности aльфа-амилазы в сыворотке, плазме крови и моче. Метод: кинетический метод, субстрат CNP-олигосахарид. Линейность в диапазоне 50- 1400 Е/л. Нормальные значения: в сыворотке крови до 100 Е/л, в моче до 500 Е/л. Форма выпуска: жидкий монореагент (не менее 4фл×50 мл). | набор | 1 |
|  | Набор для определения протромбинового времени | Стандартизованный по Международному Индексу Чувствительности реагент для определения протромбинового времени. Тромбопластин-кальциевый реагент, водорастворимый, полученный из мозга кроликов и аттестованный по Международному Индексу Чувствительности (МИЧ), предназначен для определения протромбинового времени в плазме венозной крови. Результаты определения могут быть выражены в значениях Международного Нормализованного Отношения (МНО), протромбина по Квику, и протромбинового индекса. Принцип метода: При добавлении к цитратной плазме избытка тканевого тромбопластина и ионов кальция время образования сгустка фибрина зависит только от активности факторов внешнего и общего пути коагуляции: I, II, V, VII, X. Измеряют время от момента добавления к плазме тромбопластина с кальцием до момента образования фибринового сгустка. Набор рассчитан на проведение не менее 400-800 определений. | упак | 2 |
|  | Набор реагентов для количественного определения содержания хлоридов в сыворотке крови | Набор реагентов предназначен для количественного определения содержания хлоридов в сыворотке крови. Метод: фотометрический колориметрический тест с тиоционатом ртути по конечной точке; Длина волны 436 нм. Линейность в диапазоне в диапазоне от не более 1 до не менее 130 ммоль/л; Чувствительность: не более 1 ммоль/л; Жидкие стабильные готовые к использованию Реагент и стандарт. Стабильность: После вскрытия Реагент стабилен в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С; Интерференции со стороны компонентов сыворотки: Аскорбиновая кислота не менее 30 мг/дл, гемоглобин не менее 500 мг/дл, билирубин не менее 20 мг/дл, липемия не менее 250 мг/дл триглицеридов не влияют на точность анализа. Фасовка: не менее 204 мл (Реагент не менее 3 флаконов по не менее 68 мл, стандарт не менее 1 флакона по не менее 3 мл). | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам трихинелл в сыворотке (плазме) крови | Набор реагентов предназначен для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам трихинелл в сыворотке (плазме) крови. Количество определений не менее 96 (12х8). Исследуемые образцы: сыворотка, плазма крови, объемом не более 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:200. В комплектации набора: планшет для предварительного разведения сывороток, пленка для заклеивания и пакет типа "зип-лок" для планшета, унифицированные неспецифические компоненты ФСБ-Т, ТМБ, стоп-реагент. Готовые однокомпонентные растворы контролей, конъюгата и хромогенного субстрата, не требующие разведения. Цветовая маркировка компонентов и флаконов. | набор | 1 |
|  | Набор для определения содержания фибриногена | Набор реагентов предназначен для определения содержания фибриногена в плазме человека по методу Клаусcа. Принцип метода: Определение содержания фибриногена основано на измерении времени свертывания разведенной плазмы избытком тромбина. В этом случае время свертывания зависит только от концентрации фибриногена в плазме. Концентрацию фибриногена определяют по калибровочной прямой, используя плазму с известным содержанием фибриногена. Набор предназначен для коагулологических анализаторов оптического типа, использующих суспензию каолина. Фасовка набора: 1. Тромбин для определения фибриногена, содержащий коалин (2 мл) – не менее 8 флаконов, 2. Плазма-калибратор (1мл) - не менее 1 флакон, 3. Буфер имидазоловый концентрированный (5 мл) – не менее 1 флакон. Набор рассчитан на проведение не менее 320 определений. | набор | 2 |
|  | Набор реагентов для определения концентрации неорганического фосфора в сыворотке крови | Набор реагентов предназначен для определения концентрации неорганического фосфора в сыворотке крови. Метод: молибдатный UV метод без депротеинизации. Чувствительность не более 0,15 ммоль/л, линейность до 6,46 ммоль/л (20 мг/100 мл), коэффициент вариации не более 5%, время реакции - 5 мин., длина волны 340 нм, температура инкубации 18-25 С (37 С фотометрирование против холостой пробы. Фасовка: не менее 200мл (Реагент 1 - молибденовый реагент (не менее 2флх100 мл); Реагент 2 - детергент (не менее 4,5 мл); Калибратор: фосфат 1,615 ммоль/л (5 мг/100 мл) – не менее 1,5 мл). | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для определения концентрации мочевины в биологических жидкостях | Набор реагентов предназначен для определения концентрации мочевины в биологических жидкостях. Метод: уреазный/глутаматдегидрогеназный кинетический метод. Чувствительность не более 1 ммоль/л, линейность до 32 ммоль/л (192 мг/100мл), коэффициент вариации не более 5%, длина волны 340 нм, температура инкубации 37 С (30 С, 25 С), фотометрирование против воздуха. Фасовка набора: не менее 250мл (Реагент 1 не менее 250 мл, Реагент 2 - лиофилизат не менее 5 флаконов, Калибратор не менее 2 мл). | набор | 1 |
|  | Реагент для определения группы крови человека | Реагент предназначен для определения группы крови человека системы АВО. Представляет собой прозрачную жидкость красного цвета. Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы А(II) не менее – 1:32. Реагент включает два моноклональных антитела с различной активностью в отношении слабых и сильных форм антигена. Надежно выявляет антигены А1, А2, А3. Форма выпуска: жидкий, готовый к употреблению реагент, во флаконах-капельницах не менее 10мл, 100доз. | флак | 20 |
|  | Реагент для определения группы крови человека | Реагент предназначен для определения группы крови человека системы АВО. Прозрачная жидкость синего цвета. Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы В(III) не менее – 1:32. Форма выпуска: жидкий, готовый к употреблению реагент, во флаконах-капельницах не менее 10мл, 100доз. | флак | 20 |
|  | Реагент для определения антигенов системы резус | Реагент предназначен для определения антигенов системы резус. Моноклональные антитела человека класса IgM. Определяет D антиген в реакции прямой гемагглютинации на плоскости, в пробирочном тесте. Отличается высокой скоростью агглютинации на плоскости. Не требуется контроля с растворителем. Титр не менее 1:256 в реакции агглютинации в микроплате или в пробирках в солевой среде с D(+) эритроцитами. Остаточный срок годности на дату поставки не менее 80 % от гарантированного. Форма выпуска: жидкий, готовый к употреблению реагент, во флаконах-капельницах не менее 10мл, 100доз. | флак | 20 |
|  | Реагент для определения группы крови человека | Реагент предназначен для определения группы крови человека системы АВО. Представляет собой смесь реагентов Анти-А и Анти-В. Может быть использован как дополнительный контроль при АВО-типировании. Форма выпуска-жидкие, готовые к употреблению во флаконах-капельницах не менее 10мл, 100доз. | флак | 10 |
|  | Набор реагентов для определения общей активности креатинкиназы в сыворотке крови | Набор реагентов предназначен для определения общей активности креатинкиназы в сыворотке крови. Метод: Кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC/DGKC; Длина волны 340 нм. Линейность в диапазоне до не менее 1100 Е/л; Чувствительность: не более 1 Е/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С; Рабочий реагент стабилен в течение не менее 3 недель при температуре от +2°С до +8°С; Интерференции со стороны компонентов сыворотки: Аскорбиновая кислота не менее 30 мг/дл, билирубин не менее 40 мг/дл, гемоглобин не менее 200 мг/дл и липемия не менее 2000 мг/дл триглицеридов не влияют на точность анализа. Калибровка фотометрических систем проводится по универсальному сывороточному мультикалибратору. Фасовка не менее 170 мл (Реагент 1 не менее 2 флаконов по не менее 68 мл, Реагент 2 не менее 2 флаконов по не менее 17 мл). | набор | 1 |
|  | Консервированные стандартные эритроциты для исследования системы АВО | Консервированные стандартные эритроциты предназначены для исследования системы АВО. Набор состоит из не менее 6 флаконов по не менее 5 мл, концентрация в районе 20 % ( А(II) D-,C-,E-,c+,e+,Cw-,K- - не менее 2 флакона, В(III) D-,C-,E-,c+,e+,Cw-,K- - не менее 2 флакона, 0(I) D-,C-,E-,c+,e+,Cw-,K- - не менее 2 флакона). | набор | 1 |
|  | Консервированные стандартные эритроциты для выявления нерегулярных антиэритроцитарных антител | Консервированные стандартные эритроциты предназначены для выявления нерегулярных антиэритроцитарных антител. Набор состоит из не менее 6 флаконов по не менее 5 мл. | набор | 1 |
|  | Вакуумная пробирка для клинических исследований цельной крови | Вакуумная пробирка предназначена для клинических исследований цельной крови. Материал пробирки ПЭТФ (полиэтилентерфталат); крышка из пластика фиолетового цвета (в соответствии с ISO 6710); пробка крышки пробирки серая с углублением, из бромбутилкаучука, для многократного прокола, что позволяет использовать их без открывания при работе на автоматических анализаторах со встроенными пробозаборниками; Антикоагулянт – калиевая соль К2 ЭДТА на внутренних стенках пробирки в мелкодисперсном виде; Этикетка бумажная с указанием: знака завода-производителя, наполнителя, объема забираемой крови, градуировки, точной отметки уровня наполнения; знак CE, номера лота и срок годности. Все надписи на этикетке на русском языке; возможность записи данных пациента, даты анализа; наличие на этикетке двойного, отрывного, цифрового кода в количестве не менее 2-х штук; Размер пробирки не более 13*75 мм, объем пробы не менее 4 мл; Область применения: гематология; Способность пробирок выдерживать температуру от -15 до +400С при транспортировке. | шт | 2 000 |
|  | Пробирка вакуумная для исследования сыворотки | Вакуумная пробирка предназначена для вакуумного забора крови на исследование сыворотки. Материал пробирки ПЭТФ (полиэтилентерфталат); Крышка пробирки из пластика красного цвета (в соответствии с ISO 6710); внутренняя пробка крышки серая с углублением, из бромбутилкаучука, для многократного прокола; Наличие активатора образования сгустка (кремнезем) на внутренних стенках пробирки; Этикетка бумажная с указанием: наполнителя, объема забираемой крови, точной отметки уровня наполнения, знака CE, стерильности, номера лота и срок годности. Все надписи на этикетке на русском языке; возможность записи данных пациента, даты анализа; Наличие на этикетке двойного, отрывного, буквенно-цифрового кода в количестве не менее 2-х штук; Размер пробирки не менее 13*100 мм, объем забираемой крови не менее 6 мл; Область применения: клиническая химия, серология, определение инфекций, микробиология; Способность пробирок выдерживать температуру от -15 до +400С при транспортировке. | шт | 4 000 |
|  | Пробирка вакуумная для коагулологических исследований | Вакуумная пробирка предназначена для взятия крови для коагулологических исследований. Материал пробирки ПЭТФ (полиэтилентерфталат), пробирка имеет цвет затемнения – светло-серый для уменьшения воздействия света на пробу анализа и реактив; Крышка из пластика голубого цвета (в соответствии с ISO 6710); Пробка крышки пробирки серая с углублением, из бромбутилкаучука, для многократного прокола, что позволяет использовать их без открывания при работе на автоматических анализаторах со встроенными пробозаборниками; Антикоагулянт – 3,2% натрия цитрата (0,129М); Этикетка бумажная с указанием: знака завода-производителя, наполнителя, объема забираемой крови, градуировки, точной отметки уровня наполнения; знак CE, номера лота и срок годности. Все надписи на этикетке на русском языке; возможность записи данных пациента, даты анализа; Наличие на этикетке двойного, отрывного, цифрового кода в количестве не менее 2-х штук; Размер пробирки не более 13*75 мм, объем пробы не менее 1,8 мл; Область применения: исследования системы гемостаза; Способность пробирок выдерживать температуру от -0 до +200С при транспортировке. | шт | 500 |
|  | Набор реагентов для скринингового исследования микрофлоры урогенитального тракта у женщин методом ПЦР | Набор реагентов предназначен для скринингового исследования микрофлоры урогенитального тракта у женщин методом ПЦР.  ПЦР-смесь раскапана по пробиркам 0,2мл (стрипы 8 х 0,2 мл) с оптически прозрачной крышкой, под парафин (обеспечение горячего старта).  В каждом тесте 8 пробирок (1 стрип).  Наличие готового раствора Taq-полимеразы (хранение при +(2-8)°С).  Наличие положительного контрольного образца.  Наличие в составе каждого теста показателя контроля взятия материала (КВМ).  Наличие внутреннего контроля под парафином.  Наличие контрольного флуоресцентного маркера расположения стрипов в термоблоке по каналу ROX.  Наличие визуальной маркировки пробирок в стрипе. - первая пробирка в каждом тесте помечена буфером голубого цвета.  Детекция результатов ПЦР в режиме «реального времени» с использованием детектирующих амплификаторов серии ДТ (производства ООО «НПО ДНК-Технология»).  Наличие программного обеспечения, позволяющего представить результаты исследования в графическом виде.  Наличие готового файла (ини-файл) с заданными параметрами исследования с программой амплификации для исследования биоценоза.  Наличие возможности программной обработки данных, позволяющих оценить правильность расположения стрипов в термоблоке (для адекватного анализа данных).  Наличие флуоресцентных красителей в составе реагентов: FAM, HEX, ROX, Cy5.  Один набор рассчитан на не менее 24 теста (фасовка: 24 стрипа по 8 пробирок 0,2 мл). | шт | 6 |
|  | Набор для определения содержания мочевой кислоты в биологических жидкостях | Набор реагентов предназначен для определения содержания мочевой кислоты в биологических жидкостях. Метод: энзиматический колориметрический метод без депротеинизации. Линейность в диапазоне от не более 80 до не менее 1200 мкмоль/л. Фасовка: не менее 100 мл (Реагент 1 не менее 2 флаконов по не менее 50 мл, Реагент 2 лиофилизат не менее 2 флаконов, Калибратор не менее 1 флакона по не менее 1 мл). | набор | 1 |
|  | Комплект реагентов для выделения ДНК | Комплект предназначен для получения препарата ДНК из биологического материала (слюна, моча, сперма, секрет предстательной железы, ликвор, соскобы эпителиальных клеток с задней стенки глотки, из уретры, цервикального канала, заднего свода влагалища и др.) для последующего анализа выделенной ДНК методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).  Реактив должен быть расфасован в пробирки на 1,5 мл.  Реактив для выделения одновременно является транспортной средой, забор материала производится непосредственно в него.  Хорошо различимый визуально цветной осадок после выделения.  Область применения: комплект может быть использован в клинико-диагностических лабораториях медицинских учреждений и научно-исследовательской практике для ПЦР-диагностики.  Форма выпуска - один набор рассчитан на не менее 100 тестов (фасовка по 500 мкл в пробирке). | шт | 1 |
|  | Набор для определения содержания ревматоидного фактора в сыворотке крови | Набор реагентов предназначен для качественного и полуколичественного определения содержания ревматоидного фактора в сыворотке крови. Метод: визуальный, латекс-агглютинация (латекс-слайд тест). Набор рассчитан на проведение не менее 100 определений. | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания антистрептолизина-О в сыворотке крови | Набор реагентов предназначен для качественного и полуколичественного определения содержания антистрептолизина-О в сыворотке крови. Метод: визуальный, латекс-агглютинация (латекс-слайд тест). Набор рассчитан на проведение не менее 100 определений. | набор | 1 |
|  | Кюветы реакционные | Кюветы реакционные одноразовые предназначены для работы на анализаторах серии Mindray BS 380/400/480. Материал-пластик. Упаковка: не менее 100 штук. | упак | 1 |
|  | Набор для определения гликогемоглобина | Набор предназначен для определения гемоглобина А1с (HbA1c). Метод: ферментативный метод (Hemoglobin A1cKit, Enzymatic Assay Method). Определение на длине волны - 500 нм. Образец: цельная кровь. Аналитический диапазон - 3—16 %. Интерференция, аскорбиновая кислота - 30 мг/дл. Интерференция, инкретичность - 50 мг/дл. Интерференция, гемолиз -2000 мг/дл. Интерференция, липимичность - 1000 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия, не менее 28 дней. Наличие в наборе калибратора. Наличие в наборе контрольных материалов. Наличие в наборе реагента для пробоподготовки. Фасовка: не менее 95мл ( не менее 190 тестов). | набор | 1 |
|  | Устройство для взятия проб крови для проведения клинических исследований | Устройство предназначено для взятия проб крови для проведения клинических исследований. Объем: не менее 200 мкл Длина капилляра: не более 70,00 мм. Наполнитель: К3 ЭДТА, нанесенный на стенки пробирки. Пробирка имеет воронкообразное отверстие с утонченным краем для дополнительной возможности взятия крови самотеком, устойчивое дно и завинчивающуюся верхнюю крышку. На основании пробирки расположена вторая крышка с резьбой, которая обеспечивает герметичное закрытие пробирки после взятия крови и прокалывание иглой пробозаборника. Капилляр должен быть стерильный, покрыт силиконом и находиться в прочном чехле из полупрозрачного пластика, обеспечивающего стерильность. Капилляр встроен в крышку пробирки и полностью готовый к использованию. Наличие прозрачной этикетки для визуализации уровня крови. На этикетке маркировка уровня заполнения. Диаметр у основания не более 10 мм, диаметр у верхнего края не более 13 мм, высота пробирки не более 45 мм. Пробирка стерильная внутри. Стерильность подтверждается значком «Sterile R» на этикетке и сертификатом стерильности от производителя при поставке. Цветовая кодировка: фиолетовый. | шт | 1500 |
|  | Стекло предметное | Стекло предметное предназначено для работы в области микроскопии. - Имеет прямоугольную форму плоскопараллельных пластин. - Размер стекол не более 76*26*1,0 мм -Предельные отклонения не более 1 мм. - Непараллельность рабочих поверхностей предметных стекол не более 0,03 мм. - Изготовлено из прозрачного бесцветного стекла марки М4. - Не содержат пузырей, камней, царапин и свилей. - Края стекла обработаны. - Имеет полосу для записи. - Упаковка не менее 72шт. | упак | 14 |
|  | Гематологический контроль | Гематологический контроль предназначен для выполнения процедуры контроля качества при работе на автоматическом гематологическом анализаторе BS 5300. Гематологический контроль поставляется в пластиковых пробирках по не менее 3 ml, наборами из трех различных уровней: 2 фл - нормальный, 1 фл - паталогически низкий, 1 фл - паталогически высокий. Стабильность контроля в закрытой пробирке не менее 75 суток, в открытой пробирке не менее15 суток при соблюдении температурных условий хранения +2°C…+8°C. | упак | 1 |
|  | Ланцет для взятия капиллярной крови | Ланцет предназначен для взятия капиллярной крови для анализов на глюкозу, гемоглобин, холестерин, исследования группы крови, коагуляцию, газы крови и др. - механизм самоактивации иссключает возможность повторного применения; - после прокола игла убирается автоматически, исключая случайное соприкосновение пациента или врача; - игла гамма стерилизована и зактрыта специальным колпачком; - глубина прокола не более 1,8мм. - игла 23G. Упаковка не менее 200 штук. | упак | 1 |
|  | Мультикалибратор | Лиофилизированный мультикалибратор, изготовленный на основе человеческой сыворотки, и предназначенный для калибровки автоматических и полуавтоматических биохимических анализаторов, а также для построения калибровочной кривой при измерении на ручных фотометрах. Аттестованные аналиты: Альбумин, Щелочная фосфатаза, AЛT, AСT, a-Амилаза, Панкреатическая амилаза, Прямой билирубин, Общий билирубин, Азот мочевины, Кальций, Холинэстераза, Хлориды, Холестерин, Свободный холестерин, КФК, КФК-MB, Креатинин, Железо, g-ГТ, ГЛДГ, Глюкоза, a-ГБДГ, β-Гидроксибутират, Лактат, ЛДГ, Липаза, Магний, Неорганический фосфор, Триглицериды, Общий белок, Мочевая кислота, Мочевина. Стабильность в невскрытых флаконах: не менее чем до конца срока годности при температуре +2°С - +8°С. Стабильность аналитов в растворенном калибраторе: не менее 30 дней при -20°С, за исключением Билирубина (не менее 14 дней при -20°С при хранении в темноте). Фасовка: не менее 1флакона по не менее 3 мл. | флак | 1 |
|  | Контейнер для транспортировки биологического материала | Контейнер предназначен для транспортировки биологического материала. Изготовлен из ультрачистого полипропилена. Обеспечивает надежную герметичность при транспортировке. Имеет градуировку и матовое окошко для записи. Не стерильный. Полный объем контейнера не менее 120мл. | шт | 150 |
|  | Контейнер для транспортировки биологического материала | Контейнер предназначен для транспортировки биологического материала. Изготовлен из ультрачистого полипропилена. Обеспечивает надежную герметичность при транспортировке. Имеет градуировку и матовое окошко для записи. Стерильный. Полный объем контейнера не менее 30мл. | шт | 15 |
|  | Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2, ВИЧ-1 группы О и антигена ВИЧ-1 (р 24) в сыворотке крови человека | Тест-система иммуноферментная предназначена для одновременного выявления антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2, ВИЧ-1 группы О и антигена ВИЧ-1 (р 24) в сыворотке крови человека. Количество определений не менее 480 (96х5, стрипированный). Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Минимальная определяемая концентрация антигена ВИЧ-1 (р24) не менее 10 пг/мл и не более 15 пг/мл. Специфичность теста, оцененная на случайной выборке доноров (не менее 5000 образцов), выше 99,9%. Специфичность теста, оцененная на выборке пациентов с не связанными с ВИЧ-инфекцией заболеваниями, выше 98,5 %. Готовый к применению контрольный образец антигена ВИЧ-1 не менее 2,5 мл. Готовый к применению контрольный образец антител не менее 2,5 мл. Готовый к применению контрольный отрицательный образец не менее 5 мл. Субстратный буфер не менее 70 мл. Хромоген - не менее 7 мл. Промывочный раствор (концентрат) - не менее 200 мл. Стоп-реагент - не менее 70 мл. Время реакции, не более 2-х часов общего времени инкубации. Стабильность рабочего раствора конъюгата - не менее 14 суток . Стабильность рабочего раствора хромоген-субстратной смеси - не менее 6 часов при комнатной температуре. Стабильность рабочего раствора промывочного реагента не менее 14 суток. Количество промывок после инкубации с конъюгатом не более 5. Наличие спектрофотометрической верификации этапов проведения анализа. Возможность «ручной» и автоматической постановки анализа на анализаторах «открытого» типа. | набор | 3 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения пролактина в сыворотке крови человека | Тест-система иммуноферментная предназначена для количественного определения пролактина в сыворотке крови человека. Количество определений не менее 96 (48 в дублях). Принцип метода: «сэндвич», одностадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Готовые к применению калибровочные пробы не менее 5 флаконов. Готовый к применению раствор конъюгата не менее 11 мл. Чувствительность не более 0,48 нг/мл. Диапазон измеряемых концентраций не менее 0 - 200 нг/мл. | набор | 1 |
|  | Тест-система иммуноферментная для количественного определения лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке крови человека | Тест-система иммуноферментная предназначена для количественного определения лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке крови человека. Количество определений не менее 96 (48 в дублях). Принцип метода: «сэндвич», одностадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Готовые к применению калибровочные пробы не менее 5 флаконов. Готовый к применению раствор конъюгата. Готовый к применению раствор хромоген-субстратной смеси. Минимальная определяемая концентрация ЛГ не более 1,27 МЕ/л. Диапазон измеряемых концентраций не менее 0 - 100 МЕ/л. | набор | 1 |
|  | Пробка резиновая | Пробка предназначена для укупоривания лабораторной посуды: колб, пробирок и т.д. Меньший диаметр не менее 12 мм. Больший диаметр не менее 17 мм. Высота не менее 26 мм. Материал: резина. Упаковка: 1кг- не менее 150 шт. | кг | 1 |
|  | Палочка стеклянная | Палочка разработана для перемешивания невязких растворов. Длина не менее 220 мм. Диаметр не менее 5 мм. Изготовлена из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75. | шт | 1000 |
|  | Пробирка коническая центрифужная | Пробирка применяется для определения объема осадков при центрифугировании. Пробирки с коническим дном изготовлены из нейтрального стекла. Размеры пробирки: - высота не менее 110+2,0 мм - диаметр не более 17+2,0 мм - толщина стенки не более 1,0-1,2мм - имеют градуировку. | шт | 500 |
|  | Пробирка коническая центрифужная неградуированная | Пробирка применяется для определения объема осадков при центрифугировании. Пробирки с коническим дном изготовлены из нейтрального стекла. Размеры пробирки: - высота не менее 110+2,0 мм - диаметр не более 17+2,0 мм - толщина стенки не более 1,0-1,2мм | шт | 1000 |
|  | Пипетки для дозирования растворов при проведении серологических и бактериологических исследований | Пипетки предназначены для дозирования растворов при проведении серологических и бактериологических исследований. Пипетки изготовлены из полиэтилена низкой плотности (высокого давления). На каждую пипетку нанесена рельефная градуировка. Постоянный диаметр носика позволяет всегда получать каплю заданного объема. Замкнутый резервуар для заполнения обеспечивает безопасность работы. Объём не более 2 мл. Вместимость с резервуаром не менее 2,5 мл. Капель в 1 мл не менее 21 шт. Длина не менее 150±1 мм. Цена деления не менее 0,25 мл. Материал: полиэтилен. Не стерильный. | шт | 300 |

Максимальная сумма не более 1124245 (Один миллион сто двадцать четыре тысячи двести сорок пять) рублей 95 коп.

Закупка производится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров работ и услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 2 апреля 2018 г., размещенного на сайте заказчика.

Условия исполнения договора:

- Требования качества:

1) Поставленный Товар должен соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией.

а) Поставляемый товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение установленного образца с приложением в соответствии с (п. 4 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий»)

б) Требование о наличии сертификатов/деклараций в отношении указанной продукции установлено и постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

2) Качество Товара подтверждается соответствием техническим характеристикам, описанию, фасовке и упаковке, указанным в котировочной документации.

3) По количеству и качеству Товар должен полностью соответствовать котировочной документации.

4) Поставляемый товар должен быть новым, т.е. который не был в употреблении, находиться у Поставщика на законных основаниях, быть свободным от прав третьих лиц, не заложен и не находиться под арестом

- Место доставки:  440600, г. Пенза, ул. Урицкого, 118

- Тара доставки: поставка товара должна осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность. Упаковка товара должна обеспечивать защиту от воздействия механических, химических и климатических факторов во время транспортирования и хранения поставляемого товара

- Сроки и условия поставки товаров: Объем и срок поставки каждой партии Товара определяется Заказчиком в форме заявки, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». С даты получения соответствующей заявки Поставщиком, Поставщик обязуется осуществить поставку указанного в заявке Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней.

- Стоимость товаров должна включать: Все расходы Поставщика, которые могут возникнуть в ходе исполнения договора, в том числе: на перевозку, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов и др. обязательных платежей.

- Срок и условия оплаты: Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после принятия и поставки товара в течение 60 календарных дней.

- Особые условия: в случае, если Участник подает котировочную заявку на Товар, являющийся аналогом, то данный Товар по техническим характеристикам не должен быть хуже, а по некоторым критериям даже лучше (либо аналогичным), чем те, которые были предложены Заказчиком в котировочной документации.

- Источник финансирования:  доходы, полученные от предпринимательской деятельности.

- С котировочной заявкой необходимо обязательно предоставить все копии регистрационных удостоверений, сертификатов соответствия, и других соответствующих документов на Товар (заверенные печатью). В случае, если Товар не подлежит сертификации, предоставить информационную справку. В котировочной заявке на каждую позицию предлагаемого Товара необходимо в обязательном порядке указывать технические характеристики (в противном случае Заказчик вправе отклонить заявку участника).

- Место подачи котировочных заявок: НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст.Пенза ОАО «РЖД» – 440600, г. Пенза, ул. Урицкого, 118 (административный корпус, приёмная главного врача).

Срок начала подачи котировочных заявок:         с 09.00                 16.01.2019г.

Срок окончания подачи котировочных заявок: до 12.00                22.01.2019г.

Дата рассмотрения котировочных заявок:           в 13.00                 22.01.2019г.

- Участники: запрос котировок проводится среди индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, независимо от формы собственности.

- Антидемпинговые меры: Антидемпинговые меры не предусмотрены.

- Обеспечение заявок: Обеспечение заявок не предусмотрено.

- Обеспечение договора: Обеспечение договора не предусмотрено.

- Порядок подачи заявок:

- Участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

- Заявки на участие в закупке действуют до момента заключения договора.

- Основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок или несоответствие конверта с заявкой следующим требованиям: на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

- В случае направления заявки по электронной почте, заархивированный файл должен иметь расширение .rar (или .zip), имя файла должно соответствовать формату «Наименование участника. Котировка №.rar (или .zip)». Вместо набора символов «Наименование участника» указать наименование участника, а вместо символа «№» участник должен указать номер запроса котировок. Документы, содержащиеся в архиве и имеющие формат *.pdf, должны быть отсканированы с оригинала или заверенной нотариальной копии и иметь разрешение не менее 100dpi. Допускается сканирование в черно-белом режиме.

- Заказчик или организатор процедуры закупки принимает конверты с заявками до истечения срока подачи заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, незапечатанных и поврежденных конвертов.

- По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт с заявкой, полученный заказчиком или организатором процедуры закупки по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается и не возвращается.

- Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок.

- Котировочная заявка должна включать цену за единицу (если указание цены за единицу предусмотрено котировочной документацией) и общую цену предложения. Участником должны быть указаны марки, модели, наименования предлагаемых товаров, работ, услуг.

- Цены необходимо приводить в рублях с учетом всех возможных расходов участника.

- Цены должны быть указаны с учетом НДС и без учета НДС.

- Для целей единообразного подхода к расчету сумм технического предложения суммы с учетом НДС необходимо рассчитывать следующим образом: цена единицы товаров, работ, услуг без учета НДС, округленная до двух знаков после запятой, умножается на количество, полученное значение округляется до двух знаков после запятой и умножается на 1,18 (либо иной коэффициент в зависимости от ставки НДС, применяемой в отношении участника).

- Котировочная заявка должно содержать все показатели и характеристики товаров, работ, услуг, условия исполнения договора, предусмотренные котировочной документацией и необходимые для рассмотрения и оценки котировочной заявки участника. Характеристики товаров, работ, услуг должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке заявок не допускалось их неоднозначное толкование, числовые показатели при описании характеристик товаров, работ, услуг должны быть указаны в абсолютных величинах. Все условия котировочной заявки участника понимаются заказчиком буквально, в случае расхождений показателей изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют написанные прописью.

- Предложение участника о цене, содержащееся в техническом предложении не должно превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), установленную в котировочной документации (с учетом НДС и без учета НДС). Если в документации указаны цены за единицу закупаемых товаров, работ, услуг, в техническом предложении должны быть указаны цены за единицу по каждому из предлагаемых участником товаров, работ, услуг. Цена за единицу, предложенная участником, не должна превышать цену за единицу, установленную в котировочной документации (с учетом НДС и без учета НДС).

- В случае поставки товаров в техническом предложении должны быть указаны марки, модели, наименования предлагаемого товара по каждой номенклатурной позиции.

- Порядок направления запросов на разъяснение положений котировочной документации и предоставления разъяснений положений котировочной документации:

- Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, установленные в документации. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты.

- Запрос о разъяснении котировочной документации, полученный от участника позднее установленного срока, не подлежит рассмотрению.

- Запрос о разъяснении котировочной документации может быть направлен с момента размещения котировочной документации, извещения о проведении запроса котировок на сайтах и не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

- В любое время, но не позднее, чем за 1 (один) день до окончания срока подачи котировочных заявок, могут быть внесены дополнения и изменения в извещение о проведении запроса котировок и(или) в котировочную документацию.

- Дополнения и изменения, внесенные в извещение о проведении запроса котировок и(или) в котировочную документацию, размещаются на сайтах в день принятия решения о внесении изменений.

- В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок и(или) котировочную документацию позднее чем за 2 (два) дня до даты окончания подачи заявок, заказчик обязан продлить срок подачи котировочных заявок таким образом, чтобы со дня размещения на сайтах внесенных в извещение о проведении запроса котировок и(или) котировочную документацию изменений до даты окончания срока подачи заявок оставалось не менее 5 (пяти) дней, либо, если в извещение о проведении запроса котировок и(или) котировочную документацию такие изменения вносятся в отношении конкретного лота, срок подачи заявок на участие в запросе котировок в отношении конкретного лота должен быть продлен таким образом.

- Заказчик не берет на себя обязательство по уведомлению участников о дополнениях, изменениях, разъяснениях в извещение о проведении запроса котировок, котировочную документацию, а также по уведомлению участников об итогах запроса котировок и не несет ответственности в случаях, когда участник не осведомлен о разъяснениях, внесенных изменениях, дополнениях, итогах запроса котировок при условии их надлежащего размещения на сайтах.

- Заказчик вправе отказаться от запроса котировок  в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки. Заказчик не несет при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

- Уведомление об отказе от проведения запроса котировок размещается на сайтах не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса котировок.

- Вскрытие заявок: По окончании срока подачи котировочных заявок для участия в запросе котировок представленные заявки в конвертах, соответствующих Порядку подачи заявок, вскрываются.

  - В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более котировочных заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее этим участником закупки котировочные заявки не отозваны, все котировочные заявки этого участника закупки, поданные в отношении одного и того же лота, не рассматриваются и возвращаются этому участнику закупки.

  - Вскрытие конвертов и объявление информации, содержащейся в заявках производится в соответствии с очередностью их поступления в адрес заказчика.

  - При вскрытии конвертов с котировочными заявками объявляется:

1) наименование участника закупки;

2) сведения, изложенные в финансово-коммерческом предложении участника закупки, используемые для оценки заявок;

3) иная информация (при необходимости).

  - Заказчик или организатор процедуры закупки может проводить аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с котировочными заявками.

  - При вскрытии конвертов с заявками документы по существу не рассматриваются.

  - По итогам вскрытия конвертов формируется протокол, который подлежит публикации на официальном сайте не позднее 3 дней с даты его подписания.

- Рассмотрение и оценка заявок:

  - Заявки рассматриваются в течение 10 рабочих дней после окончания срока подачи котировочных заявок на предмет их соответствия требованиям, установленным в запросе котировок цен, и сопоставляет их предложения по цене договора. Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки котировочных заявок, подведения итогов запроса котировок, но не более чем на 10 рабочих дней, при этом в течение одного рабочего дня с даты принятия решения о продлении срока рассмотрения и оценки заявок, подведения итогов запроса котировок заказчик или организатор процедуры закупки размещает соответствующее уведомление на официальном сайте.

  - В случае, если по окончании срока подачи заявок подано менее 3 котировочных заявок, срок рассмотрения и оценки котировочных заявок, подведения итогов запроса котировок может быть сокращен.

  - Котировочные заявки участников рассматриваются на соответствие требованиям, изложенным в котировочной документации, на основании представленных в составе котировочных заявок документов, а также иных источников информации, предусмотренных котировочной документацией, законодательством Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов, организаций в сети Интернет.

  - Сведения об участнике закупки проверяются заказчиком, в том числе на основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, размещенной на сайте https://egrul.nalog.ru/.

  - Участник запроса котировок не допускается к участию в запросе котировок в случае:

- Несоответствия котировочной заявки требованиям котировочной документации, в том числе:

котировочная заявка не соответствует форме, установленной котировочной документацией, не содержит документов, иной информации согласно требованиям котировочной документации;

документы не подписаны должным образом (в соответствии с требованиями котировочной документации),

- Предложение о цене договора (цене лота) превышает начальную (максимальную) цену договора (цену лота), в том числе предложение о цене за единицу товара, выполняемых работ, оказываемых услуг превышает начальную (максимальную) цену за единицу (если такая цена за единицу установлена в котировочной документации),

- Участник запроса котировок не представил разъяснения положений котировочной заявки (в случае наличия требования в котировочной документации)

  - Заказчик вправе до подведения итогов запроса котировок в письменной форме запросить у участников запроса котировок информацию и документы, необходимые для подтверждения соответствия участника, товаров, работ, услуг, предлагаемых в соответствии с заявкой такого участника, предъявляемым требованиям, изложенным в котировочной документации. При этом не допускается изменение и(или) дополнение заявок участников.

  - Ответ от участника запроса котировок, полученный после даты, указанной в запросе, не подлежит рассмотрению.

  - Заказчик вправе проверять достоверность сведений, информации и документов, содержащихся в заявках участников, путем получения сведений из любых официальных источников, использование которых не противоречит законодательству Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов и организаций в сети Интернет, а также путем выездных проверок.

  - По результатам рассмотрения котировочных заявок заказчик принимает решение о допуске (отказе в допуске) участника запроса котировок к участию в запросе котировок.

  - При наличии информации и документов, подтверждающих, что товары, работы, услуги, предлагаемые в соответствии с заявкой участника, не соответствуют требованиям, изложенным в котировочной документации, заявка участника отклоняется.

  - Информация относительно процесса изучения, оценки и сопоставления котировочных заявок, определения победителей запроса котировок не подлежит разглашению участникам. Попытки участников получить такую информацию до размещения протоколов на сайтах, служат основанием для отклонения котировочных заявок таких участников.

  - Заказчик может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности в котировочной заявке, которые существенно не влияют на ее содержание и дальнейшую оценку (при соблюдении равенства всех участников запроса котировок) и не оказывают воздействия на рейтинг какого-либо из участников при рассмотрении и оценке котировочных заявок.

  - Заказчик вправе допустить участника к участию в запросе котировок в случае, если участник или его котировочная заявка не соответствуют требованиям котировочной документации, но выявленные недостатки носят формальный характер и не влияют на содержание и условия заявки на участие в запросе котировок, а также на условия исполнения договора и не влекут рисков неисполнения обязательств, принятых таким участником в соответствии с его котировочной заявкой.

  - Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, указанная словами.

  - Если в котировочной заявке имеются арифметические ошибки при отражении цен за единицу закупаемых товаров, работ, услуг и(или) цены договора (цены лота) заявка такого участника отклоняется.

  - В ходе рассмотрения заявок заказчик вправе затребовать от участников запроса котировок разъяснения положений котировочных заявок.

  - Участники и их представители не вправе участвовать в рассмотрении котировочных заявок и изучении квалификации участников.

  - По итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок заказчик составляет протокол рассмотрения и оценки заявок, в котором в том числе может содержаться следующая информация:

- Наименование товаров, работ, услуг, на закупку которых проводится запрос котировок, существенные условия договора.

- Сведения об участниках закупки, подавших котировочные заявки.

- Принятое заказчиком решение об отклонении котировочной заявки с обоснованием причин отклонения.

- Наиболее низкая цена товаров, работ, услуг.

- Заключение о взаимозаменяемости (эквивалентности) товаров, работ, услуг (при необходимости).

  - Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок размещается на сайтах не позднее 2 (двух) дней с даты подписания протокола.

  - При необходимости согласования заявки с Региональной дирекцией здравоохранения либо Центральной дирекцией здравоохранения – филиалом ОАО «РЖД» итоги оценки и сопоставления котировочных заявок в течение двух дней направляются на согласование в Куйбышевскую дирекцию здравоохранения – структурное подразделение Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД».

- Порядок оценки и сопоставления котировочных заявок

  - Победитель запроса котировок определяется по итогам оценки заявок, соответствующих требованиям котировочной документации.

  - Оценка заявок осуществляется на основании цены, указанной в техническом предложении путем сопоставления.

  - Единственным критерием оценки котировочных заявок является цена. Иные критерии оценки котировочных заявок не применяются.

  - При оценке котировочных заявок сопоставляются предложения участников по цене без учета НДС. Сопоставление осуществляется методом математического сравнения.

  - В случае обнаружения предложений, стоимость которых ниже среднеарифметической цены всех поданных участниками предложений более, чем на 15%, заказчик имеет право запросить дополнительные разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а при отсутствии обоснованных разъяснений - отклонить поданное предложение.

  - Техническое предложение участника, представляемое в составе заявки, должно соответствовать требованиям котировочной документации, условия технического предложения должны соответствовать требованиям технического задания и должно предоставляться по форме приложения № __ к котировочной документации.

  - При несоответствии технического предложения требованиям, указанным в пункте 19.6 котировочной документации, заявка такого участника отклоняется.

  - Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в котировочной документации, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг. При наличии нескольких равнозначных котировочных заявок лучшей признается та, которая поступила раньше.

- Подведение итогов запроса котировок

  - Комиссия, рассмотрев котировочные заявки и представленные по итогам рассмотрения и оценки заявок материалы, при необходимости согласования заявки с Центральной дирекцией здравоохранения – филиалом ОАО «РЖД» - в течение 2 (двух) дней с момента получения согласия, принимает решение о победителе запроса котировок. По результатам работы комиссии оформляется протокол.

  - В протоколе комиссии излагается решение комиссии об итогах запроса котировок.

  - Участники или их представители не могут присутствовать на заседании комиссии.

  - Победителем признается участник, заявка которого отвечает всем требованиям, установленным в котировочной документации, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг.

  - Протокол комиссии размещается на сайтах не позднее 2 (двух) дней с даты подписания протокола.

  - При проведении переторжки (переторжек), предоставлении возможности подачи альтернативных предложений, в иных случаях дата и время подведения итогов могут быть перенесены.

  - При проведении переторжки (переторжек), предоставлении возможности подачи альтернативных предложений рассмотрение, оценка и итоги запроса котировок подводятся на основании представленных участниками котировочных заявок, альтернативных предложений, предложений для переторжки, с учетом требований котировочной документации.

- Признание запроса котировок несостоявшимся

  - Запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) признается несостоявшимся, если:

- на участие в запросе котировок (в том числе в части отдельных лотов) подано менее 2 (двух) котировочных заявок;

- по итогам рассмотрения котировочных заявок только одна котировочная заявка признана соответствующей котировочной документации;

- все котировочные заявки признаны несоответствующими котировочной документации;

- победитель запроса котировок (в том числе в части отдельных лотов) или участник закупки, предложивший в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель, или участник закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок (в том числе в части отдельных лотов) условий, уклоняется от заключения договора.

  - Если запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) признан несостоявшимся в случаях, когда по итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок только одна котировочная заявка признана соответствующей котировочной документации, или на участие в запросе котировок подана одна котировочная заявка  и она соответствует требованиям котировочной документации, с участником закупки, подавшим такую заявку, может быть заключен договор в порядке, установленном нормативными документами заказчика.

Цена заключаемого договора не может превышать цену, указанную в котировочной заявке участника запроса котировок (в том числе в части отдельных лотов).

  - Если запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) признан несостоявшимся, заказчик вправе объявить новый запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) или осуществить закупку другим способом.

- Проведение переторжки

  - Переторжка является дополнительным элементом запроса котировок и заключается в добровольном повышении предпочтительности заявок участников запроса котировок в рамках специально организованной для этого процедуры путем снижения участниками запроса котировок цены своих первоначально поданных заявок.

  - Переторжка проводится по решению заказчика неограниченное количество раз в рамках одного запроса котировок.

  - Переторжка может быть отменена в любое время до ее окончания. Переторжка в режиме реального времени может быть отменена до ее начала.

  - В любое время до подведения итогов запроса котировок заказчик вправе направить участникам, допущенным к участию в запросе котировок приглашение с указанием в нем формы, порядка проведения переторжки, сроков и порядка подачи предложений с новыми условиями, а также информации о  дате, времени, проведения переторжки в режиме реального времени, дате, времени открытия доступа к документам с измененными условиями (при проведении переторжки в заочной форме), дате и времени рассмотрения предложений и переносе срока подведения итогов. Заказчик также размещает приглашение на сайтах. В приглашении указывается перечень документов, которые должны быть представлены в составе предложения. Документы должны быть оформлены в порядке, установленном котировочной документацией.

  - При проведении переторжки допущенным к участию в запросе котировок участникам запроса котировок предоставляется возможность добровольно повысить предпочтительность их заявок путем снижения цены, указанной в заявке такого участника при условии сохранения остальных положений заявки без изменений.

  - В переторжке имеют право участвовать все допущенные к участию в запросе котировок участники. Предложение для переторжки, поданное участником, не допущенным к участию в запросе котировок, не подлежит рассмотрению.

  - Участник, допущенный к участию в запросе котировок, вправе не принимать участие в переторжке, тогда при оценке заявок рассматривается его первоначальная заявка (последняя соответствующая требованиям котировочной документации заявка, если переторжка проводится несколько раз).

  - Предложения участника по ухудшению первоначальных условий (последних предложенных условий если переторжка проводится несколько раз), не рассматриваются, такой участник запроса котировок считается не участвовавшим в переторжке, при этом его предложение остается действующим с ранее объявленными условиями.

  - Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое время до открытия доступа к документам с измененными условиями на участие в запросе котировок.

  - После проведения переторжки победитель определяется в порядке, предусмотренном пунктами 18-21 котировочной документации.

- Котировочная заявка

  - Котировочная заявка должна содержать всю указанную в  котировочной документации информацию и документы.

  - Котировочная заявка оформляется в соответствии с требованиями котировочной документации.

  - Котировочная заявка участника, не соответствующая требованиям котировочной документации, отклоняется.

  - Котировочная заявка оформляется на русском языке. Если в составе котировочной заявки представляются документы на иностранном языке, такие документы должны быть переведены на русский язык, а перевод заверен нотариально. При представлении заявки представляется копия, сканированная с нотариально заверенного перевода. Вся переписка, связанная с проведением запроса котировок, ведется на русском языке.

  - Если в составе заявки представлен документ, который не поддается прочтению (ввиду, например, низкого качества копирования/сканирования участником, представления участником поврежденного документа и др.), документ считается непредставленным и не рассматривается.

  - В котировочной заявке должны быть представлены:

- опись представленных документов, заверенная подписью и печатью (при ее наличии) участника. Документ должен быть сканирован с оригинала;

- надлежащим образом оформленная, в соответствии с формой, являющейся приложением № 1 к котировочной документации, заверенная подписью и печатью (при ее наличии) участника, заявка на участие в запросе котировок. Документы должны быть сканированы с оригинала;

- документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего котировочную заявку: доверенность на лицо, подписавшее заявку, а также решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Доверенность должна быть сканирована с оригинала или нотариально заверенной копии, иные документы должны быть сканированы с оригинала или копии, заверенной участником;

- документы, подтверждающие соответствие участников запроса котировок, предлагаемых ими товаров, работ, услуг установленным требованиям котировочной документации и условиям допуска к участию в запросе котировок;

- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а именно: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за один последний завершенный отчетный период (финансовый год), по результатам которого указанная отчетность представлялась в ИФНС. Документы должны быть сканированы с оригинала или копии, заверенной участником;

- документы, содержащие информацию о месте регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), документы, удостоверяющие личность (для физических лиц). При предоставлении заявки документ должен быть сканирован с оригинала, копии, заверенной участником;

- учредительные документы с учетом всех изменений и дополнений к ним, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений и дополнений;

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до направления котировочной заявки;

- лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также сертификаты Саморегулирующих организаций - в случае, если их наличие является обязательным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов;

- копия банковской карточки с образцами подписей и оттиском печати контрагента.

Все предоставляемые копии документов заверяются организацией/индивидуальным предпринимателем и содержат:

- ФИО лица (руководителя организации), заверившего копии документов;

- Наименование должности  лица (руководителя организации), заверившего копии документов;

- Его собственноручную подпись (не факсимиле);

- Оттиск оригинальной печати организации (не «ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ»).

Оригиналы документов или их копии, состоящие из нескольких листов, должны быть сшиты и заверены способом, изложенным выше, с указанием на оборотной стороне последнего листа сшива текста следующего содержания: «Пронумеровано, прошито и скреплено печатью ____ (_____) листов.».

- Взаимозаменяемость: Взаимозаменяемость (эквивалентность) товаров, работ, услуг, предлагаемых участниками, закупаемыми товарами, работами, услугами определяется заказчиком исходя из основных принципов осуществления закупок и требований технического задания.

- Обязательные требования к участникам запроса котировок цен

  - не иметь задолженности по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды;

  - не находиться в процессе ликвидации;

  - не быть признанными несостоятельными (банкротами);

  - на имущество претендентов не должен быть наложен арест, экономическая деятельность претендентов не должна быть приостановлена.

  - соответствие требованиям, указанным в котировочной документации

- Заключение договора

  - Положения договора (условия, цена) не могут быть изменены по сравнению с котировочной документацией и котировочной заявкой победителя запроса котировок за исключением случаев, предусмотренных котировочной документацией. При невыполнении победителем запроса котировок требований данного пункта он признается уклонившимся от заключения договора. Договор в таком случае может быть заключен с участником, предложившим в котировочной заявке такую же цену, как и победитель в проведении запроса котировок, или с участником закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий,  с учетом требований данного пункта.

  - Заказчик направляет участнику запроса котировок, с которым заключается договор проект договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования итогов запроса котировок на сайтах.

  - Договор заключается в течение 30 (тридцати) дней с даты подведения итогов. В случаях, когда в соответствии с внутренними нормативными документами для заключения договора требуется согласование с Центральной дирекцией здравоохранения – филиалом ОАО «РЖД», срок заключения договора начинает исчисляться со дня получения такого согласования.

- Исполнение, изменение, расторжение договора

  - Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае недостижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

  - Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств по договору по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

  - Лицо, с которым заключен договор, обязано информировать заказчика в сроки, установленные договором, о произошедших изменениях в сведениях в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и о составе исполнительных органов, с подтверждением соответствующими документами.

  - При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Новый поставщик (исполнитель, подрядчик) должен соответствовать требованиям к участникам запроса котировок, которые устанавливались в котировочной документации.

  - При исполнении договора по согласованию с заказчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. При этом стоимость поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг не должна быть выше стоимости, указанной в договоре.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Приложения:

1. Форма котировочной заявки;

2. Проект договора;

3. Образец оформления конверта.

Председатель конкурсной комиссии								Н.А. Герцог

Приложение №1

От «______» ____________2019 г.  № _________

КОТИРОВОЧНАЯ    ЗАЯВКА

на______________________________________________

Кому: Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая клиническая больница на станции Пенза открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;

Адрес: 440600, РФ,  г. Пенза, ул. Урицкого, 118

E-mail: buhgalteriya@okb58.ru

Тел: +7 (841 ) 258-80-62

Уважаемые господа!

Мы, 																													___________________________________________________________				_

(наименование, место нахождения, ИНН (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства, ИНН (для физического лица), КПП, ОГРН, ОКПО,  банковские реквизиты участника размещения заказа, контактный телефон)

в лице _______________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. - полностью)

на основании Вашего извещения о проведении запроса котировок № _____ предлагаем оказать следующие услуги / поставить товар:

| № п/п | Наименование заказчика | Предлагаемое наименование | Описание, характеристики, размеры, объемные показатели | Производитель/Страна происхождения | Ед. измер. | Кол-во | Стоимость без НДС | Стоимость с НДС | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Условия исполнения договора:

- Требования качества:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Место доставки: 440600, Россия, г.Пенза, ул. Урицкого, 118

- Тара доставки:   ___________________________________________________________________

- Сроки и условия поставки товара: ______________________

- Стоимость услуг/поставка товара включает: ______________________________________

- Стоимость услуг/поставки товара на ________________ составляет:

(дата)

__________________________________________________________________________ руб., в том числе НДС %- ______ (если не облагается, обязательно указать основания). Стоимость услуг/поставки товара по договору является фиксированной и не подлежит изменению на протяжении всего срока действии договора.

7. Сроки и условия оплаты: 						_	___________________		___							___________					__	__________	______			______						_______________

8. Особые условия: ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящим подтверждается, что _________(наименование участника) ознакомилось(ся) с условиями котировочной документации, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.

В частности, _______ (наименование участника), подавая настоящую заявку, согласно(ен) с тем, что:

- результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных ______________ (наименование участника), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении заказчика;

- за любую ошибку или упущение в представленной __________________ (наименование участника) заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование участника);

- заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в порядке, предусмотренном котировочной документацией без объяснения причин.

При подаче котировочной заявки на поставку товара в соответствии с Вашим запросом котировок, мы выражаем согласие с указанными условиями договора, а также мы  берем на себя обязательства при подаче котировочной заявки представить документы (оригиналы или заверенные копии), подтверждающие сведения, указанные в анкете, а именно:

● Учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений;

● Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов;

● Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным Исполнительным органом; согласие соответствующего органа управления контрагента на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);

● Сведения о бенефициарах;

● Согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации;

● Лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

● Информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов;

● Копия банковской карточки с образцами подписей и оттиском печати контрагента.

● Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а именно: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за один последний завершенный отчетный период (финансовый год), по результатам которого указанная отчетность представлялась в ИФНС.

● Регистрационные удостоверения, сертификаты и декларация соответствия на предлагаемый Товар и другие соответствующие информационные справки.

В случае признания _________ (наименование участника) победителем мы обязуемся:

- До заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. ____ (наименование участника) предупрежден(о), что при непредставлении указанных сведений и документов, заказчик вправе отказаться от заключения договора.

- Подписать договор(ы) на условиях настоящей котировочной заявки и на условиях, объявленных в котировочной документации;

- Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора;

- Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями котировочной документации.

Настоящим подтверждаем, что:

- товары, результаты работ, услуг предлагаемые _______ (наименование участника), свободны от любых прав со стороны третьих лиц, ________ (наименование участника)  согласно передать все права на товары, результаты работ, услуг  в случае признания победителем заказчику;

- поставляемый товар не является контрафактным (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);

- поставляемый товар является новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено техническим заданием документации (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);

- ________(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не находится в процессе ликвидации;

- в отношении ____(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не открыто конкурсное производство;

- на имущество ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;

- у ________(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют недоимки по налогам, сборам, просроченной задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах либо подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято);

- у руководителей, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера _____ (наименование участника лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют непогашенные судимости за преступления в сфере экономики, в отношении указанных лиц не применялись наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся предметом запроса котировок, и административные наказания в виде дисквалификации;

- в отношении ____(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют сведения в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- ________ (наименование участника) извещены о включении сведений о ________ (наименование участника) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения ________(наименование участника) от заключения договора.

Настоящим ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) подтверждаем, что при подготовке заявки на участие в запросе котировок обеспечили соблюдение требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе о получении согласий и направлении уведомлений, необходимых для передачи и обработки персональных данных субъектов персональных данных, указанных в заявке, в целях проведения запроса котировок.

_______ (указывается ФИО лица, подписавшего Заявку) даю согласие на обработку всех своих персональных данных, указанных в заявке, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в целях проведения запроса котировок.

Настоящим ____________ (наименование участника) подтверждает и гарантирует подлинность всех документов, представленных в составе котировочной заявки.

____________________		_____________		___________________

(должность подписавшего 		        (подпись)			          (фамилия, инициалы)

(для юридического лица))

Приложение №2

Проект договора

Договор № ____

поставки товара

г. Пенза                                                      	          			        «___» _________ 2019г.

Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая клиническая больница на ст. Пенза ОАО «РЖД», именуемое далее «Покупатель», в лице Главного врача Герцог Натальи Андреевны, действующего на основании устава, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое далее «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, именуемые далее совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в установленный Договором срок ____________(далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Срок поставки Товара определяется в Графике поставки (Приложение № 2).

1.3.Поставка Товара осуществляется на склад Покупателя, расположенный по адресу: г. Пенза, ул. Урицкого, д. 118.

1.4. Время поставки с 8-00 ч. до 16-00 ч.в рабочие дни (с понедельника по пятницу).

2. Стоимость и порядок оплаты

2.1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору с учетом транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора, составляет — ____________ (_________________) руб. 00 коп. НДС не облагается в связи с ______________________________________.

2.2. Оплата Товара производится Покупателем в течение 60 (шестидесяти) дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.3. Обязанность Покупателя по осуществлению  оплаты стоимости Товара считается выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. В сроки, установленные настоящим Договором, осуществлять поставку Товара в количестве, предусмотренном Спецификацией, и передачу его Покупателю на условиях настоящего Договора.

3.1.2. Предоставить на Товар необходимую сопроводительную документацию или иные документы, необходимые для использования Товара по назначению.

3.1.3. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих документов:

товарную накладную формы (ТОРГ-12);

счёт-фактуру;

3.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

3.1.5.  Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев контрагента, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах контрагента не позднее, чем через 5(пять) календарных дней после таких изменений.

3.1.6. Поставку Товара осуществлять в рабочие часы Покупателя, по предварительному согласованию с Покупателем даты и времени, если иное не согласовано Сторонами.

3.1.7. Осуществить поставку товаров в количестве, указанном в заявке Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер», в сроки не позднее указанных в приложении №2 к настоящему договору. Поставка осуществляется по предварительному согласованию с Покупателем даты и времени в рабочие часы Покупателя.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Произвести необходимые подготовительные работы для приемки Товара, а именно: обеспечить место для хранения Товара.

3.2.2. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству качеству и комплектности.

3.2.3. Принять и оплатить Товар в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

3.2.4. Предоставлять Поставщику заявки на товар в электронном виде посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар.

3.4. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор или отказаться от Товара частично в случае несвоевременной поставки Товара или поставки некачественного Товара, который нельзя использовать по назначению.

4. Условия поставки

4.1. Доставка Товара Покупателю производится Поставщиком путем его отгрузки воздушным, железнодорожным, автомобильным или водным транспортом.

4.2. Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой даты поставки) уведомляет Покупателя о дате и времени  поставки и необходимости Покупателю осуществить  приемку Товара и сообщает следующие сведения:

номер Договора; номер товарной накладной формы (ТОРГ-12); наименование Товара; упаковочный лист; дату отгрузки; количество мест; вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателя.

4.3. Приемка-передача Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с подписанием товарной накладной формы (ТОРГ-12). Приемка Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за недостатки Товара. Поставщик несет полную ответственность за недостатки Товара, включая, но не ограничиваясь ответственностью за качество Товара, и в случае обнаружения недостатков принятого Покупателем Товара Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар был осмотрен и принят Покупателем, при условии, что заводская упаковка не вскрывалась.

5. Комплектность, качество и гарантии

5.1. Поставщик гарантирует, что:

поставляемый по настоящему Договору Товар является новым и не был в употреблении;

поставляемый по настоящему Договору Товар находится у него во владении на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом;

соответствует российским и международным стандартам, существующим для данного рода Товара на момент исполнения настоящего Договора;

качество и комплектность Товара полностью отвечают условиям настоящего Договора, техническим условиям на соответствующий вид Товара;

транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара;

5.2. Поставщик обязуется обеспечить поставку Товара с остаточным сроком годности не менее 70%. Поставка Товара с остаточным сроком годности менее 70% производится с письменного согласия Покупателя по каждой позиции Товара отдельно, при этом Поставщик обязан предложить Покупателю соразмерное уменьшение цены поставляемого Товара.

5.3. Если Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать условиям настоящего Договора, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления на условиях, предусмотренных настоящим Договором. По требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара надлежащего качества или его частей возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение недостатков производится силами Покупателя, то Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с этим расходы.

5.4. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель вправе отказаться полностью или частично от настоящего Договора и потребовать от Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения настоящего Договора суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного Товара.

6. Упаковка и маркировка

6.1. Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

7.Переход права собственности

7.1. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,02 % от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя.

8.4. В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в настоящем разделе основаниям Покупатель вправе требовать от Поставщика:

- возмещения Покупателю убытков, вызванных таким отказом;

- возврата всех уплаченные Покупателем по настоящему Договору денежных сумм;

- уплаты Покупателю штрафа в размере 10 % от общей стоимости Товара, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

8.5. В случае не устранения Поставщиком выявленных недостатков Товара в течение  14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения от Покупателя требования об устранении недостатков Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере:

0,02% от стоимости Товара, в котором выявлены недостатки, за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков не позволяло использовать Товар;

8.6. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, перевозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и Покупателя товарной накладной формы ТОРГ-12 Поставщик за свой счет обязуется устранить все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать товарную накладную формы ТОРГ-12 с соответствующими оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех недостатков в указанный срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно уменьшить цену Товара или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение недостатков Товара.

8.7. В случае поставки некомплектного Товара Покупатель вправе по своему выбору в одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену не поставленных в срок комплектующих или потребовать от Поставщика доукомплектовать Товар в течение 30 (тридцати) дней. При этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы, подлежащие передаче в соответствии с условиями настоящего Договора и не переданные Покупателю, считаются не поставленными в срок.

8.8. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы Покупателем (после направления соответствующего письменного требования Поставщику) путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя.

8.9. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

8.10. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком для исполнения своих обязательств по Договору.

8.11. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных настоящим Договором, производится только при условии направления соответствующего письменного требования пострадавшей Стороной виновной Стороне.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях объявленной или фактической войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна по возможности в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев для обеих сторон, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон, при этом инициирующая сторона обязана произвести расчеты с другой стороной по фактически исполненному до наступления форс-мажорных обстоятельств после прекращения форс-мажорных обстоятельств.

10. Разрешение споров

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, в соответствии законодательством Российской Федерации решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

10.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Пензенской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор

и его расторжения

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

11.3. Договор может быть расторгнут в случае неисполнения Поставщиком требования, предусмотренного пунктом 3.1.5 настоящего Договора.

11.4. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Поставщику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора. При этом Покупатель обязан оплатить Товар, поставленный и принятый Покупателем до даты получения Поставщиком уведомления о расторжении настоящего Договора.

11.5. Денежные средства, подлежащие возврату Покупателю в  случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и/или настоящим Договором, Поставщик обязуется возвратить Покупателю в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

  - Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения Поставщику соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Поставщика по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, установленном пунктом 14.3 Договора.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, а также не оказывают, не предлагают оказать и не разрешают оказание каких-либо услуг, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.

12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп, а так же иные действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных правовых актов в сфере предупреждения и  противодействия коррупции.

12.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или могло произойти нарушение каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, эта Сторона обязуется уведомить о возникновении таких подозрений другую Сторону в письменной форме. В тексте уведомления Сторона обязана сослаться на известные ей факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора другой Стороной, её аффилированными лицами, работниками или посредниками.

12.3.1.Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора:

- факс: (8412) 58-80-62; - электронная почта: secr-okb-penza@yandex.ru;

12.3.2.Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора:

- факс: +7(_____) __________________, e-mail: ____________.

12.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, обязана рассмотреть такое уведомление и сообщить другой Стороне о результатах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

12.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности, а так же применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о выявленных фактах нарушения положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора.

12.6. В случае подтверждения факта нарушения одной из Сторон положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия настоящего Договора.

  - В случае неполучения Стороной, направившей уведомление  о нарушении положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, информации о результатах рассмотрения такого уведомления в установленный пунктом 12.4 настоящего Договора срок, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не позднее, чем за 1 (один) календарный месяц до предполагаемой даты прекращения действия настоящего Договора.

13. Срок действия Договора

13.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения  и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

14. Прочие условия

14.1. Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, полученных Поставщиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без письменного согласия Покупателя.

14.2. Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по настоящему Договору третьим лицам.

14.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

14.4. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись стороны, в последующем должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах договора. В любом из случаев срок получения такого документа, письма, уведомления, начинает течь с момента направления электронного сообщения. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к исполнению другой стороной с даты отправления электронного письма.

14.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

14.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

14.7. К настоящему Договору прилагаются:

14.7.1 Спецификация (приложение № 1)

14.7.2. График поставки (приложение № 2).

15. Адреса и платёжные реквизиты Сторон

| Покупатель: НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Пенза ОАО «РЖД» | Поставщик: |
| --- | --- |
| 440600, г. Пенза, ул. Урицкого, 118 ИНН 5834028940, КПП 583401001 Р/счет 40703810739180001773 Банк: Наименование банка: филиал №6318 ВТБ (ПАО) К/счет 30101810422023601968 БИК 043601968 ОКПО 01113781, ОГРН 1045802005292, ОКАТО 56401364000, ОКВЭД 68.10 тел. (8412) 58-19-91, факс (8412) 58-80-62 E-mail: secr-okb-penza@yandex.ru _______________/Герцог Н.А./ | ___________________/_____________/ |

Приложение №1

к договору №             от «___» ___________ 2019г.

Спецификация

| № п/п | Наименование Товара /Производитель /Страна производства | Ед. изм. | Кол-во | НДС,%. /НДС не облагает ся | Цена за ед. с НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Стоимость вкл. НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |

Итого по Спецификации - ______  (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___% - _____ (_______________) рублей _____ копеек /или НДС не облагается

от Покупателя 				                  от Поставщика

_______________  /Герцог Н.А./		     ________________ /______________/

Приложение №2

к договору №  ______  от «___» ____________ 20__г.

График поставки

| № п/п | Наименование Товара | Ед. изм. | Кол-во | Дата поставки | Время час/мин | Стоимость вкл. НДС, руб./ НДС не облагается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |

ИТОГО: _____________ (______________) рублей ______ копеек,

в том числе НДС ___% - _____ / или НДС не облагается

от Покупателя 				                  от Поставщика

_______________  /____________/		     _________________ /_____________/

Приложение №3

Образец оформления конверта с заявкой на участие в запросе котировок, подаваемой на бумажном носителе

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: __ ч. __ мин. «__» ______ 2019 г. время московское Заявка на участие в запросе котировок № ______ на право заключения договора на поставку товара ________________ для нужд НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст.Пенза ОАО «РЖД» Куда: ___________________________________ Кому: ___________________________________ Наименование: Участник запроса Адрес: котировок ИНН