## РЖД - Смета
"СОГЛАСОВАНО" | [15 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный врач ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина"г.Пенза"
[5 empty] | / |  |  | / | [9 empty] | / | Герцог Н.А. |  |  |  |  | /
"___"_____________2021 г. | [14 empty] | "___"_____________2021 г.
Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД- Медицина" г.Пенза"
(наименование стройки)
Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)
на | текущий ремонт вентиляции в помещении для размещения аппарата рентгеновского интраорального в отделении стоматологии в поликлинике ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г.Пенза,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: |  |  |  | дефектный акт
[15 empty] | В базисном уровне |  |  |  |  | В текущем уровне
[12 empty] | Сметная стоимость |  |  | 18.39 |  |  |  |  | 106.68 |  |  | тыс.руб.
[12 empty] | Нормативная трудоемкость | [7 empty] | 83 |  |  | чел.час.
[12 empty] | Сметная заработная плата |  |  | 0,80 |  |  |  |  | 11.84 |  |  | тыс.руб.
Составлен(а) в уровне цен на январь 2000 г. и пересчитана на II кв. 2020 г. по Распоряжению ОАО "РЖД" от 03.07.20 №1412/р для: VI-д2. Куйбышевская железная дорога: Пензенская область
№пп |  | Шифр и номер позиции, номер норматива |  |  |  | Наименование работ и затрат |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |  | Цена на единицу измерения, руб. | Поправочные коэффициенты |  |  | Всего в базисном уровне цен, руб. |  |  |  | Коэффициенты пересчета, нормы НР и СП | Всего затрат в текущем уровне цен, руб.
1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 | 10
Раздел Монтажные работы
1 |  | ОЕРЖ 20-01-001-01 |  |  |  | Прокладка фасонных частей воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм |  |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0441 |  | 2054.07 | [7 empty] | п.10.13.21
Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование
|  | ОЭСНЖ 11032 |  |  |  | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 |  |  |  | чел.-ч | 10.7264 |  | 8.74 |  |  |  | 93.75 |  |  |  | 15,39 | 1442.81
|  | ОПДС-2821.2011. 3.2.4.2 |  |  |  | В случае отсутствия необходимых отраслевых единичных расценок сметные затраты на работы по реконструкции и капитальному ремонту объектов, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в т. ч. возведение новых конструктивных элементов), следует определять по отраслевым единичным расценкам на строительные и специальные строительные работы с применением следующих коэффициентов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
|  | ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А |  |  |  | Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
|  | Т.ч.1.20.19 |  |  |  | Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха принимаються в размере 5% от оплаты труда рабочих-строителей и стоимости эксплуатации машин (пЗП = 1.05 пЭМ = 1.05 пЗПМ = 1.05 пЗТ = 1.05)
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 1467.1 | 1,15*1,2*1,05 |  |  | 94 |  |  |  | 15.39 | 1443
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 141.32 | 1,25*1,2*1,05 |  |  | 10 |  |  |  | 5.6 | 55
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 7.02 | 1,25*1,2*1,05 |  |  | (0) |  |  |  | 15.39 | (8)
[6 empty] | МР | [6 empty] | 445.65 | 1 |  |  | 20 |  |  |  | 4.72 | 93
|  | ОССЦЖ 301-6281 прим |  |  |  | Отвод 90 из оцинкованной стали, диаметром 100/100 мм |  |  |  | шт. | 6 |  | 38.24 | 1 |  |  | 229 |  |  |  | 4.72 | 1083
|  | ОССЦЖ 301-6281 прим |  |  |  | Тройник из оцинкованной стали, диаметром 100х100х100 мм |  |  |  | шт. | 1 |  | 38.24 | 1 |  |  | 38 |  |  |  | 4.72 | 180
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % | 128*0,846 |  |  | 1 |  |  | 102 |  |  |  | 108 | 1567
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % | 83*0,765 |  |  | 1 |  |  | 59 |  |  |  | 63 | 914
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч | 167.86 |  |  | 1,15*1,2*1,05 | [7 empty] | 10.73
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 552 |  |  |  |  | 5335
2 |  | ОЕРЖ 20-03-001-01 |  |  |  | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т |  |  |  | 1 вентилятор | 2 |  | 76.85 | [7 empty] | п.10.13.21
Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование
|  | ОЭСНЖ 11030 |  |  |  | Рабочий строитель среднего разряда 3 |  |  |  | чел.-ч | 18.9529 |  | 8.53 |  |  |  | 161.67 |  |  |  | 15,39 | 2488.1
|  | ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А |  |  |  | Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
|  | Т.ч.1.20.19 |  |  |  | Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха принимаються в размере 5% от оплаты труда рабочих-строителей и стоимости эксплуатации машин (пЗП = 1.05 пЭМ = 1.05 пЗПМ = 1.05 пЗТ = 1.05)
|  | ОПДС-2821.2011. 3.2.4.2 |  |  |  | В случае отсутствия необходимых отраслевых единичных расценок сметные затраты на работы по реконструкции и капитальному ремонту объектов, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в т. ч. возведение новых конструктивных элементов), следует определять по отраслевым единичным расценкам на строительные и специальные строительные работы с применением следующих коэффициентов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 55.79 | 1,2*1,05*1,15 |  |  | 162 |  |  |  | 15.39 | 2488
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 6.65 | 1,2*1,05*1,25 |  |  | 21 |  |  |  | 5.6 | 117
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 0.14 | 1,2*1,05*1,25 |  |  | (0) |  |  |  | 15.39 | (7)
[6 empty] | МР | [6 empty] | 14.41 | 1 |  |  | 29 |  |  |  | 4.72 | 136
|  | ОССЦЖ 301-4694 |  |  |  | Вентиляторы канальные VC-100 |  |  |  | компл. | 2 |  | 780.44 | 1 |  |  | 1561 |  |  |  | 4.72 | 7367
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % | 128*0,846 |  |  | 1 |  |  | 175 |  |  |  | 108 | 2695
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % | 83*0,765 |  |  | 1 |  |  | 102 |  |  |  | 63 | 1572
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч | 6.54 |  |  | 1,2*1,05*1,15 | [7 empty] | 18.95
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 2050 |  |  |  |  | 14375
3 |  | ОЕРЖ 20-02-014-01 |  |  |  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-1,(ГТК 100-900) диаметр обечайки 125 мм |  |  |  | 1 шт. | 2 |  | 16.3 | [7 empty] | п.10.13.21
Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование
|  | ОЭСНЖ 11033 |  |  |  | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 |  |  |  | чел.-ч | 3.1588 |  | 8.86 |  |  |  | 27.99 |  |  |  | 15,39 | 430.77
|  | Т.ч.1.20.19 |  |  |  | Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха принимаються в размере 5% от оплаты труда рабочих-строителей и стоимости эксплуатации машин (пЗП = 1.05 пЭМ = 1.05 пЗПМ = 1.05 пЗТ = 1.05)
|  | Сб.46.Т.ч.1.46.24 |  |  |  | Затраты на возведение новых конструктивных элементов в реконструируемых зданиях и сооружениях, независимо от условий производства работ (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
|  | ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А |  |  |  | Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 9.66 | 1,05*1,15*1,2 |  |  | 28 |  |  |  | 15.39 | 431
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 1.68 | 1,05*1,25*1,2 |  |  | 5 |  |  |  | 5.6 | 30
[6 empty] | МР | [6 empty] | 4.96 | 1 |  |  | 10 |  |  |  | 4.72 | 47
|  | ОССЦЖ 301-6719 |  |  |  | Шумоглушители для круглых воздуховодов марки ГТК 100-900 |  |  |  | шт. | 2 |  | 530.7 | 1 |  |  | 1061 |  |  |  | 4.72 | 5010
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % | 128*0,846 |  |  | 1 |  |  | 30 |  |  |  | 108 | 465
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % | 83*0,765 |  |  | 1 |  |  | 18 |  |  |  | 63 | 272
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч | 1.09 |  |  | 1,05*1,15*1,2 | [7 empty] | 3.16
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 1152 |  |  |  |  | 6255
4 |  | ОЕРЖ 20-04-002-01 |  |  |  | Установка калориферов массой до 0,1 т |  |  |  | 1 калорифер | 1 |  | 119.58 | [7 empty] | п.10.13.21
Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование
|  | ОЭСНЖ 11030 |  |  |  | Рабочий строитель среднего разряда 3 |  |  |  | чел.-ч | 7.6942 |  | 8.53 |  |  |  | 65.63 |  |  |  | 15,39 | 1010.05
|  | Т.ч.1.20.19 |  |  |  | Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха принимаються в размере 5% от оплаты труда рабочих-строителей и стоимости эксплуатации машин (пЗП = 1.05 пЭМ = 1.05 пЗПМ = 1.05 пЗТ = 1.05)
|  | Сб.46.Т.ч.1.46.24 |  |  |  | Затраты на возведение новых конструктивных элементов в реконструируемых зданиях и сооружениях, независимо от условий производства работ (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
|  | ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А |  |  |  | Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 45.29 | 1,05*1,15*1,2 |  |  | 66 |  |  |  | 15.39 | 1010
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 13.34 | 1,05*1,25*1,2 |  |  | 21 |  |  |  | 5.6 | 118
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 0.41 | 1,05*1,25*1,2 |  |  | (1) |  |  |  | 15.39 | (10)
[6 empty] | МР | [6 empty] | 60.95 | 1 |  |  | 61 |  |  |  | 4.72 | 288
|  | ОССЦЖ 301-7965 |  |  |  | Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки ЭНК 100/0,8 |  |  |  | шт. | 1 |  | 604.96 | 1 |  |  | 605 |  |  |  | 4.72 | 2855
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % | 128*0,846 |  |  | 1 |  |  | 72 |  |  |  | 108 | 1102
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % | 83*0,765 |  |  | 1 |  |  | 42 |  |  |  | 63 | 643
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч | 5.31 |  |  | 1,05*1,15*1,2 | [7 empty] | 7.69
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 867 |  |  |  |  | 6016
5 |  | ОЕРЖ 20-05-001-01 |  |  |  | Установка фильтров ячейковых |  |  |  | 1 м2 поверхности в свету | 0.1 |  | 270.39 | [7 empty] | п.10.13.21
Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование
|  | ОЭСНЖ 11038 |  |  |  | Рабочий строитель среднего разряда 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 0.65371 |  | 9.4 |  |  |  | 6.14 |  |  |  | 15,39 | 94.49
|  | ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А |  |  |  | Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
|  | Т.ч.1.20.19 |  |  |  | Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха принимаються в размере 5% от оплаты труда рабочих-строителей и стоимости эксплуатации машин (пЗП = 1.05 пЭМ = 1.05 пЗПМ = 1.05 пЗТ = 1.05)
|  | Сб.46.Т.ч.1.46.24 |  |  |  | Затраты на возведение новых конструктивных элементов в реконструируемых зданиях и сооружениях, независимо от условий производства работ (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
|  | Прил.20.1.п.3.5А |  |  |  | Установка фильтров на высоте от пола в м: св. 1 до 3 (пЗП = 1.09 пЗТ = 1.09)
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 38.92 | 1,2*1,05*1,15*1,09 |  |  | 6 |  |  |  | 15.39 | 95
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 6.58 | 1,2*1,05*1,25 |  |  | 1 |  |  |  | 5.6 | 6
[6 empty] | МР | [6 empty] | 224.89 | 1 |  |  | 22 |  |  |  | 4.72 | 106
|  | ОССЦЖ 301-2287 |  |  |  | Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом (ФВ-100 EU3 со сменной фильтрующей кассетой) |  |  |  | шт. | 1 |  | 63.13 | 1 |  |  | 63 |  |  |  | 4.72 | 298
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % | 128*0,846 |  |  | 1 |  |  | 6 |  |  |  | 108 | 103
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % | 83*0,765 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 63 | 60
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч | 4.14 |  |  | 1,2*1,05*1,15*1,09 | [7 empty] | 0.65
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 102 |  |  |  |  | 668
6 |  | ОЕРЖ 20-02-006-01 |  |  |  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 250 мм |  |  |  | 1 шт. | 1 |  | 31.4 | [7 empty] | п.10.13.21
Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование
|  | ОЭСНЖ 11034 |  |  |  | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 |  |  |  | чел.-ч | 2.3619 |  | 8.97 |  |  |  | 21.19 |  |  |  | 15,39 | 326.11
|  | ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А |  |  |  | Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
|  | Т.ч.1.20.19 |  |  |  | Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха принимаються в размере 5% от оплаты труда рабочих-строителей и стоимости эксплуатации машин (пЗП = 1.05 пЭМ = 1.05 пЗПМ = 1.05 пЗТ = 1.05)
|  | Сб.46.Т.ч.1.46.24 |  |  |  | Затраты на возведение новых конструктивных элементов в реконструируемых зданиях и сооружениях, независимо от условий производства работ (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 14.62 | 1,2*1,05*1,15 |  |  | 21 |  |  |  | 15.39 | 326
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 1.93 | 1,2*1,05*1,25 |  |  | 3 |  |  |  | 5.6 | 17
[6 empty] | МР | [6 empty] | 14.85 | 1 |  |  | 15 |  |  |  | 4.72 | 70
|  | ОССЦЖ 301-1901 |  |  |  | Воздушный клапан АЗД 122. 00 d100 |  |  |  | шт. | 1 |  | 55.76 | 1 |  |  | 56 |  |  |  | 4.72 | 263
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % | 128*0,846 |  |  | 1 |  |  | 23 |  |  |  | 108 | 352
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % | 83*0,765 |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  | 63 | 205
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч | 1.63 |  |  | 1,2*1,05*1,15 | [7 empty] | 2.36
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 131 |  |  |  |  | 1233
7 |  | ОЕРЖм 11-05-001-01 |  |  |  | Механизм исполнительный, масса до 20 кг |  |  |  | 1 шт. | 1 |  | 49.03 | [7 empty] | п.10.13.21
Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование
|  | ОЭСНЖ 12030 |  |  |  | Рабочий монтажник среднего разряда 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.708 |  | 8.53 |  |  |  | 6.04 |  |  |  | 15,39 | 92.96
|  | ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2В |  |  |  | Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 5.03 | 1.2 |  |  | 6 |  |  |  | 15.39 | 93
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 34.84 | 1.2 |  |  | 42 |  |  |  | 5.6 | 234
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 3.11 | 1.2 |  |  | (4) |  |  |  | 15.39 | (57)
[6 empty] | МР | [6 empty] | 9.16 | 1 |  |  | 9 |  |  |  | 4.72 | 43
|  | ОССЦЖ 301-5024 |  |  |  | Электропривод RWE |  |  |  | шт. | 1 |  | 1668.73 | 1 |  |  | 1669 |  |  |  | 4.72 | 7876
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % | 80*0,94 |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  | 75 | 113
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % | 60*0,9 |  |  | 1 |  |  | 5 |  |  |  | 54 | 81
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч | 0.59 |  |  | 1.2 | [7 empty] | 0.71
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 1739 |  |  |  |  | 8440
8 |  | ОЕРЖ 20-02-006-01 |  |  |  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 250 мм |  |  |  | 1 шт. | 1 |  | 31.4 | [7 empty] | п.10.13.21
Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование
|  | ОЭСНЖ 11034 |  |  |  | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 |  |  |  | чел.-ч | 2.3619 |  | 8.97 |  |  |  | 21.19 |  |  |  | 15,39 | 326.11
|  | ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А |  |  |  | Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
|  | Т.ч.1.20.19 |  |  |  | Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха принимаються в размере 5% от оплаты труда рабочих-строителей и стоимости эксплуатации машин (пЗП = 1.05 пЭМ = 1.05 пЗПМ = 1.05 пЗТ = 1.05)
|  | Сб.46.Т.ч.1.46.24 |  |  |  | Затраты на возведение новых конструктивных элементов в реконструируемых зданиях и сооружениях, независимо от условий производства работ (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 14.62 | 1,2*1,05*1,15 |  |  | 21 |  |  |  | 15.39 | 326
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 1.93 | 1,2*1,05*1,25 |  |  | 3 |  |  |  | 5.6 | 17
[6 empty] | МР | [6 empty] | 14.85 | 1 |  |  | 15 |  |  |  | 4.72 | 70
|  | ОССЦЖ 301-1902 |  |  |  | Обратный клапан d100 |  |  |  | шт. | 1 |  | 89.65 | 1 |  |  | 90 |  |  |  | 4.72 | 423
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % | 128*0,846 |  |  | 1 |  |  | 23 |  |  |  | 108 | 352
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % | 83*0,765 |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  | 63 | 205
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч | 1.63 |  |  | 1,2*1,05*1,15 | [7 empty] | 2.36
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 165 |  |  |  |  | 1393
9 |  | ОЕРЖ 20-02-002-01 |  |  |  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 |  |  |  | 1 решетка | 2 |  | 19.09 | [7 empty] | п.10.13.21
Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование
|  | ОЭСНЖ 11034 |  |  |  | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 |  |  |  | чел.-ч | 4.2311 |  | 8.97 |  |  |  | 37.95 |  |  |  | 15,39 | 584.05
|  | ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А |  |  |  | Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
|  | ОПДС-2821.2011. 3.2.4.2 |  |  |  | В случае отсутствия необходимых отраслевых единичных расценок сметные затраты на работы по реконструкции и капитальному ремонту объектов, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в т. ч. возведение новых конструктивных элементов), следует определять по отраслевым единичным расценкам на строительные и специальные строительные работы с применением следующих коэффициентов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
|  | Т.ч.1.20.19 |  |  |  | Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха принимаються в размере 5% от оплаты труда рабочих-строителей и стоимости эксплуатации машин (пЗП = 1.05 пЭМ = 1.05 пЗПМ = 1.05 пЗТ = 1.05)
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 13.1 | 1,2*1,15*1,05 |  |  | 38 |  |  |  | 15.39 | 584
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 2.35 | 1,2*1,25*1,05 |  |  | 7 |  |  |  | 5.6 | 41
[6 empty] | МР | [6 empty] | 3.64 | 1 |  |  | 7 |  |  |  | 4.72 | 34
|  | ОССЦЖ 301-3385 |  |  |  | Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали круглого сечения марки IGC 125 (SYSTEMAIR), диаметром 125 мм |  |  |  | шт. | 2 |  | 287.85 | 1 |  |  | 576 |  |  |  | 4.72 | 2717
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % | 128*0,846 |  |  | 1 |  |  | 41 |  |  |  | 108 | 631
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % | 83*0,765 |  |  | 1 |  |  | 24 |  |  |  | 63 | 368
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч | 1.46 |  |  | 1,2*1,15*1,05 | [7 empty] | 4.23
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 693 |  |  |  |  | 4375
10 |  | ОЕРЖ 20-02-002-01 |  |  |  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 |  |  |  | 1 решетка | 3 |  | 19.09 | [7 empty] | п.10.13.21
Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование
|  | ОЭСНЖ 11034 |  |  |  | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 |  |  |  | чел.-ч | 6.3466 |  | 8.97 |  |  |  | 56.93 |  |  |  | 15,39 | 876.15
|  | ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А |  |  |  | Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
|  | ОПДС-2821.2011. 3.2.4.2 |  |  |  | В случае отсутствия необходимых отраслевых единичных расценок сметные затраты на работы по реконструкции и капитальному ремонту объектов, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в т. ч. возведение новых конструктивных элементов), следует определять по отраслевым единичным расценкам на строительные и специальные строительные работы с применением следующих коэффициентов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
|  | Т.ч.1.20.19 |  |  |  | Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха принимаються в размере 5% от оплаты труда рабочих-строителей и стоимости эксплуатации машин (пЗП = 1.05 пЭМ = 1.05 пЗПМ = 1.05 пЗТ = 1.05)
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 13.1 | 1,2*1,15*1,05 |  |  | 57 |  |  |  | 15.39 | 876
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 2.35 | 1,2*1,25*1,05 |  |  | 11 |  |  |  | 5.6 | 62
[6 empty] | МР | [6 empty] | 3.64 | 1 |  |  | 11 |  |  |  | 4.72 | 52
|  | ОССЦЖ 301-3380 |  |  |  | Решетка жалюзийная с клапаном расхода воздуха, размером 100х100 мм |  |  |  | шт. | 3 |  | 596.07 | 1 |  |  | 1788 |  |  |  | 4.72 | 8440
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % | 128*0,846 |  |  | 1 |  |  | 62 |  |  |  | 108 | 946
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % | 83*0,765 |  |  | 1 |  |  | 36 |  |  |  | 63 | 552
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч | 1.46 |  |  | 1,2*1,15*1,05 | [7 empty] | 6.35
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 1965 |  |  |  |  | 10928
11 |  | ОЕРЖ 20-02-002-01 |  |  |  | Установка диффузоров |  |  |  | 1 решетка | 3 |  | 19.09 | [7 empty] | п.10.13.21
Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование
|  | ОЭСНЖ 11034 |  |  |  | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 |  |  |  | чел.-ч | 6.3466 |  | 8.97 |  |  |  | 56.93 |  |  |  | 15,39 | 876.15
|  | ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А |  |  |  | Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
|  | ОПДС-2821.2011. 3.2.4.2 |  |  |  | В случае отсутствия необходимых отраслевых единичных расценок сметные затраты на работы по реконструкции и капитальному ремонту объектов, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в т. ч. возведение новых конструктивных элементов), следует определять по отраслевым единичным расценкам на строительные и специальные строительные работы с применением следующих коэффициентов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
|  | Т.ч.1.20.19 |  |  |  | Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха принимаються в размере 5% от оплаты труда рабочих-строителей и стоимости эксплуатации машин (пЗП = 1.05 пЭМ = 1.05 пЗПМ = 1.05 пЗТ = 1.05)
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 13.1 | 1,2*1,15*1,05 |  |  | 57 |  |  |  | 15.39 | 876
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 2.35 | 1,2*1,25*1,05 |  |  | 11 |  |  |  | 5.6 | 62
[6 empty] | МР | [6 empty] | 3.64 | 1 |  |  | 11 |  |  |  | 4.72 | 52
|  | ОССЦЖ 301-1069 прим |  |  |  | Переход из оцинкованной стали, диаметром 100Х100/d100 мм, диаметр 100 мм |  |  |  | шт. | 3 |  | 194.45 | 1 |  |  | 583 |  |  |  | 4.72 | 2753
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % | 128*0,846 |  |  | 1 |  |  | 62 |  |  |  | 108 | 946
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % | 83*0,765 |  |  | 1 |  |  | 36 |  |  |  | 63 | 552
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч | 1.46 |  |  | 1,2*1,15*1,05 | [7 empty] | 6.35
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 760 |  |  |  |  | 5241
12 |  | ОЕРЖ 26-01-009-01 |  |  |  | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 |  |  |  | 1 м3 изоляции | 0.01 |  | 1686.97 | [7 empty] | п.10.13.21
Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование
|  | ОЭСНЖ 11041 |  |  |  | Рабочий строитель среднего разряда 4,1 |  |  |  | чел.-ч | 0.2262 |  | 9.76 |  |  |  | 2.21 |  |  |  | 15,39 | 34.01
|  | ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2А |  |  |  | Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 183.98 | 1.2 |  |  | 2 |  |  |  | 15.39 | 34
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 55.31 | 1.2 |  |  | 1 |  |  |  | 5.6 | 4
[6 empty] | МР | [6 empty] | 1447.68 | 1 |  |  | 14 |  |  |  | 4.72 | 68
|  | ОССЦЖ 104-3259 |  |  |  | Пластины из вспененного полиэтилена с односторонним фольгированием тип А, толщиной 5 мм |  |  |  | м2 | 2 |  | 45 | 1 |  |  | 90 |  |  |  | 4.72 | 425
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % | 100*0,846 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 85 | 29
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % | 70*0,765 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 54 | 18
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч | 18.85 |  |  | 1.2 | [7 empty] | 0.23
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 110 |  |  |  |  | 578
13 |  | ОЕРЖр 69-2-1 |  |  |  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича |  |  |  | 100 отверстий | 0.04 |  | 57.4 | [7 empty] | п.10.13.21
Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование
|  | ОЭСНЖ 11030 |  |  |  | Рабочий строитель среднего разряда 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.2196 |  | 8.53 |  |  |  | 1.87 |  |  |  | 15,39 | 28.78
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 46.83 | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 15.39 | 29
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 10.57 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 5.6 | 2
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % | 78*0,94 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 73 | 21
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % | 50*0,9 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 45 | 13
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч | 5.49 |  |  | 1 | [7 empty] | 0.22
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 4 |  |  |  |  | 65
14 |  | ОЕРЖр 69-2-2 {К=4.00} |  |  |  | Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 |  |  |  | 100 отверстий | 0.04 |  | 220.84 | [7 empty] | п.10.13.21
Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование
|  | ОЭСНЖ 11030 |  |  |  | Рабочий строитель среднего разряда 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.8448 |  | 8.53 |  |  |  | 7.21 |  |  |  | 15,39 | 110.96
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 45,04*4 | 1 |  |  | 7 |  |  |  | 15.39 | 111
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 10,17*4 | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 5.6 | 9
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % | 78*0,94 |  |  | 1 |  |  | 5 |  |  |  | 73 | 81
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % | 50*0,9 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 45 | 50
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч | 5,28*4 |  |  | 1 | [7 empty] | 0.84
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 17 |  |  |  |  | 251
15 |  | ОЕРЖр 69-2-3 {К=15.00} |  |  |  | Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 |  |  |  | 100 отверстий | 0.04 |  | 989.7 | [7 empty] | п.10.13.21
Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование
|  | ОЭСНЖ 11030 |  |  |  | Рабочий строитель среднего разряда 3 |  |  |  | чел.-ч | 3.786 |  | 8.53 |  |  |  | 32.29 |  |  |  | 15,39 | 496.94
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 53,82*15 | 1 |  |  | 32 |  |  |  | 15.39 | 497
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 12,16*15 | 1 |  |  | 7 |  |  |  | 5.6 | 41
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % | 78*0,94 |  |  | 1 |  |  | 23 |  |  |  | 73 | 363
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % | 50*0,9 |  |  | 1 |  |  | 14 |  |  |  | 45 | 224
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч | 6,31*15 |  |  | 1 | [7 empty] | 3.79
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 76 |  |  |  |  | 1125
16 |  | ОЕРЖм 11-05-001-01 |  |  |  | Механизм исполнительный, масса до 20 кг |  |  |  | 1 шт. | 1 |  | 49.03 | [7 empty] | п.10.13.21
Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование
|  | ОЭСНЖ 12030 |  |  |  | Рабочий монтажник среднего разряда 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.708 |  | 8.53 |  |  |  | 6.04 |  |  |  | 15,39 | 92.96
|  | ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2В |  |  |  | Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 5.03 | 1.2 |  |  | 6 |  |  |  | 15.39 | 93
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 34.84 | 1.2 |  |  | 42 |  |  |  | 5.6 | 234
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 3.11 | 1.2 |  |  | (4) |  |  |  | 15.39 | (57)
[6 empty] | МР | [6 empty] | 9.16 | 1 |  |  | 9 |  |  |  | 4.72 | 43
|  | ОССЦЖ 301-7470 |  |  |  | Модуль управляющий для вентиляторов канальный с электронагревом |  |  |  | шт. | 1 |  | 7595 | 1 |  |  | 7595 |  |  |  | 4.72 | 35848
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % | 80*0,94 |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  | 75 | 113
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % | 60*0,9 |  |  | 1 |  |  | 5 |  |  |  | 54 | 81
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч | 0.59 |  |  | 1.2 | [7 empty] | 0.71
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 7665 |  |  |  |  | 36412
17 |  | ОЕРЖп 02-01-001-01 |  |  |  | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 |  |  |  | 1 система | 1 |  | 190.01 | [7 empty] | п.ОСНБЖ.ст.8
Коэффициент пересчета: Пусконаладочные работы
|  | ОЭСНЖ 20011 |  |  |  | Инженер I категории |  |  |  | чел.-ч | 2.68 |  | 15.49 |  |  |  | 41.51 |  |  |  | 12,57 | 521.78
|  | ОЭСНЖ 20012 |  |  |  | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 6.03 |  | 14.09 |  |  |  | 84.96 |  |  |  | 12,57 | 1067.95
|  | ОЭСНЖ 20013 |  |  |  | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 2.68 |  | 12.69 |  |  |  | 34.01 |  |  |  | 12,57 | 427.51
|  | ОЭСНЖ 22001 |  |  |  | Ведущий инженер |  |  |  | чел.-ч | 1.34 |  | 16.93 |  |  |  | 22.69 |  |  |  | 12,57 | 285.21
|  | ОЭСНЖ 30011 |  |  |  | Техник I категории |  |  |  | чел.-ч | 0.67 |  | 10.21 |  |  |  | 6.84 |  |  |  | 12,57 | 85.98
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 190.01 | 1 |  |  | 190 |  |  |  | 12.57 | 2388
[6 empty] | НР от ФОТ |  |  |  | % | 65*0,8 |  |  | 0.85 |  |  | 99 |  |  |  | 44 | 1051
[6 empty] | СП от ФОТ |  |  |  | % | 40*0,72 |  |  | 0.8 |  |  | 55 |  |  |  | 23 | 549
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч | 13.4 |  |  | 1 | [7 empty] | 13.4
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 344 |  |  |  |  | 3988
[6 empty] | Прямые затраты по разделу | [10 empty] | 17219 |  |  |  |  | 89389
[6 empty] | Итого по разделу | [10 empty] | 18392 |  |  |  |  | 106678
[6 empty] | Итого прямых затрат по всем разделам | [10 empty] | 17219 |  |  |  |  | 89389
[6 empty] | - основная заработная плата | [10 empty] | 795 |  |  |  |  | 11700
[6 empty] | - эксплуатация машин и механизмов | [10 empty] | 187 |  |  |  |  | 1049
[6 empty] | - в т.ч. зарплата машинистов | [10 empty] | 9 |  |  |  |  | 139
[6 empty] | - материальные ресурсы | [10 empty] | 16237 |  |  |  |  | 76640
[6 empty] | - оборудование, мебель и инвентарь | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | ФОТ | [10 empty] | 804 |  |  |  |  | 11839
[6 empty] | Нормативная трудоемкость | [10 empty] | 83 |  |  |  |  | 83
[6 empty] | Накладные расходы | [10 empty] | 742 |  |  |  |  | 10930
[6 empty] | Сметная прибыль | [10 empty] | 431 |  |  |  |  | 6359
[6 empty] | Итого по смете | [10 empty] | 18392 |  |  |  |  | 106678
[6 empty] | НДС, % | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Всего | [10 empty] | 18392 |  |  |  |  | 106678
Составил |  |  | / |  |  |  | Мышенков В.В. |  | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))
Проверил |  |  | / | [5 empty] | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))