##### КОТИРОВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Запрос котировок №24140203011/68

на поставку хирургических расходных медицинских материалов.

Заказчик: Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Пенза»; сокращенное официальное наименование учреждения: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Пенза».

Юридический адрес: 440600, г. Пенза, ул. Урицкого, 118.

E-mail: buhgalteriya@okb58mail.ru, тел: 8 (841) 258-19-91, факс: 8 (841) 258-89-54.

Контактное лицо: Главный бухгалтер Гронская Елена Борисовна (841) 258-19-91, бухгалтер – Зимина Марина Ивановна тел. (841) 258-19-91.

Способ запроса: запрос котировок в бумажной форме.

Предмет запроса котировок: поставка хирургических расходных медицинских материалов.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Наименование товара: хирургические расходные медицинские материалы.

Начальная (максимальная) сумма единиц товара составляет 241 526,75 (Двести сорок одна тысяча пятьсот двадцать шесть) рублей 75 коп.

Ориентировочная сумма договора не более – 1 175 795,94 (Один миллион сто семьдесят пять тысяч семьсот девяносто пять) рублей 94 коп. с учетом стоимости всех налогов и расходов.

Закупка производится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров работ,  услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденного приказом Центральной дирекции здравоохранения от 5 марта 2021 г. № ЦДЗ-18 с изм. от 18 апреля 2023 г. № ЦДЗ-45, размещенного на сайте заказчика: www.okb58.ru в разделе - О Больнице/Конкурсы и закупки.

Условия исполнения договора:

1. Требования качества:

1) Поставленный Товар должен соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией.

а) Поставляемый товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение установленного образца с приложением в соответствии с (п. 4 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий»).

б) Требование о наличии сертификатов/деклараций в отношении указанной продукции установлено и постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

2) Качество Товара подтверждается соответствием техническим характеристикам, описанию, фасовке и упаковке, указанным в котировочной документации.

3) По количеству и качеству Товар должен полностью соответствовать котировочной документации.

4) Поставляемый товар должен быть новым, т.е. который не был в употреблении, находиться у Поставщика на законных основаниях, быть свободным от прав третьих лиц, не заложен и не находиться под арестом.

Квалификационные требования к участникам:

2.1. участник должен иметь разрешительные документы на право осуществления деятельности, предусмотренной котировочной документацией.

В подтверждение наличия разрешительных документов участник в составе заявки представляет:

- действующие на момент подачи заявки лицензии на право осуществления деятельности в соответствии с предметом процедуры;

- или иные разрешительные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

2.2. участник должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2.3. участник должен иметь опыт аналогичных поставок в 2021-2023 годах, стоимость которых составляет 2/3 стоимости от начальной (максимальной) цены договора, установленной в котировочной документации. При этом учитывается стоимость всех поставленных, выполненных, оказанных участником запроса котировок (с учетом правопреемственности) товаров, работ, услуг (по выбору участника запроса котировок).

Заказчик вправе обратиться к Поставщику с требованием предоставить подтверждение опыта аналогичных поставок, в том числе запросить:

- таблицу, содержащую сведения об опыте аналогичных поставок;

- копии накладных;

- копии исполненных договоров, стоимость которых составляет не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении, документации о закупке. При этом учитывается стоимость всех поставленных по предмету закупки товаров за период не более года до проведения настоящей закупки.

- Нормативные документы, согласно которым установлены требования:

Документы предусмотренные законом или иными правовыми актами.

- Место доставки:  440600, г. Пенза, ул. Урицкого, 118.

- Тара доставки: поставка товара должна осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность. Упаковка товара должна обеспечивать защиту от воздействия механических, химических и климатических факторов во время транспортирования и хранения поставляемого товара.

- Сроки и условия поставки товаров: поставка Товара должна осуществляется партиями с даты подписания договора и до полного исполнения договора. Объем и срок поставки каждой партии Товара определяется Заказчиком в форме заявки, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». С даты получения соответствующей заявки Поставщиком, Поставщик обязуется осуществить поставку указанного в заявке Товара в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.

- Стоимость товаров должна включать: Все расходы Поставщика, которые могут возникнуть в ходе исполнения договора, в том числе: на перевозку, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

- Срок и условия оплаты: оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после принятия и поставки товара в течение 60 (шестидесяти) календарных дней.

В случае нарушения Поставщиком сроков предоставления комплекта отчётных документов, предусмотренного условиями договора, оплата поставленных товаров осуществляется в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты предоставления комплекта документов.

- Особые условия: в случае, если Участник подает котировочную заявку на Товар, являющийся аналогом, то данный Товар по техническим характеристикам не должен быть хуже, а по некоторым критериям даже лучше (либо аналогичным), чем те, которые были предложены Заказчиком в котировочной документации.

- Источник финансирования: средства обязательного медицинского страхования и доходы, полученные от предпринимательской деятельности.

- Место подачи котировочных заявок: ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Пенза» – 440600, г. Пенза, ул. Урицкого, 118 (административный корпус, приёмная главного врача).

Срок начала подачи котировочных заявок:              с  09.00                26.02.2024г.

Срок окончания подачи котировочных заявок:      до 12.00                01.03.2024г.

Дата вскрытия конвертов:                                                13.00                01.03.2024г.

Дата и время рассмотрения котировочных заявок      15.00                01.03.2024г.

Дата и время подведения итогов котировочных заявок: 11.00           04.03.2024г.

В случае необходимости согласования закупки с Центральной дирекцией здравоохранения подведение итогов осуществляется по вышеуказанному адресу в тоже время на следующий рабочий день после получения согласования закупки.

- Участники: запрос котировок проводится среди индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, независимо от формы собственности.

- Антидемпинговые меры: Антидемпинговые меры не предусмотрены.

- Обеспечение заявок: Обеспечение заявок не предусмотрено.

- Обеспечение договора: Обеспечение договора не предусмотрено.

- Информационное обеспечение:

  - Заказчик или организатор процедуры закупки вправе одновременно с размещением на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок направить запрос котировок (извещение и котировочную документацию) не менее чем 3 участникам закупки, которые могут осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг.

  - Запрос котировок может направляться любым средством связи, при использовании которого можно получить подтверждение его получения, в том числе в электронной форме.

- Порядок подачи заявок:

- Участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

- Заявки на участие в закупке действуют до момента заключения договора.

- Основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок или несоответствие конверта с заявкой следующим требованиям: на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

- В случае размещения котировочной документации на электронной торгово-закупочной площадке (ЭТП) работа на данной площадке осуществляется в соответствии с регламентом работы электронной площадки, размещенным на ЭТП.

- Организатор процедуры закупки на ЭТП рассматривает только те заявки на участие в закупках, которые подписаны электронной подписью и направлены ему до наступления срока окончания подачи заявок.

- Организатор процедуры закупки на ЭТП вправе не рассматривать электронные документы, заверенные электронной подписью, если нарушены правила использования электронной подписи, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе, если сертификат ключа подписи утратил силу, электронная подпись используется с превышением полномочий или устарели данные, представленные для выдачи сертификата ключа подписи (изменены реквизиты юридического/физического лица, полномочия должностного лица, которому выдан сертификат ключа подписи).

- При проведении запроса котировок проведение переговоров заказчика с оператором ЭТП и оператора ЭТП с участником запроса котировок не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в запросе котировок и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.

- Проведение переговоров заказчиком или организатором процедуры закупки, членами комиссий с участником закупки в отношении заявок на участие в закупке, в том числе в отношении заявки, поданной таким участником, не допускается до выявления победителя закупки.

- ЭТП обеспечивает конфиденциальность информации и юридическую значимость электронного документооборота в соответствии с законодательством Российской Федерации и стандартами Российской Федерации.

- Ответственность за неполноту, недостоверность, изменение информации и документов, формируемых на ЭТП, за несоответствие указанных информации и документов требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, а также за действия, совершенные на основании указанных информации и документов, несет лицо, имеющее право действовать от имени участника.

- Лица, аккредитованные на ЭТП, осуществляют обмен электронными документами только с использованием программно-аппаратных средств ЭТП в порядке, размещенном на сайте ЭТП.

- Лица, зарегистрированные на ЭТП, несут ответственность за сохранность закрытой части ключа усиленной квалифицированной электронной подписи и правильность эксплуатации системы криптографической защиты информации.

- Заказчик или организатор процедуры закупки принимает конверты с заявками до истечения срока подачи заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, незапечатанных и поврежденных конвертов.

- По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт с заявкой, полученный заказчиком или организатором процедуры закупки по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается и не возвращается.

- Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок.

- Котировочная заявка должна включать цену за единицу (если указание цены за единицу предусмотрено котировочной документацией) и общую цену предложения. Участником должны быть указаны марки, модели, наименования предлагаемых товаров, работ, услуг.

- Цены необходимо приводить в рублях с учетом всех возможных расходов участника.

- Цены должны быть указаны с учетом НДС и без учета НДС.

- Для целей единообразного подхода к расчету сумм технического предложения суммы с учетом НДС необходимо рассчитывать следующим образом: цена единицы товаров, работ, услуг без учета НДС, округленная до двух знаков после запятой, умножается на количество, полученное значение округляется до двух знаков после запятой и умножается на 1,2 (либо иной коэффициент в зависимости от ставки НДС, применяемой в отношении участника).

- Котировочная заявка должна содержать все показатели и характеристики товаров, работ, услуг, условия исполнения договора, предусмотренные котировочной документацией и необходимые для рассмотрения и оценки котировочной заявки участника. Характеристики товаров, работ, услуг должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке заявок не допускалось их неоднозначное толкование, числовые показатели при описании характеристик товаров, работ, услуг должны быть указаны в абсолютных величинах. Все условия котировочной заявки участника понимаются заказчиком буквально, в случае расхождений показателей изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют написанные прописью.

- Предложение участника о цене, содержащееся в котировочной заявке не должно превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), установленную в котировочной документации (с учетом всех налогов). Если в документации указаны цены за единицу закупаемых товаров, работ, услуг, в техническом предложении должны быть указаны цены за единицу по каждому из предлагаемых участником товаров, работ, услуг. Цена за единицу, предложенная участником, не должна превышать цену за единицу, установленную в котировочной документации (с учетом всех налогов).

- Порядок направления запросов на разъяснение положений котировочной документации и предоставления разъяснений положений котировочной документации:

- Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, установленные в документации. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты.

- Запрос о разъяснении котировочной документации, полученный от участника позднее установленного срока, не подлежит рассмотрению.

- Запрос о разъяснении котировочной документации может быть направлен с момента размещения котировочной документации, извещения о проведении запроса котировок на сайтах и не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

- Заказчик запроса котировок обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 3-х дней со дня предоставления разъяснений.

- В любое время, но не позднее, чем за 1 (один) день до окончания срока подачи котировочных заявок, могут быть внесены дополнения и изменения в извещение о проведении запроса котировок и(или) в котировочную документацию.

- Дополнения и изменения, внесенные в котировочную документацию, размещаются на сайтах в день принятия решения о внесении изменений.

- В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок и(или) котировочную документацию позднее чем за 2 (два) дня до даты окончания подачи заявок, заказчик обязан продлить срок подачи котировочных заявок таким образом, чтобы со дня размещения на сайтах внесенных в извещение о проведении запроса котировок и(или) котировочную документацию изменений до даты окончания срока подачи заявок оставалось не менее 5 (пяти) дней, либо, если в извещение о проведении запроса котировок и(или) котировочную документацию такие изменения вносятся в отношении конкретного лота, срок подачи заявок на участие в запросе котировок в отношении конкретного лота должен быть продлен таким образом.

- Заказчик не берет на себя обязательство по уведомлению участников о дополнениях, изменениях, разъяснениях в извещение о проведении запроса котировок, котировочную документацию, а также по уведомлению участников об итогах запроса котировок и не несет ответственности в случаях, когда участник не осведомлен о разъяснениях, внесенных изменениях, дополнениях, итогах запроса котировок при условии их надлежащего размещения на сайтах.

- Заказчик вправе отказаться от запроса котировок  в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки. Заказчик не несет при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

- Уведомление об отказе от проведения запроса котировок размещается на сайтах не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса котировок.

- Вскрытие заявок: По окончании срока подачи котировочных заявок для участия в запросе котировок представленные заявки в конвертах, соответствующих Порядку подачи заявок, вскрываются.

  - Конверты с котировочными заявками вскрываются публично вовремя, в месте, в порядке и в соответствии с процедурами, которые указаны в котировочной документации. Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

  - Участники закупки, представившие котировочные заявки в установленном порядке, могут присутствовать при вскрытии конвертов с котировочными заявками.

  - В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более котировочных заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее этим участником закупки котировочные заявки не отозваны, все котировочные заявки этого участника закупки, поданные в отношении одного и того же лота, не рассматриваются и возвращаются этому участнику закупки.

  - Вскрытие конвертов и объявление информации, содержащейся в заявках производится в соответствии с очередностью их поступления в адрес заказчика.

  - При вскрытии конвертов с котировочными заявками объявляется:

1) наименование участника закупки;

2) сведения, изложенные в финансово-коммерческом предложении участника закупки, используемые для оценки заявок;

3) иная информация (при необходимости).

  - Заказчик или организатор процедуры закупки может проводить аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с котировочными заявками.

  - При вскрытии конвертов с заявками документы по существу не рассматриваются.

  - По итогам вскрытия конвертов формируется протокол, который подлежит публикации на официальном сайте не позднее 3 дней с даты его подписания.

- Рассмотрение и оценка заявок:

  - Заявки рассматриваются в течение 10 рабочих дней после окончания срока подачи котировочных заявок на предмет их соответствия требованиям, установленным в запросе котировок цен, и сопоставляет их предложения по цене договора. Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки котировочных заявок, подведения итогов запроса котировок, но не более чем на 10 рабочих дней, при этом в течение одного рабочего дня с даты принятия решения о продлении срока рассмотрения и оценки заявок, подведения итогов запроса котировок заказчик или организатор процедуры закупки размещает соответствующее уведомление на официальном сайте.

  - В случае, если по окончании срока подачи заявок подано менее 3 котировочных заявок, срок рассмотрения и оценки котировочных заявок, подведения итогов запроса котировок может быть сокращен.

  - Котировочные заявки участников рассматриваются на соответствие требованиям, изложенным в котировочной документации, на основании представленных в составе котировочных заявок документов, а также иных источников информации, предусмотренных котировочной документацией, законодательством Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов, организаций в сети Интернет.

  - Сведения об участнике закупки проверяются заказчиком, в том числе на основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, размещенной на сайте https://egrul.nalog.ru, выписки из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенной на сайте https://ofd.nalog.ru/, информации, содержащейся на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации www.nalog.ru, о применении участником закупки специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

  - Участник запроса котировок не допускается к участию в запросе котировок в случае:

- Несоответствия котировочной заявки требованиям котировочной документации, в том числе:

котировочная заявка не соответствует форме, установленной котировочной документацией, не содержит документов, иной информации согласно требованиям котировочной документации. Документы не подписаны должным образом (в соответствии с требованиями котировочной документации);

- Предложение о цене договора (цене лота) превышает начальную (максимальную) цену договора (цену лота), в том числе предложение о цене за единицу товара, выполняемых работ, оказываемых услуг превышает начальную (максимальную) цену за единицу (если такая цена за единицу установлена в котировочной документации),

- Участник запроса котировок не представил разъяснения положений котировочной заявки (в случае наличия требования в котировочной документации);

- Отказ от проведения запроса котировок;

  - Заказчик или Организатор закупок вправе до подведения итогов запроса котировок в письменной форме запросить у участников запроса котировок информацию и документы, необходимые для подтверждения соответствия участника, товаров, работ, услуг, предлагаемых в соответствии с заявкой такого участника, предъявляемым требованиям, изложенным в котировочной документации. При этом не допускается изменение и(или) дополнение заявок участников.

  - Ответ от участника запроса котировок, полученный после даты, указанной в запросе, не подлежит рассмотрению.

  - Заказчик или Организатор закупок вправе проверять достоверность сведений, информации и документов, содержащихся в заявках участников, путем получения сведений из любых официальных источников, использование которых не противоречит законодательству Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов и организаций в сети Интернет, а также путем выездных проверок.

  - По результатам рассмотрения котировочных заявок заказчик принимает решение о допуске (отказе в допуске) участника запроса котировок к участию в запросе котировок.

  - При наличии информации и документов, подтверждающих, что товары, работы, услуги, предлагаемые в соответствии с заявкой участника, не соответствуют требованиям, изложенным в котировочной документации, заявка участника отклоняется.

  - Информация относительно процесса изучения, оценки и сопоставления котировочных заявок, определения победителей запроса котировок не подлежит разглашению участникам. Попытки участников получить такую информацию до размещения протоколов на сайтах, служат основанием для отклонения котировочных заявок таких участников.

  - Заказчик может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности в котировочной заявке, которые существенно не влияют на ее содержание и дальнейшую оценку (при соблюдении равенства всех участников запроса котировок) и не оказывают воздействия на рейтинг какого-либо из участников при рассмотрении и оценке котировочных заявок.

  - Заказчик вправе допустить участника к участию в запросе котировок в случае, если участник или его котировочная заявка не соответствуют требованиям котировочной документации, но выявленные недостатки носят формальный характер и не влияют на содержание и условия заявки на участие в запросе котировок, а также на условия исполнения договора и не влекут рисков неисполнения обязательств, принятых таким участником в соответствии с его котировочной заявкой.

  - Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, указанная словами.

  - Если в котировочной заявке имеются арифметические ошибки при отражении цен за единицу закупаемых товаров, работ, услуг и(или) цены договора (цены лота) заявка такого участника отклоняется.

  - В ходе рассмотрения заявок заказчик вправе затребовать от участников запроса котировок разъяснения положений котировочных заявок.

  - Участники и их представители не вправе участвовать в рассмотрении котировочных заявок и изучении квалификации участников.

  - По итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок заказчик составляет протокол рассмотрения и оценки заявок, в котором в том числе может содержаться следующая информация:

- Наименование товаров, работ, услуг, на закупку которых проводится запрос котировок, существенные условия договора.

- Сведения об участниках закупки, подавших котировочные заявки.

- Принятое заказчиком решение об отклонении котировочной заявки с обоснованием причин отклонения.

- Наиболее низкая цена товаров, работ, услуг.

- Заключение о взаимозаменяемости (эквивалентности) товаров, работ, услуг (при необходимости).

  - Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок размещается на сайтах не позднее 2 (двух) дней с даты подписания протокола.

  - При необходимости согласования заявки с Центральной дирекцией здравоохранения – филиалом ОАО «РЖД» итоги оценки и сопоставления котировочных заявок в течение двух дней направляются на согласование в Центральную дирекцию здравоохранения – филиала ОАО «РЖД».

- Порядок оценки и сопоставления котировочных заявок

  - Победитель запроса котировок определяется по итогам оценки заявок, соответствующих требованиям котировочной документации.

  - Оценка заявок осуществляется на основании цены, указанной в котировочной заявке путем сопоставления.

  - Единственным критерием оценки котировочных заявок является цена. Иные критерии оценки котировочных заявок не применяются.

  - При оценке котировочных заявок сопоставляются предложения участников по цене с учетом всех налогов. Сопоставление осуществляется методом математического сравнения.

  - В случае обнаружения предложений, стоимость которых ниже среднеарифметической цены всех поданных участниками предложений более, чем на 15%, заказчик имеет право запросить дополнительные разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а при отсутствии обоснованных разъяснений - отклонить поданное предложение.

  - Котировочная заявка участника должна соответствовать требованиям котировочной документации, технические условия должны предоставляться по форме                                                                                                                                                                                  Приложение № 1.1 к котировочной документации.

  - При несоответствии котировочной заявки требованиям, указанным  в пункте 20.6. котировочной документации, заявка такого участника отклоняется.

  - Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в котировочной документации, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг. При наличии нескольких равнозначных котировочных заявок лучшей признается та, которая поступила раньше.

- Подведение итогов запроса котировок

  - Комиссия, рассмотрев котировочные заявки и представленные по итогам рассмотрения и оценки заявок материалы, при необходимости согласования заявки с Центральной дирекцией здравоохранения – филиалом ОАО «РЖД» в течение 2 (двух) дней с момента получения согласия, принимает решение о победителе запроса котировок. По результатам работы комиссии оформляется протокол.

  - В иных случаях комиссия составляет протокол подведения итогов запроса котировок не позднее 2 дней с момента опубликования на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

  - Протокол комиссии размещается на сайтах не позднее 2 (двух) дней с даты подписания протокола.

  - В протоколе комиссии излагается решение комиссии об итогах запроса котировок.

  - В протоколе подведения итогов запроса котировок излагается решение комиссии об итогах процедуры закупки, в том числе сведения о победителе в проведении запроса котировок, об участнике закупки, предложившем в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, или об участнике закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий.

  - Участники или их представители не могут присутствовать на заседании комиссии.

  - Победителем признается участник, заявка которого отвечает всем требованиям, установленным в котировочной документации, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг.

  - При проведении переторжки (переторжек), предоставлении возможности подачи альтернативных предложений, в иных случаях дата и время подведения итогов могут быть перенесены.

  - При проведении переторжки (переторжек), предоставлении возможности подачи альтернативных предложений рассмотрение, оценка и итоги запроса котировок подводятся на основании представленных участниками котировочных заявок, альтернативных предложений, предложений для переторжки, с учетом требований котировочной документации.

- Признание запроса котировок несостоявшимся

  - Запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) признается несостоявшимся, если:

- на участие в запросе котировок (в том числе в части отдельных лотов) подано менее 2 (двух) котировочных заявок;

- по итогам рассмотрения котировочных заявок только одна котировочная заявка признана соответствующей котировочной документации;

- все котировочные заявки признаны несоответствующими котировочной документации;

- победитель запроса котировок (в том числе в части отдельных лотов) или участник закупки, предложивший в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель, или участник закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок (в том числе в части отдельных лотов) условий, уклоняется от заключения договора.

  - Если запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) признан несостоявшимся в случаях, когда по итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок только одна котировочная заявка признана соответствующей котировочной документации, или на участие в запросе котировок подана одна котировочная заявка  и она соответствует требованиям котировочной документации, с участником закупки, подавшим такую заявку, может быть заключен договор в порядке, установленном нормативными документами заказчика.

  - Цена заключаемого договора не может превышать цену, указанную в котировочной заявке участника запроса котировок (в том числе в части отдельных лотов).

  - Если запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) признан несостоявшимся, заказчик вправе объявить новый запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) или осуществить закупку другим способом.

- Проведение переторжки

  - Переторжка является дополнительным элементом запроса котировок и заключается в добровольном повышении предпочтительности заявок участников запроса котировок в рамках специально организованной для этого процедуры путем снижения участниками запроса котировок цены своих первоначально поданных заявок.

  - Переторжка проводится по решению заказчика неограниченное количество раз в рамках одного запроса котировок.

  - Переторжка может быть отменена в любое время до ее окончания. Переторжка в режиме реального времени может быть отменена до ее начала.

  - В любое время до подведения итогов запроса котировок заказчик вправе направить участникам, допущенным к участию в запросе котировок приглашение с указанием в нем формы, порядка проведения переторжки, сроков и порядка подачи предложений с новыми условиями, а также информации о  дате, времени, проведения переторжки в режиме реального времени, дате, времени открытия доступа к документам с измененными условиями (при проведении переторжки в заочной форме), дате и времени рассмотрения предложений и переносе срока подведения итогов. Заказчик также размещает приглашение на сайтах. В приглашении указывается перечень документов, которые должны быть представлены в составе предложения. Документы должны быть оформлены в порядке, установленном котировочной документацией.

  - При проведении закупки в электронной форме переторжка может проводиться в режиме реального времени или в заочной форме, а при проведении закупки не в электронной форме переторжка проводится только в заочной форме.

  - При проведении переторжки в режиме реального времени на ЭТП изменению подлежит только цена предложения.

  - При проведении переторжки в заочной форме участникам закупки может быть предоставлена возможность добровольно повысить предпочтительность их заявок путем изменения следующих условий договора (без изменения остальных условий заявки), если они являются критериями оценки и предусмотрены документацией о закупке:

  - снижение цены;

  - уменьшение сроков поставки продукции;

  - снижение авансовых платежей;

  - другие условия.

  - С момента начала переторжки на ЭТП участник закупки, желающий повысить предпочтительность своей заявки, должен заявить на ЭТП в режиме реального времени новую цену договора. Снижение цены договора (цены лота) может производиться участником закупки поэтапно до окончания переторжки неограниченное количество раз. Представители участников закупки заявляют новую цену договора независимо от цен, предлагаемых другими участниками, при этом участник закупки не имеет обязанности предложить цену обязательно ниже других участников.

  - При проведении переторжки в режиме реального времени на ЭТП устанавливается минимальное время приема предложений участников закупки о цене договора (цене лота), составляющее один час.

  - Если до окончания переторжки остается менее 10 минут и в этот период поступает ценовое предложение, то переторжка продлевается на 10 минут с момента подачи такого предложения. Указанная процедура повторяется неограниченное количество раз, но длится не более 4 часов.

  - Если в течение 10 минут с момента продления процедуры переторжки ни одного предложения о более низкой цене договора (цене лота) не поступило, процедура переторжки автоматически завершается при помощи программных и технических средств ЭТП, обеспечивающих ее проведение.

  - При проведении переторжки допущенным к участию в запросе котировок участникам запроса котировок предоставляется возможность добровольно повысить предпочтительность их заявок путем снижения цены, указанной в заявке такого участника при условии сохранения остальных положений заявки без изменений.

  - В переторжке имеют право участвовать все допущенные к участию в запросе котировок участники. Предложение для переторжки, поданное участником, не допущенным к участию в запросе котировок, не подлежит рассмотрению.

  - Участник, допущенный к участию в запросе котировок, вправе не принимать участие в переторжке, тогда при оценке заявок рассматривается его первоначальная заявка (последняя соответствующая требованиям котировочной документации заявка, если переторжка проводится несколько раз).

  - Предложения участника по ухудшению первоначальных условий (последних предложенных условий если переторжка проводится несколько раз), не рассматриваются, такой участник запроса котировок считается не участвовавшим в переторжке, при этом его предложение остается действующим с ранее объявленными условиями.

  - Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое время до открытия доступа к документам с измененными условиями на участие в запросе котировок.

  - После проведения переторжки победитель определяется в порядке, предусмотренном пунктами 19-22 котировочной документации.

  - Протокол переторжки с помощью программных и технических средств ЭТП размещается на ЭТП на следующий рабочий день после окончания переторжки.

  - Участники закупки, участвовавшие в переторжке в режиме реального времени на ЭТП и снизившие первоначальную цену, обязаны дополнительно представить откорректированные с учетом новой цены документы, определяющие коммерческое предложение, оформленные в порядке, предусмотренном для подачи заявки на участие в закупке. Порядок представления документов определяется условиями закупки.

- Котировочная заявка

  - Котировочная заявка должна содержать всю указанную в котировочной документации информацию и документы.

  - Котировочная заявка оформляется в соответствии с требованиями котировочной документации.

  - Котировочная заявка участника, не соответствующая требованиям котировочной документации, отклоняется.

  - Котировочная заявка оформляется на русском языке. Если в составе котировочной заявки представляются документы на иностранном языке, такие документы должны быть переведены на русский язык, а перевод заверен нотариально. При представлении заявки представляется копия, сканированная с нотариально заверенного перевода. Вся переписка, связанная с проведением запроса котировок, ведется на русском языке.

  - Если в составе заявки представлен документ, который не поддается прочтению (ввиду, например, низкого качества копирования/сканирования участником, представления участником поврежденного документа и др.), документ считается непредставленным и не рассматривается.

  - Если документацией о закупке не предусмотрено иное, участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок, не утрачивая права на обеспечение заявки.

  - В котировочной заявке должны быть представлены:

- опись представленных документов, заверенная подписью и печатью (при ее наличии) участника. Документ должен быть сканирован с оригинала;

- надлежащим образом оформленная, в соответствии с формой, являющейся приложением № 1 к котировочной документации, заверенная подписью и печатью (при ее наличии) участника, заявка на участие в запросе котировок. Документы должны быть сканированы с оригинала;

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего котировочную заявку: доверенность на лицо, подписавшее заявку, а также решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Доверенность должна быть сканирована с оригинала или нотариально заверенной копии, иные документы должны быть сканированы с оригинала или копии, заверенной участником;

- документы, подтверждающие соответствие участников запроса котировок, предлагаемых ими товаров, работ, услуг установленным требованиям котировочной документации и условиям допуска к участию в запросе котировок;

- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а именно: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за один последний завершенный отчетный период (финансовый год), по результатам которого указанная отчетность представлялась в ИФНС. Документы должны быть сканированы с оригинала или копии, заверенной участником;

- документы, содержащие информацию о месте регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), документы, удостоверяющие личность (для физических лиц). При предоставлении заявки документ должен быть сканирован с оригинала, копии, заверенной участником;

- учредительные документы с учетом всех изменений и дополнений к ним, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений и дополнений;

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до направления котировочной заявки;

- лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также сертификаты Саморегулирующих организаций - в случае, если их наличие является обязательным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- документы, подтверждающие качество подлежащего к поставке Товара (регистрационные удостоверения и/или т.п.);

- копия банковской карточки с образцами подписей и оттиском печати контрагента.

Все копии документов, предоставляемые на бумажном носителе, должны быть заверены подписью и печатью Участника запроса котировок.

- Взаимозаменяемость: Взаимозаменяемость (эквивалентность) товаров, работ, услуг, предлагаемых участниками, закупаемыми товарами, работами, услугами определяется заказчиком исходя из основных принципов осуществления закупок и требований технического задания.

- Обязательные требования к участникам запроса котировок цен

  - соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

  - непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

  - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

  - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

  - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

26.5.1. участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

  - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

  - отсутствие между участником закупки и заказчиком или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

  - участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

  - участник закупки не является иностранным агентом;

  - участник закупки не является юридическим лицом, либо полномочным представителем юридического лица (филиал ставший самостоятельным юр лицом, после 22.02.2022 г. – но зависимый от импорта товаров вне пределов Евразийского экономического союза)  поддерживающего санкционный режим в отношении РФ;

  - отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

  - иные единые требования к участникам закупки, в том числе квалификационные требования, устанавливаются в документации о закупке в зависимости от технических, технологических, функциональных (потребительских) характеристик товаров, работ, услуг, требований, предъявляемых к их безопасности, и/или иных показателей, связанных с определением соответствия участника закупки требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации, нормативными документами ЧУЗ ОАО «РЖД» к поставщикам, исполнителям, подрядчикам.

К таким требованиям относится наличие:

- финансовых ресурсов для исполнения договора;

- на праве собственности или ином законном основании оборудования и/или других материально-технических ресурсов для исполнения договора;

- опыта осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг по предмету закупки, стоимость которых составляет не менее чем 20 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении, документации о закупке. При этом учитывается стоимость всех поставленных, выполненных, оказанных участником закупки (с учетом правопреемственности) товаров, работ, услуг (по выбору участника закупки) по предмету закупки;

- деловой репутации;

5)	необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения договора.

26.13. В случае возникновения вопросов по заполнению Котировочной заявки необходимо заполнить форму «Запрос разъяснений положений закупочной документации» (Приложение №5) и направить по электронной почте: buhgalteriya@okb58mail.ru.

27. Заключение договора

  - Договор заключается на условиях и по цене, указанных в котировочной документации и в котировочной заявке победителя или участника закупки, с которым заключается договор.

  - По согласованию сторон договор может быть заключен с победителем, участником, с которым заключается договор, по цене ниже, чем указана в его заявке/предложении без изменения остальных условий договора.

  - Если победитель запроса котировок не исполнил необходимые для заключения договора условия, заказчик вправе заключить договор с участником закупки, предложившим в котировочной заявке такую же цену, как и победитель в проведении запроса котировок, или с участником закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий.

  - Положения договора (условия, цена) не могут быть изменены по сравнению с котировочной документацией и котировочной заявкой победителя запроса котировок за исключением случаев, предусмотренных котировочной документацией. При невыполнении победителем запроса котировок требований данного пункта он признается уклонившимся от заключения договора. Договор в таком случае может быть заключен с участником, предложившим в котировочной заявке такую же цену, как и победитель в проведении запроса котировок, или с участником закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий,  с учетом требований данного пункта.

  - Заказчик направляет участнику запроса котировок, с которым заключается договор проект договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования итогов запроса котировок на сайтах.

  - До заключения договора лицо, с которым заключается договор по итогам котировок, предоставляет сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров. В случае непредставления указанных сведений и документов победитель, иной участник, с которым заключается договор, считается уклонившимся от заключения договора.

  - Договор заключается в течение 30 (тридцати) дней с даты подведения итогов. В случаях, когда в соответствии с внутренними нормативными документами для заключения договора требуется согласование с Центральной дирекцией здравоохранения – филиалом ОАО «РЖД», срок заключения договора начинает исчисляться со дня получения такого согласования.

  - Договор заключается на срок не более одного года действия. Пролонгация договора после истечения его срока действия возможно исключительно с предварительного согласования с Центральной дирекцией здравоохранения.

  - Заключение договора с автоматической пролонгацией («по умолчанию») не допускается.

- Исполнение, изменение, расторжение договора

  - Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае недостижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

  - Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств по договору по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

  - Заказчик по согласованию с контрагентом при заключении договора и/или в ходе исполнения договора вправе изменить количество всех предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор в пределах 30% от начальной (максимальной) цены лота, если иное не предусмотрено в документации о закупке), а также при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, товаров, не предусмотренных договором, но связанных с такими работами, услугами, товарами, предусмотренными договором.

  - При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг, заказчик по согласованию с контрагентом вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик в обязательном порядке меняет цену договора указанным образом.

  - Лицо, с которым заключен договор, обязано информировать заказчика в сроки, установленные договором, о произошедших изменениях в сведениях в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и о составе исполнительных органов, с подтверждением соответствующими документами.

  - При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Новый поставщик (исполнитель, подрядчик) должен соответствовать требованиям к участникам запроса котировок, которые устанавливались в котировочной документации.

  - При исполнении договора по согласованию с заказчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. При этом стоимость поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг не должна быть выше стоимости, указанной в договоре.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящей котировочной документации  о проведении запроса котировок.

Приложения:

1. Образец котировочной заявки

1.1.Техническое задание;

2. Образец сведений о бенефициарах;

3. Согласие на обработку персональных данных;

4. Проект договора;

5. Запрос разъяснений положений закупочной документации;

6. Образец оформления конверта

Председатель  комиссии по закупкам	_____________________  О.С. Вербицкая

#### Приложение 1

от «______» ____________2024г.  № _________

КОТИРОВОЧНАЯ    ЗАЯВКА

на______________________________________________

Кому: Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Пенза»;

Адрес: 440600, РФ,  г. Пенза, ул. Урицкого, 118

E-mail: buhgalteriya@okb58.ru

Тел: +7 (841 ) 258-80-62

| Наименование организации/ФИО ИП: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ИНН |  |  |
| Место нахождения: |  |  |
| Почтовый адрес: |  |  |
| E-mail: |  |  |
| Тел: |  |  |
| Банковские реквизиты: |  |  |
| Банк |  |  |
| БИК |  |  |
| к\с |  |  |
| р\с |  |  |

Уважаемые господа!

Мы,

(наименование)

в лице _______________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. - полностью)

на основании Вашего извещения о проведении запроса котировок № ___________________________ предлагаем оказать следующие услуги / поставить товар:

| № п/п | Наименование заказчика | Предлагаемое наименование | Описание, характеристики, размеры, объемные показатели | Производитель/Страна происхождения | Ед. измер. | Кол-во | Стоимость без НДС | Стоимость с НДС | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Условия исполнения договора:

- Требования качества:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Место доставки: 440600, Россия, г. Пенза, ул. Урицкого, 118

- Тара доставки:   __________________________________________________________

- Сроки и условия поставки товара: ______________________

- Стоимость услуг/поставка товара включает: _________________________________

- Стоимость услуг/поставки товара на ________________ составляет:

(дата)

__________________________________________________________________________ руб., в том числе НДС %- ______ (если не облагается, обязательно указать основания). Стоимость услуг/поставки товара по договору является фиксированной и не подлежит изменению на протяжении всего срока действии договора.

7. Сроки и условия оплаты:

8. Особые условия: __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Настоящим подтверждается, что _________(наименование участника) ознакомилось(ся) с условиями котировочной документации, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.

В частности, _______ (наименование участника), подавая настоящую заявку, согласно(ен) с тем, что:

- результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных ______________ (наименование участника), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении заказчика;

- за любую ошибку или упущение в представленной __________________ (наименование участника) заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование участника);

- заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в порядке, предусмотренном котировочной документацией без объяснения причин.

При подаче котировочной заявки на поставку товара в соответствии с Вашим запросом котировок, мы выражаем согласие с указанными условиями договора, а также мы  берем на себя обязательства при подаче котировочной заявки представить документы, подтверждающие сведения, указанные в анкете, а именно:

- Учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений;

- Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов;

- Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным Исполнительным органом; согласие соответствующего органа управления контрагента на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);

- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а именно: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за один последний завершенный отчетный период (финансовый год), по результатам которого указанная отчетность представлялась в ИФНС;

- копия банковской карточки с образцами подписей и оттиском печати контрагента;

- Согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- Лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

В случае признания _________ (наименование участника) победителем мы обязуемся:

- До заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. ____ (наименование участника) предупрежден(о), что при непредставлении указанных сведений и документов, заказчик вправе отказаться от заключения договора.

- Подписать договор(ы) на условиях настоящей котировочной заявки и на условиях, объявленных в котировочной документации;

- Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора;

- Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями котировочной документации.

Настоящим подтверждаем, что:

- товары, результаты работ, услуг предлагаемые _______ (наименование участника), свободны от любых прав со стороны третьих лиц, ________ (наименование участника)  согласно передать все права на товары, результаты работ, услуг  в случае признания победителем заказчику;

- поставляемый товар не является контрафактным (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);

- поставляемый товар является новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено техническим заданием документации (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);

- ________(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не находится в процессе ликвидации;

- в отношении ____(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не открыто конкурсное производство;

- на имущество ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;

- у ________(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют недоимки по налогам, сборам, просроченной задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах либо подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято);

- у руководителей, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера _____ (наименование участника лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют непогашенные судимости за преступления в сфере экономики, в отношении указанных лиц не применялись наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся предметом запроса котировок, и административные наказания в виде дисквалификации;

-отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- в отношении ____(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют сведения в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- ________ (наименование участника) извещены о включении сведений о ________ (наименование участника) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения ________(наименование участника) от заключения договора.

Настоящим ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) подтверждаем, что при подготовке заявки на участие в запросе котировок обеспечили соблюдение требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе о получении согласий и направлении уведомлений, необходимых для передачи и обработки персональных данных субъектов персональных данных, указанных в заявке, в целях проведения запроса котировок.

_______ (указывается ФИО лица, подписавшего Заявку) даю согласие на обработку всех своих персональных данных, указанных в заявке, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в целях проведения запроса котировок.

Настоящим ____________ (наименование участника) подтверждает и гарантирует подлинность всех документов, представленных в составе котировочной заявки.

____________________		_____________		___________________

(должность подписавшего 		        (подпись)			          (фамилия, инициалы)

(для юридического лица))

##### Приложение № 1.1

Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Количество (объем) | Цена за единицу с учетом стоимости всех налогов и расходов | Всего с учетом стоимости всех налогов и расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Губка биодеградируемая коллагеновая гемостатическая, ранозаживляющая, противоожоговая 50*50мм | шт | 1 | 85,88 | 85,88 |
|  | Губка биодеградируемая коллагеновая гемостатическая, ранозаживляющая, противоожоговая 90*90мм | шт | 1 | 253,47 | 253,47 |
|  | Зонд аспирационный с вакуум контролем №14 | шт | 1 | 12,97 | 12,97 |
|  | Зонд аспирационный с вакуум контролем №16 | шт | 1 | 12,94 | 12,94 |
|  | Зонд желудочный №14 | шт | 1 | 24,65 | 24,65 |
|  | Зонд желудочный №16 | шт | 1 | 26,87 | 26,87 |
|  | Зонд желудочный №18 | шт | 1 | 24,65 | 24,65 |
|  | Зонд желудочный №20 | шт | 1 | 24,65 | 24,65 |
|  | Зонд желудочный №22 | шт | 1 | 24,65 | 24,65 |
|  | Зонд желудочный №24 | шт | 1 | 30,82 | 30,82 |
|  | Зонд интестинальный для энтерального питания, СН12 | шт | 1 | 3 760,36 | 3 760,36 |
|  | Игла для спинальной анестезии G20 (90мм) | шт | 1 | 104,77 | 104,77 |
|  | Игла для спинальной анестезии G22 (90мм) | шт | 1 | 104,40 | 104,40 |
|  | Игла для спинальной анестезии G25 | шт | 1 | 104,41 | 104,41 |
|  | Изделия медицинские для анестезиологии и вентиляции легких: Канюли кислородные назальные. | шт | 1 | 100,49 | 100,49 |
|  | Катетер урологический Нелатона женский СН-16 | шт | 1 | 10,45 | 10,45 |
|  | Катетер урологический Нелатона мужской СН-16 | шт | 1 | 10,45 | 10,45 |
|  | Кран трехходовый с удлинительной линией 30см | шт | 1 | 241,09 | 241,09 |
|  | Лезвие хирургическое одноразовое стерильное, G11 | шт | 1 | 5,31 | 5,31 |
|  | Лезвие хирургическое одноразовое стерильное, G23 | шт | 1 | 5,32 | 5,32 |
|  | Магазин с нестерильными скобками, 5мм №10 для Гера-5мм | упак | 1 | 1 697,30 | 1 697,30 |
|  | Магистраль удлинительная, 150см | шт | 1 | 42,78 | 42,78 |
|  | Проводник инфузионный, 150см*3 | шт | 1 | 59,32 | 59,32 |
|  | Мочеприемник медицинский однократного применения, 2000 мл | шт | 1 | 38,50 | 38,50 |
|  | Набор для катетеризации центральных вен, одноканальный ZKDN 5F20 (по Сельдингеру ) | шт | 1 | 1 538,75 | 1 538,75 |
|  | Набор для дренирования плевральной полости №2 | шт | 1 | 1 307,81 | 1 307,81 |
|  | Наконечник медицинский для аспирации и ирригации (взрослый) | шт | 1 | 9,63 | 9,63 |
|  | Скальпель одноразовый стерильный №23 | шт | 1 | 24,91 | 24,91 |
|  | Стилет интубационный для эндотрахеальных трубок СН/FR 14 | шт | 1 | 231,80 | 231,80 |
|  | Трубка одноканальная ПВХ (ТПМ-Х 5,5/8) | м | 1 | 40,11 | 40,11 |
|  | Трубка одноканальная ПВХ (ТПМ-Х 1,4/1,9) | м | 1 | 27,27 | 27,27 |
|  | Трубка одноканальная ПВХ (ТПМ-Х 9/12) | м | 1 | 69,85 | 69,85 |
|  | Трубка силиконовая медицинская одноканальная ТСМ 5,5/8 | м | 1 | 117,34 | 117,34 |
|  | Трубка одноканальная ПВХ (ТПМ-Х 4/6) | м | 1 | 33,69 | 33,69 |
|  | Трубка тимпаностомическая Курц с подстрахов проволокой длина 1,6 мм №10 | шт | 1 | 28 761,60 | 28 761,60 |
|  | Трубка эндотрахеальная армированная с манжетой №7 | шт | 1 | 4 158,21 | 4 158,21 |
|  | Трубка эндотрахеальная №7,0 с манжетой | шт | 1 | 62,57 | 62,57 |
|  | Трубка эндотрахеальная №7,5 с манжетой | шт | 1 | 62,57 | 62,57 |
|  | Трубка эндотрахеальная №8,0 с манжетой | шт | 1 | 62,35 | 62,35 |
|  | Трубка эндотрахеальная №6,5 с манжетой | шт | 1 | 53,66 | 53,66 |
|  | Эндопротез сетчатый полипропилен-поливинилинденфторидный для хирургического лечения недержания мочи у женщин - Урослинг 1,1*30 | шт | 1 | 25 266,94 | 25 266,94 |
|  | Эндопротез- сетка полипропиленовая для восстановительной хирургии Линтекс -ЭСФИЛ (стандарт) 6*11см | шт | 1 | 1 251,32 | 1 251,32 |
|  | Эндопротез- сетка полипропиленовая для восстановительной хирургии Линтекс -ЭСФИЛ (стандарт) 15*15см | шт | 1 | 2 606,37 | 2 606,37 |
|  | Эндопротез- сетка полипропиленовая для восстановительной хирургии Линтекс -ЭСФИЛ (стандарт) 8*12см | шт | 1 | 1 379,66 | 1 379,66 |
|  | Эндопротез- сетка полипропиленовая для восстановительной хирургии Линтекс -ЭСФИЛ (стандарт) 30*20см | шт | 1 | 4 953,86 | 4 953,86 |
|  | Эндопротез- сетка полипропиленовая для восстановительной хирургии Линтекс -ЭСФИЛ (стандарт) 30*30см | шт | 1 | 6 978,49 | 6 978,49 |
|  | Пленка хирургическая инцизная, стерильная, 72х88 см, №10 | упак | 1 | 15 604,01 | 15 604,01 |
|  | Белье для операций на ТБС | шт | 1 | 3 529,35 | 3 529,35 |
|  | Серьги для прокола ушей | шт | 1 | 220,85 | 220,85 |
|  | Стент мочеточниковый полимерный, СН5, длина 26см | шт | 1 | 2 421,95 | 2 421,95 |
|  | Стент мочеточниковый полимерный, СН6, длина 26см | шт | 1 | 2 891,86 | 2 891,86 |
|  | Трубка трахеостомическая с манжетой №8,0 | шт | 1 | 379,10 | 379,10 |
|  | Игла пункционная Стерикан 21G/0,8мм, 120мм | шт | 1 | 20,32 | 20,32 |
|  | Катетер мочеточниковый СН4 (левый) | шт | 1 | 581,79 | 581,79 |
|  | Катетер мочеточниковый СН5 (левый) | шт | 1 | 583,48 | 583,48 |
|  | Лейкопластырь «Докапласт» 8*10 №25 | упак | 1 | 533,74 | 533,74 |
|  | Лейкопластырь «Докапласт» 10*20 №25 | упак | 1 | 1 205,43 | 1 205,43 |
|  | Маска анестезиологическая, 4 | шт | 1 | 198,93 | 198,93 |
|  | Маска лицевая кислородная для аэрозольной терапии | шт | 1 | 126,48 | 126,48 |
|  | Маска ларингеальная одноразовая, размер 3 | шт | 1 | 561,49 | 561,49 |
|  | Маска ларингеальная AmbuAuraGain одноразовая стерильная, размер 5 | шт | 1 | 2 819,88 | 2 819,88 |
|  | Переходник для дыхательных контуров угловой | шт | 1 | 144,38 | 144,38 |
|  | Экстрактор Smet 4х браншевый Хачина 3,5Fr 4*8, купол 10мм, 700мм без кончика | шт | 1 | 61 762,18 | 61 762,18 |
|  | Экстрактор Smet 4х браншевый Хачина 3,5Fr 4*8, купол 15мм, 700мм без кончика | шт | 1 | 61 763,33 | 61 763,33 |
|  | Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбор проб газа Л | шт | 1 | 112,30 | 112,30 |
|  | Фильтр электростатический взрослый с ТВО с отверстием для отбор проб газа | шт | 1 | 148,34 | 148,34 |
|  | Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбор проб газа С | шт | 1 | 112,30 | 112,30 |
| ИТОГО начальная (максимальная) цена | 241 526,75 |
| Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора | Начальная (максимальная) цена договора включает стоимость всех налогов и расходов Поставщика, которые возникнут или могут возникнуть в ходе исполнения Договора. |

|  | 2. Требования к товарам. |
| --- | --- |
|  | 1 | Гемостатическое средство | Предназначена для применения в качестве раневого покрытия в хирургии, травматологии, дерматологии, стоматологии и в домашних условиях в качестве местного гемостатического средства при капиллярных и паренхиматозных кровотечениях. Используется в качестве гемостатического средства при капиллярных и паренхиматозных кровотечениях, для тампонады синусов твердой мозговой оболочки, для остановки кровотечения из костно-мозгового канала, для остановки альвеолярного кровотечения после удаления зуба, для заполнения дефектов паренхиматозных органов ( в частности, после резекции печени), для закрытия ложа желчного пузыря после холецистэктомии. Представляет собой пластину от желтого до коричневого цвета, со специфическим запахом уксусной кислоты, с пористой структурой, с рельефной поверхностью, хорошо впитывает жидкость, при этом слегка набухают. Коллагеновая пластина должна готовится из раствора коллагена, борной кислоты и фурацилина. Пластина кровеостанавливающая не растворима в холодной воде и органических растворителях, устойчива при температуре, не превышающей 75 °С. При более высокой температуре и влажной среде происходит частичное растворение пластин кровеостанавливающих. pH водной вытяжки от 4,5 до 6,5, содержания влаги ≤ 18%. Впитываемость влаги ≥ 5 грамм на 1 грамм сухого вещества. Размер ≥ 50х50 мм. Стерильно, для однократного применения. | шт |
|  | 2 | Гемостатическое средство | Предназначена для применения в качестве раневого покрытия в хирургии, травматологии, дерматологии, стоматологии и в домашних условиях в качестве местного гемостатического средства при капиллярных и паренхиматозных кровотечениях. Используется в качестве гемостатического средства при капиллярных и паренхиматозных кровотечениях, для тампонады синусов твердой мозговой оболочки, для остановки кровотечения из костно-мозгового канала, для остановки альвеолярного кровотечения после удаления зуба, для заполнения дефектов паренхиматозных органов ( в частности, после резекции печени), для закрытия ложа желчного пузыря после холецистэктомии. Представляет собой пластину от желтого до коричневого цвета, со специфическим запахом уксусной кислоты, с пористой структурой, с рельефной поверхностью, хорошо впитывает жидкость, при этом слегка набухают. Коллагеновая пластина должна готовится из раствора коллагена, борной кислоты и фурацилина. Пластина кровеостанавливающая не растворима в холодной воде и органических растворителях, устойчива при температуре, не превышающей 75 °С. При более высокой температуре и влажной среде происходит частичное растворение пластин кровеостанавливающих. pH водной вытяжки от 4,5 до 6,5, содержания влаги ≤ 18%. Впитываемость влаги ≥ 5 грамм на 1 грамм сухого вещества. Размер ≥ 90х90 мм. Стерильно, для однократного применения. | шт |
|  | 3 | Катетер аспирационный трахеальный | Катетер аспирационный (зонд) с вакуум контролем типа "Вакон"предназначен для удаления жидкостей из биологических полостей (аспирации содержимого из трахеобронхиального дерева), для санации и аспирации содержимого из эндотрахеальной и трахеостомической трубок, верхних дыхательных путей, ротовой и носовой полостей. Зонд должен быть изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, термопластичного (материал смягчается при температуре тела), по всей длине катетера имеется ренгеноконтрастная полоса. На одном конце аспирационного зонда должна находиться универсальная канюля с коннектором типа "Вакон", на другом - открытый атравматический конец с двумя технологическими отверстиями. Коннектор должен соответствовать размерам элементов любых вакуум-аспираторов. Цветовое кодирование- зеленый (обеспечивает быстрое определение необходимого размера катетера). Наличие клапана контроля должно позволять регулировать степень создаваемого разряжения с помощью прижатия пальцем отверстия клапана. Длина ≥ 53 см. Размер: СН14. Стерильно. Для однократного применения. Должна быть упакована в стерильную индивидуальную упаковку, содержащую информацию на русском языке. | шт |
|  | 4 | Катетер аспирационный трахеальный | Катетер аспирационный (зонд) с вакуум контролем типа "Вакон" предназначен для удаления жидкостей из биологических полостей (аспирации содержимого из трахеобронхиального дерева), для санации и аспирации содержимого из эндотрахеальной и трахеостомической трубок, верхних дыхательных путей, ротовой и носовой полостей. Зонд должен быть изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, термопластичного (материал смягчается при температуре тела), по всей длине катетера имеется ренгеноконтрастная полоса. На одном конце аспирационного зонда должна находиться универсальная канюля с коннектором типа "Вакон", на другом - открытый атравматический конец с двумя технологическими отверстиями. Коннектор должен соответствовать размерам элементов любых вакуум-аспираторов. Цветовое кодирование- оранжевый (обеспечивает быстрое определение необходимого размера катетера). Наличие клапана контроля должно позволять регулировать степень создаваемого разряжения с помощью прижатия пальцем отверстия клапана. Длина ≥ 53 см. Размер: СН16. Стерильно. Для однократного применения. Должна быть упакована в стерильную индивидуальную упаковку, содержащую информацию на русском языке. | шт |
|  | 5 | Зонд желудочный | Общая длина зонда желудочного, мм: ≥ 1100 . Размеры (G): CH/FR 14; Материал - поливинилхлорид; Стерилизация -Этилен оксид (ЕО). Рентгеноконтрастная полоса - Наличие. | шт |
|  | 6 | Зонд желудочный | Общая длина зонда желудочного, мм: ≥ 1100 . Размеры (G): CH/FR 16; Материал - поливинилхлорид; Стерилизация - Этилен оксид (ЕО). Рентгеноконтрастная полоса - Наличие. | шт |
|  | 7 | Зонд желудочный | Общая длина зонда желудочного, мм: ≥ 1100 . Размеры (G): CH/FR 18; Материал - поливинилхлорид; Стерилизация - Этилен оксид (ЕО). Рентгеноконтрастная полоса - Наличие. | шт |
|  | 8 | Зонд желудочный | Общая длина зонда желудочного, мм: ≥ 1100 . Размеры (G): CH/FR 20; Материал - поливинилхлорид; Стерилизация - Этилен оксид (ЕО). Рентгеноконтрастная полоса - Наличие. | шт |
|  | 9 | Зонд желудочный | Общая длина зонда желудочного, мм: ≥ 1100 . Размеры (G): CH/FR 22; Материал - поливинилхлорид; Стерилизация - Этилен оксид (ЕО). Рентгеноконтрастная полоса - Наличие. | шт |
|  | 10 | Зонд желудочный | Общая длина зонда желудочного, мм: ≥ 1100 . Размеры (G): CH/FR 24; Материал - поливинилхлорид; Стерилизация - Этилен оксид (ЕО). Рентгеноконтрастная полоса - Наличие. | шт |
|  | 11 | Зонд | Зонд для энтерального питания интестинальный. Выполнен из мягкого полиуретана для минимализации травматизации и обеспечения длительного стояния. На конце зонда гибкая полиуретановая олива с утяжеленным вольфрамовым концом весом ≥ 3г, с двумя боковыми отверстиями. Просвет не перекрывается при скручивании. Прозрачный полиуретан, рентгенконтрастная полоса, нестираемые метки длины с интервалом 10 см, полый стилет из нержавеющей стали с разъемом типа Люэр лок, обработанный силиконовой смазкой; конусообразное соединение с двойной крышкой, состоящей из перфорированной части с возможностью подсоединения шприца типа Люэр и крышки, герметично закрывающей систему. В комплект входит универсальный конусовидный коннектор с интегрированным шприцевым адаптером и адаптер типа Люэр лок. Размеры: наружный диаметр ≥ 3,6 мм ≤ 3,8мм, внутренний диаметр ≥ 2,8 мм; эффективная длина ≥ 120 см ≤ 125см. Предназначен для длительного использования ≥ 30 дней. Индивидуальная стерильная упаковка. | шт |
|  | 12 | Игла спинальная, одноразового использования | Диаметр, G 20; Длина > 8 и ≤ 9; Тип иглы- Квинке; Проводниковая игла- Да; | шт |
|  | 13 | Игла спинальная, одноразового использования | Диаметр, G 22; Длина > 8 и ≤ 9; Тип иглы- Квинке; Проводниковая игла- Да | шт |
|  | 14 | Игла спинальная, одноразового использования | Диаметр, G 25; Длина > 8 и ≤ 9; Тип иглы- Карандаш; Проводниковая игла- Да; | шт |
|  | 15 | Канюля назальная стандартная для подачи кислорода | Нестерильная полужёсткая трубка с наконечником для введения в ноздри пациента, фиксируемая на голове при помощи лямки и предназначенная для подачи кислорода (O2). Это изделие одноразового использования.Назальная канюля, взрослая. Изготовлена из пластифицированного биологически инертного прозрачного ПВХ. Удлинительная магистраль 213 см с мягким конусным коннектором для соединения с штуцером ротаметра или увлажнителя с диаметрами 5-12 мм. Крепление с помощью петли, перекидывающейся через голову. Возможность регулирования петли. Кончики, направленные в ноздри пациента, прямые, расширяющиеся. Индивидуальная, клинически чистая полиэтиленовая упаковка. | шт |
|  | 16 | Катетер уретральный для однократного дренирования | Стерильный, предназначен для однократного применения. Имеет индивидуальную стерильную блистерную упаковку. Стерилизован оксидом этилена. Изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида. Термопластичный материал размягчается при температуре тела, облегчая введение и устраняя необходимость использовать смазку. Закрытый атравматичный терминальный конец имеет 2 боковых отверстия. Коннектор подходит к мочеприемнику любого типа. Длина катетера, мм: ≥180 и ≤200. Внутренний диаметр, мм: ≥ 3,8. Размер -16. Регистрационное удостоверение - Наличие. | шт |
|  | 17 | Катетер уретральный для однократного дренирования | Стерильный, предназначен для однократного применения. Имеет индивидуальную стерильную блистерную упаковку. Стерилизован оксидом этилена. Изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида. Термопластичный материал размягчается при температуре тела, облегчая введение и устраняя необходимость использовать смазку. Закрытый атравматичный терминальный конец имеет 2 боковых отверстия. Коннектор подходит к мочеприемнику любого типа . Длина катетера, мм: ≥ 350 и ≤400. Размер 16. Регистрационное удостоверение - Наличие. | шт |
|  | 18 | Кран для инфузионной терапии и мониторинга | Предназначен для удлинения инфузионной магистрали при недостаточности ее длины и регулировки потоков. Представляет собой T-образный инфузионный кран с удлинителем. Материал изготовления: поликарбонат, резистентный к различным лекарственным средствам. Цветокодировка поворотного устройства крана - синяя, для быстрой идентификации инфузионного устройства и подключения к венозной линии. Длина удлинителя: 10 см. Отсутствие фталатов, для исключения аллергических реакций и токсичных эффектов. | шт |
|  | 19 | Лезвие ручного скальпеля, одноразового использования | Используется для рассечения мягких тканей и сосудов при хирургических вмешательствах. Размер 11. Должно быть изготовлено из высококачественной высокоуглеродистой стали. Твердость стали по Виккерсу 800±20 HV. Размеры лезвия должны соответствовать размеру ручки . Лазерный контроль заточки лезвия. Полировка режущего края лезвия. Индивидуальный блистер из алюминиевой фольги. Стерильное, для однократного применения. Стерилизация гамма-излучением. | шт |
|  | 20 | Лезвие ручного скальпеля, одноразового использования | Используется для рассечения мягких тканей и сосудов при хирургических вмешательствах. Размер 23. Должно быть изготовлено из высококачественной высокоуглеродистой стали. Твердость стали по Виккерсу 800±20 HV. Размеры лезвия должны соответствовать размеру ручки . Лазерный контроль заточки лезвия. Полировка режущего края лезвия. Индивидуальный блистер из алюминиевой фольги. Стерильное, для однократного применения. Стерилизация гамма-излучением. | шт |
|  | 21 | Набор хирургических инструментов для гернеопластики | Многозарядные магазины со скобами, совместимые с набором для герниопластики, имеющегося у заказчика. В магазине ≥ 10 скоб. Габаритный размер магазина скобок – 37,5 мм х Ø5мм. Масса магазина- ≤ 1 г. Нестерильные. | упак |
|  | 22 | Удлинитель медицинский (инфузионная линия) | Удлинитель медицинский (инфузионная линия) предназначен для соединения источника инфузии (инфузионная система, шприц шприцевого насоса) с внутривенным катетером- Соответствие. Трубка удлинителя прозрачна - Соответствие. Материал - медицинский ПВХ устойчивый к перегибам. Внутренний диаметр, мм: ≥1,5. Ддлина, мм: ≥ 1500 и ≤ 2000. Устойчива к давлению до 4 bar - Соответствие. На концах удлинителя установлены наконечники (коннекторы) «Луер-Лок»: с одной стороны коннектор «Луер-Лок» male, с другой стороны коннектор «Луер-Лок» female. Оба коннектора имеют защитные колпачки - Соответствие. Удлинитель совместим со всеми шприцами и медицинскими системами имеющими соединение «Луер-Лок». Изделие стерильно, нетоксично, апирогенно - Соответствие. Стерилизация газовая – оксидом этилена. Регистрационное удостоверение - Наличие. | шт |
|  | 23 | Удлинитель медицинский (инфузионная линия) | Удлинитель медицинский (инфузионная линия) предназначен для соединения источника инфузии (инфузионная система, шприц шприцевого насоса) с внутривенным катетером- Соответствие. Трубка удлинителя прозрачна - Соответствие. Материал - медицинский ПВХ устойчивый к перегибам. Внутренний диаметр, мм: ≥3,0. Ддлина, мм: ≥ 1500 и ≤ 2000. Устойчива к давлению до 4 bar - Соответствие. На концах удлинителя установлены наконечники (коннекторы) «Луер-Лок»: с одной стороны коннектор «Луер-Лок» male, с другой стороны коннектор «Луер-Лок» female. Оба коннектора имеют защитные колпачки - Соответствие. Удлинитель совместим со всеми шприцами и медицинскими системами имеющими соединение «Луер-Лок». Изделие стерильно, нетоксично, апирогенно - Соответствие. Стерилизация газовая – оксидом этилена. Регистрационное удостоверение - Наличие. | шт |
|  | 24 | Мочеприемник со сливным краном без крепления к пациенту, стерильный | Стерильный гибкий пластиковый мешок, разработанный для присоединения к мочевому катетеру или уропрезервативу для сбора выделенной пациентом мочи; изделие выпускается с отверстием для дренажа мочи. Изделие не фиксируется непосредственно на пациенте. Это изделие для одноразового использования. Мочеприемник предназначен для сбора мочи в стационарных и амбулаторных условиях, стерильный, однократного применения. Стерилизован оксидом этилена. Имеет индивидуальную стерильную упаковку. Изготовлен из мягкого поливинилхлорида, не раздражающего кожу. Снабжен клапаном против обратного тока мочи. Имеет винтовой спускной кран на дне мешка. Стенки мешка мочеприемника прозрачны для лучшей визуализации цвета и количества мочи. Снабжен длинной гибкой трубкой, устойчивой к перегибам, на конце трубки конический коннектор с колпачком, идеально подходящий к любому размеру и типу катетера. Имеет уплотненные кольца для крепления мочеприемника. Мочеприемник объемом, мл: ≥ 2000. Снабжен боковой градуировкой от 25 мл до 100 мл, что позволяет измерить малое количество мочи. Регистрационное удостоверение - Наличие. | шт |
|  | 25 | Набор для катетеризации центральных вен | Набор для катетеризации подключичных и яремных вен предназначен для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера путем пункции подключичных, внутренних или наружных яремных вен проводится в отделениях анестезиологии и реанимации, с целью длительного введения лекарственных препаратов, проведения парентерального питания, инвазивного мониторинга кровяного давления. В набор должны входить: 1) полиуретановый рентгеноконтрастный двухканальный катетер с удлинителями, снабженным зажимом - изготовлен из рентгеноконтрастного полиуретана в виде основной гладкой трубки с мягким эластичным кончиком и подсоединенной к ней через переходник подводящей трубки с клапанным узлом на конце. Катетер имеет антимикробное покрытие в состав которого входит хлоргексидин, который выделяется из материала катетера, создавая надежный барьер на пути инфекции. Длина внутрисосудистой части катетера: ≥ 20 см. Внутренний/внешний диаметр катетера ≤ 1,0/1,6 мм. Размер 5Fr.2) Игла Сельдингера (интродьюсер) - игла для пункции центральных вен со срезом под углом 45°, на внутренней кромке иглы снята фаска для безопасного извлечения проводника, размеры 1,6 х 100 мм. 3) Проводник прямой капроновый - снижает опасность травмирования эндотелия и последующего тромбообразования, позволяет выполнять ряд манипуляций по коррекции положения катетера в вене.4) Дилататор (расширитель) - используется при трудностях проведения катетера. 5) Дополнительное крепление для фиксации к коже пациента - эластичный регулируемый фиксатор и жесткий зажим фиксатора предназначены для крепления катетера к коже.6) Заглушка с инъекционной мембраной - коннектор с заглушкой по типу «Луер-Лок» предотвращает контакт с кровью пациента.7) Передвижной зажим - предназначен для кратковременного перекрытия просвета наружного участка катетера предотвращает воздушную эмболию или истечение крови при манипуляциях с катетером. Индивидуальная упаковка. Стерильно. Для однократного применения. | шт |
|  | 26 | Набор для проведения биопсийных исследований мягких тканей и биологических жидкостей | Набор для проведения биопсийных исследований мягких тканей и биологических жидкостей с канюлей, для аспирации и торакоцентеза расширенный. Предназначен для удаления паталогических жидкостей путем пункции из плевральной и (или) брюшной полости. Состав набора: - канюля – ≥ 3 шт., - ограничитель– ≥ 3 шт., - шприц–1 шт., - соединительная линия– 1 шт., - трехходовой краник– ≥ 1 шт., - заглушка тип "male"– 1 шт., - заглушка тип "female"– 1 шт., - дренажный мешок– 1 шт., - защитный кожух– ≥ 3 шт., Параметры канюли: Выполнены из нержавеющей стали с пластиковой рукоятью диаметр 14G (2,1 мм), 16G (1,60 мм), 18G (1,27 мм), длина каждой канюли - 55 мм, размеры рукояти канюли: длина - 72 мм±1 мм, ширина - 60 мм±1 мм, высота - 22 мм±1 мм Имеют цветовую кодировку в соответствии с международными стандартами ISO Параметры ограничителей: Выполнен из поликарбоната, Внешний диаметр - 5,5 мм ± 0,05 мм Парметры шприца: номинальная вместимость шприца (объем): ≥ 60 мл Размеры цилиндра шприца: длина - 148 +/- 2 мм, диаметр - 28 +/- 2 мм; Размеры штока шприца: длина - 140+/- 2 мм, диаметр - 13 +/- 2 мм Параметры соединительной линии: выполнена из поликарбоната, длина ≥ 440 мм, имеют коннектор луер-лок на обоих концах Параметры трехходового краника: выполнен из поликарбоната, длина - ≥ 38 мм Параметры заглушки типа "male": выполнена из полипропилена, диаметр - 10± 0,5 мм Параметры заглушки типа "female": выполнена из полипропилена, диаметр - 6,60 мм ± 0,5 мм Параметры дренажного мешка: выполнен из полвинилхлорида, объем ≥ - 2 л, оснащен сливным краном и соединительной линией, выполненных из поликарбоната длина соединительной линии дренажного мешка - ≥ 860 мм, диаметр - ≥ 8 мм Параметры защитных кожухов: Специальные защитные кожухи, выполненные из полиэтилена, которые покрывают каждую канюлю, для предотвращения повреждения Параметры индивидуальной стерильной упаковки: наличие следующей информации на русском языке: названия, предназначения, размера иглы, срока годности (стерильности), производителя и завода изготовителя, номера регистрационного удостоверения. Стерильно, для однократного применения. | шт |
|  | 27 | Наконечник для клизмы | Наконечник предназначен для введения лекарственных препаратов и жидкостей в организм пациента. Размеры наконечника: диаметр, мм: ≥ 7,0 и ≤ 8,0мм; Длина: мм: ≥110 и ≤ 155. Наконечник представляет собой цилиндрическую деталь, имеющую рабочую и присоединительную части. В присоединительной части имеется дополнительный внутренний конус "Луер". Материал - полипропилена. Индивидуальная потребительская упаковка – блистер. Наконечник стерильный, нетоксичный. Стерилизация газовая – оксидом этилена. Упаковка отражает полную информацию о продукте: № партии, информацию о регистрации и сертификации, дату окончания срока годности, данные о производителе. Регистрационное удостоверение - Наличие. | шт |
|  | 28 | Скальпель, одноразового использования | Стерильный ручной хирургический инструмент, конструктивно состоящий из ручки, переходящей в лезвие (несъёмное), используемый врачом для разрезания, иссечения тканей. Лезвие изготовлено из высококачественной легированной нержавеющей стали или углеродистой стали, а ручка часто сделана из пластмассы. Это изделие одноразового использования. Размер №23. Регистрационное удостоверение - Наличие. | шт |
|  | 29 | Стилет интубационный одноразовый | Стилет интубационный одноразовый предназначен для облегчения постановки интубационных трубок. Используется при реанимационных или анестезиологических манипуляций, для придания эндотрахеальной трубке необходимой степени изгиба при интубациях. Размер стилета - СН/Fr: 14; Внешний диаметр стилета, мм: ≤ 4,7; Предназначен для эндотрахеальных труб, мм: 7,0 — 10,0; Полная длина стилета, мм: ≤ 390. Длина стилета до изгиба, мм: ≤ 345. | шт |
|  | 30 | Трубка дренажная торакальная | Трубки медицинские одноканальные предназначены для изготовления дренажей в общей хирургии, изделий для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных растворов, ликвора и др., для комплектации насосных и других медицинских устройств. Должна быть изготовлена из поливинилхлорида (синтетического термопластичного полимера белого цвета). Температура эксплуатации трубок — от -30 до +60°С. Твердость по Шору А ≥ 65 ед. Не подлежат температурной стерилизации. Наружный диаметр трубки ≤ 8 мм., внутренний ≥ 5,5 мм. Нестерильная. | м |
|  | 31 | Трубка дренажная торакальная | Трубки медицинские одноканальные предназначены для изготовления дренажей в общей хирургии, изделий для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных растворов, ликвора и др., для комплектации насосных и других медицинских устройств. Должна быть изготовлена из поливинилхлорида (синтетического термопластичного полимера белого цвета). Температура эксплуатации трубок — от -30 до +60°С. Твердость по Шору А ≥ 65 ед. Не подлежат температурной стерилизации. Наружный диаметр трубки ≤ 1,9 мм., внутренний ≥ 1,4 мм. Нестерильная. | м |
|  | 32 | Трубка дренажная торакальная | Трубки медицинские одноканальные предназначены для изготовления дренажей в общей хирургии, изделий для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных растворов, ликвора и др., для комплектации насосных и других медицинских устройств. Должна быть изготовлена из поливинилхлорида (синтетического термопластичного полимера белого цвета). Температура эксплуатации трубок — от -30 до +60°С. Твердость по Шору А ≥ 65 ед. Не подлежат температурной стерилизации. Наружный диаметр трубки ≤ 12 мм., внутренний ≥ 9 мм. Нестерильная. | м |
|  | 33 | Трубка дренажная торакальная | Магистраль удлинительная (удлинительная линия) инфузионная - предназначена для проведения внутривенного вливания лекарственных средств с помощью шприцевого дозатора в условиях лечебно-профилактических учреждений. При необходимости может использоваться для удлинения более сложных инфузионных магистралей (например, при гемодиализе). Магистрали должны быть изготовлены из прозрачного поливинилхлорида медицинского назначения, устойчивого к перегибам. Не должен содержать фталатов. Соединение Люэр- лок совместимо со всеми шприцами для насосов, устойчивость к давлению ≤ 4 бар, длина ≥ 150 см, внутренний диаметр ≥ 1,5, внешний ≤ 2,7 мм. Стерильно. Для однократного применения. | м |
|  | 34 | Трубка дренажная торакальная | Трубки медицинские одноканальные предназначены для изготовления дренажей в общей хирургии, изделий для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных растворов, ликвора и др., для комплектации насосных и других медицинских устройств. Должна быть изготовлена из поливинилхлорида (синтетического термопластичного полимера белого цвета). Температура эксплуатации трубок — от -30 до +60°С. Твердость по Шору А ≥ 65 ед. Не подлежат температурной стерилизации. Наружный диаметр трубки ≤ 6 мм., внутренний ≥ 4 мм. Нестерильная. | м |
|  | 35 | Трубка тимпаностомическая | Трубка тимпаностомическая предназначена для создания вентиляции и/или дренирования барабанной полости, что способствует регенерации подвергшейся патологическим изменениям слизистой оболочки среднего уха и предотвращает дальнейшее разрушение структур среднего уха. Показания: Рецидивирующий экссудативный средний отит с серозно-слизистым отделяемым, выпот (излияние) в барабанную полость с другим анамнезом. Полая цельнометаллическая трубка с бортиками. Внутренний диаметр 1,5 мм, Внешний- 2,8 мм. Длина 1,6 мм. Гладкая внутренняя поверзность. Материал изготовления- титан или сочетания титана и платины. В упаковке ≥ 10 штук. Стерильно. Для однократного применения. | шт |
|  | 36 | Трубка трахеостомическая, одноразового использования | Армированная трахеостомическая трубка с манжетой и регулируемым прямым шейным фланцем -Соответствие. Трахеостомическая трубка изготовлена из композитных полимерных материалов на основе силикона. Рентгеноконтрастная - Соответстует. Коннектор 15 мм - Наличие. Линия раздува манжеты выходит выше фланца - Наличие. Клапан раздува открывается шприцем - Наличие. Наружный диаметр 10,6 мм. Кончик трубки профилирован (скошенные края). Линия раздува с пилот баллоном с клапаном Люера выходит у основания 15 мм коннектора - Наличие. Обтуратор-направитель с атравматичным коническим дистальным концом и отверстием, достаточным для прохождения проводника диаметром 1,3 мм. Саржевая тесьма для фиксации на шее - Наличие. Индивидуальная стерильная упаковка типа "блистер" - Наличие. Стерилизация этиленоксидом - Соответствие. Несмываемая индикация на фланце: внутреннего диаметра трубки, наружного диаметра трубки, длины трубки, наименования изделия и производителя -Наличие. Внутренний диаметр (Миллиметр)-7; Длина (Миллиметр): ≥ 70 и ≤ 87; Фенестрированная -Нет; Манжета -Да; Армированная -Да; | шт |
|  | 37 | Трубка эндотрахеальная, одноразового использования | Внутренний диаметр (Миллиметр) -7,0; Длина (Миллиметр): > 280 и ≤ 310; Манжета: Да; Армированная - Нет; | шт |
|  | 38 | Трубка эндотрахеальная, одноразового использования | Внутренний диаметр (Миллиметр) -7.5; Длина (Миллиметр): > 290 и ≤ 310; Манжета: Да; Армированная - Нет; | шт |
|  | 39 | Трубка эндотрахеальная, одноразового использования | Внутренний диаметр (Миллиметр): -8; Длина (Миллиметр): > 300 и ≤ 330; Манжета -Да; Армированная -Нет; | шт |
|  | 40 | Трубка эндотрахеальная, одноразового использования | Внутренний диаметр (Миллиметр) -6.5; Длина (Миллиметр): > 290 и ≤ 315; Манжета: Да; Армированная - Нет; | шт |
|  | 41 | Эндопротез сетчатый для хирургического лечения недержания мочи у женщин | Применяется для однократного хирургического лечения стрессового недержания мочи у женщин. Сетчатый эндопротез должен быть длиной ≥ 30 ≤ 35см. Ширина ленты ≥ 1,1 см и ≤ 1,3 см. Должен быть цельновязанным. Должен представлять собой ленту из полипропиленовых и поливинилиденфторидных мононитей диаметром ≥ 0,1 мм и ≤ 0,12 мм. должен иметь макропористую структуру. Особенность вязания должна препятствовать избыточному растяжению эндопротеза. Край эндопротеза должен быть выполнен в виде петель. К эндопротезу должны быть фиксированы петлеобразные проводники из хирургических нитей, должен устанавливаться без чехлов. позадилонной, так и в трансобтураторной модификации слинговых операций. Также особенностью эндопротеза должно являться возможность регулировки степени натяжения после установки имплантата. Стерильный в индивидуальной двойной упаковке. Стерилизация: окись этилена (ЕО) Цвет: контрастный (бело – синий), толщина ≥ 0,4 мм и ≤ 0,5 мм, объемная пористость: ≥ 70 % и ≤ 75%, поверхностная плотность: ≥ 60 г/м2 и ≤ 75 г/м2. Эндопротез должен соответствовать ГОСТ Р ИСО 14630-2017 "Имплантаты хирургические неактивные. Общие требования. | шт |
|  | 42 | Сетка хирургическая универсальная, полимерная | Эндопротезы-сетки полимерные для восстановительной хирургии (для хирургического лечения грыж) должен соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 14630-2017. Сетчатый эндопротез из биологически инертной нерассасывающейся полипропиленовой мононити. Структура эндопротеза должна обеспечивать эндопротезу нераспускаемость краев при разрезании, стабильность размеров и ограниченную растяжимость во всех направлениях. Двойная стерильная упаковка в светонепроницаемом конверте. Медицинское изделия в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 должна сопровождаться эксплуатационной документацией :инструкцией (информацией) на русском языке по применению, необходимой для безопасного использования. Размер: 6х11 см. Цвет: бело – синий, чередование бело-синих направительных полос для лучшей визуализации при позиционировании и удобства раскроя сетки под грыжевые ворота. Толщина: 0,40-0,60 мм Объемная пористость: 80-85 % Поверхностная плотность: 65-80 г/м2. Разрывная нагрузка вдоль петельного столбика – ≥ 120 Н Разрывная нагрузка вдоль петельного ряда – ≥ 200 Н Разрывное удлинение вдоль петельного столбика – ≤ 120%. Разрывное удлинение вдоль петельного столбика/ряда, %: ≤ 120; Регистрационное удостоверение - Наличие. Стерильно, для однократного применения. | шт |
|  | 43 | Сетка хирургическая универсальная, полимерная | Эндопротезы-сетки полимерные для восстановительной хирургии (для хирургического лечения грыж) должен соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 14630-2017. Сетчатый эндопротез из биологически инертной нерассасывающейся полипропиленовой мононити. Структура эндопротеза должна обеспечивать эндопротезу нераспускаемость краев при разрезании, стабильность размеров и ограниченную растяжимость во всех направлениях. Двойная стерильная упаковка в светонепроницаемом конверте. Медицинское изделия в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 должна сопровождаться эксплуатационной документацией :инструкцией (информацией) на русском языке по применению, необходимой для безопасного использования. Размер: 15х15 см. Цвет: бело – синий, чередование бело-синих направительных полос для лучшей визуализации при позиционировании и удобства раскроя сетки под грыжевые ворота. Толщина: 0,40-0,60 мм Объемная пористость: 80-85 % Поверхностная плотность: 65-80 г/м2. Разрывная нагрузка вдоль петельного столбика – ≥ 120 Н Разрывная нагрузка вдоль петельного ряда – ≥ 200 Н Разрывное удлинение вдоль петельного столбика – ≤ 120%. Разрывное удлинение вдоль петельного столбика/ряда, %: ≤ 120; Регистрационное удостоверение - Наличие. Стерильно, для однократного применения. | шт |
|  | 44 | Сетка хирургическая универсальная, полимерная | Эндопротезы-сетки полимерные для восстановительной хирургии (для хирургического лечения грыж) должен соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 14630-2017. Сетчатый эндопротез из биологически инертной нерассасывающейся полипропиленовой мононити. Структура эндопротеза должна обеспечивать эндопротезу нераспускаемость краев при разрезании, стабильность размеров и ограниченную растяжимость во всех направлениях. Двойная стерильная упаковка в светонепроницаемом конверте. Медицинское изделия в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 должна сопровождаться эксплуатационной документацией :инструкцией (информацией) на русском языке по применению, необходимой для безопасного использования. Размер: 8х12 см. Цвет: бело – синий, чередование бело-синих направительных полос для лучшей визуализации при позиционировании и удобства раскроя сетки под грыжевые ворота. Толщина: 0,40-0,60 мм Объемная пористость: 80-85 % Поверхностная плотность: 65-80 г/м2. Разрывная нагрузка вдоль петельного столбика – ≥ 120 Н Разрывная нагрузка вдоль петельного ряда – ≥ 200 Н Разрывное удлинение вдоль петельного столбика – ≤ 120%. Разрывное удлинение вдоль петельного столбика/ряда, %: ≤ 120; Регистрационное удостоверение - Наличие.Стерильно, для однократного применения. | шт |
|  | 45 | Сетка хирургическая универсальная, полимерная | Нерассасывающийся стерильный, плоский или трехмерный плетеный/тканый материал, изготавливаемый из синтетического полимера и предназначенный для коррекции множества дефектов ткани на различных участках тела (например, в области груди, сердца, брюшной полости), включая применение вне брюшной полости (например, в кардиологии, пластической хирургии, пластике молочной железы. Изделие может также использоваться в качестве каркаса для регенерации ткани. Могут прилагаться одноразовые изделия для имплантации. Сетчатый эндопротез из биологически инертной нерассасывающейся полипропиленовой мононити. Структура эндопротеза должна обеспечивать эндопротезу нераспускаемость краев при разрезании, стабильность размеров и ограниченную растяжимость во всех направлениях. Двойная стерильная упаковка в светонепроницаемом конверте.. Медицинское изделие в соответствии с ГОСТ Р 2.601-2019 должна сопровождаться эксплуатационной документацией :инструкцией (информацией) на русском языке по применению, необходимой для безопасного использования. Размер, см: 30х20; Цвет: бело – синий. чередование бело-синих направительными полос для лучшей визуализации при позиционировании и удобства раскроя сетки под грыжевые ворота. Толщина мм: ≥ 0,3 и ≤ 0,5; Поверхностная плотность, г/м2: ≥ 30 и ≤ 48; Разрывная нагрузка вдоль петельного столбика, Н: ≥ 50; Разрывная нагрузка вдоль петельного ряда, Н: ≥ 90; Разрывное удлинение вдоль петельного столбика/ряда, %: ≤ 120; Регистрационное удостоверение - Наличие. | шт |
|  | 46 | Сетка хирургическая универсальная, полимерная | Нерассасывающийся стерильный, плоский или трехмерный плетеный/тканый материал, изготавливаемый из синтетического полимера и предназначенный для коррекции множества дефектов ткани на различных участках тела (например, в области груди, сердца, брюшной полости), включая применение вне брюшной полости (например, в кардиологии, пластической хирургии, пластике молочной железы. Изделие может также использоваться в качестве каркаса для регенерации ткани. Могут прилагаться одноразовые изделия для имплантации. Сетчатый эндопротез из биологически инертной нерассасывающейся полипропиленовой мононити. Структура сетки должна обеспечивать нераспускаемость краев при разрезании, стабильность размеров и ограниченную растяжимость во всех направлениях. Медицинское изделие в соответствии с ГОСТ Р 2.601-2019 должно сопровождаться эксплуатационной документацией : инструкцией (информацией) на русском языке по применению, необходимой для безопасного использования. Размер, см: 30х30; Цвет: бело – синий, чередование бело-синих направительных полос для лучшей визуализации при позиционировании и удобства раскроя сетки под грыжевые ворота. Толщина, мм: ≥ 0,50 и ≤ 0,70; Поверхностная плотность, г/м2: ≥ 6 2и ≤82. Разрывная нагрузка вдоль петельного столбика, Н: ≥ 120; Разрывная нагрузка вдоль петельного ряд, Н: ≥ 200; Разрывное удлинение вдоль петельного столбика/ряда, %: ≤ 120; Регистрационное удостоверение - Наличие. | шт |
|  | 47 | Пленка хирургическая инцизная стерильная | Пленки прозрачные - прозрачное полупроницаемое стерильное разрезаемое покрытие для защиты операционного поля, непроницаемое для бактерий, водостойкое, пропускает кислород и пар, не препятствуя кожному дыханию. Пленка эластичная, стойкая на разрыв. Состав: полиуретановая пленка, эластичная, не бликует, антистатична. Адгезивный слой нанесен методом распыления, состав: однородная масса, полученная путем смешивания сополимера акрилата и деривата абиетиновой кислоты (производной канифоли). Клейкая поверхность защищена антиадгезионной силиконовой бумагой. Края, свободные от адгезива, окрашены в контрастный цвет для удобства удаления нелипких кромок перед операцией. Размер клейкой поверхности: ≥72х88 см. Плотность пленки: ≥ 59 г/м². Толщина пленки: 50 мкм., паропроницаемость ≥ 900 g/m² * 24h, сила адгезии ≥4,5 N/25mm. Стерильно. Упаковка: ≥ 10 индивидуально упакованных шт. в картонной раздаточной коробке. Изделие соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 10993.1-99, 10993.5-99, 10993.10-99. | упак |
|  | 48 | Комплект операционного белья одноразовый стельный, предназначен для оперативного вмешательства в области нижних конечностей | Комплект операционного белья одноразовый стельный, предназначен для оперативного вмешательства в области нижних конечностей. Состав: 3 простыни для инструментального стола, размер: ≥150х190 см. Материал - антистатическая полиэтиленовая пленка размером плотностью ≥ 55 г/кв.м. Критическая (усиленная) зона размером ≥ 75х190 см. Материал зоны усиления - полипропилен плотностью ≥ 30 г/кв.м. 1 покрытие для инструментального стола типа Мейо, размер ≥ 80х145 см. Материал - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью 55 г/кв.м. Критическая (усиленная) зона размером ≥ 75х90 см. Материал зоны усиления - полипропилен плотностью ≥ 30 г/кв.м. 1 простыня с адгезивным краем, размер ≥ 75х90 см. Материал - трехслойный ламинированный, плотностью ≥ 75 г/кв.м. (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью ≥ 27 г/кв.м.; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью ≥ 30 г/кв.м.; клей плавкий синтетический плотностью ≤ 3 г/кв.м.; 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью ≥ 15 г/кв.м.). Двухсторонняя адгезивная полоса размером ≥ 5х63 см. 1 простыня размером ≥ 150х180 см. Материал - трехслойный ламинированный, плотностью ≥ 75 г/кв.м. (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью ≥ 27 г/кв.м.; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью ≥ 30 г/кв.м.; клей плавкий синтетический плотностью ≤ 3 г/кв.м.; 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью ≥ 15 г/кв.м.). 2 клейкие операционная ленты размером ≥ 10х50 см. Материал - СМС (спанбонд-мелтблаун-спанбонд ) плотностью ≥ 43г/кв.м. 4 полотенца размером ≥ 30х40 см. Материал – целлюлоза плотностью ≥ 60 г/кв.м. Впитывающая способность ≥ 400 г/кв.м, 650 %. 1 чехол для конечности размером ≥ 30х120 см. Материал чехла - высокоэластичная полиэтиленовая пленка и трикотажная ткань. 1 простыня с U-образным вырезом с адгезивным краем размером ≥ 225х280 см. Материал - трехслойный ламинированный плотностью ≥ 75 г/кв.м. (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью ≥ 27 г/кв.м.; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью ≥ 30 г/кв.м.; клей плавкий синтетический плотностью ≤ 3 г/кв.м.; 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью ≥ 15 г/кв.м.). Простыня имеет продольный вырез размером ≥ 10х100 см округлой U-образной формы для наилучшего прилегания к телу пациента. Вокруг выреза зона высокого впитывания – из нетканого материала плотностью ≥ 80 г/кв.м, размером ≥ 60х130 см. По контуру выреза клейкий край - тонко нанесенный непосредственно на материал адгезивный расплав без стыков и прямых углов шириной ≥ 5 см, покрытый защитной полоской из силиконизированной бумаги размером ≥ 5х92 см, препятствующей высыханию адгезивного вещества. Соответствует ГОСТ EN 13795-3-2011 (высококачественное исполнение в критической зоне изделия). Соответствует: прочность на разрыв в сухом состоянии 40 кПа, прочность на разрыв во влажном состоянии 40 кПа, прочность на растяжение в сухом состоянии 20 Н, прочность на растяжение во влажном состоянии 20 Н, водоупорность 100 см Н20, микробная проницаемость в сухом состоянии, Lg (CFU) - не требуется, микробная проницаемость во влажном состоянии 6,0 BI, микробная чистота 2,0 Lg (CFU/дм2), пылеворсоотделение, 4,0, чистота в части инородных частиц 3,5 IPM, адгезия при фиксации с целью ограничения операционного поля в течение ≥ 8 часов. 1 простыня с вырезом с адгезивным краем: ≥ 175х270 см. Материал - трехслойный ламинированный плотностью: ≥ 75 г/кв.м. (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью: ≥ 27 г/кв.м.; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью: ≥ 30 г/кв.м.; клей плавкий синтетический плотностью ≤ 3 г/кв.м.; 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью: ≥ 15 г/кв.м.). Простыня имеет вырез размером: ≥ 45х65 см, к которому прилегает зона высокого впитывания – из нетканого материала плотностью ≥ 80 г/кв.м, размером ≥ 35х45 см. Двусторонняя адгезивная полоса размером: ≥ 5х50 см. Первичная упаковка (товарная)-. стерильный комбинированный пакет. Материал пакета (лицевая сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной 110 мкм. Материал пакета (оборотная сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной 110 мкм и медицинская бумага в 1/4 верхней части пакета с маркировкой направления вскрытия. Информационный лист: артикул, состав комплекта, номер ЛОТа, срок годности. Легкое открывание без использования режущих инструментов, шов - термоспайка. Вторичная упаковка (транспортная) - короб из 5-слойного гофрированного картона. Стерильно, для однократного применения. Срок хранения - 5 лет. Наличие Регистрационного удостоверения РФ. | шт |
|  | 49 | Серьги для автоматического прокола ушей | Серьги для прокола ушей пистолетом системы R993 STUDEX. Изготовлены из высококачественной хирургической стали, покрытие под золото. Игловая часть серьги-иглы имеет диаметр: ≥ 0,9 мм и специальную заточку. Крепление камня- завальцовка. Состав камней - искусственные, синтетические, либо гипоаллергенные пластики. Каждая пара имеет разный цвет камней. В упаковке: ≥ 12 пар . Для однократного применения. | шт |
|  | 50 | Стент мочеточниковый полимерный, СН5, длина 26см | Набор мочеточникового стента в составе: 1) Мочеточниковый стент – 1шт.; материал - мягкий полиуретан, диаметр - 5 F, длина - 26 см, лоханочный завиток тип Pigtail с кончиком открытого типа; пузырный завиток тип Pigtail; дренажные отверстия - лоханочного завитка – ≥ 4 шт, стержня стента: ≥ 10 шт, пузырного завитка –4 шт, разметка стержня - 5 маркеров от лоханочного завитка каждые 5 см., цвет стента белый для лучшей визуализации и улучшения контрастности стента в поле зрения цистоскопа относительно цвета тканей мочевого пузыря при имплантации.2) Проводник – 1 шт.; материал - нержавеющая сталь с покрытием политетрафторэтиленом, диаметр: < 0,038 дюйм, длина: ≥ 150 см, наличие гибкого прямого кончика для оптимизации проходимости и исключения травматичности. 3) Толкатель – 1 шт.; материал - олипропилен, длина - 35 см.4) зажим – ≥ 2 шт.;.5) Ретракционная нить - 1 шт, длина- ≥ 80 см. Индивидуальная стерильная упаковка. Для однократного применения. | шт |
|  | 51 | Набор стента мочеточникового | Набор мочеточникового стента в составе: 1) Мочеточниковый стент – 1шт.; материал - мягкий полиуретан, диаметр - 6 F, длина - 26 см, лоханочный завиток тип Pigtail с кончиком открытого типа; пузырный завиток тип Pigtail; дренажные отверстия - лоханочного завитка – ≥ 4 шт, стержня стента: ≥ 10 шт, пузырного завитка –4 шт, разметка стержня - 5 маркеров от лоханочного завитка каждые 5 см., цвет стента белый для лучшей визуализации и улучшения контрастности стента в поле зрения цистоскопа относительно цвета тканей мочевого пузыря при имплантации.2) Проводник – 1 шт.; материал - нержавеющая сталь с покрытием политетрафторэтиленом, диаметр: < 0,038 дюйм, длина: ≥ 150 см, наличие гибкого прямого кончика для оптимизации проходимости и исключения травматичности. 3) Толкатель – 1 шт.; материал - олипропилен, длина - 35 см.4) зажим – ≥ 2 шт.; размеры: 54 мм х 11 мм х 6,8 мм.5) Ретракционная нить - 1 шт, длина- ≥ 80 см. Индивидуальная стерильная упаковка. Для однократного применения. | шт |
|  | 52 | Трубка трахеостомическая, одноразового использования | Внутренний диаметр (Миллиметр) - 8,0; Длина (Миллиметр): ≥ 75 и ≤ 97; Фенестрированная -Нет; Манжета - Да; Армированная -Нет; | шт |
|  | 53 | Игла инъекционная, одноразового использования, стерильная | Тонкостенная игла - Соответствие; Материал - нержавеющая хромоникелевая сталь покрытая силиконовой смазкой; Трехгранная заточка иглы-Наличие; Прозрачный павильон Люэр лок с цветовой кодировкой - Наличие. Цвет – зеленый. Размер: 21G. внешний диаметр, мм: 0.8 мм, длина, мм: 120 мм | шт |
|  | 54 | Катетер мочеточниковый | Диаметр катетера, мм: ≥ 1,6 и ≤ 1,69; Длина катетера, см: ≥ 69 и ≤ 74; Исполнение: Универсальный Градуировка: Да Отверстия: Боковые Гибкий конец катетера: Да Тип конца катетера: Закрытый ; Форма конца катетера: Закругленный; Исполнение конца катетера: Прямой; Регистрационное удостоверение - Наличие. | шт |
|  | 55 | Катетер мочеточниковый | Диаметр катетера, мм: ≥ 1,9 и ≤ 2; Длина катетера, см: ≥ 69 и ≤ 74; Исполнение: Универсальный Градуировка: Да Отверстия: Боковые Гибкий конец катетера: Да Тип конца катетера: Закрытый ; Форма конца катетера: Закругленный; Исполнение конца катетера: Прямой; Регистрационное удостоверение - Наличие. | шт |
|  | 56 | Лейкопластырь для поверхностных ран, антибактериальный | Небольшая узкая гибкая полоска (из ткани, пластика, бумаги или другого материала), предназначенная для закрытия поверхностных ран, покрытая с одной стороны клеевым слоем и имеющая впитывающую прокладку, предварительно наполненную (пропитанную) антисептиком для ингибирования роста микроорганизмов. Может быть гипоаллергенным и/или водонепроницаемым. Пластырь обычно отпускается без рецепта врача (OTC). Это изделие одноразового использования. 1- Основа изделия – нетканый материал - наличие. Обоснование - эластичная структура материала легко моделируется на сложных участках тела. 2- Клеевой слой - на основе синтетических связующих, нанесенный прерывисто - наличие. Обоснование - обеспечение повышенной воздухопроницаемости, предотвращение мацерации и аллергических реакций. 3- Плотность впитывающей прокладки: ≥ 140 г/м2 - наличие. Обоснование - для оптимальной сорбции экссудата. 4- Атравматичный слой из проницаемой микросетки - наличие. Обоснование - препятствие прилипанию впитывающей прокладки и травмированию раны. 5- Пропитка впитывающей прокладки раствором протеината серебра, зарегистрированным на территории РФ -наличие. Обоснование - подавление воспалительных реакций, предотвращение вторичного инфицирования, безопасность пациента. 6- Индивидуальная упаковка - наличие. Обоснование - сохранность изделия и его стерильность в течение всего срока годности. 7- Размер: 10,0см*20,0см. Обоснование - размер адаптирован для различных участков кожи. 8- Изделие стерильно - наличие. Обоснование - необходимо при контакте с раневой поверхностью и кровью. | упак |
|  | 57 | Лейкопластырь для поверхностных ран, антибактериальный | Небольшая узкая гибкая полоска (из ткани, пластика, бумаги или другого материала), предназначенная для закрытия поверхностных ран, покрытая с одной стороны клеевым слоем и имеющая впитывающую прокладку, предварительно наполненную (пропитанную) антисептиком для ингибирования роста микроорганизмов. Может быть гипоаллергенным и/или водонепроницаемым. Пластырь обычно отпускается без рецепта врача (OTC). Это изделие одноразового использования. 1- Основа изделия – нетканый материал - наличие. Обоснование - эластичная структура материала легко моделируется на сложных участках тела. 2- Клеевой слой - на основе синтетических связующих, нанесенный прерывисто - наличие. Обоснование - обеспечение повышенной воздухопроницаемости, предотвращение мацерации и аллергических реакций. 3- Плотность впитывающей прокладки: ≥140 г/м2 - наличие. Обоснование - для оптимальной сорбции экссудата. 4- Атравматичный слой из проницаемой микросетки - наличие. Обоснование - препятствие прилипанию впитывающей прокладки и травмированию раны. 5- Пропитка впитывающей прокладки раствором протеината серебра, зарегистрированным на территории РФ - наличие. Обоснование - подавление воспалительных реакций, предотвращение вторичного инфицирования, безопасность пациента. 6- Индивидуальная упаковка - наличие. Обоснование -сохранность изделия и его стерильность в течение всего срока годности. 7- Размер:8,0см*10,0см. Обоснование - размер адаптирован для различных участков кожи. 8- Изделие стерильно - наличие. Обоснование - необходимо при контакте с раневой поверхностью и кровью. | упак |
|  | 58 | Маска анастезиологическая одноразовая | Изделие изготовлено электропроводящей или неэлектропроводящей резины, ПВХ или других материалов, обеспечивающих мягкое, гибкое покрытие и газонепроницаемый контакт с лицом пациента;Маска включает в себя коннектор на 15 мм (неонатальный, педиатрический), и на 22 мм (детский, взрослый);Ниппельный клапан для раздувания манжеты с коннектором Луер, расположенным на на корпусе маски в носовой области; Крепежное кольцо / крючок с цветовой цветокодировкой. Для возможности более плотного крепления маски в пациенту с помощью головного ремня. Наружный диаметр соединительного коннектора, мм: 22мм; Размер маски: 105 х 80мм; Вес пациента, кг: 60-100; | шт |
|  | 59 | Маска лицевая кислородная для аэрозольной терапии | Маска для аэрозольной терапии, взрослая, форма маски - повторяющий изгиб лицевой части черепа. Длина маски 130±5 мм. Носовой фиксатор. Эластичный фиксирующий ремешок. Небулайзер совместим с коннектором маски. Удлинительная трубка, длина 2,0±0,1 метра, с несминаемым внутренним просветом. Изготовлена из медицинского ПВХ. Не содержит латекса. Однократного применения. | шт |
|  | 60 | Маска ларингеальная одноразовая | Маска ларингеальная стерильная - предназначена для поддержания проходимости дыхательных путей у пациентов с нарушениями сознания и/или высоким риском обструкции дыхательных путей, а также для обеспечения доступа дыхательной смеси к легким пациента во время проведения искусственной вентиляции легких, подачи ингаляционного наркоза, в некоторой мере защиты дыхательных путей пациента от содержимого желудка и ротоглотки. Идеальна для обеспечения проходимости дыхательных путей на до госпитальном этапе. Необходима для обеспечения ИВЛ при трудной интубации. Внутренний ∅ (мм):10,5±0,2; Наружный ∅ (мм): 15,8±0,2; Объем заполнения манжеты: до 20мл; Внутренний размер манжеты (сдутой): 58±1х22±1; Наружный размер манжеты (сдутой): 58±1х43±1; | шт |
|  | 61 | Маска ларингеальная, двухканальная, с анатомическим изгибом | Маска ларингеальная, двухканальная, с анатомическим изгибом. Показана к применению в качестве альтернативы лицевой маске для достижения и поддержания проходимости дыхательных путей при плановых и экстренных процедурах анестезии. Ambu® AuraGain безопасны и совместимы с МРТ. Основной материал ЛМ медицинский ПВХ, не содержит каучуковый латекс и фталаты. Основные компоненты ларингеальной маски Ambu® AuraGain: дыхательный коннектор, дыхательная трубка, манжета и система надува. Длина маски 149 мм, ширина маски 167 мм. Дыхательный коннектор диаметром 15 мм (ISO 5356-1). Дыхательная трубка позволяет осуществлять прямую эндотрахеальную интубацию используя гибкий эндоскоп и стандартные эндотрахеальные трубки максимального размера 8,0 мм. Дренажная трубка (ДТ) Ambu® AuraGain служит проводником для проведения орогастрального зонда (ОГЗ) максимального размера 16 Fr, обеспечивая доступ к желудку для эвакуации желудочного содержимого. Внутренняя поверхность ДТ с низким коэффициентом трения облегчает введения желудочного зонда. ДТ имеет защитную область устойчивую к укусам. Маркировка на дыхательной трубке содержит информацию: обозначение размера модели изделия; обозначение максимального размера эндотрахеальной трубки (ЭТТ); обозначение максимального размера орогастрального зонда (ОГЗ); максимальная и минимальная отметки глубины. Номинальная длина внутреннего дыхательного прохода 19,0 см. Манжета находится в защитном чехле во избежание повреждения при транспортировке. Длина манжеты 96 мм, ширина манжеты 58 мм. Маркировка на манжете содержит информацию: указание на однократность применения; навигационные знаки для гибкого эндоскопа. Клапан для раздувания и сдувания манжеты имеет наконечник Люэра (ISO 594-1). Маркировка на контрольном баллоне содержит следующую информацию: обозначение размера модели изделия; диапазон допустимой массы пациента; максимальные значения объема раздувания манжеты/давления внутри манжеты и символы - знак соответствия СЕ, «Внимание! Обратитесь к инструкции по применению», «Не использовать повторно!», «Не содержит натуральный латекс». Вес пациента 70-100 кг. Максимальный объём раздувания манжеты 40 мл. Максимальное давление внутри манжеты 60 см H2O. Одноразовая стерильная. Стерилизация радиацией. | шт |
|  | 62 | Переходник для дыхательных контуров угловой | Служит для соединения дыхательного контура непосредственно с лицевой маской, ларингеальной маской, эндотрахеальной либо трахеостомической трубкой, имеет стандартные диаметры на концах трубок- коннектор 22M/15F, 15M с портом Luer Lock. Изготовлен из гипоаллергенного нетоксичного поливинилхлорида. Стерильно, для однократного применения. | шт |
|  | 63 | Экстрактор "Захват" урологический (Хачина 4х8 без кончика, Диаметр катетера 3.5 Fr, Диаметр корзинки 10 мм, Длина 700 мм) | Экстрактор «Захват» корзинка Хачина 4х8, изготовлена из нитиноловой нити, 4 нити на проксимальной поверхности и 8 нитей на дистальной поверхности корзины, образующих сетчатую структуру, без кончика, диаметр катетера 3.5 Fr, длина 700 мм, диаметр корзинки 10 мм, в металлической оплетке, ручка съемная, пластиковая. Инструмент многоразовый. Не стерильный. | шт |
|  | 64 | Экстрактор "Захват" урологический (Хачина 4х8 без кончика, Диаметр катетера 3.5 Fr, Диаметр корзинки 15 мм, Длина 700 мм) | Экстрактор «Захват» корзинка Хачина 4х8, изготовлена из нитиноловой нити, 4 нити на проксимальной поверхности и 8 нитей на дистальной поверхности корзины, образующих сетчатую структуру, без кончика, диаметр катетера 3.5 Fr, длина 700 мм, диаметр корзинки 15 мм, в металлической оплетке, ручка съемная, пластиковая. Инструмент многоразовый. Не стерильный. | шт |
|  | 65 | 4222/701BSSA, Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбор проб газа | Бактериально-вирусный электростатический фильтр. Материал корпуса – Полипропилен. Эффективность фильтрации бактерий : ≥ 99.9995 %; Эффективность фильтрации вирусов : ≥ 99.9985 %; Сопротивление при 30 л/мин : ≥ 99 Па; Сопротивление при 60 л/мин : ≥ 231.6 Па; Сопротивление при 90 л/мин : ≥ 419.8 Па; Диапазон дыхательного объема : 90–1500 мл; Эффективная площадь фильтрации : ≥ 27.34 см2; Мертвое пространство – < 21 мл; Соединения: 22M/15F-22F/15M; Порт для отбора проб – есть; Пирогенность - < 0.25 Eu/мл; Вес – < 25 г; Рекомендуемая продолжительность эксплуатации – 24 ч. Стерильно, для однократного применения. | шт |
|  | 66 | Фильтр электростатический взрослый с ТВО с отверстием для отбор проб газа | Бактериально-вирусный электростатический фильтр с тепловлагообменником. Материал корпуса – Полипропилен; Фильтрующий материал – Полиуретановая Пена; Эффективность фильтрации бактерий: ≥ 99.9998 %; Эффективность фильтрации вирусов: ≥ 99.9998 %; Сопротивление при 30 л/мин: ≥ 96 Па; Сопротивление при 60 л/мин: ≥ 224 Па; Сопротивление при 90 л/мин: ≥ 398 Па; Выход влаги @VT 500 мл: ≥ 34 мг/л; Диапазон дыхательного объема: 150–1500 мл; Эффективная площадь фильтрации: ≥ 27.3 см2; Мертвое пространство – < 55 мл; Соединения: 22M/15F-22F/15M; Порт для отбора проб – есть; Пирогенность: < 0.25 Eu/мл; Вес – < 27 г; Рекомендуемая продолжительность эксплуатации – 24 ч. Стерильно, для однократного применения. | шт |
|  | 67 | Изделия медицинские для анестезиологии и вентиляции легких: Фильтры электростатические | Бактериально-вирусный электростатический фильтр.Материал корпуса – Полипропилен. Эффективность фильтрации бактерий, %: ≥ 99.9995. Эффективность фильтрации вирусов, %: ≥ 99.9985.Сопротивление при 30 л/мин, Па: ≥ 99; Сопротивление при 60 л/мин, Па: ≥ 231.6; Сопротивление при 90 л/мин, Па: ≥ 419.8 Па; Диапазон дыхательного объема, мл: 90–1500; Эффективная площадь фильтрации - ≥ 27.34 см2; Мертвое пространство, мл: < 21; Соединения : 22M/15F-22F/15M; Порт для отбора проб – Наличие; Пирогенность - < 0.25 Eu/мл | шт |
| 3. Требования к результатам: Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. |
| 4. Место, условия и сроки. |
| Место поставки товаров. | 440600, г. Пенза, ул. Урицкого, 118 |
| Условия поставки товаров. | Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы: регистрационное удостоверение, сертификат, декларация соответствия, инструкция на русском языке и/или другие документы, предусмотренные законом или иными правовыми актами. |
| Сроки поставки. | Поставка Товара должна осуществляется партиями с даты подписания договора и до полного исполнения договора. Объем и срок поставки каждой партии Товара определяется Заказчиком в форме заявки, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». С даты получения соответствующей заявки Поставщиком, Поставщик обязуется осуществить поставку указанного в заявке Товара в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней. |
| Гарантийный срок. | Гарантированный остаточный срок годности (на момент поставки Заказчику) поставляемого товара должен быть не менее 70% от установленного производителем. |
| 5. Форма, сроки и порядок оплаты. |
| Форма оплаты, срок и порядок оплаты | В течение 60 (шестидесяти) календарных дней после приемки Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12) / Универсального передаточного документа (УПД). В случае нарушения Поставщиком сроков предоставления комплекта отчётных документов, предусмотренного условиями договора, оплата поставленных товаров осуществляется в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты предоставления комплекта документов. |
| 6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров. |
| Наличие регистрационных удостоверений, деклараций соответствия. |

Заведующий аптекой	_____________________ Г.А. Яворская

#### Приложение № 2

Справка о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных)

| Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |
| --- | --- |
| № | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | КОД ОКВЭД | Ф.И.О руководителя | Серия, номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование /Ф.И.О | Адрес регистрации | Серия, номер документа, удостоверяющего личность (для физич. лица) | Руководитель/ участник/ акционер/ бенефициар | Размер доли (для участников/ акционеров/ бенефициаров) | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

|  | Генеральный директор Фамилия Имя Отчество |
| --- | --- |
| подпись уполномоченного представителя | (должность, фамилия, имя, отчество подписавшего) |
| м.п. |  |

#### Приложение 3

Согласие на обработку персональных данных

от «_____» ____________ 20____ г.

Настоящим _____________________________________________________________________

(указывается полное наименование участника закупочной процедуры

________________________________________________________________________________ (потенциального контрагента), контрагента)

Адрес регистрации: ______________________________________________________________

Свидетельство о регистрации: _____________________________________________________

ИНН __________________________

КПП __________________________

ОГРН _________________________

в лице __________________________________________________________________________

(указываются Ф.И.О., адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность,

_______________________________________________________________________________,

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)*

действующего на основании _____________________________________, дает свое согласие ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Пенза», зарегистрированному по адресу: 440600, г. Пенза, ул. Урицкого, 118, и Открытому акционерному обществу «Российские железные дороги», зарегистрированному по адресу: 107174, город Москва, улица Басманная Нов., дом 2, в отношении следующего перечня персональных данных руководителей и собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров, участника закупки (потенциального контрагента) / контрагента / третьего лица, привлеченного контрагентом к исполнению своих обязательств по договору: фамилия имя отчество, серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации, ИНН - на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров.**

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», выполнение поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие: со дня его подписания до момента фактического достижения цели обработки либо отзыва настоящего согласия посредством письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных.

|  | Генеральный директор Фамилия Имя Отчество |
| --- | --- |
| подпись субъекта персональных данных / уполномоченного представителя | (должность, фамилия, имя, отчество подписавшего *) |
| м.п. |  |

* Указываются фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных).

** Заполнение участником закупки (потенциальным контрагентом) / контрагентом на сайте электронной торговой площадки / на бумажном носителе согласия на обработку его данных и информации о руководителе, собственниках (участниках, учредителях, акционерах) и бенефициарах исключает ответственность ОАО «РЖД», ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» города Пенза» перед руководителем, собственником (участником, учредителем, акционером), а также бенефициаром участника закупки / контрагента / третьего лица, привлеченного контрагентом к исполнению своих обязательств по договору, за предоставление Обществу данных о руководителе, собственниках (участниках, учредителях, акционерах), в том числе бенефициарах и бенефициарах третьего лица, привлеченного контрагентом к исполнению своих обязательств по договору, и предполагает, что участник закупки (потенциальный контрагент) / контрагент получил у руководителя, своих бенефициаров и бенефициаров третьих лиц, привлеченных контрагентом к исполнению своих обязательств по договору согласие на представление (обработку) ОАО «РЖД», ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» города Пенза» и в уполномоченные государственные органы указанных сведений.

Приложение 4

Проект договора

Договор № ____

поставки расходных медицинских материалов

г. _______________                                                      	        «___» _________ 20___ г.

____________________________________________________________, именуемое далее «Покупатель», в лице __________________________________, действующего на основании устава, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое далее «Поставщик», в лице _________________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые далее совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

Вариант 1: 1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в установленный настоящим Договором срок расходные медицинские материалы (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.

Вариант 2: 1.1 Поставщик обязуется по заявкам Покупателя  передавать  ему  в установленный настоящим Договором срок расходные медицинские материалы (далее – Товар), по ценам, зафиксированным  в Прейскуранте (Приложение № 1 к настоящему Договору), а  Покупатель обязуется принимать  и оплачивать Товар.

1.2. Срок поставки Товара:

Вариант 1: указывается конкретная дата (или порядок ее определения) или период поставки.

или

Вариант 2: определяется в Графике поставки (Приложение № 2).

или

Вариант 3: Поставщик осуществляет поставку Товара партиями по заявкам Покупателя в период с даты подписания Сторонами настоящего Договора, до окончания срока его действия  установленного п.13.1 настоящего Договора/(либо___________________ конкретная дата), в рабочие дни (с понедельника по пятницу, исключая нерабочие праздничные дни) с _____ч. до ______ч. Срок исполнения каждой заявки не должен составлять более ______ календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя.  Поставщик вправе  произвести досрочную поставку партии Товара, указанного в заявке Покупателя. Заявки направляются в______форме по средствам__________.

1.3.Поставка Товара осуществляется:

Вариант1:на склад Покупателя, расположенный по адресу:______________________. (конкретный адрес)

или

Вариант 2: путем выборки Товара на складе Поставщика, расположенном по адресу:_____________ (указать адрес).

1.4. Время поставки:

Вариант1:  с ___ч. до____ч.

или

Вариант 2: согласовывается не менее чем за 48 часов до поставки.

2. Стоимость и порядок оплаты

Вариант 1: 2.1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору, с учетом транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора, составляет — __________________ (___________________________________) руб. ___ коп. (в том числе НДС (___%)/ или НДС не облагается на основании _____________________).

Вариант 2: 2.1 Общая стоимость Товара по настоящему Договору, с учетом транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора, не может превышать — __________________ (___________________________________) руб. ___ коп. (в том числе НДС (___%)/ или НДС не облагается на основании _____________________).

2.2. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика указанный в разделе 17 в следующем порядке:

Вариант 1: 2.2.1. Авансовый платеж перечисляется Покупателем Поставщику  в течение  ____  (_____) банковских дней с даты  подписания  Сторонами настоящего Договора,  в размере  ___%  (_________)  от общей   стоимости Товара, указанной в п.2.1 настоящего Договора, что составляет сумму: _____________ (_________) рублей ______ копеек. Поставщик обязан выставить счет на оплату авансового платежа в течение: _______________дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора;

2.2.2. Окончательный расчет осуществляется в течение ___ банковских дней после приемки Товара Покупателем в полном объеме и подписания сторонами товарной накладной  формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД).

или

Окончательный расчет осуществляется в соответствии с Графиком платежей (Приложение №3).

Вариант 2: 2.2. Оплата Товара производится Покупателем в течение ___ дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

или

Вариант 3: 2.2. Оплата Товара производится Покупателем после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в порядке и сроки, определенные в Графике платежей (Приложение №3).

Или

Вариант 4: 2.2. Оплата партии Товара производится Покупателем после принятия каждой конкретной партии Товара и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика указанный в разделе 17 настоящего Договора.

2.3. Обязанность Покупателя по осуществлению  оплаты стоимости Товара считается выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.

3.  Права и обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. В сроки, установленные настоящим Договором, осуществлять поставку Товара в количестве, предусмотренном Спецификацией/ заявкой на поставку Товара, и передачу его Покупателю на условиях настоящего Договора.

3.1.2. Одновременно с передачей Товара, Поставщик обязан передать Покупателю сертификаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на конкретный вид товара, надлежащим образом заверенные копии регистрационных удостоверений на медицинские изделия со всеми приложениями (в случае если поставляемый товар является медицинским изделием), надлежащим образом заверенные копии деклараций о соответствии (сертификатов соответствия), надлежащим образом заверенные копии свидетельств о государственной регистрации на товар (при наличии), инструкции по применению товара и  иную необходимую документацию. Указанные документы должны быть оформлены в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.3. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих документов:

товарную накладную формы (ТОРГ-12);

счет – фактуру.

или

Универсальный передаточный документ (УПД).

3.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

3.1.5.  Предоставлять Покупателю  информацию об изменениях в составе владельцев Поставщика, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Поставщика не позднее, чем через 5(пять) календарных дней после таких изменений.

3.1.6. Поставку Товара осуществлять в рабочие часы Покупателя, по предварительному согласованию с Покупателем даты и времени, если иное не согласовано Сторонами.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству, качеству и комплектности.

3.2.2. Принять и оплатить Товар в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар.

3.4. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор или отказаться от Товара частично в случае несвоевременной поставки Товара или поставки некачественного Товара, который нельзя использовать по назначению.

3.5. В случае обмена в целях исполнения настоящего Договора информацией на съемных носителях до направления информации  передающая Сторона обязана осуществить проверку съемных носителей на предмет отсутствия вредоносного программного обеспечения.

4. Условия поставки

4.1. Доставка Товара Покупателю производится Поставщиком путем его отгрузки воздушным, железнодорожным, автомобильным или водным транспортом.

4.2. Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой даты поставки) уведомляет Покупателя о дате и времени  поставки и необходимости Покупателю осуществить  приемку Товара и сообщает следующие сведения:

номер Договора;

номер товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД);

наименование Товара;

упаковочный лист;

дату отгрузки;

количество мест;

вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателя.

4.3. Приемка-передача Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с подписанием товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД). Приемка Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за недостатки Товара. Поставщик несет полную ответственность за недостатки Товара, включая, но не ограничиваясь ответственностью за качество Товара, и в случае обнаружения недостатков принятого Покупателем Товара Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар был осмотрен и принят Покупателем, при условии, что заводская упаковка не вскрывалась.

5. Комплектность, качество и гарантии

5.1. Поставщик гарантирует, что:

поставляемый по настоящему Договору Товар является новым и не был в употреблении;

поставляемый по настоящему Договору Товар находится у него во владении на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом;

по показателям качества и безопасности поставляемый Товар должен соответствовать существующим международным стандартам и государственным стандартам Российской Федерации, нормативным документам Российской Федерации, а также условиям настоящего Договора. Не допускается к поставке Товар, не прошедший регистрацию на территории Российской Федерации;

при производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено надлежащее техническое исполнение;

транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара;

5.2. Гарантийный срок для Товара составляет __ (__) с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12/ Универсального передаточного документа (УПД).

или

Срок годности на Товар на момент передачи его Покупателю должен составлять не менее __%, от срока годности указанного производителем. Товар с меньшим сроком годности считается  некачественным и подлежит замене, если поставка Товара с меньшим сроком годности не была дополнительно согласована Сторонами.

5.3. Если Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать условиям настоящего Договора, не достигнет обусловленных технических характеристик, либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления на условиях, предусмотренных настоящим Договором. По требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара надлежащего качества или его частей возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение недостатков производится силами Покупателя, то Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с этим расходы.

5.4. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель вправе отказаться полностью или частично от настоящего Договора и потребовать от Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения настоящего Договора суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного Товара.

5.5. Если есть предписание уполномоченного государственного органа об уничтожении некачественного Товара Покупателем, то такой Товар уничтожается Покупателем, а расходы на уничтожение некачественного Товара возмещаются Покупателю Поставщиком.

При возврате/уничтожении Товара денежные средства, уплаченные за Товар, должны быть возвращены Покупателю в течение _____ календарных дней с момента возврата/уничтожения Товара.

6. Упаковка и маркировка

6.1 Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

7.Переход права собственности

7.1 Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД).

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,1 % от стоимости не поставленного в срок Товара, за каждый день просрочки.

8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя.

8.4. В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в настоящем разделе основаниям Покупатель вправе требовать от Поставщика:

- возмещения Покупателю убытков, вызванных таким отказом;

- возврата всех уплаченных Покупателем по настоящему Договору денежных сумм;

- уплаты Покупателю штрафа в размере 10 % от общей стоимости Товара, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

8.5. В случае не устранения Поставщиком выявленных недостатков Товара в течение  14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения от Покупателя требования об устранении недостатков Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере:

0,1% от стоимости Товара, в котором выявлены недостатки, за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков не позволяло эксплуатацию Товара;

8.6. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, перевозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и Покупателя товарной накладной формы ТОРГ-12/ Универсального передаточного документа (УПД) Поставщик за свой счет обязуется устранить все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных  дней  с  даты  поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать товарную накладную формы ТОРГ-12/Универсальный передаточный документ (УПД) с соответствующими оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех недостатков в указанный срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно уменьшить цену Товара или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение недостатков Товара.

8.7. Если условиями настоящего Договора предусмотрена поставка товара в комплекте, то в случае некомплектной поставки Товара Покупатель вправе по своему выбору в одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену не поставленных в срок комплектующих или потребовать от Поставщика доукомплектовать Товар в течение 30 (тридцати) дней. При этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы, подлежащие передаче в соответствии с условиями настоящего Договора и не переданные Покупателю, считаются не поставленными в срок.

8.8. В случае сообщения третьим лицам конфиденциальной информации в нарушение раздела 15 настоящего Договора, передачи информации на съемных носителях, содержащих вредоносное программное обеспечение,  Поставщик  возмещает Покупателю  убытки и оплачивает штраф в размере __% от цены настоящего Договора.

8.9. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы Покупателем (после направления соответствующего письменного требования Поставщику) путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя.

8.10. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

8.11. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком для исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.12. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных настоящим Договором, производится только при условии направления соответствующего письменного требования пострадавшей Стороной виновной Стороне.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях объявленной или фактической войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна по возможности в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев для обеих сторон, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон, при этом инициирующая сторона обязана произвести расчеты с другой стороной по фактически исполненному до наступления форс-мажорных обстоятельств после прекращения форс-мажорных обстоятельств.

10. Разрешение споров

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, в соответствии законодательством Российской Федерации решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

10.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в  Арбитражный суд __________ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор

и его расторжения

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

11.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Покупателя в одностороннем порядке, в случае неисполнения Поставщиком требования, предусмотренного пунктом 3.1.5 настоящего Договора.

11.4. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Поставщику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора. При этом Покупатель обязан оплатить Товар, поставленный и принятый Покупателем до даты получения Поставщиком уведомления о расторжении настоящего Договора.

11.5. Денежные средства, подлежащие возврату Покупателю в  случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и/или настоящим Договором, Поставщик обязуется возвратить Покупателю  в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

11.6. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения Поставщику соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Поставщика по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, установленном пунктом 16.3 настоящего Договора.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора: ______________________, официальный сайт ________________ (для заполнения специальной формы).

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора: ______________________, официальный сайт ________________ (для заполнения специальной формы).

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

12.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 12.1. настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

12.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 12.1. настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 12.2. настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

13. Срок действия Договора

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

Или

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до ____________ (конкретная дата) включительно - а в части расчетов, до полного исполнения обязательств по настоящему Договору).

14. Налоговая оговорка

14.1. Поставщик гарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ/ЕГРИП надлежащим образом;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц–данный абзац  не добавляется в договор, если Поставщиком является индивидуальный предприниматель;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по настоящему Договору, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Покупателю – данный абзац исключается в случае освобождения от уплаты НДС при заключении настоящего Договора;

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

14.2.	Если Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 14.1. настоящего Договора,  и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)

предъявление третьими лицами, купившими у Покупателя  услуги, имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Покупателю о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

14.3. Поставщик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Покупателю все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 14.2. настоящего Договора. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери.

15. Защита информации

15.1. Стороны принимают организационные и технические меры, направленные на:

-обеспечение защиты информации, полученной друг от друга в связи с настоящим Договором, от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действии в отношении такой информации;

-обеспечение конфиденциальности информации, полученной друг от друга в связи с настоящим Договором.

15.2. Стороны обязуются не передавать информацию, полученную друг от друга в связи с настоящим Договором, третьим лицам без предварительного письменного согласия передавшей информацию Стороны.

15.3. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.

15.4. Стороны обязуются в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученной ими друг от друга информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

15.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность персональных данных, обрабатываемых ими при выполнении настоящего Договора, и принимать меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, предусмотренные статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

16.Прочие условия

16.1.  Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, полученных Поставщиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без письменного согласия Покупателя.

16.2.  Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по настоящему Договору третьим лицам.

16.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

16.4.  Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего Договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись стороны, в последующем должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах настоящего Договора. В любом из случаев срок получения такого документа, письма, уведомления, начинает течь с момента направления электронного сообщения. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к исполнению другой стороной с даты отправления электронного письма.

16.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

16.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

16.7. К настоящему Договору прилагаются (если прилагаются):

16.7.1 Спецификация/Прейскурант (Приложение № 1); (если  предусмотрено в п. 1.1.)

16.7.2. График поставки (Приложение № 2); (если предусмотрено в п. 1.2.)

16.7.3. График платежей (Приложение №3) (если  предусмотрено в п.2.2)

17. Адреса и платёжные реквизиты Сторон

| Покупатель: | Поставщик: |
| --- | --- |
| _______________/____________/ E-mail: | ___________________/ __________/ E-mail: |

Вариант1:

Приложение №1

к договору №  ______  от «___» ____________ 20__г.

Спецификация

г. _______________                                                                               «___» _________ 20___ г.

| № п/п | Наименование Товара /Производитель /Страна производства | Ед. изм. | Кол-во | НДС,%. /НДС не облага-ется | Цена за ед. с НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Стоимость вкл. НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |

Итого по Спецификации - ______  (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___% - _____ (_______________) рублей _____ копеек /или НДС не облагается

от Покупателя 				                  от Поставщика

_______________  /____________/		     ________________ /______________/

Вариант2:

Приложение №1

к договору №  _____ от «___» ____________ 20__г.

Прейскурант

г. _______________                                                                              «___» _________ 20___ г.

| № п/п | Наименование Товара /Производитель /Страна производства | Ед. изм. | Цена за ед. с НДС, руб. (НДС не облагается). | Сумма НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

от Покупателя 				                  от Поставщика

_______________  /____________/		     ________________ /______________/

Приложение № 2

к договору №  ______  от «___» ____________ 20__г.

График поставки

г. _______________                                                                               «___» _________ 20___ г.

| № п/п | Наименование Товара | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки | Время час/мин | Стоимость вкл. НДС, руб./ НДС не облагается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |

ИТОГО: _____________ (______________) рублей ______ копеек,

в том числе НДС ___% - _____ / или НДС не облагается

от Покупателя 				                  от Поставщика

_______________  /____________/		     _________________ /_____________/

Приложение № 3

к договору №  от « ___»__________20__г.

График платежей

г. _______________                                                                               «___» _________ 20___ г.

| № платежа | Сумма платежа руб., в т.ч. НДС __% / НДС не облагается | Срок оплаты |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

По усмотрению Сторон в графике платежей может быть предусмотрен расчетный период.

ИТОГО: _____________ (______________) рублей ______ копеек,

в том числе НДС ___% - _____ / или НДС не облагается

От Покупателя                                                                    от Поставщика

| _______________ /_____________/ | _____________ / _____________ / |
| --- | --- |

Приложение 5

ФОРМА

ЗАПРОСА РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| Фирменный бланк заявителя – юридического лица Дата, исх.№ | Руководителю _____________________________________ (полное наименование организатора запроса котировок) _____________________________________ от ___________________________________ (Ф.И.О. заявителя - физического лица, _____________________________________ полное наименование заявителя - юридического лица) |
| --- | --- |

Запрос разъяснений положений

закупочной документации № _______

##### Ознакомившись с извещением о проведении запроса котировок № __________ на право заключения договора _______________, размещенном «___» _________ 20__ года на официальном сайте (www.okb58.ru Раздел «Конкурсы и закупки»), а также изучив котировочную документацию № ___________ ________________________________________________________________________________

(для юридического лица - полное наименование организации; для физического лица - Ф.И.О.)

в лице ________________________________________________________________________________________,

(для юридического лица – должность, Ф.И.О.)

действующего на основании __________________________________________________________, просит

(наименование документа)

дать разъяснения следующих положений котировочной документации:

| № п/п | Раздел (пункт) котировочной документации, требующий разъяснений | Вопрос |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

Заявитель _____________________ (Фамилия И.О.)

(Должность) (подпись)

МП

Приложение 6

Образец оформления конверта с заявкой на участие в запросе котировок, подаваемой на бумажном носителе

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: __ ч. __ мин. «__» ______ 2024г. время московское Заявка на участие в запросе котировок № ______ на право заключения договора на поставку товара ________________ для нужд ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Пенза» Куда: ___________________________________ Кому: ___________________________________ Наименование: Участник запроса Адрес: котировок ИНН

# Footnotes

В зависимости от предмета договора  необходимо оставить либо ссылку на Спецификацию, либо ссылку на заявку. В случае использования АСЗ Электронный ордер, учреждению необходимо зафиксировать данное условие.

Данный пункт не добавляется в договор, если Поставщиком является индивидуальный предприниматель

Данный пункт не добавляется в договор, если Поставщиком является индивидуальный предприниматель

Пункт включается , если при исполнении Договора осуществляется обработка информации, содержащей персональные данные

Данный вариант приложения добавляется, если в договоре используются вариант 2 в п.1.1 и вариант 2 в п. 2.1